## Информация о Чемпионате
Компетенция (основная/юниоры) | Исследование новых веществ и материалов
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
Субъект РФ (регион проведения) | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум"
Адрес конкурсной площадки | г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64, корп. 1
Даты проведения | 29.11 - 05.12.2027
Главный эксперт | Власов Александр Анатольевич
Электронная почта ГЭ | 1@profuture.space
Моб.телефон ГЭ | 89233147487
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов | 10
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП+Технический ассистент ТАП | 13
ЭН - эксперт-наставник | 10
ГЭ - главный эксперт | 1
ИЭ - индустриальный эксперт | 1
ТАП - технический администратор площадки | 1
Технический ассистент ТАП

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г. Санкт-Петербург
по компетенции
Исследование новых веществ и материалов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Власов Александр Анатольевич |  | 1@profuture.space |  | 89233147487
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 13
Количество конкурсантов: |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 0
Общая/брифинг зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Локальная сеть: не требуется;
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - основной канал на скорости до 10 Мбит/с, по резервному каналу на скорости до 3 Мбит/с
Электричество: 4 подключений общей инфраструктуры
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 60 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) нет
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Телевизор | 55" 4K UHD, 3840x2160, 60 Гц, HDMI х 4, USB х 2 | Оборудование | 1 | шт. | 1
2 | Напольный кронштейн | Металлический кронштейн должен устанавливаться на полу и фиксировать положение монитора на уровне глаз | Оборудование | 1 | шт. | 1
3 | Кабель HDMI |  | Оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Ноутбук | диагональ экрана: 17'3; процессор: 2.2ГГц, intel Core i5 11400H или эквивалент; оперативная память: 16ГБ DDR4; хранилище: 512 SSD; видеокарта: 4 гб, GeForce RTX 3050Ti или эквивалент; предустановленная ОС: Win11/10 или эквивалент | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Мышь компьютерная | оптическая, проводная, с разрешением в диапазоне от 800 до 1600 dpi | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
6 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр на 6 розеток, 5 м | Оборудование | 1 | шт. | 1
7 | Кулер для воды 19 л. | Кулер с функцией холодная/горячая вода | Оборудование | 1 | шт. | 1
8 | Стол | 1400х700х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 2
9 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 25
10 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 2
11 | Цифровая информационная Стелла компетенции | Габаритный размер 2500мм*1000мм* 150мм, Материалы изготовления каркаса должны соответствовать ГОСТ, СНИП, Сан ПИН для проведения массовых мероприятий, Визуальное оформление выполнено в соответствии с фирменным стилем мероприятия. Включает профессиональную панель с экраном высокой яркости с диагональю 55˝, оснащённый матрицей Ultra НD и поддерживающий работу в режиме 24/7. Служит для демонстрации мультимедийного контента в общественных зонах . Экран: 55”, 60 Гц, яркость — 500 нит, разрешение — 3840×2160; Чипсет: ARM Cortex A55 × 4 или эквивалент; Память: RAM — 4 Гб, ROM — 32 Гб; Динамики: Формат звука — 2.1, количество — 2 × 10 Вт; Поддерживаемые интерфейсы: USB-C IN × 1, HDMI IN × 2, HDMI OUT × 1 (4k@30 Hz, 2.3), AUDIO OUT × 1, SPDIF OUT × 1, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, RS232 × 1 , RJ45 × 1 (10/100/1000M). Материалы изготовления каркаса соответствуют ГОСТ, СНИП, Сан ПИН для проведения массовых мероприятий. | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
Программное обеспечение
1 | Офисный пакет приложений | Набор программных продуктов, которые предназначены для обработки на компьютере документов в электронном формате. | ПО | 1 | шт. | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Локальная сеть:не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - основной канал на скорости до 100 Мбит/с, по резервному каналу на скорости до 100 Мбит/с
Электричество: 4 подключений общей инфраструктуры
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется/не требуется
Покрытие пола: ковролин - 20 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) нет
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стол | 1400х700х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 2
2 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 10
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 3
4 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт. | 2
5 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 1
6 | Кулер для воды 19 л. | Кулер с функцией холодная/горячая вода | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Локальная сеть:не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - основной канал на скорости до 100 Мбит/с, по резервному каналу на скорости до 100 Мбит/с
Электричество: 4 подключений общей инфраструктуры
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется/не требуется
Покрытие пола: ковролин - 20 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: требуется/не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) нет
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Ноутбук | диагональ экрана: 17'3; процессор: 2.2ГГц, intel Core i5 11400H или эквивалент; оперативная память: 16ГБ DDR4; хранилище: 512 SSD; видеокарта: 4 гб, GeForce RTX 3050Ti или эквивалент; предустановленная ОС: Win11/10 или эквивалент | IT-оборудование | 1 | шт. | 2
2 | Мышь компьютерная | оптическая, проводная, с разрешением в диапазоне от 800 до 1600 dpi | IT-оборудование | 1 | шт. | 2
3 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр на 6 розеток, 5 м | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
4 | МФУ Лазерное А4 | Цветная печать А4, 22стр/мин | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 7
6 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 12
7 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 4
8 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт. | 1
9 | Кулер для воды 19 л. | Кулер с функцией холодная/горячая вода | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
10 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 2
Программное обеспечение
1 | Офисный пакет приложений | Набор программных продуктов, которые предназначены для обработки на компьютере документов в электронном формате. | ПО | 1 | шт. | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Локальная сеть:не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - основной канал на скорости до 100 Мбит/с, по резервному каналу на скорости до 100 Мбит/с
Электричество: 2 подключений общей инфраструктуры
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется/не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости):не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости):не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией:не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1
2 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 1
3 | Стеллаж с полками | 2000 х 500 х 2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт. | 2
4 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель пенный | Охрана труда | 1 | шт. | 2

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г. Санкт-Петербург
по компетенции
Исследование новых веществ и материалов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Власов Александр Анатольевич |  | 1@profuture.space |  | 89233147487
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 13
Количество конкурсантов: |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 150 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 50 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Локальная сеть: требуется/не требуется; скорость подключения 10 Мбит/с; количество точек подключения 11
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - основной канал на скорости до 100 Мбит/с, по резервному каналу на скорости до 100 Мбит/с
Электричество: 30 подключений к сети 220 Вольт на РМ конкурсантов, 4 подключения к сети по 380 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется/не требуется
Покрытие пола: ковролин (термостойкое покрытие) - 150 кв.м на всю зону
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): водопровод на 1 рабочее место для участника горячая, холодная. Канализация для мытья - 2 точки, отвод воды - 10 точек с полировальных станков
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции): термостойкое покрытие пола в рабочих зонах
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стационарный твердомер Роквелл | для измерения параметров твердости различных материалов Предварительная нагрузка - 98,1 Н (10 кг) Общая нагрузка - 588,4 Н (60 кг), 980,7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) Шкалы по Роквеллу - HRA, HRB, HRC Диапазон измерений 20 – 88 HRA, 20 - 100 HRB, 20 - 70 HRC Вертикальное пространство измерений - максимально 170 мм Горизонтальное пространство измерений - максимально 135 мм Габаритные размеры - 466 x 238 x 630 мм Масса - 65 кг | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
2 | Твердомер Виккерса | Испытательное усилие - 0,3 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 10 Кгс Разрешение по твердости Виккерса - 0,1 HV Диапазон измерения твердости - 5 - 5000 HV Увеличение оптической системы - 10 - 20Х Общее увеличение - 100 - 400Х Источник питания - 220 В ± 10 %, 50 Гц Вес брутто - 67 кг | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
3 | Металлографический пресс | Диаметр пресс-формы: Ø45 мм Максимальная высота образца: 20 мм Нагреватель: 800 Вт Диапазон регулировки температуры: 0-300 ºC Питание: 220 В, 50 Гц Вес: не более 33 кг | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
4 | Отрезной станок | Режим резки - ручной Рабочее напряжение - трехфазное, 380 В, 50 Гц Размеры режущего диска - 250×2×32 мм Скорость вращения - 2800 об/мин Максимальное сечение образца - 35×35 мм Мощность двигателя - 1,1 кВт Габаритные размеры - 395×415×360 мм Вес - 60 кг Резка с охлаждением - Да | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
5 | Универсальная испытательная (разрывная) машина | Максимальная сила на испытание - 50 кН Диапазон измерений силы - от 0,5 до 50 кН Индекс деформации - 2 - 100 % Пространство растяжения - 600 мм Пространство сжатия - 700 мм Диапазон измерений перемещения подвижной траверсы без учета захватов - 0-1100 мм Материал испытания - металл, неметалл, композитные материалы Функция создания отчетов испытания - есть, Word / PDF / Excel Рабочая температура - 10 - 35 ℃ Источник питания - 220 В, 50 Гц Габаритные размеры, мм, не более: ширина - 810 высота - 1735 глубина - 420 Запись сведений о проведённой поверке в Федеральной государственной информационной системе «Аршин» (ФГИС «Аршин») Подтверждение российского происхождения (сертификат СТ-1) и включено в реестр Минпромторга РФ Управление движением траверсы нажатием рукой на датчик ПО Внесено в Единый государственный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Графическое определение параметров во время испытания с возможностью изменения скоростей (начало и конец текучести по ГОСТ 1497-2023 п.6.6.2 метод А) Возможность работы ПО со сторонним оборудованием, таким как: MFX, MFL, X-sight Alpha, Epsilon, Insize, HBM, Panasonic, Atos и другие Возможность хранить, обрабатывать и выводить большое количество данных благодаря использованию языка взаимодействия с базой данных SQL Возможность автоматической отбраковки образца из партии Производство оборудования по современному описанию типа средств измерений, которое позволяет использовать оборудование в соответствии с принятыми ГОСТ и другой нормативной документацией (например, ГОСТ 1497-2023) в том числе в сферах с государственным регулированием | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
6 | Маятниковый копер, динамические испытания | Номинальное значение потенциальной энергии маятника 300 Дж Пределы допускаемого отклонения потенциальной энергии маятника от номинального значения ± 0,5 % Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, не более ± 0,5 % Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения энергии ±0,5 Дж Скорость движения маятника в момент удара 5,5 м/с Габаритные размеры (Д×Ш×В) 510×380×720 мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
7 | Муфельная печь с автоматическим управлением | Объем рабочей камеры, литров - 50 Максимальная температура, °C - 1150 Размеры рабочей камеры (глубина х ширина × высота), мм - 320х320х490 Установленная мощность, кВт - 3,2 Параметры питающей сети - 220 В / 50 Гц / 1 фаза Загрузка - Горизонтальная Внешние габариты (длина х ширина × высота), мм - 650х700х710 Трехступенчатый прогроматор | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
8 | Прибор для исследования металлов | Тип - Мобильный Метод анализа - Рентгеновская флуоресценция Применение - Металлы, Материалы металлургического производства, Драгметаллы, Жидкости, Геология, Цемент Диапазон измерения элементов - от K до U Время измерения, сек. - От 1 Рабочая температура окружающей среды - От –20 до +50 ˚С Мощность рентгеновской трубки, Вт - 4 Сила тока на рентгеновской трубке, мкА - 0–200 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
9 | Плитка электрическая | Габариты (ШхВхГ) - 21×75×23.5 Тип конфорки - Чугун Материал поверхности - Нержавеющая сталь Мощность (Вт) - 1000 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
10 | Закалочный бак | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - 490х250х460 Емкость секции, л - до 5 л Масса, кг - 20 Материал - нержавеющая сталь Наличие крана для слива закалочной жидкости Сетка для образцов, диаметр отверстия не более 5 мм, размер не менее 470х230х440 мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
11 | Стеллаж складской металлический | Высота - 1800 - 1900 мм Ширина - 600 - 800 мм Глубина - 400 - 600 мм Количество секций - 1 - одна дверь с замком Количество полок - не менее 2 шт Количество ящиков - не менее 3 шт Нагрузка на полку - 100 кг Нагрузка на ящик - 35 кг Объем - 0,63 - 0,83 м3 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 5
12 | Вытяжной шкаф кислото термостойкий с мойкой | Внешние габаритные размеры ( Ш×Г×В ) - 1500×716×2200 мм. Влагозащищённые розетки (16 А, 250 В) - не менне 4 шт Материал столешницы - монолитная керамика Каркас - металлический, покрыт порошковой краской Подвод воды, раковина со сливом | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
13 | Испытательный остров с аспирацией | Включает: 1. не менее 10 верстаков (150х70х60, металлический) лабораторных для химических и механических испытаний, термостойкая поверхность ШхГхВ не менее 1500х700х60 столеншница не тоньше 30 мм поверхность столешницы из нержавейки Защитная перегородка/стойка 2. Вытяжная система настольного или потолочного крепления, состоящая из не менее 10 вытяжных рукавов, по 1 на каждое рабочее место. Мощность всасывания: 160 Вт Мощность (потребляемая двигателем): 600 Вт Производительность (справочно): до 120 м³/ч Уровень шума, не более: 70 дБА Объем (объем фильтр-мешка): 7 л Длина шланга, не менее (ШГВ 1.0): 1,5 м Диаметр подсоединяемого шланга: 45 мм Электропитание: ~220 В 50 Гц 3А Диаметр воронки не менее 280 мм 3. Фильтровентиляционная установка Габариты 726х747х2410 Масса: 245 кг Макс. расход воздуха, м3/ч: 2700 Напряжение питания: 380 В Макс. разрежение, Па: 4000 | Охрана труда | 1 | шт. | 1
14 | Ноутбук | Процессор: Intel Core i7-1355U (2 + 8 x 1.7 ГГц + 1.2 ГГц) или эквивалент Память: ОЗУ/16 ГБ, SSD/512 ГБ или эквивалент ОС: Windows 11 Home Экран: 15.6" (1920x1080) Вес: 1.7 кг Раскладка клавиатуры: английская/русская | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
15 | Коврик для мыши | Размер 200х240х3 мм Материал: резина + ткань (100% полиэстер). Брендирование в стиле чемпионата | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
16 | Мышь компьютерная | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
17 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1500х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
18 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
19 | Металлографический микроскоп | Диапазон увеличений, крат - 100Х-1250Х Визуальная насадка - бинокулярная, угол наклона тубусов 45°; - поворотная на 360° ; - регулируемое межзрачковое расстояние 55-75 мм Окуляры - WF10X (диаметр Ф18 мм; фокусное расстояние 25 мм; посадочный диаметр D23,2 мм); WF12,5X (диаметр Ф15; фокусное расстояние 25 мм; посадочный диаметр D23,2 мм) Объективы - ЕА10Х/0,25 160/0,17 - PL40X/0,65 160/0 - ЕА100Х/0,25 oil 160/0,17 освещение - галогенная лампа 20 Вт, 6 В; плавная регулировка яркости освещения; планка со светофильтрами (синий, зелёный, жёлтый, матовый). Револьверное устройство - 4-х гнездовое с точной фиксацией объективов относительно оптической оси ПредметнРабочее расстояние между образцом и передней линзой объективаый координатный столик - прямоугольный 200 x 180 мм Рабочее расстояние между образцом и передней линзой объектива - 195 мм Парфокальное расстояние - 45 мм Вес - 8 кг | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
20 | Цифровая камера к микроскопу | Максимальное разрешение: 2592х1944 Число мегапикселей: 5 Возможность записи видео: Да Формат изображения: BMP, TIFF, JPG, PICT, SFTL и др. Спектральный диапазон: 380-650 нм Баланс белого: авто и ручной Контроль экспозиции: авто и ручной Питание: через USB 2.0 кабель Размер посадочного даметра - 23,2 мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
21 | Шлифовально-полировальный станок | Рабочее напряжение - Однофазное, 220 В, 50 Гц Диаметр полировального диска - Ø 200 мм Скорость вращения - 1400 об/мин Мощность двигателя - 180 Вт Габаритные размеры - 380×490×350 мм Вес - 11 кг Система охлаждения. | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
22 | Тигельная (шахтная) печь | Максимальная рабочая температура, °C - до 1150 Мощность, Вт - не менее 1800 Размер рабочей камеры (вхшхг), мм - 120х55х55 Тип загрузки - верхняя Длина, мм - 180 Ширина, мм - 180 Высота, мм - 420 Напряжение, В - 220 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
23 | Стенд исследования гальванических покрытий | 1. Гальваническая установка Электропитание – 220 В/50 Гц. Максимальная потребляемая мощность - 500 Вт. Напряжение на клеммах - 0-12 В. Максимальный рабочий ток - 15 А. Количество емкостей - 4 по 600 мл. Подогрев емкостей - 2 шт. Температура нагрева электролита - регулируемая. Время нагрева электролита с 20° до 50°С - 60 мин. Цифровой таймер - 0-99 мин. Контроль напряжения и тока - цифровой. Контроль температуры электролита - цифровой терморегулятор. Защита от перегрузки и короткого замыкания - есть. Габаритные размеры - 420х240х240 мм. 2. Толщиномер гальванических покрытий Принцип работы - Магнитная индукция/Вихревые токи Диапазон измерений толщины покрытий, мкм - От 0 до 1500 Точность (дискретность, шаг отсчёта) измерения - мкм в диапазоне 0…999 /0,01 мм в диапазоне 1000…1300 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины покрытий, мкм - ±(0,03·Н+1) Мин. диаметр области измерений, мм - Ø7/Ø5 Мин. толщина металлического основания, мм - 0,5 / 0,3 Мин. расстояние от центра датчика до края основания, мм - 15 Мин. радиус кривизны поверхности: выпуклой/вогнутой, мм - 1,5/25 Шероховатость поверхности покрытия и основания, не более Ra мкм - 10 Макс. скорость измерений - 2 измерения в сек. Связь с компьютером, порт - USB Память - 4 независимых группы по 80 значений в каждой Диапазон рабочих температур, °С - От 0 до +40 Верхнее значение относительной влажности при 35 °С, % - 80 Элементы питания: от батарей или аккумуляторов - 2 шт. 1,5V тип ААА Время работы при полной зарядке и выкл. подсветке экрана, ч - Не менее 200 Время автоотключения питания, мин - 3 Габаритные размеры, мм - 110*53*24 Масса прибора (без элементов питания), кг - 0,500 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
24 | Штангенциркуль | Вес, кг: 0.16 Длина, мм: 250 Ширина, мм: 90 Высота, мм: 14 Погрешность - 100 мкм Измерение до - 150 мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
25 | Линейка | Длина шкалы (см) - 15 Цена деления шкалы (мм) - 1 Основной материал - Нержавеющая сталь Толщина (мм) - 0.7 Ширина (мм) - 19 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
26 | Щипцы тигельные | Диаметр захвата по рожкам - до 110 мм по изгибу рожек - до 85 мм Длина - 450 мм Габариты - 450 х 100 х 10 мм Вес - 0,35 кг | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
27 | Бурошница | Диаметр - 80 мм; Высота - 30 мм. Материал - нержавеющая сталь. | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
28 | Металлическая щетка | Длина - 250 мм Материал рукояти - полипропилен Материал щетины - латунь Вид щетины - волнистая Рядность - 1 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
29 | Емкость для хранения микрошлифов (эксикатор) | Для медленного высушивания и хранения гигроскопических веществ. Диаметр - 150 мм Материал - Стекло Цвет стекла - Светлое Диаметр вставки - 130±2,0 мм С краном - Нет | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
30 | Принтер Лазерный А4 | Печать - черно-белая Разрешение ч/б печати - 1200x1200 dpi Скорость ч/б печати - 22 стр/мин (A4) Поддерживаемая плотность носителей - 60-163 г/м2 Интерфейсы - USB Type-B, Wi-Fi | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
31 | Стол лабораторный, металлический | Тип конструкции - разборный Ширина - 1200 мм Глубина - 700 мм Высота - 825 мм Защитный экран Нет Нагрузка - равнораспределенная до 350 кг Покрытие - полимерно-порошковое | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
32 | Система экспертного видеонаблюдения | 1. IP видеорегистратор 32 канальный до 8МП. Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K (независимые) 2. Камера(2.8mm) 2Мп внутренняя WIFI IP-камера, встроенный микрофон, 20 шт 3. 4 ТБ Жесткий диск 4. Коробка распределительная 85х85х45, 20 шт 5. ST-12/1 Источник питания, 12А 1А, 20 шт 6. Монитор для видеорегистрации, 2 шт 7. Кабели соединительные, VGA и HDMI | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
Программное обеспечение
1 | Офисный пакет приложений | Набор программных продуктов, которые предназначены для обработки на компьютере документов в электронном формате. | ПО | 1 | шт. | 10
2 | Программный комплекс изучения микроструктуры металлов и сплавов | для трансляции видео с микроскопа на компьютеры, отображение масштабного отрезка, отображение цифрового перекрестия по XY (аналог окулярной линейки) и линейные измерения; - автоматическое выравнивание неравномерности освещенности поля микроскопа и коррекция загрязненности оптической системы; - режим автоматической мультиэкспозиции; - возможность съемки отдельных кадров; | ПО | 1 | шт. | 10
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель пенный | Охрана труда | 1 | шт. | 1
Note on B53: Александр Власов: добавили измерительный прибор в описание характеристик

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г. Санкт-Петербург
по компетенции
Исследование новых веществ и материалов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Власов Александр Анатольевич |  | 1@profuture.space |  | 89233147487
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 13
Количество конкурсантов: |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 0
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Пресс-порошок/фенолформальдегидная смола/полимерный компаунд | Для запресовки металлических образцов работа при температуре +140 °С и давлении 500-1500 кПа | расходные материалы | 200 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 2000
2 | Сера техническая | температура плавления – 386 °C ГОСТ 127.4-93. Процент серы не менее 99.95. | расходные материалы | 200 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 2000
3 | Пресс-форма | диаметр 30 мм, рабочая температура до +200 °С и давлении 500-1500 кПа | расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
4 | Гранулы алюминия | квалификация: ЧДА Температура плавления - 667 °С | расходные материалы | 500 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 5000
5 | Гранулы меди | квалификация: Ч. Температура плавления - 231,91 °С. | расходные материалы | 100 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1000
6 | Гранулы цинка | квалификация: Ч Температура плавления - 1083 °С | расходные материалы | 100 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1000
7 | Гранулы олова | квалификация: Ч Плотность - 7,133 г/см3. Температура плавления - 419,5 °С. | расходные материалы | 50 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 500
8 | Шлифовальная бумага | диаметр 200 мм, размер зерна: P 240 / P 400 / P 800 / P 1500 | расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 40
9 | Полировальное сукно | диаметр 200 мм, тканное сукно из велюр/бархат | расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
10 | Полировальная суспензия | Размер зерна: 1 мкм / 3 мкм | расходные материалы | 100 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1000
11 | Алмазная паста | Размер зерна: 3 мкм / 6 мкм | расходные материалы | 100 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1000
12 | Масло закалочное | Масло закалочное Температура вспышки до +200 °С Класс вязкости ISO VG 32 Объем - 5 л | расходные материалы | 1000 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 10000
13 | Набор травителей для металлов и сплавов | 1. Набор кислот и щелочей для травления металлов и сплавов Объем травителя - 100 мл Количество - 10 шт 2. Спирт изопропиловый 3. Жидкое мыло Объем 1 л 4. Вата не стирильная Масса - 500 гр 5. Ватные палочки Количество - 100 шт 6. Фильтровальная бумага | расходные материалы | 150 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1500
14 | Пески природные кварцевые | Песок природный Фракция - 0,1-0,3 мм Вес - 5 кг | Расходные материалы | 1000 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 10000
15 | Рукавицы для защиты от внешних воздействий | Вид защиты - от повышенных температур Основной материал: Спилок, Натуральная кожа Размер: 112,5 Количество - 5 шт | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
16 | Колба коническая вместимостью 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
17 | Чашка Петри | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
18 | Лопатка (для сыпучих веществ) | пластиковая | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
19 | Набор образцов металлов и сплавов | Набор образцов (60 шт.), для шлифовки и полировки, диаметр 30 мм, бакелит. Набор образцов для испытания на твердость (20 шт) Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов Методические указания «Подготовка и проведение соревнований по компетенции «Исследование новых веществ и материалов» | расходные материалы | 8 | шт. (на 1 конкурсанта) | 80
20 | Отрезной диск по металлу | Диаметр 280 мм, посадочный 32 мм оксид кремния | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
21 | Набор гальванических растворов | 1. Растров цинкования Рабочая температура: 20–35 °C. Катодная плотность тока: 0,2–4 А/дм². Объем - 5 л 2. Раствор меднения Температура – 20-25 °C; Напряжение не более - 2,0 В; Катодная плотность тока - 2 - 8 А/дм² Анодная плотность тока - не более 2,5 А/дм² 3. Растров никелирования Катодная плотность тока - 1-6 А/дм²; Напряжение - 3,0 В.; Температура - 50-55 °C; Объем - 5 л 4. Раствор электрохимического обезжиривания Напряжение - 6-9 В. Температура - 60-70 °C. Плотность тока - 3-10 А/дм². Время обработки - 0,5-3,0 мин. Объем - 5 л | расходные материалы | 1500 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 15000
22 | Тигель графитовый | Графитовый тигель Высота 125, диаметр наружный 65 и 50 мм, диаметр внутренний 38 мм Объем до 1 кг | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
23 | Тигель керамический | Керамический тигель Высота 125, диаметр наружный 65 и 50 мм, диаметр внутренний 38 мм Объем до 1 кг | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20
24 | Изложница | Сталь/графит, объем 500 мл | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10
25 | Бура | квалификация: ХЧ. Вес 1 кг | Расходные материалы | 100 | гр./мл. (на 1 конкурсанта) | 1000
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага офисная А4 | 500 листов/пачка | Расходные материалы | 1 | пачка | 5
2 | Степлер канцелярский | До 50 листов, тип и размер скоб для степлера: 24/6, 24/8, 26/6 | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
3 | Скобы к степлеру | 500 шт./упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
4 | Файл-вкладыш А4 | 50 шт./упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 3
5 | Папка-планшет с зажимом | А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
6 | Папка-скоросшиватель | Формат А4 Вид механизма стандартный (усики) Плотность/толщина материала 0.1/0.12 мм Ширина корешка, мм 15 Вместимость до 100 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 20
7 | Папка на кольцах 75 мм | А4, ПВХ | Расходные материалы | 1 | шт. | 4
8 | Ручка шариковая | синие чернила, толщина линии 0.5 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 20
9 | Карандаш простой | Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал корпуса: дерево/пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 20
10 | Точилка | Контейнер для стружки:есть | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
11 | Ластик | Тип материала - термопластичная резина (ТПР) | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
12 | Ножницы канцелярские | Материал - Сталь, Пластик; длина лезвий 21см. | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
13 | Линейка | 30 см, пластиковая, эконом цвета 744220 Количество шкал:1 Длина шкалы:300 мм Материал: пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
14 | Картридж для принтера | Тонер-картридж для принтера Лазерное А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
15 | Скотч широкий | Клейкая лента широкая, ширина 72 мм., намотка 55 м. | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
16 | Клейкая лента оградительная/разметочная | бело-красная 50 мм x 33 м | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
17 | Мешки для мусора | Объем:60 л Длина:700 мм Ширина:600 мм Толщина:60 мкм Количество в упаковке:10 шт. | Расходные материалы | 1 | упак. | 3
18 | Стакан одноразовый 200 мл | Пластиковый (полипропилен (ПП)), белый/прозрачный | Расходные материалы | 1 | шт. | 300
19 | Бумажные стаканчики для горячей воды | Стакан для горячих напитков 250мл, крафт, диаметром 80мм, 50 шт. в упаковке | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Салфетки влажные антибактериальные | Количество в упаковке:150 шт. Материал: нетканый материал | Расходные материалы | 1 | упак. | 3
2 | Вода питьевая для кулера | Бутыль, объем 19 литров | Расходные материалы | 1 | шт. | 4
3 | СИЗ | Специальная одежда и обувь | Расходные материалы | 1 | шт. | 1 | привозит с собой
4 | Перчатки х/б | Строительные, плотные | Расходные материалы | 1 | шт. | 2

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г. Санкт-Петербург
по компетенции
Исследование новых веществ и материалов
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Респиратор / полумаска фильтрующая | Назначение: для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли, туманов, дымов) от 12 ПДК (FFP1). Класс защиты FFP2 имеет фильтрующую способность не менее 94% частиц в воздухе и предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) с уровнем концентрации до 12 ПДК. | Охрана труда | 1 | шт | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке
2 | Очки защитные / щиток | Тип: открытые или закрытые Оптический класс – 1. Защита глаз от высокоскоростных частиц: низкоэнергетический удар (F) 45 м/с, (0,84 Дж). Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Охрана труда | 1 | шт | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке
3 | Халат лабораторный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке
4 | Фартук термостойкий (брезентовый, спилковый или аналог) | Назначение: для защиты от искр, брызг, расплавленного металла и повышенной температуры. Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью, нагрудным карманом. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания. | Охрана труда | 1 | шт | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке
5 | Емкость для хранения образцов | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | до 4 | шт | Организация работ
6 | Перчатки тканевые | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | до 2 | пара | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке
| Перчатки резиновые | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | до 2 | пара | Средства индивидуальной защиты для организации безопасной работы на площадке

## Лист1
список
Оборудование и инструменты
Мебель
IT-оборудование
ПО
Охрана труда
Расходные материалы