## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 Калуга
| Наименование компетенции |  | Изготовление индивидуальных имплантатов
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Преобразование данных компьютерной томографии в трехмерную модель | [6 empty] | 5
1 | Преобразование данных компьютерной томографии в трехмерную модель
|  | И | Представлена трехмерная модель |  | Объект оценки: разработанная участником трехмерная модель. Эксперты оценивают умение преобразование данных компьютерной томографии в трехмерную модель. |  | 1 | 2
|  | И | Целостность трехмерной модели |  | Объект оценки: трехмерная модель. Эксперты оценивают целостность трехмерной модели. |  | 2 | 2
|  | И | Целостность трехмерной модели |  | Объект оценки: трехмерная модель. Эксперты оценивают отсутствие дефектов трехмерной модели: незакрытые полигоны, ошибки сетки, артефакты. |  | 2 | 1
Б | Трехмерное моделирование индивидуального импланта под литье из пластика | [6 empty] | 20
1 | Качество разработки изготавливаемого импланта
|  | И | Обеспечение точного позиционирования импланта в зоне дефекта, отсутствие свободного перемещения импланта в зоне дефекта |  | Объект оценки: имплант в зоне дефекта. Эксперты оценивают отсутствие свободного перемещения имплатна в зоне дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта |  | Объект оценки: геометрия импланта в зоне дефекта. Эксперты оценивают отсутствие свободного перемещения имплатна в зоне дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Соответствие толщины импланта толщине кости в различных зонах дефекта |  | Объект оценки: толщина импланта. Эксперты оценивают соответствие толщины импланта толщине черепа в различных зонах дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Обеспечение необходимого зазора между боковой поверхностью импланта и зоной прилегания его в дефекте |  | Объект оценки: зазор между боковой поверхностью импланта и зоной прилегания его в дефекте. Эксперты оценивают наличие необходимого зазора. |  | 3 | 2
|  | И | Имплант должен закрывать всю площадь дефекта |  | Объект оценки: соответсвие импланта зоне дефекта. Эксперты оценивают, насколько имплант закрывает площадь дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Соответствие геометрии импланта анатомическим особенностям черепа пациента. |  | Объект оценки: имплант в зоне дефекта. Эксперты оценивают соответствие геометрии импланта в зоне дефекта индивидуальной анатомии пациента. |  | 3 | 2
|  | И | Обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта |  | Объект оценки: геометрия импланта в зоне дефекта. Эксперты оценивают отсутствие свободного перемещения импланта в зоне дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Наличие элементов модели, предусматривающих крепление импланта в зоне дефекта. |  | Объект оценки: зоны крепления импланта. Эксперты оценивают наличие технических отверстий в местах потенциального крепления. |  | 3 | 2
|  | И | Наличие структуры, облегчающей вес импланта. |  | Объект оценки: геометрия импланта. Эксперты оценивают наличие структуры, облегчающей вес импланта. |  | 3 | 2
|  | И | Наличие структуры, обеспечивающая прорастание ткани в материал импланта. |  | Объект оценки: геометрия импланта. Эксперты оценивают наличие структуры, обеспечивающей прорастание ткани в материал импланта. |  | 3 | 2
В | Трехмерное моделирование индивидуального импланта и подготовка управляющей программы под печать методом SLM | [6 empty] | 8
1 | Точность моделинга и правильность подготовки модели под печать
|  | И | Обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта, соответствие толщины импланта |  | Объект оценки: геометрия и толщина импланта. Эксперты оценивают обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта, соответствие толщины импланта |  | 2 | 2
|  | И | Имплант должен закрывать всю площадь дефекта |  | Объект оценки: площадь импланта. Эксперты оценивают соответствие импланта площади дефекта. |  | 2 | 2
|  | И | Наличие отверстий для крепления импланта к кости |  | Объект оценки: отверстия для крепления имланта к кости. Эксперты оценивают наличие отверстий для крепления импланта к кости. |  | 2 | 2
|  | И | Наличие сквозной перфорации на всей поверхности импланта |  | Объект оценки: перфорация на поверхности импланта. Эксперты проверяют наличие сквозной перфорации на всей поверхности импланта. |  | 2 | 2
Г | Подготовка и трехмерная печать дефекта и мастер модели импланта | [6 empty] | 26
1 | Точность изготовления поврежденного фрагмента
|  | И | Зона дефекта должна быть напечатана полностью |  | Объект оценки: мастер модель импланта. Эксперты проверяют качество печати зоны дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Мастер модель импланта должна быть напечатана полностью и закрывать всю площадь дефекта |  | Объект оценки: мастер модель импланта. Эксперты оценивают соответствие мастер модели импланта площади дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Отсутствие постобработки прототипа «зона дефекта» |  | Объект оценки: мастер модель импланта. Эксперты проверяют отсутствие постобработки прототипа «зона дефекта». |  | 6 | 1
|  | И | Финишная обработка мастер модели импланта |  | Объект оценки: мастер модель импланта. Эксперты оценивают финишную обработку мастер-модели импланта. |  | 6 | 1
|  | И | Соответствие мастер модели импланта форме дефекта |  | Объект оценки: мастер модель импланта. Эксперты оценивают соответстие мастер модели импланта форме дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Соответствие толщины мастер модели импланта толщине кости в различных зонах дефекта |  | Объект оценки: толщина импланта. Эксперты оценивают соответствие толщины мастер модели импланта толщине черепа в различных зонах дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Обеспечение необходимого зазора между боковой поверхностью импланта и зоной прилегания его в дефекте |  | Объект оценки: зазор между боковой поверхностью мастер модели импланта и зоной прилегания его в дефекте. Эксперты оценивают наличие необходимого зазора. |  | 5 | 2
|  | И | Обеспечение простоты установки мастер модели импланта в зону дефекта |  | Объект оценки: соответствие геометрии мастер модели импланта зоне дефекта. Эксперты оценивают простоту установки мастер модели импланта в зону дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Соответствие геометрии импланта анатомическим особенностям черепа пациента. |  | Объект оценки: имплант в зоне дефекта. Эксперты оценивают соответствие геометрии мастер модели импланта в зоне дефекта индивидуальной анатомии пациента. |  | 3 | 2
|  | И | Обеспечение геометрии мастер модели импланта форме черепа в зоне дефекта |  | Объект оценки: геометрия импланта в зоне дефекта. Эксперты оценивают отсутствие свободного перемещения имплатна в зоне дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Наличие элементов мастер модели, предусматривающих крепление в зоне дефекта. |  | Объект оценки: зоны крепления мастер модели импланта. Эксперты оценивают наличие технических отверстий в местах потенциального крепления. |  | 3 | 2
|  | И | Наличие структуры, облегчающей вес импланта. |  | Объект оценки: масса импланта. Эксперты оценивают вес импланта относительно эталонной мастер модели (отклонение в большую сторону не более 5%). |  | 5 | 2
|  | И | Наличие структуры, обеспечивающая прорастание ткани в материал импланта. |  | Объект оценки: геометрия импланта. Эксперты оценивают наличие структуры, обеспечивающей прорастание ткани в материал мастер модели импланта. |  | 5 | 2
|  | И | (Бережливое производство) Дополнительные материалы для литья не брались |  | При использовании дополнительных материалы для литья поставить 0. | да/нет | 7 | 2
Д | Изготовление силиконовой формы для литья импланта из пластика | [6 empty] | 16
1 | Изготовлене формы для литья из пластика
|  | И | Форма для литья изготовлена полностью |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают качество изготовления формы для литья. |  | 5 | 2
|  | И | Оригинальность разработки формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают оригинальность разработки формы для литья. |  | 5 | 2
|  | И | Отсутствие воздушных пустот в теле формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты проверяют отсутствие воздушных пустот в теле формы. |  | 5 | 2
|  | И | Наличие литниковой системы в форме |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают наличие литниковой системы в форме. |  | 4 | 1
|  | И | Масса формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают массу формы относительно эталона (отклонение в большую сторону не более 5%). |  | 4 | 1
|  | И | Прилегание составных частей формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают отсутствие зазора между составными частями формы при прилегании. |  | 3 | 2
|  | И | Отсутствие горизонтального смещения составных частей формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают отсутствие горизонтального смещения между составными частями формы при прилегании. |  | 3 | 2
|  | И | Удобство извлечения изделия из формы |  | Объект оценки: форма для литья из пластика. Эксперты оценивают удобство извлечения изделия из формы: для извлечения не требуется растяжение формы более 5% от изначальных размерных значений. |  | 4 | 2
|  | И | (Бережливое производство) Дополнительные материалы для литья не брались |  | При использовании дополнительных материалы для литья поставить 0. | да/нет | 7 | 2
Е | Изготовление импланта методом литья в силиконовую форму | [6 empty] | 25
1 | Литье импланта в силиконовую форму
|  | И | Имплант изготовлен полностью и закрывает всю площадь дефекта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают качество изготовления импланта, его соответствие площади дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Обеспечение точного позиционирования импланта в зоне дефекта, отсутствие свободного перемещения импланта в зоне дефекта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают обеспечение точного позиционирования импланта в зоне дефекта, отсутствие свободного перемещения импланта в зоне дефекта. |  | 5 | 2
|  | И | Обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают обеспечение геометрии импланта форме черепа в зоне дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Соответствие толщины импланта толщине кости в различных зонах дефекта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают соответствие толщины импланта толщине кости в различных зонах дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Обеспечение необходимого зазора между боковой поверхностью импланта и зоной прилегания его в дефекте |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты проверяют наличие необходимого зазора между боковой поверхностью импланта и зоной прилегания его в дефекте. |  | 5 | 2
|  | И | Оценка импланта на эталонном прототипе дефекта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты проводят оценку импланта на эталонном прототипе дефекта. |  | 3 | 2
|  | И | Оценка изготовленного импланта |  | Исполнение полностью не соответствует отраслевому стандарту |  | 1 | 2
|  | И | Полимеризация материала импланта, изготовленного методом литья в силиконовую форму |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты проводят оценку окончательных физических свойств материала импланта относительно эталона полностью полимеризованного материала. |  | 5 | 2
|  | И | Отсутствие постобработки импланта изготовленного методом литья в силиконовую форму |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают отсутствие постобработки импланта, изготовленного методом литья в силиконовую форму. |  | 6 | 2
|  | И | Финишная обработка импланта, изготовленного методом литья в силиконовую форму |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают финишную обработку импланта, изготовленного методом литья в силиконовую форму. |  | 6 | 2
|  | И | Отсутствие воздушных пустот в теле импланта |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты проверяют отсутствие воздушных пустот в теле импланта. |  | 5 | 1
|  | И | Наличие структуры, облегчающей вес импланта. |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают вес импланта относительно эталонной модели (отклонение в большую сторону не более 5%). |  | 5 | 1
|  | И | Наличие структуры, обеспечивающая прорастание ткани в материал импланта. |  | Объект оценки: имплант, изготовленный методом литья в силиконовую форму. Эксперты оценивают наличие структуры, обеспечивающей прорастание ткани в материал мастер модели импланта. |  | 5 | 1
|  | И | (Бережливое производство) Дополнительные материалы для литья не брались |  | При использовании дополнительных материалы для литья поставить 0. | да/нет | 7 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, ОТ и ТБ, коммуникация, нормативная и сопроводительная документация
2 | Системы автоматизированного проектирования (трехмерное, двухмерное)
3 | Конструирование, дизайн и технологии производства имплантов
4 | Материалы (пластики для печати методом послойного наплавления, фотополимеры (смолы), литьевые двухкомпонтетные пластики, силиконовые компаунды, металлические порошки, металлы)
5 | Оборудование Цифровых производств
6 | Ручное оборудование и инструмент (универсальный)
7 | Бережливое производство