## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Технологии информационного моделирования BIM (Основная)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Планирование | [6 empty] | 5.5
1 | Работа в среде общих данных
|  | И | Настроен доступ к проекту |  | Доступ предоставлен участнику и ГЭ. Папка проекта или проект скрыта от остальных участников |  | 1 | 0.5
|  | И | Файл BIM-модели имеет наименование в логике наименования файлов |  | Наименование файла имеет логичное наименование согласное с форматом компетенции |  | 2 | 0.5
|  | И | Произведено календарное планирование: задача графика должна иметь реалистичный срок выполнения в рамках конкурсных дней соревнований |  | Планирование выполено в TASQ/ план выполнения КЗ выполняется в Д1, Д2, Д3 |  | 2 | 1
|  | И | Произведено календарное планирование: задача графика должна иметь реалистичный срок выполнения в рамках конкурсных дней |  | продолжительность выполнения КЗ составляет 18 часов |  | 2 | 1
|  | И | Произведено ресурсное планирование: назначены ресурсы у каждой задачи |  | По всем задачам должен быть назначен исполнитель |  | 2 | 1
|  | И | Выдано задание на разработку ИМ |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Задачи, которые должны быть выполнены в С1, имеет статус «завершено» |  | Все задачи |  | 2 | 1
Б | Информационное моделирование: архитектура и конструкции | [6 empty] | 41.5
1 | Информационное моделирование раздела АС
|  |  | На проверку предоставлена ЦИМ в проприетарном формате |  | Наличие ИМ с правильным названием в СОД |  | 2 | 0.5
|  |  | Количество и расположение координационных осей проекта, межосевые расстояния соответствуют проектному заданию |  | Проверка по чертежам |  | 1 | 0.25
|  |  | В СОД размещен документ (либо файл) описывающий принятый уровен наполенния ЦИМ LOD |  | В документе должны быть описаны все типы элементов используемых в ЦИМ |  | 1 | 0.25
|  |  | ЦИМ в проприетарном формате имеет разделение по уровням с принадлежностью к рзделам проектирования АР, КР и ИОС |  | Допускается, что разделы КР и ИОС могут быть разделены на более конкретные подразделы. Renga - уровни имеют значение в параметре Раздел. Revit - У Вида имеется параметр с соотвествующим значением |  | 1 | 0.25
|  |  | При визуальном осмотре ЦИМ в окне 3D Вида отсутствуют элементы находящиеся вне строительного объема ОКС |  | Элементы вне строительного объема здания отсутствуют. Здание выглядит без разрывно, целостно. Визуальная оценка позволяет определить, что здание выполнено в соотвествиис ПД |  | 1 | 0.25
|  |  | В ЦИМ отсутствуют элементы без назначенных материалов |  |  |  | 3 | 1
|  |  | Материалу "Бетон" , назначена верная плотность |  |  |  | 3 | 0.75
|  |  | Выполнены Архитектруные элементы входных групп - лестницы |  |  |  | 3 | 1
|  |  | Лестницы входных групп имеют параметры "Марка", Марка группы, Тип группы и "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Архитектура". Параметр "Марка" назначен и заполнен и уникален |  | При не верном заполнении параметра "Марка" присваивается Балл 0. Марка должна быть разной |  | 3 | 1
|  |  | Стены разделены в соответствии с этажами здания. В ЦИМ отсутствуют элементы стен находящиеся вне рассматриваемого уровня |  | При изоляции конкретного уровня, стены должны иметь принадлежность к этому уровню и не выходить за его границы по высоте. Верхняя отметка стен не должна превышать расстояния между уровнями. Допускается моделировать часть стен по высоте и толщине для моделирвоания пространства под штробы для перекрытий |  | 3 | 0.25
|  |  | В ЦИМ выполнены стены частично. |  | Стены выполнены не полностью по объемно-планировочному решению. Некоторые стены отсутствуют на разных уровнях. |  | 3 | 0.25
|  |  | В ЦИМ стены выполнены полностью |  | Выполнены в соответствии с объемно-планировочным решением. Балл 0, если стены выполнены частично |  | 3 | 0.25
|  |  | Несущие стены ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 200 |  | Стены несущие — относятся к разделу КР. Выполнены однослойным материалом. Имеют заполненный параметр "Марка" |  | 3 | 0.5
|  |  | Несущие стены ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 300 |  | Стены несущие — отностятся к разделу КР. Выполнены однослоййным материалом. Имеют заполненный параметр "Марка", Марка группы, Тип группы. Праметр Тип группы имеет значение "Конструкции". Параметр "Порядковый номер в группе" назначен для элементов Типа Стена, может быть не заполнен. |  | 3 | 1
|  |  | Несущие стены ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 350 |  | С учетом LOD 300, Стены должны иметь параметры соответсвующие приложению 4, не используемые в реляционном маппировании |  | 3 | 1.5
|  |  | Самонесущие стены, перегородки и стены отделки фасада ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 200 |  | Стены - отностяться к разделу АР. Выполнены многослойным материалом в один слой. Имеют заполненный параметр "Марка" |  | 3 | 0.5
|  |  | Самонесущие стены, перегородки и стены отделки фасада ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 300 |  | Стены - отностятся к разделу АР. Выполнены многослойным материалом, а перегородки из многолосйных материалов - многослойным материалом. Имеют заполненный параметр "Марка", Марка группы, Тип группы. Праметр Тип группы имеет значение "Архитектура". Параметр "Порядковый номер в группе" назначен для элементов Типа Стена, может быть не заполнен. |  | 3 | 0.75
|  |  | Самонесущие стены, перегородки и стены отделки фасада ЦИМ разработаны с уровнем наполнения LOD 350 |  | С учетом LOD 300, Стены должны иметь параметры соответсвующие приложению 4, не используемые в реляционном маппировании |  | 3 | 1.25
|  |  | Фундаменты выполнены частично |  | Конструкции фундаментов выполнены не полностью по ПД. Есть недомоделированные части. |  | 3 | 0.25
|  |  | Фундаменты выполненны в ЦИМ полностью |  | Есть вся надземная часть с продухами. Вся Б.подгтовка. Все сваи. Балл 0 если фундаменты выполнены частично |  | 3 | 0.5
|  |  | Фундаменты выполнены в LOD 200 |  |  |  | 3 | 0.25
|  |  | Фундаменты выполнены в LOD 300 |  | Выполнена бетонная подготовка, фундаментная плита в виде ленты и сваи. Стены фундамента выполнены отдельными элементами с разделением на ограждающие конструкции из фундаментных блоков и монолитных участков. У всех элементов фундамента и свай заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр Тип группы имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 0.5
|  |  | Фундаменты выполнены в LOD 350 |  | С учетом LOD 300, фундаменты и сваи должны иметь параметры соответсвующие приложению 4, не используемые в реляционном маппировании |  | 3 | 0.75
|  |  | Перекрытия выполнены с уровнем наполнения LOD 200 |  | Перекртыия выполнены элементами без выступов и вырезов на уровне LOG200. Тип элемента "Перекрытие". Назначен параметр "Марка" и заполнен |  | 3 | 0.25
|  |  | Перекрытия выполнены с уровнем наполнения LOD 300 |  | Перекртыия выполнены элементами с геометрией соотвествующей LOG300. (выступы и попереченое сечение). У всех элементов перекрытий заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр Тип группы имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 0.5
|  |  | Перекрытия выполнены с уровнем наполнения LOD 350 |  | С учетом LOD 300, Перекрытия должны иметь параметры соответсвующие приложению 4, не используемые в реляционном маппировании |  | 3 | 0.75
|  |  | В ЦИМ отсутсвуют перекрытия толщиной менее 5 мм |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  | В ЦИМ созданы помещения на всех уровнях. Имеют Марку и Наименование |  | Все помещения долджны быть пронумерованы и наименованы. Свободных площадей от объектов помещений в объемно-планировочного решении быть не должно |  | 3 | 0.5
|  |  | Перемычки на 1 этаже созданы в проектном положении и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол- воперемычек на уровне соответствует заданию. |  | Перемычки должны быть выполнены элементами Тип Балка, размещаться на уровне 2.800 |  | 3 | 0.25
|  |  | Перемычки на 2 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол- воперемычек на уровне соответствует заданию. |  | Перемычки должны быть выполнены элементами Тип Балка, размещаться на уровне 5,600 |  | 3 | 0.25
|  |  | Стропильная система кровли выше 6,370 создана и имеет марки в соотвествии с заданием. |  |  |  | 3 | 0.25
|  |  | Перемычки выполнены с уровнем наполнения LOD 200 |  | Перемычки выполнены без выступов и вырезов на уровне LOG200. Тип элемента "Балка". Назначен параметр "Марка" и заполнен |  | 3 | 0.5
|  |  | Перемычки выполнены с уровнем наполнения LOD 300 |  | Перемычки выполнены без выступов и вырезов на уровне LOG200. Тип элемента "Балка". У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 1
|  |  | Окна на 1 эиаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол-во окон на уровне соответствует заданию. |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  | Окна на 2 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол-во окон на уровне соответствует заданию. |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  | Окна выполнены с уровнем наполнения LOD 200 |  | Окна выполнены без подоконников и отливов на уровне LOG200. Тип элемента "Окно". Назначен параметр "Марка" и заполнен |  | 3 | 0.5
|  |  | Окна выполнены с уровнем наполнения LOD 300 |  | Окна на уровне LOG200 + подоконники и отливы. Тип элемента "Окно". У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Архитектура" |  | 3 | 0.75
|  |  | В цоколе фундамента озданы продухи в проектном положении, имеют марки в соотвествии с заданием. Кол-во продухов на уровне соответствует заданию |  |  |  | 3 | 0.25
|  |  | Двери на 1 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол-во дверей на уровне соответствует заданию. |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  | Двери на 2 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Кол-во дверей на уровне соответствует заданию. |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  | Двери выполнены с уровнем наполнения LOD 200 |  | Двери на уровне LOG200. Тип элемента "Дверь". Назначен параметр "Марка" и заполнен |  | 3 | 0.25
|  |  | Двери выполнены с уровнем наполнения LOD 300 |  | Двери на уровне LOG200. Тип элемента "Дверь". У всех элементов заполнен параметр "Марка", "Марка группы", "Тип группы", "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 0.5
|  |  | Полы на 1 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Типы полов на уровне соответствует заданию. |  | Полы созданы элементом "Перекрытие". Назначен параметр "Марка" и заполнен. Допустима два способа построения пирога пола. |  | 3 | 1.5
|  |  | Полы на 2 этаже созданы и имеют марки в соотвествии с заданием. Типы полов на уровне соответствует заданию. |  | Полы созданы элементом "Перекрытие". Назначен параметр "Марка" и заполнен. Допустима два способа построения пирога пола. |  | 3 | 1.5
|  |  | Бетонные опоры под лежень, на уровне крыши, созданы в соотвествии с заданием. |  |  |  | 3 | 0.75
|  |  | Лестницы выполнены с маршами, промежуточными площадками на всех Уровнях |  |  |  | 3 | 1
|  |  | Лестницы внутри здания выполнены с уровнем наполнения LOD 200 |  | Марши выполнены элементов "Лестница" на уровне LOG200. Заполнен параметр "Марка" |  | 3 | 1
|  |  | Лестницы внутри здания выполнены с уровнем наполнения LOD 300 |  | Марши выполнены элементов "Лестница" на уровне LOG200. Заполнен параметр "Марка". Параметр "Марка группы" для каждой лестницы по всей высоте уникальный. Для каждого марша заполнен "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 1.5
|  |  | В ЦИМ для систем вентиляции разработаны отверстия. |  | Есть минимум 4 отверстия |  | 3 | 0.25
|  |  | В ЦИМ для систем вентиляции разработаны отверстия + отверстия для прохода трубопроводов в котельной. Замоделированы все отверстия для вентиляции |  | Все отверстия под инженерные сети |  | 3 | 1
|  |  | Маркировка отверстий для труб при проходе через пол Котельной сделана по заданию |  |  |  | 3 | 2
|  |  | Отверстия выполнены с уровнем LOD 200 |  |  |  | 3 | 0.25
|  |  | Отверстия выполнены с уровнем LOD 300 |  | Учтен LOD200. Заполнен параметр "Марка группы" для каждого отверстия и он уникальный для каждого уровня. Заполнен "Порядковый номер в группе". Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 0.5
|  |  | Крыша выполнена на уровне LOD 200 |  | Уровень LOG 200 по заданию. Заполнен атрибут "Марка" |  | 3 | 0.5
|  |  | Крыша выполнена на уровне LOD 300 |  | Уровень LOG 300 по заданию. Заполнен параметр "Марка группы". Существует атрибут "Порядковый номер в группе", но не заполнен. Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Конструкции" |  | 3 | 1
|  |  | Крыша выполнена на уровне LOD 400 |  | Уровень LOG 400 по заданию. Заполнен параметр "Марка группы". Существует атрибут "Порядковый номер в группе", но не заполнен. Параметр "Тип группы" назначен и имеет значение "Конструкции". Заполнены параметры приложения 7 без учета реляционного маппирования |  | 3 | 1.5
|  |  | ЦИМ по наличию чертежей LOD 200 |  | по заданию, в экпликации помещений не должно быть задвоения площадей |  | 3 | 0.5
|  |  | ЦИМ по наличию чертежей LOD 300 |  | в экпликации помещений не должно быть задвоения площадей |  | 3 | 1
|  |  | ЦИМ по наличию чертежей LOD 400 |  | в экпликации помещений не должно быть задвоения площадей |  | 3 | 1.5
|  |  | Чертежи полученные в результате ЦИМ (на уровне LOD200) размещены в соотвествующих папках в СОД |  | Чертежи в виде документов XPS должны быть размещены в СОД в папках с названиями раздела |  | 5 | 0.25
|  |  | Чертежи полученные в результате ЦИМ (на уровне LOD300) размещены в соотвествующих папках в СОД |  | Чертежи в виде документов XPS должны быть размещены в СОД в папках с названиями раздела |  | 5 | 0.25
|  |  | Чертежи полученные в результате ЦИМ (на уровне LOD400) размещены в соотвествующих папках в СОД |  | Чертежи в виде документов XPS должны быть размещены в СОД в папках с названиями раздела. НА чертежах есть ведомость заполнения (Окон или Дверей - указывает ГЭ) |  | 5 | 0.5
|  |  | В СОД есть хотя бы один Документ подписанный ЭЦП |  |  |  | 2 | 0.5
В | Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование | [6 empty] | 18
1 | Информационное моделирование раздела ОВ
|  |  | На проверку предоставлена ИМ раздела ОВ в проприетарном формате |  | Наличие ИМ с правильным названием в СОД |  | 2 | 1
|  |  | Библиотеки оборудования находятся в СОД в формате RFA и RST |  | Разработана хотябы 2 (две) библиотеки |  | 1 | 1
|  |  | Замоделирована система водоснабжения по схеме обвязки газового котла. Наличие элементов системы обвязки для систем Т3-Т4 в проектном положении |  | Проверятся наличие элементов этих сетей в ЦИМ в соответствии со схемой обвязки. Все оборудоваие долно находиться на трубопроводах согласно схемы. Допускается отсутствие до 3 приборов в рамках сети |  | 4 | 0.75
|  |  | Замоделирована система теплоснабжения по схеме обвязки газового котла. Наличие элементов системы обвязки для систем Т1-Т2 в проектном положении |  | Проверятся наличие элементов этих сетей в ЦИМ в соответствии со схемой обвязки. Все оборудоваие долно находиться на трубопроводах согласно схемы. Допускается отсутствие до 3 приборов в рамках сети |  | 4 | 0.75
|  |  | Разработана и установлена в проектное положение библиотека газового котла |  | Проверяется наличие в модели указанноого оборудования. Обрудование расположено на элементе трассы в проектном положении с условиями соеджинения для инж. сетей. Для Renga оборудование создлано на STDL |  | 4 | 0.5
|  |  | Разработана и установлена в проектное положение библиотека расширительного бака |  | Проверяется наличие в модели указанноого оборудования. Обрудование расположено на элементе трассы в проектном положении с условиями соеджинения для инж. сетей. Для Renga оборудование создлано на STDL |  | 4 | 0.5
|  |  | Разработана и установлена в проектное положение библиотека гидроразделителя |  | Проверяется наличие в модели указанноого оборудования. Обрудование расположено на элементе трассы в проектном положении с условиями соеджинения для инж. сетей. Для Renga оборудование создлано на STDL |  | 4 | 0.5
|  |  | Разработана и установлена в проектное положение библиотека сетчатого фильтра |  | Проверяется наличие в модели указанноого оборудования. Обрудование расположено на элементе трассы в проектном положении с условиями соеджинения для инж. сетей. Для Renga оборудование создлано на STDL |  | 4 | 0.5
|  |  | У библиотеки газового котла создана параметрическая геометрия. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - параметры геометрии корпуса созданы зависимсотями в эскизе для основных операций моделирования; для Renga - созданы параметры габаритных рамеров для ново категории стиля |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки расширительного бака создана параметрическая геометрия. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - параметры геометрии корпуса созданы зависимсотями в эскизе для основных операций моделирования; для Renga - созданы параметры габаритных рамеров для ново категории стиля |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки гидроразделителя создана параметрическая геометрия. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - параметры геометрии корпуса созданы зависимсотями в эскизе для основных операций моделирования; для Renga - созданы параметры габаритных рамеров для ново категории стиля |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки фильтра создана параметрическая геометрия. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - параметры геометрии корпуса созданы зависимсотями в эскизе для основных операций моделирования; для Renga - созданы параметры габаритных рамеров для ново категории стиля |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки газового котла созданы точки подключения к инженерным сетям в строгом соответствии с паспортом. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - созданы все соединители по диаметрам указанным в паспорте для подсоединения к трубопроводам и гозпроводам. Выбрано правильное направление соединителя. Для Renga - порты созданы о диаметрам указанным в паспорте. Указаны верные направления портов |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки расширительного бака созданы точки подключения к инженерным сетям в строгом соответствии с паспортом. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - созданы все соединители по диаметрам указанным в паспорте для подсоединения к трубопроводам. Выбрано правильное направление соединителя. Для Renga - порты созданы о диаметрам указанным в паспорте. Указаны верные направления портов |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки гидроразделителя созданы точки подключения к инженерным сетям в строгом соответствии с паспортом. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - созданы все соединители по диаметрам указанным в паспорте для подсоединения к трубопроводам. Выбрано правильное направление соединителя. Для Renga - порты созданы о диаметрам указанным в паспорте. Указаны верные направления портов |  | 4 | 1
|  |  | У библиотеки фильтра созданы точки подключения к инженерным сетям в строгом соответствии с паспортом. |  | Оценивается если он разработан. для Revit - созданы все соединители по диаметрам указанным в паспорте для подсоединения к трубопроводам. Выбрано правильное направление соединителя. Для Renga - порты созданы по диаметрам указанным в паспорте. |  | 4 | 1
|  |  | Для параметрической геометрии сетчатого фильтра используется геометрическая зависисмость |  | Оценивается если он разработан. Revit: Для параметрической геометрии типоразмера семейства сетчатого фильтра используется таблица выбора (sizelookup). Renga: параметрическая геометрия не распдается при изменении габаритов фильтра. Порты следуют за геометрией |  | 4 | 1
|  |  | Через фильтр передается расход |  | Оценивается если он разработан. Revit: соединители имеют связь. Метод определения потока: Расчетный. Renga: порты имеют верное определение трубопроводной системы и направлены вдоль трассы |  | 4 | 1
|  |  | BIM-модель в формате IFC содержит разработанные библиотеки инженерного оборудования |  | Библиотеки разработанные в модуле B есть в модели в формате IFC |  | 5 | 1
|  |  | Хотябы у одной из разработанных библиотек есть УГО |  | для Revit УГО отображается только в Низкой детализации. Для Renga в Уловной или Символьной |  | 4 | 1.5
Г | Управление проектом, координация и адаптация информационной модели | [6 empty] | 22
1 | Координация информационной модели
|  |  | На проверку ЦИМ передана в формате IFC как сводная модель из проприетарного формата разработки. Маркер файла в СОД "Файл загружен полностью |  |  |  | 2 | 0.2
|  |  | ЦИМ из Revit/Renga загружена в СОД в формате IFC 4.00 |  | должен быть обязательно Reference View 1.2 |  | 1 | 1
|  |  | ЦИМ IFC из Revit/Renga имеет верные координаты центра пересечения осей А-1 |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  | В консолидированной ЦИМ IFC из Revit/Renga отсутствуют коллизии наборов: Стены и Перекрытия |  |  |  | 2 | 0.2
|  |  | В консолидированной ЦИМ IFC из Revit/Renga отсутствуют коллизии наборов: Стены и Балки |  |  |  | 2 | 0.2
|  |  | В консолидированной ЦИМ IFC из Renga отсутствуют коллизии наборов: Стены и Трубы |  | Интервал мягких коллизий 25 |  | 2 | 0.2
|  |  | В консолидированной ЦИМ IFC из Renga отсутствуют коллизии наборов: Перекрытия и Трубы |  | Интервал мягких коллизий 25 |  | 2 | 0.2
2 | Адаптация информационной модели
|  |  | У элементов Типа Стена в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | У элементов Типа Перекрытие в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | У элементов Типа Фундамент в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | У элементов Типа Балка в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | У элементов Типа Окно в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | У элементов Типа Дверь в консолидированной модели IFC по заданию, есть группа параметров Pset_Alabuga |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | Модель газового котла в IFC имеет верный IFC-класс |  | IfcBoiler |  | 5 | 1
|  |  | Модель расширительного бака в IFC имеет верный IFC-класс |  | IfcTank |  | 5 | 1.25
|  |  | Модель фильтра в IFC имеет верный IFC-класс |  | IfcFilter.Waterfilter |  | 5 | 1.5
|  |  | У представленного в IFC инженерного обордуования есть набор параметров "Харакетристики оборудования" |  | Проверяется у всех что представлены в IFC. Если хотябы у одного нет - то ставиться 0 |  | 5 | 0.5
|  |  | Модель газового котла в IFC есть параметры: мощность в кВт, расход горячей воды в л/мин |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | Модель фильтра в IFC есть параметры:условная пропускная способность в м3/ч |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | Модель расширительного бака в IFC есть параметры: Минимальная температура хранения в С0 |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Стена, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Стен Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Перекрытие, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Перекрытий Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Фундамент, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Фундаментов Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Балка, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Балок Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Окно, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Окон Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для элементов типа Дверь, Параметры Марка, Марка группы, Тип группы, Порядковый номер в группе, смапированы и имеют значения в набор Pset_Alabuga |  | Для Дверей Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  | 5 | 0.5
|  |  | Для Стен Параметр Марка получен по принципу реляционного маппирования |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | У элементов Типа Стена в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | У элементов Типа Перекрытие в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | У элементов Типа Фундамент в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | У элементов Типа Балка в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  | У элементов Типа Окно в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | У элементов Типа Дверь в консолидированной модели IFC атрибуты Описание, Масса, Стоимость, находяться в наборе "Характеристики конструкций" и имеют значения |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | У элементов Типа Стена есть набор параметров с наименованием "Характеристики Стен" |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | В наборе параметров "Характеристики стен" у элемента Стена присутвуют и имеют значения атрибуты: «Тип по назначению», «Тип по функциональному назначению», «Количество слоев» |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | У элементов Типа Перекрытий есть набор параметров с наименованием "Характеристики плит" |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | В наборе параметров "Характеристики плит" у элемента Перекрытие присутвует и имеет значение атрибут: «Вид» |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | У элементов Типа Балка есть набор параметров с наименованием "Характеристики Конструкций" |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | В наборе параметров "Характеристики конструкций" у элемента Балка присутвуют и имеют значения атрибуты: «Обозначение», «Масса», «Тип по восприятию нагрузки» |  |  |  | 5 | 0.75
|  |  | Параметр в IFC для модели газового котла существует и имеет значение |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | Параметр в IFC для модели расширительного бака существует и имеет значение |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  | Параметр в IFC для модели фильтра существует и имеет значение |  |  |  | 5 | 0.25
Д | Предоставление и защита проекта | [6 empty] | 12.5
1 | Представление и защита проекта
|  | И | Файл презентации размещен в среде общих данных проекта |  |  |  | 3 | 1
|  | И | При показе демонстрировалась работа в BIM-модели |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Доклад занял менее/ровно 10 минут |  |  |  | 3 | 0.5
|  | С | Доклад по итогам |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Доклада не сделан.
|  |  |  | 1 | Доклад сделан. Доклад неубедителен и не информативен. Доклад не был связан или почти не связан с презентацией. Особенности работы при создании информационной модели не раскрыты.
|  |  |  | 2 | Доклад сделан хорошо. Доклад достаточно убедителен и информативен. Доклад полностью или отчасти связан с презентацией.
|  |  |  | 3 | Доклад сделан блестяще. Доклад достаточно убедителен и информативен. Подробно описана выполненная работа и последовательность действий при создании информационной модели.
|  | С | Наглядность и качество визуального представления презентации |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Визуальное представление не выполнено.
|  |  |  | 1 | Уровень визуального представления — слабый. Трудно прочитать информацию на слайде. Общий смысл презентации не понятен.
|  |  |  | 2 | Уровень визуального представления — хороший. Информация легко читается.
|  |  |  | 3 | Уровень визуального представления — сильный. Информация легко читается. Понятен общий смысл презентации
|  | С | Наглядность и качество визуального представления разработанной модели |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Визуальное представление не выполнено.
|  |  |  | 1 | Уровень визуального представления — слабый. Предоставленный материал не дает полной информации о разработанной модели. Мало использована возможности программ для создания фотореалистики.
|  |  |  | 2 | Уровень визуального представления — хороший. Представленные визуальные материалы дают представление о созданной модели и принятых решениях.
|  |  |  | 3 | Уровень визуального представления — сильный. Представлен облет модели. Учтена освещенность. Представленные к просмотру сцены информативны.
|  | С | Ответы на вопросы по итогам доклада |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | На вопросы экспертов не были даны ответы.
|  |  |  | 1 | Ответы на вопросы экспертов неверны или часто не верны.
|  |  |  | 2 | Ответы на вопросы экспертов в большинстве своем верны.
|  |  |  | 3 | Ответы на вопросы экспертов грамотны, лаконичны, аргументированы.
|  | С | Оценка речи докладчиков |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Вступление зачитано по бумаге, речь не понятна, присутствуют ошибки в речи или тексте презентационного материала
|  |  |  | 1 | Выступление изложено логически правильно, без заминок, но доклад монотонный, незапоминающийся, речь понятна, но встречаются слова-паразиты
|  |  |  | 2 | Вступление привлекает внимание слушателей, интересная подача материала, речь грамотна, во время доклада корректно использованы технические термины
|  |  |  | 3 | Выступление яркое, эмоциональное и выразительное, информация изложена логически правильно, подкреплена аргументами и фактами, речь докладчиков правильно поставлена, понятна всем окружающим,корректно использованы технические термины, докладчик легко ими оперирует, представлена оригинальная идея проектируемого объекта
[5 empty] | Итого |  |  | 99.5

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Деловое общение и работа в команде
2 | Планирование и управление производственным процессом
3 | Информационное моделирование зданий и сооружений
4 | Информационное моделирование инженерных систем и оборудования
5 | Управление проектом и координация информационных моделей
6 | Презентация и защита собственных идей и разработок