## Информация о Чемпионате
Компетенция | Холодильная техника и системы кондиционирования
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г
Субъект РФ | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес конкурсной площадки | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Даты проведения | 26.11.2024 - 30.11.2024
Главный эксперт | Чулков Александр Александрович
Электронная почта ГЭ | alexs.254@yandex.ru
Моб.телефон ГЭ | 8-915-348-67-25
Технический администратор площадки | Перов Игорь Николаевич
Электронная почта ТАП | 89500109066@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 8-950-010-90-66
Количество конкурсантов (команд) | 15
Количество рабочих мест | 15
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 18
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический администратор площадки: |  | Перов Игорь Николаевич |  | 89500109066@mail.ru |  | 8-950-010-90-66
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): Подведение холодного водоснабжения и водоотведение (одна точка)
Площадь: не менее 100 кв.м.
Покрытие пола: не горючие материалы
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Мобильные стойки для ограждения рабочих зон | Высота 1 м. длинна ленты не менее 5 м. | Мебель | 2 | шт | 30
2 | Часы электронные | Электроника, с GPS модулем, табло не менее 210 мм | Оборудование | - | шт | 4
3 | Пылесос строительный ( один на троих участников) | Сухая и влажная уборка, длина шланга 1,5 м, мощность не менее 1,5 кВт. | Оборудование | - | шт | 5
4 | Сумка для ПГУ-5П (Одна на участника) | Для баллонов объемом 5л., количество баллонов 2, (пропан, кислород, азот) Длина 719, Вес 2.6 Высота 282 (мм) Ширина 408 | Инструмент | 1 | шт | 15
5 | Куллер для воды ( один на 5 участников) | 20 литров, без подогрева и охлаждения | Оборудование | - | шт | 2 | Типовая позиция
6 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | - | шт | 2 | Типовая позиция
7 | Сетевой фильтр |  |  | - | шт | 5 | Типовая позиция
8 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 10 | Типовая позиция
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
Комната Экспертов (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
3 | Коврик для мышки | На усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | МФУ | цветной, (принтер, сканер) | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 10 | Типовая позиция
6 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 17 | Типовая позиция
7 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
8 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
9 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
10 | Экран | На усмотрение организаторов | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Проектор | На усмотрение организаторов | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
12 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
3 | Коврик для мышки | На усмотрение организаторов | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | МФУ с функцией пакетного сканирования | цветная лазерная печать, (принтер, сканер) | Оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Стеллаж | 100x40x200 см, цвет Metal | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
8 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический администратор площадки: |  | Перов Игорь Николаевич |  | 89500109066@mail.ru |  | 8-950-010-90-66
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В на каждое рабочее место, не меньше 3 розеток
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Учебный стенд FFDE-19 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (, фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
2 | Учебный стенд RCDE-22 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики (GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку), фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
3 | Паяльный пост (пропан-кислород) | Горелка пропан-кислород для пайки медных т 6-28 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
|  | Кислородный баллон 5л, заправленный, рабочее давление 150 Бар | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
|  | Пропановый баллон 5л, заправленный, рабочее давление 16 Бар | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
4 | Верстак металлический | с защитным экраном, с металлической столешницей, длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
5 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
6 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
7 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
8 | Коврик для мышки | на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
9 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
10 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
11 | Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15
12 | Корзина для мусора | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
13 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 15 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарий
1 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
2 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 2 | шт | 30

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Холодильная техника и системы кондиционирования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический администратор площадки: |  | Перов Игорь Николаевич |  | 89500109066@mail.ru |  | 8-950-010-90-66
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Баллон с кислородом | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20 | плюс 5 шт запас
2 | Баллон с пропаном | 5 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 20 | плюс 5 шт запас
3 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
4 | Баллон с фреоном | R134a, 11,3 кг | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
5 | Припой | Castolin 5% в прутках (50 шт.) или аналог | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 300
6 | Припой в прутках | с содержанием серебра не менее 30% (офлюсованный) или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
7 | Скотч-брайт | Скотч брайт в листах размерами 158 мм x 224 мм Coarse, Р80. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
8 | Вентиль Rotalock, 1"-3/8" | FP-RV-1-038 или аналог | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
9 | Вентиль Rotalock, 1"-1/2" | FP-RV-1-012 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
10 | Реле давление низкое | Реле низкого давления D16P07, сброс автоматический, диапазон давления от -0,3 до 7 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
11 | Реле давление высокое | Реле низкого давления D16P30, сброс автоматический, диапазон давления от 7 до 30 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
12 | Маслоотделитель 1/2" | FP-OS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
13 | Отделитель жид-ти, 1/2" | FP-AS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
14 | Фреоновый ресивер вертик-ый, 1/2"-1" | FP-LR-2,5 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
15 | NS4-8 Накидная гайка 1/2"/12 мм (медь) | Латунь диаметр 1/2 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
16 | NS4-6M Накидная гайка 3/8"/10 мм (медь) | Латунь диаметр 3/8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
17 | NS4-4 Накидная гайка 1/4"/6 мм (медь) | Латунь диаметр 1/4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
18 | Сервисный клапа шредера | клапан с нипелем, медь, штуцер, диаметр 1/4 | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
19 | Лента самоклеящаяся ST 0.03х0.5/15, K-FLEX 850NS020050 | л0404 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
20 | Трубка ST 13/12 (2 метра), K-Flex 13012005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 12 | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 60
21 | Трубка ST 13/10 (2 метра), K-Flex 13010005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 10 | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 60
22 | Трубка ST 13/35 (2 метра), K-Flex 13035005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 35 | Расходные материалы | 2 | м ( на 1 конкурсанта) | 30
23 | Трубка капиллярная с гайкой и депрессором | диааметр 1/4 с гайками | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
24 | Муфта-перех. | 3/8*1/2 под пайку | Расходные материалы | 15 | шт ( на 1 конкурсанта) | 225
25 | Муфта переходная | 7/8х1/2 под пайку | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
26 | Муфта переходная | 7/8х3/8 под пайку | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
27 | Тройник 7/8" | Под пайку диаметор 7/8 | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
28 | Тройник 3/8" | Под пайку диаметор 3/8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
29 | Тройник 1/2" | Под пайку, диаметр 1/2 | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 300
30 | Труба медная 1/4"х 0,76 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 15
31 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 45
32 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 45
33 | Труба медная 7/8" отрезок неотоженная | медная, не отттоженная, в хлыстах | Расходные материалы | 2 | м ( на 1 конкурсанта) | 30
34 | Наконечник штыревой | НШВИ 0.75- 8 (47496) | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1500
35 | Наконечник штыревой | НШВИ 1,5- 8 (47498) | Расходные материалы | 50 | шт ( на 1 конкурсанта) | 750
36 | Разъем плоский изолированный Мама | РПИм 1,5-7-0,8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
37 | Наконечник кольцевой | НКИ(н) 2,5-4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
38 | Держатель труб с защелкой | д.16мм АВС-пластик серый 0616 | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1500
39 | Труба ПВХ гибкая гофрированная диаметр | 16мм цвет серый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 750
40 | Провод ПВС | 3х1.5 белый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 750
41 | Провод ПВС | 4х1.5 белый | Расходные материалы | 20 | м ( на 1 конкурсанта) | 300
42 | Провод ПВС | 3*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 750
43 | Провод ПВС | 4*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 750
44 | Стяжка кабельная (хомут) | 200х3,6 (уп./100шт) белая нейлон | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 150
45 | Изолента черная | черная | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
46 | Коробка расключительная | 70х70 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
47 | Вилка | 220 вольт | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
48 | Колодка клемная | 1,5мм.кв | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
49 | Сальник | PG13,5 диаметр проводника 7-11 мм IP54 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
50 | Комплект крепежа (метизы) и хомутов | Крепеж сантехнический 1 1/2 - 1 шт, Крепеж сантехнический 3/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/2- 16 шт, Болт М8х50 - 30 шт, Шайба М8 - 63 шт, Шайба гровер - 3 шт, Гайка М8-80 шт | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 15
51 | SGN 10s Смотровое стекло, пайка, ODF | 014-0182 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
52 | KVC12s Регулятор производительности | 034L0143 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
53 | Вентиль терморег-щий TEN2 (-40...+10 C; без МОР; R134a) | 068Z3348 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
54 | Клапанный узел№02 | 068-2015 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
55 | DCL053s Фильтр-осушитель, 3/8" под пайку | 023Z4509 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
56 | GBC 10s Шаровый вентиль, 3/8" | 009G7021 | расходные материалы | 2 | шт | 30
57 | NRV10s Обратный клапан, 3/8" под пайку | 020-1011 | расходные материалы | 2 | шт | 30
58 | NRD Дифференциальный клапан, 1/2" под пайку | 020-1132 | расходные материалы | 1 | шт | 15
59 | BE230AS Катушка 220В/50Гц/IP67 | 018F6701 | расходные материалы | 2 | шт | 30
60 | EVR3s Соленоидный клапан, 3/8" под пайку | 032F1204 | расходные материалы | 2 | шт | 30
61 | Труба нержавеющая : | AISI 304 13Х1,5, | Расходные материалы | 1 | м ( на 1 конкурсанта) | 8 | 1шт=6м
62 | Регулятор давления KVR 12 (шт) | KVR 12 или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
63 | Программируемое реле | ПР 205 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 15
64 | Батарейка | Крона | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 45
65 | Батарейка | тип АА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
66 | Батарейка | Тип ААА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 75
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
2 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | шт | 15
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
4 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт | 15
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | белая, формат А4 | Расходные материалы | 10 | пачка 500 листов | 10 | Типовая позиция
2 | Скотч | широкий | Расходные материалы | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
3 | Ручка шариковая | синяя, шариковая | Расходные материалы | 10 | шт | 50 | Типовая позиция
4 | Степлер со сккобами | степлер со скобами | Расходные материалы | 3 | шт | 3 | Типовая позиция
5 | скобы к степлеру |  | Расходные материалы | 3 | шт | 3 | Типовая позиция
6 | Скрепки канцелярские | металлоические | Расходные материалы | 1 | упак | 1 | Типовая позиция
7 | Файлы А4 | прозрачные | Расходные материалы | 2 | упак 100 шт | 2 | Типовая позиция
8 | Маркер черный | цвет черный | Расходные материалы | 2 | упак 3 шт | 10 | Типовая позиция
9 | Нож канцелярский | канцелярский для бумаги | Расходные материалы | 3 | шт | 3 | Типовая позиция
10 | Папака для бумаг с металлическим держателем 75 мм | с металлическим держателем 75 мм | Расходные материалы | 4 | шт | 4 | Типовая позиция
11 | Стаканчики одноразовые |  | Расходные материалы |  | упак 100 шт | 5 | Типовая позиция
12 | Мешки для мусора | 60 литров | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5 | Типовая позиция

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Станция сбора хладагента (R134a) | Cтанция для эвакуации фреона, имеется маслоотделитель,Питающее напряжение:е 230B/50Гц, Мотор: 735 Вт Скорость вращения: 1450 об/мин/50 Гц, Компрессор: Безмаслянный, воздушного охлажденияАвтоматическое отключение: 38,5 Бар/ 3850кПа (558 psi) Габариты: 400х250х355 мм | https://value-instrument.ru/catalog/freon-collection/vrr24l-os.html | 1 | шт.
2 | Многоразовый баллон для R134a | Баллон для сбора фреона двухвентильный, Для R134a, вместимость не менее 12,5 литров, Давление PH - 48 Бар, Толщина стенок 2,01 мм Вес пустого баллона - 7,38 кг. | https://holodps.ru/catalog/refrigerationtool/ballon-dlya-sbora-freona/500120.html | 1 | шт.
3 | Двухступенчатый шиберный высоковакуумный насос | Вакуумный насос , двухступенчатый, Производительность л/мин:170Остаточное давление (Па):2Остаточное давление (микрон): 15Присоединительные резьбы:1/4 и 3/8 SAEКоличество фаз:1 Мощность:550 Вт | https://kondicionerkin.ru/vakuumnyi-dvukhstupenchatyi-nasos-value-ve-260-n-170-l-min/ | 1 | шт
4 | Цифровой манометрический коллектор | Цифровой манометрический коллектор, Комплект поставкиЦифровой манометрический коллектор Testo 550s - 1 шт.смарт-зонда зажима для труб testo 115i с Bluetooth - 2 шт.Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) - 1 шт. Инструкции по эксплуатации - 1 шт. Кейс для транспортировки - 1 шт. | https://testoshop.ru/produktsiya/davlenie/mnogofunkcionalnye-pribory/komplekt-2-cifrovoj-manometricheskij-kollektor-besprovodnye-zondy-zazhimy-temperatury-testo-550s | 1 | шт
5 | Цифровые весы | Весы электронные для хладагента, тип Ves-50A, напольные, электронные в кейсе | https://value-instrument.ru/catalog/electronic-balance/ves-50a.html | 1 | шт
6 | Ручной рычажный трубогиб для гибки под углом до 180 | Тип Рычажный , №408, используют для загиба труб диаметром 1/2" с толщиной стенки не более 1,5 мм. Работает с трубами из меди, стали и нержавеющей стали. Начальный угол 90°, инструмент гнет трубы на угол до 180°, | https://ridgid-pro.ru/product/instrumentalnyy-trubogib-ridgid-408?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTk0NjQxNjs2OTI0OTY5MjU1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7784297590626189311 | 1 | шт
7 | Ручной трубогиб для медных труб | тип: Рычажный,предназначен для гибки медной трубы 1/4", 3/8", на угол до 180° | https://kvent.ru/instrument/truba/trubogiby/trubogib-rychazhnyy-super-stars-st-612a-1-4-3-8-1-2.html | 1 | шт
8 | Труборез TUBE CUTTER 35/42 PRO | Труборез тип 11217 1/8-1 1/4, для обрадобтки меднных труб диаметром Для труб диам. 1/8 -1 1/4 (3-32мм) | https://morena.ru/catalog/instrument/instrument-dlya-obrabotki-trub/truborez-11217-1-8-1-1-4-morena-11217/ | 1 | шт
9 | Набор напорных шлангов для хладагентов "Стандарт" и "Плюс" | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а , длинна шлангов не менее 150 мм | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/shlang-zapravochnyy-ds-60800/ | 1 | комплект
10 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18-2-LI Plus с 2 аккумуляторами GBA 18V 2.0 A*ч и зарядным устройством AL 1820 | Тип: DDF485RF3J , Крутящий момент: 50 Н*м / 27 Н*м , ступеней 21+1; Обороты: 500 об/мин / 1900 об/мин , скоростей 2; Функции: сверление, подсветка, Основной патрон: быстрозажимной, 1.5 - 13 мм; Батарея: Li-Ion, 18 В, 3 Ач; запасная батарея в комплекте; | https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/ddf485rfj/ | 1 | шт
11 | Анемометр электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше | Анемометр, Измерение температуры (сенсор NTC Диапазон измерений-10 ... +50 °C,Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) Диапазон измерений0,4 ... 20 м/с, Размеры 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой) | https://t-tools.ru/product/testo-410-1-karmannyy-anemometr-s-krylchatkoy/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%20Testo%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%9F%D0%BE%25 | 1 | шт.
12 | Вакуумметр электронный | Диапазон измерений:0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон Код товара:0560 5522 Погрешность:±(10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) Разрешение:1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) Частота измерений:0,5 с | https://magazinlab.ru/vakuummetr-testo-552.html?utm_source=yandex&utm_campaign=generic_dsa_poisk_74538752&utm_medium=cpc&yclid=82761041660145248&utm_term=_2483601&roistat=direct1_search_12160290873_filter&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_3 | 1 | шт.
13 | Вентиль с депрессором для шлангов (R134а) | Шаровые краны под заправочные шланги (R134а) с соединением папа 1/4" SAE со стороны шланга свободной гайкой 1/4" SAE. С депрессором | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/dszh-kitay4/kran-ch-15bv-1-4-1-4/ | 2 | шт.
14 | Дрель-шуруповёрт с набором бит | Характеристики : ударный, быстрозажимной, 600 Вт, 45000 уд/мин, 3000 об/мин, реверс, 1.7 кг | https://www.dns-shop.ru/product/d9993276a9522eb1/drel-bosch-easyimpact-600-0603133020/ | 1 | шт
15 | Зажигалка или механический пьезоподжиг для горелки | Тип: зажигалка GL-001R, имеется пьезоподжиг для горелки, Габариты без упаковки, мм 260х40х30 | https://www.vseinstrumenti.ru/otdyh-i-sport/turisticheskoe-snaryazhenie/instrument/aksessuary-dlya-rozzhiga/zazhigalki/ecos/gl-001r-krasnaya-157793/ | 1 | шт.
16 | Защитная одежда и обувь | Современный рабочий костюм из прочной дышащей смесовой ткани. Обувь с защитным мыском | https://www.specodegda.ru/product/kostyum-status-new-2-status-bezhevyj-chernyj/ | 1 | комплект
17 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-otkrytye-ochki-rosomz-o55-hammer-profi-super-pc-15530-714592/ | 2 | шт.
18 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-ochki-rusoko-infiniti-grej-114212g-1411242/#characteristics | 1 | шт.
19 | Инспекционное зеркало | Инспекционное телескопическое зеркало D=84мм L=250-880мм, | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/avtomobilnyi/inspektsionnye-zerkala/avtodelo/inspektsionnoe-teleskopicheskoe-d-84mm-l-250-880mm-40296-15910/ | 1 | шт.
20 | Калькулятор | Разрядность дисплея:12 Тип размера:полноразмерны йПитание :двойное Функционал: независимая память (M+, M-, MRC) , вычисление наценки , расчет процентов , вычисление квадратного корня Число строк дисплея:1Тип питания:от солнечной батареи , от 1 батарейки LR1130Цвет:черныйНаклонный дисплей:фиксированный Материал кнопок:пластикРазмер, мм:205x155x35Элементы питания в комплекте:1 батарейка LR1130 | https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kalkulyatory/kalkulyatory-nastolnye/kalkulyator-nastolnyj-citizen-business-line-cdb1201-bk-12-razryadnyj-chernyj-205x155x35-mm/p/480259/?from=block-301-2 | 1 | шт.
21 | Карандаш строительный | Тип:карандашДлина:180 ммЦвет:серыйТвердость:2B Материал:графит | https://www.vseinstrumenti.ru/product/stroitelnyj-karandash-gigant-gp-1-4199508/ | 1 | шт.
22 | Керн | Тип: 21432-3.2, Длина: 100 мм Тип инструмента: кернер Диаметр наконечника кернера: 3,2 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/udarno-rychazhnyj/kernery/stayer/kerner-stayer-master-21432-3-2/#tab1 | 1 | шт.
23 | Клещи токовые | Измерение переменного тока до 400 A, Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В. Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей. Диапазон сопротивления до 4 кОм | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-setej/tokoizmeritelnye-kleschi/mastech/tokovye-tsifrovye-kleschi-mastech-ms2008b-59358/ | 1 | шт.
24 | Ключ разводной до 32 мм | Тип: SWO 77-F/CE- 8 Длина: 211 мм Материал: инструментальная сталь Max расстояние между губками: 39 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/razvodnye/irega/swo-77-f-ce-8/ | 2 | шт.
25 | Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов | Тип: МАСТАК 03-3HB, Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 3шт | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/sharnirno-gubtsevyj/mastak/3sht_03-3hb/ | 1 | комплект
26 | Кримпер для обжима наконечников | Тип: GECT-02, Квадратные пресс-клещи для обжима наконечников GECT-02, Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 0.25-10 Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), мм² 0.25-6 | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/gigant/kvadratnye-dlya-obzhima-nakonechnikov-gect-02/ | 1 | шт.
27 | Круглогубцы | Тип: круглогубцы Длина: 160 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/tonkogubtsy-i-kruglogubtsy/zubr/buldog-osobostojkoe-spets-pokrytie-n12h1-nikel-hrom-160-mm-professional-2201-8-16-z02/ | 1 | шт.
28 | Линейка | Тип: линейка измерительная Длина: 500 мм Длина разметки: 500 мм Ширина: 29,5 мм Толщина: 1 мм Цена деления: 1 мм Материал: сталь | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmeritelnye/gigant/tselnometallicheskaya-500-mm-gmr-500/ | 1 | шт.
29 | Магнит для соленоидного вентиля | Катушка с постоянным магнитом для соленоидного вентиля Danfoss. Используется для проверки соленоидных вентилей, для их принудительного открытия. | https://rbb-holod.ru/catalog/lineynye-komponety-ventilyatory/postoyannyy-magnit-danfoss-018f0091 | 2 | шт
30 | Маркер перманентный (для металла металлопластика) | Тип маркера:перманентный Цвет:черный Мах толщина линии:3 мм Количество в наборе:1 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/razmetochnyj-marker-gigant-3-mm-chernyj-bpm-3-1185101/ | 1 | шт.
31 | Молоток | Тип: Harden, Форма бойка: комбинированный Вес бойка: 200 г Материал бойка: закаленная углеродистая сталь, легированная никелем и хромом Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас Общая длина: 279 мм Кованый: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/udarno-rychazhnyj/molotki/slesarnye/harden/universalnyj-fiberglassovaya-rukoyatka-kvadratnyj-boek-200-gr-590032/ | 1 | шт.
32 | Мультиметр электрический многофункциональный с функцией мегаометра | TrueRMS, U пост./перем. 1000В, погр.1%, I пост./перем. 10A, погр.1,5%, измерение сопр. 4МОм, частоты 40МГц, ёмкости 40мФ, термопара тип К, ЖК-дисплей 40000 отсчетов, мегаомметр U тест.125/250/500/1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, режим MAX/MIN, RELATIV, PEAK HOLD, память 2000 ячеек | https://cem-instruments.ru/izmeritelnie-pribori-dlja-jenergetiki/dt-9985-izmeritel-soprotivlenija-izoljacii-s-true-rms-multimetrom | 1 | шт.
33 | Набор головок 6 -19 мм. | Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов , Тип головок 6-гранные. минимальный размер мм 10 Max размер головки, мм24 | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/stayer/nabor-stayer-standard-12-predmetov-27750-h12/ | 1 | шт
34 | Набор для развальцовки труб 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | Вальцовка VFT-808-IS с эксцентриком и труборезом. Подходит для развальцовки труб диаметром: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | https://value-instrument.ru/catalog/rolling/vft-808-is.html | 1 | шт.
35 | Набор плоских и крестовых электромонтажных отверток | Тип: Диэлектрические, Набор, Материал рукояти резина Диэлектрическое покрытие есть Намагниченный наконечник да Длина стержня, мм 150 Форма ручки Прямая Гибкая нет Количество в наборе, шт 8 Материал стержня CrV | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/kvt/profi-nio-08-78619/ | 1 | комплект
36 | Набор плоских и крестовых слесарных отверток | Плоских, крестовых слесарных, Тип GSS11 Материал рукояти: двухкомпонентный; Намагниченный наконечник: да; Общая длина: 100 мм; Форма ручки: прямая; Количество в наборе: 11; Материал стержня: CrV; Тип шлица: Sl, Ph, Pz. | https://www.220-volt.ru/catalog-697063/ | 1 | комплект
37 | Набор рожковых ключей 6-27 мм | Тип: 510620, рожковые Размер min: 6 мм Размер max: 32 мм в сумке, набором 12 ключей | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_rozhkovyh_klyuchey_12sht_sumka_delo_tehniki_510620/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1NTk3Mzg3Mjs5NzY0MTM1MTgyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18250617383541082315&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_top50_postavschikov_delo_tehniki_fid&utm_content=9764135182&utm_term=ST:search¦S:none¦AP:no¦PT:premium¦P:3¦DT:desktop¦RI:98591¦CI:55973872¦GI:4339424681¦PI:1380550¦AI:9764135182¦RT:1380550¦KW:¦RN:%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD | 1 | шт.
38 | Набор шлангов для опрессовки, вакуумирования, заправки | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а , длинна шлангов не менее 150 мм | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/shlang-zapravochnyy-ds-60800/ | 1 | комплект
39 | Напильник плоский | Тип: плоский Рабочая длина: 200 мм Зернистость: 14 ячеек Класс (№): 2 Материал рукояти: двухкомпонентная Тип: по металлу Рукоятка: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/napilniki/vira/ploskij_200_mm_820001/ | 1 | шт.
40 | Нож строительный | Нож строительный монтажный. Тип: НСМ-10 78495, Материал лезвия: инструментальная сталь Длина лезвия: 6 мм Ширина лезвия: 18 мм Конструкция: выдвижной Материал рукояти: металл | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/kvt/nozh-stroitelnyj-montazhnyj-nsm-10-78495/ | 1 | шт.
41 | Ножовка по металлу с запасными полотнами | Тип: по металлуДлина режущего полотна: 300 мм Материал режущего полотна: биметалл Шаг зубьев: 24 мм TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24 | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nozhovki/po-metallu/vira/300-mm-801011/ | 1 | шт.
42 | Отвертка индикаторная | Переменное напряжение, контактный метод: 220 В Напряжение: 0-220 В Max предел чувствительности: 220 В Способ измерения: контактный Длина стержня: 56 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/probniki-napryazheniya/vira/indikatornaya-svetodiodnaya-otvertka-100-500v-390220/#tab1 | 1 | шт.
43 | Перчатки 500В | Назначение:для защиты от поражения электрическим током Размер (буквенная система маркировки):MРазмер (цифровая система маркировки):3Тип поверхности:гладкая Материал:латекс | https://www.vseinstrumenti.ru/product/dielektricheskie-lateksnye-perchatki-fakel-b-sh-3-87477675-003-5257261/ | 1 | комплект
44 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/trikotazhnye-perchatki-rossiya-pvh-pokrytie-tochka-10-klass-chernye-67855-1676536/ | 5 | комплект
45 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | https://www.vseinstrumenti.ru/product/perchatki-2hands-rl-1-0112-11-ru-10-5-1336098/ | 1 | комплект
46 | Редуктор для азота/ кислорода | Тип редуктора РК-70, Тип газа: Кислород, | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/kislorodnye/bamz/reduktor-gazovyi-dlya-gazovogo-ballona-rk-70-bamz/ | 1 | шт.
47 | Риммер | Материал: цинковый сплав/высокоуглеродистая сталь Min диаметр обрабатываемого отверстия: 3 мм Max диаметр обрабатываемого отверстия: 40 мм Обрабатываемые материалы: цветные металлы/металлопластик/ПВХ | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/spetsializirovannyj/dlya-truboprovodov-otopleniya-i-klimatiki/kalibratory-dlya-trub/sibrteh/rimmer-ustrojstvo-dlya-snyatiya-vneshnej-i-vnutrennej-fasok-trub-78712/ | 1 | шт.
48 | Разводной ключь | Разводной ключь до 32 мм | https://www.vseinstrumenti.ru/category/razvodnye-klyuchi-4250/ | 2 | шт
49 | Рулетка | Размер ленты: 5м х25мм Длина: 5 м Ширина ленты: 25 мм Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ruletki-stroitelnye/gigant/s-magnitnym-kryukom-5x25mm-gwm525/ | 1 | шт.
50 | Ручка шариковая или гелевая | Шаркиовая, цвет синий | https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/sharikovye-ruchki/sharikovye-neavtomaticheskie-ruchki/ruchka-sharikovaya-neavtomaticheskaya-beifa-aa-927-sinyaya-tolshhina-linii-0-5-mm-/p/1209126/?from=block-301-1 | 1 | шт.
51 | Свёрла | Min диаметр: 1 мм Количество предметов: 19 шт Max диаметр хвостовика: 10 мм Max диаметр сверла: 13 мм Тип: спиральный Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/nabory-sverel/po-metallu/heller/hss-g-19-sht-21961/ | 1 | комплект
52 | Сверло | Сверло перьевое 30x152 мм , Диаметр, мм 30 Длина, мм 152 Диаметр хвостовика, мм 6.35 Материал обработки дерево | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-derevu/milwaukee/30x152-mm-4932363144/ | 1 | комплект
53 | Сервисный ключ "трещотка" | Ключ специальный CT-122 ShineYear размеры 1/4",3/8",3/16",5/16" | https://morena.ru/catalog/instrument/servisnyy-instrument/klyuch-spetsialnyy-ct-122-asian-first/ | 1 | шт
54 | Стриппер для зачистки проводов | Тип: WS-17 84418 Тип: механический(ручной) Регулировка глубины реза: да Регулировка диаметра реза: да Max сечение провода: 10 мм² | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/kvt/ws-17-84418/ | 1 | шт.
55 | Термоизоляционный мат для пайки | Ткань асбестовая АТ-3 ГОСТ 6102-94, размером 1000 х 1000 мм | https://rusbelt.ru/catalog/asbestotekhnicheskie-i-izolyatsionnye-izdeliya/tkan-asbestovaya-ognezashchitnaya/tkan-asbestovaya-at-3-gost-6102-94/?yclid=95441996715460721&utm_source=yandex&utm_medium=cpa&utm_campaign=Tovarnaya_RF&utm_content=text&utm_term=&type=search&source=none&added=no&block=premium&position=5&rs=ya.tovarnaya_RF | 1 | шт.
56 | Термометр электронный | Тип: 2267-40, Показатель визирования 10:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 10 м Диапазон измеряемых температур от -30°C до 400°C Настройка оповещения о низких и высоких температурах LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов | https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/pirometry/ada/infrakrasnyi_pirometr_ada_tempro_900_a00225/ | 1 | комплект
57 | Гигрометр электронный | Тип: 605i, Смарт-зонд термогигрометр. Измерение влажности и температуры воздуха в помещении и воздуховодах. Диапазон измерения: от 5 до 80 %ОВ; от -20 до +60 °C | https://www.testo.ru/ru-RU/testo-605i/p/0560-2605-02
58 | Течеискатель электронный | Тип течеискателя VML-1 Хладагенты: CFC, HCFC, HFC (R12, R22, R134a, R404, R407, R410, R502, R507, R32 и др.) Минимальная чувствительность по R134a: 3ppm (3 грамма в год)Допустимая рабочая температура: 0-40◦С Допустимый уровень влажности: ≤90% Время реагирования: 3 секунды Питание: аккумулятор (в комплекте) Время работы от аккумулятора: 8 часов | https://value-instrument.ru/catalog/leak-detector/vml1.html | 1 | шт
59 | Труборасширитель 1/2" 3/8" | Труборасширитель CT-200A (набор) 3/8 - 15/8 (5шт/кор) | https://crystal-kholod.ru/shop/instrumenty/truborasshiriteli/truborasshiritel-ct-200a-nabor/ | 1 | шт
60 | Уголок строительный | Тип: GWS-30B, угольник столярный Материал: сталь Длина большей стороны: 300 мм Двусторонняя шкала : да Угольник 45 градусов: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/izmeritelnye-i-razmetochnye/gigant/titanovyj-s-alyuminievoj-rukoyatkoj-300-mm-gws-30b/ | 1 | шт.
61 | Уровень 1000 мм. | Тип: GWM1000 Длина: 1000 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/urovni-stroitelnye/puzyrkovye/gigant/1000mm-gwm1000/ | 1 | шт.
62 | Уровень 400 мм. | Тип: Gigant SL400 Длина: 400 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/urovni-stroitelnye/puzyrkovye/gigant/alyuminievyj-stroitelnyj-s-razmetkoj-400mm-sl400/ | 1 | шт.
63 | Шприц Жане, для заправки масла | Шприц Жане 3-компонентный одноразовый катетерного типа, 150 мл | https://www.eapteka.ru/goods/id243887/ | 1 | шт
64 | Компактный труборез для медных труб | для медных труб | https://www.220-volt.ru/catalog-273920/ | 1 | шт
65 | Шило | для электромонтажных работ | https://www.220-volt.ru/catalog/shilia/?ysclid=lqexo574e3469694840 | 1 | шт
66 | Набор шестигранников | с шарообразной головкой, 9шт, длинные | https://market.yandex.ru/product--nabor-shestigrannykh-kliuchei-imbusovykh-s-sharoobraznoi-golovkoi-9sht-dlinnye/1915939707?sku=102284375966&do-waremd5=RZIqjdtzlqalF4hjzeaxcA&uniqueId=40922394 | 1 | шт
67 | Штангенциркуль | Штангенциркуль Gigant 200 мм CLP 200, Погрешность, 50 мкм Глубиномер - да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/shtangentsirkuli/gigant/200-mm-clp-200/ | 1 | шт.
68 | Ящик "тулбокс" | Тип: Toollbox Standart TBS-5; Металлический, на колёсах, на 5 выдвижных ящиков, габаритные размеры 800 × 775 × 468 мм; цвет синий. | https://www.mebsteel.ru/shop/telezhki-instrumentalnye/688/ | 1 | шт