## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
| Наименование компетенции |  | Исследование новых веществ и материалов
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Обзор источников информации по теме научно-исследовательской работы | [6 empty] | 12.8
1 | Техника безопасности и организация исследовательской работы
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля A. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 6 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Проведение обзора: сбор и анализ данных
|  | И | Конкурсант принимает для анализа информации только достоверные источники (отсутствуют ссылки на рекламные, не актуальные, не авторские и пр. источники информации) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | С | Конкурсант фиксирует и оформляет список источников информации |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Список источников информации отсуствует
|  |  |  | 1 | Список источников информации, составлен некорректно, имеются значительные орфографические, пуктационные, стилистические или иные ошибки (оформлен, но не по действующим ГОСТ)
|  |  |  | 2 | Список источников информации, составлен однотипно, имеются незначительные орфографические, пуктационные, стилистические или иные ошибки (оформлен с нарушениями ГОСТ)
|  |  |  | 3 | Список источников информации составлен верно, в соответствии с требованиями действующих стандартов (соотвествет ГОСТ)
|  | И | Конкурсант использует текстовые нейросети для анализа информации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 1
|  | И | Конкурсант осуществляет проверку источников информации и фактов генерируемых нейросетью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 1
|  | С | Качество источников информации |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Список источников информации отсуствует либо более 1/3 источников не относятся к теме решаемой научно-технической задачи
|  |  |  | 1 | В списке источников информации отсутствуют ссылки на иностранные или отечественные источники
|  |  |  | 2 | Список источников содержит ссылки на отечественные и иностранные научные/профессиональные источники информации, однако отсуствуют ссылки на один и более видов источников информации (специальную литературу/нормативную документацию/патенты)
|  |  |  | 3 | Список источников содержит ссылки на отечественные и иностранные научные/профессиональные источники информации, специальную литературу/нормативную документацию, патенты
|  | И | В обзоре используется достаточное количество (достоверных) источников информации |  | Вычесть по 0,2 балла за каждый недостающий источник, при условии если общее количество источников менее 5 шт. |  | 2 | 0.8
|  | С | Конкурсант эффективно пользуется современными поисковыми сервисами и базами данных |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных не продемонстрирована
|  |  |  | 1 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена не кооректно, используются не достоверные источники
|  |  |  | 2 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена с незначительными замечаниями, не все источники подтверждены
|  |  |  | 3 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена отлично, используются верные источники
|  | С | Определены и зафиксированы в отчете 5 вариантов прототипов материалов под решение научно-технической задачи с указанием химического состава |  |  |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | Приведено менее 5 прототипов, либо допущены существенные ошибки в выборе прототипа (очевидно, что не может быть использован материал)
|  |  |  | 1 | Приведены только однотипные материалы, либо имеются существенные неточности в химическом составе, наименовании и др.
|  |  |  | 2 | Приведены разнообразные материалы, однако имеются неточности в наименовании, химическом составе или области применения
|  |  |  | 3 | Приведены разнообразные материалы, подходящие под решение научно-технической задачи, приведен химический состав
|  | И | Подготовлен презентационный материал (слайды) по итогам проведения обзора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.5
3 | Проектирование заданных свойств
|  | И | Описаны свойства и эксплуатационные особенности прототипов |  | Вычесть по 0,4 балла за отсутствие описания каждого прототипа. |  | 3 | 1.5
|  | С | Выводы (результаты обзора) сделаны на высоком профессиональном уровне, обоснованы, соответствуют научно-техннической задаче |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет
|  |  |  | 1 | Имется значительные ошибки в обосновании материалов, некорректны параметры свойстваи условия работы материала
|  |  |  | 2 | В выводах имеются незначительные ошибки, не влияющие на параметры задачи
|  |  |  | 3 | Выводы выполнены на высоком уровне, соотвествуют научно-технической задаче
Б | Цифровое моделирование | [6 empty] | 24.3
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Б. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 6 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Моделирование материала
|  |  | Сформулирован выбор прототипов по условиям задания для цифрового моделирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 1.5
|  |  | Обоснование выбора прототипов выполнено на высоком научном уровне, соответствует конкурсному заданию |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Обоснование отсутствует или в корне не соответствует сути научно-исследовательской работы
|  |  |  | 1 | Обоснование содержит ряд неточностей, что влияет на правильность выбора прототипов
|  |  |  | 2 | Обоснование содержит незначительные неточности, что не влияет на правильность выбора прототипов
|  |  |  | 3 | Обоснование выполнено верно, все аспекты научно-исследовательской работы учтены верно, выводы верные
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования заданных параметров (если применимо) для образца 1 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 4 | 0.6
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования заданных параметров (если применимо) для образца 2 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 4 | 0.6
|  | И | Результат моделирования верный, соответствует имеющимся данным для образца 1 |  | Вычесть по 0,4 балла за неверный ответ / отсутствие ответа для каждого прототипа (если применимо. Верное обоснование неприменимости моделирования приравнивается к верному ответу |  | 4 | 2
|  | И | Результат моделирования верный, соответствует имеющимся данным для образца 2 |  | Вычесть по 0,4 балла за неверный ответ / отсутствие ответа для каждого прототипа (если применимо. Верное обоснование неприменимости моделирования приравнивается к верному ответу |  | 4 | 2
|  | И | Результаты моделирования и зафиксированы в отчете в полном объеме, обеспечивающим понимание результата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1.2
3 | Моделирование среды и условий работы материала
|  | С | Конкурсант уверенно использует ПО для построения твердотельной модели изделия из материала |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Конкурсант не использует специализированное ПО
|  |  |  | 1 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки при использовании инструментов и функций для проведения моделирования, которые приводят к неверным выводам, результатам
|  |  |  | 2 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки, неточности при использовании инструментов и функций для моделирования, либо выполняет моделирование дольше обычного
|  |  |  | 3 | Конкурсант уверенно использует ПО, владеет необходимыми инструментами и функциями для моделирования
|  | И | Эскиз изделия выполнен верно, соотвествует научно-технической задаче |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1.5
|  | И | Выбраны правильные библиотеки материалов и ПО для моделирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.2
|  | И | Твердотельная модель продукта построена и соотвествует условиям научно-технической задачи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.5
|  | И | Выполнен перенос твердотельной модели в САЕ-систему |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.5
|  | С | Адекватность модели работы в материала в САЕ-системе |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет
|  |  |  | 1 | Имитационная модель соответсвует техническому заданию, но имеются значительные отклонения от производственных показателей
|  |  |  | 2 | Имитационная модель функционирует хорошо, есть небольшие отклонения от производственной схемы
|  |  |  | 3 | Имитационная модель хорошо проработана, позволяет оптимально протестировать цифровой продукт
|  | И | Проведена генерация КЭС модели |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Проведены расчеты, построена модель напряжения |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель удельной нагрузки |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель предела прочности |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель усталостного напряжения |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
В | Исследование свойств материала | [6 empty] | 16.5
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены временные регламенты при выполнении Модуля Г. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 6 | 2
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Определение твердости образца материала
|  | И | Образец расположен на рабочей поверхности твердомера правильно (в соотвествии с нормативной документацией, правилами проведения измерений) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Проведена калибровка и настройка твердомера, образца относительно измеряемой шкалы/способа измерения |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Выбраны и отмечены места для замера твердости |  | Вычесть 0,2 за не отмеченные точки | 3 точки | 5 | 0.2
|  | С | Проведен замеров твердости образца № 1 |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Определено неправильно, параметры не соответствуют выбранному металлу/шкале измерения
|  |  |  | 1 | Твердость определена верно, но выбрана не верная шкала/имеются ошибки в расчете/погрешности в измерении
|  |  |  | 2 | Твердость определена верно, но проведена не достаточная выборка значений (2 из 3-х)
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Проведен замеров твердости образца № 2 |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Определено неправильно, параметры не соответствуют выбранному металлу/шкале измерения
|  |  |  | 1 | Твердость определена верно, но выбрана не верная шкала/имеются ошибки в расчете/погрешности в измерении
|  |  |  | 2 | Твердость определена верно, но проведена не достаточная выборка значений (2 из 3-х)
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Сформулированы выводы о качестве материала (образец 1), его пригодности к использованию по назначению |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 1
|  | С | Сформулированы выводы о качестве материала (образец 2), его пригодности к использованию по назначению |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 1
|  | С | Верно отмечена необходимость дополнительной обработки материала с целью достижения желаемых для научно-технической задачи механических свойств (образец 1) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Не сформулировано или сформулировано неверно
|  |  |  | 1 | Сформулировано, но имеются значительные неточности
|  |  |  | 2 | Сформулировано, имеются неточности, однако не существенно влияющие на результат
|  |  |  | 3 | Сформулировано верно, без ошибок
|  | С | Верно отмечена необходимость дополнительной обработки материала с целью достижения желаемых для научно-технической задачи механических свойств (образец 2) |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Не сформулировано или сформулировано неверно
|  |  |  | 1 | Сформулировано, но имеются значительные неточности
|  |  |  | 2 | Сформулировано, имеются неточности, однако не существенно влияющие на результат
|  |  |  | 3 | Сформулировано верно, без ошибок
|  | И | Результаты измерения твердости верно обработаны и внесены в отчет по всем образцам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | В отчете зафиксированы выводы о качестве прототипов на основании измерения характеристик механических свойств |  | Вычесть по 0,3 за отсутствие вывода по каждому прототипу |  | 2 | 1
3 | Запрессовка материалов
|  | И | Образцы размещаются по центру запресовочной формы, исследуемой поверхностью вниз |  | Вычесть по 0,2 балла за любую ошибку. | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Запресовочные материалы отмерены верно, засыпаны / залиты без потерь, в необходимом для получения качественных образцов количестве |  | Вычесть по 0,2 балла за любую ошибку. | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Технологические параметры запрессовки выбраны верно (в соотвествии с инструкциями к оборудованию) |  | Вычесть по 0,2 балла за любую ошибку в выборе параметров запрессовки | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | С | Работа на оборудовании при запрессовке выполняется верно |  |  |  | 5 | 1.5
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются значительные ошибки в использовании оборудования и инструмента
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, имеются нарушения в использовании оборудования и инструмента
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в использовании оборудования и инструмента
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений в использовании оборудования и инструмента нет
|  | С | Качество образцов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Все образцы запрессованы некачественно, дальнейшая обработка затруднена
|  |  |  | 1 | Больше половины образцов запрессованы хорошо, имеются незначительные дефекты, дальнейшая обработка возможна без нарушений
|  |  |  | 2 | Все образцы запрессованы хорошо, имеются незначительные дефекты, дальнейшая обработка возможна без нарушений
|  |  |  | 3 | Все образцы запрессованы превосходно, дальнейшая обработка возможна без нарушений
Г | Проведение лабораторного эксперимента | [6 empty] | 37.9
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Д. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 6 | 2
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Подготовка оборудования и материалов
|  | И | Абразивные материалы (наждачная бумага) закреплены на шлифовальном станке правильно, исключены задиры, замятия, неровности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Произведен выбор режимов шлифования образцов верно, с учетом свойств металлопродукции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или не по инструкции к оборудованию. | Да/нет | 5 | 0.5
|  | С | Подготовка и настройка шлифовального станка |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, не настроена регулировка прижимных кругов, защитный круг не установлен, напор воды большой с разбрызгиванием
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, защитный круг не установлен, напор воды слабый, вода течет с боку
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, защитный круг установлен не ровно, вода течет ровно в центральную часть
|  |  |  | 3 | Выполнено верно, защитный круг установлен, вода течет ровной струей без разбрызгивания в центральную часть
|  | И | Произведено планирование операции шлифовки и определение количества абразивных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Произведен подбор подходящих абразивных материалов для шлифовки образцов |  | Вычесть все баллы, если отличается от необходимых по ГОСТ. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Произведен подбор зернистости и последовательности шлифовки абразивных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.5
3 | Механическая обработка образцов
|  | И | Проведена шлифовка всех образцов с использованием абразивных материалов различной крупности, соблюден принцип поэтапного снижения крупности абразива с шагом 1,5-2,5 раза |  | Вычесть по 0,5 балла за любое нарушение последовательности использования абразивных материалов для каждого образца | 4 пункта | 5 | 2
|  | С | Замена шлифовальных кругов |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, материал не закреплен, прижимное кольцо не зафиксировано, брызгозащитное кольцо не установлено
|  |  |  | 1 | Выполнено с нарушениями, слабо закреплено прижимное кольцо, брызгозащитное кольцо не установлено
|  |  |  | 2 | Выполнено без нарушений, вода не настроена на работу (находится с краю)
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет
|  | И | Проведена замена шлифовальных материалов на полировочные без технологических потерь и безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | В процессе шлифования и при смене образцов производится отмывка поверхности шлифовальных кругов от абразивных материалов |  | Вычесть по 0,1 баллу за нарушения при отмывке | 5 пунктов | 1 | 0.5
|  | И | Произведен подбор подходящих абразивных материалов для полирования образцов |  | Вычесть все баллы, если отличается от необходимых по ГОСТ | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Абразивные пасты нанесены на поверхность образца и шлифовальные круги верно, в достаточном количестве (без перерасхода) |  | Вычесть по 0,1 баллу за нарушения при нанесении абразивных паст | 5 пунктов | 4 | 0.5
|  | С | Проведено полирование образца №1 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются незначительные потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №2 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | И | Производится очистка (отмывка) отполированных образцов от органических материалов, остатков абразивных |  | Вычесть по 0,1 балла за каждый не очищенный (отмытый) образец, нарушение при очистке | 4 пункта | 4 | 0.5
|  | И | Производится сушка отполированных образцов после очистки (отмывки) верно, исключая возникновение дефектов поверхности |  | Вычесть по 0,1 балла за любую ошибку при сушке образцов / непросушенный образец | 4 пункта | 4 | 0.5
4 | Контроль качества
|  | И | Производится контроль качества шлифования каждого образца визуально, в том числе при помощи увеличительных стекол |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Качество шлифованного образца |  | Вычесть 0,2 баллов за каждый дефект качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 10 пунктов | 6 | 2
|  | И | Производится контроль качества полирования каждого образца визуально, в том числе при помощи увеличительных стекол, оптического микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Качество полированного образца |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждый дефект качества отполированного образца (риски, наклеп, кометы, матовость и др.) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Проведена очистка шлифовально-полировального станка, рабочее место убрано |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | Да/нет | 1 | 0.3
5 | Химическое травление образцов
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, вытяжной шкаф подключен к сети, вытяжка включена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | С | Рабочее место (шлифовальное-полировальный станок) содержится в чистоте, работа организована в соотвествии с принципами бережливого производства |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Работа плохо организовано, принципы бережливого производства не соблюдаются, рабочее место не содержится в чистоте
|  |  |  | 1 | Рабочее место содержится в чистоте, однако принципы бережливого производства не соблюдаются, или соблюдаются эпизодически
|  |  |  | 2 | Рабочее место содержится в чистоте, принципы бережливого производства лишь частично не соблюдаются, имеются незначительные замечания к организации рабочего процесса
|  |  |  | 3 | Работа организована отлично, с соблюдением всех принципов бережливого производства
|  | И | Проведена проверка посуды на наличие дефектов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Химическая посуда подготовлена и размещается в вытяжном шкафу, материалы из зоны травления не выносятся, все операции производятся под вытяжкой |  | Вычесть по 0,2 за любое нарушение | 4 пункта | 1 | 0.8
|  | И | Травители выбраны / приготовлены верно для всех образцов, химический состав(ы) соответствует(ют) смехе травления |  | Вычесть по 0,5 баллов за неверно выбранный / приготовленный травитель | 4 пункта | 4 | 1
|  | И | Приготовление / использование травителей осуществляется с использованием необходимой посуды, инструментов, в правильной последовательности |  | Вычесть по 0,2 баллов за неверно выбранный / приготовленный травитель | 4 пункта | 4 | 0.8
|  | И | Участник верно идентифицирует результаты травления и принимает решение о необходимости переполировки/перешливки образца для устранения перетравленных поверхностей в случае необходимости |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 1
|  | И | После травления образцы промыты под проточной водой, поверхность высушена без протирания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.6
6 | Контроль качества
|  | И | Для контроля качества микроструктуры (после травления) используется оптический микроскоп |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 0.5
|  | С | Качество поверхности образца №1 после травления |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Поверхность образца не имеет протравленной микроструктуры образца
|  |  |  | 1 | На поверхности образца присутствуют участки визуализации микроструктуры образца, часть поверхности не имеет четкой визуализации микроструктуры
|  |  |  | 2 | Поверхность образца имеет четкий рисунок микроструктуры образца с незначительными искажениями
|  |  |  | 3 | Поверхность образца имеет четкий рисунок микроструктуры образца, позволяющие идентифицировать ее особенности
|  | С | Качество поверхности образца №2 после травления |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Поверхность образца не имеет протравленной микроструктуры образца
|  |  |  | 1 | На поверхности образца присутствуют участки визуализации микроструктуры образца, часть поверхности не имеет четкой визуализации микроструктуры
|  |  |  | 2 | Поверхность образца имеет четкий рисунок микроструктуры образца с незначительными искажениями
|  |  |  | 3 | Поверхность образца имеет четкий рисунок микроструктуры образца, позволяющие идентифицировать ее особенности
7 | Определение фазового состава
|  | С | Конкурсант уверенно использует специализированное ПО для исследования микроструктуры материала |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Конкурсант не использует специализированное ПО
|  |  |  | 1 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки при использовании инструментов и функций для проведения исследования (анализа), которые приводят к неверным выводам, результатам
|  |  |  | 2 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки, неточности при использовании инструментов и функций для проведения исследования (анализа), либо выполняет исследование дольше обычного
|  |  |  | 3 | Конкурсант уверенно использует ПО, владеет необходимыми инструментами и функциями для проведения исследования (анализа)
|  | И | Микроструктурный анализ образцов произведен с использованием ПО |  | Вычесть все баллы, если ПО не использовалось или использовалось не верно |  | 5 | 1.5
|  | И | Сформированы и загружены снимки образцов в ПО для анализа |  | Вычесть все баллы, если снимки образцов не произведены или не сохранены в ПО |  | 5 | 1.2
|  | И | Произведено определение фаз образцов и фиксация фото на компьютере/ноутбуке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 5 | 1.2
|  | И | Произведено определение размера зерен образцов |  | Вычесть все баллы, если значения не соответствуют значениям по ГОСТ. |  | 5 | 2
|  | С | Определены фазы образца материала |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Не выполнено
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации фаз по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
|  |  |  | 3 | Участник своевременно осуществляет контроль СТМ-иглы и в случае необходимости обеспечивает ее восстановление в соотвествии с инструкцией.
|  | И | Зафиксированы в отчете и верно сформулированы выводы о связи особенностей микроструктуры материалов с их химическим составом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.8
Д | Презентация и защита доклада о проведенных исследованиях | [6 empty] | 8.5
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Е. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 6 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Подготовка доклада
|  | И | Сформирован итоговый отчет о научно-исследовательской работе в соотвествии с ГОСТ 7.32-2017 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Отчет заполнен менее, чем на 50%, имеются значительные ошибки, форматирование не соответствует требованиям ГОСТ 7.32-2017
|  |  |  | 1 | Отчет заполнен более, чем на 70%, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено с незначительными ошибками
|  |  |  | 2 | Отчет полностью заполнен, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 3 | Отчет полностью заполнен, информация представлена корректно, без ошибок, форматирование соблюдено
3 | Защита доклада
|  | С | Результаты исследования корректно представлены в формате презентации |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Слайды заполнены менее чем, на 50%, имеются значительные ошибки, плохое форматирование
|  |  |  | 1 | Не слайды заполены, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 2 | Все слайды заполены, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 3 | Все слайды заполены, информация представлена корректно, без ошибок, форматирование соблюдено
|  | С | Продемонстрированы результаты исследования |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выступление не подготовлено, имеются значительные ошибки и помарки
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные опечатки и нестыковки в выводах
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные ошибки и неточности в презентации
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, замечаний к выступлению и ответам нет
|  | С | Ответы на вопросы |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Конкурсант не отвечает на вопросы экспертов либо ответы противоречат известным положениям
|  |  |  | 1 | Конкурсант отвечает на вопросы экспертов, однако ответы не точные или частично не соответствуют известным положениям или противоречат его же докладу / результатам
|  |  |  | 2 | Конкурсант уверенно отвечает на вопросы экспертов, однако допускает незначительные ошибки, которые не снижают качество представленной информации
|  |  |  | 3 | Конкурсант верно отвечает на вопросы экспертов, дополняя и раскрывая результаты научно-исследовательской работы
100
Е | Идентификация материалов для автомобильных компонентов | [6 empty] | 30
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Рабочее место содержится в чистоте, работа спланирована, время модуля соблюдено, оборудование и реактивы используются бережно |  | Вычитать по 0,1 балла за каждое нарушение; при грубом нарушении — 0 баллов | 10 пунктов | 6 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 1
Подготовка и проведение испытаний 5 материалов
|  | И | Верно отобраны и маркированы 5 образцов материалов, подготовлены к испытаниям |  | Вычитать по 0,2 балла за каждый немаркированный/неподготовленный образец | 5 пунктов | 3 | 1
|  | И | Химический состав определён для 5 материалов; результаты зафиксированы |  | Вычитать по 0,4 балла за каждый материал с неверным/неполным определением | 5 пунктов | 3 | 2
|  | И | Выбраны верные места и шкала, измерения выполнены по методике, результаты зафиксированы |  | Вычитать по 0,3 балла за каждую ошибку/неверную точку | 5 пунктов | 5 | 1.5
|  | И | Образцы установлены верно, испытания проведены, характеристики прочности и пластичности определены |  | Вычитать по 0,3 балла за каждую ошибку/неопределённую характеристику | 5 пунктов | 5 | 1.5
|  | И | Испытание проведено по инструкции, результаты и вид излома зафиксированы |  | Вычитать по 0,2 балла за каждую ошибку; при невыполнении — 0 | 5 пунктов | 5 | 1
|  | И | Подготовлены образцы, получены и сохранены снимки микроструктуры, зафиксированы параметры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 1
Идентификация материалов и интерпретация результатов
|  | И | Для 5 материалов состав и свойства сопоставлены с маркой/справочными данными, выводы обоснованы |  | Вычитать по 0,4 балла за каждый неверно идентифицированный материал | 5 пунктов | 3 | 2
|  | И | Верно определена принадлежность всех 5 материалов к узлам/деталям автомобиля |  | Вычитать по 0,4 балла за каждый неверно идентифицированный материал | 5 пунктов | 3 | 2
|  | И | Выводы взаимосвязаны: химический состав, свойства, условия эксплуатации, узел автомобиля |  | Вычитать по 0,4 балла за каждый неверно идентифицированный материал | 5 пунктов | 4 | 2
|  | И | Указаны выявленные несоответствия, дефекты, ограничения применения материалов |  | Вычитать по 0,2 балла за каждый неучтённый существенный факт | 5 пунктов | 4 | 1
Гальванизация: процесс, режимы и качество покрытий
|  | И | Поверхность образцов подготовлена: механическая очистка, обезжиривание, промывка; образцы не загрязнены |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое нарушение; при невыполнении операции — 0 | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Травление/активация выполнены по регламенту, время и состав раствора соблюдены, поверхность равномерно подготовлена |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое отклонение | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Промывка выполнена после обезжиривания, травления и перед гальванизацией; перенос растворов не допущен |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое нарушение | 2 пункта | 5 | 0.4
|  | И | Проверены состав, уровень, температура электролита; при необходимости выполнена корректировка; ванна не загрязнена |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое нарушение/отсутствие контроля | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Верно выбраны и соблюдены плотность тока/напряжение, полярность подключения, стабильность режима |  | Вычитать по 0,3 балла за каждое отклонение; при грубом нарушении — 0 | 4 пункта | 5 | 1.2
|  | И | Температура ванны и время гальванизации соответствуют регламенту для образцов |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое отклонение | 4 пункта | 5 | 0.8
|  | И | Образцы и аноды размещены корректно, обеспечен надёжный контакт, расстояние до анода соблюдено |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое нарушение | 4 пункта | 4 | 0.8
|  | И | После гальванизации выполнены промывка, нейтрализация и сушка; остатки электролита отсутствуют |  | Вычитать по 0,2 балла за каждое нарушение | 3 пункта | 6 | 0.6
|  | С | Покрытие равномерное, без отслаивания, пор, подгаров, грубых дефектов; сцепление с основой удовлетворительное |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Покрытие отсутствует либо некачественное по большей часте параметров
|  |  |  | 1 | Покрытие по 3-5 параметрам не удовлетворяет требованиям
|  |  |  | 2 | Покрытие по 1-2 параметрам не удовлетворяет требованиям
|  |  |  | 3 | Покрытие все параметрам удовлетворяет требованиям
|  | И | Толщина измерена на образцах не менее чем в 3 точках на образец; результаты зафиксированы |  | Вычитать по 0,2 балла за каждую пропущенную/неверную точку | 4 пункта | 5 | 0.8
Протоколы и итоговые выводы
|  | И | Протокол заполнен по шаблону: 5 материалов, методы, результаты, единицы, подписи; ошибок нет |  | Вычитать по 0,3 балла за каждую ошибку/пропуск | 5 пунктов | 2 | 1.5
|  | И | Протокол оформлен, данные достоверны, указаны режимы, электролит, время, ток и толщина покрытий |  | Вычитать по 0,5 балла за каждую ошибку/пропуск | 2 пункта | 2 | 1
|  | С | Сделаны выводы о пригодности материалов, принадлежности к узлам автомобиля, качестве покрытий |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Выводы не сделаны или категорически неверны
|  |  |  | 1 | Выводы сделаны, но содержат существенные ошибки
|  |  |  | 2 | Выводы содержат незначительные неточности
|  |  |  | 3 | Выводы не содержат неточностей или ошибок

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Проведение обзора: сбор и анализ данных
3 | Проектирование заданных свойств
4 | Моделирование среды и условий работы
5 | Проведение лабораторных исследований и испытаний
6 | Бережливое производство