ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Диспетчеризация технологических процессов»

2024 г.

Наименование компетенции: Диспетчеризация технологических процессов

Описание компетенции

Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик. Составление                                         и макетирование простых и средней сложности схем.

Данная компетенция включает в себя осуществление работ                             по внедрению комплексной автоматизации и механизации производственных процессов, способствующих повышению технического уровня производства, производительности труда, снижению себестоимости, улучшению качества продукции, обеспечению благоприятных условий труда и его безопасности.

Изучение производственных процессов с целью определения участков основных и вспомогательных работ и операций, подлежащих автоматизации, механизации и диспетчеризации. Участие в составлении перспективных                      и текущих планов автоматизации и механизации производственных процессов, трудоемких ручных работ, подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских операций, в подготовке мероприятий                           по реконструкции и техническому перевооружению предприятия, сокращению затрат тяжелого ручного труда. Подготовка технического задания на создание средств автоматизации и механизации и технико-экономические обоснования разрабатываемых конструкций. Участие                   в рассмотрении эскизных и технических проектов, рабочих чертежей, разрабатываемых по заказам предприятия, а также в работах по монтажу, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию средств автоматизации                    и механизации, осуществление контроля за их обслуживанием. Выполнение расчетов эффективности мероприятий по автоматизации и механизации производства, составление заявки на необходимое оборудование. Участие               в рассмотрении технической документации, связанной с проектированием средств автоматизации и механизации производства вновь строящихся объектов, в разработке более совершенных конструкций защитно-оградительной техники и герметизации вредных процессов производства. Анализ эффективности применяемых средств автоматизации и механизации, показатели их использования, подготовка предложения по устранению выявленных недостатков, изменению конструкций или отдельных сборочных единиц на более совершенные. Принятие мер по обеспечению надежности          и бесперебойной работы средств автоматизации и механизации. Контроль деятельности подразделений предприятия, осуществляющих автоматизацию и механизацию производственных процессов, следит за соответствием внедренных средств современному уровню развития техники. Проведение инструктажа и оказание помощи работникам при освоении ими новых конструкций средств автоматизации и механизации, организация работ              по повышению их технических знаний. Осуществление контроля                        за правильной эксплуатацией реконструируемых и модернизируемых машин, механизмов и другого оборудования, соблюдением технологических процессов производства. Участие в разработке инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования, безопасному ведению работ при обслуживании средств автоматизации и механизации, другой технической документации,          в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы. Подготовка материалов для заключения договоров со специализированными организациями на проведение исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ, а также на изготовление и ремонт средств автоматизации и механизации, разработка и согласование графиков выполнения работ, обеспечение необходимыми техническими данными              и материалами. Принятие участия в рассмотрении рационализаторских предложений и изобретений, изучении и распространении передового опыта, рациональных приемов и методов труда, ведение пропаганды новых достижений в области автоматизации и механизации производственных процессов. Составление отчетов о выполненных работах.

Актуальность. Наладчик контрольно-измерительных приборов                          и автоматики – востребованный специалист по автоматизации                                   и диспетчеризации производств которые применимы ко всем отраслям экономики. В промышленном секторе – это управление такими процессами             и производствами как:

Электроснабжение, газоснабжение, тепло- и водоснабжение, учет энергоресурсов, охранно-пожарная сигнализация, системы пожаротушения                     и дымоудаления, вентиляция и кондиционирование, видеонаблюдение, контроль и управление доступом;

Задачи и функции которые решает диспетчеризация на производстве:

Контроль и координация производственных процессов; Обеспечение равномерности загрузки оборудования; Поддержание непрерывности, ритмичности и экономичности выполнения всех процессов; Предотвращение простоев оборудования и потерь рабочего времени, автоматическое создание трендов и бизнес-обработка работы предприятия или цеха.

Особенности профессиональной деятельности: Данная специальность относится к разряду особо опасных и напрямую связана с различными рисками: высокое напряжение, работа на высоте, тяжелые климатические условия.

Технологии, применяемые в профессиональной деятельности:Электроинструменты; ручные специальные инструменты; графические редакторы; специальное программное обеспечение.

## Нормативные правовые акты

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:

- ФГОС СПО

- ФГОС 19.02.14 Эксплуатация, механизация, автоматизация                     и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 сентября 2022 г. N 853.

- ФГОС 27.02.04 Автоматические системы управления, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29 июля 2022 г. N 633.

- ФГОС 15.02.07 Автоматизация технологических процессов                     и производств (по отраслям), утвержден приказом Министерства образования

- и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 349.

- Профессиональный стандарт

- ПС 22.006 Специалист по механизации, автоматизации                              и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой                    и перерабатывающей промышленности, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.                  N 550н.

- ПС 28.003 Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства, утвержден приказом Министерства труда                и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 190н.

- ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам                   и автоматике, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. N 685н.

- ПС 40.158 Наладчик контрольно-измерительных приборов                            и автоматики, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 739н.

- ЕТКС

- ЕТКС Выпуск 2 часть 2. Раздел. Слесарные и слесарно-сборочные работы, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (ред. от 13.11.2008), § 53. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (4-й разряд).

- ЕТКС Выпуск 3. Раздел. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, утвержден приказом Министерства здравоохранения                        и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (с изменениями                  от 28 ноября 2008 г., 30 апреля 2009 г.), § 196. Монтажник приборов                     и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-й разряд, § 272. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик кип и автоматики) 4-й разряд.

- Отраслевые/корпоративные стандарты

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6,7 издание, утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации                 от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- ГОСТы

- ГОСТ 2.709-89: Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей                        в электрических схемах.

- ГОСТ 2.710-81: Обозначения буквенно-цифровые                                      в электрических схемах.

- ГОСТ 2.722-68: Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические.

- ГОСТ 2.755-87: Обозначения условные графические                          в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.

- ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.1.030-81: ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

- ГОСТ 14255-69: Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

- ГОСТ 21.614-88: Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ 22483-77: Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров.

- ГОСТ 2491-82: Пускатели электромагнитные низковольтные.

- ГОСТ 26522-85: Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

- ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные.

- ГОСТ 30331.10-2001: Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ 31195.1-2012: Соединительные устройства                                 для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ 32126.1-2013: Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ 8594-80: Коробки для установки выключателей и розеток

- ГОСТ Р 50571.1-93: Электроустановки зданий. Основные положения.

- ГОСТ 50571.1-2009: Электроустановки низковольтные. Часть 1.

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011: Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

- ГОСТ Р 50571.11-96: Электроустановки зданий. Требования                    к специальным ЭУ. Ванные и душевые помещения.

- ГОСТ Р 50571.15-97: Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 50571.16-2007: Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

- ГОСТ Р 53769-2010: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ Р МЭК 61140-2000: Защита от поражения электрическим током.

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные                   и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость.

- ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.

- ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках.

- ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под и заподлицо с полом.

- ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 Системы шинопроводов. Часть 1. Общие требования.

- СанПин

- САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Гигиенические требования                       к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых                     и общественных зданий.

- СП (СНИП)

- СНиП 3.05.06-85: Электротехнические устройства.

- СП 6.13130.2013: Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 23-102-2003: Естественное освещение жилых                                     и общественных зданий.

- СП 31-110-2003: Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- СП 52.13330.2016: Естественное и искусственное освещение.

- СП 256.1325800.2016: Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

## Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется                        на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | ## Проектирование системы управления и диспетчеризации технологических процессов |
| 2 | ## Монтаж технологического оборудования, датчиков и органов управления |
| 3 | ## Коммутация элементов управления |
| 4 | ## Написание алгоритмов управления и диспетчеризации технологических процессов |
| 5 | ## Программирование интеллектуальных устройств |
| 6 | ## Производить ввод системы управления в эксплуатацию |