## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата высоких технологий в 2025 г новгородская область
| Наименование компетенции |  | Исследование новых веществ и материалов
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Определение критически важных свойств материалов под решение практической задачи | [6 empty] | 9.8
1 | Техника безопасности и организация исследовательской работы
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля A. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Проведение обзора: сбор и анализ данных
|  | И | Конкурсант не использует для анализа информации недостоверные источники (отсутствуют ссылки на рекламные, не актуальные, не авторские и пр. источники информации) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | С | Конкурсант фиксирует и оформляет список источников информации |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Список источников информации отсуствует
|  |  |  | 1 | Список источников информации, составлен некорректно, имеются значительные орфографические, пуктационные, стилистические или иные ошибки (оформлен, но не по действующим ГОСТ)
|  |  |  | 2 | Список источников информации, составлен однотипно, имеются незначительные орфографические, пуктационные, стилистические или иные ошибки (оформлен с нарушениями ГОСТ)
|  |  |  | 3 | Список источников информации составлен верно, в соответствии с требованиями действующих стандартов (соотвествет ГОСТ)
|  | С | Качество источников информации |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Список источников информации отсуствует либо более 1/3 источников не относятся к теме решаемой научно-технической задачи
|  |  |  | 1 | В списке источников информации отсутствуют ссылки на иностранные или отечественные источники
|  |  |  | 2 | Список источников содержит ссылки на отечественные и иностранные научные/профессиональные источники информации, однако отсуствуют ссылки на один и более видов источников информации (специальную литературу/нормативную документацию/патенты)
|  |  |  | 3 | Список источников содержит ссылки на отечественные и иностранные научные/профессиональные источники информации, специальную литературу/нормативную документацию, патенты
|  | И | В обзоре используется достаточное количество (достоверных) источников информации |  | Вычесть по 0,2 балла за каждый недостающий источник, при условии если общее количество источников менее 5 шт. |  | 2 | 0.8
|  | С | Конкурсант эффективно пользуется современными поисковыми сервисами и базами данных |  |  |  | 2 | 1.2
|  |  |  | 0 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных не продемонстрирована
|  |  |  | 1 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена не кооректно, используются не достоверные источники
|  |  |  | 2 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена с незначительными замечаниями, не все источники подтверждены
|  |  |  | 3 | Работа с поисковыми сервисами и базами данных выполнена отлично, используются верные источники
|  | С | Определены и зафиксированы в отчете 5 вариантов прототипов материалов под решение научно-технической задачи с указанием химического состава |  |  |  | 3 | 0.8
|  |  |  | 0 | Приведено менее 5 прототипов, либо допущены существенные ошибки в выборе прототипа (очевидно, что не может быть использован материал)
|  |  |  | 1 | Приведены только однотипные материалы, либо имеются существенные неточности в химическом составе, наименовании и др.
|  |  |  | 2 | Приведены разнообразные материалы, однако имеются неточности в наименовании, химическом составе или области применения
|  |  |  | 3 | Приведены разнообразные материалы, подходящие под решение научно-технической задачи, приведен химический состав
3 | Проектирование заданных свойств
|  | И | Описаны свойства и эксплуатационные особенности прототипов |  | Вычесть по 0,4 балла за отсутствие описания каждого прототипа. |  | 3 | 1.5
|  | С | Выводы (результаты обзора) сделаны на высоком профессиональном уровне, обоснованы, соответствуют научно-техннической задаче |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет
|  |  |  | 1 | Имется значительные ошибки в обосновании материалов, некорректны параметры свойстваи условия работы материала
|  |  |  | 2 | В выводах имеются незначительные ошибки, не влияющие на параметры задачи
|  |  |  | 3 | Выводы выполнены на высоком уровне, соотвествуют научно-технической задаче
Б | Цифровая модель материала | [6 empty] | 25.2
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Б. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Моделирование материала
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования параметров (если применимо) диаграммы состояния / кристаллической решетки / фазового состава под научно-техническую задачу для образца 1 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 3 | 0.6
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования (если применимо) диаграммы состояния / кристаллической решетки / фазового состава под научно-техническую задачу для образца 2 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 3 | 0.6
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования (если применимо) диаграммы состояния / кристаллической решетки / фазового состава под научно-техническую задачу для образца 3 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 3 | 0.6
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования (если применимо) диаграммы состояния / кристаллической решетки / фазового состава под научно-техническую задачу для образца 4 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 3 | 0.6
|  | И | ПО выбрано верно для моделирования (если применимо) диаграммы состояния / кристаллической решетки / фазового состава под научно-техническую задачу для образца 5 |  | Вычесть по 0,2 за каждый прототип не смоделированный параметр / необоснованную невозможность моделирования |  | 3 | 0.6
|  | И | Результат моделирования диаграммы состояния верный, соответствует имеющимся данным |  | Вычесть по 0,4 балла за неверный ответ / отсутствие ответа для каждого прототипа (если применимо. Верное обоснование неприменимости моделирования приравнивается к верному ответу |  | 3 | 2
|  | И | Результат моделирования фазового состава верный, соответствует имеющимся данным |  | Вычесть по 0,4 балла за неверный ответ / отсутствие ответа для каждого прототипа (если применимо. Верное обоснование неприменимости моделирования приравнивается к верному ответу |  | 3 | 2
|  | И | Результат моделирования кристаллической решетки состояния верный, соответствует имеющимся данным |  | Вычесть по 0,4 балла за неверный ответ / отсутствие ответа для каждого прототипа (если применимо. Верное обоснование неприменимости моделирования приравнивается к верному ответу |  | 3 | 2
|  | И | Результаты моделирования и зафиксированы в отчете в полном объеме, обеспечивающим понимание результата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1.2
3 | Моделирование среды и условий работы материала
|  | С | Конкурсант уверенно использует ПО для построения твердотельной модели изделия из материала |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Конкурсант не использует специализированное ПО
|  |  |  | 1 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки при использовании инструментов и функций для проведения моделирования, которые приводят к неверным выводам, результатам
|  |  |  | 2 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки, неточности при использовании инструментов и функций для моделирования, либо выполняет моделирование дольше обычного
|  |  |  | 3 | Конкурсант уверенно использует ПО, владеет необходимыми инструментами и функциями для моделирования
|  | И | Эскиз изделия выполнен верно, соотвествует научно-технической задаче |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 3 | 1.3
|  | И | Выбраны правильные библиотеки материалов и ПО для моделирования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.2
|  | И | Твердотельная модель продукта построена и соотвествует условиям научно-технической задачи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.4
|  | И | Выполнен перенос твердотельной модели в САЕ-систему |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.4
|  | С | Адекватность модели работы в материала в САЕ-системе |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет
|  |  |  | 1 | Имитационная модель соответсвует техническому заданию, но имеются значительные отклонения от производственных показателей
|  |  |  | 2 | Имитационная модель функционирует хорошо, есть небольшие отклонения от производственной схемы
|  |  |  | 3 | Имитационная модель хорошо проработана, позволяет оптимально протестировать цифровой продукт
|  | И | Проведена генерация КЭС модели |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Проведены расчеты, построена модель напряжения для 5-ти прототипов материала |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель удельной нагрузки для 5-ти прототипов материала |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель предела прочности для 5-ти прототипов материала |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
|  | И | Проведены расчеты, построена модель усталостного напряжения для 5-ти прототипов материала |  | Вычесть по 0,2 балла за неверно определенный/неопределенный параметр материала |  | 4 | 0.8
В | Изготовление лабораторных прототипов | [6 empty] | 16.1
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля В. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 2
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.5
2 | Моделирование изделия
|  | С | Произведен и обоснован выбор двух наиболее предпочтительных материалов для использование в качестве лабораторных прототипов, зафиксирована марка и химический состав |  |  |  | 3 | 1.8
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет
|  |  |  | 1 | В обосновании предпочтительного материала допучены значительные ошибки или материал выбран не верно
|  |  |  | 2 | В обосновании предпочтительного материала имеются незначительные ошибки, не влияющие на условия выполнения научно-технической задачи
|  |  |  | 3 | Предпочтительный матералы выбран правльно, обоснованы необходимые параметры для решения научно-технической задачи
|  | И | В отчете описаны параметры и их допустимых значения для выбранного материала |  | Вычесть по 0,4 балла за отсутствие описания каждого прототипа. |  | 2 | 0.8
|  | И | Шихтовые материалы для получения материалов выбраны верно |  | Вычесть по 0,2 балла за отсутствие / ошибки в выборе шихтовых материалов для каждого прототипа. За ошибку считать выбор лишнего компонента, не выбор обязательного компонента шихты |  | 3 | 0.4
|  | И | Расчет шихтовых материалов произведен верно (соответствует закону сохранения масс) |  | Вычесть по 0,4 балла за отсутствие расчета / неверный для каждого прототипа. |  | 3 | 0.8
|  | И | Температура плавления определена верно (зафиксировано в отчете) |  | Вычесть по 0,3 балла за отсутствие ответа / неверный ответ для каждого прототипа. |  | 5 | 0.6
|  | И | Время плавления определено верно (зафиксировано в отчете) |  | Вычесть по 0,3 балла за отсутствие ответа / неверный ответ для каждого прототипа. |  | 5 | 0.6
|  | И | Иные параметры процесса паления определены верно / неопределённы в случае отсутствия необходимости (зафиксировано в отчете) |  | Вычесть по 0,3 балла за отсутствие ответа / неверный ответ для каждого прототипа. |  | 5 | 0.6
|  | И | В процессе приготовления прототипа (образец 1) соблюдаются ранее определённые параметры процесса, отклонение технологических параметров составляет не более 10% |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.5
|  | И | В процессе приготовления прототипа (образец 2) соблюдаются ранее определённые параметры процесса, отклонение технологических параметров составляет не более 10% |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Шихтовка материалов производится эффективно, материалы верно взвешиваются, не просыпаются, своевременно перемешиваются |  | Вычесть 0,2 за любое допущенное нарушение |  | 5 | 0.6
|  | И | Разливка образца 1 производится с необходимым перегревом расплава |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Разливка образца 2 производится с необходимым перегревом расплава |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Разливка образцов осуществляется безопасно, отсутствуют проливы расплава, выбросы и пр. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Образцы для прототипов изготовлены без дефектов, пригодны для последующей обработки / испытаний |  | Вычесть по 0,2 балла за каждый дефектный образец (непригодный к последующей обработки) |  | 3 | 2
|  | С | Определен химический состав образцов прототипа 1 |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет, химический состав не определялся
|  |  |  | 1 | Химический состав определялся, однако результаты определения не являются достоверными (более половины образцов не исследованы, некорректно проведен перенос данных или расчет средних значений)
|  |  |  | 2 | Химический состав определялся, однако имеются незначительные ошибки в определении химического состава (не все образцы исследованы либо перенос данных или расчет средних значений осуществлен с ошибками)
|  |  |  | 3 | Определение химического состава выполнено верно, результаты (средние значения) правильно зафиксированы в отчете
|  | С | Определен химический состав образцов прототипа 2 |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Возможности оценить работу нет, химический состав не определялся
|  |  |  | 1 | Химический состав определялся, однако результаты определения не являются достоверными (более половины образцов не исследованы, некорректно проведен перенос данных или расчет средних значений)
|  |  |  | 2 | Химический состав определялся, однако имеются незначительные ошибки в определении химического состава (не все образцы исследованы либо перенос данных или расчет средних значений осуществлен с ошибками)
|  |  |  | 3 | Определение химического состава выполнено верно, результаты (средние значения) правильно зафиксированы в отчете
|  | С | Фактически определенный химический состав соответствует проектируемому составу прототипа 1 |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 4 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 1 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 3 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 2 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 2 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 3 | Химический состав по всем основным элементам сплава не соответствует проектным значениям, отклонение %масс. составляет не более 10% относительно проектного
|  | С | Фактически определенный химический состав соответствует проектируемому составу прототипа 2 |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 4 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 1 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 3 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 2 | Химический состав не соответствует проектным значениям более, чем по 2 элементам (погрешность составляет более 20% относительно проектного значения)
|  |  |  | 3 | Химический состав по всем основным элементам сплава не соответствует проектным значениям, отклонение %масс. составляет не более 10% относительно проектного
Г | Исследование механических свойств материалов | [6 empty] | 14.9
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены временные регламенты при выполнении Модуля Г. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 2
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Определение твердости образца материала
|  | И | Образец расположен на рабочей поверхности твердомера правильно (в соотвествии с нормативной документацией, правилами проведения измерений) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Проведена калибровка и настройка твердомера, образца относительно измеряемой шкалы/способа измерения |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Выбраны и отмечены места для замера твердости |  | Вычесть 0,2 за не отмеченные точки | 3 точки | 5 | 0.2
|  | С | Проведен замеров твердости по методу Виккерса образца № 1 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Определено неправильно, параметры не соответствуют выбранному металлу/шкале измерения
|  |  |  | 1 | Твердость определена верно, но выбрана не верная шкала/имеются ошибки в расчете/погрешности в измерении
|  |  |  | 2 | Твердость определена верно, но проведена не достаточная выборка значений (2 из 3-х)
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Проведен замеров твердости по методу Виккерса образца № 2 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Определено неправильно, параметры не соответствуют выбранному металлу/шкале измерения
|  |  |  | 1 | Твердость определена верно, но выбрана не верная шкала/имеются ошибки в расчете/погрешности в измерении
|  |  |  | 2 | Твердость определена верно, но проведена не достаточная выборка значений (2 из 3-х)
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | И | Результаты измерения твердости верно обработаны и внесены в отчет по всем образцам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.5
3 | Испытания на растяжение и разрыв
|  | И | Проведена проверка (осмотр) образца на соотвествие его параметров требованиям стандарта ГОСТ 1497-2023 / инструкции рабочего оборудования |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проведена проверка (осмотр) разрывной машины на соответствие инструкции, определена готовность к проведению испытаний |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Образцы установлены верно, в соотвествии с инструкцией |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Испытания на растяжение и разрыв проведены в соотвествии с инструкцией для 2-х образцов прототипа 1 |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Испытания на растяжение и разрыв проведены в соотвествии с инструкцией для 2-х образцов прототипа 2 |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Верно построена цифровая модель диаграммы растяжения для образцов прототипа 1 |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Верно построена цифровая модель диаграммы растяжения для образцов прототипа 2 |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Определены характеристики прочности и пластичности для прототипа 1 |  | Вычесть по 0,3 за каждый неопределённое (неверно определённое) значение характеристики (предел прочности при растяжении, относительное удлинение и модуль упругости) |  | 3 | 1.5
|  | И | Определены характеристики прочности и пластичности для прототипа 2 |  | Вычесть по 0,5 за каждый неопределённое (неверно определённое) значение характеристики (предел прочности при растяжении, относительное удлинение и модуль упругости) |  | 3 | 1.5
|  | И | В отчете зафиксированы выводы о качестве прототипов на основании измерения характеристик механических свойств |  | Вычесть по 0,3 за отсутствие вывода по каждому прототипу |  | 2 | 0.5
Д | Микроструктурные исследования | [6 empty] | 26.5
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Д. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 2
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Определение фазового состава
|  | С | Конкурсант уверенно использует специализированное ПО для исследования микроструктуры материала |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Конкурсант не использует специализированное ПО
|  |  |  | 1 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки при использовании инструментов и функций для проведения исследования (анализа), которые приводят к неверным выводам, результатам
|  |  |  | 2 | Конкурсант использует ПО, но допускает ошибки, неточности при использовании инструментов и функций для проведения исследования (анализа), либо выполняет исследование дольше обычного
|  |  |  | 3 | Конкурсант уверенно использует ПО, владеет необходимыми инструментами и функциями для проведения исследования (анализа)
|  | И | Микроструктурный анализ образцов произведен с использованием ПО |  | Вычесть все баллы, если ПО не использовалось или использовалось не верно |  | 5 | 1.4
|  | И | Сформированы и загружены снимки образцов в ПО для анализа |  | Вычесть все баллы, если снимки образцов не произведены или не сохранены в ПО |  | 5 | 1.2
|  | И | Произведено определение фаз образцов и фиксация фото на компьютере/ноутбуке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 5 | 1.2
|  | И | Произведено определение размера зерен образцов |  | Вычесть все баллы, если значения не соответствуют значениям по ГОСТ. |  | 5 | 2
|  | С | Определены фазы образца материала
|  |  |  | 0 | Не выполнено |  | 5 | 2
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации фаз по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
3 | Зондовая микроскопия | С | Соблюдение инструкции проведения исследований на сканирующей зондовом микроскопе СММ-2000 при получении изображения поверхности образца №1 |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Участник не выполняет работу на зондовом сканирующей микроскопе
|  |  |  | 1 | Участник допускает нарушение в последовательности выполнения операций, не исправляет нарушения, что приводит к искажению конечного результата
|  |  |  | 2 | Участник соблюдает последовательность выполнения операций, допускает незначительные ошибки и исправляет не допуская искажения результата или процесса
|  |  |  | 3 | Участник в полной мере соблюдает последовательность выполнения операций
|  | С | Соблюдение инструкции проведения исследований на сканирующей зондовом микроскопе СММ-2000 при получении изображения поверхности образца №2 |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Участник не выполняет работу на зондовом сканирующей микроскопе
|  |  |  | 1 | Участник допускает нарушение в последовательности выполнения операций, не исправляет нарушения, что приводит к искажению конечного результата
|  |  |  | 2 | Участник соблюдает последовательность выполнения операций, допускает незначительные ошибки и исправляет не допуская искажения результата или процесса
|  |  |  | 3 | Участник в полной мере соблюдает последовательность выполнения операций
|  | С | Контроль и восстановление работоспособности СТМ-иглы сканирующего зондового микроскопа СММ-2000 |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Участник не контролирует качество СТМ-иглы при проведении исследований на сканирующем зондовом микроскопе СММ-2000
|  |  |  | 1 | Участник производит контроль СТМ-иглы, однако делает неверные выводы (производит восстановление если этого не требуется или напорото).
|  |  |  | 2 | Участник производит контроль СТМ-иглы. Восстановление производит с ошибками, не соблюдая инструкцию.
|  |  |  | 3 | Участник своевременно осуществляет контроль СТМ-иглы и в случае необходимости обеспечивает ее восстановление в соотвествии с инструкцией.
|  | И | Программное обеспечение для фиксации измерений зондового микроскопа СММ-2000 используется верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.5
|  | И | Программное обеспечение для фиксации измерений зондового микроскопа СММ-2000 используется верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1.5
|  | И | Получены изображение поверхности образцов при помощи сканирующего зондового микроскопа СММ-2000 |  | Вычесть по 0,4 балла за не полученное (несохраненный в отчете) изображение поверхности каждого образца. |  | 5 | 0.8
|  | И | Определены и зафиксированы в отчете размеры зерен на сканирующем зондовом микроскопе образца №1 |  | Вычесть все баллы если высота и ширина зерна определены неверно (погрешность более 10,00 % от верного значения) / не определены (отсутствуют данные в отчете) |  | 5 | 2
|  | И | Определены и зафиксированы в отчете размеры зерен на сканирующем зондовом микроскопе образца №2 |  | Вычесть все баллы если высота и ширина зерна определены неверно (погрешность более 10,00 % от верного значения) / не определены (отсутствуют данные в отчете) |  | 5 | 2
|  | И | Определены и зафиксированы в отчете параметры шероховатости поверхности на сканирующем зондовом микроскопе образца №1 |  | Вычесть по 0,5 балла за неверное определение / не определены (отсутствуют данные в отчете) каждого параметра шероховатости поверхности (погрешность более 10,00 % от верного значения): средняя шероховатость, средний размер марозерна, средний размер нанозерен, общая развитость поверхности |  | 5 | 2
|  | И | Определены и зафиксированы в отчете параметры шероховатости поверхности на сканирующем зондовом микроскопе образца №1 |  | Вычесть по 0,5 балла за неверное определение / не определены (отсутствуют данные в отчете) каждого параметра шероховатости поверхности (погрешность более 10,00 % от верного значения): средняя шероховатость, средний размер марозерна, средний размер нанозерен, общая развитость поверхности |  | 5 | 2
Е | Презентация и защита стендового доклада о проведенных исследованиях | [6 empty] | 7.5
1 | Организация и безопасность работ
|  | И | Соблюдены все временные регламенты при выполнении Модуля Е. |  | Вычесть по 0,1 балла за каждое нарушение при организации и выполнении работ: задания модуля выполнены в отведенное время, работа спланирована, а результаты достоверно зафиксированы, поддерживается чистота на рабочем месте и бережная эксплуатация оборудования. |  | 1 | 1
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование подключено и используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Подготовка доклада
|  | И | Сформирован итоговый отчет о научно-исследовательской работе в соотвествии с ГОСТ 7.32-2017 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Отчет заполнен менее, чем на 50%, имеются значительные ошибки, форматирование не соответствует требованиям ГОСТ 7.32-2017
|  |  |  | 1 | Отчет заполнен более, чем на 70%, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено с незначительными ошибками
|  |  |  | 2 | Отчет полностью заполнен, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 3 | Отчет полностью заполнен, информация представлена корректно, без ошибок, форматирование соблюдено
|  | С | Результаты исследования корректно представлены в формате стендового плаката |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Плакаты заполнены менее чем, на 50%, имеются значительные ошибки, плохое форматирование
|  |  |  | 1 | Не все поля стендовых плакотов заполены, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 2 | Все поля стендовых плакотов заполены, частично информация представлена некорректно, имеются незначительные ошибки, форматирование соблюдено
|  |  |  | 3 | Все поля стендовых плакотов заполены, информация представлена корректно, без ошибок, форматирование соблюдено
3 | Защита стендового доклада
|  | С | Продемонстрированы результаты исследования |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выступление не подготовлено, имеются значительные ошибки и помарки
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные опечатки и нестыковки в выводах
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные ошибки и неточности в презентации
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, замечаний к выступлению и ответам нет
100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Техника безопасности и организация исследовательской работы
2 | Проведение обзора: сбор и анализ данных
3 | Проектирование заданных свойств
4 | Моделирование среды и условий работы
5 | Проведение лабораторных исследований и испытаний