## Информация о чемпионате
Компетенция | Электромонтаж
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
Субъект РФ (регион проведения) | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес конкурсной площадки | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Даты проведения | 24 - 30 августа 2025 г
Главный эксперт | Суровцев Владимир Павлович
Электронная почта ГЭ | svp-nmt@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 7 (913) 902-30-62
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов | 10
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+МЭ(финал)) + ТАП | 13
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 13
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения:
Брифинг зона (оборудование, инструмент, мебель) взрослые
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : проводной (2 точки доступа) скорость не менее 100Мб/сек
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 14
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 24
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. + запасной картридж | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
7 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 1
8 | Телевизор + Кабель HDMI-HDMI (не менее 3м) | 1920x1080, HDMI, не менее 65' | Оборудование IT | 1 | шт. | 1
9 | Корзина для мусора | не менее 14л | Мебель | 1 | шт. | 2
10 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1
11 | Вешалка для одежды | напольная | Охрана труда | 1 | шт | 1
12 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (раздевалка, цокольный этаж)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 16
4 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 1
5 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 2
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 3
4 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 2 | шт. | 1
5 | Огнетушитель | тип 1 Огнетушитель углекислотный17:55 | Охрана труда | 1 | шт. | 1
6 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 13
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения:
Рабочая зона, место выполнения задания (мебель, оборудование, расходные материалы)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь рабочего места: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение к интернету не требуется
Локальная сеть: не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место, защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Принудительная вытяжка: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Аналог
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 10
2 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1800х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 10
3 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 10
4 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 10
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 10
6 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 10
7 | Стремянка двухсторонняя | Кол-во ступеней - 4шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь | Оборудование | 1 | шт. | 10
8 | Стусло поворотное с ножовкой | углы пиления:22,5;30;45;90° длина полотна ножовки - 600мм | Инструмент | 1 | шт. | 10
9 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 20
10 | Уровень | длина 150 см | Инструмент | 1 | шт. | 10
11 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 10
12 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 10
13 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 10
14 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 10
15 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 10
16 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 10
17 | Программное обеспечение | ОС windows или эквивалент | Оборудование IT | 1 | шт. | 10 | Astra Linux
18 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 10
19 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 10
20 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 10
21 | Розетка стационарная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 10
22 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 10
23 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 50
24 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 10
25 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 10
26 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 1 | м. | 10
27 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 10
28 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) LED от 18 Вт, длина 1000-1200мм | Оборудование | 1 | шт. | 10
29 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 50
30 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
31 | Огнетушитель | углекислотный, порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный 35х100 | ВхШхД: 35х100х3000мм, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, Без встроенного разделителя, U-образный профиль | Расходные материалы | 4 | шт. | 40
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира | Расходные материалы | 50 | шт. | 500
4 | Соединитель перфорированный CP | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, тип исполнения: Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оценкованная сталь, вес: 0,10 кг | Расходные материалы | 4 | шт. | 40
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000мм, с возможностью встраивания выключателей, розеток | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
6 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка 100х60 | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
7 | Труба гофрированная д 16 | Тип изделия Труба гофрированная Серия ОКЛ-ПР Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 16 Диаметр внутренний, мм 10.7 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Серый Степень защиты IP66 Диапазон рабочих температур от -40 до +60 | Расходные материалы | 3 | м. | 30
8 | Труба гладкая жесткая д 16 | Тип изделия Труба жесткая Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 16 Диаметр внутренний, мм 14.5 Длина, мм 3000 Цвет Серый Тип трубы Жесткая Масса, кг 0.071 Нормативный документ ТУ 2248-001-18461115-2010 Диаметр, мм 16 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 | Расходные материалы | 6 | м. | 60
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 16 Покрытие Без покрытия Цвет Серый Диаметр, мм 16 Масса, кг 0.017 Нормативный документ ТУ 2248-002-18461115-2010 Высота, мм 27 Длина, мм 26 Ширина, мм 12 Рекомендованный проектный ассортимент Да Диапазон рабочих температур от -10 до +60 | Расходные материалы | 30 | шт. | 300
10 | Муфта вводная д 16 | для гофрированных труб MVN16 IP40 | Расходные материалы | 15 | шт. | 150
11 | Труба гофрированная д 25 | Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 25 Диаметр внутренний, мм 19 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 25 Цвет Серый Масса, кг 0.065 Степень защиты IP55 Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Тип трубы Гибкая Рекомендованный проектный ассортимент Да Минимальный радиус изгиба 75 | Расходные материалы | 3 | м. | 30
12 | Труба гладкая жесткая д 25 | Материал изделия ПВХ Диаметр наружный, мм 25 Диаметр внутренний, мм 23 Длина, мм 3000 Цвет Серый Тип трубы Жесткая Масса, кг 0.134 Нормативный документ ТУ 2248-001-18461115-2010 Диаметр, мм 25 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 | Расходные материалы | 3 | м. | 30
13 | Держатель с защелкой д 25 | Материал изделия Пластик Диаметр трубы, мм 20 Покрытие Без покрытия Масса, кг 0.004 Диаметр, мм 25 Крепление Винтовое Цвет Серый Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Высота, мм 31 Ширина, мм 31 | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
14 | Поворот на 90град труба-труба д25 | Материал изделия Пластик Покрытие Без покрытия Цвет Серый Степень защиты IP40 Масса, кг 0.033 Диаметр, мм 25 Диапазон рабочих температур от -25 до +60 | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
15 | Муфта вводная д25 | для гофрированных труб MVN25 IP40 Тип изделия Муфта Материал изделия Пластик Диаметр, мм 25 Диапазон рабочих температур от -10 до +60 Степень защиты IP40 Цвет Серый | Расходные материалы | 8 | шт. | 80
Щитовое оборудование (ЩАП)
1 | Корпус металлический | Тип изделия Щит монтажный Материал изделия Металл Степень защиты IP31 Способ монтажа Навесной Высота, мм 500 Ширина, мм 400 Глубина, мм 220 Цвет Серый Наличие замка Да Наличие окна Нет Толщина материала изделия 1 Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 3 Дверь Металлическая Масса, кг 9 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
2 | Автоматический выключатель | Тип изделия Выключатель автоматический Номинальный ток, А 40 Количество силовых полюсов 3 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Количество модулей DIN 3 Напряжение, В 380 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 Нормативный документ ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.3 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Глубина, мм 75 Ширина, мм 54 Рекомендованный проектный ассортимент Да Предельная отключающая способность, кA 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25 | Оборудование и инструменты | 2 | шт. | 20
3 | Устройство автоматического ввода резерва | Номин ток, А 63 Количество полюсов 3 Способ управления переключением Ручное и автоматическое Мощность на размыкание - IEC947 Icu 400 В, кА 4.5 Диапазон рабочих напряжений, В 160...265 Нижний порог напряжения срабатывания АВР, В 180 Верхний порог напряжения срабатывания АВР, В 260 Режимы переключений Авт. перекл. с авт.возвратом Модульное исполнение Нет Классификация по способности реагировать на токи КЗ по ГОСТ IEC 60947-6-1 СВ Наличие реле для управления генератором Нет Ширина, мм 248 Высота, мм 125 Номинальное напряжение в сети перемен тока 50 Гц, В 400 Момент затяжки винтов контактных зажимов, Нм 2 Тип встроенных автоматических выключателей ВА47-29 Защита от перегрузки, А 63 Тип присоединяемых проводников Провода и кабели с проведением специальной подготовки и шины Глубина, мм 125 Потребляемая мощность, Вт ≤ 5 Максимальное число проводников на зажим ≤ 2 С функцией защиты от утечки в землю Нет Диапазон рабочих температур, °C -5...40 Наличие противопожарной защиты Нет Кол-во рабочих положений рукоятки 3 Характеристика срабатывания от сверхтоков тип С Присоединительная способность, мм² 1...25 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
4 | Кабель-канал перфорированный | Тип изделия Короб перфорированный Серия IMPACT Материал изделия ПВХ Высота, мм 60 Ширина, мм 60 Длина, мм 2000 Цвет Серый Крышка Да Рекомендованный проектный ассортимент Да Диапазон рабочих температур от -15 до +60 | Расходные материалы | 2 | м. | 20
5 | DIN-рейка | перфорированная оцинкованная 1мм, Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1000 Код в реестре радиоэлектронной продукции РЭ-264/19 Гарантийный срок, мес 12 Срок службы, лет 15 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 Тип изделия Шина нулевая Количество контактов 14 Диапазон сечений 1,5-25 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
7 | Ограничитель на DIN-рейку | Тип изделия Ограничитель на DIN-рейку Длина, мм 45 Материал изделия Металл Высота, мм 15 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Способ монтажа DIN-рейка Ширина, мм 10 | Расходные материалы | 4 | шт. | 40
8 | Сальник PG 21 | Тип изделия Сальник Материал изделия Пластик Степень защиты IP54 Диапазон внешних диаметров кабеля 15-18 Резьба PG21 Цвет Серый Высота, мм 51 Длина, мм 39 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Глубина, мм 7 Ширина, мм 35.5 | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
Щитовое оборудование (ЩУ)
1 | Корпус металлический | Тип изделия Щит монтажный Материал изделия Металл Степень защиты IP54 Способ монтажа Навесной Высота, мм 650 Ширина, мм 500 Глубина, мм 220 Цвет Серый Наличие замка Да Наличие окна Нет Толщина материала изделия 1-1.5 Климатическое исполнение У2 Количество вводов 13 Дверь Металлическая Масса, кг 13.9 отверстий D28 мм (снизу) | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
2 | Выключатель автоматический | Тип изделия Выключатель автоматический Номинальный ток, А 32 Количество силовых полюсов 4 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Количество модулей DIN 4 Напряжение, В 380 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.417 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Глубина, мм 75 Ширина, мм 72 Рекомендованный проектный ассортимент Да Предельная отключающая способность, кA 4.5 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
3 | Выключатель автоматический | Тип изделия Выключатель автоматический Номинальный ток, А 25 Количество силовых полюсов 3 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Количество модулей DIN 3 Напряжение, В 380 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 400 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.298 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Глубина, мм 75 Ширина, мм 54 Рекомендованный проектный ассортимент Да Предельная отключающая способность, кA 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
4 | Выключатель автоматический | Тип изделия Выключатель автоматический Номинальный ток, А 10 Количество силовых полюсов 1 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Количество модулей DIN 1 Напряжение, В 220 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 230 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.094 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Глубина, мм 75 Ширина, мм 18 Рекомендованный проектный ассортимент Да Предельная отключающая способность, кA 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25 | Оборудование и инструменты | 2 | шт. | 20
5 | Выключатель автоматический | Тип изделия Выключатель автоматический Номинальный ток, А 6 Количество силовых полюсов 1 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Количество модулей DIN 1 Напряжение, В 220 Способ монтажа DIN-рейка Номинальное напряжение, В 230 Исполнение Стационарное Масса, кг 0.095 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Род тока Переменный (AC) Диапазон рабочих температур от -40 до +50 Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Глубина, мм 75 Ширина, мм 18 Рекомендованный проектный ассортимент Да Предельная отключающая способность, кA 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25 | Оборудование и инструменты | 2 | шт. | 20
6 | Программируемое логическое реле | Тип питающего напряжения Переменный (AC) Напряжение питания постоян тока - DC, В - Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В 110...230 Количество аналог выходов 0 Количество аналог входов 0 Количество цифров входов 14 Количество цифров выходов 10 С дисплеем Да Количество HW-интерфейсов RS-232 1 Количество HW-интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола TCP или IP Нет Поддержка протокола MODBUS Да Поддержка протокола PROFIBUS Нет Радиостандарт Bluetooth Нет Радиостандарт WLAN 80211 Нет Радиостандарт GSM Нет Дополнит исполннение - EX ia Нет Макс количество реле времени 0 Ширина, мм 133 Модель или исполнение Модульный Системное комплектующее Нет Количество релейных выходов 10 Возможна дополнит память Нет Глубина, мм 58 Высота, мм 90 Объем памяти, кБайт 8,192 Тип памяти Прочее С оптическим интерфейсом Нет Дополнит исполнение - EX ib Нет Возможность монтажа на рейку Да Крепление на стену-непосредств монтаж Да Поддержка протокола EtherNet или IP Нет Подходит для функций безопасности Нет | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
7 | USB кабель | Функционал назначение или применение ПЛК - компьютер(ПК) Тип электрич соединения со стороны платы Прочее Подходит для панели ввода ПЛК Нет Подходит для карты вывода ПЛК Нет Подходит для цифров сигналов Нет Тип электрич соед со стороны корпуса Прочее Длина, м 1.5 Количество полюсов 4 Подходит для аналог сигналов Нет | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
8 | Панель оператора | Тип дисплея: Сенсорный дисплей (TFT) Степень защиты (IP), передняя сторона: IP65 Тип питающего напряжения: DC (постоян.) Диагональ экрана: 7 дюйм Монтаж на стену/непосредственная установка: Нет Возможность монтажа на рейку: Нет С цветным дисплеем: Да Подходит для функций безопасности: Да Сенсорная технология: Емкостной мультитач Количество системных кнопок: 0 Яркость: 450 кд/м² Вес: 0.65 кг Количество пикселей по вертикали: 600 Количество пикселей по горизонтали: 1 024 Количество цветов дисплея: 24 Количество HW-интерфейсов RS-485: 2 Количество HW-интерфейсов RS-232: 2 Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: 1 Напряжение питания постоян. тока (DC): 9...28 В Сенсорный экран (тачскрин): Да Рабочая температура: 0...50 °C Высота передней части: 131.10 мм Ширина передней части: 185.10 мм Глубина установочная (встраив.): 22.70 мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
9 | Блок питания для логического реле 24 В | Глубина 119 мм Выходная мощность 120 Вт Степень защиты IP IP20 Род тока питающего напряжения Переменный ток(AC)/Постоянный ток(DC) Возможен шинный монтаж Да Выходное напряжение 1 по 24 В Выходное напряжение 1 с 24 В Защита от короткого замыкания Да Максимальный выходной ток 1 5 А Потребляемая мощность 0 В.А Управляемое стабилизированное выходное напряжение Да Модульное исполнение нет Высота 124 мм Ширина 32 мм Ширина в числах модульных расстояний 3 1-я ступень выход. напряжения, В 24 Возможность монтажа на рейку true Выход. мощность, Вт 120 Глубина, мм 119 Макс. выход. ток 1, А 5 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 3 Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц, В 100 Способ монтажа DRA(адаптер на DIN-рейку) Стабилизированное выход. напряжение true Степень защиты (IP) IP20 Тип питающего напряжения AC/DC(перемен./постоян.) Ширина, мм 32 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
10 | Преобразователь частоты | Тип изделия Преобразователь частоты Серия A310 Номинальная мощность электродвигателя, КВт 0.72 Количество фаз 3 Напряжение, В 380 Номинальный ток, А 2.3 Степень защиты IP20 Наличие рекуперации Нет Диапазон регулировки 0.111111111 Способ задания параметров Ручной Наличие интерфейса связи Да Максимальный ток нагрузки 2.3 Способ монтажа DIN-рейка/Монтажная плата Высота, мм 167 Климатическое исполнение УХЛ3.1 Род тока Постоянный (DC) Диапазон рабочих температур от -10 до +40 Масса, кг 1.4 Номинальное напряжение управления, В 24 Наличие дисплея Да Глубина, мм 161 Ширина, мм 109 Частота, Гц 50/60 Гарантийный срок, мес 24 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5 Защита электродвигателя Да ПИД-регуляторы Да Возможность выноса панели управления Да Количество интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола PROFIBUS Нет Поддержка протокола CAN Нет Поддержка протокола MODBUS Да Поддержка протокола DeviceNet Нет Поддержка протокола других шинных систем Нет | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 10
11 | Кабель-канал перфорированный | Тип изделия Короб перфорированный Материал изделия ПВХ Высота, мм 60 Ширина, мм 25 Длина, мм 2000 Цвет Серый Крышка Да Масса, кг 0.442 Нормативный документ ТУ 2291-001-1436938-2008 Рекомендованный проектный ассортимент Да Диапазон рабочих температур от -15 до +60 | Расходные материалы | 4 | м. | 40
12 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | Тип изделия Шина Количество контактов 22 Диапазон сечений 1-25 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
13 | DIN-рейка | Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1250 Высота, мм 1250 Толщина материала изделия 0.6 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Код в реестре радиоэлектронной продукции РЭ-264/19 Глубина, мм 7.5 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
14 | Ограничитель на DIN-рейку | Тип изделия Ограничитель на DIN-рейку Длина, мм 45 Материал изделия Металл Высота, мм 15 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Способ монтажа DIN-рейка Ширина, мм 10 | Расходные материалы | 12 | шт. | 120
15 | Зажим наборный | Тип изделия Клемма Количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4 Цвет Серый Номинальный ток, А 35 Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Степень защиты IP20 Высота, мм 45.5 Длина, мм 42 Климатическое исполнение УХЛ3 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Напряжение, В 220 Глубина, мм 6.3 Ширина, мм 41.5 | Расходные материалы | 40 | шт. | 400
16 | Зажим наборный | Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Степень защиты IP20 Высота, мм 43 Длина, мм 41 Климатическое исполнение УХЛ3 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Напряжение, В 220 Глубина, мм 7 Ширина, мм 58 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
17 | Заглушка | Тип изделия Заглушка Цвет Серый Материал изделия Пластик Степень защиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ3 Номинальный ток, А 50 Номинальное напряжение, В 600 Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Напряжение, В 380 | Расходные материалы | 8 | шт. | 80
18 | Сальник PG 11 | Тип изделия Сальник Материал изделия Пластик Степень защиты IP54 Диапазон внешних диаметров кабеля 7-9 Резьба PG11 Цвет Серый Высота, мм 36 Длина, мм 26 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Глубина, мм 5 Ширина, мм 24 | Расходные материалы | 10 | шт. | 100
19 | Спираль монтажная | Тип изделия Спираль Материал изделия Полиэтилен Диаметр, мм 6 Цвет Белый Рекомендованный проектный ассортимент Да нар.диаметр 10-15мм | Расходные материалы | 2 | м. | 20
20 | Площадка самоклеящаяся | Тип изделия Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты Материал изделия Нейлон Длина, мм 25 Ширина, мм 25 Цвет Белый | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Корпус поста | Тип изделия Корпус Цвет Белый Степень защиты IP54 Масса, кг 0.298 Высота, мм 75 Глубина, мм 290 Ширина, мм 70 КП105 для кнопок управления 5(6) мест | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
2 | Коробка универсальная | Тип изделия Коробка монтажная Серия ELECOR Способ монтажа Внешний Материал изделия Полистирол Высота, мм 44 Ширина, мм 88 Глубина, мм 44 Крышка Нет Цвет Белый Длина, мм 88 Масса, кг 0.073 Нормативный документ ТУ 2291-001-1436938-2008 Степень защиты IP10 Форма Квадратная Диапазон рабочих температур от -25 до +60 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
3 | Выключатель | Тип изделия Выключатель Серия BRITE Способ монтажа Скрытый Тип серии Рамочная Количество клавиш 1 Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Цвет Белый Индикация Нет Крепление В распор и на шурупах Высота, мм 84.1 Глубина, мм 45.5 Климатическое исполнение У3 Масса, кг 0.082 Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 230 Номинальный ток, А 10 Тип управления Клавиша/кнопка Ширина, мм 84.1 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
4 | Выключатель одноклавишный | Цвет Белый Количество клавиш 1 Материал Прочее Номин ток, А 16 Подсветка Нет Тип поверхности Глянцев./блестящ./зеркальный Тип включения или управления Клавишный (качели)/кнопочный Тип монтажа Встраиваемый Возвратно-нажимной Нет Количество полюсов 1 Частота 50 Гц Количество модулей (модульных систем) 1 Подходит для степени защиты - IP IP20 Тип комплектации Модульное устройство для бытовых коммутационных аппаратов Тип или способ подключения Клемма винтовая Способ или тип крепления Прочее Номин напряжение, В 230 Схема подключения Выключатель 1-полюсный Защитное покрытие поверхности Прочее Свободный от галогенов Нет Вид или марка материала Прочее | Расходные материалы | 4 | шт. | 40
5 | Рамка и суппорт универсальные | Цвет Белый Материал Пластик Количество постов 3 Тип поверхности Глянцев./блестящ./зеркальный Степень защиты - IP IP20 Способ или тип крепления Прочее Ориентация монтажа Горизонтальный (-ая) Подходит для установки в кабель-канал Да С откидной крышкой Нет Поле для надписи или информац поверхность Нет Размер посадочного места ЭУИ, мм 45х45 Высота, мм 50 Цвет по RAL 9010 Количество постов по вертикали 1 Ширина, мм 50 Количество постов по горизонтали 2 Прозрачный Нет | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
6 | Кнопка управления | Тип изделия Кнопка Способ монтажа На лицевую панель Напряжение, В 660 Фиксация кнопки Без фиксации Цвет толкателя Зеленый Тип толкателя Цилиндрический Наличие индикатора (сигнальной лампы) Нет Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Количество переключающих контактов 0 Степень защиты IP40 Диаметр отверстия, мм 22 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Номинальный ток, А 7.5 Высота, мм 28 Климатическое исполнение УХЛ4 Масса, кг 0.02 Нормативный документ ГОСТ 30011.1, ГОСТ 30011.5.1 Тип изделия Кнопки управления Глубина, мм 52 Ширина, мм 28 | Расходные материалы | 5 | шт. | 50
7 | Многоступенчатый переключатель | на 3 положения "I-O-II", d=22мм, 230В с фиксацией | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
8 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Расходные материалы | 5 | шт. | 50
9 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Расходные материалы | 5 | шт. | 50
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
12 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
13 | Электродвигатель трехфазный | 380В 0,12-0,18кВт 1000-1500об/мин | Оборудование | 1 | шт. | 10
Провода и кабели
1 | Кабель | ВВГ 5х6 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 4 | м. | 40
2 | Кабель | ВВГ 5х4 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 10 | м. | 100
3 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 7 | м. | 70
4 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 60 | м. | 600
5 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 10 | м. | 100
6 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 100
7 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 100 | м. | 1000
8 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 10 | м. | 100
9 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 20 | м. | 200
10 | Провод | ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 5 | м. | 50
11 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52 | Расходные материалы | 4 | м. | 40
12 | Коннектор RS-232 | DB-9F | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
13 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120-150 Ом, 1 Вт | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
Крепежные материалы
1 | Саморезы | Пресс-шайба, металл с пером 3,5х19 мм | Расходные материалы | 50 | шт. | 500
2 | Саморезы | универсальные 3,5х19 мм | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
3 | Саморезы | универсальные 3,5х25 мм | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
4 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (6-7мм) | Расходные материалы | 30 | шт. | 300
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
1 | Ручка шариковая | синяя | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
2 | Карандаш | HB | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
3 | Стирательная резинка (ластик) | размер не менее 61х21х11мм | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
4 | Бумага (500 листов) | А4, белая | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
5 | Линейка (20-30 см) | пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
6 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
7 | Файлы | А4 (100 л) | Расходные материалы | 1 | упак. | 2
8 | Скотч | длина 10м. ширина 35мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
9 | Планшеты для экспертов | А4, с зажимом для бумаги и держателем для ручки | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
10 | Ножницы | Длина лезвия 15-20см | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
11 | Нож канцелярский | со сменными лезвиями 18мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
12 | Лезвия | для ножа 18мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
13 | Папка | Арочный механизм, А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 1

## Личный инструмент конкурсанта
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Рабочая одежда | Производитель, тип, на усмотрение участника | Безопасность и здоровье
2 | Защитные перчатки | Производитель, тип, на усмотрение участника | Безопасность и здоровье
3 | Защитные очки | Производитель, тип, на усмотрение участника | Безопасность и здоровье
4 | Рабочая обувь | Производитель, тип, на усмотрение участника | Безопасность и здоровье
5 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
6 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
7 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
8 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
9 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
10 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
11 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
12 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
13 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
14 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
15 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
16 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
17 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
18 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
19 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
20 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
21 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
22 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
23 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
24 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
25 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
26 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
27 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
28 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
29 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
30 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
31 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
32 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника | Оборудование и инструменты
33 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника | Расходные материалы
34 | Набор наконечников для многожильных проводов | Производитель, тип, на усмотрение участника | Расходные материалы
35 | Саморезы для крепления ДИН-рейки, кабельного канала и т.д. | Производитель, тип, на усмотрение участника | Расходные материалы

## Комментарии
Все позиции в инфраструктурном листе (далее ИЛ) разбиты на несколько категорий:
• • Мебель;
• • Программное обеспечение;
• • IT-оборудование (компьютеры, ноутбуки, мышки, клавиатуры, , точки доступа, коммутаторы, мониторы, принтеры, веб-камеры и тд);
• • Безопасность и здоровье (перчатки, антисептики, беруши, маски, респираторы и тд);
• • Канцелярские товары;
• • Оборудование и инструменты (все на чем работают участники за исключением ИТ-оборудования: Станки, Стремянки, ножи, тележки, кастрюли и тд).
• • расходные материалы.
Все позиции могут размещаться только в определенных местах (зоны предварительные и потом будут дополнены ):
• • рабочее место участника;
• • зона брифинга;
• • комната участников;
• • общая рабочая зона участников;
• • комната экспертов;
• • комната оценки;
• • комната ГЭ;
• • комната технического эксперта;
• • cклад

## Служебные данные не изменять
ВИД
Мебель
Программное обеспечение
IT-оборудование
Безопасность и здоровье
Канцелярские товары
Оборудование и инструменты
Расходные материалы