ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Холодильная техника

и системы кондиционирования»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Наименование компетенции: Холодильная техника и системы кондиционирования

Описание компетенции

Специалист в области холодильной техники и систем кондиционирования работает над коммерческими, жилыми, общественными, промышленными проектами, включая транспортировку и хранение. Холодильная техника и системы кондиционирования тесно связано                       со строительной и транспортной отраслей на всех этапах, а также подвергается влиянию быстрых перемен в этих сферах, включая тенденции                    и требования в области защиты окружающей среды.

Как правило, инженер по охлаждению и кондиционированию воздуха работает в жилых, коммерческих и общественных зданиях в течение и после постройки и производства, в рамках проектов самых разных типов                               и размеров. Он планирует и проектирует, устанавливает, тестирует, вводит                 в эксплуатацию, обслуживает, выявляет неисправности и ремонтирует системы на высоком уровне. Организация работы и самоорганизация, навыки общения и межличностных отношений, решение проблем, гибкость                         и совокупность глубоких знаний являются универсальными атрибутами первоклассного специалиста.

Независимо от того, работает ли специалист по охлаждению                                и кондиционированию воздуха один или в команде, он имеет высокий уровень личной ответственности и самостоятельности. Независимо от задачи (от обеспечения безопасной и надежной установки и технического обслуживания в соответствии с применимыми стандартами (см. ниже)              до выявления и устранения неисправностей, модернизации оборудования             и сдачи его в эксплуатацию, обнаружения и исправления ошибок) важнейшее значение имеют такие навыки, как концентрация, точность, аккуратность, внимание к деталям на всех этапах. Ошибки в этой сфере часто влекут                  за собой значительные расходы и негативные последствия, а некачественное выполнение работ существенно ухудшает эксплуатационные характеристики обслуживаемого строения или оборудования.

## Нормативные правовые акты

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:

- ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок, утвержденный приказом Министерства образования и науки России 02.08.2013 № 830.

- ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования              в торговле и общественном питании, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 18.04.2014 № 347.

- ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация                      и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), утвержденный приказом Министерства просвещения РФ         от 23 июня 2022 г. №491.

- ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание                 и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 09.12.2016 г. № 1580.

- 40.195 Профессиональный стандарт «Монтажник оборудования холодильных установок», утвержденный приказом Министерства труда                           и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N143н.

- 40.120 Профессиональный стандарт «Механик по холодильной               и вентиляционной технике», утвержденный приказом Министерства труда                     и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 709н.

- ЕТКС: Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ                   и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1»: машинист холодильных установок.

- ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора.

- ГОСТ EN 378-2-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка                         и документация.

- ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала.

- ГОСТ EN 378-4-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление.

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 2003, 7 издание).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства Труда РФ № 328Н 24.07.2013 (редакция 19.10.2016).

## Перечень профессиональных задач специалиста                                                   по компетенции определяется профессиональной областью специалиста                     и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение подготовительных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций Выполнение подготовительных работ при монтаже автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
| 2 | Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций |
| 3 | Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций |
| 4 | Монтаж трубных и электрических проводок; Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок |
| 5 | Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем |
| 6 | Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию |
| 7 | Диагностика неисправностей и устранение внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности |