## Информация о Чемпионате
Компетенция | Промышленная автоматика
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г
Субъект РФ (регион проведения) | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес конкурсной площадки | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Даты проведения | 26.11.2024 - 30.11.2024
Главный эксперт | Коротких Александр Игоревич
Электронная почта ГЭ | kor_dezign@bk.ru
Моб.телефон ГЭ | 8-909-564-84-06
Технический администратор площадки | Вихарев Евгений Александрович
Электронная почта ТАП | vihareve@gmail.com
Моб.телефон ТАП | 8-911-989-94-96
Количество конкурсантов (команд) | 15
Количество рабочих мест | 15
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+ТАП+РГО) | 19
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки
РГО - руководитель группы оценки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Промышленная автоматика
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Коротких Александр Игоревич |  | kor_dezign@bk.ru |  | 8-909-564-84-06
Технический администратор площадки: |  | Вихарев Евгений Александрович |  | vihareve@gmail.com |  | 8-911-989-94-96
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 200 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 200 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 4 | шт | 20 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Пылесос строительный | Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30 | Инструмент | 1 | шт | 1
5 | Запасной комплект необходимого инструмента по согласованию (для общего пользования) | В соответсвии с листом "Личный инструмент участника" | Инструмент | 1 | комплект | 1
6 | Кулер для воды напольный. При закупке этой позиции также необходимо приобретать стаканчики , и 19л бутыли с водой | Куллер для воды с электронным охлаждением и нагревом с диспенсером на 19л |  | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 4 | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 8 | шт | 8 | Типовая позиция
3 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Оборудование | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 10 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 10 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 9 | шт | 9 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Оборудование | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
4 | Ноутбук - тип 2 | 17'3; intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
8 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
9 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
10 | Операционная система | Windows 10 | ПО | 1 | шт | 1
11 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 1 | шт | 1
12 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | О для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 1 | шт | 1
13 | Программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования | Программа трехмерного твердотельного моделирование должна обеспечить: - Возможность твердотельного и поверхностного моделирование - Возможность создание сборочных моделей с иерархической структурой - Возможность переименовывать входящие сборочные единицы и детали согласно КЗ - Возможность создание сборочных и детальных чертежей на основе трехмерных моделей (стандарт ЕСКД) - Возможность сохранять чертежи в формате .jpg (.jpeg), .pdf - Возможность сохранять итоговые трехмерные твердотельные модели в форматах:.stp (.step) AP203, AP214, AP 242, iges | ПО | 1 | шт | 1
14 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 1 | шт | 1
15 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 1 | шт | 1
16 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 1 | шт | 1
17 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 1 | шт | 1
18 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 1 | шт | 1
19 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт | 1
20 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Аптечка | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | Огнетушитель | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 15 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 5 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Пластиковый контейнер | Размер 1 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
3 | Пластиковый контейнер | Размер 2 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
4 | Пластиковый контейнер | Размер 3 | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 20
5 | Органайзер | Пластиковый | Расходные материалы (многоразовые) | 6 | шт | 6

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Промышленная автоматика
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Коротких Александр Игоревич |  | kor_dezign@bk.ru |  | 8-909-564-84-06
Технический администратор площадки: |  | Вихарев Евгений Александрович |  | vihareve@gmail.com |  | 8-911-989-94-96
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 125 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: промышленный линолеум на всю зону 125 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка с номером | В соответствии с планом застройки | Мебель | 1 | шт | 15
2 | Мусорная корзина | Пластиковая 12л | Мебель | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
3 | Совок и щетка-сметка | Метла и совок | Инструмент | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
4 | Диэлектрический коврик | 1000х1000 | Охрана труда | 1 | шт | 15
5 | Стремянка | 5 ступеней | Инструмент | 1 | шт | 15
6 | Верстак | 2000х700 (ШхГ) | Мебель | 1 | шт | 15
7 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
8 | Инструментальная тележка | 4 ярусная | Мебель | 1 | шт | 15
9 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
10 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
11 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование | 1 | шт | 15 | Типовая позиция
12 | Операционная система | Windows 10 | ПО | 1 | шт | 15
13 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 1 | шт | 15
14 | Пакет офисных программ | MS Office | ПО | 1 | шт | 15
15 | Програмное обеспечение для выполнения модуля "Проектирование" | Festo Fluidsim 5 Factory IO | ПО | 1 | шт | 15
16 | Програмное обеспечение для выполнения модуля "Программирование" | Owen Logic | ПО | 1 | шт | 15
Зона для работ предусмотренных в модуле "Поиск неисправностей" (2 рабочех места)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: ковролин - промышленный полимерный пол или бетонное покрытие на всю зону 5 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стенд "Поиск неисправностей" Состав | В соответсвии с конкурсным заданием | Оборудование | 1 | шт | 2
2 | Программируемое логическое реле |  | Оборудование | 1 | шт | 2
3 | Выключатель-разъединитель | Выключатель-разъединитель Номинальный рабочий ток нагрузки: 25А | Оборудование | 1 | шт | 2
4 | Устройство защитное многофункциональное (реле напряжения) | Устройство защитное многофункциональное (реле напряжения) 1Р+N Напряжение питания: 220VAC Номинальный ток: 63А | Оборудование | 1 | шт | 2
5 | Автоматический выключатель дифференциального тока | Автоматический выключатель дифференциального тока 1+N C16 30мА | Оборудование | 1 | шт | 2
6 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 1P С6 | Оборудование | 5 | шт | 10
7 | Розетка модульная на Din-рейку | Розетка модульная на Din-рейку Рабочее напряжение 220VAC Номинальный ток: 16А | Оборудование | 1 | шт | 2
8 | Контактор | Контактор 220VAC 9А НО | Оборудование | 3 | шт | 6
9 | Переключатель | Переключатель 22мм НО+НЗ 2 положения фиксированных | Оборудование | 7 | шт | 14
10 | Переключатель | Переключатель 22мм НО+НЗ 2 положения фиксированных (для внесения неисправностей) | Оборудование | 5 | шт | 10
11 | Выключатель кнопочный с фиксацией грибовидный | Выключатель кнопочный грибовидный с фиксацией (расфиксация поворотом) 22мм красный НО+НЗ | Оборудование | 1 | шт | 2
12 | Выключатель кнопочный без фиксации зеленый | Выключатель кнопочный без фиксации зеленый 22мм НО+НЗ | Оборудование | 1 | шт | 2
13 | Лампа коммутационная (индикации) зеленая | Лампа коммутационная (индикации) зеленая 22мм 220VAC | Оборудование | 5 | шт | 10
14 | Лампа коммутационная (индикации) желтая | Лампа коммутационная (индикации) желтая 22мм 220VAC | Оборудование | 2 | шт | 4
15 | Лампа коммутационная (индикации) красная | Лампа коммутационная (индикации) красная 22мм 220VAC | Оборудование | 1 | шт | 2
16 | Держатель маркировки | Держатель маркировки 22мм | Оборудование | 20 | шт | 40
17 | Розетка стационарная (для подключения стенда для поиска неисправностей) | Розетка стационарная 2Р+РЕ 220В 16А (синяя) | Оборудование | 1 | шт | 2
18 | Вилка переносная (для подключения стенда для поиска неисправностей) | Вилка переносная 2Р+РЕ 220В 16А (синяя) | Оборудование | 1 | шт | 2
19 | Щит с монтажной панелью | Щит с монтажной панелью 800х600х300 | Оборудование | 1 | шт | 2
20 | Клемма пружинная самозажимная | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв. мм. 31А (серая) | Оборудование | 50 | шт | 100
21 | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (синяя) | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (синяя) | Оборудование | 50 | шт | 100
22 | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (ж/з) | Клемма пружинная самозажимная 2 ввода 2,5 кв.мм. 31А (ж/з) | Оборудование | 50 | шт | 100
23 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (серая) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (серая) | Оборудование | 20 | шт | 40
24 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (синяя) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (синяя) | Оборудование | 20 | шт | 40
25 | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (ж/з) | Заглушка для клеммы пружинной самозажимной 2 ввода 2,5 кв.мм. (ж/з) | Оборудование | 20 | шт | 40
26 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 2PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
27 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 3PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
28 | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной | Перемычка для клеммы пружинной самозажимной 2,5 кв.мм. 10PIN | Оборудование | 10 | шт | 20
29 | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку | Оборудование | 25 | шт | 50
30 | Держатель маркировки для клеммы пружинной самозажимной на концевой стопор | Держатель маркировки для клеммы пружинной самозажимной на концевой стопор | Оборудование | 25 | шт | 50
31 | Кабель-канал перфорированный | Кабель-канал перфорированный 40x60, 2000 мм, серый | Расходные материалы | 3 | шт | 6
32 | Din-рейка | Din-рейка 2000мм | Расходные материалы | 2 | шт | 4
33 | Провод 1х0.75 красный | Провод 1х0.75 красный | Расходные материалы | 100 | м | 200
34 | Провод 1х0.75 черный | Провод 1х0.75 черный | Расходные материалы | 100 | м | 200
35 | Провод 1х1.5 ж/з | Провод 1х1.5 ж/з | Расходные материалы | 100 | м | 200
36 | Кабель ПВС 3х2.5 | Кабель ПВС 3х2.5 | Расходные материалы | 10 | м | 20
37 | НШВИ 0.75 | НШВИ 0.75 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
38 | НШВИ(2) 0.75 | НШВИ(2) 0.75 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
39 | НШВИ 2.5 | НШВИ 2.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
40 | НКИ 6х1.5 | НКИ 6х1.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
41 | Стяжки нейлоновые 100х2.5 | Стяжки нейлоновые 100х2.5 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
42 | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
43 | Жгут витой | Жгут витой | Расходные материалы | 5 | м | 10
44 | Саморез металл с пером (сверло) 4.2х13 | Саморез металл с пером (сверло) 4.2х13 | Расходные материалы | 100 | шт | 200
45 | Сальник PG16 | Сальник PG16 | Расходные материалы | 1 | шт | 2
46 | Этикет-лента прямоугольная белая с красной полосой 21.5х12 мм стандарт (для маркировки) | Этикет-лента прямоугольная белая с красной полосой 21.5х12 мм стандарт (для маркировки) | Расходные материалы | 1 | шт | 2
47 | Цифровой мультиметр | UNI-T | Инструмент | 1 | шт | 2
48 | ПО для программируемого логического реле |  | ПО | 1 | шт | 2

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Промышленная автоматика
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Коротких Александр Игоревич |  | kor_dezign@bk.ru |  | 8-909-564-84-06
Технический администратор площадки: |  | Вихарев Евгений Александрович |  | vihareve@gmail.com |  | 8-911-989-94-96
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 19
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Программируемый логический контроллер (ПЛК) в составе |  | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.1 | Центральный процессор (CPU) | Модуль центрального процессора, пассивное охлаждение, ARM Cortex 1 GHz, 512 Mb RAM, 4Gb Flash. Интерфейсы: Ethernet – 3 шт., RS485 –4 шт., USBhost – 4 шт., μUSBdevice, слот для карт памяти μSD. Выполняет основную логику. Поддерживается резервирование и горячая замена | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.2 | Карта памяти для CPU | Карта памяти для CPU | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.3 | Модуль дискретных входов | Модуль дискретного ввода, 16 изолированных каналов дискретного ввода постоянного тока | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
1.4 | Модуль дискретных выходов | Модуль дискретного ввода, 16 изолированных каналов для вывода дискретных сигналов постоянного тока с контролем цепи во включенном и выключенном состоянии. | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
1.5 | Модуль аналоговых вхоов | Модуль аналогового ввода, 8 каналов и предназначен для измерения сигналов, поступающих от термометров сопротивлений. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
1.6 | Модуль аналоговых выходов | Модуль аналогового вывода, 4 изолированных канала и предназначен для воспроизведения аналоговых сигналов в диапазоне от 4 до 20 мА с поддержкой протокола HART в активном режиме. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
2 | Блок питания | Модуль питания предназначен для обеспечения питанием одного модуля CPU. Модуль питания имеет возможность получать напряжение от 2х независимых источников питания, подключенных по шине TBUS-8 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
3 | Сенсорная панель оператора (HMI) | Панельный программируемый логический контроллер, экран с диагональю 10.2", разрешение 800x480, 65535 цветов (16 бит), резистивное сенсорное управление, процессор SAMSUNG 400MHz S3C2416XH-40, RAM 128Мб, FLASH 64Мб, встроенная ОС Linux, P54 Интерфейсы: Ethernet, 3×RS-485, 2×RS-232, USB Host, USB Device, слот для SD-карт. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
4 | Ethernet-коммутатор | Коммутатор сетевой неуправляемый 4 х FE, 1 x GE/SFP | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
5 | Модуль распределенной периферии | Модуль терминальносоединительный, обеспечение питанием 24 В DC всех модулей, находящихся на текущей шине TBUS-8 (объединенных одной DIN -рейкой). Перенос сигналов CAN шин с одной DIN-рейки на другую. Два разъёма RJ45 раздельного подключения CAN-шин. | Расходные материалы (многоразовые) | 4 | шт | 60
6 | Частотный преобразователь | Преобразователь частоты векторный, 3 кВт, 3p, 380В 50/60Гц, Iвых=7А | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
7 | Низковольтный электродвигатель | Низковольтный электродвигатель 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
8 | Штекер RJ45 прямой | IE FC RJ45 ШТЕКЕР, 180 RJ45, ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С МЕТАЛ. КОРПУСОМ ДЛЯ ПРОМ. УСЛОВИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 180 ГРАД. УГОЛ ВЫВОДА КАБЕЛЯ | Расходные материалы (многоразовые) | 14 | шт | 210
9 | Программируемое реле с дисплеем | 24В, 8DI+6DO, 1хRS485 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
10 | Контактор | Контактор 3P, 9А, 220BAC, 1НО+1НЗ, винт. | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
11 | Втычное реле | Реле, 24VDC, 1CO, 6A | Расходные материалы (многоразовые) | 4 | шт | 60
12 | Позиционный выключатель (концевой выключатель) | Выключатель концевой, IP65, кнопка нажимная | Расходные материалы (многоразовые) | 6 | шт | 90
13 | Кнопочный пост 1 отверстие 22мм | Корпус кнопочного поста, 1 место, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 4 | шт | 60
14 | Кнопочный пост 2 отверстия 22мм | Корпус кнопочного поста, 2 места, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
15 | Кнопочный пост 3 отверстия 22мм | Корпус кнопочного поста, 3 места, серый, IP67 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
16 | Потенциометр 22мм 10КОм | Потенциометр 22мм 10КОм | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
17 | Лампа индикации зеленая | Лампа индикации 22мм зеленая 24VDC | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
18 | Лампа индикации желтая | Лампа индикации 22мм желтая 24VDC | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
19 | Лампа индикации красная | Лампа индикации 22мм красная 220VDC/VAC | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
20 | Кнопка без фиксации черная | Кнопка без фиксации черная 22мм 1НО+1НЗ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
21 | Переключатель 2 положения фикс | Переключатель 22мм 2 фиксированных положения 1НО+1НЗ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
22 | Аварийная грибовидная кнопка | Аварийная грибовидная кнопка 22мм 1НО+1НЗ Возврат поворотом | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
23 | Выключатель нагрузки (рубильник) | ГЛАВНЫЙ/АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-ПОЛЮСНЫЙ IU=16, P/AC-23A ПРИ 400V=7,5KW ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ ПО 4 ОТВЕРСТИЯМ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
24 | Автоматический выключатель дифференциального тока | АВДТ 1+N, 10А, 30мА, С | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
25 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 3P С16 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
26 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C10 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
27 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C6 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
28 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель 2P C3 | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
29 | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя 1,6-2,5А | Расходные материалы (многоразовые) | 2 | шт | 30
30 | Клемма самозажимная 6кв.мм серая | Клемма самозажимная 6кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
31 | Клемма самозажимная 6кв.мм синяя | Клемма самозажимная 6кв.мм синяя | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
32 | Клемма самозажимная 6кв.мм ж/з | Клемма самозажимная 6кв.мм ж/з | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
33 | Крышка для самозажимной клеммы 6кв.мм серая | Крышка для самозажимной клеммы 6кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
34 | Клемма самозажимная 2,5кв.мм серая | Клемма самозажимная 2,5кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 45 | шт | 675
35 | Крышка для самозажимной клеммы 2,5кв.мм серая | Крышка для самозажимной клеммы 2,5кв.мм серая | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
36 | Концевой держатель клемм | Концевой держатель клемм | Расходные материалы (многоразовые) | 25 | шт | 375
37 | Маркировка для концевого держателя клемм | Маркировка для концевого держателя клемм | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
38 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 2пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 2пол | Расходные материалы (многоразовые) | 30 | шт | 450
39 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 3пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 3пол | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
40 | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 10пол | Перемычка для клемм 2,5кв.мм 10пол | Расходные материалы (многоразовые) | 10 | шт | 150
41 | Патч-корд | Патч-корд E FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180, длина 5 м. | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
42 | Шина универсальная распределительная | ШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШНУР 1 В КОРПУСЕ 2 ВВОДА 7 ГРУПП 160 А | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
43 | Трубка ПВХ | Трубка ПВХ д20 3м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
44 | Клипса | Клипсы для трубки д20 | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
45 | Кабель-канал | Кабель-канал 60х60 2м TA-G IN-Liner | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
46 | Кабель-канал перфорированный | Кабель-канал перфорированный RL6 40х60 (ШхВ) 2м | Расходные материалы (одноразовое) | 3 | шт | 45
47 | Проволочный лоток | Проволочный лоток 50х150х3000 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
48 | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка к кронштейну | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка к кронштейну | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
49 | Клемма заземления для проволочного лотка | Клемма заземления для проволочного лотка | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
50 | Металлическая труба | Металлическая труба д20 2м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
51 | Корпус сварной навесной с М/П | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 800 x 600 x 300 мм (В х Ш х Г) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
52 | Корпус сварной навесной с М/П | Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 400 x 400 x 200 мм (В х Ш х Г) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 15
53 | Консоль с опорой (кронштейн) для сетчатого лотка | Консоль с опорой (кронштейн) для сетчатого лотка основание 200мм | Расходные материалы (многоразовые) | 5 | шт | 75
54 | Din-рейка | Вшт-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм. 2м | Расходные материалы (одноразовые) | 3 | шт | 45
55 | Вилка переносная промышленная | Вилка переносная промышленная ССИ 015 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
56 | Розетка стационарная промышленная | Розетка стационарная промышленная ССИ 115 | Расходные материалы (многоразовые) | 1 | шт | 15
57 | Держатель маркировки | Держатель маркировки ДМ22-2 d22 20x25мм | Расходные материалы (многоразовые) | 20 | шт | 300
58 | Сальник PG11 | Сальник PG11 | Расходные материалы (одноразовое) | 25 | шт | 375
59 | Сальник PG13,5 | Сальник PG13,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 75
60 | Сальник PG16 | Сальник PG16 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 75
61 | Сальник MG20 | Сальник MG20 | Расходные материалы (одноразовое) | 15 | шт | 225
62 | Хомут | Хомут 2,5х100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | уп | 30
63 | Хомут | Хомут 3,6х200 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
64 | Хомут | Хомут 3,6х300 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
65 | Хомут с площадкой для маркировки | Хомут с площадкой для маркировки дл.100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
66 | Площадка самоклеящаяся | Площадка самоклеящаяся 20х20 | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
67 | Жгут витой | Жгут витой | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | М | 30
68 | НШВИ | НШВИ 0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | уп | 30
69 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
70 | НШВИ | НШВИ 1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
71 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
72 | НШВИ | НШВИ 2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
73 | НШВИ(2) | НШВИ(2) 2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
74 | НКИ | НКИ 1,5-4 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
75 | НКИ | НКИ 1,5-5 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
76 | НКИ | НКИ 1,5-6 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
77 | НКИ | НКИ 2,5-8 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 15
78 | Разъем RJ-45 | Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е, 8P8C | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 300
79 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 ж/з | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
80 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 белый | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
81 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х2,5 синий | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
82 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х1,5 белый | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
83 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х1,5 синий | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | м | 300
84 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х0.75 красный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | м | 1500
85 | Провод силовой | Провод силовой ПуГВнг(А)LS 1х0.75 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 50 | м | 750
86 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 2х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 40 | м | 600
87 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 3х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 15 | м | 225
88 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 4х0,75 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | м | 75
89 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 4х1,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 6 | м | 90
90 | Кабель ПВС | Кабель ПВС 5х2,5 | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
91 | Кабель Витая пара FTP 4 пары | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 категория 5е экран внутренняя Cu Standart | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | м | 150
92 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х35 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
93 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х55 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
94 | Саморез гипсокартон/дерево | Саморез гипсокартон/дерево 3,5х90 черный | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
95 | Саморез по металлу сверлоконечныый | Саморез по металлу сверлоконечныый 4,2х13 | Расходные материалы (одноразовое) | 100 | шт | 1500
96 | Саморез по металлу сверлоконечныый | Саморез по металлу сверлоконечныый 4,2х25 | Расходные материалы (одноразовое) | 50 | шт | 750
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Бумага А4 | Бумага А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 3 | уп 500л | 3 | Типовая позиция
2 | Планшет А4 | Планшет А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 5 | Типовая позиция
3 | Клейкая лента прозрачная, 38мм x 40м | Клейкая лента прозрачная, 38мм x 40м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Клейкая малярная лента 50 мм х 50 м | Клейкая малярная лента 50 мм х 50 м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Двусторонняя клейкая лента | Двусторонняя клейкая лента | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Разметочная клейкая лента 50 мм х 50 м | Разметочная клейкая лента 50 мм х 50 м, желто-черная | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Ручка шариковая | Ручка шариковая | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
8 | Карандаш | Карандаш | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
9 | Карандаш строительный | Карандаш строительный | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20
10 | Точилка для карандашей | Точилка для карандашей | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Ластик | Ластик | Расходные материалы (одноразовое) | 20 | шт | 20 | Типовая позиция
12 | Степлер 24/6 | Степлер 24/6 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
13 | Скобы для степлера 24/6 | Скобы для степлера 24/6 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | упак | 4 | Типовая позиция
14 | Файл-вкладыш с перфорацией А4 | Файл-вкладыш с перфорацией А4 | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | упак 100шт | 1 | Типовая позиция
15 | Пластиковая папка А4 | Пластиковая папка А4 для конкурсного задания | Расходные материалы (одноразовое) | 10 | шт | 10 | Типовая позиция
16 | Папка А4 для документов на кольцах | Папка А4 для документов на кольцах | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
17 | Ножницы | Ножницы | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 2 | Типовая позиция
18 | Линейка | 50 см | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
19 | Линейка | 100 см | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
20 | Рулетка | Рулетка 3м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
21 | Рулетка | Рулетка 5м | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
23 | Строительный сегментированный нож | Строительный сегментированный нож 18мм | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт | 2
24 | Лезвие для строительного сегментированного ножа | Лезвие для строительного сегментированного ножа 18мм | Расходные материалы (одноразовое) | 5 | шт | 5
25 | Хомут | Хомут 2,5х100 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | уп | 1
26 | Хомут | Хомут 3,6х200 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
27 | Хомут | Хомут 3,6х300 (100шт) | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Защитные очки | Пластиковые с дужками | Охрана труда | 3 | шт | 40 | Типовая позиция
2 | Перчатки | Перчатки с полиуретановым покрытием | Охрана труда | 3 | шт | 40 | Типовая позиция
3 | Перчатки диэлектрические | Перчатки диэлектрические | Охрана труда | 1 | шт | 3 | Не менее 1 запасных на площадке для участников

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г
по компетенции
Промышленная автоматика
Личный инструмент конкурсанта Допускается любой исправный инструмент промышленного изготовления (Примерный список)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Набор отверток PH | PH0, PH1, PH2, PH3 | Инструмент | 1 | шт
2 | Набор отверток PZ | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Инструмент | 1 | шт
3 | Набор отверток SL | SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 | Инструмент | 1 | шт
4 | Набор отверток для точных работ | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
5 | Пассатижи | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
6 | Кусачки боковые (бокорезы) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
7 | Длинногубцы прямые | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
8 | Нож для снятия изоляции | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
9 | Кабелерез | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
10 | Стриппер автоматический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
11 | Кримпер для витой пары RJ-45 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
12 | Кримпер для НШВИ | Матрица квадратная или шестиугольная 0,4-6 кв.мм. | Инструмент | 1 | шт
13 | Кримпер для НКИ | 0,4-6 кв.мм. | Инструмент | 1 | шт
14 | Молоток | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
15 | Набор торцевых головок | Набор торцевых головок 6-14 Посадочное (1/4;3/4;1/2) В соответсвии с ключом-трещоткой | Инструмент | 1 | шт
16 | Ключ-трещотка для торцевых головок | Размер в соответствии с торцевыми головками (1/4;3/4;1/2) | Инструмент | 2 | шт
17 | Съемник изоляции для LAN-кабеля | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
18 | Набор напильников по металлу | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
19 | Керн автоматический | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
20 | Набор сверл по металлу | Для соответствующего инструмента 2-14мм | Инструмент | 1 | шт
21 | Набор коронок по металлу | Для соответствующего инструмента 8-32мм | Инструмент | 1 | шт
22 | Ножовка по металлу | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
23 | Ступенчатое сверло | Для соответствующего инструмента 4-12 мм | Инструмент | 1 | шт
24 | Ступенчатое сверло | Для соответствующего инструмента 4-32 мм | Инструмент | 1 | шт
25 | Стусло | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
26 | Пресс гидравлический для прокалывания круглых или квадратных отверстий с матрицами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
27 | Набор ключей рожковых | Размер 6-19 | Инструмент | 1 | шт
28 | Набор ключей шестигранных | Размер 1,5-10 | Инструмент | 1 | шт
29 | Набор ключей TORX | Размер TX10-TX45 | Инструмент | 1 | шт
30 | Уровень пузырьковый с магнитом | 10 см | Инструмент | 1 | шт
31 | Уровень пузырьковый с магнитом | 40 см | Инструмент | 1 | шт
32 | Уровень пузырьковый с магнитом | 120 см | Инструмент | 1 | шт
33 | Уровень пузырьковый с магнитом | 200 см | Инструмент | 1 | шт
34 | Уровень электронный с магнитом (уклономер, инклиномер) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
35 | Штангенциркуль | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
36 | Штангенциркуль электронный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
37 | Угломер (транспортир) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
38 | Угломер электронный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
39 | Шуруповерт (дрель-шуруповерт) | Шуруповерт 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
40 | Ударный винтоверт (импакт) | Ударный винтоверт (импакт) 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
41 | Электролобзик | Электролобзик 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
42 | Углошлифовальная машинка | Углошлифовальная машинка 2 АКБ ЗУ | Инструмент | 1 | шт
43 | Фен строительный промышленный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
44 | Торцовочная пила | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
45 | Биты для шуруповерта | PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
46 | Биты для ударного винтоверта | PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
47 | Пилка для электролобзика по металлу | В соответсвии с электролобзиком | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
48 | Диск отрезной для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
49 | Диск зачистной для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
50 | Диск лепестковый для УШМ | В соответсвии с УШМ | Расходные материалы (одноразовое) | 2 | шт
51 | Диск универсальный для торцовочной пилы | В соответсвии с торцовочной пилой | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
52 | Диск по металлу для торцовочной пилы | В соответсвии с торцовочной пилой | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
53 | Карандаш строительный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
54 | Фаскосниматель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
55 | Труборез ручной | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
56 | Линейка металлическая | 50 см | Инструмент | 1 | шт
57 | Линейка металлическая | 100 см | Инструмент | 1 | шт
58 | Рулетка | 3 м | Инструмент | 1 | шт
59 | Угольник | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
60 | Ключ разводной | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
61 | Пояс для инструмента | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
62 | Защитные очки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 2 | шт
63 | Перчатки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 2 | шт
64 | Перчатки диэлектрические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
65 | Беруши | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
66 | Респиратор | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
67 | Спецодежда (куртка+штаны/комбинезон) | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
68 | Спецобувь с металлическим носком | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | 1 | шт
69 | Ящик для инструмента на колесах и комплектные ящики к нему | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 2 | шт
70 | Органайзер | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 2 | шт
71 | Мультиметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
72 | Мегаомметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
73 | Миллиомметр цифровой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
74 | Клещи токоизмерительные | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
75 | Фонарик | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 1 | шт
76 | Струбцина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Инструмент | 4 | шт
77 | Изолента | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт
78 | Набор термоусадочных трубок | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы (одноразовое) | 1 | шт