## Информация о чемпионате
Компетенция | Системы умного дома
Наименование этапа Чемпионата | Финал чемпионата высоких технологий 2024
Субъект РФ | Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения | 16.09.24 - 21.09.24
Главный эксперт | Корепанов Роман Игоревич
Электронная почта ГЭ | romakorepanov@yandex.ru
Телефон ГЭ | 7 950 173-54-59
Технический эксперт
Электронная почта ТЭ
Телефон ТЭ
Количество конкурсантов (команд) | 10
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ)

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал чемпионата высоких технологий 2024, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт: Корепанов Роман Игоревич
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: 16.09.24 - 21.09.24
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт. | 13 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 22 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 2 | 17'3; intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь для компьютера - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | - | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
8 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
| Кабель HDMI |  | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
9 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
10 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
11 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт. | 2 | Типовая позиция
12 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | - | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 10 | Типовая позиция
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | - | шт. | 4 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 7 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт. | 12 | Типовая позиция
3 | Сетевой фильтр | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование IT | - | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт. | 1 | Типовая позиция
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стелаж | мебель | Мебель | - | шт | 5 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт. | 2 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | - | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | - | шт | 3 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал чемпионата высоких технологий 2024, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт: Корепанов Роман Игоревич
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: 16.09.24 - 21.09.24
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (2,0 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 10 | Монтируется застройщиком
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 10
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 5шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь, вес - 3,2 кг. | Оборудование | 1 | шт. | 10
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 10
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 20
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 10
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 10
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 10
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 10
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 10
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 10
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 10
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 10
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 10
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 20
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 10
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 50
20 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 50
21 | Розетка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 10
22 | Вилка переносная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 10
23 | Розетка переносная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 10
24 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 30
25 | Стол - тип 1 | (ШхГхВ) от 1200х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
26 | Стул - тип 1 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
27 | Ноутбук - тип 2 | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 512 GB / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | Оборудование IT | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
28 | Мышь для компьютера - тип 1 | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
29 | Программное обеспечение (windows, ETS5, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | ПО | 1 | шт. | 10

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финал чемпионата высоких технологий 2024, Системы умного дома
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт: Корепанов Роман Игоревич
Технический эксперт:
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом):
Количество конкурсантов (команд): 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: 16.09.24 - 21.09.24
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000 | Расходные материалы | 6 | м. | 60
2 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
3 | Кабельный канал | ШхГхД: 60х40х2000 | Расходные материалы | 2 | м. | 20
4 | Заглушка для кабельный канал 60х40 | совместимая заглушка, универсальное исполнение, защелкивается на внешнюю сторону | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 25х16х2000 | Расходные материалы | 4 | м. | 40
6 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 14,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 6 | м. | 60
7 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, внутр. диаметр не менее 15 мм с протяжкой | Расходные материалы | 1 | м. | 10
8 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 40 | шт. | 400
9 | Труба гладкая жесткая д 20 | нар. диаметр: 20 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 1 | м. | 10
10 | Держатель с защелкой д 20 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 10 | шт. | 100
11 | Муфта труба-коробка IP65 д 16 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 8 | шт. | 80
12 | Муфта труба-коробка IP65 д 20 | степень защиты IP65, материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: резьбовая | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
13 | Лента светодиодная | 24В, белый свет | Расходные материалы | 0.5 | м. | 5
14 | Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты | по характеристикам светодиодной ленты, рассеиватель, 2 заглушки | Расходные материалы | 0.5 | м. | 5
15 | Зажим винтовой | ЗВИ6 0,75-4мм | Расходные материалы | 1 | упак. | 10
16 | Вилка стационарная | 16А, 200-250В, Р+N+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
17 | Кнопочный выключатель двухклавишный без фиксации | внутренней установки 10 А (2 контакта) | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
18 | Розетка с з/к 16А | внутренней установки (3 контакта) | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
19 | Корпус поста | КП102 для кнопок управления 2 места | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
20 | Коробка универсальная | КМКУ 88х88х44 | Расходные материалы | 10 | шт. | 100
21 | Распределительная коробка | 100х100х50, гладкие стенки | Расходные материалы | 1 | шт. | 11
22 | Сальник резиновый | D20мм (D отверстия 22мм) | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
23 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
24 | Лампа сигнальная | d=22мм красный, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
25 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм, наружная установка | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
26 | Светильник светодиодный | Управление по протоколу DALI, наружная установка | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
27 | Корпус металлический | ЩРн-72, навесной, шины N, PE | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
28 | Счетчик электрической энергии | однофазный, 60А, на DIN-рейку | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
29 | Реле напряжения | однофазный, 25А, на DIN-рейку | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
30 | Автоматический выключатель | 2Р 25А 4,5кА х-ка С | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
31 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р 16А 30мА х-ка С | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
32 | Автоматический выключатель | 1Р 10А 4,5кА х-ка С | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
33 | Блок питания | 24В, 15-20Вт, на DIN-рейку, 1 модуль | Расходные материалы | 2 | шт. | 10
34 | Источник питания KNX | Входное напряжение 180-240В, выходной ток 640мА, защита от короткого замыкания и перегрузки, 72х90х71 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
35 | Switch актуатор KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
36 | Актуатор жалюзи KNX | 4 канала, номинальный ток коммутации 16А, 71,3х90,5х62 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
37 | KNX USB интерфейс | Интерфейс USB 2.0 type B, питание от USB, программа конфигурации ETS 4 и старше, 36х90,5х71 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
38 | Модуль дискретных входов/выходов | Количество входов/выходов - 8, количество общих входов/выходов - 4, входной/выходной ток - 2мА, входное/выходное напряжение - 3,3В | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
39 | Датчик движения KNX | 6 каналов детектора движения, питание по шине KNX (24В), рабочий диапазон 6м | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
40 | Диммер KNX | Светодиодный диммер с 4 каналами, Максимальный ток на канал: 8 A. Максимальный ток на устройство: 20 А. Питание: 12-40В постоянного тока. | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
41 | Сенсорная панель KNX | Емкостной ЖК дисплей 3.5” с фоновой подсветкой, 7 страниц пользователя, 4хAI/DI, датчик приближения и освещенности, датчик температуры, 2 термостата, пластиковая рамка, 86х86х27 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
42 | Актуатор отопления | 4 независимых выхода 24В DC, на DIN рейку, каналы: 4 х 24В DC 1А, размер 71,3 x 90,5 x 62мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
43 | Гибридный модуль входов/выходов | С функцией термоконтроля предназначен для преобразования входного воздействия (кнопка, выключатель, реле, выход датчика и т.п.) в управляющие телеграммы шины KNX, 6 независимых каналов, работающих как дискретный вход или выход, скрытый монтаж в подрозетник или распределительную коробку | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
44 | Интерфейс KNX-DALI | Управление до 64 независимыми балластами DALI, ручное управление с помощью кнопок и индикация состояния через дисплей, дисплей 1,54 дюйма, 67 x 90 x 79 мм, 110-240В | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
45 | Кабель KNX | J-Y(St)Yh 2х2х0,8 | Расходные материалы | 15 | м. | 150
46 | Сервопривод термоэлектрический | Нормально открытый, для открытия/ закрытия термостатических клапанов, 24В, установка на клапаны с резьбой М30×1,5 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
47 | Термостатический клапан | Резьба М30×1,5 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
48 | Труба полипропиленовая | Для монтажа к термостатическому клапану | Расходные материалы | 0.3 | м. | 3
49 | Клемма винтовая двухуровневая | КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
50 | Заглушка для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 5 | шт. | 50
51 | Перемычка центральная для клемм | для КВИ-4-2L 1.5-4мм2, серая | Расходные материалы | 10 | шт. | 100
52 | Клемма винтовая | КВИ-4мм2, желто-зеленая | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
53 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
54 | Кабель | ВВГ 3х4 (синий; ж-зеленый; белый…) | Расходные материалы | 5 | м. | 50
55 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 30 | м. | 300
56 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 10 | м. | 100
57 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 10 | м. | 100
58 | Провод | ПВС 5х0,75 | Расходные материалы | 8 | м. | 80
59 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 8 | м. | 80
60 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 10 | м. | 100
61 | Провод | ПВ3 1х2,5 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 50
62 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 25 | м. | 250
63 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 50
64 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 2 | упак. | 20
65 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 2 | упак. | 20
66 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 10
67 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 10
68 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
69 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
70 | Перчатки | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
71 | Очки защитные | Личные СИЗ участника | Охрана труда | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
73 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
74 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
75 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
76 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | - | упак. | 2 | Типовая позиция
77 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
78 | Степлер со скобами | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | шт. | 4 | Типовая позиция
80 | Скобы к степлеру |  | Расходные материалы | - | шт. | 4 | Типовая позиция
81 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | упак. | 2 | Типовая позиция
82 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | шт. | 2 | Типовая позиция
83 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | шт. | 7 | Типовая позиция
84 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | шт. | 1 | Типовая позиция
85 | Картридж для принтера тип 1 |  | Расходные материалы | - | шт. | 1 | Типовая позиция
86 | Стаканчики одноразовые | упаковка 100 щт | Канцелярия | - | шт | 8 | Типовая позиция
87 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | - | шт. | 1 | Типовая позиция
88 | Стенд "Программирование ПЛК" в составе: | Приложение 10 | Оборудование | 1 | шт. | 10
| Щит пластиковый | накладной, пластик, не менее IP20 | Оборудование | 1 | шт. | 10
| Автоматический выключатель | U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки | Оборудование | 1 | шт. | 10
| Программируемое реле(220) | 230В/24В, 8 входов, 4 выхода |  | 1 | шт. | 10
| Блок питания (трансформатор) | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 1 | шт. | 10
| Кнопка управления | 1НО,1НЗ с самовозвратом | Оборудование | 4 | шт. | 40
| Выключатель/переключатель | 1НО с фиксацией | Оборудование | 4 | шт. | 40
| Лампа индикаторная | 230В/12-24В/ аналог | Оборудование | 4 | шт. | 40
| Провод ПВ3 | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 15 | м. | 150
| Наконечник гильза | от 1,0 до 1,5 мм² | Оборудование | 50 | шт. | 500

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата высоких технологий, Системы умного дома
Рекомендуемый инструмент конкурсанта (тип, количество, производитель определяется участником самостоятельно)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника
24 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника
25 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
26 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника
27 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника
28 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
29 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника
30 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника
31 | Ножовка по металлу | Производитель, тип, на усмотрение участника