КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Пожарная безопасность»

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024г.

2024 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Пожарная безопасность»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	10

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	11

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	12

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)	12

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	15

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	15

3. Приложения	16

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Пожарная безопасность» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Пожарная безопасность»

Таблица № 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны; - Время и порядок выполнения норматива «сбор и выезд по тревоге»; - Табель боевого расчета отделения; - Требования охраны труда при выполнении действий по тушению пожара; - Устройство, правила использования и способы применения мобильных средств пожаротушения, спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Организовывать содержание боевой одежды пожарного, СИЗОД, закрепленных за отделением, в исправном состоянии; - Обеспечивать прибытие личного состава отделения к пожарному автомобилю по сигналу «Тревога»; - Организовывать содержание пожарно-технического вооружения и оборудования, закрепленного за отделением, в исправном состоянии; - Организовывать выполнение норматива «сбор и выезд по тревоге» личным составом отделения; - Осуществлять контроль за выполнением личным составом отделения требований в области охраны труда при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова. |  |
|  | Трудовые функции: - Осуществлять караульную службу; - Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты; - Организация и контроль выполнения работ по обеспечению готовности отделения к действиям по тушению пожаров; - Организация, контроль и выполнение работ по сбору отделения дежурного караула при поступлении вызова в течение времени, не превышающего нормативное. |  |
| 2 | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта; - Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; - Порядок работы с персональной вычислительной техникой - Регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты; - Порядок работы с файловой системой; - Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них; - Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты; - Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты - Технологические процессы производства и их пожарная опасность; - Порядок аварийной остановки технологического оборудования; - Требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции; - Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил - Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами - Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации - Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от систем автоматической установки тушения пожара - Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов - Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ - Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности - Разрабатывать совместно с руководством объекта защиты и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий - Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта - Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения |  |
|  | Трудовые функции: - Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты - Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты - Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению - Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах - Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты - Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты - Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей |  |
| 3 | Выполнение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим при пожаре | 50 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; - Инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; - Инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений; - Правила оказания первой помощи пострадавшим; - Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении; - Психологические особенности общения с пострадавшими; - Способы вскрытия конструкций и разборки завалов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ; - Определять способы спасения; - Определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - Определять и устранять факторы риска при спасении людей; - Определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; - Проводить подъем на высоту (спуск с высоты); - Применять средства телефонной и радиосвязи; - Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; - Правила ведения телефонной и радиосвязи; - Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты. |  |
|  | Трудовые функции: - Выполнение поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ; - Выполнение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - Спасение пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - Проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ; - Выбирать приоритетные зоны поиска и планировать маршруты поиска; - Проводить подъем на высоту (спуск с высоты) с использованием мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники; - Пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты; - Ориентироваться в условиях ограниченной видимости. |  |
| 4 | Планирование пожарно-профилактической работы на объекте | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормы и правила обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты - Правила размещения знаков пожарной безопасности - Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты - Порядок действий и обязанности работников объекта защиты при пожарах - Порядок работы с персональной вычислительной техникой - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты - Информационные системы, принципы поиска информации - Порядок работы с файловой системой - Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами - Разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности - Проводить пожарно-техническое обследование объектов - Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов - Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности - Работать с информационно-правовыми системами |  |
|  | Трудовые функции: - Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности - Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 16 | - | 4 | - | 20 |
|  | 2 | - | 10 | - | - | 10 |
|  | 3 | 4 | - | 46 | - | 50 |
|  | 4 | - | - | - | 20 | 20 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20 | 10 | 50 | 20 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знание нормативно-правовой документации, мобильных средств пожаротушения, технические данные ПТВ и АСО, навык работы со специальной защитной одеждой пожарного и снаряжением. |
| Б | Выполнение работ по профилактике пожаров | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знать нормативную документацию, составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил, использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами. Умение решать задачи по тактике тушения пожаров, составлять схему расстановки сил и средств. |
| В | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: соблюдать правила ОТ и ТБ, работать в непригодной для дыхания среде, обнаруживать, спасать и оказывать первую помощь пострадавшему, работать с ручным аварийно-спасательным инструментом, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, совершенствовать свою физическую подготовку в различных климатических условиях, строить схемы боевого развертывания, вести радиообмен, осуществлять расчет работы звена ГДЗС |
| Г | Обеспечение противопожарного режима на объекте | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знать нормативную документацию, использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности, проводить пожарно-техническое обследование объектов, использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10,45 ч

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний/оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)

Конкурсное задание состоит из 4-х модулей, включает обязательную к выполнению часть – 4-е модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А «Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ» (Инвариант)

Время на выполнение модуля 225 минут

Задания: Конкурсант прибывает на этап, одетый в боевую одежду и снаряжении пожарного. По команде Руководителя группы оценки конкурсант приступает к выполнению комплекса упражнений (Бёрпи – 10 раз, прокладка магистральной линии диаметром 77 мм. на 40 метров и ее уборки восьмеркой, переноска пострадавшего на 30 метров). Далее конкурсант приступает к прохождению полосы препятствий поочередно преодолевая «Забор», «Тоннель», «Бум». После этого конкурсанту необходимо ликвидировать очаг возгорания при помощи огнетушителя ОП-5, после этого конкурсанту необходимо связать двойную спасательную петлю с надеванием на пострадавшего и пересечь линию финиша

Модуль Б «Выполнение работ по профилактике пожаров» (Инвариант)

Время на выполнение модуля 60 минут

Задания: Конкурсанту необходимо решить задачу по тактике тушения пожаров и на основании решения составить схему расстановки сил и средств.

Модуль В. «Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (Инвариант)

Время на выполнение модуля 300 минут

Для выполнения модуля конкурсанты объединяются в команды по результатам жеребьевки

Задания: Конкурсант приходит на этап с БОП и снаряжением пожарного, уложенными по-походному и стянутыми поясом пожарного (сапоги переносятся отдельно от БОП, пояс пожарного разукомплектован: топор вынут из кобуры, карабин снят с пояса пожарного, кобура снята с пояса пожарного). По команде Руководителя Группы оценки конкурсант приступает к укладке БОП (не более 1,5 минут) на стеллажах. После окончания времени Руководитель Группы оценки даёт команду «СТОП», проводится проверка уложенной БОП. Далее по команде Руководителя Группы оценки конкурсант приступает к надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного (БОП), по окончании временного интервала (не более 35 секунд) звучит команда «СТОП», проводится проверка надетой БОП и снаряжения пожарного (эксперты оценивают только то, что конкурсанты успели надеть). В случае, если конкурсант не успел полностью экипироваться в отведенное время, то, после проведения проверки качества надевания БОП, конкурсант полностью доэкипируется (это время входит в общее время выполнения задания). Далее конкурсант приступает к проведению боевой проверки ДАСВ. (Оценивается отдельно каждый конкурсант).

После того как все конкурсанты выполнили первых два упражнения они приступают в составе отделения к боевому развертыванию. Команда строится в одну шеренгу у заднего колеса пожарного автомобиля. По команде Руководителя группы оценки конкурсанты садятся в пожарный автомобиль и по отмашке приступают к боевому развертыванию. Команде необходимо установить пожарный автомобиль на искусственный водоисточник проложить магистральную линию, установить трехходовое разветвление, проложить рабочую линию, обесточить здание при помощи диэлектрического комплекта, вскрыть дверь при помощи механизированного и немеханизированного инструмента, ликвидировать условный очаг пожара в этаже учебной башни, вывести пострадавшего на свежий воздух и оказать ему первую помощь. (Оценка действий команды).

Модуль Г «Обеспечение противопожарного режима на объекте» (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 60 минут

Задания: Конкурсант необходимо составить план эвакуации этажа образовательного учреждения. На изучение этажа конкурсанту предоставляет 15 минут входящие в общее время выполнения модуля. Условные обозначения загружены в компьютер конкурсанта.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Куртка боевой одежды пожарного застегивается на 3 карабина, надевание БОП проводится согласно сборнику нормативов по профессиональной подготовке личного состава подразделений пожарной охраны.

Участники чемпионата должны иметь действующий медицинский полис.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Инструмент – определенный.

- Боевая одежда пожарного (Куртка БОП с застежкой на карабинах);

- Шлем или каска пожарного;

- Подшлемник термостойкий (не синтетический);

- Пояс пожарного (пряжка с 2-мя штырьками);

- Пожарный карабин (карабин с пружинной муфтой);

- Костюм специальный темно-синего цвета МЧС России;

- Футболка темно-синего цвета МЧС России;

- Головной убор (кепи) для личного состава МЧС России;

- Средства защиты рук перчатки с крагой или манжетой пожарного (пятипалые);

- Ботинки с высокими берцами (полностью кожаные, без текстильных вставок);

- Сапоги пожарного;

- Топор пожарного носимый;

- Рукавная задержка в чехле;

- Поясная кобура для пожарного топора.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещается использовать снаряжение и СИЗ, не имеющих сертификаты соответствия и лицензии на их применение.

Запрещается выполнять конкурсные задания на оборудовании и в снаряжении, не указанном в Инфраструктурном листе.

Запрещается использование оборудования и инструмента, дающих преимущество над другими конкурсантами.

Запрещается использовать снаряжение и СИЗ, не прошедших испытание.

3. Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2. Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Пожарная безопасность».

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.