ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Сантехника и отопление»

2024 г.

Наименование компетенции: Сантехника и отопление

Описание компетенции.

Специалист по сантехнике и отоплению осуществляет монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения (канализации) для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных монтируемых систем, обеспечения нормируемых санитарно-гигиенических и метеорологических параметров помещений жилых, общественных и промышленных зданий. А также выполняет техническое обслуживание и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации для повышения эксплуатационной надежности и эксплуатации инженерной инфраструктуры жилых, общественных и промышленных зданий.

Специалист по сантехнике и отоплению использует ручной, механизированный и измерительный инструмент, выполняя работы по монтажу, обслуживанию и ремонту санитарно-технических систем и оборудования.

Высокий профессионализм, знание современных передовых технологий, владение языками межнационального общения, позволяет специалисту осуществлять свою профессиональную деятельность и быть успешным во многих странах мира.

В реестре областей и видов профессиональной деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, компетенция "Сантехника и отопление" входит в 16 раздел "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство".

Сегодня передовые технологии обеспечивают революционный прогресс во всех сферах жизни. Современные технологии в области сантехники и отопления помогают обеспечивать высокую эффективность труда, беспрепятственное общение, интересный досуг. Именно поэтому профессия Монтажник санитарно-технических систем и слесарь-сантехник имеют большую востребованность

Описание особенностей профессиональной деятельности специалиста; В особенностях профессиональной деятельности данных профессий является применение цифровых технологий и высокотехнологичного оборудования. К примеру, специалист по сантехники и отоплению должен уметь подключать, настраивать оборудование с внешним управлением через смартфон, планшет и т.д.

## Нормативные правовые акты

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать на основании следующих документов:

- ФГОС СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 140.

- ФГОС СПО 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 142

- ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1578

- ФГОС СПО 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2022 г. N 1003

- ФГОС СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2018 г. N 30

- ФГОС СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. N 1444

- ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. N 1094

- ФГОС СПО 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. N 1097

- Профессиональный стандарт 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования.

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 года N 810н

- Профессиональный стандарт 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года N 412н

- ЕТКС работ и профессий рабочих Выпуск 2. Часть 2. § 161. Слесарь-сантехник (3-й разряд)

Постановление Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45

- ЕТКС работ и профессий рабочих Выпуск 3. § 201. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (3-й разряд)

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243

ГОСТы/СП

- ГОСТ Р 54792-2011 Дефекты в сварных соединениях термопластов.

Описание и оценка

- ГОСТ Р 52922-2008 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства

- СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена

"Рандом сополимер"

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Общие требования

- СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб

- СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб

- СП:	40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)

- СП 344.1325800.2017 Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние с использованием труб из "сшитого" полиэтилена. Правила проектирования и монтажа

- СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб.

- СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий:

- РД 24.203.03-90 Радиусы и углы гиба труб

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

## Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |
| 3 | Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 4 | Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |