ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Системы умного дома»

2024 г.

Наименование компетенции: Системы умного дома

Описание компетенции

Краткая характеристика профессии (специальности): Монтаж электрического оборудования, выполнение комплекса работ                                        по электрификации, выполнение работ по вводу домовых силовых                               и слаботочных систем в эксплуатацию, монтаж систем «умного дома» их программирование и настройка.

Профессии в сфере технологий умного дома включают в себя специализации, связанные с разработкой, установкой, интеграцией                           и поддержкой систем, обеспечивающих автоматизацию жилищных                           и коммерческих объектов для улучшения комфорта, эффективности                            и безопасности. Общие характеристики профессий связанных с умным домом: среднее специальное образование в области электромонтажных работ, информационных технологий, электроники или смежных дисциплин; знание основ автоматизации, программирования, сетевых технологий             и систем безопасности; опыт работы с IoT (интернет вещей) устройствами, домашними автоматизированными системами и платформами умного дома; умение объяснять сложные технические концепции заказчикам и работать           в команде; креативность и аналитические способности, способность                        к инновациям и решению технических проблем. Профессии в сфере технологий умного дома находятся на передовой линии технологического прогресса, обеспечивая интеграцию устройств и систем для создания комфортных, безопасных и энергоэффективных жилых и коммерческих пространств. Эти специалисты играют ключевую роль в разработке                      и реализации инноваций, которые формируют будущее комфортного проживания и работы в доме.

Особенности профессиональной деятельности: Данная специальность объединяет в себе профессиональные качества различных профессий,                          а именно электромонтажные работы, программирование, работа                                    с высокотехнологичными устройствами.

Технологии, применяемые в профессиональной деятельности: Электроинструменты; ручные специальные инструменты; графические редакторы; специальное программное обеспечение.

## Нормативные правовые акты

- ФГОС

- ФГОС СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 марта 2018 г. N 205.

- ФГОС СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                от 09 декабря 2016 г. N 1578 (ред. от 17.12.2020).

- ФГОС СПО 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2022 г. № 1003.

- ФГОС СПО 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей                  и электрооборудования, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2022 г. № 966.

- ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2023 г. №845.

- ФГОС СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 349.

- ФГОС СПО 27.02.04 Автоматические системы управления, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29 июля 2022 г. N 633.

- Профессиональный стандарт

- ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем                         и оборудования, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 820н.

- ПС 16.092 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2021 г.                 № 542н.

- ПС 16.108 Электромонтажник, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                     от 06 октября 2021 г. № 682н.

- ЕТКС

- ЕТКС 2019 Выпуск №1 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987                 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23,                   от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001               N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199): § 343. Электромонтер по ремонту                                     и обслуживанию электрооборудования 2 разряд; § 344. Электромонтер                     по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й разряд); § 345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                        (4-й разряд).

- ЕТКС Выпуск 3, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243                     (с изменениями от 28 ноября 2008 г., 30 апреля 2009 г.). Раздел. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: § 196. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 4-й разряд; § 272. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик кип и автоматики) 4-й разряд; § 424. Электромонтажник                          по освещению и осветительным сетям 4-й разряд; § 435. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 4-й разряд; § 407. Электромонтажник-наладчик 4-й разряд.

- ЕТКС Выпуск 19, утвержден постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 26 апреля 1985 г. N 113/10-32. Раздел. Общие профессии электротехнического производства: § 92. Электромонтажник-схемщик                   2-й разряд; § 93. Электромонтажник-схемщик 3-й разряд.

- Отраслевые/корпоративные стандарты

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 6,7 издание, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации               от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- ГОСТы

- ГОСТ 2.709-89: Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей                        в электрических схемах.

- ГОСТ 2.710-81: Обозначения буквенно-цифровые                                    в электрических схемах.

- ГОСТ 2.722-68: Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические.

- ГОСТ 2.755-87: Обозначения условные графические                               в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.

- ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.1.030-81: ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

- ГОСТ 14255-69: Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

- ГОСТ 21.614-88: Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

- ГОСТ 22483-77: Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров.

- ГОСТ 2491-82: Пускатели электромагнитные низковольтные.

- ГОСТ 26522-85: Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

- ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные.

- ГОСТ 30331.10-2001: Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники

- ГОСТ 31195.1-2012: Соединительные устройства                                  для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ 32126.1-2013: Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ 8594-80: Коробки для установки выключателей и розеток.

- ГОСТ Р 50571.1-93: Электроустановки зданий. Основные положения.

- ГОСТ 50571.1-2009: Электроустановки низковольтные. Часть 1.

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011: Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013: Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

- ГОСТ Р 50571.11-96: Электроустановки зданий. Требования                      к специальным ЭУ. Ванные и душевые помещения.

- ГОСТ Р 50571.15-97: Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 50571.16-2007: Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

- ГОСТ Р 53769-2010: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ Р МЭК 61140-2000: Защита от поражения электрическим током.

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

- ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные                   и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость.

- ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.

- ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках.

- ГОСТ Р МЭК 61084-2-2-2007 Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под и заподлицо с полом.

- ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 61534.1-2014 Системы шинопроводов. Часть 1. Общие требования.

- СанПин

- САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Гигиенические требования                        к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых                     и общественных зданий.

- СП (СНИП)

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- СП 6.13130.201: Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий.

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

## Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется                       на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| 2 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| 3 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| 4 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |
| 5 | Организация работ по автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения промышленных и гражданских зданий |
| 6 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| 7 | Монтаж кабельных сетей |
| 8 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |