## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2024 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
A | Монтаж и коммутация | [6 empty] | 47.8
1 | Монтаж и коммутация. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках и т.д.) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках и т.д.) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.4
|  | И | Отсутствие нарушений регламентирующих документов, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
2 | Монтаж и коммутация. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, крышки защелкнуты по всей длине, зазоры не превышают 1мм, отсутствуют: мех.повреждения, транспортная пленка, разметка, стружка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно и корректно закреплены, отсутствуют: засенцы, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 6 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 7 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 8 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 9 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 10 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 6 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 7 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 8 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 9 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Уровень 10 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 3 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Угол 4 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 0.5
3 | Монтаж и коммутация. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркирка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Силовые разъемы |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, заземлены, маркирка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников в элементах внешнего оборудования |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. В устройства проводники заходят в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация в элементах внешнего оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный или не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 1
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена дополнительная защита проводников от механических повреждений. Элементы подключены с использованием блоков зажимов. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не приходящий/не подключенный, не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 2
4 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства. АВР
|  | И | Монтаж НКУ. Установка модульного оборудования. |  | НКУ надежно установлено, отсутствуют повреждения. Модульное оборудование, блоки зажимов, N,PE шина, кабельный канал, корректно установлены и зафиксированы, отсутствуют механические повреждения, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования НКУ |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников. |  | Проводники выбраны корректно, соблюдена цветовая маркировка. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Коммутация щита. |  | Коммутация щита выполнена согласно принципиальной схемы. За каждое не корректное/отсутствующее соединение минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 2
5 | Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства. ЩУ
|  | И | Монтаж НКУ. Установка модульного оборудования. |  | НКУ надежно установлено, отсутствуют повреждения. Модульное оборудование, блоки зажимов, N,PE шина, кабельный канал, корректно установлены и зафиксированы, отсутствуют механические повреждения, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования НКУ |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников. |  | Проводники выбраны корректно, соблюдена цветовая маркировка. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Коммутация щита. |  | Коммутация щита выполнена согласно принципиальной схемы. За каждое не корректное/отсутствующее соединение минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 2
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 27.4
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
2 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации, работы).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 2 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 3 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 4 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 5 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 6 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 7 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Включение эл.аппарата 8 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 7 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 8 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 9 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 10 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 11 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 12 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 13 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 14 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 15 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
В | Программирование HMI панели | [6 empty] | 24.8
1 | Программирование HMI панели
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 7 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 8 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки