## Информация о Чемпионате
Компетенция | Диспетчеризация технологических процессов
Наименование этапа Чемпионата | Финал чемпионата высоких технологий 2024
Субъект РФ | Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки
Адрес конкурсной площадки
Даты проведения | 16.09.24 - 21.09.24
Главный эксперт | Мочалкин Андрей Юрьевич
Электронная почта ГЭ | Bazillio@inbox.ru
Телефон ГЭ | 89094447416
Технический эксперт
Электронная почта ТЭ
Телефон ТЭ
Количество конкурсантов (команд) | 10
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | 12

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала чемпионата высоких технологий 2024 по компетенции Диспетчеризация технологических процессов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Мочалкин Андрей Юрьевич
Технический эксперт: |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 12
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 16.09.24 - 21.09.24
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 700 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : сисема TN-S
Покрытие пола: гладкое, диэлектрик, легко подметаться
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 11 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 22 | Типовая позиция
3 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Телевизор (плазменная панель) | 55" 4K UHD, 3840x2160, Wi-Fi, 60 Гц, Android TV, HDMI х 4, USB х 2 | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Напольная стойка под телевизор |  | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
8 | МФУ Лазерное А4 - Тип 2. | Цветная печать А4, 22стр/мин | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
9 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
10 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Кулер для воды напольный. При закупке этой позиции также необходимо приобретать стаканчики , и 19л бутыли с водой | Куллер для воды с электронным охлаждением и нагревом с диспенсером на 19л | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
12 | Кабель HDMI |  | ИТ оборудование | - | шт | 1 | Типовая позиция
13 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | ИТ оборудование | - | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
3 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками (не менее 5 крючков) | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Корзина для мусора | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | ИТ оборудование | - | шт. | 2 | Типовая позиция
6 | Локер | Шкаф с замком | Мебель | - | шт. | 3 | Типовая позиция
Комната Главного эксперта (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 13 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Сетевой фильтр | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
5 | Ноутбук - тип 2 | 17'3; intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | ИТ оборудование | - | шт | 2 | Типовая позиция
6 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | ИТ оборудование | - | шт | 2 | Типовая позиция
Комната Экспертов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 6 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 12 | Типовая позиция
3 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
5 | Сетевой фильтр | критически важные характеристики позиции отсутствуют | ИТ оборудование | - | шт | 2 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | - | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | - | шт | 1 | Типовая позиция
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | - | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | - | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стелаж | мебель | Мебель | - | шт | 3 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | - | шт. | 2 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | - | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | - | шт | 1 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала чемпионата высоких технологий 2024 по компетенции Диспетчеризация технологических процессов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Мочалкин Андрей Юрьевич
Технический эксперт: |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 12
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 16.09.24 - 21.09.24
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : TN-S
Покрытие пола: гладкое, диэлектрик, легко подметаться
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 1 | 1200х600х750 мм | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
2 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
3 | Стул - тип 3 | Кресло с подлокотниками и спинкой на колесиках | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
4 | Ноутбук - тип 2 | 17'3; intel Core i5 11400H 2.2ГГц, 16ГБ DDR4; 512 SSD; GeForce RTX 3050Ti;Win10 | ИТ оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
5 | USB-концентратор с Type-C | - HDMI - RJ-45 - 2xUSB 3.0 - Type-C | ИТ оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
6 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | ИТ оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
7 | Сетевой фильтр | критически важные характеристики позиции отсутствуют | ИТ оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
8 | Карта памяти micro SD с переходником на DS | 8 Gb | ИТ оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
9 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
10 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
11 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | ПО для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
12 | Программное обеспечение для программирования ПЛК | Должна обеспечить: - Чтенрие и запись Target файлов для используемого контроллера - Импорт и экспорт графических файлов - Поддержку языков программирования стандарта МЭК 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) - редактор визуализации - конфигураторы протоколов обмена - средства отладки | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
13 | Программное обеспечение для программирования ПЛР | Должна обеспечить: - Поддержку языков программирования стандарта МЭК 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) - конфигураторы протоколов обмена - средства отладки | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
14 | Программное обеспечение для программирования HMI-панелей | Должна обеспечить: - Чтенрие и запись Target файлов для используемого контроллера - Импорт и экспорт графических файлов - Поддержку языков программирования стандарта МЭК 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) - редактор визуализации - конфигураторы протоколов обмена - средства отладки | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
15 | SCADA-система | Должна обеспечивать: - поддержка языков стандарта IEC 61131-3 - первичная обработка каждого сигнала с автоматическим контролем до 6 границ - формульные вычисления значений и событий с обширной библиотекой функций - автоматическая и пользовательская обработка признаков качества значений - автоматическая индикация значений всех вычисленных сигналов - имитационный режим с индивидуальным выбором функций имитации сигналов - возможность создания пользовательских функциональных блоков и макроблоков - интеграция вычислительных, событийных и визуальных функций объектов - открытая объектная модель и возможность подключения скриптов, написанных на "C#" - открытые интерфейсы для подключения собственных алгоритмов, написанных на языке "C" | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
16 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
17 | Медиапроигрыватель | Медиапроигрователь должен обеспечить: - Воспроизведение видео и аудио файлов: Контейнерные: AVI, FLAC, FLV[a], Matroska, MP4, MPJPEG, MPEG-2 (ES, MP3), QuickTime File Format, WAV и другие Аудио: AAC, AC-3, FLAC, MP3 и другие Видео: H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и другие | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
18 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
19 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
20 | Рабочая кабинка с потолком | Размеры: ширина фронтальной поверхности = 1600 мм, ширина левой и правой поверхностей = 300 мм, высота = 2500 мм , толщина листов от 24мм, материал фанера или ДСП, угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями 90º | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Возводится застройщиком
21 | Щит питания рабчей кабинки ЩП 3х380В/16А | Пластик | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
22 | Светильник светодиодный линейный ДБО 4001 18Вт 4000К IP20 600мм опал IEK или аналог | LDBO0-4001-18-4000-K01 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
23 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
24 | Диэлектрический коврик | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
25 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
26 | Стремянка или подмости с регулируемой высотой | 3-5 ступеней | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
27 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
28 | Верстак | ширина не менее 700 мм, длина не менее 1600 мм, высота 840 мм, | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
29 | Веник | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
30 | Щетка-сметка и совок с кромкой | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10 | Типовая позиция
31 | Программируемый логический контроллер | HVAC S ЦПУ 6DI 6DO 1AI 5PT 4AO LED RS485 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
32 | Модуль расширения PLR-S. 8DI/8DO | PLR-S-EMD-0808 ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
33 | Модуль расширения программируемых логических реле и микро ПЛК. 8 дискретных входов и 8 релейный выходов. | Напряжение питания 220В AC PLR-S-EMD-0808UR-AC ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
34 | Логическое реле PLR-S ONI. Модуль расширения 4 каналами аналового входа (0-10В/0..20мА) | Напряжение питания 12-24 В DC PLR-S-EMA-0400UI-DC ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
35 | Модуль расширения 4 каналами аналогового входа (0/4..20мА) | Реле логическое PLR-S. 4AI серии PLR-S-EMA-0400 ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
36 | Модуль расширения 2 каналами аналогового вывода (0..10В/0..20мА) | Реле логическое PLR-S. 2AO серии PLR-S-EMA-0002 ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
37 | Привод заслонки 16Нм 24В AC/DC 2/3 позиционный | без возвратной пружины с дополнительным переключателем ODA-16-D-024-N-A ONI | Оборудование | 1 |  | 10
38 | Датчик температуры погружной PT100 | PT100 L= 200мм TSD-2-PT100-200 ONI | Оборудование | 2 | шт ( на 1 раб.место) | 20
39 | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой ONI | ORM-1-4C-AC220V-L-B | Оборудование | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 40
40 | Розетка ORS-M для реле ORM 4C ONI | ORS-M-1-4-G | Оборудование | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 40
41 | Контроллер логический программируемый ПЛК S | CPU0806 PLC-S-CPU-0806 ONI | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10
42 | Фен строительный | АС 220В, Мощность 1200 Вт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 10

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала чемпионата высоких технологий 2024 по компетенции Диспетчеризация технологических процессов
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Новгородская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  | 0
Адрес базовой организации: |  | 0
Главный эксперт: |  | Мочалкин Андрей Юрьевич
Технический эксперт: |  | 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 12
Количество конкурсантов (команд): |  | 10
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 16.09.24 - 21.09.24
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Лоток проволочный 60х150 IEK или аналог | Ширина, мм 150 Высота, мм 60 Длина, мм 3000 Защитное покрытие поверхности Оцинковка по методу Сендзимира Диаметр проволоки, мм 3.8 | Расходные материалы | 4 | м | 40
2 | Кронштейн настенный основание 200мм IEK или аналог | Модель или исполнение Консоль для крепления к стене и/или в профиль Защитное покрытие поверхности Оцинковка по методу Сендзимира Вид или марка материала Сталь оцинкованная Высота, мм 112 | Расходные материалы | 6 | шт | 60
3 | Стойка настенная СНП150 IEK или аналог | Длина, мм 237.0 Высота, мм 30.0 Ширина, мм 50.0 Защитное покрытие поверхности Оцинковка по методу Сендзимира Толщина металла, мм 2.0 | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
4 | Комплект соединительный двойной MDS20 IEK или аналог | Метрический размер резьбы - М 6 Защитное покрытие поверхности Гальваническая/электролит. оцинковка Длина, мм 20 Вид или марка материала Сталь оцинкованная | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
5 | Кабель-канал парапетный 100х60 ПРАЙМЕР IEK или аналог | Ширина, мм 100 Глубина, мм 60 Ширина крышки 1, мм 75 Крышки в комплекте с кабель-каналом Да | Расходные материалы | 4 | м | 40
6 | Угол плоский изменяемый 100х60 "ПРАЙМЕР" IEK или аналог | Ширина, мм 100 Глубина, мм 60 Вид или марка материала пласик | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
7 | Заглушка 100х60 "ПРАЙМЕР" IEK или аналог | Ширина, мм 100 Глубина, мм 60 Вид или марка материала Прочее Материал Пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
8 | Рамка и суппорт универсальные на 2 модуля белые IEK или аналог | Материал Пластик Цвет Белый Количество постов 3 Степень защиты - IP IP20 | Расходные материалы | 1 | шт | 10
9 | Рамка и суппорт для кабель-канала ПРАЙМЕР на 4 модуля 75мм белые IEK или аналог | Материал Пластик Цвет Белый Количество постов 5 Степень защиты - IP IP20 | Расходные материалы | 1 | шт | 10
10 | Выключатель двухклавишный ВК1-22-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK или аналог | Количество клавиш 2 Тип или способ подключения Клемма винтовая Подсветка Без подсветки Схема подключения Выключатель 2х1-полюсный (двухклавишный) | Расходные материалы | 3 | шт | 30
11 | Вилка стационарная ССИ-515 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK или аналог | IEC ток, А 16 Напряжение согл EN 60309-2 400 В 50-60 ГЦ , красный Количество полюсов 5 Степень защиты - IP IP44 Ввод кабеля Уплотнительная гайка | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
12 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM IEK или аналог | IEC ток, А 16 Напряжение согл EN 60309-2 400 В 50-60 ГЦ , красный Количество полюсов 4 Степень защиты - IP IP44 Диапазон раб напряжений, В 380...415 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
13 | Светильник светодиодный ДПО 5010 8Вт 4000K IP65 круг белый IEK или аналог | Тип светильника Светильник с плафоном/рассеивателем Макс мощность системы, Вт 8 Световой поток, лм 640 Степень защиты - IP IP65 | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
14 | Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 У2 (600х600х250мм) IP54 IEK или аналог | Высота, мм 600 Ширина, мм 600 Глубина, мм 250 Степень защиты - IP IP54 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
15 | Кабель-канал перфорированный 25х60 "ИМПАКТ" IEK или аналог | Ширина, мм 25 Высота, мм 60 Ширина выреза, мм 4 Шаг перфорации, мм 6.0 Гибкий Да | Расходные материалы | 2 | м | 20
16 | Пускатель ручной кнопочный ПРК32-14 In=14A Ir=9-14A 660В | Номин ток, А 14.0 Диапазон уставки тока расцепления, А 9...14 Количество полюсов 3 Тип расцепителя Термомагнитный Тип подключения Винтовое соединение | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
17 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА В IEK или аналог | Номин ток, А 6.0 Количество полюсов 1 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока B Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
18 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А 4,5кА В IEK или аналог | Номин ток, А 16.0 Количество полюсов 3 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока B Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
19 | Автоматический выключатель ВА47-29 4Р 32А 4,5кА С IEK или аналог | Номин ток, А 32.0 Количество полюсов 4 Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 4 Характеристика срабатывания - кривая тока C Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
20 | Контактор модульный КМ25-40М AC/DC IEK или аналог | Номинальный рабочий ток, А 25 Номин раб напряжение, В 400 Тип напряжения - рабочее напряжение Переменный (AC) Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
21 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 32мм) белый IEK или аналог | Номин диаметр, мм 25 Материал Пластик Цвет Белый Степень защиты - IP IP54 Тип уплотнения Мембрана | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
22 | Сальник d=32мм (Dотв.бокса 37мм) белый IEK или аналог | Номин диаметр, мм 32 Материал Пластик Цвет Белый Степень защиты - IP IP54 Тип уплотнения Мембрана | Расходные материалы | 6 | шт. | 60
23 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN IEK или аналог | Количество полюсов 2 Макс. номин. ток, А 100 Количество зажимных клемм на 1 полюс 7 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
24 | DIN-рейка оцинкованная 125см IEK или аналог | Длина, мм 1250 Ширина, мм 35 Вид или марка материала Оцинкованная сталь Высота, мм 7.5 Защитное покрытие поверхности Оцинковка по методу Сендзимира | Расходные материалы | 1 | шт | 10
25 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая IEK или аналог | Модель или исполнение Трехфазная установка Количество полюсов 1 Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Сечение многожильного гибкого провода, мм² 1...2,5 Цвет Серый | Расходные материалы | 20 | шт | 200
26 | Заглушка для КВИ-2,5мм2 серая IEK или аналог | Тип монтажа Клемма КВИ Материал Пластик Тип зажима Безвинтовое Цвет Серый Класс негорючести изоляц материала UL94 V0 | Расходные материалы | 10 | шт | 100
27 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя IEK или аналог | Модель или исполнение Нулевая Количество полюсов 1 Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Сечение многожильного гибкого провода, мм² 1...2,5 Цвет Синий/голубой | Расходные материалы | 10 | шт | 100
28 | Заглушка для КВИ-2,5мм2 синяя IEK или аналог | Тип монтажа Клемма КВИ Материал Пластик Тип зажима Безвинтовое Цвет Синий/голубой Класс негорючести изоляц материала UL94 V0 | Расходные материалы | 10 | шт | 100
29 | Клемма винтовая КВИ-4мм2 серая IEK или аналог | Модель или исполнение Трехфазная установка Количество полюсов 1 Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Сечение многожильного гибкого провода, мм² 1,5...4 Цвет Серый | Расходные материалы | 10 | шт | 100
30 | Заглушка для КВИ-4/10мм2 серая IEK или аналог | Тип монтажа Клемма КВИ Материал Пластик Тип зажима Безвинтовое Цвет Серый Класс негорючести изоляц материала UL94 V0 | Расходные материалы | 6 | шт | 60
31 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK или аналог | Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Материал Пластик Тип зажима Винтовое Цвет Серый Длина, мм 46 | Расходные материалы | 10 | шт | 100
32 | Маркеры для КВИ-4/16мм2 с нумерацией №№ 1-10 IEK или аналог | Модель или исполнение В виде групповой полоски Сечение проводника, мм² 4...16 Надпись или маркировка Цифры Символ 1...10 Форма Квадратный (-ая) | Расходные материалы | 5 | шт | 50
33 | Кнопка управления LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией IEK или аналог | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Красный Тип кнопки Грибовидная | Расходные материалы | 1 | шт | 10
34 | Контактный блок 1р для серии LAY5 IEK или аналог | Материал корпуса Пластик С встроенной лампой Нет С встроенным трансформатором Нет Тип механических комплектующих Прочее Тип электрич комплектующих Контактный блок | Расходные материалы | 1 | шт | 10
35 | Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная 1з IEK или аналог | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Красный Тип кнопки Плоская (-ий) | Расходные материалы | 6 | шт | 60
36 | Индикатор LAY5-BU65 d=22мм желтый IEK или аналог | Цвет линзы Желтый Тип напряжения Переменный (AC) Диаметр отверстия, мм 22 Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Тип линзы Плоская (-ий) | Расходные материалы | 3 | шт | 30
37 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая 1з IEK или аналог | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Зеленый Тип кнопки Плоская (-ий) | Расходные материалы | 3 | шт | 30
38 | Преобразователь частоты K750 380В 3Ф 5,5-7,5кВт 13-17А со встроенным тормозом ONI или аналог | Тип управления Векторное управ в разомкнутом контуре Температура эксплуатации, °C -10...40 Макс частота на выходе, Гц 600 Поддержка протокола MODBUS Да Степень защиты - IP IP20 Сетевое напряжение, В 380 Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А 14,6 Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А 20,5 Выход мощность при номин выход напряжении, кВт 7.50 Выход. напряжение, В 0...480 Выходная частота, Гц 0...600 Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А 13.0 Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А 17.0 Диапазон раб вход напряжения, В 380...480 Допускается применение в пром зоне Да Количество HW-интерфейсов RS-485 1 Количество вход фаз 3 Количество выход фаз 3 | Расходные материалы | 1 | шт | 10
39 | Панель оператора ETG 9,7” серии ONI или аналог | Диагональ экрана, дюйм 9.7 Тип питающего напряжения Постоянный (DC) Материал корпуса Пластик Напряжение питания постоян тока - DC, В 18...28 Сенсорная технология Резистивный сенсор Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet 1 Количество HW-интерфейсов RS-232 2 Количество HW-интерфейсов RS-485 2 Количество HW-интерфейсов USB 2 (2.0 Host, 2.0 Device) Тип процессора Cortex A8 Ширина передней части, мм 276.3 Возможность монтажа на рейку Нет Высота передней части, мм 213.3 Количество пикселей по вертикали 768 Количество пикселей по горизонтали 1024 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
40 | Логическое реле PLR-S. CPU1410(T) 24В DC с экраном ONI или аналог | Тип питающего напряжения Постоянный (DC) Напряжение питания постоян тока - DC, В 12...24 Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В - Количество аналог выходов 1 Количество аналог входов 0 Количество цифров входов 14 Количество цифров выходов 9 С дисплеем Да Количество HW-интерфейсов RS-232 1 Количество HW-интерфейсов RS-485 1 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
41 | Кабель для логическоого реле PLR-S. RS-232 серии ONI или аналог | Функционал назначение или применение ПЛК - другие устройства Подходит для панели ввода ПЛК Нет | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
42 | Кабель для логическоого реле PLR-S. USB серии ONI или аналог | Функционал назначение или применение ПЛК - компьютер(ПК) Подходит для панели ввода ПЛК Нет | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
43 | Коннектор RS-232 | Функциональное назначение Розетка Форма контактов прямые Способ монтажа пайка на кабель Количество рядов 2(обыч.плотности) Количество контактов 9 | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
44 | Коннектор RJ-45 | Категория 5E Экранированный Нет Температура эксплуатации, °C -10...+60 Тип или способ подключения Обжимной Модель или исполнение Штекерный разъём | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
45 | Резистор ограничения тока для RS-485 | Номин.сопротивление: 120 Единица измерения: ом Точность,%: 5 Номин.мощность,Вт: 1 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
46 | Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK или аналог | Модель или исполнение Форма обечайки (ролик/валик/цилиндр) Сечение проводника, мм² 1,5 Надпись или маркировка Цифры Символ 0...9 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
47 | Маркер МКН комплект цифр "0-9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK или аналог | Модель или исполнение Форма обечайки (ролик/валик/цилиндр) Сечение проводника, мм² 2,5 Надпись или маркировка Цифры Символ 0...9 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
48 | Изолента 0,15х15мм 5м (7шт/компл) IEK или аналог | Материал ПВХ (PVC) | Расходные материалы | 1 | упак | 10
49 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | Номин диаметр, мм 50 Материал Пластик | Расходные материалы | 1 | упак | 10
50 | Хомут 3,6х250мм нейлон (100шт) ИЕК или аналог | Длина, м 0.250 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
51 | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (20шт) ИЕК или аналог | Способ или тип крепления Самоклеющийся Подходит для кабельной стяжки шириной до, мм 3.6 Диаметр монтажного отверстия, мм 3.6 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
52 | Скоба 7мм круглая пластиковая (100шт) IEK или аналог | Подходит для диаметра, мм 6,5 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
53 | Эл.Двиг.3ф.АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE IEK или аналог | Мощность, кВт 0.25 Фактическая частота вращения, Оборотов в мин 2710 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
54 | Блок питания OPS 220В AC/24В DC 2,5А 60Вт | Диапазон входных напряжений, В AC (90...264); DC (127...370) Тип питающего напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) Номинальное выходное напряжение DC, В 24 1-я ступень выход напряжения, В 24 Номинальный выходной ток, А 2.50 | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
55 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЕК или аналог | IEC ток, А 16 Напряжение согл EN 60309-2 400 В 50-60 ГЦ , красный Количество полюсов 4 Степень защиты - IP IP44 | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
56 | Болт М3 | Диаметр резьбы: М3 Шаг резьбы: 0.5 мм Направление резьбы: правая Длина: от 4 до 5 мм | Расходные материалы | 5 | шт. | 50 | Длинна 5 мм.
57 | Плоская шайба DIN 125 M3 | Внутренний диаметр 3.2 мм Внешний диаметр 7 мм | Расходные материалы | 5 | шт. | 50 | Внутрений диаметр 3 мм
58 | Коннектор RJ45 кат.5е 8P8C | Категория 5E Экранированный Нет Тип или способ подключения Обжимной Модель или исполнение Штекерный разъём" | Расходные материалы | 10 | упак | 100 | RJ-45, 8P, cat 5e
59 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (белый) (100 шт) ИЕК или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 14,4 Изолированный Да Цвет Белый Материал Медь | Расходные материалы | 2 | упак | 20
60 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЕК или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 15,5 Изолированный Да | Расходные материалы | 2 | упак | 20
61 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100 шт) ИЕК или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 15,6 Изолированный Да Цвет Синий/голубой Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёное Изоляционный материал ПВХ (PVC) Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) Ленточный экран Нет Номин напряжение, В 400 С идентификационным флажком Нет Температура эксплуатации, °C -40...80 Номин поперечное сечение, мм² 2,5 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
62 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 (черный,20шт) ИЕК или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 20,5 Изолированный Да Цвет Черный Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёное Изоляционный материал ПВХ (PVC) Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) Ленточный экран Нет Номин напряжение, В 400 С идентификационным флажком Нет Температура эксплуатации, °C -40...80 Номин поперечное сечение, мм² 6,0 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
63 | Наконечник-гильза НГИ2 0,75-10 из/фл белый (100шт) IEK или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 15,7 Изолированный Да Цвет Белый Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёное Изоляционный материал ПВХ (PVC) Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) Ленточный экран Нет Номин напряжение, В 400 С идентификационным флажком Нет Температура эксплуатации, °C -40...80 Номин поперечное сечение, мм² 2х0,75 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
64 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 из/фл красный (100шт) IEK или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 19,6 Изолированный Да Цвет Красный Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёное Изоляционный материал ПВХ (PVC) Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) Ленточный экран Нет Номин напряжение, В 400 С идентификационным флажком Нет Температура эксплуатации, °C -40...80 Номин поперечное сечение, мм² 2х1,5 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
65 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 из/фл синий (100шт) IEK или аналог | Длина гильзы или муфты, мм 21,7 Изолированный Да Цвет Синий/голубой Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёное Изоляционный материал ПВХ (PVC) Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) Ленточный экран Нет Номин напряжение, В 400 С идентификационным флажком Нет Температура эксплуатации, °C -40...80 Номин поперечное сечение, мм² 2х2,5 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
66 | Наконечник НКИ5.5-6 кольцо 4-6мм (20 шт) ИЕК или аналог | Форма фланца Кольцеобразная Номин поперечное сечение, мм² 4...6 | Расходные материалы | 1 | упак | 10
67 | Саморезы по металлу с пером и плоской шляпкой 4.2x13 | с пресшайбой | Расходные материалы | 50 | шт. | 500
68 | Саморезы универсальные с плоской шляпкой 4.2x13 | с пресшайбой | Расходные материалы | 50 | шт. | 500
69 | Саморезы универсальные с плоской шляпкой 4.2x19 | с пресшайбой | Расходные материалы | 50 | шт. | 500
70 | Саморезы по дереву 3,5х19 |  | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
71 | Саморезы по дереву 3,5х25 |  | Расходные материалы | 100 | шт. | 1000
72 | Шайба кузовная D5 |  | Расходные материалы | 20 | шт. | 200
73 | ВВГ 5х4 | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 10 | м | 100
74 | ВВГ 4х2,5 | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 12 | м | 120
75 | ВВГ 3х0,75 | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 40 | м | 400
76 | ПВ-3(ПУГВ) 1х0,75 (черный) | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 50 | м | 500
77 | ПВ-3(ПУГВ) 1х0,75 (синий) | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 40 | м | 400
78 | ПВ-3(ПУГВ) 1х2,5(Желто-зеленый) | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 50 | м | 500
79 | ПВ-3(ПУГВ) 1х2,5 (Белый) | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 60 | м | 600
80 | ПВ-3(ПУГВ) 1х6,0 (Желто-зеленый) | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 70 | м | 700
81 | ПВС 4х1,5 | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 50 | м | 500
82 | ПВС 2х0,75 | Провод медный, соответствие ГОСТ | Расходные материалы | 100 | м | 1000
83 | Витая пара F/UTP кат.5 | Витая пара F/UTP кат.5E 4x2х24AWG solid LSLTx нг(А)-LSLTx | Расходные материалы | 50 | м | 500
84 | Кабельные стяжки 140х3,5 Натур | 100 шт. | Расходные материалы | 1 | упак | 10
85 | Кабельные стяжки 250х4,5 Натур | 100 шт. | Расходные материалы | 1 | упак | 10
86 | Корпус поста кнопок управления 1 место | Количество управляющих элементов 1 Высота, мм 70 Глубина, мм 65 Диаметр отверстия, мм 22 Конструкция корпуса Для монтажа на поверхность | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
87 | Корпус поста кнопок управления 2 места | Количество управляющих элементов 2 Высота, мм 70 Глубина, мм 65 Диаметр отверстия, мм 22 Конструкция корпуса Для монтажа на поверхность | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
88 | Корпус поста кнопок управления 3 места | Количество управляющих элементов 3 Высота, мм 70 Глубина, мм 65 Диаметр отверстия, мм 22 Конструкция корпуса Для монтажа на поверхность | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
89 | Корпус поста кнопок управления 4 места | Количество управляющих элементов 4 Высота, мм 70 Глубина, мм 65 Диаметр отверстия, мм 22 Конструкция корпуса Для монтажа на поверхность | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
90 | Корпус поста кнопок управления 5 мест | Количество управляющих элементов 5 Конструкция корпуса Для монтажа на поверхность | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
91 | Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Красный Тип кнопки Грибовидная | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
92 | Джойстик LA167-PA24 на 4 положения 4з без фиксации черный | Номин раб ток Ie при AC-21 400 В, А 4.5 Центр монтажа диаметр отверстия, мм 22 Длина джойстика, мм 30 Количество направлений срабатывания 4 С возвратом в нейтральное положение Да | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
93 | Джойстик LA167-PA14 на 4 положения 4з с фиксацией черный | Номин раб ток Ie при AC-21 400 В, А 4.5 Центр монтажа диаметр отверстия, мм 22 Длина джойстика, мм 30 Количество направлений срабатывания 4 С возвратом в нейтральное положение Нет | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
94 | Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Красный Тип кнопки Плоская (-ий) | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
95 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Зеленый Тип кнопки Плоская (-ий) | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
96 | Кнопка управления LAY5-BA51 без подсветки желтая | Диаметр отверстия, мм 22 С возвратной пружиной Да С сигнальной лампой - индикатором Нет Цвет кнопки Желтый Тип кнопки Плоская (-ий) | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
97 | Индикатор LAY5-BU64 d=22мм красный | Цвет линзы Красный Тип напряжения Переменный (AC) Диаметр отверстия, мм 22 Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Тип линзы Плоская (-ий) | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
98 | Индикатор LAY5-BU63 d=22мм зеленый | Цвет линзы Зеленый Тип напряжения Переменный (AC) Диаметр отверстия, мм 22 Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Тип линзы Плоская (-ий) | Расходные материалы | 2 | шт. | 20
99 | Индикатор LAY5-BU65 d=22мм желтый | Цвет линзы Желтый Тип напряжения Переменный (AC) Диаметр отверстия, мм 22 Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Тип линзы Плоская (-ий) | Расходные материалы | 3 | шт. | 30
100 | Резистор керамический проволочный 470 Ом, 25Вт | Проволочный постоянный резистор 200Ом 25Вт +10% | Расходные материалы | 2 | шт. | 20 | ПЭВ-25
101 | Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом оранжевая | Наруж диаметр, мм 16 Внутр диаметр, мм 11.3 Материал Полиэтилен Цвет Оранжевый С протяжкой (зондом) Да | Расходные материалы | 1.5 | м | 15
102 | Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом оранжевая | Наруж диаметр, мм 20 Внутр диаметр, мм 14.5 Материал Полиэтилен Цвет Оранжевый С протяжкой (зондом) Да | Расходные материалы | 10 | м | 100
103 | Держатель с защелкой CF16 | Подходит для труб диаметром, мм 16 Способ или тип крепления Отверстие под винт | Расходные материалы | 1 | упак | 10
104 | Держатель с защелкой CF20 | Подходит для труб диаметром, мм 20 Способ или тип крепления Отверстие под винт | Расходные материалы | 1 | упак | 10
105 | Хомутный держатель со стяжкой CFF1 16-32мм серый | Подходит для труб диаметром, мм 16...32 Способ или тип крепления Отверстие под винт Материал Ударопрочный полистирол Цвет Серый | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Бумага А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | пачка 500 листов | 10 | Типовая позиция
2 | Скотч малярный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
3 | Скотч двусторонний | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
4 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 15 | Типовая позиция
5 | Степлер | 24/6 | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
| Скобы к степлеру | 24/6 | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | упак | 1 | Типовая позиция
7 | Файлы А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | упак | 2 | Типовая позиция
8 | Маркер черный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
9 | Ножницы | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 2 | Типовая позиция
10 | Линейка | не менее 30 см | Канцелярия | - | шт | 2 | Типовая позиция
11 | Дырокол для листов | толщина пробивки 30 листов | Канцелярия | - | шт | 3 | Типовая позиция
12 | Простой карандаш | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 10 | Типовая позиция
13 | Точилка для карандашей | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
14 | Нож канцелярский | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Канцелярия | - | шт | 2 | Типовая позиция
15 | Пластиковые хомутики для стяжки проводов | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | - | уп | 5
16 | Перчатки диэлектрические | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | - | шт | 2
17 | Армированный скотч | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | - | шт | 2 | Типовая позиция
18 | Картридж для принтера тип 2 | Цветной и чб | Канцелярия | - | шт | 1 | Типовая позиция
19 | Стаканчики одноразовые | упаковка 100 щт | Канцелярия | - | шт | 8 | Типовая позиция
20 | Перчатки | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Охрана труда | - | шт | 10 | Типовая позиция

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал чемпионата высоких технологий 2024
по компетенции
Диспетчеризация технологических процессов
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 2 | шт.
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
24 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
25 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
26 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
27 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.20мм | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
28 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
29 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
30 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
31 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
32 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника |  | 1 | шт.
Электроинструмент разрешенный к использованию перечислен в "Инструкции по ОТ и ТБ", "Описание компетенции"