## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»2025 г.
| Наименование компетенции |  | Сельскохозяйственные биотехнологии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Приготовление маточных растворов питательных сред, в том числе регуляторов роста и витаминов | [6 empty] | 20
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Все сухие реактивы берутся ложками, шпателями | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Отсутствие россыпи и розлива | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со стеклянной посудой |  | Отсутствие боя и сколов на посуде | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовой горелкой |  | Отсутствие переноса зажжённой спиртовки, гашение колпачком, не подносить ЛВЖ | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Сухие руки при включении и выключении электроприборов | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Аккуратная работа с растворами без попадания жидкости на включенные электроприборы | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Выключение электроприборов после завершения работы | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Установка по уровню технических весов | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Установка по уровню аналитических весов | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Для железа - светонепроницаемая емкость | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Посуда используется однократно или моется и споласкивается дист.водой | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Необходимая посуда собрана перед началом работы над блоком задания | Да/Нет | 2 | 0.1
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Мерная и лабораторная посуда выбирается в соответсвии с объемом (ближайший больший) | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Увеличиние и уменьшение массы вещества вне весов | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Обнуление/калибровка перед взвешиванием, верно выполняется тарирование | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Использование соответствующих весов для обеспечения требуемой точности взвешивания | Да/Нет | 2 | 0.5
3 | Питательные среды
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Выбор веществ в соответсвии с заданием | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Разбивка химических веществ на группы | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества солей для приготовления заданного маточного раствора макросолей произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Пересчет навески вещества в зависимости от водности произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества солей для приготовления заданного маточного раствора микросолей произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет требуемого количества солей для приготовления маточного раствора источника железа произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет требуемого количества солей для приготовления маточного раствора источника кальция произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества витаминов для приготовления заданного раствора произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Пересчет навески вещества на объём произведён верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества регуляторов роста для приготовления заданного раствора произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Все навески макросолей взяты с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре | Вычесть 0,1 за каждую неверно взятую навеску | 3 | 0.7
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Все навески микросолей взяты с точностью до ±2 единицы в последней значащей цифре | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Все навески витаминов взяты с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре | Вычесть 0,1 за каждую неверно взятую навеску | 3 | 0.5
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Объём витамина взят верно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Все навески регуляторов роста взяты с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре | Вычесть 0,1 за каждую неверно взятую навеску | 3 | 0.6
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Раствор соли кальция приготовлен отдельно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Витамины и гормоны растворяются без нагревания | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Каждая соль растворяется отдельно, при перемешивании и подогревается | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Раствор источника железа приготовлен отдельно | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Последним в макросоли добавляются соли магния | Да/Нет | 3 | 0.4
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | При растворении цитокинина добавили несколько капель щелочи | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | При растворении ауксина добавили несколько капель спирта | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Полученный объем растворов макросолей соответствует заданию | Вычесть 0,3 за каждый неверный или отсутсвующий объём | 3 | 0.6
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Полученный объем растворов микросолей соответствует заданию | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Полученный объем растворов регуляторов роста соответствует заданию | Вычесть 0,2 за каждый неверный или отсутсвующий объём | 3 | 0.4
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Полученный объем раствора витаминов соответствует заданию | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Количественный перенос сухих веществ и растворов | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Укупорка сосудов с растворами | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Подпись сосудов с маточными растворами (среда, раствор, объем раствора на 1 л среды, дата, номер участника) | Да/Нет | 3 | 0.3
4 | Бережливое производство
|  | И | Стерилизация |  | Стерилизация витаминов фильтрованием в заданом объеме | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Стерилизация |  | Стерилизация регуляторов роста фильтрованием в заданом объёме | Вычесть 0,5 за каждый непрофильтрованный раствор | 4 | 1
|  | И | Результат работы |  | Растворы витаминов и гормонов подписаны | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение освещения и вентилятора бокса перед работой | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Проверка оснащения бокса до начала работы (оператор не должен покидать бокс после начала работы) | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение ультрафиолетовой лампы после работы в боксе | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Экологические аспекты при работе с реактивами |  | Сбор излишек вещества при взвешивании в специальную тару | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Экологические аспекты при работе с реактивами |  | Слив растворов с отдельную ёмкость | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка реактивов на место хранения | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Уборка рабочего места |  | Мытье с моющим средством, ополаскивание дистиллированной водой | Вычесть 0,1 за каждую непроведеную операцию | 4 | 0.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка вымытой посуды в сухо-жаровой шкаф или на инструментальный столик | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Результат работы |  | Набор приготовленных растворов соответствует заданию, полная подпись, протокол соответствует заданию | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка рабочего места в боксе и на лабораторном столе | Вычесть 0,1 за каждую неубранную зону | 4 | 0.2
5 | Менеджмент
|  | И | Группирование химических веществ |  | Размещение и работа с компонентами питательной среды по группам | Да/Нет | 5 | 0.3
|  | И | Организация рабочего места |  | Вся используемая посуда подписана | Да/Нет | 5 | 0.3
|  | И | Организация рабочего места |  | Обеспечение свободного доступа к весам | Да/Нет | 5 | 0.1
Б | Приготовление питательных сред | [6 empty] | 15
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Использование для взятия растворов мерной посуды или автоматической пипетки | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Все сухие реактивы берутся ложками, шпателями | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Отсутствие россыпи и розлива | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со стеклянной посудой |  | Отсутствие боя и сколов на посуде | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовой горелкой |  | Отсутствие переноса зажжённой спиртовки, гашение колпачком, не подносить ЛВЖ | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Сухие руки при включении и выключении электроприборов | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Аккуратная работа с растворами без попадания жидкости на включенные электроприборы | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Выключение электроприборов после завершения работы | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Установка по уровню технических весов | Да/Нет | 2 | 0.1
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Установка по уровню аналитических весов | Да/Нет | 2 | 0.1
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Посуда используется однократно или моется и споласкивается дист.водой | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Необходимая посуда собрана перед началом работы над блоком задания | Да/Нет | 2 | 0.1
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Мерная и лабораторная посуда выбирается в соответсвии с объемом (ближайший больший) | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Увеличиние и уменьшение массы вещества вне весов | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Обнуление/калибровка перед взвешиванием, верно выполняется тарирование | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Использование соответствующих весов для обеспечения требуемой точности взвешивания | Да/Нет | 2 | 0.4
3 | Питательные среды
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет раствора макросолей для среды №1 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет раствора микросолей для среды №1 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет углевода для для среды №1 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет агара для среды №1 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет витаминов для среды №1 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества регуляторов роста для приготовления заданной среды №1 произведен | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Выбор всех маточных растворов для приготовления заданной среды №1 произведен верно и в полном объеме | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Маточные растворы введены в расчётном количестве Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска углевода взята с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска витамина взята с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска агара взята с точностью до ± 2 единицыв последней значащей цифре Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление щелочи и доведение до рН среды (5,7-5,8) Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление расчетного количества витаминов среда №1 | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Учёт температуры среды при добавлении витаминов и гормонов Среда 1 60оС | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление расчетного количества регуляторов роста среда№1 | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Укупорка сосудов со средой двуслойная | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Среда приготовлена правильно (агар застыл) | Вычесть 0,10 за каждую приготовленную питательную среду | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет раствора макросолей для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет раствора микросолей для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества углевода для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества агара для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества витаминов для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Расчет количества регуляторов роста для среды №2 произведен верно | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Компоненты питательных сред |  | Выбор всех маточных растворов для приготовления заданной среды №2 произведен верно и в полном объеме | Да/Нет | 3 | 0.3
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Маточные растворы введены в расчётном количестве Среда 2 | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска углевода взята с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре Среда 2 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска витамина взята с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре Среда 1 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Навеска агара взята с точностью до ± 2 единицы в последней значащей цифре Среда 2 | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление щелочи и доведение до рН среды (5,7-5,8) Среда 2 | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление расчетного количества витаминов Среда 2 | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Добавление расчетного количества регуляторов роста Среда 2 | Вычесть 0,20 за каждый неверный или отсутсвующий объём | 3 | 0.4
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Количественный перенос сухих веществ и растворов | Вычесть 0,20 за отсутствие переноса сухих веществ и и отсутсвующий 0,20 за перенос растворов | 3 | 0.4
|  | И | Техника приготовления питательных сред |  | Сосуды укупорены/закрыты | Вычесть 0,3 за каждую питательную среду | 3 | 0.6
4 | Бережливое производство
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Соблюдение асептики во время добавления регуляторов роста среда 1 | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Соблюдение асептики во время добавления витаминов среда 1 | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Соблюдение асептики во время разлива среды1 | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обжиг крышек в пламени спиртовки | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение освещения и вентилятора бокса перед работой | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Проверка оснащения бокса до начала работы (оператор не должен покидать бокс) | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение ультрафиолетовой лампы после работы в боксе | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка реактивов на место хранения | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Техника работы со стерильной посудой и материалами исключает контаминацию | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка и работа с оборудованием |  | Мытье рН метра | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Уборка рабочего места |  | Мытье с моющим средством, ополаскивание дистиллированной водой | Вычесть 0,10 за каждую непроведеную операцию | 4 | 0.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка вымытой посуды в сухо-жаровой шкаф или на инструментальный столик | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Результат работы |  | Набор приготовленных сред соответствует заданию (среда 1 и среда 2), протокол соответствует заданию (среда 1 и среда 2) | Вычесть 0,10 за каждую позицию | 4 | 0.3
|  | И | Результат работы |  | Подпись приготовленной среды (для пробирок возможна серийная) все сосуды | Вычесть 0,20 за каждую питательную среду | 4 | 0.4
|  | И | Результат работы |  | чашки закрыты после остывания, нет конденсата | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Утилизация отходов |  | Слив излишков среды в спец.емкость | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка рабочего места в боксе и на лабораторном столе | Вычесть 0,1 за каждую неубранную зону | 4 | 0.2
5 | Менеджмент
|  | И | Организация рабочего места |  | Вся используемая посуда подписана | Да/Нет | 5 | 0.2
В | Подготовка и введение растительных тканей в культуру in vitro | [6 empty] | 20
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом |  | Аккуратная работа без порезов и наколов | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Отсутствие россыпи и розлива | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со стеклянной посудой |  | Отсутствие боя и сколов на посуде | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовой горелкой |  | Отсутствие переноса зажжённой спиртовки, гашение колпачком, не подносить ЛВЖ | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Выключение электроприборов после завершения работы | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с химическими реактивами |  | Все сухие реактивы берутся ложками, шпателями | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Мерная и лабораторная посуда выбирается в соответсвии с объемом (ближайший больший) | Да/Нет | 2 | 0.1
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Выбор стерильной посуды для приготовления стерилизующих веществ № 1 и 2 | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Выбор и подготовка посуды |  | Выбор стерильной посуды и инструментов для стерилизации эксплантов | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с веществами и растворами |  | Количественный перенос сухих веществ и растворов | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Заданный биологический объект для введения в культуру выбран верно | Да/Нет | 2 | 0.8
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Растительные материалы очищены и подготовлены к работе | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Проверка объекта на пригодность (отсутствие следов заражения) | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Мытье в мыльном растворе не менее 5 минут | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Ополаскивание водой в проточной воде до исчезновения пены, но не менее 5 минут | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Материал для эксплантов отделен от объекта | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Промывка дистилированной водой перед стерилизацией | Да/Нет | 2 | 0.3
3 | Питательные среды
|  | И | Питательная среда |  | Питательная среда для введения объекта выбрана верно | Да/Нет | 3 | 1.3
4 | Бережливое производство
|  | И | Приготовление раствора стерилизатора |  | Расчет количества веществ для приготовления стерилизующего раствора произведен верно | Вычесть 0,3 за каждый отсутствующий или неверный | 4 | 0.6
|  | И | Приготовление раствора стерилизатора |  | Объёмы/навески взяты в соответствии с расчётом | Вычесть 0,3 за каждый отсутствующий или неверный | 4 | 0.6
|  | И | Приготовление раствора стерилизатора |  | Использование для раствора стерилизатора стерильной дистиллированной воды | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Результат работы |  | Раствор стерилизатора в отдельном стерильном флаконе | Вычесть 0,3 за каждый отсутствующий или неверный расчёт | 4 | 0.6
|  | И | Результат работы |  | Подпись сосуда с раствором стерилизатора (наименование,концентрация, дата) | Вычесть 0,3 за каждый отсутствующий или неверный расчёт | 4 | 0.6
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Выбор экспозиции для стерилизации Ст1 | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Соблюдение времени экспозиции Ст1 | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Промывание стерильной дистиллированной водой после Ст1 | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Выбор экспозиции для стерилизации Ст2 | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Соблюдение времени экспозиции стерилизации Ст2 | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Трехкратное промывание стерильной дистиллированной водой после Ст2 | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Выбор рабочего места (Ст1 лаб.стол Ст2 бокс) | Вычесть 0,3 за каждый неверный выбор | 4 | 0.6
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Экспланты вычленены, поврежденные стерилизатором ткани удалены | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Перенос на среду стерильным негорячим пинцетом | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение света и потока в боксе | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Проверка оснащения бокса до начала работы (оператор не должен покидать бокс) | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение ультрафиолетовой лампы после окончания работы | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обработка рабочей поверхности бокса асептическим раствором | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обработка рук асептическим раствором до поджига спиртовки | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Использование стерильных инструментов для стерильных эксплантов | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Стерилизация инструментов перед каждой манипуляцией | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обжиг крышки над пламенем спиртовки | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Герметизация сосудов | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Правильная ориентация экспланта | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Размер эксплантов до 0,5 см | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Подпись сосудов с эксплантами (среда, гормоны, объект, цель, дата, номер) можно серийно | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Утилизация отходов |  | Отработанный стерилизатор в отдельный слив | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Утилизация отходов |  | Растительные остатки отдельно от другого мусора | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка на лабораторном столе и в боксе | Вычесть 0,3 за каждую неубраную зону | 4 | 0.6
|  | И | Мытье посуды |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Мытье посуды |  | Мытье с моющим средством, ополаскивание дистиллированной водой | Вычесть 0,1 за каждую непроведеную операцию | 4 | 0.2
|  | И | Уборка посуды |  | Уборка вымытой посуды в сухо-жаровой шкаф или на инструментальный столик | Да/Нет | 4 | 0.3
5 | Менеджмент
|  | И | Организация рабочего места |  | Вся используемая посуда подписана | Да/Нет | 5 | 0.3
|  | И | Организация рабочего места |  | Размещение объектов и необходимых реактивов в рабочей зоне бокса и стола | Да/Нет | 5 | 0.2
|  | И | Результат работы |  | Количество введенных эксплантов соответствует заданию, протокол соответствует заданию | Да/Нет | 5 | 0.5
Г | Клональное микроразмножение растений | [6 empty] | 15
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом |  | Аккуратная работа без порезов и наколов | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со стеклянной посудой |  | Отсутствие боя и сколов на посуде | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе со спиртовой горелкой |  | Отсутствие переноса зажжённой спиртовки, гашение колпачком, не подносить ЛВЖ | Да/Нет | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электроприборами |  | Выключение электроприборов после завершения работы | Да/Нет | 1 | 0.3
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Выбор биологических объектов |  | Культура для каллусообразования определена верно | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Выбор биологических объектов |  | Культура для пассажа определена верно | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Рабочее место выбрано верно | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Растительные ткани подготовлены на каллус (фрагменты от 0,5 до 1 см ) | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Растительных ткани подготовлены для пересадки (микрочеренки 1-1,5 см с 1-2 почками) | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Некрозированные участки вырезаны | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | На материале для каллуса нанесены насечки | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Среди микрочеренков нет, содержащих апекальную почку | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Экспланты на каллус посажены равномерно в чашки Петри (12-18 шт) |  | 2 | 0.8
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Экспланты для укоренения посажены строго вертикально и равномерно в колбы (не менее 15 шт) | Да/Нет | 2 | 0.5
3 | Питательные среды
|  | И | Питательная среда |  | Питательная среда для культуры 1 выбрана верно | Да/Нет | 3 | 1
|  | И | Питательная среда |  | Питательная среда для культуры 2 выбрана верно | Да/Нет | 3 | 1
4 | Бережливое производство
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение света и потока в боксе | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Проверка оснащения бокса до начала работы (оператор не должен покидать бокс) | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка стерильной зоны |  | Включение ультрафиолетовой лампы после окончания работы | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обработка рабочей поверхности бокса асептическим раствором | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обработка рук асептическим раствором до поджига спиртовки | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Использование стерильных инструментов для стерильных эксплантов | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Стерилизация инструментов перед каждой манипуляцией | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Обжиг крышки над пламенем спиртовки | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Герметизация сосудов | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Работа в асептических условиях |  | Техника работы со стерильной посудой и материалами исключает контаминацию | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Техника работы с биологическими объектами |  | Подпись сосудов с эксплантами (среда, гормоны, объект, цель, дата, номер) | Вычесть 0,2 за неподписанный объект | 4 | 0.4
|  | И | Уборка рабочего места |  | Уборка на лабораторном столе и в боксе | Вычесть 0,3 за каждую неубраную зону | 4 | 0.6
|  | И | Мытье посуды |  | Мытье с моющим средством, ополаскивание дистиллированной водой | Вычесть 0,2 за каждую непроведеную операцию | 4 | 0.4
|  | И | Мытье посуды |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Уборка посуды |  | Уборка вымытой посуды в сухо-жаровой шкаф или на инструментальный столик | Да/Нет | 4 | 0.2
5 | Менеджмент
|  | И | Результат работы |  | Количество посаженных сосудов соответствует заданию, протокол соответствует заданию | Да/Нет | 5 | 1
|  | И | Организация рабочего места |  | Размещение объектов, спиртовки, культуральных сосудов в пределах рабочей зоны | Да/Нет | 5 | 0.3
Д | Контроль качества продуктов биотехнологических производств аграрного комплекса | [6 empty] | 15
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со спиртовой горелкой |  | Не передвигать зажженую, избегать ожогов | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с острыми инструментами |  | Избегать порезов и уколов | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Не ставить на край стола, под руку, избегать падения и опрокидывания, боя и сколов | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с электроприборами |  | Не работать мокрыми руками, выключать в конце использования | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с микроскопом |  | Избегать резких движений головой и руками вблизи прибора, ударов о прибор | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с реактивами |  | Отсутсвие боя, розлива, россыпи | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Вся посуда промаркирована, надпись одна, понятная и соответствует содержимому | Да/Нет | 1 | 0.1
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Подготовка необходимой лабораторной посуды и стёкол |  | Посуда (стаканы по объему содержимого, чашки Петри для окраски) и стёкла подобраны соответствующие (предметные) и используется рационально | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Микроскоп и подсветка включены до наблюдения | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Перед работой объективы очищены спиртом | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | После работы объективы очищены спиртом | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка культуры микроорганизмов |  | Суспензия микроорганизмов готовится в объеме воды 5-10 мл | 0,2*3 | 2 | 0.6
|  | И | Определение культуры |  | Правильно определен препарат выданный на исследование | 0,5*3 | 2 | 1.5
|  | И | Нанесение пробы на предметное стекло |  | Стекло предварительно обезжирено спиртом | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Нанесение пробы на предметное стекло |  | 2-3 капли суспензии распределеяются на зоне диаметром 2-3 см | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Просушка и фиксация препарата в пламени горелки |  | Препараты должны быть сухими, не блестеть, и без следов подгорания | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Техника выполнения окраски |  | Методом Лёффлера на фильтровальной бумаге | Да/Нет | 2 | 0.2
|  | И | Время проведения окраски |  | Для каждого образца не менее 10 минут | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Промывание препарата водой очищеной |  | Промываение аккуратно, без направления струи на зону нанесения | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Подготовка к микроскопированию |  | Просушить препарат от воды, протереть фильтровальной бумагой не затрагивая зону нанесения | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Микроскопирование |  | Нахождение микроорганизмов в зоне видимости | 0,1*6 | 2 | 0.6
|  | И | Микроскопирование |  | Объективы переключаются от малого в большому с получением четкого изображения | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Микроскопирование |  | Масло нанесено до включения имерсионного объектива | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Объективы не касаются препарата, находятся в рабочем положении | Да/Нет | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | на иммерсии работа только микровинтом | Да/Нет | 2 | 0.3
4 | Бережливое производство
|  | И | Правильная утилизация красителя |  | Раствор красителя в отдельный слив | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Правильная утилизация растворов |  | Суспензии культур в отдельный слив | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Мытье посуды |  | Удаление надписей с посуды во время мытья посуды | Да/Нет | 4 | 0.1
|  | И | Мытье посуды |  | Мытье с моющим средством, ополаскивание дистиллированной водой | Да/Нет | 4 | 0.2
|  | И | Уборка посуды |  | Уборка вымытой посуды в сухо-жаровой шкаф или на инструментальный столик | Да/Нет | 4 | 0.2
5 | Менеджмент
|  | И | Рациональная организация рабочего места |  | Размещение объектов и необходимых реактивов в пределах рабочей зоны |  | 5 | 0.5
|  | И | Чистота посуды |  | Посуда используется однократно или моется и споласкивается дист.водой | Да/Нет | 5 | 1
|  | И | Чистота рабочего места после выполнения задания |  | На лабораторном столе | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Оформление протокола |  | Протокол оформлен в соответствии с требованием задания | Да/Нет | 5 | 1
|  | И | Результат работы |  | Оформление протокола соответствует заданию | Да/Нет | 5 | 1
Е | Организация работы в лаборатории биотехнологии | [6 empty] | 15
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Отсутствие боя и сколов | Да/Нет | 1 | 0.3
2 | Предмет, методы и объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Режим подготовки приборов выбран верный | Да/Нет | 2 | 0.8
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Режим подготовки оборудования выбран верный | Да/Нет | 2 | 0.8
4 | Бережливое производство
|  | И | Подготовка расходных материалов |  | Режим стерилизации химических веществ выбран верный | Вычесть 0,1 за каждый неверный выбор химических вещест | 4 | 0.8
|  | И | Подготовка расходных материалов |  | Режим стерилизации вспомогательных материалов выбран верный | Вычесть 0,1 за каждый неверный выбор вспомагательных материалов | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Режим стерилизации инструментов выбран верный | Вычесть 0,1 за каждый неверный выбор инструментов | 4 | 0.5
|  | И | Подготовка необходимой посуды для стерилизации |  | Режим стерилизации посуды выбран верный | Вычесть 0,1 за каждый неверный выбор инструментов | 4 | 0.8
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Чашки Петри положили в бикс для стерилизации/завернули в фольгу | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Чашки Петри положили в автоклав/сухо-жарочный шкаф | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Скальпель, пинцет положили в пенал/конверт для стерилизации | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Пенал/конверт для стерилизации в сухо-жарочный шкаф | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | В колбу налили дистиллированную воду не выше номинального объёма | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Колбу закрыли фольгой и бумагой, затянули резинкой | Да/Нет | 4 | 0.4
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Колбу положили в автоклав | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Стаканы закрыли фольгой | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Стаканы положили в сухо-жарочный шкаф | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Наконечники для пипеток в стакане под фольгу, бумагу, резинку | Да/Нет | 4 | 0.3
|  | И | Подготовка к стерилизации |  | Наконечники для пипеток в автоклав | Да/Нет | 4 | 0.3
5 | Менеджмент
|  | И | Расчет себестоимости растений |  | Стоимость 1 литра среды рассчитана | Да/Нет | 5 | 0.4
|  | И | Расчет себестоимости растений |  | Учтена стоимость 2-го этапа | Да/Нет | 5 | 0.4
|  | И | Расчет себестоимости растений |  | Учтены иные затраты | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Расчет себестоимости растений |  | Верно расчитано количество выращенных растений | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Расчет себестоимости растений |  | Затраты на 1 растение посчитаны верно | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Размещение оборудования по помещениям верное | 13*0,1 | 5 | 1.3
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Размещение приборов по помещениям верное | 8*0,1 | 5 | 0.8
|  | И | Подготовка инвентаря |  | Размещение инструментов по помещениям верное | 5*0,1 | 5 | 0.5
|  | И | Подготовка необходимой посуды для стерилизации |  | Размещение посуды по помещениям верное | 8*0,1 | 5 | 0.8
|  | И | Подготовка расходных материалов |  | Размещение химических веществ по помещениям верное | 8*0,1 | 5 | 0.8
|  | И | Подготовка расходных материалов |  | Размещение вспомогательных материалов по помещениям верное | 0,1*3 | 5 | 0.3
[6 empty] | Итого: |  | 100
Распределение баллов по профессиональным задачам соответствует градации баллов в таблице 2 Конкурсного задания

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Предмет, методы, объекты биотехнологии и технологии получения оздоровленного посадочного материала
3 | Питательные среды
4 | Бережливое производство
5 | Менеджмент
Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания