ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)»

2024 г.

Наименование компетенции: Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)

Описание компетенции

Потенциальный отечественный рынок реабилитации и ортопедии оценивается в более чем 70 млрд. рублей, рост рынка экзоскелетов составляет до 25% в год.

Для реабилитации пациентов при нарушении двигательных функций,                в связи с развитием технологий, все чаще применяются мехатронные системы реабилитации, такие как реабилитационные экзоскелеты, роботизированные ортопедические аппараты и тренажеры механотерапии.

Мехатронная система реабилитации (экзоскелет) – носимое устройство, объединяющее в себе приводы, источник питания, датчики, систему управления и применяемое для восполнения и/или восстановления нарушенных двигательных функций конечностей человека.

Для проектирования, изготовления и обслуживания таких систем требуются подготовленные специалисты.

Требования к их подготовке установлено образовательными стандартами, такими как монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, мехатроника и мобильная робототехника, аддитивные технологии и другими.

Разработчики мехатронных систем реабилитации (экзоскелетов) должны в равной степени обладать знаниями, умениями и навыками                в области мехатроники и робототехники, аддитивных технологий производства и программирования, базовыми знаниями медицинской техники и биомеханики движения человека.

Данные специалисты востребованы в организациях, производящих и обслуживающих реабилитационную технику, в медицинских реабилитационных центрах, в профильных научно-исследовательских компаниях.

Нормативные правовые акты

- ФГОС

- ФГОС СПО 12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание                       и ремонт медицинской техники, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 28 июля 2014 г. № 820.

- ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации                 от 25 мая 2022 г. № 362.

- ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2023 г. № 835.

- Профессиональные стандарты

- ПС 40.182 Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам, утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 ноября 2017 г. №776н.

- ПС 40.159 Специалист по аддитивным технологиям, утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2020 г. №697н.

- ПС 06.001 Программист, утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. №424н.

- ГОСТы

- ГОСТ Р 70140-2022 Аппараты ортопедические на нижние конечности с внешним источником энергии. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование верхних             и нижних конечностей. Термины и определения.

- СП

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции определяется профессиональной областью специалиста и базируется                          на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

| № п/п | Виды деятельности/трудовые функции |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование модели несложного изделия, изготавливаемого методами аддитивных технологий |
| 2 | Постановка на производство методами аддитивных технологий несложных изделий |
| 3 | Ввод в эксплуатацию биотехнических и медицинских аппаратов и систем |
| 4 | Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных |