## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж (Юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г
Субъект РФ (регион проведения) | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес конкурсной площадки | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Даты проведения | 26.11.2024 - 30.11.2024
Главный эксперт | Некрасов Петр Феликсович
Электронная почта ГЭ | nekrasovpf@iek.ru
Моб.телефон ГЭ | 8-962-951-94-85
Технический администратор площадки | Леонтьев Егор Алексеевич
Электронная почта ТАП | W2o6T@ya.ru
Моб.телефон ТАП | 8-953-351-23-60
Технический администратор площадки | Андреев Артемий Владимирович
Электронная почта ТАП | artem.andreewdota@yandex.ru
Моб.телефон ТАП | 8-911-186-42-08
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 8
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж (Юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович |  | nekrasovpf@iek.ru |  | 8-962-951-94-85
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 70 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Wi-Fi + проводной к ПК ГЭ
Электричество: (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 12 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 20 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
8 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
9 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
10 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
11 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
12 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
13 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Экспертов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (2x1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
5 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж (Юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович |  | nekrasovpf@iek.ru |  | 8-962-951-94-85
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 5
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 3шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 1 | шт. | 5
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
20 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE | Оборудование | 1 | шт. | 5
23 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
24 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 15
25 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
26 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
27 | Программное обеспечение (windows, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
29 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж (Юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович |  | nekrasovpf@iek.ru |  | 8-962-951-94-85
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Кабеленесущие системы
1 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | ПРИМЕР: CKK40-100-060-1-K01 |  | 2 | м. | 12
2 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | ПРИМЕР: CKK10-025-016-1-K01 |  | 1 | м. | 6
3 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (93м),3м | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I |  | 1.5 | м | 9
4 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | CTA10D-CF20-K41-100 |  | 25 | шт | 150
5 | Держатель с защёлкой CF16 | ПРИМЕР: CTA10D-CF16-K41-100 |  | 45 | шт | 270
6 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 | ПРИМЕР: CTA10D-BS16-K41-050 |  | 10 | шт | 60
7 | Лоток проволочный 35х100 | ПРИМЕР: CLWG10-035-100-3 |  | 1.4 | м | 8.4
8 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ПРИМЕР: CLP1CW-150-1 |  | 4 | шт | 24
9 | Соединительный комплект двойной MDS20 | ПРИМЕР: CLW10-MDS-20 |  | 9 | шт | 54
10 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I |  | 1 | м | 6
11 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 | CTA10D-BS20-K41-050 |  | 3 | шт | 18
12 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' | CKK-40D-Z-100-060-K01 |  | 2 | шт | 12
13 | Труба гофрированная ПНД d 20 с зондом (10 м) черный | Пример: CTG20-20-K02-010-1 |  | 3 | шт | 18
14 | Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (10 м) черный | CTG20-16-K02-010-1 |  | 6 | м | 36
Шитовое оборудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 |  | 1 | шт. | 6
2 | Щит распределительный, навесной (пластик) KREPTA 3 ЩРН-П-24 IP41 черн. дв черн. IEK MKP13-N-24-41-K02 | ПРИМЕР: MKP13-N-24-41-K02 |  | 1 | шт. | 6
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | Пример: MVA20-3-025-C |  | 1 | шт | 6
4 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C |  | 2 | шт.+F33:F37 | 12
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 |  | 1 | шт. | 6
6 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK | ПРИМЕР: DMS11D-FA20 |  | 1 | шт. | 6
7 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C |  | 4 | шт. | 24
8 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-006-C |  | 1 | шт | 6
9 | Контактор модульный КМ20-40 AC | ПРИМЕР: MKK20-20-40 |  | 2 | шт. | 12
10 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206R-AC-BE |  | 1 | шт. | 6
11 | Выкл. авт. диф. тока АВДТ32МL С16 30мА KARAT IEK | ПРИМЕР: MMVD12-1-016-C-030 |  | 1 | шт. | 6
12 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) | ПРИМЕР: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279 |  | 1 | шт. | 6
13 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) | ПРИМЕР: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280 |  | 1 | шт. | 6
14 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) | ПРИМЕР: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9281 |  | 1 | шт. | 6
15 | Реле задержки включения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC | Пример: ORT-A1-ACDC12-240V |  | 1 | шт | 6
16 | Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC | Пример: ORT-B1-ACDC12-240V |  | 1 | шт | 6
17 | Звонок на DIN-рейку | Пример: MZD10-230 |  | 1 | шт | 6
18 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 |  | 5 | шт | 30
19 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | ПРИМЕР: YXD10 |  | 16 | шт. | 96
20 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 |  | 40 | шт. | 240
21 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 |  | 5 | шт. | 30
22 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый | ПРИМЕР: YZN10D-ZGL-006-K03 |  | 8 | шт. | 48
23 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | ПРИМЕР: YSA40-20-22-68-K41 |  | 4 | шт | 24
Элементы управления, нагрузки, потребители
1 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, | ПРИМЕР: KV-1-300-1 |  | 3 | шт | 18
2 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная | ПРИМЕР: CKK-40D-RSZK2-K04-K |  | 2 | шт. | 12
3 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный | Пример: CKK-40D-PO2-K01 |  | 2 | шт. | 12
4 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый | Пример: CKK-40D-RSU4-075-K01 |  | 2 | шт | 12
| Корпус КП-101 на 1 кнопку | BKP10-1-K01 |  | 1 | шт | 6
5 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый ИЭК | Пример: BKP10-3-K01 |  | 1 | шт | 6
6 | Корпус КП-104 на 4 кнопки | BKP10-4-K01 |  | 1 | шт | 6
7 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K04 |  | 1 | шт | 6
8 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 2 | шт. | 12
9 | Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В | BLS10-ADDS-230-K05 |  | 1 | шт | 6
10 | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 560Лм IP65 | ПРИМЕР: LDPO0-5010-08-4000-K01 |  | 2 | шт. | 12
11 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-4 |  | 1 | шт | 6
12 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSR52-016-5 |  | 1 | шт. | 6
13 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1510 |  | 1 | шт | 6
14 | Кнопка аварийная с фиксацией LAY5-BS542 Гриб 240В | BBG90-BS-K04 |  | 1 | шт | 6
15 | Блок контактный 1з для серии LAY5 | BDK21 |  | 2 | шт | 12
16 | Блок контактный 1р для серии LAY5 | BDK11 |  | 2 | шт | 12
17 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | Пример: BBT60-BA-K06 |  | 3 | шт | 18
19 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' | CKK10D-U-1-K01 |  | 2 | шт | 12
20 | BRITE Выключатель одноклавишный перекрестный 10А ВС10-1-3-БрБ белый BR-V13-0-10-K01 IEK | BR-V13-0-10-K01 |  | 1 | шт | 6
22 | BRITE Выключатель одноклавишный 10А ВС10-1-0-БрБ белый BR-V10-0-10-K01 IEK | BR-V10-0-10-K01 |  | 1 | шт | 6
23 | BRITE Рамка 1 пост РУ-1-БрБ белый BR-M12-K01 IEK | BR-M12-K01 |  | 2 | шт | 12
Провода и кабели
1 | Провод | ПВС 5х2,5 |  | 7 | м. | 42
2 | Провод | ПВС 4x2,5 |  | 3 | м. | 18
3 | Провод | ПВС 2х1,5 |  | 7 | м. | 42
4 | Провод | ПВС 3х1,5 |  | 10 | м. | 60
5 | Провод | ПУгВ 1х0,75 белый |  | 20 | м. | 120
6 | Провод | ПуГВ 1х0,75 синий |  | 7 | м. | 42
7 | Провод | ПУгВ 1х2,5 белый |  | 15 | м. | 90
8 | Провод | ПВ 1х2,5 желто-зеленый |  | 10 | м. | 60
9 | Провод | ПВ 1х2,5 Синий |  | 10 | м. | 60
10 | Провод | ПуГВ 1х6 желто-зеленый |  | 10 | м. | 60
Крепежные материалы
1 | Саморезы | 3,5х25 |  | 50 | шт. | 300
2 | Саморезы с пресс-шайбой | 4,2х19 |  | 100 | шт. | 600
Стенд Настройка ЧМИ
1 | Панель оператора ONI тип ETG 7" |  |  | 1 | шт | 2
2 | COM-кабель |  |  | 1 | шт | 2
3 | USB- кабель |  |  | 1 | шт | 2
4 | Ethernet-кабель |  |  | 1 | шт | 2
5 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая |  |  | 6 | шт | 12
6 | Светосигнальная арматура AD-22DS 240В зел. |  |  | 6 | шт | 12
7 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 IEK |  |  | 1 | шт | 2
8 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С |  |  | 1 | шт | 2
9 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В |  |  | 1 | шт | 2
10 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK |  |  | 2 | шт | 4
11 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии |  |  | 1 | шт | 2
12 | Логическое реле PLR-S. CPU1410 230В |  |  | 1 | шт | 2
13 | Контактор модульный КМ20-40 AC |  |  | 2 | шт | 4
14 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE |  |  | 1 | шт | 2
15 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2
16 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2
17 | Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2
18 | Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM |  |  | 2 | шт | 4
19 | Провод ПУгВ 1х2.5 (б) |  |  | 15 | м. | 30
20 | Провод ПУгВ 1х2.5 (с) |  |  | 15 | м. | 30
21 | Провод ПУгВ 1х1.5 (б) |  |  | 15 | м. | 30
22 | Провод ПУгВ 1х1.5 (с) |  |  | 15 | м. | 30

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г
по компетенции
Электромонтаж (Юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1
2
3
4
5
6