## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Пожарная безопасность
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Д | Выполнение работ по профессии «Пожарный» | [6 empty] | 50
1 | Задание 1. Приём сдача дежурства
|  | И | форма надета без нарушений (отсутствуют кольца, серьги, браслеты, цепочки, часы; на БОП - порезы, порывы, сквозные протертости). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверитли герметичность системы с подключенным муляжом головы или проверочным диском |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверилии герметичность системы избыточным и вакуметрическим давлением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проврёл внешний осмотр маски и дыхательного аппарата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверили включение легочного автомата и герметичность клапана выдоха |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверили исправность устройства дополнительной подачи воздуха |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверили исправность редуктора и величину редуцированного давления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверили герметичность системы высокого и редуцированного давления с подключенным спасательным устройством |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверили давление воздуха в баллоне и величину давления, при котором срабатывает сигнальное устройство |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Сделал запись регистрации проверок N 1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Правильно написал должнось |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Правильно написал марку ДАСВ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Правильно написал давление воздуха в баллоне |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Поставлены подписи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсанты принемают ПТВ согласно расчёта |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсант правильно заполнил Боевой расчёт |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсант правильно заполнил внутренний наряд |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсант правильно заполнил результат караульной слузбы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсант правильно заполнил недочёты ПТВ и ПТО |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Книга службы полностью заполнена верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Конкурсант уложился в отведенное время (20 минут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
2 | Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного
|  | И | БОП и снаряжение Конкурсанта уложены по походному все элементы снаряжения отдельно в куртке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Конкурсант уложил боевую одежду за 1,5 минуты и находится в берцах за линией |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Куртка боевой одежды сложена по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и вдвое по талии, спинкой кверху, с подогнутыми под нее полами и уложена на пояс воротником к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Брюки боевой одежды надеты на сапоги пожарного и находятся под стелажем (партой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Подкасник находится под каской |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Пожарный пояс с топором в кобуре, карабином складывается вдвое или втрое, пряжка пояса обращена вверх |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Каска (шлем) с убранным лицевым щитком уложена на куртку, пелериной к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Брюки БОП одеты на обе лямки (зафиксированы) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Водозащитный клапан куртки застёгнут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Куртка БОП застегнута на все карабины |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Пояс пожарного одет и затянут плотно, застегнут на два игольчатых стопора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Свободный конец поясной ленты вставлен в хомутик и полукольцо. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Пожарный пояс не перекручен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Карабин на поясе одет правильно (фиксатором внутрь) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Топор на пожарном поясе не перекручен, кобура пожарного топора застегнута |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Каска (шлем) одета и зафиксирована на голове Конкурсанта, пелерина расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Элементы боевой одежды и снаряжения пожарного не выступают за проэкцию парты (или) стелажа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Элементы боевой одежды и снаряжения пожарного не упали |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | И | Конкурсант уложился в отведенное время (40 сек) рука поднята |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
3 | Боевое развертывание от ПЦ-40
|  | И | Конкурсанты заняли места в АЦ согласно номерам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсек АЦ-40 открыт без нарушений правил ОТ и ТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не допущено падение ПТВ и ПТО |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия проложена полностью (без изгибов и заломов) (не более 2 витков на одном рукаве) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия соединена с напорным патрубком насоса |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не допущено биение, волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия соединена с РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Рабочая линия соединена с РТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | РТ возле входа (не более 3 м) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Вентиль РТ закрыт полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Дана команда "Воду до РТ подать" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
4 | Вскрытие тренажера "Дверь"
|  | И | Конкурсант расположил диэлектрический коврик перед началом куса электрического кабеля |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант правильно перекусил электрический кабель (снизу вверх) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант не нарушил правила ОТ и ТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Диэлектрический инструмент осмотрен и готов к работе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пил произведён на полных оборотах |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не нарушены ОТ и ТБ при работе с механизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Механизированный инструмент осмотрен и готов к работе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильно держит не механизированный инструмент |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не нарушены ОТ и ТБ при работе с немеханизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Определён тип замка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделан надрез пластины |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Дверь встрыта и зафиксирована |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
5 | Проведение боевой проверки
|  | И | Конкурсант подал правильную команду на проведение проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант визуально определил отсутствие повреждений лицевой части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили герметичность аппарата на разряжение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили работу легочного автомата и клапана выдоха лицевой части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили наличие избыточного давления под лицевой частью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили работу устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили срабатывание звукового сигнализатора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант Проверили давление воздуха в баллоне |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант сделал доклад по установленной форме (Фамилия, к включению готов давление *** ) (в меньшую сторону не более 9 Атм) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Конкурсант выполнил боевую проверку без нарушений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | при включении на голове отсутствуют открытые участки , волосы не видны, лямки затянуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Дана команда "Воду дать" (Условно) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Дана команда: "Воду убрать!" (Условно) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильный вход в помещение (прикрываясь полотном, дверь зафиксирована хулиганом ) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не нарушены ОТ и ТБ при работе с механизированным инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Механизированный инструмент осмотрен и готов к работе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Первый пил поизведён по линии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Второй пил поизведён по линии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Отсутствует биение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Отсутствует волочение полугаек |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Ствольщик находится на позици, ноги не выступают за линию |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Ствольщик работает на позици без нарушений ОТиТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Дана команда: "Воду дать!" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Дана команда: "Воду убрать!" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Мишень заполнена полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Конкурсант уложился в отведенное время (20 минут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
6 | схема расстановки сил и средств
|  | И | Конкурсант написал заголовок с названием |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Условные обозначения соответствуют приказу 777 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Цвет условных обозначений соответствует приказу 777 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Количество ПА соответствует заданию |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Количество Стволов соответствует заданию |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Правильно изображены стволы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Правильно изображены водоисточники |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Изображено указание сторон света |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Указано расстояние от водоисточников до объекта |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Изображено задымление |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
|  | И | Временной норматив выполнен (30 минут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.4
7 | Задание 2. Строевой смотр
|  | И | Плакат соответствует выбранной тематике |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Комантир построил отделение в одну шеренгу по ранжиру |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Приветствие выполненно синхронно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Отделение прокричало своё название |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Повороты на месте (на право, налево, кругом, отставить). После поворота сохраняется правильное положение корпуса или ног |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Правильный выход из строя |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | По команде «Стать в строй!» приложена рука к головному убору, сказано «Есть» |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Возвращение в строй производится кратчайшим путем |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | По каманде "шагом" корпус подан вперёд |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Повороты в движении (на право, налево, правое, левое плечо вперёд). После поворота сохраняется правильное положение корпуса и ног |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
|  | И | Командиром сделан доклад о завершении смотра |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.1
[6 empty] | Итого: |  | 50

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Осуществлять караульную службу; Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты; Организация и контроль выполнения работ по обеспечению готовности отделения к действиям по тушению пожаров; Организация, контроль и выполнение работ по сбору отделения дежурного караула при поступлении вызова в течение времени, не превышающего нормативное.
2 | Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей
3 | Выполнение поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ
4 | Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности