## Информация о Чемпионате
Компетенция (основная/юниоры) | Электромонтаж
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
Субъект РФ (регион проведения) | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес конкурсной площадки | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Даты проведения | 21.08.2026 - 26.08.2026
Главный эксперт | Суровцев Владимир Павлович
Электронная почта ГЭ | svp-nmt@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89139023062
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов | 18
Количество рабочих мест | 18
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП+Технический ассистент ТАП | 21
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки
Технический ассистент ТАП

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 89139023062
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов: |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 18
Даты проведения: |  | 21.08.2026 - 26.08.2026
Общая/брифинг зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 50 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( Г-1 не менее 300 люкс)
Интернет : проводной (рабочее место ГЭ) + Wi-Fi
Локальная сеть: не требуется
Скорость подключения к проводному интернету - 100Mbit
Электричество: 230В (3х2,0 кВт), защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Телевизор/проектор/экран для проектора | не менее 65", разъем HDMI | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
2 | Кабель HDMI | не менее 5 м. | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
3 | Ноутбук | диагональ экрана: от 17'3; процессор: 2.2ГГц, intel Core i5 11400H или эквивалент; оперативная память: 16ГБ DDR4; хранилище: 512 SSD; видеокарта: 4 гб, GeForce RTX 3050Ti или эквивалент, HDMI | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Мышь компьютерная | оптическая, проводная, с разрешением в диапазоне от 800 до 1600 dpi | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр на 6 розеток, 5 м | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 2
6 | Кулер для воды 19 л. | Кулер с функцией холодная/горячая вода | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 1
7 | Стол | 1400х700х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 24
8 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 41
9 | Тумбочка с замком | 450х450х600мм | Мебель | 1 | шт. | 1
10 | Вешалка | для верхней одежды | Мебель | 1 | шт. | 1
11 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 2
12 | Цифровая информационная Стелла компетенции | Габаритный размер 2500мм*1000мм* 150мм, Материалы изготовления каркаса должны соответствовать ГОСТ, СНИП, Сан ПИН для проведения массовых мероприятий, Визуальное оформление выполнено в соответствии с фирменным стилем мероприятия. Включает профессиональную панель с экраном высокой яркости с диагональю 55˝, оснащённый матрицей Ultra НD и поддерживающий работу в режиме 24/7. Служит для демонстрации мультимедийного контента в общественных зонах . Экран: 55”, 60 Гц, яркость — 500 нит, разрешение — 3840×2160; Чипсет: ARM Cortex A55 × 4 или эквивалент; Память: RAM — 4 Гб, ROM — 32 Гб; Динамики: Формат звука — 2.1, количество — 2 × 10 Вт; Поддерживаемые интерфейсы: USB-C IN × 1, HDMI IN × 2, HDMI OUT × 1 (4k@30 Hz, 2.3), AUDIO OUT × 1, SPDIF OUT × 1, USB 2.0 × 1, USB 3.0 × 1, RS232 × 1 , RJ45 × 1 (10/100/1000M). Материалы изготовления каркаса соответствуют ГОСТ, СНИП, Сан ПИН для проведения массовых мероприятий. | IT-оборудование | 1 | шт. | 1
Программное обеспечение
1 | Офисный пакет приложений | Набор программных продуктов, которые предназначены для обработки на компьютере документов в электронном формате. | ПО | 1 | шт. | 1
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее Г-1 300 люкс)
Интернет : не требуется
Локальная сеть: не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету - не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1
2 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 2
3 | Стеллаж с полками | 2000 х 500 х 2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт. | 4
4 | Мусорная корзина | Корзина для бумаг и мусора 10 литров, пластик, сетчатая, микс | Мебель | 1 | шт. | 1
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1
2 | Огнетушитель | Огнетушитель пенный | Охрана труда | 1 | шт. | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 89139023062
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов: |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 18
Даты проведения: |  | 21.08.2026 - 26.08.2026
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м. на одного конкурсанта
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( Г-1 не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Локальная сеть: не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету: не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место, защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 18мм., на жестком основании, размер: 1600*1200*1600мм, высота 2500мм. Угол разворота - 100-110гр. | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
2 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1800х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 18
3 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 18
4 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 18
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
6 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
7 | Стремянка двухсторонняя | Кол-во ступеней - 3-4шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
8 | Стусло поворотное | Длина режущего полотна 600мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
9 | Струбцина | Для фиксации стусла | Оборудование и инструменты | 2 | шт. | 36
10 | Уровень | длина 150 см | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
11 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр на 6 розеток, 5 м | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
12 | Ноутбук | Экран минимум 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon | IT-оборудование | 1 | шт. | 18
13 | Мышь компьютерная | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | IT-оборудование | 1 | шт. | 18
14 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 9 модулей | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
15 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
16 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
17 | Розетка стационарная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
18 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
19 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 90
20 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
21 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
22 | Провод | ПВС 3х2,5 | Оборудование и инструменты | 1 | м. | 18
23 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
24 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) LED от 20 Вт, длина 1000-1200мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
25 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 90
Программное обеспечение
1 | Операционная система | Windows от 10 версии | ПО | 1 | шт. | 18
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 1
2 | Аптечка | Аптечка первой помощи универсальная | Охрана труда | 1 | шт. | 1
3 | Огнетушитель | Огнетушитель пенный | Охрана труда | 1 | шт. | 2
4 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт. | 18
5 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Охрана труда | 1 | шт. | 18
6 | Мусорная корзина/ бак | Объем не менее 80 л. | Охрана труда | 1 | шт. | 18
7 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Охрана труда | 1 | шт. | 18
Место проведения модуля "Поиск неисправностей"
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 6 кв.м. на одного конкурсанта
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( Г-1 не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Локальная сеть: не требуется
Скорость подключения к локальному/беспроводному интернету: не требуется
Электричество: 230В (0,5 кВт) на каждое рабочее место, защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин
Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Обеспечение приточно-вытяжной вентиляцией: не требуется
Особые требования к площадке проведения (из правил компетенции) не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) | Ориентировочная стоимость за 1 шт.
1 | Стол | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 5
2 | Стул | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 7
3 | Стенд "Поиск неисправностей" | Приложение Модуль "Поиск неисправностей" | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 3
4 | Трансформатор напряжения | АС 230В - АС 24В | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 3
5 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр на 3 розетки, 3 м | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 3
6 | Кабель для подключения стенда от трансформатора | Разъемы для подачи напряжения (АС 24В) на стенд | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
Охрана труда
6 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Охрана труда | 1 | шт. | 3

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
по компетенции
Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 89139023062
Технический администратор площадки: |  | 0 |  | 0 |  | 0
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 21
Количество конкурсантов: |  | 18
Количество рабочих мест: |  | 18
Даты проведения: |  | 21.08.2026 - 26.08.2026
Рабочее место Конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного конкурсанта | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный | ВхШхД: 35х100х3000мм | Расходные материалы | 9 | м. | 162
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170 Материал - Оцинкованная сталь | Расходные материалы | 25 | шт. | 450
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь | Расходные материалы | 60 | шт. | 1080
4 | Соединитель перфорированный CP | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оцинкованная сталь | Расходные материалы | 4 | шт. | 72
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000мм | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
6 | Заглушка для кабельного канала | заглушка совместимая с кабельным каналом 100х60 | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
7 | Угол плоский изменяемый | совместимый с кабельным каналом 100х60 | Расходные материалы | 2 | шт. | 36
8 | Труба гофрированная | ПВХ, диаметр наружный, мм 16, с протяжкой, цвет серый | Расходные материалы | 3 | м. | 54
9 | Труба гладкая жесткая | ПВХ, диаметр наружный, 16мм, цвет серый, длина 3000мм | Расходные материалы | 9 | м. | 162
10 | Держатель с защелкой | Пластик, цвет серый, диаметр 16мм , отверстие под винт | Расходные материалы | 50 | шт. | 900
11 | Муфта вводная | Муфта для ПВХ труб д16мм, цвет серый | Расходные материалы | 15 | шт. | 270
12 | Труба гладкая жесткая | ПВХ, диаметр наружный, 25мм, цвет серый, длина 3000мм | Расходные материалы | 3 | м. | 54
13 | Держатель с защелкой | Пластик, цвет серый, диаметр 25мм , отверстие под винт | Расходные материалы | 8 | шт. | 144
14 | Площадка монтажная | 16х23 белая под пистолет (100шт/упак) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
15 | Сальник PG 11 | Тип изделия Сальник Материал изделия Пластик Степень защиты IP54 Диапазон внешних диаметров кабеля 7-9 Резьба PG11 Цвет Серый | Расходные материалы | 12 | шт | 216
Крепежные изделия
1 | Саморезы | Пресс-шайба, металл с пером 3,5х19 мм | Расходные материалы | 100 | шт. | 1800
2 | Саморезы | универсальные 3,5х19 мм | Расходные материалы | 200 | шт. | 3600
3 | Саморезы | универсальные 3,5х25 мм | Расходные материалы | 200 | шт. | 3600
4 | Саморезы | универсальные 3,5х35 мм | Расходные материалы | 50 | шт. | 900
Щитовое оборудование ЩУ 1
1 | Корпус металлический | Щит с монтажной панелью ЩМП 3-0, металл, IP31, Навесной, ВШГ (650х500х220) | Расходные материалы | 1 | шт | 18
2 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 4, Номинальный ток, 40А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
3 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 3, Номинальный ток, 25А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 2 | шт | 36
4 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 10А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
5 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 6А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 2 | шт | 36
6 | Контактор модульный | Номинальный рабочий ток, 20А Номин раб напряжение, В 230 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 2 Напряжение цепи управления, В 230 Тип напряжения - цепь управления Переменный (AC) | Оборудование и инструменты | 3 | шт | 54
7 | Программируемое логическое реле | Тип питающего напряжения Переменный (AC) Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В 110...230 Количество дискретных входов 14 Количество дискретных выходов 10 С дисплеем Количество HW-интерфейсов RS-232 1 Количество HW-интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола MODBUS Модель или исполнение Модульный Возможность монтажа на рейку | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
8 | ПЛК 430 Кабель USB разъём тип А | Функционал ПЛР - компьютер(ПК) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
9 | Блок питания | 220В AC/24В DC 2,5А 60Вт Тип питающего напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) Выход мощность, Вт 60, Номинальный выходной ток, А 2.50 Диапазон входных напряжений, В AC (90...264); DC (127...370) Номинальное выходное напряжение DC, В 24, монтаж на рейку Да Тип подключения Винтовое соединение Диапазон выходного тока, А 0...2,50 Стабилизированное выход напряжение Да | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
10 | Панель оператора | Тип дисплея: Сенсорный дисплей (TFT) Тип питающего напряжения: DC (постоян.) Диагональ экрана: 7 дюйм С цветным дисплеем: Да Количество HW-интерфейсов RS-485: 2 Количество HW-интерфейсов RS-232: 2 Напряжение питания постоян. тока (DC): 9...28 В Сенсорный экран (тачскрин): Да | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
11 | Преобразователь частоты | Тип изделия Преобразователь частоты Серия A310 Номинальная мощность электродвигателя, 0.72 кВт Количество фаз 3, Напряжение, В 380 Номинальный ток, А 2.3, Наличие интерфейса связи Да Максимальный ток нагрузки 2.3, Способ монтажа DIN-рейка/Монтажная плата Наличие дисплея , Защита электродвигателя Количество интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола MODBUS | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
12 | Шины в корпусе (кросс-модуль) | Тип изделия Шина на Дин-рейку Количество контактов 22 Диапазон сечений 1-25 | Расходные материалы | 1 | шт | 18
13 | Кабель-канал перфорированный | Короб перфорированный, ПВХ Высота, мм 60, Ширина, мм 25, Длина, мм 2000 Цвет серый, с крышкой | Расходные материалы | 2 | шт | 36
14 | DIN-рейка | Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1250 Глубина, мм 7.5 | Расходные материалы | 1 | шт | 18
15 | Ограничитель на DIN-рейку | Ограничитель на DIN-рейку, Металл Длина, мм 45, Высота, мм 15, Ширина, мм 10 | Расходные материалы | 8 | шт | 144
16 | Зажим наборный | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 25 | шт | 450
17 | Зажим наборный (РЕ желто-зеленый) | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет желто-зеленый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 1 | шт | 18
18 | Заглушка | Тип изделия Заглушка Цвет Серый Материал изделия Пластик Напряжение, В 380 | Расходные материалы | 6 | шт | 108
19 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 32мм) | Номин диаметр, мм 25 Материал Пластик Тип уплотнения Мембрана Вид или марка материала Полипропилен Диаметр отверстия бокса, мм 32 | Расходные материалы | 6 | шт | 108
20 | Спираль монтажная | Тип изделия Спираль Материал изделия Полиэтилен Диаметр, мм 6 Цвет Белый нар.диаметр 10-15мм | Расходные материалы | 2 | м | 36
21 | Площадка самоклеящаяся | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты Материал изделия Нейлон Длина, мм 25 Ширина, мм 25 | Расходные материалы | 20 | шт | 360
22 | Коннектор RS-232 | DB-9F | Расходные материалы | 1 | шт | 18
23 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120 Ом, 1 Вт | Расходные материалы | 2 | шт | 36
Элементы управления, нагрузки, сигнализации ЩУ 1
1 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП101 для кнопок управления 1 мест | Расходные материалы | 2 | шт. | 36
2 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП103 для кнопок управления 3 мест | Расходные материалы | 2 | шт. | 36
3 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП104 для кнопок управления 4 мест | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
4 | Кнопка управления | Способ монтажа На лицевую панель Напряжение, В 660 Без фиксации Цвет толкателя Зеленый Тип толкателя Цилиндрический Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 6 | шт. | 108
5 | Кнопка управления | Способ монтажа На лицевую панель Напряжение, В 660 Без фиксации Цвет толкателя Красный Тип толкателя Цилиндрический Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
6 | Многоступенчатый переключатель | на 3 положения "I-O-II", d=22мм, 230В с фиксацией | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
7 | Джойстик | Номин раб ток Ie при AC-21 400 В, А 4.5 Центр монтажа диаметр отверстия, мм 22 Длина джойстика, мм 30 Количество направлений срабатывания 2 С возвратом в нейтральное положение Да Кол-во норм открытых конт при срабатывании в одном направлении 1 Кол-во норм закрытых конт при срабатывании в одном направлении 1 | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
8 | Лампа сигнальная | d=22мм, красный, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
9 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Расходные материалы | 6 | шт. | 108
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
12 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
13 | Электродвигатель | Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 56А4 380В 0,06кВт 1360об/мин 2081 DRIVE IEK Ширина, мм 220 Высота, мм 150 Глубина, мм 190 | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
Щитовое оборудование ЩУ 2
1 | Корпус металлический ЩМП 3-0 | Тип изделия Щит монтажный Материал изделия Металл Степень защиты IP31 Способ монтажа Навесной Высота, мм 650 Ширина, мм 500 Глубина, мм 220 Цвет Серый Наличие замка Да Наличие окна Нет Толщина материала изделия 1-1.5 Дверь Металлическая | Расходные материалы | 1 | шт | 18
2 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 3, Номинальный ток, 25А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
3 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 10А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
4 | Пускатель ПРК32 | Номин ток, А 4.0 Диапазон уставки тока расцепления, А 2,5...4 Количество полюсов 3 Тип монтажа На DIN рейку Чувствительность к обрыву фазы Да Номин мощность управ ЭД в применения АС-3 400В, кВт 1.50 Тип подключения Винтовое соединение Номин частота, Гц 50 Номин напряжение изоляции Ui, В 660 Номин раб напряжение, В 230/400/600 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
5 | Дополнительный контакт ДК32-11 | Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Номин ток AC-15 при номин раб напр 400В, А 2.20 Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А 3,3 Номин раб напряжение, В 24/48/110/230/400/660 Сечение проводника, мм² 0,75...1,5 Номин ток AC-15 при номин раб напр 230В, А 3.30 Номин напряжение изоляции Ui, В 690 Совместима с ПРК32 Тип подключения Винтовое соединение Условн тепловой ток доп контакта, А 6.0 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 18
6 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1NO | Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 9 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 4 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 660 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 Тип напряжения управления Переменный (AC) Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3 | Оборудование и инструменты | 2 | шт | 36
7 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | Номин ток, А 9...32 Тип установки Прямое (непосредств.) крепление Высота, мм 54.0 Глубина, мм 54.0 Ширина, мм 14.0 | Расходные материалы | 1 | шт | 18
8 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 | Макс. номин. ток, А 100 Высота, мм 45 Глубина, мм 51 Ширина, мм 65 | Расходные материалы | 1 | шт | 18
9 | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 220 Количество переключающих контактов 4 Кол-во групп переключающих контактов 4 Тип присоед разъема ORS-M Тип подключения Разъемное (штекерное) соединение Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 4 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 4 Со съемными зажимами Да Номин раб напряжение AC контактов, В 250 С перекидными контактами | Оборудование и инструменты | 3 | шт | 54
10 | Розетка ORS-M для реле ORM 4C | Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Количество пинов - штырьков 14 Номин ток, А 10 Номин напряжение перемен тока, В 300 Сечение проводника, мм² 0,5...2,5 Тип подключения Винтовое соединение Рабочее напряжение, В 300 | Оборудование и инструменты | 3 | шт | 54
11 | Реле промежуточное модульное OIR 3 контакта 16А 230В AC | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Количество переключающих контактов 3 Номин ток, А 16 Кол-во групп переключающих контактов 3 Тип подключения Винтовое соединение Номин раб напряжение AC контактов, В 250 С перекидными контактами Да Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 3 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 3 | Оборудование и инструменты | 4 | шт | 72
12 | Реле промежуточное модульное OIR 1 контакт 16А 230В AC | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Количество переключающих контактов 1 Номин ток, А 16 Кол-во групп переключающих контактов 1 Тип подключения Винтовое соединение Номин раб напряжение AC контактов, В 250 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 | Оборудование и инструменты | 2 | шт | 36
13 | Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 230В AC | Функция задержки на включение Да Функция времени включение с задержкой изменяемой Номин ток, А 16 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Кол-во выход перекидных конт с задержкой 1 Перекидной контакт на включение Функция времени включение импульсом Тип подключения Винтовое соединение | Оборудование и инструменты | 3 | шт | 54
14 | Зажим наборный | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 42 | шт | 756
15 | Зажим наборный (РЕ желто-зеленый) | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет желто-зеленый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 1 | шт | 18
16 | Кабель-канал перфорированный | Тип изделия Короб перфорированный Материал изделия ПВХ Высота, мм 60 Ширина, мм 25 Длина, мм 2000 Цвет Серый Крышка Да | Расходные материалы | 2 | шт | 36
17 | DIN-рейка | Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1250 Высота, мм 1250 Толщина материала изделия 0.6 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Глубина, мм 7.5 | Расходные материалы | 1 | шт | 18
18 | Ограничитель на DIN-рейку | Тип изделия Ограничитель на DIN-рейку Длина, мм 45 Материал изделия Металл Высота, мм 15 Тип изделия Принадлежности для распределительных шкафов Способ монтажа DIN-рейка Ширина, мм 10 | Расходные материалы | 8 | шт | 144
19 | Заглушка | Тип изделия Заглушка Цвет Серый Материал изделия Пластик Напряжение, В 380 | Расходные материалы | 12 | шт | 216
20 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 32мм) | Номин диаметр, мм 25 Материал Пластик Тип уплотнения Мембрана Вид или марка материала Полипропилен Диаметр отверстия бокса, мм 32 | Расходные материалы | 10 | шт | 180
Элементы управления, нагрузки, сигнализации ЩУ 2
1 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП101 для кнопок управления 1 мест | Расходные материалы | 4 | шт. | 72
2 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП103 для кнопок управления 3 мест | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
3 | Кнопка управления | Тип изделия Кнопка Способ монтажа На лицевую панель Напряжение, В 660 Без фиксации Цвет толкателя Зеленый Тип толкателя Цилиндрический Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
4 | Выключатель концевой | Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
5 | Переключатель на 2 положения | с фиксацией 2 позиции I-O, 1н+1з, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
6 | Кнопка | поворотная красная "Грибок" с фиксацией, 1 НЗ диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
7 | Лампа сигнальная | d=22мм, красный, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
8 | Лампа сигнальная | d=22мм, желтый, 230В | Расходные материалы | 3 | шт. | 54
9 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
10 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
11 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 18
12 | Электродвигатель трехфазный | 380В 0,12-0,18кВт 1000-1500об/мин | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 18
Провода и кабели ЩУ 2
1 | Провод | ПВС 5х6 мм² (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 8 | м. | 144
2 | Провод | ПВС 5х4 мм² (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 10 | м. | 180
3 | Провод | ПВС 4х2,5мм² (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 10 | м. | 180
4 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 20 | м. | 360
5 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 10 | м. | 180
6 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 70 | м. | 1260
7 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 60 | м. | 1080
8 | Провод | ПВС 5х0,75 | Расходные материалы | 30 | м. | 540
9 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 10 | м. | 180
10 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 100 | м. | 1800
11 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 20 | м. | 360
12 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52 | Расходные материалы | 2 | м. | 36
13 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х6 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
14 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х6 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
15 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х4 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
16 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х4 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
17 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х2.5 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
18 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х2.5 (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
19 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х0.75 (100шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
20 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х0.75 (50шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
21 | Наконечник вилочный изолированный НВИ | 0,5 - 1,5 мм (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
22 | Наконечник вилочный изолированный НВИ | 1,5 - 2,5 мм (20шт) | Расходные материалы | 2 | упак. | 36
23 | Маркеры кабельные (0-9) набор | 0,75 - 2,5 мм | Расходные материалы | 10 | упак. | 180
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага офисная А4 | 500 листов/пачка | Расходные материалы | 1 | пачка | 3
2 | Степлер канцелярский (мощный) | Возможность скрепления более 30 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
3 | Скобы к степлеру | 500 шт./упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 1
4 | Файл-вкладыш А4 | 50 шт./упак | Расходные материалы | 1 | упак. | 1
5 | Папка-планшет с зажимом | А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
6 | Папка-скоросшиватель | Формат А4 Вид механизма стандартный (усики) Плотность/толщина материала 0.1/0.12 мм Ширина корешка, мм 15 Вместимость до 100 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
7 | Папка на кольцах 75 мм | А4, ПВХ | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
8 | Ручка шариковая | синие чернила, толщина линии 0.5 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 30
9 | Карандаш простой | Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал корпуса: дерево/пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 30
10 | Точилка | Контейнер для стружки:есть | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
11 | Ластик | Тип материала - термопластичная резина (ТПР) | Расходные материалы | 1 | шт. | 20
12 | Ножницы канцелярские | Материал - Сталь, Пластик; длина лезвий 21см. | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
13 | Нож канцелярский | с сегментированными, сменными лезвиями 18мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
14 | Лезвия | для ножа 18мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
15 | Линейка | 30 см, пластиковая, эконом цвета 744220 Количество шкал:1 Длина шкалы:300 мм Материал: пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
16 | Картридж для МФУ | Тонер-картридж для МФУ Лазерное А4 | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
17 | Скотч широкий | Клейкая лента широкая, ширина 72 мм., намотка 55 м. | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
18 | Клейкая лента оградительная/разметочная | бело-красная 50 мм x 33 м | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
19 | Стакан одноразовый 200 мл | Пластиковый (полипропилен (ПП)), белый/прозрачный | Расходные материалы | 1 | шт. | 300
20 | Бумажные стаканчики для горячей воды | Стакан для горячих напитков 250мл, крафт, диаметром 80мм, 50 шт. в упаковке | Расходные материалы | 1 | шт. | 300
Охрана труда
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на одного участника | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Салфетки влажные антибактериальные | Количество в упаковке:150 шт. Материал: нетканый материал | Расходные материалы | 1 | упак. | 5
2 | Вода питьевая для кулера | Бутыль, объем 19 литров | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
Модуль "Командная работа" ("Электромонтаж" + "Промышленный дизайн") Д4
1 | Накладной поворотный светильник | truEnergy gu10, 230В, d50xh130 ip20 черный/металл 21345, Габариты без упаковки 76x60x140 мм или аналог | Расходные материалы | 4 | шт. | 20
2 | Лампа светодиодная | 5W,230V, GU10, Диаметр 50 мм Длина 57 мм | Расходные материалы | 4 | шт. | 20
3 | Деревянный ящик с крышкой | 275*385*225мм, фанера 8-10мм, отшлифованный | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
4 | Пластик для 3д принтера | PLA. Диаметр нити: 1.75±0.1 мм, салатовый, матовый, с катушкой | Расходные материалы | 1 | шт. | 10
5 | Пластик для 3д принтера прозрачный | PLA. Диаметр нити: 1.75±0.1 мм, прозрачный, с катушкой | Режущий инструмент | 1 | шт. | 5
6 | Листы бумаги формата А3 самоклеящиеся | бумага для принтера 100 шт/упак | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
7 | Ракель для пленки и тонировки | abs-пластик; ПВХ; фетр | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
Запас (брак, порча и т.п.)
1 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП101 для кнопок управления 1 мест | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
2 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП103 для кнопок управления 3 мест | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
3 | Корпус поста | Тип изделия Корпус КП104 для кнопок управления 4 мест | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
4 | Кнопка управления | Тип изделия Кнопка Способ монтажа На лицевую панель Напряжение, В 660 Без фиксации Цвет толкателя Зеленый Тип толкателя Цилиндрический Количество НО контактов 1 Количество НЗ контактов 1 Диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
5 | Выключатель концевой | Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
6 | Переключатель на 2 положения | с фиксацией 2 позиции I-O, 1н+1з, 230В | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
7 | Кнопка | поворотная красная "Грибок" с фиксацией, 1 НЗ диаметр отверстия, мм 22 | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
8 | Лампа сигнальная | d=22мм, красный, 230В | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
9 | Лампа сигнальная | d=22мм, желтый, 230В | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
12 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
13 | Зажим наборный | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 1 | шт | 60
14 | Зажим наборный (РЕ желто-зеленый) | Клемма, количество контактов 2 Диапазон сечений 0.2-4, Цвет желто-зеленый Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия Металл, пластик Напряжение, 230В | Расходные материалы | 1 | шт | 18
15 | Сальник PG 11 | Тип изделия Сальник Материал изделия Пластик Степень защиты IP54 Диапазон внешних диаметров кабеля 7-9 Резьба PG11 Цвет Серый | Расходные материалы | 1 | шт | 20
16 | Сальник d=25мм (Dотв.бокса 32мм) | Номин диаметр, мм 25 Материал Пластик Тип уплотнения Мембрана Вид или марка материала Полипропилен Диаметр отверстия бокса, мм 32 | Расходные материалы | 1 | шт | 20
17 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | Номин ток, А 9...32 Тип установки Прямое (непосредств.) крепление Высота, мм 54.0 Глубина, мм 54.0 Ширина, мм 14.0 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
18 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 | Макс. номин. ток, А 100 Высота, мм 45 Глубина, мм 51 Ширина, мм 65 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
19 | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC со светодиодом и тестовой кнопкой | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 220 Количество переключающих контактов 4 Кол-во групп переключающих контактов 4 Тип присоед разъема ORS-M Тип подключения Разъемное (штекерное) соединение Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 4 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 4 Со съемными зажимами Да Номин раб напряжение AC контактов, В 250 С перекидными контактами | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 5
20 | Розетка ORS-M для реле ORM 4C | Тип монтажа DIN-рейка (стандарт) 35 мм Количество пинов - штырьков 14 Номин ток, А 10 Номин напряжение перемен тока, В 300 Сечение проводника, мм² 0,5...2,5 Тип подключения Винтовое соединение Рабочее напряжение, В 300 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 5
21 | Реле промежуточное модульное OIR 3 контакта 16А 230В AC | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Количество переключающих контактов 3 Номин ток, А 16 Кол-во групп переключающих контактов 3 Тип подключения Винтовое соединение Номин раб напряжение AC контактов, В 250 С перекидными контактами Да Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 3 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 3 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 5
22 | Реле промежуточное модульное OIR 1 контакт 16А 230В AC | Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Количество переключающих контактов 1 Номин ток, А 16 Кол-во групп переключающих контактов 1 Тип подключения Винтовое соединение Номин раб напряжение AC контактов, В 250 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 5
23 | Реле времени ORT многофункциональное 1 контакт 230В AC | Функция задержки на включение Да Функция времени включение с задержкой изменяемой Номин ток, А 16 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Кол-во выход перекидных конт с задержкой 1 Перекидной контакт на включение Функция времени включение импульсом Тип подключения Винтовое соединение | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 5
24 | Корпус металлический ЩМП 3-0 | Тип изделия Щит монтажный Материал изделия Металл Степень защиты IP31 Способ монтажа Навесной Высота, мм 650 Ширина, мм 500 Глубина, мм 220 Цвет Серый Наличие замка Да Наличие окна Нет Толщина материала изделия 1-1.5 Дверь Металлическая | Расходные материалы | 1 | шт | 2
25 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 3, Номинальный ток, 25А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
26 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 10А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
27 | Пускатель ПРК32 | Номин ток, А 4.0 Диапазон уставки тока расцепления, А 2,5...4 Количество полюсов 3 Тип монтажа На DIN рейку Чувствительность к обрыву фазы Да Номин мощность управ ЭД в применения АС-3 400В, кВт 1.50 Тип подключения Винтовое соединение Номин частота, Гц 50 Номин напряжение изоляции Ui, В 660 Номин раб напряжение, В 230/400/600 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
28 | Дополнительный контакт ДК32-11 | Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 1 Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов 1 Номин ток AC-15 при номин раб напр 400В, А 2.20 Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А 3,3 Номин раб напряжение, В 24/48/110/230/400/660 Сечение проводника, мм² 0,75...1,5 Номин ток AC-15 при номин раб напр 230В, А 3.30 Номин напряжение изоляции Ui, В 690 Совместима с ПРК32 Тип подключения Винтовое соединение Условн тепловой ток доп контакта, А 6.0 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
29 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1NO | Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В, А 9 Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В, кВт 4 Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц, В 230 Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение Номин напряжение изоляции Ui-гц, В 660 Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1 Тип напряжения управления Переменный (AC) Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт 3 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
30 | Многоступенчатый переключатель | на 3 положения "I-O-II", d=22мм, 230В с фиксацией | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
31 | Джойстик | Номин раб ток Ie при AC-21 400 В, А 4.5 Центр монтажа диаметр отверстия, мм 22 Длина джойстика, мм 30 Количество направлений срабатывания 2 С возвратом в нейтральное положение Да Кол-во норм открытых конт при срабатывании в одном направлении 1 Кол-во норм закрытых конт при срабатывании в одном направлении 1 | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
32 | Лампа сигнальная | d=22мм, красный, 230В | Расходные материалы | 1 | шт. | 5
33 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 3
34 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 4, Номинальный ток, 40А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
35 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 3, Номинальный ток, 25А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
36 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 10А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
37 | Выключатель автоматический | Количество силовых полюсов 1, Номинальный ток, 6А, Способ монтажа DIN-рейка, Номинальное напряжение, В 400 Род тока Переменный (AC), Тип расцепителя Электромагнитный, тепловой | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
38 | Контактор модульный | Номинальный рабочий ток, 20А Номин раб напряжение, В 230 Кол-во норм разомкнутых - НО контактов 2 Напряжение цепи управления, В 230 Тип напряжения - цепь управления Переменный (AC) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 3
39 | Программируемое логическое реле | Тип питающего напряжения Переменный (AC) Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В 110...230 Количество дискретных входов 14 Количество дискретных выходов 10 С дисплеем Количество HW-интерфейсов RS-232 1 Количество HW-интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола MODBUS Модель или исполнение Модульный Возможность монтажа на рейку | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
40 | ПЛК 430 Кабель USB разъём тип А | Функционал ПЛР - компьютер(ПК) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
41 | Блок питания | 220В AC/24В DC 2,5А 60Вт Тип питающего напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) Выход мощность, Вт 60, Номинальный выходной ток, А 2.50 Диапазон входных напряжений, В AC (90...264); DC (127...370) Номинальное выходное напряжение DC, В 24, монтаж на рейку Да Тип подключения Винтовое соединение Диапазон выходного тока, А 0...2,50 Стабилизированное выход напряжение Да | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
42 | Панель оператора | Тип дисплея: Сенсорный дисплей (TFT) Тип питающего напряжения: DC (постоян.) Диагональ экрана: 7 дюйм С цветным дисплеем: Да Количество HW-интерфейсов RS-485: 2 Количество HW-интерфейсов RS-232: 2 Напряжение питания постоян. тока (DC): 9...28 В Сенсорный экран (тачскрин): Да | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
43 | Преобразователь частоты | Тип изделия Преобразователь частоты Серия A310 Номинальная мощность электродвигателя, 0.72 кВт Количество фаз 3, Напряжение, В 380 Номинальный ток, А 2.3, Наличие интерфейса связи Да Максимальный ток нагрузки 2.3, Способ монтажа DIN-рейка/Монтажная плата Наличие дисплея , Защита электродвигателя Количество интерфейсов RS-485 1 Поддержка протокола MODBUS | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
44 | Шины в корпусе (кросс-модуль) | Тип изделия Шина на Дин-рейку Количество контактов 22 Диапазон сечений 1-25 | Расходные материалы | 1 | шт | 3
45 | Кабель-канал перфорированный | Короб перфорированный, ПВХ Высота, мм 60, Ширина, мм 25, Длина, мм 2000 Цвет серый, с крышкой | Расходные материалы | 1 | шт | 10
46 | DIN-рейка | Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1250 Глубина, мм 7.5 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
47 | Ограничитель на DIN-рейку | Ограничитель на DIN-рейку, Металл Длина, мм 45, Высота, мм 15, Ширина, мм 10 | Расходные материалы | 1 | шт | 50
48 | Заглушка | Тип изделия Заглушка Цвет Серый Материал изделия Пластик Напряжение, В 380 | Расходные материалы | 1 | шт | 20
49 | Спираль монтажная | Тип изделия Спираль Материал изделия Полиэтилен Диаметр, мм 6 Цвет Белый нар.диаметр 10-15мм | Расходные материалы | 1 | м | 5
50 | Площадка самоклеящаяся | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты Материал изделия Нейлон Длина, мм 25 Ширина, мм 25 | Расходные материалы | 1 | шт | 100
51 | Коннектор RS-232 | DB-9F | Расходные материалы | 1 | шт | 5
52 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120 Ом, 1 Вт | Расходные материалы | 1 | шт | 5
53 | Провод | ПВС 5х4 мм² (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 1 | м. | 100
54 | Провод | ПВС 4х2,5мм² (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 1 | м. | 100
55 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 1 | м. | 100
56 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 1 | м. | 50
57 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 1 | м. | 100
58 | Провод | ПВС 4х0,75 | Расходные материалы | 1 | м. | 100
59 | Провод | ПВС 5х0,75 | Расходные материалы | 1 | м. | 100
60 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 1 | м. | 100
61 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 1 | м. | 500
62 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 1 | м. | 100
63 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52 | Расходные материалы | 1 | м. | 50
64 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х6 (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
65 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х4 (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
66 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х4 (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
67 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х2.5 (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
68 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х2.5 (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
69 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 1х0.75 (100шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
70 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ | 2х0.75 (50шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
71 | Наконечник вилочный изолированный НВИ | 0,5 - 1,5 мм (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
72 | Наконечник вилочный изолированный НВИ | 1,5 - 2,5 мм (20шт) | Расходные материалы | 1 | упак. | 18
73 | Маркеры кабельные (0-9) набор | 0,75 - 2,5 мм | Расходные материалы | 1 | упак. | 18

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026
по компетенции
Электромонтаж
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Рабочая одежда | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье | 1 | шт
2 | Защитные перчатки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье | 1 | шт
3 | Защитные очки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье | 1 | шт
4 | Рабочая обувь | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье | 1 | шт
5 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
6 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
7 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
8 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
9 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
10 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
11 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
12 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
13 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
14 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
15 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
16 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
17 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
18 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
19 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
20 | Рулетка/линейка | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
21 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
22 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
23 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
24 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
25 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
26 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
27 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
28 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
29 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
30 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
31 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
32 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты | 1 | шт
33 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Расходные материалы | 1 | набор
34 | Набор наконечников для многожильных проводов | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Расходные материалы | 1 | набор
35 | Саморезы для крепления ДИН-рейки, кабельного канала и т.д. | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Расходные материалы | 1 | набор

## Лист1
список
Оборудование и инструменты
Мебель
IT-оборудование
ПО
Охрана труда
Расходные материалы