## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж
Наименование этапа Чемпионата | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г
Субъект РФ | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес конкурсной площадки | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Даты проведения | 26.11.2024 - 30.11.2024
Главный эксперт | Суровцев Владимир Павлович
Электронная почта ГЭ | svp-nmt@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 8 (913) 902-30-62
Технический администратор площадки | Баталов Дмитрий Михайлович
Электронная почта ТАП | d.batalov@petrocollege.ru
Моб.телефон ТАП | 8-981-749-47-21
Технический администратор площадки | Андреев Артемий Владимирович
Электронная почта ТАП | artem.andreewdota@yandex.ru
Моб.телефон ТАП | 8-911-186-42-08
Количество конкурсантов (команд) | 15
Количество рабочих мест | 15
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 18
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 8 (913) 902-30-62
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 20 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
6 | Кабель для принтера |  | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
7 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
8 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
9 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
10 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
11 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
12 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
13 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
14 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 4 | Типовая позиция
4 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi + проводной к ПК ГЭ
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 17 | Типовая позиция
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
6 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
7 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция
4 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 8 (913) 902-30-62
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 15
2 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1800х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 15
3 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
4 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 15
6 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 15
7 | Стремянка двухсторонняя | Кол-во ступеней - 4шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь | Оборудование | 1 | шт. | 15
8 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 15
9 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 30
10 | Уровень | длина 150 см | Инструмент | 1 | шт. | 15
11 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
12 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 15
13 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 15
14 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 15
15 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
16 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
17 | Программное обеспечение (windows, ПО для ПЛР, HMI) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 15
18 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 15
19 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 15
20 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 15
21 | Розетка стационарная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 15
22 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 15
23 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 75
24 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 15
25 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 15
26 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 1 | м. | 15
27 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 15
28 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) LED от 18 Вт, длина 1000-1200мм | Оборудование | 1 | шт. | 15
29 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 75
30 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
31 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле В ("Поиск неисправностей")
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (1 стенд на 5 рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230 В, макс. (пиковая нагрузка) 0,03 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Рабочее место
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
3 | Налобный фонарь | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт. | 1
4 | Мультиметр | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Оборудование | 1 | шт. | 1
5 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 1
3. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле Г ("Программирование HMI панели")
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 4 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230 В, макс. (пиковая нагрузка) 0,03 кВт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 4 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Рабочее место
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г.Санкт-Петербург
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес базовой организации: |  | Петербургское ш., 64, корп. 1, посёлок Шушары
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru |  | 8 (913) 902-30-62
Технический администратор площадки: |  | Андреев Артемий Владимирович |  | artem.andreewdota@yandex.ru |  | 8-911-186-42-08
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 15
Количество рабочих мест: |  | 15
Даты проведения: |  | 26.11.2024 - 30.11.2024
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный 35х100 | ВхШхД: 35х100х300, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, Без встроенного разделителя, U-образный профиль | Расходные материалы | 12 | м. | 180
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира | Расходные материалы | 20 | шт. | 300
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира | Расходные материалы | 50 | шт. | 750
4 | Соединитель перфорированный CP | Ширина: 28мм, Длина: 231 мм, тип исполнения: Соединитель продольный (пластина), Тип соединения: винтовой разъем, Материал: Оценкованная сталь, вес: 0,10 кг | Расходные материалы | 4 | шт. | 60
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60мм, с возможностью встраивания выключателей | Расходные материалы | 4 | м. | 60
6 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка 100х60 | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
7 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, с зондом | Расходные материалы | 2 | м. | 30
8 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм, | Расходные материалы | 3 | м. | 45
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 25 | шт. | 375
10 | Муфта вводная | для гофрированных труб MVN16 IP40 | Расходные материалы | 16 | шт. | 240
11 | Труба гофрированная д 25 | нар. диаметр: 25мм, с зондом | Расходные материалы | 1 | м. | 15
12 | Труба гладкая жесткая д 25 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 45
13 | Держатель с защелкой д 25 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 15 | шт. | 225
14 | Поворот на 90град труба-труба д25 | материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: вставная | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
15 | Муфта вводная | для гофрированных труб MVN25 IP40 | Расходные материалы | 6 | шт. | 90
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Корпус поста | КП105 для кнопок управления 5(6) мест | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
2 | Корпус поста | КП101 для кнопок управления 1 место | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
| Джойстик LA167-PA22 | на 2 положения 2з без фиксации черный | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
3 | Кнопка управления | d=22мм красная 1з | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
4 | Кнопка управления | d=22мм зеленая 1з | Расходные материалы | 5 | шт. | 75
5 | Кнопка управления | d=22мм красная 1з 1р, с фиксацией "Грибок" | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
6 | Многоступенчатый переключатель | на 3 положения "I-O-II", d=22мм, 230В | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
7 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Расходные материалы | 4 | шт. | 60
8 | Лампа сигнальная | d=22мм желтый, 230В | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
11 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Расходные материалы | 4 | шт. | 60
12 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
13 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
14 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
15 | Электродвигатель трехфазный | 380В 0,12-0,18кВт 1000-1500об/мин | Оборудование | 1 | шт. | 15
Щитовое оборудование (ЩУ)
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 (650х500х220мм), Количество вводов - 13 отверстий D28 мм (снизу) | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
2 | Выключатель автоматический | 4Р 32А 4,5кА хар.С | Оборудование | 1 | шт. | 15
3 | Выключатель автоматический | 3Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 1 | шт. | 15
4 | Выключатель автоматический | 1Р 10А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 30
5 | Выключатель автоматический | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 30
6 | Контактор | КМ-20-40 230В/4НО | Оборудование | 1 | шт. | 15
7 | Контактор | КМ-20-20 230В/2НО | Оборудование | 3 | шт. | 45
8 | Программируемое логическое реле | PLR-S. CPU1410(T) 230В АC с экраном | Оборудование | 1 | шт. | 15
9 | USB кабель | ПЛК - компьютер(ПК) | Оборудование | 1 | шт. | 15
10 | Панель оператора | емкостная ETС 7” пластиковый корпус | Оборудование | 1 | шт. | 15
11 | Блок питания для логического реле 24 В | OPS 220В AC/24В DC 2,5А 60Вт | Оборудование | 1 | шт. | 15
12 | Преобразователь частоты | CONTROL-A310 380В 3Ф 0,75кВт 2,3A | Оборудование | 1 | шт. | 15
13 | Кабель-канал перфорированный | 25х60мм | Расходные материалы | 4 | м. | 60
14 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х11 | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
15 | DIN-рейка | перфорированная оцинкованная 1мм, 125см | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
16 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 12 | шт. | 180
17 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый | Расходные материалы | 40 | шт. | 600
18 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
19 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 8 | шт. | 120
20 | Сальник PG 11 | диаметр проводника 7-9мм IP54 | Расходные материалы | 5 | шт. | 75
Щитовое оборудование (АВР)
1 | Корпус металлический | ЩМП-2-0 | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
2 | Автоматический выключатель | 3Р 40А 4,5кА х-ка С | Оборудование | 2 | шт. | 30
3 | Устройство автоматического ввода резерва | модульное АВР-2 LITE 63А KARAT Номин ток, А 63 Количество полюсов 3 Способ управления переключением Ручное и автоматическое Мощность на размыкание - IEC947 Icu 400 В, кА 4.5 Диапазон рабочих напряжений, В 160...265 Нижний порог напряжения срабатывания АВР, В 180 Верхний порог напряжения срабатывания АВР, В 260 Режимы переключений Авт. перекл. с авт.возвратом Защита от перегрузки, А 63 Высота, мм 125 Ширина, мм 248 Глубина, мм 125 Тип встроенных автоматических выключателей ВА47-29 Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 М2 Характеристика срабатывания от сверхтоков тип С Потребляемая мощность, Вт ≤ 5 Кол-во рабочих положений рукоятки 3 Номинальное напряжение в сети перемен тока 50 Гц, В 400 Выход сигнала на внешний индикатор наличия напряжения на основном вводе, выход сигнала на внешний индикатор наличия напряжения на резервном вводе, Выход сигнала на внешний индикатор положения главной контактной группы основного ввода, Выход сигнала на внешний индикатор положения главной контактной группы резервного ввода | Оборудование | 1 | шт. | 15
4 | Кабель-канал перфорированный | 60х60мм | Расходные материалы | 2 | м. | 30
5 | DIN-рейка | перфорированная оцинкованная 1мм, 100см | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х7 | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
7 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 4 | шт. | 60
8 | Сальник PG 21 | диаметр проводника 15-18мм IP54 | Расходные материалы | 2 | шт. | 30
Провода и кабели
1 | Кабель | ВВГ 5х6 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 5 | м. | 75 | ввод
2 | Кабель | ВВГ 5х4 (синий; ж-зеленый; белый, коричневый, серый…) | Расходные материалы | 12 | м. | 180 | АВР-ЩУ
3 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 7 | м. | 105 | Грибок
4 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 70 | м. | 150 | сигнал АВР ПЛР (10м), светильники(30м) , КП 101 (3м) HMI выкл 2хклав
5 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 10 | м. | 150 | двигатель
6 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 6 | м. | 90 | ПЧ
7 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 60 | м. | 900 | коммутация, КП
8 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 10 | м. | 150 | коммутация
9 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 15 | м. | 225 | лоток РЕ (4 точки)
10 | Наконечник штыревой | НШвИ 0,75-8,0 (100шт/уп.) | Расходные материалы | 2 | упак. | 30
11 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х0.75-10 НГИ2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 15
12 | Наконечник штыревой | НШвИ 2,5-8,2 (50шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 15
13 | Наконечник штыревой | НШвИ 2х2.5-12 НГИ2 (20шт/уп.) | Расходные материалы | 1 | упак. | 15
14 | Наконечник кольцевой | НКИ 6-8 | Расходные материалы | 10 | шт. | 150
15 | Витая пара | F/UTP кат. 5E 2х2х0,52 | Расходные материалы | 4 | м. | 60
16 | Коннектор RS-232 | DB-9F | Расходные материалы | 1 | шт. | 15
17 | Резистор ограничения тока для RS-485 | 120-150 Ом, 1 Вт | Расходные материалы | 3 | шт. | 45
Крепежные материалы
1 | Саморезы металл с пером 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 50 | шт. | 750
2 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 1500
3 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 1500
4 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (6-7мм) | Расходные материалы | 20 | шт. | 300
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
2 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
3 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 2 | шт. | 30 | Типовая позиция
4 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 1 | упак. | 3 | Типовая позиция
5 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 15 | Типовая позиция
6 | Степлер | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Скобы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
8 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2
9 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | Типовая позиция
10 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
11 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | Типовая позиция
12 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
13 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
2. Зона для работ предусмотренных в модуле В (приложение 19 "Поиск неисправностей")
Рабочее место Конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стенд "Поиск неисправностей" | Готовый (большой) стенд ЩМП 6-0, стоимость от 200 т.р. Соответствие принципиальной схемы, 2 одинаковых щита | Оборудование | 1 | шт. | 2 | См. Приложение!!!

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 г
по компетенции
Электромонтаж
Личный инструмент конкурсанта (рекомендуемый)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
2 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение участника
3 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение участника
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
5 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение участника
6 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение участника
7 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение участника
8 | Мегаомметр | Производитель, тип, на усмотрение участника
9 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение участника
10 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение участника
11 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение участника
12 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение участника
13 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение участника
14 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
15 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение участника
16 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение участника
17 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение участника
18 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение участника
19 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение участника
20 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение участника
21 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение участника
22 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
23 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение участника
24 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение участника
25 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение участника
26 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
27 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.20мм | Производитель, тип, на усмотрение участника
28 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение участника
29 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение участника
30 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение участника
31 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение участника
32 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение участника