## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Биохимические технологии и моделирование процессов
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Контроль качества продуктов биохимического производства | [6 empty] | 25
1 | Организация рабочего места
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты в процессе подготовки и выполнения задания |  | Комплект СИЗ используется при выполнении работ |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами, инструментом, посудой и объектами исследования |  | Соблюдены ТБ и ОТ на рабочем месте, избегание ситуаций нарушения |  | 1 | 0.5
|  | И | Выбор и подготовка необходимого оборудования, посуды и реактивов |  | Необходимая посуда собрана и подготовлена к работе |  | 1 | 3.2
|  | И | Организация рабочего места и управление процессами |  | Присутствует перемешивание при титровании |  | 1 | 0.9
|  | И | Утилизация отходов и уборка рабочего места |  | Проведены утилизация растворов, уборка рабочего места и мытьё посуды |  | 1 | 1.2
|  | С | Организация рабочего места и подготовки оборудования |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике , но присутстуют небольшие неточности
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
2 | Техника выполнения работ
|  | И | Исследование проводится в соответствии с регламентами, методиками, НД |  | Методика анализа построена в соответствии с ГОСТ/методикой |  | 2 | 0.8
|  | И | Техника работы с оборудованием, инструментом, посудой и вспомогательными материалами |  | Используются приборы, посуда и материалы, предусмотренные ГОСТ/методикой |  | 2 | 2.4
|  | И | Техника работы с объектами исследования |  | Пробоподготовка проведена по ГОСТ/методике |  | 2 | 1.6
|  | И | Техника проведения анализа и выполнения работ |  | Работа с прибором/техника анализа по ГОСТ/методике |  | 2 | 4.2
|  | С | Техника выполнения работ |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Результат снят верно |  | 3 | 2.2
|  | И | Обработка данных лабораторных исследований |  | Проведён верный расчёт |  | 3 | 1.6
|  | И | Представление результатов |  | Представление результата по ГОСТ/методике |  | 3 | 1.2
|  | С | Обработка, анализ и оформление полученных результатов |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
Б | Микробиологический анализ объектов биохимического производства | [6 empty] | 20
1 | Организация рабочего места
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты в процессе подготовки и выполнения задания |  | Комплект СИЗ используется при выполнении работ |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами, инструментом, посудой и объектами исследования |  | Соблюдены ТБ и ОТ на рабочем месте, избегание ситуаций нарушения |  |  | 1
|  | И | Выбор и подготовка необходимого оборудования, посуды и реактивов |  | Необходимая посуда собрана и подготовлена к работе |  | 1 | 0.6
|  | И | Организация рабочего места и управление процессами |  | Размещение объектов и необходимых реактивов в пределах рабочей зоны |  | 1 | 1.4
|  | И | Утилизация отходов и уборка рабочего места |  | Проведены утилизация растворов, уборка рабочего места и мытьё посуды |  | 1 | 1.8
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике |  |  | 2
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ОТиТБ и ГОСТ /методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ОТиТБ и ГОСТ /методике
2 | Техника выполнения работ
|  | И | Исследование проводится в соответствии с регламентами, методиками, НД |  | Методика анализа построена в соответствии с заданием |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с оборудованием, инструментом, посудой и вспомогательными материалами |  | Посуда и материалы подготовлены, микроскоп эксплуатируется по инструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Техника работы с объектами исследования |  | Препараты приготовлены, окрашены, зафиксированны верно |  | 2 | 4
|  | И | Техника проведения анализа и выполнения работ |  | Промывание и просушка без затрагивания зоны нанесения |  | 2 | 1.2
|  | С | Техника выполнения работ |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ/методике, но присутстуют небольшие неточности
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Достоверно получены картины препаратов микроорганизмов |  | 3 | 0.5
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Определены заданные параметры образцов |  | 3 | 0.5
|  | И | Обработка данных лабораторных исследований |  | Проведён аназиз образцов |  | 3 | 0.5
|  | И | Обработка данных лабораторных исследований |  | Сделан вывод |  | 3 | 0.5
|  | И | Представление результатов |  | Протокол оформлен в соответствии с требованием задания, произведены все подсчёты |  | 3 | 2
|  | С | Обработка, анализ и оформление полученных результатов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
В | Приготовление и работа с питательными средами объектов биохимического производства | [6 empty] | 25
1 | Организация рабочего места
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты в процессе подготовки и выполнения задания |  | Комплект СИЗ (халат, перчатки, шапочка, очки) Использование защитных перчаток при работе с горячеми объектами |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами, инструментом, посудой и объектами исследования |  | Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем месте, избегание ситуаций нарушения |  | 1 | 0.8
|  | И | Выбор и подготовка необходимого оборудования, посуды и реактивов |  | Необходимая посуда собрана и подготовлена, используются соответствующие весы по инструкции |  | 1 | 1.7
|  | И | Организация рабочего места и управление процессами |  | Размещение и работа с объектами в пределах рабочей зоны, в т.ч. асептической |  | 1 | 0.6
|  | И | Утилизация отходов и уборка рабочего места |  | Проведены утилизация растворов, уборка рабочего места и мытьё посуды |  | 1 | 1.6
|  | С | Организация рабочего места и подготовки оборудования |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
2 | Техника выполнения работ
|  | И | Исследование проводится в соответствии с регламентами, методиками, НД |  | Методика работы построена в соответствии с заданием |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с оборудованием, инструментом, посудой и вспомогательными материалами |  | Эксплуатация весов и дозаторов производится по инструкции |  | 2 | 1.9
|  | И | Техника работы с объектами исследования |  | Приготовление среды |  |  | 2.3
|  | И | Техника проведения анализа и выполнения работ |  | Подготовка и введение биообъектов в среду |  | 2 | 2.2
|  | И | Техника работы в асептических условиях |  | Проверка оснащения бокса до начала работы, работа со стерильными материалыами производится стерильным инструментом |  | 2 | 4.3
|  | С | Техника выполнения работ |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ/методике, но присутстуют небольшие неточности
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Расчет количества компонентов для приготовления среды произведён верно |  | 3 | 3.3
|  | И | Представление результатов и отчетных документов |  | Набор приготовленных растворов и объектов соответствует заданию |  | 3 | 0.7
|  | С | Обработка, анализ и оформление полученных результатов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ГОСТ /методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ГОСТ /методике
Г | Выделение ДНК из биообъектов | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего места
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты в процессе подготовки и выполнения задания |  | Комплект СИЗ (халат, перчатки, шапочка, очки) |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами, инструментом, посудой и объектами исследования |  | Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем месте, избегание ситуаций нарушения |  |  | 0.4
|  | И | Выбор и подготовка необходимого оборудования, посуды и реактивов |  | Посуда и материалы выбраны и подготовлены в соответсвии с заданием |  | 1 | 1.3
|  | И | Организация рабочего места и управление процессами |  | При работе с компьютером стол не загромаждён посудой, нет жидкостей. Работа ведётся по блокам задания. |  | 1 | 0.7
|  | И | Утилизация отходов и уборка рабочего места |  | Рабочее место убрано после окончания работы, посуда вымыта |  | 1 | 0.3
|  | С | Организация рабочего места и подготовки оборудования |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ОТиТБ и ГОСТ /методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике , но присутстуют небольшие неточности
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ОТиТБ и ГОСТ/методике
2 | Техника выполнения работ
|  | И | Техника работы с оборудованием, инструментом, посудой и вспомогательными материалами |  | Посуда и вспомогательные материалы подготовлены к работе верно |  | 2 | 2
|  | И | Техника работы с объектами исследования |  | Объекты подготовленны к работе верно |  | 2 | 1
|  | И | Техника работы с программным обеспечением |  | Используется протокол работы и инструкции приборов |  | 2 | 0.4
|  | И | Методика выполнения задания и расчётов |  | Использование оборудования по назначению и в соответсвии с протоколом |  | 2 | 0.6
|  | С | Техника выполнения работ |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует протоколу/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует протоколу/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствуетпротоколу/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует протоколу/методике
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Верно подготовлена выделенная ДНК к хранению |  | 3 | 2.8
|  | И | Обработка полученных данных |  | Верно рассчитаны объёмы реагентов |  | 3 | 0.7
|  | И | Представление результатов и отчетных документов |  | Протокол оформлен в соответствии с требованием задания |  | 3 | 0.5
|  | С | Обработка, анализ и оформление полученных результатов |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует протоколу/методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует протоколу/методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствуетпротоколу/методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует протоколу/методике
Д | Моделирование процессов биохимических производств | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего места
|  | И | Использование средств индивидуальной защиты в процессе подготовки и выполнения задания |  | Комплект СИЗ (халат, шапочка) |  | 1 | 0.4
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами, инструментом, посудой и объектами исследования |  | Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем месте, избегание ситуаций нарушения |  | 1 | 0.3
|  | И | Утилизация отходов и уборка рабочего места |  | Рабочее место убрано после окончания работы |  | 1 | 0.3
|  | С | Организация рабочего места и подготовки оборудования |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует ОТиТБ
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует ОТиТБ
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует ОТиТБ, но присутстуют небольшие неточности
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует ОТиТБ
2 | Техника выполнения работ
|  | И | Техника работы с программным обеспечением |  | Работа выполняется в документе программы Word. Вносимые данные отформатированы в стиль документа |  | 2 | 0.6
|  | И | Методика выполнения задания и расчётов |  | Составлени и описаны технологическая схема, перечень оборудования, точки контроля, рассчитаны показатели |  | 2 | 2.4
|  | С | Техника выполнения работ |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует методике
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Достоверность и фиксация результатов согласно заданию |  | Технологическая схема содержит ВР, ТП и УМО, контроль на всех необходимых стадиях |  | 3 | 4.1
|  | И | Обработка полученных данных |  | рассчитаны технико-экономические параметры |  | 3 | 0.9
|  | И | Представление результатов и отчетных документов |  | Оформлены документы в соответсвии с требованиями |  | 3 | 1
|  | С | Обработка, анализ и оформление полученных результатов |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует методике
|  |  |  | 1 | Исполнение частично соответствует методике
|  |  |  | 2 | Исполнение в основном соответствует методике
|  |  |  | 3 | Исполнение соответствует методике
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
2 | Техника выполнения работ
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов