## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г. Приморский край, г. Уссурийск
| Наименование компетенции |  | Геопространственные технологии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Комплекс инженерно-геодезических изысканий при строительстве | [6 empty] | 32
1 | Полевые геодезические работы | [7 empty] | Проф. задача | Важность | Балл
|  | И | Рабочий проект в полевом ПО создан согласно требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 1 | 1.07 | 1 | 5 | 5
|  | И | Импорт каталога опорных пунктов с USB-накопителя в проект выполнен корректно |  |  | Да/Нет | 1 | 0.65 | 2 | 2 | 2
|  | И | Ориентирование инструмента на каждой станции выполнено согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.56 | 3 | 1 | 1
|  | И | Скриншоты качества ориентирования выполнены и сохранены во внутреннюю память прибора |  |  | Да/Нет | 4 | 0.97 | 4 | 8 | 8
|  | И | Разбивка всех ростверков выполнена с четырех станций |  |  | Да/Нет | 6 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | И | Разбивка всех ростверков выполнена на расстоянии не более 3 метров |  |  | Да/Нет | 6 | 0.9 | 6 | 11 | 11
|  | И | Проектные точки вынесены в безоотражательном режиме с активированным лазерным целеуказателем |  |  | Да/Нет | 1 | 0.15 |  | 32 | 32
|  | И | Точность при выносе плановых координат всех ростверков не превышает 5 мм |  |  | Да/Нет | 6 | 0.7
|  | И | Точность при выносе проектной высоты всех ростверков не превышает 5 мм |  |  | Да/Нет | 6 | 0.62
|  | И | Все точки закреплены на местности деревянными кольями или арматурой |  |  | Да/Нет | 3 | 0.27
|  | И | Проектная высота показана на деревянных кольях (арматуре) зафиксирована изолентой |  |  | Да/Нет | 4 | 1.52
|  | И | Съемка разбитых точек всех ростверков по плановым координатам выполнена |  |  | Да/Нет | 4 | 0.77
|  | И | Съемка разбитых точек всех ростверков по проектной высоте выполнена |  |  | Да/Нет | 4 | 1.77
|  | И | Съемочным точкам присвоен префикс "R" |  |  | Да/Нет | 4 | 0.52
|  | И | Скриншоты качества ориентирования выполнены |  |  | Да/Нет | 1 | 1.98
|  | И | Файлы в формате *.HeXML, *.DXF" и *.TXT экспортированы на USB - носитель |  |  | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | USB-накопитель с проектом сдан ГЭ в рамках времени отведенного на выполнение задания |  |  | Да/Нет | 6 | 0.52
2 | Камеральные работы в программном комплексе
|  | И | Файл с результатами исполнительной съёмки ростверков скопирован с USB -носителя в папку согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 1 | 0.25
|  | И | В офисном программном обеспечении созданы слои согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 1
|  | И | Импорт файла в формате «*.TXT» в программное обеспечение выполнен |  |  | Да/Нет | 1 | 0.25
|  | И | Чертёж исполнительной съёмки ростверков оформлен согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 1.9
|  | И | Шрифт текста чертежа соответствует КЗ |  |  | Да/Нет | 1 | 0.25
|  | И | На чертеже присутствуют условные обозначения |  |  | Да/Нет | 5 | 0.8
|  | И | На чертеже присутствуют координаты и высоты геодезических пунктов, с которых производилась исполнительная съемка |  |  | Да/Нет | 5 | 1.04
|  | И | На чертеже присутствуют системы координат и высот |  |  | Да/Нет | 5 | 1.21
|  | И | На чертеже присутствуют модель и заводский номер электронного тахеометра, с которого производилась исполнительная съемка |  |  | Да/Нет | 5 | 1.95
|  | И | Штамп заполнен согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 3 | 0.73
|  | И | Чертеж в в формате «.PDF» сохранён согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 1.34
|  | И | Чертёж в формате «.dwg» сохранён согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 1.11
|  | И | На рабочем пространстве программного обеспечения присутсвует чёртеж исполнительной съемки |  |  | Да/Нет | 6 | 1.9
|  | С | На рабочем пространстве программного обеспечения присутсвует оформленный чертёж в масштабе 1:100 на формате А3 |  |  |  | 6 | 1.9
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Навыки выполнения прикладной производственной задачи |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Б | Роботизированные технологии | [6 empty] | 33
1 | Выполнение разбивочных работ роботизированным тахеометром | [7 empty] | Проф. задача | Важность | Балл
|  | И | USB-накопитель с проектом сдан ГЭ в рамках времени отведенного на выполнение задания |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1
|  | И | Рабочий проект экспортирован согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 | 2 | 5 | 5
|  | И | Проект создан согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 | 3 | 1 | 1
|  | И | Каталог опорных пунктов импортирован в созданный рабочий проект |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 | 4 | 9 | 9
|  | И | Фаил ТIМ-модели добавлен в проект |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 | 5 | 5 | 5
|  | И | Импорт геометрии всех стен выполнен |  |  | Да/Нет | 6 | 1.5 | 6 | 12 | 12
|  | И | В настройках отключено отображения линий |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5 |  | 33 | 33
|  | И | Ориентирование станции выполнено согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 1
|  | И | Разбивочным точкам присвоены идентификаторы согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Вынос в натуру точек осуществлялся полярным методом |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | При разбивке выбран режим измерений "Трекинг" |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Установлена высота отражателя |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Все точки закреплены на местности согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Все точки вынесены в натуру с контролем качества для плановых координат согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 1.5
|  | И | Таблица сравнения результатов разбивки с проектными данными создана согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Разделитель присвоен согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Таблица сравнения результатов разбивки в формате *.txt сохранена на USB-накопитель |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
2 | Вычисление объема
|  | И | Имя проекта соответствует требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.25
|  | И | Сканирование объекта выполнено с 3 станций установки тахеометра |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Тахеометр ориентирован согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Высота инструмента измерена и введена на каждой станции установки прибора |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Идентификатор пикетажа отсканированных точек соответствует требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Сканирование объекта выполнено в безотражательном режиме на каждой станции |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Расстояние между соседними отсканированными точками соответствует плотности сетки сканирования, указанной в КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.25
|  | И | Скриншот заданного шага сканирования выпонен согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.25
|  | И | Имя новой триангуляционной поверхности задано согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Скриншот вычисленного объема склада (сыпучего материала) создан согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.25
|  | И | Объем склада щебня вычислен одним из существующих методов |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
|  | И | Вычисленный объём отличается от эталонного значения не более, чем на 3% |  |  | Да/Нет | 2 | 0.5
3 | Топографическая съемка участка местности
|  | И | В полевом ПО контроллера создан рабочий проект согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Топосъемка проводилась с одной станции |  |  | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Съёмка проводилась в быстром и автоматизированном режимах |  |  | Да/Нет | 5 | 1
|  | И | Идентификатору пикетажа для точечных объектов присвоено имя согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Идентификатору пикетажа для линейных объектов присвоено имя согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Идентификатору пикетажа для площадных объектов присвоено имя согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Съемка точечных объектов выполнена согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Съемка линейных объектов выполнена согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Съемка площадных объектов выполнена согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Высота тахеометра измерена и введена |  |  | Да/Нет | 5 | 1
|  | И | Все пикеты имеют набор координат X, Y, H |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Топографическая съемка выполнена с использованием вехи и отражателя |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Рисовка линейных объектов присутствует |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Рисовка площадных объектов присутствует |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
|  | И | Рабочий проект «Topo_Имя команды» экпортирован на USB-накопитель |  |  | Да/Нет | 6 | 0.5
4 | Навыки оформление цифрового топографического плана
|  | И | Проект топосъемки корректно импортирован в настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Проекту назначены свойства согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Выполнено уравнивание измерений |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Сформирована ведомость"Каталог пунктов ПВО", сохранена в папке согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Сформирована ведомость"Оценки точности положения пунктов", сохранена в папке согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | На топоплане не присутствуют избыточные данные |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Экспорт проекта "Площадка" в План генеральный выполнен |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Набору проекту задано имя согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Построение поверности на объекте выполнено |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Планшет сформирован согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Чертеж в формате .PDF сохранен в папке согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Проект «Площадка» в формате .OBX сохранен в папке согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | С | Навыки оформления цифрового топографического плана |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Работа с оборудованием |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
В | Геодезические спутниковые технологии | [6 empty] | 22
1 | Навыки выполнения разбивочных работ с помощью GNSS-оборудования | [7 empty] | Проф. задача | Важность | Балл
|  | И | Проект «SK_Фамилия конкурсанта» создан согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.09 | 1 | 1 | 1
|  | И | Локальная система координат применена к проекту |  |  | Да/Нет | 6 | 0.33 | 2 | 2 | 2
|  | И | Рабочий проект под названием согластно КЗ создан |  |  | Да/Нет | 6 | 0.45 | 3 | 2 | 2
|  | И | RTK-соединение установлено |  |  | Да/Нет | 6 | 0.37 | 4 | 5 | 5
|  | И | Локализация конкурсной площадки методом в "2 шага" выполнена |  |  | Да/Нет | 6 | 0.64 | 5 | 2 | 2
|  | И | Параметры преобразования настроены согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 2 | 6 | 10 | 10
|  | И | Новая проекция создана согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 1.5 |  | 22 | 22
|  | И | Система высот выбрана согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 1.5
|  | И | Параметры эллипсоида Красовского созданы согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.33
|  | И | Скриншот результатов трансформации создан |  |  | Да/Нет | 6 | 0.29
|  | И | Остаточные ошибки результатов трасформации распределены методом согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.21
|  | И | Импортирован каталог координат «Razbivka_Фамилия конкурсанта» |  |  | Да/Нет | 6 | 0.27
|  | И | Разбивочные точки имеют префикс «RAZB». |  |  | Да/Нет | 6 | 0.3
|  | И | Разбивочным точкам присвоены идентификаторы проектных точек, загруженных с USB-накопителя согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.29
|  | И | При разбивке использовался автовыбор ближайшей точки |  |  | Да/Нет | 5 | 0.7
|  | И | Вынос в натуру точек осуществлялся полярным методом |  |  | Да/Нет | 6 | 0.71
|  | И | При разбивке использовался метод ориентирования "Лицом на Север" |  |  | Да/Нет | 6 | 0.71
|  | И | В конфигурации во вкладке «Схема» установлена галочка напротив строки «Увеличение интенсивности звука при приближении к точке» |  |  | Да/Нет | 6 | 0.99
|  | И | Точки вынесены в натуру с контролем качества для плановых координат согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 1.99
|  | И | Замкнутая линия по четырём вершинам создана согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.73
|  | И | Замкнутой линии присвоено идентификатор "Line" |  |  | Да/Нет | 2 | 1.25
|  | И | Замкнутой линии присвоен цвет согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 2 | 0.75
|  | И | Разделение объекта выполнено методом согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 1.3
|  | И | Площадь получившегося участка разделена в процентном соотношении согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 0.69
|  | И | Скриншот схемы разделенной фигуры создан |  |  | Да/Нет | 6 | 0.33
|  | И | Скриншот результатов разделения фигуры с вычесленными значениями площадей создан |  |  | Да/Нет | 6 | 0.28
|  | И | Две точки разделяющие квадрат вынесены и закреплены на местности методом согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 3 | 1.07
|  | И | Экспорт проекта выполнен согласно КЗ |  |  | Да/Нет | 3 | 0.93
|  | С | Работа с оборудованием |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Г | Полевое наземное лазерное сканирование | [6 empty] | 13
1 | Наземное лазерное сканирование | [7 empty] | Проф. задача | Важность | Балл
|  | И | Проект на планшете/смартфоне создан согласно требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | И | Сканирование конкурсной площадки выполнено |  |  | Да/Нет | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | И | Плотность сканирования соответствует сложности инфраструктуры конкурсной площадки |  |  | Да/Нет | 6 | 1.1 | 3 | 1 | 1
|  | И | Сшивка облаков точек между станциями выполнена в полевом ПО планшета/смартфона |  |  | Да/Нет | 6 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | И | Итоговое облако точек содержит минимальное количество слепых зон |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 2
|  | И | Проект в ПО создан согласно требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 6 | 1.4 | 6 | 4 | 4
|  | И | Импорт данных со сканера и планшета/смартфона выполнен |  |  | Да/Нет | 3 | 0.12 |  | 13 | 13
|  | И | Итоговое облако точек очищено от лишних объектов |  |  | Да/Нет | 5 | 0.3
|  | И | Привязка облака точек к местной СК выполнена по маркам |  |  | Да/Нет | 5 | 0.7
|  | И | Сечение на облаке точек создано согласно требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Толщина сечения составляет значению, указанному в КЗ |  |  | Да/Нет | 5 | 0.5
|  | И | Отрисовка 2D-плана выполнена |  |  | Да/Нет | 3 | 0.14
|  | И | Вычисленная площадь конкурсной площадки указана на плане согласно требованиям КЗ. |  |  | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Вычисленная площадь конкурсной площадки отличается от эталонной не более чем на 5% |  |  | Да/Нет | 3 | 0.24
|  | И | Вычисленный объем конкурсной площадки отличается от эталонной не более чем на 5% |  |  | Да/Нет | 3 | 0.2
|  | И | Вычисленный объем конкурсной площадки указан на плане согласно требованиям КЗ |  |  | Да/Нет | 3 | 0.1
|  | И | Финальный план сохранен КЗ |  |  | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | С | Навыки работы с технологиями наземного лазерного сканирования |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Работа с оборудованием |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | Исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы и техника безопасности
2 | Организационно-распорядительная и графическая документация
3 | Менеджмент и коммуникации
4 | Технология выполнения геодезических работ в сферах профессиональной деятельности
5 | Оборудование и инструменты
6 | Офисное, полевое и специализированное ПО