## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Печное дело
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Кладка модуля «Лежанка» | [6 empty] | 22
1 | Подготовка и выполнение печных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении печных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения. | да/нет | 1 | 0.5
2 | Размеры
|  | И | Габаритный размер модулей А и Б |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер модуля А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер модуля А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер модуля А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость модуля А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость модулей А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость модуля А |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
6 | Детали
|  | И | Угол 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина дверцы дымоходного канала 125 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич оттирали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич оттирали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
|  | С | Заполнение швов модуля |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, слишком много участков с «замазкой», слишком много промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное число участков с «замазкой», ограниченное количество промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовых практик, минимальное число участков с «замазкой», минимальное число промежутков в швах, которые ослабляют структуру, кирпичи скреплены должным образом
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат, нет ни каких замечаний.
|  | С | Расшивка швов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результа. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
Б | Кладка модуля «Поддувало» | [6 empty] | 25
1 | Подготовка и выполнение печных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении печных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 0.5
2 | Размеры
|  | И | Ширина проема 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Ширина проема 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер мудуля Б |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер мудуля Б |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер мудуля Б |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер мудуля Б |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
3 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
4 | Плоскость
|  | И | Плоскость модулей А,Б,В и Г по задней стороне |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость модулей Б,В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 2 | 1
5 | Детали
|  | И | Выступ замкового кирпича |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 1
|  | И | Угол 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
6 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич оттирали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич оттирали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  | С | Заполнение швов модуля |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, слишком много участков с «замазкой», слишком много промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное число участков с «замазкой», ограниченное количество промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовых практик, минимальное число участков с «замазкой», минимальное число промежутков в швах, которые ослабляют структуру, кирпичи скреплены должным образом
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат, нет ни каких замечаний.
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
|  | С | Расшивка швов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результа. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
7 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
В | Кладка модуля «Горнило» | [6 empty] | 23
1 | Подготовка и выполнение печных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении печных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 0.5
2 | Размеры
|  | И | Ширина проема 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Высота проема 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Размер колосника 270 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер модуля В |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Габаритный размер модуля В |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль модулей В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость модулей В и Г |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
6 | Детали
|  | И | Выступ замковых кирпичей |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич оттирали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич оттирали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  | С | Заполнение швов модуля |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, слишком много участков с «замазкой», слишком много промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное число участков с «замазкой», ограниченное количество промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовых практик, минимальное число участков с «замазкой», минимальное число промежутков в швах, которые ослабляют структуру, кирпичи скреплены должным образом
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат, нет ни каких замечаний.
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
|  | С | Расшивка швов |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результа. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич отмывали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей и блоков со сколами на лицевой стороне
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
Г | Кладка модуля «Хлебная камера» | [6 empty] | 30
1 | Подготовка и выполнение печных работ
|  | И | Организация рабочего места до и после завершения работ |  | Наблюдения. Рабочее место организовано в соотвествии с требованиями, принятыми в компетенции | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении печных работ |  | Наблюдения. На протяжении выполнения модуля отсуствовали нарушения | да/нет | 1 | 0.5
2 | Размеры
|  | И | Высота проема 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Ширина проема 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Размер Арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Ширина вентеляционного проема 160 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Размер верхнего ряда |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Внутренний размер 135 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Внутренний размер 60 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
3 | Горизонталь
|  | И | Горизонталь 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь 5 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Горизонталь по верху арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
4 | Вертикаль
|  | И | Вертикаль 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 1
|  | И | Вертикаль 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Вертикаль по выступающим элементам |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 2мм) |  | 4 | 0.5
5 | Плоскость
|  | И | Плоскость 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
|  | И | Плоскость Арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 2 | 1
6 | Детали
|  | И | Угол 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 1 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 2 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 3 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Шов 4 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 20% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Ширина дверцы дымоходного канала 135 |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
|  | И | Выступ Арки |  | за каждое отклонение в 1 мм снимается 10% (начиная с 1мм) |  | 4 | 0.5
7 | Окончательный внешний вид кладки
|  | С | Чистота и окончательный внешний вид |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Излишние пятна раствора на кирпичной поверхности, слишком много участков, где кирпич оттирали, излишние брызги раствора на кирпичной поверхности, много кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Ограниченное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, минимальное количество пятен раствора на кирпичной кладке, ограниченное количество участков, где кирпич оттирали, немного брызг раствора на каменной кладке, ограниченное число кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствие пятен раствора на кирпичной кладке, отсутствие участков, где кирпич оттирали, отсутствие брызг раствора на каменной кладке, отсутствие кирпичей со сколами на лицевой стороне
|  | С | Заполнение швов модуля |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, слишком много участков с «замазкой», слишком много промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное число участков с «замазкой», ограниченное количество промежутков в швах, которые ослабляют структуру и не скреплены должным образом
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовых практик, минимальное число участков с «замазкой», минимальное число промежутков в швах, которые ослабляют структуру, кирпичи скреплены должным образом
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат, нет ни каких замечаний.
|  | С | Вертикальность и горизонтальность швов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, визуально неодинаковая толщина швов, их криволинейность по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, небольшие отклонения по толщине и прямолинейности в швах по горизонтали и вертикали
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, в определенной степени превосходит эти требования, отсутствуют явные отклонения, горизонтальность и вертикальность швов практически без отклонений.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
|  | С | Расшивка швов (вогнутая) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли, большое количество углублений в швах, углы не сформированы должным образом, неравномерная вогнутость швов, шероховатая поверхность швов, раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли, ограниченное количество углублений в швах, большинство углов имеют вогнутый профиль, (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль швов с шероховатой поверхностью в некоторых местах, в некоторых местах раствор размазан по кирпичу
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, минимальное количество углублений в швах, практически все углы имеют вогнутый профиль (1/2 круглого профиля), вогнутый профиль шва с гладкой поверхностью и минимальными шероховатостями
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
|  | С | Расшивка швов (плоская) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Множество неровностей на поверхности швов. Швы не на одном уровне с кирпичом. Углы кладки не заполнены раствором и швы не выровнены с поверхностью кирпича. Раствор размазан по лицевой стороне кирпичей.
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Немного неровностей на поверхности швов. Швы не везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы, но не выровнены с поверхностью кирпича. Незначительное количество мест, где раствор размазан по кирпичу.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики. Минимальное количество неровностей на поверхности швов. Швы везде на одном уровне с кирпичом. Швы в углах кладки сформированы практически везде, выровнены с поверхностью кирпича. Минимальное количество мест, где раствор размазан.
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат. Отсутствуют неровности на поверхности шва. Шов выровнен одинаково с гранями нижнего и верхнего кирпича, при этом края кирпича остались чистыми. Четкие и выровненные с поверхностью кирпича швы в углах кладки.
8 | Соответствие чертежу
|  | С | Отклонение модуля от чертежа |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Ниже установленных требований отрасли. Выполнено с ошибками (нарушена перевязка швов, раскладка кирпича, расположение деталей, перепутаны цвета кирпича и т.д.).
|  |  |  | 1 | Соответствие требованиям отрасли. Выполнено без ошибок. Имеются незначительные отклонения в раскладке и разметке кирпича.
|  |  |  | 2 | Соответствие требованиям отрасли, с элементами передовой практики, Выполнено без ошибок. В минимальном количестве отсутствуют мелкие элементы кладки
|  |  |  | 3 | Идеальный/превосходный результат по стандартам отрасли. Полное Отсутствие ошибок.
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнение подготовительных работ при производстве печных работ
2 | Производить кладку различных типов печей
3 | Выполнения отделки печей различными материалами
4 | Контроль качества печных работ
5 | Производство ремонта печей