## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный докумет/ЗУН | Модуль | Инвариант/ вариатив | Сумма баллов
А Осмотр, техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов | A/01.3 Периодический осмотр и проверка лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В Регулировка электронного оборудования лифтов. Г. Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Е. Вариатив | 19
| A/02.3 Очистка, промывка и смазка узлов и составных частей лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Монтаж механического оборудования лифта. | Б. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| A/03.3 Выявление дефектов и неисправностей оборудования лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| A/04.3 Проведение операций по техническому обслуживанию и ремонту лифта в соответствии с технической документацией изготовителя | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| A/05.3 Аварийно-техническое обслуживание остановившегося лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | А. Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины. | А. Инвариант
| A/06.3 Демонтаж механических узлов, электроаппаратов, их разборка, ремонт, сборка и установка | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| A/07.3 Осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации изготовителя лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | А. Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины. Е. Контроль условий и требований охраны труда | А. Инвариант Е. Вариатив
В Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения до 1,6 м/с и одиночным или парным управлением | B/01.4 Проверка функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | А. Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины. Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | А. Инвариант Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив | 38
| B/02.4 Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| B/03.4 Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. | В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| B/04.4 Выполнение работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию и при его проведении | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Монтаж механического оборудования лифта. | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Инвариант
| B/05.4 Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| B/06.4 Осмотр и визуальное определение по индикации неисправности электронного оборудования лифта | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | В. Инвариант Г.Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
C Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления (3 и более) | C/01.5 Проверка функционирования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | А. Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины. Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Монтаж механического оборудования лифта. | А. Инвариант Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив | 43
| C/02.5 Проверка параметров и регулировка механического (гидравлического) оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе устройств безопасности | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| C/03.5 Проверка параметров и регулировка электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления, в том числе электрических устройств безопасности | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| C/04.5 Выполнение работ по подготовке лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления к техническому освидетельствованию и при его проведении | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Монтаж механического оборудования лифта. | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| C/05.5 Выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | Б. Техническое обслуживание механического оборудования лифта. В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | Б. Инвариант В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
| C/06.5 Проверка, установка и контроль параметров работы электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | В. Константа Г. Константа Д. Константа Е. Вариатив
| C/07.5 Замена неисправного электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами | Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам 1441 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 № 193н) | В. Регулировка электронного оборудования лифтов. Г.Техническое обслуживание электрического оборудования лифта. Д. Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования. Е. Контроль условий и требований охраны труда | В. Инвариант Г. Инвариант Д. Инвариант Е. Вариатив
|  |  |  | ИТОГО | 100

## Профстандарт код A
Профстандарт: 1441 код A/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта
Подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство обслуживаемых лифтов
Проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в помещениях с размещенным оборудованием лифта | Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов | Инструкция по охране труда для электромеханика
Визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа оборудования | Определять места проверки рабочих жидкостей и осуществлять при необходимости их долив | Производственная инструкция электромеханика
Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при необходимости | Документально оформлять результаты осмотра | Порядок и технология проведения осмотра лифтов
Запись в журнале о проведенном осмотре и проверке |  | Назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты
Информирование руководства о выявленных повреждениях, неисправностях в работе и об износе оборудования лифтов |  | Порядок оформления результатов осмотра
Профстандарт: 1441 код A/02.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/02.3 настоящего профессионального стандарта
Очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство обслуживаемых лифтов
Смазка узлов лифта | Проверять соответствие применяемых технических и смазочных жидкостей требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации | Виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов
Промывка узлов и составных частей лифта | Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта | Методы и способы очистки оборудования лифта
Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации | Производить промывку узлов и составных частей лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта | Методы и способы смазки и промывки узлов и механизмов лифта
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Профстандарт: 1441 код A/03.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/03.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/03.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/03.3 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых инструментов, приборов, приспособлений и средств индивидуальной защиты для проведения работ | Выявлять неисправное оборудование лифта | Устройство и параметры оборудования обслуживаемых лифтов
Визуальный осмотр кабины и технических помещений лифта | Определять необходимые материалы, инструменты и детали (узлы) для ремонта и замены неисправного оборудования лифта | Порядок и алгоритм осмотра и выявления неисправных узлов оборудования лифта
Выявление в ходе осмотра дефектов оборудования лифта | Производить необходимые измерения параметров оборудования лифтов | Типичные неисправности оборудования лифта
Определение необходимости ремонта (замены) оборудования лифта |  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
Определение необходимых материалов, деталей, узлов и аппаратов для проведения ремонта или замены оборудования лифта |  | Принципиальные электрические схемы управления лифтом
Информирование руководства о необходимости ремонта/замены оборудования |  | Основы электротехники
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код A/04.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/04.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/04.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/04.3 настоящего профессионального стандарта
Проверка и регулирование механического оборудования лифта в одиночном режиме управления | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов
Определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов | Читать чертежи и технологическую документацию | Приемы и последовательность выполнения основных слесарных операций
Выполнение слесарных операций при ремонте лифта | Производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
Выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу механического оборудования лифта | Собирать конструкции по чертежам и схемам | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности
Замена тяговых канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и противовеса | Выполнять слесарные операции при ремонте агрегатов, узлов и деталей лифта | Устройство и порядок монтажа (демонтажа) механического оборудования обслуживаемых лифтов
Устранение неисправностей механического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера | Производить замену тяговых канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и противовеса | Приемы и последовательность разборки и сборки механических узлов
Информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об износе оборудования лифтов | Применять необходимые средства измерения | Порядок соединения деталей и сборочных единиц, их обозначения на чертежах
| Регулировать параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Общие сведения о допусках и посадках
| Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Способы соединения и присоединения тяговых канатов
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код A/05.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/05.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/05.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/05.3 настоящего профессионального стандарта
Определение неисправностей остановившегося лифта | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры механического оборудования обслуживаемых лифтов
Устранение неисправностей механического оборудования лифтов в целях восстановления его работоспособности | Определять неисправности лифта и причины их возникновения | Приемы и последовательность выполнения основных слесарных операций
Проверка и регулирование механического оборудования остановившегося лифта | Выполнять слесарные операции при ремонте агрегатов, узлов и деталей лифта | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
Выполнение слесарных операций при ремонте остановившегося лифта | Осуществлять ремонт механического оборудования лифта в соответствии с инструкцией организации-изготовителя | Методы и способы регулировки механического оборудования и устройств безопасности
Информирование руководства об устранении выявленных повреждений, неисправностей в работе и об износе оборудования лифтов, препятствующего восстановлению использования его по назначению | Измерять параметры механического оборудования, в том числе устройств безопасности, устанавливать их соответствие требованиям инструкции организации-изготовителя | Последовательность проведения диагностики механического оборудования лифта
Принятие мер к размещению предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии лифта | Информировать руководство о невозможности устранения неисправности своими силами | Порядок и правила информирования руководства о нештатных ситуациях
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код A/06.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/06.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/06.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/06.3 настоящего профессионального стандарта
Выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу механического оборудования лифта | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и порядок монтажа (демонтажа) механического оборудования обслуживаемых лифтов
Регулировка механического оборудования в соответствии с технической документацией | Читать чертежи и технологическую документацию | Приемы и последовательность разборки и сборки механических узлов
Проверка исправности работы механического оборудования лифта, в том числе устройств безопасности | Производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | Характер соединения деталей и сборочных единиц
Разборка и сборка механических агрегатов лифта, промывка и смазывание узлов и деталей механизмов | Собирать конструкции по чертежам и схемам | Общие сведения о допусках и посадках, их обозначения на чертежах
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код A/07.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/07.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/07.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/07.3 настоящего профессионального стандарта
Определение местонахождения кабины лифта | Анализировать возможные причины остановки лифта | Устройство обслуживаемых лифтов
Инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившейся кабины лифта | Определять возможность перемещения кабины | Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта
Освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта | Определять наиболее безопасный способ эвакуации | Правила оказания первой помощи в соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим
| Применять необходимые инструмент и приспособления | Инструкция по охране труда для электромеханика
| Оказывать в случае необходимости первую помощь | Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация
ФГОС СПО 13.01.14 Электромеханик по лифтам
ПК 1.1. Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического состояния и функционирования
ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования;
ПК 1.3. Проводить проверку параметров и регулировку электрического оборудования;
ПК 1.4. Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта;
ПК 2.1. Определять причины неисправностей оборудования лифтов;
ПК 2.2. Осуществлять ремонт механического оборудования лифтов;
ПК 2.3. Осуществлять ремонт электрического оборудования и электропроводки лифтов;
ПК 2.4. Оценивать исправность работы электронных блоков лифта.

## Профстандарт код В
Профстандарт: 1441 код В/01.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/01.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/01.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/01.4 настоящего профессионального стандарта
Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов
Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при наличии режима) | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации | Основы электротехники и электроники
Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии режима) |  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Переключение и проверка функционирования лифта во всех режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код В/02.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/02.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/02.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/02.4 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ | Проводить проверку параметров механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов
Проверка параметров установленного механического (гидравлического) оборудования и определение степени его исправности | Проводить регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов | Порядок и правила производства проверки и регулировки механического (гидравлического) оборудования лифтов
Осуществление разборки, сборки узлов и механизмов лифта | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта | Последовательность и приемы разборки и сборки механических/гидравлических узлов лифтов
Осуществление регулировки механического (гидравлического) оборудования в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации | Применять необходимые инструменты и приспособления | Основы электротехники, электроники и технической механики
Проверка, регулирование и испытание лифтов с одиночной или парной системой управления | Производить слесарные и такелажные работы | Сроки службы механических (гидравлических) деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению
Проверка правильности регулировки механического (гидравлического) оборудования лифта | Читать конструкторскую документацию | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений
Правила применения используемых контрольно-измерительных приборов
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код В/03.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/03.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/03.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/03.4 настоящего профессионального стандарта
Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов
Регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией | Применять необходимые средства измерения | Основы электротехники
Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Устранение неисправностей электрического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) | Устранять выявленные неисправности | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования
Визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования и электроаппаратов лифта | Измерять параметры заземления (зануления) оборудования, силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей
| Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
| Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты | Методы и способы регулировки электрического оборудования
| Документально оформлять результаты выполненных работ | Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код В/04.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/04.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/04.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/04.4 настоящего профессионального стандарта
Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования | Применять необходимые инструменты и приспособления | Устройство обслуживаемых лифтов
Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний | Переводить лифт в различные режимы работы | Порядок проведения периодического и частичного технического освидетельствования лифтов
| Управлять лифтом в различных режимах работы | Содержание регламентированных операций при испытании лифта
Порядок управления лифтом в различных режимах работы
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Профстандарт: 1441 код В/05.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/05.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/05.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/05.4 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены | Осуществлять разборку, сборку механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов
Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ | Применять необходимые инструменты и приспособления | Последовательность и приемы разборки и сборки механических (гидравлических) и электрических узлов лифтов
Осуществление разборки, сборки механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта | Читать конструкторскую документацию | Основы электротехники, электроники и технической механики
Осуществление ремонта/замены механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | Производить слесарные, такелажные и электромонтажные работы | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений
Проверка исправности функционирования отремонтированного /замененного механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта |  | Принципиальные электрические схемы управления лифтами с одиночным или парным управлением
Назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве
Виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей
Приемы и методы проведения электромонтажных работ
Правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код В/06.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду В/06.4 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/06.4 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/06.4 настоящего профессионального стандарта
Осмотр шкафа управления электронных блоков лифтового оборудования, визуальный контроль исправности их работы | Визуально определять состояние электронного оборудования лифта | Назначение электронного оборудования обслуживаемых лифтов
Очистка от пыли электронных блоков лифтового оборудования | Читать коды ошибок электронного оборудования | Основы электротехники и электроники
Проверка кодов ошибок (при их наличии) | Документально оформлять результаты осмотра электронного оборудования | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Информирование руководства о выявленных повреждениях и неисправностях в работе электронного оборудования |  | Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
ФГОС СПО 13.01.14 Электромеханик по лифтам
ПК 1.1. Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического состояния и функционирования
ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования;
ПК 1.3. Проводить проверку параметров и регулировку электрического оборудования;
ПК 1.4. Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта;
ПК 2.1. Определять причины неисправностей оборудования лифтов;
ПК 2.2. Осуществлять ремонт механического оборудования лифтов;
ПК 2.3. Осуществлять ремонт электрического оборудования и электропроводки лифтов;
ПК 2.4. Оценивать исправность работы электронных блоков лифта.

## Профстандарт код С
Профстандарт: 1441 код C/01.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта
Проверка функционирования лифта в режиме нормальной работы | Переводить лифт в режимы управления, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации | Алгоритмы режимов работы обслуживаемых лифтов
Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления из машинного помещения (при наличии режима) | Проверять правильность функционирования лифтов в режимах работы, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации | Основы электротехники и электроники
Переключение и проверка функционирования лифта в режиме управления с крыши кабины (при наличии режима) |  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Переключение и проверка функционирования лифта в различных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации |  | Правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код C/02.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/02.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/02.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/02.5 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ | Проводить проверку параметров механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов
Проверка параметров установленного механического (гидравлического) оборудования и определение степени его исправности | Проводить регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов | Порядок и правила производства проверки и регулировки механического (гидравлического) оборудования лифтов
Осуществление разборки, сборки узлов и механизмов лифта | Осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов лифта | Последовательность и приемы разборки и сборки механических/гидравлических узлов лифтов
Осуществление регулировки механического (гидравлического) оборудования в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации | Применять необходимые инструменты и приспособления | Основы электротехники, электроники и технической механики
Проверка, регулирование и испытание лифтов с одиночной или парной системой управления | Производить слесарные и такелажные работы | Сроки службы механических (гидравлических) деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению
Проверка правильности регулировки механического (гидравлического) оборудования лифта | Читать конструкторскую документацию | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений
Правила применения используемых контрольно-измерительных приборов
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код C/03.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/03.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/03.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/03.5 настоящего профессионального стандарта
Проверка параметров электрического оборудования в соответствии с технической документацией | Подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты | Устройство и параметры электрического оборудования обслуживаемых лифтов
Регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией | Применять необходимые средства измерения | Основы электротехники
Проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности | Проверять исправность работы электрического оборудования и электрических устройств безопасности лифтов | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Устранение неисправностей электрического оборудования лифтов, не относящихся к работам капитального характера (ремонту) | Устранять выявленные неисправности | Последовательность разборки и сборки электрического оборудования
Визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования и электроаппаратов лифта | Измерять параметры заземления (зануления) оборудования, силовых цепей, цепей освещения, управления и сигнализации лифта | Способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей
| Регулировать электрическое оборудование в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
| Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации на обслуживаемые лифты | Методы и способы регулировки электрического оборудования
| Документально оформлять результаты выполненных работ | Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код C/04.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/04.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/04.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/04.5 настоящего профессионального стандарта
Выполнение по указанию специалиста испытательной лаборатории (центра) необходимых переключений аппаратов управления и перемещения лифта в процессе проведения технического освидетельствования | Применять необходимые инструменты и приспособления | Устройство обслуживаемых лифтов и систем управления лифтами (группой лифтов)
Восстановление функционирования лифта после проведения испытаний | Переводить лифт в различные режимы работы | Порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов
| Управлять лифтом в различных режимах работы | Содержание регламентированных операций при испытании лифта
Порядок управления лифтом в различных режимах работы
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Профстандарт: 1441 код C/05.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/05.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/05.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/05.5 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых материалов, деталей и узлов для производства ремонта или замены | Осуществлять разборку, сборку механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта | Конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов
Подбор необходимых средств индивидуальной защиты, исправных инструментов и приспособлений для проведения работ | Применять необходимые инструменты и приспособления | Последовательность и приемы разборки и сборки механических (гидравлических) и электрических узлов лифтов
Осуществление разборки, сборки механических (гидравлических) и электрических узлов и механизмов лифта | Читать конструкторскую документацию | Основы электротехники, электроники и технической механики
Осуществление ремонта/замены механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | Производить регулировку механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности | Правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений
Проверка исправности функционирования отремонтированного /замененного механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта | Производить слесарные, такелажные и электромонтажные работы | Принципиальные электрические схемы управления лифтами с групповым (от трех) управлением
Проверка, регулировка и испытание лифтов с групповой (от трех) системой управления |  | Назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве
Виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей
Приемы и методы проведения электромонтажных работ
Правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код C/06.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/06.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/06.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/06.5 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности | Контролировать и регулировать параметры электронного оборудования | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых лифтов
Проверка правильности функционирования электронного оборудования в соответствии с технической документацией | Документально оформлять результаты выполненных работ | Основы электротехники и электроники
Определение отклонений параметров электронного оборудования от регламентированных технической документацией |  | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
В случае необходимости информирование руководства о выявленных несоответствиях отдельных параметров электронного оборудования, невозможности самостоятельно устранить выявленные несоответствия |  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
Профстандарт: 1441 код C/07.5
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/07.5 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/07.5 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/07.5 настоящего профессионального стандарта
Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности | Подбирать соответствующее электронное оборудование | Назначение, устройство и сортамент электронного оборудования обслуживаемых лифтов
Подбор электронного оборудования для осуществления замены | Демонтировать и монтировать электронное оборудование | Основы электротехники и электроники
Замена электронного оборудования | Документально оформлять результаты выполненных работ | Электрические схемы обслуживаемых лифтов
Проверка исправности функционирования установленного оборудования |  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений
Порядок замены электронного оборудования
Методы регулировки параметров электронного оборудования
Инструкция по охране труда для электромеханика
Производственная инструкция электромеханика
Руководство (инструкция) по эксплуатации обслуживаемых лифтов
ФГОС СПО 13.01.14 Электромеханик по лифтам
ПК 1.1. Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического состояния и функционирования
ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования;
ПК 1.3. Проводить проверку параметров и регулировку электрического оборудования;
ПК 1.4. Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта;
ПК 2.1. Определять причины неисправностей оборудования лифтов;
ПК 2.2. Осуществлять ремонт механического оборудования лифтов;
ПК 2.3. Осуществлять ремонт электрического оборудования и электропроводки лифтов;
ПК 2.4. Оценивать исправность работы электронных блоков лифта.

## Таблица соответствия КЗ ТКХ (hidden)
Соответствие требований тарифно-квалификационной характеристики профессии Электромеханик по лифтам конкурсному заданию компетенции
Компетенция | Код ФГОС СПО | Наименование ФГОС СПО | Код | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация (разряд, класс, категория)
Вертикальный транспорт | 13.01.14 | Электромеханик по лифтам | 19778 | Электромеханик по лифтам | 3 разряд
Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Квалификация (разряд, класс, категория) | Наименование модуля конкурсного задания | Максимальное количество баллов по модулю | Количество баллов, необходимое для получения данной квалификации (разряда, класса, категории)
Электромеханик по лифтам | 4 | Осмотр, техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов | 34.5 | не менее 27,6
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения до 1,6 м/с и одиночным или парным управлением | 30.5 | не менее 24,4
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов со скоростью движения свыше 1,6 м/с и групповой системой управления (3 и более) | 35 | не менее 28
|  | Итого: | 100 | не менее 80
Участнику присваивается квалификация по профессии рабочего (должности служащего) Электромеханик по лифтам с присвоением 4 разряда (класса,категории) при наборе участником не менее 80% от количества баллов, необходимого для получения квалификации
СОГЛАСОВАНО
Менеджер компетенции |  | Волков Владимир Иванович

## Характеристика работ (hidden)
1. Соответствие требований Тарификационно-квалификационных характеристик в части Характеристики работ Модулям конкурсного задания компетенции
Характеристика работ | Модуль Конкурсного задания | Соответствование содержания задания по модулю требованиям ТКХ
Определить местонахождения кабины лифта, возможность её перемещения, причину остановки (пол кабины находится на 150 мм выше или ниже уровня остановки, штурвал лебедки вращается легко). Произвести эвакуацию пассажиров безопасным способом, выявить неисправности в работе лифта. Сделать запись в журнале «неисправности лифтов». По окончании работ выполнить мероприятия по пуску лифта в работу. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты. | Модуль А Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины лифта (константа). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО. | Модуль Б Механическое оборудование лифта (константа). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Виды работ при ТО дверей лифта: ₋ внешний осмотр створок, привода и др. составных частей двери; ₋ внешний осмотр двери и проверка состояния креплений составных частей двери; ₋ измерение/регулировка зазора между створками; ₋ правильность установки кареток; ₋ измерение/регулировка зазора между линейкой и контрроликом; ₋ измерение/регулировка зазора между низом створок и порогом при закрытых дверях; ₋ измерение/регулировка зазора между низом створок и порогом при открытых дверях; ₋ измерение/регулировка зазора между линейками и контрроликами кареток; ₋ измерение/регулировка зазора между обрамлением и ДШ; ₋ визуальная проверка износа башмаков ДШ.
Виды работ при ТО привода дверей лифта: ₋ проверка натяжения ремня клиноременной передачи; ₋ проверка роликов выключателей конечных положений открывания и закрывания дверей; ₋ проверка кулачков редуктора привода дверей, переключающих ВКО и ВКЗ; ₋ проверка и регулировка выключателя контроля закрытия дверей кабины; ₋ регулировка зазора между низом створок и порогом; ₋ проверка масла в редукторе; ₋ проверка срабатывания и регулировка реверсирующего устройства.
Виды работ при ТО лебедки лифта: ₋ визуальный осмотр тормоза и его узлов; ₋ очистка тормоза от загрязнений; ₋ проверка крепления деталей; ₋ измерение/регулировка зазора между КВШ и ограничителем спадания канатов; ₋ измерение/регулировка зазора между канатом и дном ручья КВШ; ₋ измерение/регулировка зазора тормоза; ₋ проверка износа фрикционных накладок; ₋ очистка редуктора от грязи; ₋ проверка креплений деталей редуктора; ₋ проверка наличия указателей направления вращения штурвала и КВШ; ₋ проверка уровня масла; ₋ проверка наличия видимого заземления двигателя и тормозного магнита; ₋ проверка натяжения транспортировочных болтов подлебедочной рамы; ₋ проверка износа червячной пары замером бокового зазора в зацеплении.
Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты. | Модуль В Регулировка электронного оборудования лифтов (константа). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты. Предъявить отчет по вводу параметров преобразователя частоты экспертам (при условии принятого экспертами отчета продолжить настройку преобразователя частоты.
Предъявить отчет по вводу параметров преобразователя частоты экспертам (при условии принятого экспертами отчета продолжить настройку преобразователя частоты.
Выполнить программирование преобразователя частоты. Выполнить настройку преобразователем частоты.
Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации:₋ проверка исправности работы и проведение регулировки электрических устройств безопасности; ₋ проверка работоспособности шкафа управления лифтом; ₋ регулировка электрического оборудования в соответствии с технической документацией; - заполнить протокол измерения сопротивления изоляции. | Модуль Г Электрическое оборудование лифта (константа). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Перечень участков для проверки сопротивления изоляции на лифте (Объем работ определяется экспертной группой): 1. Участок от вводного устройства, питающего лифт, до автомата (предохранителей). 2. Участок от автомата (предохранителей) до концевого выключателя. 3. Участок от концевого выключателя до контакторной панели. 4. Участок от контакторной панели до линейного контактора. 5. Участок от линейного контактора до электродвигателя. 6. Подводка к электромагнитному тормозу. 7. Селеновое выпрямительное устройство. 8. Обмотки электродвигателя. 9. Обмотка электромагнитного тормоза. 10. Обмотки трансформатора приставки. 11. Участок от предохранителей до магнитной отводки кабины. 12. Обмотка магнитной отводки. 13. Участок от предохранителей до трансформатора 380/220 В. 14. Обмотки трансформатора 380/220 В. 15. Участок от предохранителей до трансформатора 380/24 В, 220/24/36В. 16. Обмотка трансформатора 380/24 В, 220/24/36 В. 17. Участок от контакторной панели до трансформатора 380/220 В, питающего электродвигатель механизма дверей (при напряжении питания 380В). 18. Обмотки трансформатора 380/220 В, питающего электродвигатель механизма дверей. 19. От трансформатора 380/220 В до автомата, включающего электродвигатель механизма дверей. 20. От автомата до электродвигателя механизма дверей. 21. Обмотки статора электродвигателя механизма дверей. 22. Цепи сигнализации и освещения (замеры относительно земли). 23. Контактная линия (цепь управления). 24. Обмотка ротора электродвигателя. 25. Участок от ротора электродвигателя до пускового реостата. 26. Пусковой реостат. 27. Участок между цепями управления, освещения и сигнализации.
Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования. | Модуль Д Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования (константа). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Неисправности устанавливаются экспертами. Экспертной группой могут быть установлены следующие неисправности:₋ при нажатии на кнопки вызовов кабина остается неподвижной, не открываются двери от кнопки вызова этажа, где находится кабина; ₋ при движении кабина остановилась; ₋ при нажатии на любую кнопку приказа, двери кабины и шахты не закрываются (не включается привод дверей); ₋ при нажатии кнопки приказа, двери закрываются, но кабина остается неподвижной; ₋ двери не открываются при нажатии на кнопку «Двери»; ₋ самореверсирование дверей. Двери непрерывно открываются и закрываются. Кабина остается неподвижной. ₋ при принудительной задержке створок в процессе закрывания, двери не реверсируются; ₋ после остановки кабины и открытия дверей, их закрытие происходит без выдержки времени; ₋ кабина останавливается, но двери кабины и шахты не открываются; ₋ кабина, не замедляясь, проходит заданную остановку; ₋ кабина на малой скорости проходит мимо заданного этажа; ₋ кабина самопроизвольно садится на ловители; ₋ при пуске электродвигатель лебедки гудит, кабина остается неподвижной, срабатывает реле контроля фаз; ₋ при соприкосновении с металлическими частями лифта «бьет» электрическим током; ₋ некорректное взвешивание кабины.
Выполнить монтаж ограничителя скорости с соблюдением требований технической документации. Ограничитель скорости поступает на монтаж в собранном виде, отрегулированным и опломбированным изготовителем лифта. Перед установкой ограничителя скорости необходимо проверить данные заводской маркировки, чтобы убедиться в типе, предельной скорости и в правильности направления срабатывания. | Модуль Е Монтаж механического оборудования лифта (вариатив). | Соответствует требованиям Тарификационно-квалификационных характеристик
Установку ограничителя скорости производить в нижеприведенной последовательности: ₋ через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес и пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости; ₋ выверить положение ограничителя скорости в соответствии с технической документацией изготовителя лифта.
Установку каната ограничителя скорости производить в нижеприведенной последовательности: ₋ опустить одну ветвь каната ограничителя скорости из машинного помещения или с верхних подмостей (для выжимного лифта) к рычагу включения ловителей на кабине; ₋ подсоединить канат ограничителя скорости к рычагу включения ловителей с помощью прижимов; ₋ перекинуть ветвь каната через большой шкив ограничителя скорости и постепенно опустить свободный конец каната в приямок; ₋ завести ветвь каната через блок натяжного устройства и соединить с рычагом включения ловителей на кабине; ₋ убрать подставку из-под груза и проверить горизонтальность кронштейна натяжного устройства. Если кронштейн натяжного устройства не горизонтален, необходимо ослабить прижимы и соответственно подтянуть или опустить канат так, чтобы кронштейн принял горизонтальное положение.
При креплении каната ограничителя скорости к рычагу включения ловителей через соединительную планку канат монтировать в следующей последовательности:₋ снять соединительную планку с рычага механизма включения ловителей кабины; ₋ перекинуть канат через большой шкив ограничителя скорости и, пропустив его ветви через отверстия в перекрытии шахты, опустить их в приямок; ₋ в приямке шахты прикрепить соединительную планку к одному концу каната прижимами; ₋ пропустить второй конец каната через блок натяжного устройства и прикрепить его к планке прижимами. Длина каната должна быть такой, чтобы кронштейн натяжного устройства находился в горизонтальном положении; ₋ лишние концы каната обрубить. На концы каната наложить бандажи из мягкой проволоки; ₋ вручную перемещая канат, совместить соединительную планку с рычагом включения ловителей на кабине (см. рис.); ₋ состыковать соединительную планку с рычагом включения ловителей осью с постановкой шайбы ШЭЗ.
Выполнить проверку работоспособности смонтированных устройств.

## Должен знать (hidden)
2. Соответствие требований Тарифно-квалификационных характеристик в части необходимых Знаний Перечню профессиональных задач специалиста по компетенции (таблица №1 КЗ)
Должен знать по ТКХ | Раздел Перечня профессиональных задач специалиста | Соответствие содержания раздела Перечня требованиям ТКХ
- важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; | Организация работ по осмотру и обслуживанию лифтового оборудования | Соответствует содержанию раздела Перечня требованиям ТКХ
- виды и область применения электромонтажных изделий, проводов и кабелей;
- влияние новых технологий;
- значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время;
- конструкция и параметры оборудования обслуживаемых лифтов;
- назначение и устройство электрических аппаратов и агрегатов, использующихся в лифтовом хозяйстве;
- назначение, порядок применения и проверки пригодности средств индивидуальной защиты;
- основные принципы безопасной работы с электроустановками;
- основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы;
- основы электротехники, электроники и технической механики;
- последовательность и приемы разборки и сборки механических/ гидравлических узлов лифтов;
- принципиальные электрические схемы управления;
- ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты;
- устройство и параметры оборудования обслуживаемых лифтов;
- устройство лифтов, из которых производится эвакуация;
- электрические схемы обслуживаемых лифтов.
- алгоритм выявления неисправных узлов лифтового оборудования; | Осмотр лифтового оборудования | Соответствует содержанию раздела Перечня требованиям ТКХ
- порядок проведения периодического и частичного технических освидетельствований лифтов;
- содержание регламентированных операций при испытании лифта;
-типичные неисправности лифтового оборудования;
- устройство обслуживаемых лифтов.
- безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта; | Обслуживание лифтового оборудования | Соответствует содержанию раздела Перечня требованиям ТКХ
- методы и способы очистки оборудования лифта;
- методы и способы смазки узлов и механизмов лифта;
- назначение, устройство и сортамент электронного оборудования обслуживаемых лифтов;
- порядок замены электронного оборудования;
- порядок и технология разборки/сборки оборудования лифта;
- порядок монтажа электрооборудования лифтов;
- порядок переоборудования заменяемого лифта в передвижное средство подмащивания и методика проведения его испытаний;
- последовательность разборки и сборки механических узлов;
- правила оказания первой помощи;
- приемы и методы проведения электромонтажных работ;
- технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами.
- виды и назначение применяемых при монтаже лифта платформы подъемной, поэтажного эскалатора инструмента, приспособлений и такелажной оснастки; | Работа с инструментом | Соответствует содержанию раздела Перечня требованиям ТКХ
- правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений;
- правила пользования средствами линейно-угловых измерений;
- правила пользования инструментами, приборами и приспособлениями, используемыми для производства электромонтажных работ;
- правила использования монтажного и слесарного инструмента и приспособлений;
- правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений;
- назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность;
- назначение, принципы использования и хранения необходимых материалов;
- мероприятия по экологически ориентированному рациональному использованию ресурсов в плане использования безопасных материалов и вторичного использования.
- документацию и правила по охране труда и технике безопасности; | Работа с документацией | Соответствует содержанию раздела Перечня требованиям ТКХ
- инструкцию по охране труда для электромеханика и производственную инструкцию;
- инструкцию по монтажу лифта, платформы подъемной, поэтажного эскалатора;
- правила пользования устройствами и приборами для настройки режимов функционирования лифта;
- последовательность разборки и сборки электрического оборудования;
- руководство (инструкцию) по эксплуатации лифтов, из которых производится эвакуация;
- способы соединения и присоединения проводов и жил кабелей.

## Примеры работ (hidden)
3. Соответствие Тарифно-квалификационных характеристик в части Примеров работ Конкурсному заданию (если определено в ТКХ)
Примеры работ в ТКХ | Примеры работ в КЗ
Узлы и детали механизмов и электроаппаратов - чистка, промывка и смазка после разборки. | Модуль А. Определить местонахождения кабины лифта, возможность её перемещения, причину остановки (пол кабины находится на 150 мм выше или ниже уровня остановки, штурвал лебедки вращается легко). Произвести эвакуацию пассажиров безопасным способом, выявить неисправности в работе лифта. Сделать запись в журнале «неисправности лифтов». По окончании работ выполнить мероприятия по пуску лифта в работу. Модуль Б. Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Е. Выполнить монтаж ограничителя скорости с соблюдением требований технической документации.
Светильники, патроны, выключатели, штепсельные розетки и вызывные аппараты - ремонт и установка после снятия напряжения в соответствующих цепях. | Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Приборы электроизмерительные - определение параметров электрических цепей. | Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Станции управления с релейно-контакторной аппаратурой - регулирование электроаппаратов, зачистка контактов. | Модуль А. Определить местонахождения кабины лифта, возможность её перемещения, причину остановки (пол кабины находится на 150 мм выше или ниже уровня остановки, штурвал лебедки вращается легко). Произвести эвакуацию пассажиров безопасным способом, выявить неисправности в работе лифта. Сделать запись в журнале «неисправности лифтов». По окончании работ выполнить мероприятия по пуску лифта в работу. Модуль Б. Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО. Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Лебедки различных типов - разборка, сборка, регулирование, замена сальников, подшипников. | Модуль Б. Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО.
Оборудование шахты лифтов - проверка и регулирование регламентированных размеров и зазоров. | Модуль Б. Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Лифты с автоматическим приводом дверей шахты и кабины - ремонт, замена и регулирование | Модуль Б. Выполнить техническое обслуживание привода дверей лифта, лебедки, оформить результаты ТО. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Низковольтное комплектное устройство - разборка, регулирование и замена составляющих элементов, сборка | Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Платы печатные, отдельные элементы электроники - замена | Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Низковольтное комплектное устройство с применением микроэлектроники и микропроцессорной техники - выявление и устранение неисправностей | Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.
Частотно-регулируемый электропривод - подготовка к испытаниям, введение и настройка программ | Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты.
Частотно-регулируемые приводы - настройка параметров программ электроприборов лебедки и привода дверей лифта, выполнение наладочных работ | Модуль В. Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода, наладку лифта с преобразователем частоты, программирование и окончательную настройку преобразователя частоты, руководствуясь указаниями по настройке преобразователей частоты; Выполнить выбор преобразователя частоты в соответствии с мощностью двигателя главного привода; Выполнить наладку лифта с преобразователем частоты; Выполнить программирование преобразователя частоты; Выполнить настройку преобразователем частоты. Модуль Г. Выполнить работы по техническому обслуживанию электрического оборудования в соответствии с Регламентом технической эксплуатации. Модуль Д. Установить причины возникновения неисправностей в работе лифта и выбрать оптимальные способы их устранения; пояснить значения кодов ошибок электронного оборудования.