## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Облицовка плиткой
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Подготовка рабочей поверхности под облицовку | [6 empty] | 10
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 1 | 1
|  | И | Безопасная работа на станках и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 1 | 1
|  | И | Безопасная работа с ручным режущим инструментом |  | Не нарушены правила работы с ножовкой по газобетону |  | 1 | 1
2 | Монтаж блоков
|  | И | Монтаж блоков выполнен без зазоров |  | Зазор более 5 мм - 0 баллов | да/нет | 1 | 1
|  | И | Клеевая прослойка присутствует в швах |  | Шов выполняется в процессе укладки блоков | да/нет | 1 | 1
|  | И | Правильный выбор клея для монтажа блоков |  | Применение материала с учетом их физических, механических и химических свойств | да/нет | 1 | 0.25
3 | Вертикальность подготовленной поверхности
|  | И | Линия 1 |  | Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения | отклонение +/- 2 мм | 1 | 1
|  | И | Линия 2 |  | Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения | отклонение +/- 2 мм | 1 | 1
4 | Размер подготовленной поверхности
|  | И | Линия 1 |  | Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения | отклонение +/- 2 мм | 1 | 1
|  | И | Линия 2 |  | Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения | отклонение +/- 2 мм | 1 | 1
5 | Организация работы
|  | С | Чистота рабочего места |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | 0 - Инструмент, материал (остатки) не убраны, грязно
|  |  |  | 1 | 1 - Инструмент, материал убран, но виден беспорядок
|  |  |  | 2 | 2 - Достаточно чисто, инструмент на месте
|  |  |  | 3 | 3 - Идеально чисто
6 | Подготовка основания под облицовку
|  | И | Грунтовка нанесена на поверхность под облицовку |  | время высыхания не менее 20 минут | да/нет | 1 | 0.25
Б | Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности | [6 empty] | 31
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 2 | 0.5
|  | И | Безопасная работа на станках и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 2 | 1
|  | И | Безопасная работа с ручным режущим инструментом |  | Не нарушены правила работы с ручным инструментом |  | 2 | 1
2 | Резка плитки
|  | И | Резка прямых линий выполнена в полном объеме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | да/нет | 3 | 1
|  | И | Резка радиусных линий выполнена в полном объеме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | да/нет | 3 | 1
3 | Качество резки плитки
|  | С | Качество резки наклонных линий |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено в полном объеме, отсутствует плавность перехода
|  |  |  | 1 | Отсутствуют острые углы, наличие сколов превышает 4
|  |  |  | 2 | Количество сколов не более 4
|  |  |  | 3 | Сколов нет, плавный переход при резке обеспечен
|  | С | Качество резки радиусных линий |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Не выполнено в полном объеме, отсутствует плавность перехода
|  |  |  | 1 | Отсутствуют острые углы, наличие сколов превышает 4
|  |  |  | 2 | Количество сколов не более 4
|  |  |  | 3 | Сколов нет, плавный переход при резке обеспечен
4 | Качество облицованной поверхности - плоскость
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
5 | Качество облицованной поверхности - соблюдение угла по проекту
|  | И | Угол 1 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Угол 2 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
6 | Качество облицованной поверхности - горизонтальность рядов
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1.5
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1
7 | Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 3 | 1
8 | Точность размеров по проекту
|  | И | Размер 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Размер 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Размер 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Размер 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Размер 5 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Точность размеров выполнения художественного панно |  | 3 | 1
|  | И | Размер 6 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Точность размеров выполнения художественного панно |  | 3 | 1
|  | И | Размер 7 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Точность размеров выполнения художественного панно |  | 3 | 1
|  | И | Размер 8 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Точность размеров выполнения художественного панно |  | 3 | 1
В | Выполнение технологических отверстий | [6 empty] | 6
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора |  | 2 | 0.25
|  | И | Безопасная работа и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 2 | 0.25
2 | Качество резки плитки
|  | И | Резка коронкой |  | Сколы отсутствют | да/нет | 2 | 1.25
|  | И | Привязка отверстия в соответствии с проектом в точке 1 |  | да - отклонение до 2 мм включительно; нет - более 3 мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Привязка отверстия в соответствии с проектом в точке 2 |  | да - отклонение до 2 мм включительно; нет - более 3 мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Привязка отверстия в соответствии с проектом в точке 3 |  | да - отклонение до 2 мм включительно; нет - более 3 мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Диаметр отверстия |  | в соответствии с проектом, замеры трех диагоналей | да/нет | 2 | 1.25
Г | Сдача объекта | [6 empty] | 11
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 2 | 0.25
|  | И | Безопасная работа на станках и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 2 | 0.25
2 | Затирка
|  | С | Чистота плитки - нет клея, затирки и пыли |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - На плитке видны следы затирки и раствора, а также другие виды разводов и пыли от 4-6 плиток
|  |  |  | 2 | 2 - На плитке видны слегка заметные следы разводов и видимой пыли от 1-3 плиток
|  |  |  | 3 | 3 - Плитка абсолютно чистая, никаких следов разводов и пыли ни на одной плитке (шедевр)
|  | С | Все швы одинакового размера (прямые) |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Швы разных размеров, но ровные и затерты, нет плавности перехода ( более 3 дефектов на поверхность)
|  |  |  | 2 | 2 - Все швы имеют одинаковый размер, затирка с дефектом (не более 3)
|  |  |  | 3 | 3 - Все швы одинакового размера, ровные, идеально затертые (шедевр)
|  | С | Все швы одинакового размера (наклонные) |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Швы разных размеров, но ровные и затерты, нет плавности перехода ( более 3 дефектов на поверхность)
|  |  |  | 2 | 2 - Все швы имеют одинаковый размер, затирка с дефектом (не более 3)
|  |  |  | 3 | 3 - Все швы одинакового размера, ровные, идеально затертые (шедевр)
|  | С | Все швы одинакового размера (радиусные) |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Швы разных размеров, но ровные и затерты, нет плавности перехода ( более 3 дефектов на поверхность)
|  |  |  | 2 | 2 - Все швы имеют одинаковый размер, затирка с дефектом (не более 3)
|  |  |  | 3 | 3 - Все швы одинакового размера, ровные, идеально затертые (шедевр)
|  | С | Качество выполненной затирки |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Неоднородная затирка (присутствие комков, раковин, присутствие больших частиц клея в швах)
|  |  |  | 2 | 2 - Качество приемлемо для использования. От 4-6 неровностей, есть разводы от затирки
|  |  |  | 3 | 3 - Затирка однородная, нет клея, пустот
3 | Организация работы
|  | С | Чистота рабочего места |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | 0 - Инструмент, материал (остатки) не убраны, грязно
|  |  |  | 1 | 1 - Инструмент, материал убран, но виден беспорядок
|  |  |  | 2 | 2 - Достаточно чисто, инструмент на месте
|  |  |  | 3 | 3 - Идеально чисто
4 | Правильная фиксация плитки
|  | И | Клей нанесен на все основание под плитку |  | Обеспечено беспустотное пространство между стеной и плиткой | да/нет | 2 | 0.5
5 | Проект выполнен полностью
|  | И | Законченная работа - все плитки и фрагменты уложены полностью |  | Затирка выполнена полностью, в т.ч. с торцов и по верху облицованной поверхности | да/нет | 2 | 2
|  | И | Соответствие чертежу (проекту) |  | Нет несоответствие цвета, не нарушена порядовка | да/нет | 2 | 2
Д | Выполнение плиточных работ внутри зданий на объемной конструкции | [6 empty] | 24
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 2 | 0.25
|  | И | Безопасная работа на станках и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 2 | 0.25
|  | И | Безопасная работа с ручным режущим инструментом |  | Не нарушены правила работы с ручным инструментом |  | 2 | 0.25
2 | Резка плитки
|  | И | Резка радиусных линий выполнена в полном объеме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | да/нет | 3 | 2
|  | И | Резка заусовки по 45 град выполнена в полном объеме |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | да/нет | 3 | 2
|  | С | Качество резки радиусных линий |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Не выполнено в полном объеме, отсутствует плавность перехода
|  |  |  | 1 | Отсутствуют острые углы, наличие сколов превышает 4
|  |  |  | 2 | Количество сколов не более 4
|  |  |  | 3 | Сколов нет, плавный переход при резке обеспечен
|  | С | Качество выполнения заусовки под 45 град |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Присутствуют небольшие раковины в швах Есть небольшие отклонения в ровности шва Присутствие небольших ступенек по шву (неправильное примыкание плиток) Небольшие сколы в малом количестве
|  |  |  | 2 | 2 - Не выдержана заданная ширина шва, шов ровный ( отличается по ширине с основным полем) Сколов нет Ступенек нет Правильное примыкание плиток
|  |  |  | 3 | 3 - Заданная ширина шва выдержана Шов ровный Сколов нет Правильное примыкание плиток
3 | Качество облицованной поверхности - плоскость
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 0.5
|  | И | Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 0.5
4 | Качество облицованной поверхности - горизонтальность рядов
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
5 | Точность размеров по проекту
|  | И | Размер 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1.5
|  | И | Размер 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1
|  | И | Размер 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1
|  | И | Размер 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 2 | 1
6 | Качество облицованной поверхности - соблюдение угла по проекту
|  | И | Угол 1 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1.25
|  | И | Угол 2 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1.25
|  | И | Угол 3 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1.25
|  | И | Угол 4 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Угол 5 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
|  | И | Угол 6 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 2 | 1
Е | Выполнение ремонта/замены плиток | [6 empty] | 5
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 4 | 0.25
2 | Соблдение технологии выполнения работ
|  | И | Соблюдение технологии выполнения работ |  | Зачистка, грунтование зачищенной поверхности |  | 4 | 0.5
3 | Качество облицованной поверхности - плоскость
|  | И | Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  |  |  | 4 | 1
4 | Затирка
|  | С | Чистота плитки - нет клея, затирки и пыли |  |  |  | 4 | 0.75
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - На плитке видны следы затирки и растовра, а также другие виды разводов и пыли
|  |  |  | 2 | 2 - На плитке видны слегка заметные следы разводов и видимой пыли
|  |  |  | 3 | 3 - Плитка абсолютно чистая, никаких следов разводов и пыли
|  | С | Все швы одинакового размера ( прямые и наклонные) |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Швы разных размеров, но ровные и затерты, нет плавности перехода
|  |  |  | 2 | 2 - Все швы имеют одинаковый размер, затирка с дефектом
|  |  |  | 3 | 3 - Все швы одинакового размера, ровные, идеально затертые
|  | С | Качество выполненной затирки |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | 0 - Не выполнено в полном объеме
|  |  |  | 1 | 1 - Неоднородная затирка (присутствие комков, раковин, присутствие больших частиц клея в швах)
|  |  |  | 2 | 2 - Качество приемлемо для использования. От 4-6 неровностей
|  |  |  | 3 | 3 - Затирка однородная, нет клея, пустот
Ж | Выполнение облицовки наружных поверхностей | [6 empty] | 8
1 | Соблюдение охраны труда
|  | И | Использование СИЗ |  | Применение защ. очков, респиратора,перчаток |  | 5 | 0.25
|  | И | Безопасная работа на станках и грамотное использование электроинструмента |  | Не нарушены правила работы с электроинструментом |  | 5 | 0.25
|  | И | Безопасная работа с ручным режущим инструментом |  | Не нарушены правила работы с ручным инструментом |  | 5 | 0.25
2 | Резка плитки
|  | И | Резка прямых линий выполнена в полном объеме |  | Учтена последовательность выполнения облицовки ступеней | да/нет | 3 | 1
3 | Качество облицованной поверхности - соблюдение угла по проекту
|  | И | Угол 1 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 5 | 1
|  | И | Угол 2 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 5 | 1
|  | И | Угол 3 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 5 | 1
|  | И | Угол 4 вычесть 10% за 1мм ошибки |  | Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии |  | 5 | 1
4 | Точность размеров по проекту
|  | И | Размер 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 5 | 1.25
|  | И | Размер 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки |  | Габаритный размер конструкции |  | 5 | 1
З | Работа с заказчиком | [6 empty] | 5
1 | Подсчет объемов работ
|  | И | Объем работ по стене |  | Объем работ определен верно, с точностью до сотых кв м | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Объем работ по полу |  | Объем работ определен верно, с точностью до сотых кв м | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Определение количества плитки и бордюра для облицовки стены |  | Вычесть 0,2 балла за каждую плитку вне эталона |  | 2 | 1
|  | И | Определение количества плитки для облицовки пола |  | Вычесть 0,2 балла за каждую плитку вне эталона |  | 2 | 1
|  | И | Определение количества клея для облицовки стены |  | с точностью до 0,1 кг | да/нет | 2 | 1
|  | И | Определение количества клея для облицовки пола |  | с точностью до 0,1 кг | да/нет | 2 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ
2 | Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наклонных поверхностей зданий и сооружений.
3 | Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности.
4 | Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий.
5 | Выполнять облицовку наружных поверхностей зданий керамической плиткой