## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый межрегиональный этап Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ (юниоры)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Фотометрический метод анализа | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр |  | 2 | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Выбор по таблице необходимой длины волны |  | Вычесть все баллы если длина волны выбрана не верно |  | 4 | 0.5
|  | И | Приготовление рабочего раствора ионов железа |  | Вычесть все баллы, если концентрация не соответствует 25 мг/дм3 |  | 3 | 2
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  | 1 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 1.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.8
|  | И | Подготовка оборудования |  | Вычесть все баллы, если прибор не подготовлен к работе в соответствии с руководством по эксплуатации |  | 2 | 1.4
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.95
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выбор оптимальной длины кюветы |  | Вычесть все баллы, если длина кюветы выбрана не верно |  | 4 | 1
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 1,00 балла для одной серии, если добавление выполнено неверно, хотя бы в одной колбе серии (нарушена последовательность), отсутствует перемешивание | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки градуировочных растворов дифференциально-фотометрического метода |  | Вычесть 0,40 балла, если не выдержано время не менее 10-15 минут для одной серии | 2 операции | 4 | 0.8
|  | И | Приготовление проб дифференциально-фотометрическим методом |  | Вычесть 1,00 балла, если подготовка пробы не соответствует НД | 2 операции | 3 | 2
|  | И | Выбор стандартного раствора ионов железа (III) для определения в виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть все баллы, если стандартный раствор выбран не верно |  | 4 | 2
|  | И | Приготовление стандартного раствора ионов железа (III) для определения в виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть все баллы, если стандартный раствор приготовлен не верно |  | 4 | 1
|  | И | Приготовление проб в виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть 1,00 балла, если проба не перемешана перед использованием | 2 операции | 3 | 2
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки стандартного раствора и проб виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть все баллы если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Работа с кюветами |  | Вычесть 0,50 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,50 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Заполнение кюветы |  | Вычесть 0,40 балла для одной серии, если кюветы заполнены ниже метки и/или не на горизонтальной поверхности | 2 операции | 4 | 0.8
|  | И | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если прибор хотя бы один раз не настроен на "ноль" |  | 4 | 0.95
|  | И | Снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | 4 | 0.5
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет длины кюветы |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен |  | 5 | 1.25
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции |  | 5 | 1.5
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,9900 и/или не сделан вывод |  | 5 | 1.5
|  | И | Определение массы общего железа по градуировочной характеристике |  | Вычесть 1,0 балл за одно определение, если неверно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Расчет массовой концентрации общего железа в анализируемой пробе |  | Вычесть 1,0 балл за одно определение, если неверно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений массовой концентрации общего железа |  | Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует |  | 5 | 1
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений массовой концентрации общего железа при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен |  | 5 | 1
|  | И | Расчет границ доверительного интервала массовой концентрации общего железа при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет не проведен, проведён неверно, округление не верно |  | 5 | 1
|  | И | Рассчет массовой концентрации железа в виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть 1,00 балл за одно определение, если неверно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений массовой концентрации железа в виде моносульфосалицилатного комплекса |  | Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует |  | 5 | 1
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений массовой концентрации железа в виде моносульфосалицилатного комплекса при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен |  | 5 | 1
|  | И | Расчет границ доверительного интервала массовой концентрации железа в виде моносульфосалицилатного комплекса при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет не проведен, проведён неверно, округление не верно |  | 5 | 1.25
|  | И | Представление окончательного результата |  | Вычесть 1,00 балл за одно представление результата, если запись без указания погрешности Хср±Δ. Не в соответствии с НД |  | 5 | 2
|  | И | Соответствие результата опорному значению |  | Вычесть 1,0 балл за один результат, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта) |  | 5 | 2
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Б | Титриметрический анализ | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки, очки не использовались | 4 предмета | 1 | 0.3
|  | И | Использование х/б перчаток (салфетки) при работе с горячими растворами |  | Вычесть все баллы, если х/б перчатки (салфетка) не использовались |  | 1 | 0.15
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если допустили бой посуды |  | 2 | 0.4
|  | И | Работа с концентрированными кислотами и аммиаком |  | Вычесть все баллы, если работа проводилась не в вытяжном шкафу |  | 1 | 0.45
|  | И | Использование промежуточной посуды, приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не использовалась промежуточная тара |  | 2 | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если посуда не промаркирована |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдены требования при работе с сухими реактивами, индикаторами |  | Вычесть все баллы если излишки ссыпаются обратно в исходную емкость |  | 1 | 0.3
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы, если добавляют и убавляют на весах; нет обнуления, нет стабилизации нуля, бюкс без крышки |  | 2 | 0.8
|  | И | Фиксация навески |  | Вычесть все баллы, если не зафиксирована в протколе хотя бы одна из навесок | 4 операции | 2 | 0.6
|  | И | Подготовка титровальной установки |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикальна, не промыта рабочим раствором, воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике. |  | 2 | 0.8
|  | И | Подготовка ампулы стандарт-титра, бойков |  | Вычесть все баллы, если не промыты, не удалена этикетка, не просушены |  | 3 | 0.7
|  | И | Приготовление раствора ТрБ из стандарт-титра |  | Вычесть все баллы, если перенос вещества не количественный (потеря вещества) |  | 3 | 0.8
|  | И | Растворение вещества при приготовлении раствора ТрБ |  | Вычесть все баллы, если вещество не растворено полностью до доведения до метки |  | 3 | 0.6
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД |  | 3 | 0.6
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость до окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено за отведенное время |  | 1 | 0.4
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.9
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте, розлив и россыпь
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Количественный перенос аммония хлористого при приготовлении буферного раствора |  | Вычесть все баллы, если перенос не количественный, не соблюдены объемы воды |  | 3 | 0.7
|  | И | Количественный перенос навески соли цинка и приготовление раствора |  | Вычесть все баллы, если перенос не количественный, не добавлена кислота |  | 3 | 0.8
|  | И | Необоснованный перерасход реактива |  | Вычесть все баллы если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 0.7
|  | И | Отбор раствора цинка сернокислого и трилона Б бюреткой |  | Вычесть все баллы, если отбор выполнен не бюреткой | 3 операции | 3 | 0.5
|  | И | Отбор раствора цинка сернокислого и трилона Б бюреткой |  | Вычесть 0,5 баллов, если аликвоты не соответствуют НД | 3 операции | 3 | 1.5
|  | И | Подготовка растворов для титрования при определении концентрации |  | Вычесть 0,20 балла, если в раствор подготовлен не в соответсвии с НД (добавление воды) | 3 операции | 3 | 0.6
|  | И | Процесс титрования. Фиксация точки эквивалентности при установки концентрации |  | Вычесть 0,65 балла, если отсутствуют переход окраски индикаторов из фиолетовой в синию, отсутствует белый фон | 3 операции | 4 | 1.95
|  | И | Процесс титрования. Фиксация точки эквивалентности при установки концентрации |  | Вычесть 0,65 балла, если неверная фиксация эквивалентных обьемов | 3 операции | 4 | 1.95
|  | И | Приготовление пробы алюминия. |  | Вычесть 0,3 балла, если навеску анализируемой соли перенесли в колбу не количественно и (или) не в соответствии с НД | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Приготовление пробы алюминия. Нагревание |  | Вычесть 0,60 баллы, если проба не откипела 5-7 минут | 2 операции | 4 | 1.2
|  | И | Приготовление пробы алюминия. Охлаждение |  | Вычесть 0,60 балла, если проба не охлаждена , титруется горячей | 2 операции | 4 | 1.2
|  | И | Добавление сухой индикаторной смеси ЭХЧ и ксиленолового оранжевого |  | Вычесть все баллы, если индикатор добавлен не непосредственно перед титрованием и или неполное растворение хотя бы в одной пробе | 5 операций | 4 | 0.8
|  | И | Процесс титрования Фиксация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,80 баллы, если отсутствуют переходы окраски индикаторов из желтой в розово-фиолетовую, отсутствует белый фон | 2 операции | 4 | 1.6
|  | И | Процесс титрования Фиксация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,80 балла для одной пробы, если неверная фиксация эквивалентных обьемов | 2 операции | 4 | 1.6
|  | И | Процесс титрования Фиксация точки эквивалентности пробы |  | Вычесть 0,80 балла для одной пробы, если фиксация эквивалентных обьемов без регистрации времени выдерживания (30 секунд) | 2 операции | 4 | 1.6
|  | С | Техника работы с мерной посудой (бюретка, цилиндры, пипетки) |  |  |  | 2 | 1.8
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Правильно проведен расчёт навески анализируемого препарата |  | Вычесть все баллы, если расчет диапазона навесок неверен, без учета квалификации |  | 5 | 2
|  | И | В протоколе отражены особенности приготовления реактивов |  | Вычесть все баллы, если не указаны концентрации (пересчеты концентраций). Не приведены массы навесок с требуемой точностью, объемы растворов |  | 5 | 1.5
|  | И | Расчет точной концентрации титрованного раствора по каждому объёму |  | Вычесть 0,65 балла, если точная концентрации рассчитана неверно или не верно округлена | 3 операции | 5 | 1.95
|  | И | Проверка приемлемости результатов определения точной концентрации титрованного раствора |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена и не сделан вывод |  | 5 | 1.6
|  | И | Расчет среднеарифметического значения концентрации сернокислого цинка |  | Вычесть все баллы, если не расчитанна или отсутствует приемлемость |  | 5 | 1.5
|  | И | Расчет м.д. алюминия в анализируемом препарате |  | Вычесть 1,00 балла, если м.д. алюминия определена не верно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений алюминия |  | Вычесть все баллы, если не проведен расчет, не округлен норматив, не сделан вывод |  | 5 | 1.6
|  | И | Расчет среднеарифметического значения массовой доли алюминия |  | Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 1.6
|  | И | Расчет значениея погрешности определения м.д. алюминия |  | Вычесть все баллы, если расчет погрешности не верен, не округлен с требуемой точностью |  | 5 | 1.6
|  | И | Представление результата определения м.д. алюминия с учетом погрешности (Р, n) |  | Вычесть все баллы, если результат представлен не верно, не округлен |  | 5 | 1.85
|  | И | Сделан вывод о соответствии заявленной квалификации препарата |  | Вычесть все баллы, если не сделан правильный вывод о заявленной квалификации |  | 5 | 1.8
|  | И | Наличие единиц измерений в протоколе |  | Вычесть все баллы, если не выполнена |  | 5 | 1.5
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательностидействий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
|  |  |  | ИТОГО |  | ИТОГО: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ
2 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
3 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
4 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
5 | Технология обработки данных и представление результатов