## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый ( межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
Субъект РФ (регион проведения) | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес конкурсной площадки | Калуга, 1й Академический проезд, д. 5 к. 1
Даты проведения | 11-21 апреля 2025 года
Главный эксперт | Некрасов Петр Феликсович
Электронная почта ГЭ | nekrasovpf@iek.ru
Моб.телефон ГЭ | 79629519485
Технический администратор площадки
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП
Количество конкурсантов (команд) | 21
Количество рабочих мест | 7
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП | 25
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый( межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | Калуга, 1й Академический проезд, д. 5 к. 1
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 24
Количество конкурсантов: |  | 21
Количество рабочих мест: |  | 25
Даты проведения: |  | 11-21 апреля 2025 года
Брифинг зона конкурсной площадки №316 (оборудование, инструмент, мебель) взрослые и юниоры
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : проводной (2 точки доступа)
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии | Наличие на площадках Технопарка (да/нет) | Наличие на складе Технопарка (да/нет) | Распределение в лабораториях Технопарка, указать номер лаборатории | Модель/ маркировка, технические характеристики оборудования и инструмента | Общее количество | Количество, позволяющее закрыть потребности компетенции | Запущено в работу (да/нет)
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 19 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 20
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 36 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 20
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 19
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 19
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. + запасной картридж | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 2
7 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 6
8 | Телевизор + Кабель HDMI (3м) | 1920x1080, HDMI, не менее 65' | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 1
9 | Корзина для мусора | не менее 14л | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 20
10 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 | соответствует |  | 1
11 | Вешалка для одежды | напольная | Охрана труда | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
12 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (раздевалка, цокольный этаж)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии | Наличие на площадках Технопарка (да/нет) | Наличие на складе Технопарка (да/нет) | Распределение в лабораториях Технопарка, указать номер лаборатории | Модель/ маркировка, технические характеристики оборудования и инструмента | Общее количество | Количество, позволяющее закрыть потребности компетенции | Запущено в работу (да/нет)
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция | да |  | 315 |  |  | 20
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 16 | Типовая позиция | да |  | 315 |  |  | 20
4 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 |  |  | 20
5 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 |  |  | 1
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии | Наличие на площадках Технопарка (да/нет) | Наличие на складе Технопарка (да/нет) | Распределение в лабораториях Технопарка, указать номер лаборатории | Модель/ маркировка, технические характеристики оборудования и инструмента | Общее количество | Количество, позволяющее закрыть потребности компетенции | Запущено в работу (да/нет)
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция | да |  | 315 |  | 1
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция | да |  | 315 |  | 1
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция | да |  | 315 |  | 1
4 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция | да |  | 315 |  | 1
5 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция | да |  | 315 |  | 1
3 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 2 | шт. | 42 | 15 | 630
4 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 1 | упак. | 3 | 300 | 900
5 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 21 | 100 | 2100
6 | Скобы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 200 | 400
7 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 600 | 1200
8 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | 300 | 600
9 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 150 | 300
10 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 250 | 5000
11 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 350 | 700
12 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 600 | 1200

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый( межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | Калуга, 1й Академический проезд, д. 5 к. 1
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 24
Количество конкурсантов: |  | 21
Количество рабочих мест: |  | 25
Даты проведения: |  | 11-21 апреля 2025 года
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение к интернету не требуется
Локальная сеть: не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место, защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Принудительная вытяжка: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость за указанное количество рабочих мест, руб. | Пример (ссылка на сайт) | Комментарии
1 | Рабочая кабинка (фронтальная часть) | Материал стен: фанера, толщина не менее 18мм., на жестком основании, размер: 1220*1600мм. | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 |  | 0
1 | Рабочая кабинка (боковая часть) | Материал стен: фанера, толщина не менее 18мм., на жестком основании, размер: 2440*1200мм. | Расходные материалы | 2 | шт. | 14 |  | 0
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 25 |  | 0
2 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1800х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 25 |  | 0
3 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 25 |  | 0
4 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 25 |  | 0
5 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 25 |  | 0
6 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
7 | Стремянка двухсторонняя | Кол-во ступеней - 4шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
8 | Стусло поворотное с ножовкой | углы пиления:22,5;30;45;90° длина полотна ножовки - 600мм | Инструмент | 1 | шт. | 25 |  | 0 | https://www.techno-rus.com/product/stuslo-pretsizionnoe-dvukhploskostnoe-pila-600-mm-dve-prizhimnye-strubtsiny-ogranichitelnyy-upor-gro.html
9 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 50 |  | 0
10 | Уровень | длина 150 см | Инструмент | 1 | шт. | 25 |  | 0
11 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 25 |  | 0
12 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 25 |  | 0
13 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 25 |  | 0
14 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
15 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 |  | 0
16 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 |  | 0
17 | Программное обеспечение | windows | Оборудование IT | 1 | шт. | 25 |  | 0
18 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
19 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
20 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
21 | Розетка стационарная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
22 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
23 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 125 |  | 0
24 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
25 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
26 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 1 | м. | 25 |  | 0
27 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
28 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) LED от 18 Вт, длина 1000-1200мм | Оборудование | 1 | шт. | 25 |  | 0
29 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 125 |  | 0
30 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 |  | 0
31 | Огнетушитель | углекислотный, порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1 |  | 0

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый( межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | Калуга, 1й Академический проезд, д. 5 к. 1
Главный эксперт: |  | Некрасов Петр Феликсович
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 24
Количество конкурсантов: |  | 21
Количество рабочих мест: |  | 25
Даты проведения: |  | 11-21 апреля 2025 года
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение к проводному интернету не требуется
Локальная сеть: не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Принудительная вытяжка: не требуется
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость за указанное количество рабочих мест, руб. | Пример (ссылка на сайт) | Комментарии
Кабеленесущие системы
1 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | CKK40-100-060-1-K01 |  | 4 | м. | 104 | 1010.76 | 105119.04 | Кабель-канал парапетный 100х60 ПРАЙМЕР IEK (CKK40-100-060-1-K01) - характеристики, документация, где купить
2 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | CKK10-025-016-1-K01 |  | 1 | м. | 26 | 101.29 | 2633.54 | Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м) IEK (CKK10-025-016-1-K01) - характеристики, документация, где купить
3 | Труба гладкая жесткая ПВХ d=16 белая 2м (50м/компл) IEK | CTR10-016-K01-2-050 |  | 4 | м | 104 | 51.98 | 5405.92 | Труба гладкая жесткая ПВХ d=16мм белая 2м (50м/компл) IEK (CTR10-016-K01-2-050) - характеристики, документация, где купить
4 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | CTA10D-CF20-K41-100 |  | 25 | шт | 650 | 5.52 | 3588 | ELASTA Держатель с защелкой CF20 IEK (CTA10D-CF20-K41-100) - характеристики, документация, где купить
5 | Держатель с защёлкой CF16 | CTA10D-CF16-K41-100 |  | 45 | шт | 1170 | 4.45 | 5206.5 | ELASTA Держатель с защелкой CF16 IEK (CTA10D-CF16-K41-100) - характеристики, документация, где купить
6 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 | CTA10D-BS16-K41-050 |  | 10 | шт | 260 | 73.6 | 19136 | на усмотрение организатора
7 | Лоток проволочный 35х100 | CLWG10-035-100-3 |  | 3 | м | 78 | 392.39 | 30606.42 | Лоток проволочный NESTA 35х100х3000-3,8 HDZ IEK (CLM30-035-100-3-380-HDZ) - характеристики, документация, где купить
8 | Кронштейн настенный осн.150 мм | CLP1CW-150-1 |  | 10 | шт | 260 | 329.56 | 85685.6 | Кронштейн настенный основание 150мм IEK (CLP1CW-150-1) - характеристики, документация, где купить
9 | Соединительный комплект двойной MDS20 | CLW10-MDS-20 |  | 9 | шт | 234 | 108.02 | 25276.68 | Комплект соединительный двойной MDS20 IEK (CLW10-MDS-20) - характеристики, документация, где купить
10 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I |  | 1 | м | 26 | 66.86 | 1738.36 | Труба гладкая жесткая ПВХ d=20мм серая 2м (50м/компл) IEK (CTR10-020-K41-2-050) - характеристики, документация, где купить
11 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 | CTA10D-BS20-K41-050 |  | 3 | шт | 78 | 123.09 | 9601.02 | на усмотрение оранизатора
12 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' | CKK-40D-Z-100-060-K01 |  | 2 | шт | 52 | 198.88 | 10341.76 | PRIMER Заглушка 100х60 IEK (CKK-40D-Z-100-060-K01) - характеристики, документация, где купить
13 | Труба гофрированная ПНД d 20 с зондом (10 м) черный | CTG20-20-K02-010-1 |  | 3 | шт | 78 | 42.34 | 3302.52 | Труба гофрированная ПНД d=20мм с зондом черная (10м) IEK (CTG20-20-K02-010-1) - характеристики, документация, где купить
14 | Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (10 м) черный | CTG20-16-K02-010-1 |  | 6 | м | 156 | 32.29 | 5037.24 | Труба гофрированная ПНД d=16мм с зондом черная (10м) IEK (CTG20-16-K02-010-1) - характеристики, документация, где купить
Шитовое оборудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | MKP12-N-36-40-05 |  | 1 | шт. | 26 | 4868.47 | 126580.22 | KREPTA 3 Корпус пластиковый ЩРН-П-36 IP41 белый IEK (MKP12-N-36-40-05) - характеристики, документация, где купить
2 | Щит распределительный, навесной (пластик) KREPTA 3 ЩРН-П-24 IP41 черн. дв черн. IEK MKP13-N-24-41-K02 | MKP12-N-24-40-10 |  | 1 | шт. | 26 | 3523.6 | 91613.6 | KREPTA 3 Корпус пластиковый ЩРН-П-24 IP41 белый IEK (MKP12-N-24-40-10) - характеристики, документация, где купить
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | MVA20-3-025-C |  | 1 | шт | 26 | 856.06 | 22257.56 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 25А 4,5кА IEK (MVA20-3-025-C) - характеристики, документация, где купить
4 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | MVA20-3-016-C |  | 2 | шт. | 52 | 947.58 | 49274.16 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА IEK (MVA20-3-016-C) - характеристики, документация, где купить
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | DMS11-001 |  | 1 | шт. | 26 | 3834.18 | 99688.68 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В IEK (DMS11-001) - характеристики, документация, где купить
6 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK | DMS11D-FA20 |  | 1 | шт. | 26 | 1388.54 | 36102.04 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK (DMS11D-FA20) - характеристики, документация, где купить
7 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | MVA20-1-010-C |  | 4 | шт. | 104 | 297 | 30888 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 10А 4,5кА IEK (MVA20-1-010-C) - характеристики, документация, где купить
8 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | MVA20-1-006-C |  | 1 | шт | 26 | 312.61 | 8127.86 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK (MVA20-1-006-C) - характеристики, документация, где купить
9 | Контактор модульный КМ20-40 AC | MKK11-20-40 |  | 2 | шт. | 52 | 4536.01 | 235872.52 | Контактор модульный КМ20-40М AC IEK (MKK11-20-40) - характеристики, документация, где купить
10 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI | PLR-S-CPU-1206R-AC-BE |  | 1 | шт. | 26 | 30484.19 | 792588.94 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI (PLR-S-CPU-1206R-AC-BE) - характеристики, документация, где купить
11 | Выкл. авт. диф. тока АВДТ32МL С16 30мА KARAT IEK | MVD12-1-016-C-030 |  | 1 | шт. | 26 | 3554.14 | 92407.64 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ32МL C16 30мА KARAT IEK (MVD12-1-016-C-030) - характеристики, документация, где купить
12 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) | MLS20-230-K05 |  | 1 | шт. | 26 | 283.97 | 7383.22 | Лампа сигнальная ЛС-47М матрица желтая IEK (MLS20-230-K05) - характеристики, документация, где купить
13 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) | MLS20-230-K06 |  | 1 | шт. | 26 | 265.39 | 6900.14 | Лампа сигнальная ЛС-47М матрица зеленая IEK (MLS20-230-K06) - характеристики, документация, где купить
14 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) | MLS20-230-K04 |  | 1 | шт. | 26 | 283.97 | 7383.22 | Лампа сигнальная ЛС-47М матрица красная IEK (MLS20-230-K04) - характеристики, документация, где купить
15 | Реле задержки включения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC | ORT-A1-ACDC12-240V |  | 1 | шт | 26 | 3425.15 | 89053.9 | Реле задержки включения ORT 1 контакт 12-240В AC/DC IEK (ORT-A1-ACDC12-240V) - характеристики, документация, где купить
16 | Реле задержки выключения ORT. 1 конт. 12-240 В AС/DC | ORT-B1-ACDC12-240V |  | 1 | шт | 26 | 3456.74 | 89875.24 | Реле задержки выключения ORT 1 контакт 12-240В AC/DC IEK (ORT-B1-ACDC12-240V) - характеристики, документация, где купить
17 | Звонок на DIN-рейку | MZD10-230 |  | 1 | шт | 26 | 463.36 | 12047.36 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку IEK (MZD10-230) - характеристики, документация, где купить
18 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | YIS50-12-K03 |  | 5 | шт | 130 | 80.65 | 10484.5 | TITAN 5 Заглушка 12 модулей серая IEK (YIS50-12-K03) - характеристики, документация, где купить
19 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | YXD10 |  | 16 | шт. | 416 | 38.02 | 15816.32 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEK (YXD10) - характеристики, документация, где купить
20 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | YZN10-004-K03 |  | 40 | шт. | 1040 | 51.97 | 54048.8 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый IEK (YZN10-004-K03) - характеристики, документация, где купить
21 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | YZN10-004-K07 |  | 5 | шт. | 130 | 52.1 | 6773 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий IEK (YZN10-004-K07) - характеристики, документация, где купить
22 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый | YZN10D-ZGL-006-K03 |  | 8 | шт. | 208 | 22.06 | 4588.48 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2 (JXB35-50А) серая IEK (YZN10D-ZGL-006-K03) - характеристики, документация, где купить
23 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | YSA40-20-22-68-K41 |  | 4 | шт | 104 | 10.78 | 1121.12 | Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) серый IEK (YSA40-20-22-68-K41) - характеристики, документация, где купить
Элементы управления, нагрузки, потребители
1 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, | KV-1-300-1 |  | 3 | шт | 78 | 2339.44 | 182476.32 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 IP67 IEK (KV-1-300-1) - характеристики, документация, где купить
2 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная | CKK-40D-RSZK2-K04-K |  | 2 | шт. | 52 | 497.94 | 25892.88 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная IEK (CKK-40D-RSZK2-K04-K) - характеристики, документация, где купить
3 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный | CKK-40D-PO2-K01 |  | 2 | шт. | 52 | 616.79 | 32073.08 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный ВК4-21-00-П (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK (CKK-40D-PO2-K01) - характеристики, документация, где купить
4 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый | CKK-40D-RSU4-075-K01 |  | 2 | шт | 52 | 208.14 | 10823.28 | PRIMER Рамка и суппорт на 4 модуля 75мм для кабель-каналов 100х40 и 100х60 белый IEK (CKK-40D-RSU4-075-K01) - характеристики, документация, где купить
| Корпус КП-101 на 1 кнопку | BKP10-1-K01 |  | 1 | шт | 26 | 180 | 4680 | Корпус поста КП101 для кнопок управления 1 место белый IEK (BKP10-1-K01) - характеристики, документация, где купить
5 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый ИЭК | BKP10-3-K01 |  | 1 | шт | 26 | 262.78 | 6832.28 | Корпус поста КП103 для кнопок управления 3 места белый IEK (BKP10-3-K01) - характеристики, документация, где купить
6 | Корпус КП-104 на 4 кнопки | BKP10-4-K01 |  | 1 | шт | 26 | 344.59 | 8959.34 | Корпус поста КП104 для кнопок управления 4 места белый IEK (BKP10-4-K01) - характеристики, документация, где купить
7 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | BLS10-ADDS-230-K04 |  | 1 | шт | 26 | 174.47 | 4536.22 | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK (BLS10-ADDS-230-K04) - характеристики, документация, где купить
8 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | BLS10-ADDS-230-K06 |  | 2 | шт. | 52 | 156.32 | 8128.64 | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK (BLS10-ADDS-230-K06) - характеристики, документация, где купить
9 | Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В | BLS10-ADDS-230-K05 |  | 1 | шт | 26 | 174.44 | 4535.44 | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм желтый 230В IEK (BLS10-ADDS-230-K05) - характеристики, документация, где купить
10 | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 560Лм IP65 | LDPO0-5010-08-4000-K01 |  | 2 | шт. | 52 | 928.86 | 48300.72 | Светильник светодиодный ДПО 5010 8Вт 4000K IP65 круг белый IEK (LDPO0-5010-08-4000-K01) - характеристики, документация, где купить
11 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | PSN12-016-4 |  | 1 | шт | 26 | 1404.73 | 36522.98 | MAGNUM Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3P+PE IP44 IEK (PSN12-016-4) - характеристики, документация, где купить
12 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 | PSR52-016-5 |  | 1 | шт. | 26 | 1162.99 | 30237.74 | Вилка стационарная ССИ-515 3Р+РЕ+N 16А 380-415В IP44 IEK (PSR52-016-5) - характеристики, документация, где купить
13 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | DRV056-B4-000-2-1510 |  | 1 | шт | 26 | 9528.62 | 247744.12 | Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK (DRV056-B4-000-2-1510) - характеристики, документация, где купить
14 | Кнопка аварийная с фиксацией LAY5-BS542 Гриб 240В | BBG90-BS-K04 |  | 1 | шт | 26 | 771.65 | 20062.9 | Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная 1NC IEK (BBG90-BS-K04) - характеристики, документация, где купить
15 | Блок контактный 1з для серии LAY5 | BDK21 |  | 2 | шт | 52 | 103.86 | 5400.72 | Контактный блок 1з для серии LAY5 IEK (BDK21) - характеристики, документация, где купить
16 | Блок контактный 1р для серии LAY5 | BDK11 |  | 2 | шт | 52 | 92.11 | 4789.72 | https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/ustroystva_upravleniya_i_signalizatsii_karat/aksessuary_dlya_svetosignalnoy_armatury/kontaktnyy_blok_1r_dlya_serii_lay5_iek
17 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | BBT60-BA-K06 |  | 3 | шт | 78 | 473.44 | 36928.32 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая 1NO IEK (BBT60-BA-K06) - характеристики, документация, где купить
19 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' | CKK10D-U-1-K01 |  | 2 | шт | 52 | 142.66 | 7418.32 | ELECOR Коробка универсальная КМКУ 88х88х44мм белая IEK (CKK10D-U-1-K01) - характеристики, документация, где купить
20 | BRITE Выключатель одноклавишный перекрестный 10А ВС10-1-3-БрБ белый BR-V13-0-10-K01 IEK | BR-V13-0-10-K01 |  | 1 | шт | 26 | 605.03 | 15730.78 | BRITE Выключатель 1-клавишный перекрестный 10А ВС10-1-3-БрБ белый IEK (BR-V13-0-10-K01) - характеристики, документация, где купить
22 | BRITE Выключатель одноклавишный 10А ВС10-1-0-БрБ белый BR-V10-0-10-K01 IEK | BR-V10-0-10-K01 |  | 1 | шт | 26 | 288.34 | 7496.84 | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/elektroustanovochnye_izdeliya/elektroustanovochnye_izdeliya_skrytogo_montazha_brite/eui_brite_belyy/brite_vyklyuchatel_1_klavishnyy_10a_vs10_1_0_brb_belyy_iek
23 | BRITE Рамка 1 пост РУ-1-БрБ белый BR-M12-K01 IEK | BR-M12-K01 |  | 2 | шт | 52 | 59.08 | 3072.16 | BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрБ белый IEK (BR-M12-K01) - характеристики, документация, где купить
Провода и кабели | [7 empty] | 0
1 | Провод | ПВС 5х2,5 |  | 7 | м. | 182 | 247.1 | 44972.2 | на усмотрение организатора
2 | Провод | ПВС 4x2,5 |  | 3 | м. | 78 | 168.03 | 13106.34 | на усмотрение организатора
3 | Провод | ПВС 2х1,5 |  | 7 | м. | 182 | 60.2 | 10956.4 | на усмотрение организатора
4 | Провод | ПВС 3х1,5 |  | 10 | м. | 260 | 83.54 | 21720.4 | на усмотрение организатора
5 | Провод | ПУгВ 1х1,5 белый |  | 20 | м. | 520 | 28.09 | 14606.8 | на усмотрение организатора
6 | Провод | ПуГВ 1х1,5 синий |  | 7 | м. | 182 | 28.09 | 5112.38 | на усмотрение организатора
7 | Провод | ПУгВ 1х2,5 белый |  | 15 | м. | 390 | 46.64 | 18189.6 | на усмотрение организатора
8 | Провод | ПВ 1х2,5 желто-зеленый |  | 10 | м. | 260 | 57.66 | 14991.6 | на усмотрение организатора
9 | Провод | ПВ 1х2,5 Синий |  | 10 | м. | 260 | 57.66 | 14991.6 | на усмотрение организатора
10 | Провод | ПуГВ 1х6 желто-зеленый |  | 10 | м. | 260 | 111.29 | 28935.4 | на усмотрение организатора
Крепежные материалы
1 | Саморезы | 3,5х25 |  | 50 | шт. | 1300 | 6.39 | 8307 | на усмотрение организатора
2 | Саморезы с пресс-шайбой | 4,2х19 |  | 100 | шт. | 2600 | 7.15 | 18590 | на усмотрение организатора
Стенд Настройка ЧМИ
1 | Панель оператора ONI тип ETG 7" |  |  | 1 | шт | 2 | 31009.87 | 62019.74 | Панель оператора ETG 7” с высоким разрешением пластиковый корпус ONI (ETG-A8TH-HSSE-S-070) - характеристики, документация, где купить
2 | COM-кабель | db-9f |  | 1 | шт | 2 | 944 | 1888 | Кабель RS232 WYMECT DB9F-DB9F, 1,5 м — купить в интернет-магазине Находки из Китая на Яндекс Маркете
3 | USB- кабель |  |  | 1 | шт | 2 | 7697 | 15394 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии ONI (PLR-S-CABLE-USB) - характеристики, документация, где купить
4 | Ethernet-кабель |  |  | 1 | шт | 2 | 4800 | 9600 | на усмотрение организатора
5 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая |  |  | 6 | шт | 12 | 416.48 | 4997.76 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая 1NO IEK (BBT60-BA-K06) - характеристики, документация, где купить
6 | Светосигнальная арматура AD-22DS 240В зел. |  |  | 6 | шт | 12 | 253 | 3036 | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK (BLS10-ADDS-230-K06) - характеристики, документация, где купить
7 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 YKM40-03-31 IEK |  |  | 1 | шт | 2 | 10132.64 | 20265.28 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 IEK (YKM40-03-31) - характеристики, документация, где купить
8 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С |  |  | 1 | шт | 2 | 726.28 | 1452.56 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА IEK (MVA20-3-016-C) - характеристики, документация, где купить
9 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В |  |  | 1 | шт | 2 | 3448.11 | 6896.22 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В IEK (DMS11-001) - характеристики, документация, где купить
10 | Выключатель ВА47-29 1п 6А х-ка C 4,5кА MVA20-1-006-C IEK |  |  | 2 | шт | 4 | 239.6 | 958.4 | KARAT Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK (MVA20-1-006-C) - характеристики, документация, где купить
11 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии |  |  | 1 | шт | 2 | 7697 | 15394 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии ONI (PLR-S-CABLE-USB) - характеристики, документация, где купить
12 | Логическое реле PLR-S. CPU1410 230В |  |  | 1 | шт | 2 | 29437.01 | 58874.02 | Программируемое логическое реле ONI. Расширяемая версия. С экраном. 12 дискретных входов (6 - 0-10В, 2 - 0-20мА, 4 - 60кГц), 6 релейных выходов, 2 транзисторных выхода с ШИМ 10кГц. Аналоговый выход 0-20мА + 0-10В. RS485. Напряжение питания 24В DC (PLR-S-CPU-1410T-DC-BE) - характеристики, документация, где купить
13 | Контактор модульный КМ20-40 AC |  |  | 2 | шт | 4 | 2974 | 11896 | Контактор модульный КМ20-40М AC IEK (MKK11-20-40) - характеристики, документация, где купить
14 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE |  |  | 1 | шт | 2 | 5460 | 10920 | Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK (DRV056-B4-000-2-1510) - характеристики, документация, где купить
15 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2 | 1239.23 | 2478.46 | MAGNUM Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3P+PE IP44 IEK (PSN12-016-4) - характеристики, документация, где купить
16 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2 | 809.72 | 1619.44 | MAGNUM Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3P+PE IP44 IEK (PSN02-016-4) - характеристики, документация, где купить
17 | Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM |  |  | 1 | шт | 2 | 1292.16 | 2584.32 | MAGNUM Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3P+PE+N IP44 IEK (PSN12-016-5) - характеристики, документация, где купить
18 | Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM |  |  | 2 | шт | 4 | 939.79 | 3759.16 | MAGNUM Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3P+PE+N IP44 IEK (PSN02-016-5) - характеристики, документация, где купить
19 | Провод ПУгВ 1х2.5 (б) |  |  | 15 | м. | 30 | 46.64 | 1399.2 | на усмотрение организатора
20 | Провод ПУгВ 1х2.5 (с) |  |  | 15 | м. | 30 | 46.64 | 1399.2 | на усмотрение организатора
21 | Провод ПУгВ 1х1.5 (б) |  |  | 15 | м. | 30 | 28.09 | 842.7 | на усмотрение организатора
22 | Провод ПУгВ 1х1.5 (с) |  |  | 15 | м. | 30 | 28.09 | 842.7 | на усмотрение организатора
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | На усмотрение организатора |  | 2 | шт | 2 | 2592 | 5184 | на усмотрение организатора
2 | Набор первой медицинской помощи; | На усмотрение организатора |  | 2 | шт | 2 | 1400 | 2800 | на усмотрение организатора

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый( межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки:
Адрес базовой организации:
Главный эксперт:
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:
Количество конкурсантов: |  | 21
Количество рабочих мест: |  | 7
Даты проведения:
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Пример (ссылка на сайт) | Комментарии
1 | Рабочая одежда | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
2 | Защитные перчатки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
3 | Защитные очки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
4 | Рабочая обувь | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
5 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
6 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
7 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
8 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
9 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
10 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
11 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
12 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
13 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
14 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
15 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
16 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
17 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
18 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
19 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
20 | Ножовка по металлу | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
21 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
22 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
23 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
24 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
25 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
26 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
27 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
28 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
29 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
30 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
31 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
32 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
33 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
34 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
35 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Расходные материалы