## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
Субъект РФ (регион проведения) | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес конкурсной площадки | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Даты проведения | 12.04.2025-27.04.2025
Главный эксперт | Суровцев Владимир Павлович
Электронная почта ГЭ | svp-nmt@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 79139023062
Технический администратор площадки | Алсынбаев Данис Харисович
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП | 79533390381
Количество конкурсантов (команд) | 65
Количество рабочих мест | 13
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП | 18
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 65
Количество рабочих мест: |  | 13
Даты проведения: |  | 12.04.2025-27.04.2025
Брифинг зона конкурсной площадки №316 (оборудование, инструмент, мебель) взрослые и юниоры
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 35 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : проводной (2 точки доступа)
Электричество: 3х230В (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 19 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 36 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. + запасной картридж | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
8 | Телевизор + Кабель HDMI (3м) | 1920x1080, HDMI, не менее 65' | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
9 | Корзина для мусора | не менее 14л | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
10 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
11 | Вешалка для одежды | напольная | Охрана труда | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
12 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (раздевалка, цокольный этаж)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 18 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: не требуется
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 16 | Типовая позиция
4 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция
4 | Вешалка гардеробная | Вешалка напольная; 22 крючка | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Корзина для мусора | 14л | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 65 | 70
Количество рабочих мест: |  | 13 | 20
Даты проведения: |  | 12.04.2025-27.04.2025
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Подключение к интернету не требуется
Локальная сеть: не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место, защита от токов КЗ, токов утечки
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-S; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
Принудительная вытяжка: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость за указанное количество рабочих мест, руб. | Пример (ссылка на сайт) | Комментарии | Наличие на площадках Технопарка (да/нет) | Наличие на складе Технопарка (да/нет) | Распределение в лабораториях Технопарка, указать номер лаборатории | Модель/ маркировка, технические характеристики оборудования и инструмента | Общее количество | Количество, позволяющее закрыть потребности компетенции | Запущено в работу (да/нет)
1 | Рабочая кабинка (фронтальная часть) | Материал стен: фанера, толщина не менее 18мм., на жестком основании, размер: 1220*1600мм. | Расходные материалы | 2 | шт. | 26 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
2 | Рабочая кабинка (боковая часть) | Материал стен: фанера, толщина не менее 18мм., на жестком основании, размер: 2440*1200мм. | Расходные материалы | 2 | шт. | 26
3 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1800х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
4 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
5 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
6 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
7 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | нет |  | 315
8 | Стремянка двухсторонняя | Кол-во ступеней - 4шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий, сталь | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
9 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
10 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 2 | шт. | 26 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
11 | Уровень | длина 150 см | Инструмент | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
12 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
13 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
14 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
15 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | нет | нет
16 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
17 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | проводная | 20 | 20
18 | Программное обеспечение | windows | Оборудование IT | 1 | шт. | 13 |  | 0
19 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
20 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
21 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20
22 | Розетка стационарная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
23 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
24 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 65 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
25 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
26 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
27 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 1 | м. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
28 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
29 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) LED от 18 Вт, длина 1000-1200мм | Оборудование | 1 | шт. | 13 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
30 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 65 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
31 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20
32 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 |  | 0 |  |  | да |  | 315 | соответствует | 20 | 20

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Калужская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Федеральный технопарк профессионального образования
Адрес базовой организации: |  | г.Калуга, 1-й Академический пр., 5, корп. 1Д
Главный эксперт: |  | Суровцев Владимир Павлович |  | svp-nmt@mail.ru
Технический администратор площадки:
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 18
Количество конкурсантов (команд): |  | 65
Количество рабочих мест: |  | 13
Даты проведения: |  | 12.04.2025-27.04.2025
Кабеленесущие системы
1 | Лоток проволочный 35х100 | ВхШхД: 35х100х3000мм, Диаметр проволоки 3,8мм, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира, Без разъема, U-образный профиль | Расходные материалы | 2 | шт. | 140 | 345
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ВхШхД:72х30х170, рабочая нагрузка: 1330Н, Материал - Оцинкованная сталь, Оцинковка по методу Сендзимира | Расходные материалы | 10 | шт. | 200 | 290
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | Длина: 20мм, Метрический размер резьбы: 6, Материал: оцинкованная сталь, Оцинковка методом Сендзимира | Расходные материалы | 20 | шт. | 400 | 95
4 | Кабельный канал | ШхГхД: 100х60х2000мм | Расходные материалы | 2 | шт. | 140 | 889
5 | Кабельный канал | ШхГхД: 25х16х2000мм | Расходные материалы | 1 | шт. | 70 | 50
6 | Заглушка для кабельный канал 100х60 | совместимая заглушка 100х60 | Расходные материалы | 2 | шт. | 40 | 175
7 | Труба гофрированная д 16 | нар. диаметр: 16мм, с зондом | Расходные материалы | 3 | м. | 210 | 20
8 | Труба гладкая жесткая д 16 | нар. диаметр: 16мм | Расходные материалы | 3 | м. | 210 | 45
9 | Держатель с защелкой д 16 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 30 | шт. | 600 | 4
10 | Муфта вводная д 16 | для гофрированных труб MVN16 IP40 | Расходные материалы | 16 | шт. | 320 | 45
11 | Труба гофрированная д 25 | нар. диаметр: 25мм, с зондом | Расходные материалы | 3 | м. | 210 | 47
12 | Труба гладкая жесткая д 25 | нар. диаметр: 25 мм, внутр. диаметр не менее 18,5 мм, длина 3м | Расходные материалы | 3 | м. | 210 | 75
13 | Держатель с защелкой д 25 | материал: ударный полистирол, способ/тип крепления: отверстие под винт | Расходные материалы | 20 | шт. | 400 | 8
14 | Поворот на 90град труба-труба д25 | материал: ПВХ (PVC), модель или исполнение: вставная | Расходные материалы | 2 | шт. | 40 | 83
15 | Муфта вводная д25 | для гофрированных труб MVN25 IP40 | Расходные материалы | 8 | шт. | 160 | 52
Щитовое оборудование (ЩУ)
1 | Корпус металлический | ЩМП-3-0 (650х500х220мм), Количество вводов - 13 отверстий D28 мм (снизу) | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 8500
2 | Выключатель автоматический | 3Р 32А 4,5кА хар.С | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 20 | 780
3 | Выключатель автоматический | 3Р 25А 4,5кА х-ка С | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 20 | 650
4 | Выключатель автоматический | 1Р 6А 4,5кА х-ка С | Оборудование и инструменты | 3 | шт. | 60 | 230
5 | Программируемое логическое реле | PLR-S. CPU1410 230В АC modbus | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 20 | 28000
6 | USB кабель | ПЛК - компьютер(ПК) | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 20 | 8000
7 | Преобразователь частоты | CONTROL-A310 380В 3Ф 0,75кВт 2,3A | Оборудование и инструменты | 1 | шт. | 20 | 18000
8 | Контактор модульный | КМ20-20 АС 230В, 2 НО | Оборудование и инструменты | 4 | шт. | 80 | 1900
9 | Кабель-канал перфорированный | 25х60мм | Расходные материалы | 4 | м. | 80 | 230
10 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) | ШНК 2х11 | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 1450
11 | DIN-рейка | перфорированная оцинкованная 1мм, 125см | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 250
12 | Ограничитель на DIN-рейку | металл | Расходные материалы | 12 | шт. | 240 | 34
13 | Зажим наборный | ЗНИ-4мм2 серый | Расходные материалы | 40 | шт. | 800 | 45
14 | Зажим наборный | ЗНИ- 4мм2 PE | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 120
15 | Заглушка | для ЗНИ4мм2 | Расходные материалы | 8 | шт. | 160 | 20
16 | Сальник PG 11 | диаметр проводника 7-9мм IP54 | Расходные материалы | 10 | шт. | 200 | 20
17 | Сальник | ПВХ, Д=отверстиям в ЩМП3-0 | Расходные материалы | 10 | шт. | 200 | 10
Элементы управления, нагрузки, сигнализации
1 | Корпус поста | КП101 для кнопок управления 1 место | Расходные материалы | 5 | шт. | 100 | 160
2 | Корпус поста | КП102 для кнопок управления 2 места | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 200
3 | Корпус поста | КП104 для кнопок управления 4 места | Расходные материалы | 2 | шт. | 40 | 310
4 | Кнопка управления | d=22мм зеленая 1НО 1НЗ | Расходные материалы | 4 | шт. | 80 | 310
5 | Кнопка управления | Грибок аварийная с фиксацией | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 620
6 | Переключатель | на 2 положения "I-O", d=22мм, 230В с фиксацией | Расходные материалы | 4 | шт. | 80 | 410
7 | Лампа сигнальная | d=22мм зеленый, 230В | Расходные материалы | 6 | шт. | 120 | 140
8 | Выключатель концевой | 1НО 1НЗ | Расходные материалы | 4 | шт. | 80 | 1100
9 | Светильник светодиодный | 230В, 8-12Вт круг 160-180 мм Высота 60-85.0 мм | Расходные материалы | 4 | шт. | 80 | 610
10 | Вилка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ+N | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 1650
11 | Розетка стационарная | 16А,400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 1250
12 | Вилка переносная | 16А, 400В, 3Р+РЕ | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 810
13 | Электродвигатель трехфазный | 380В 0,12-0,18кВт 1000-1500об/мин | Оборудование | 1 | шт. | 20 | 5300
Провода и кабели
1 | Провод | ПВС 5х4 | Расходные материалы | 5 | м. | 350 | 320
2 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 350 | 165
3 | Провод | ПВС 2х0,75 | Расходные материалы | 40 | м. | 2800 | 32
4 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 30 | м. | 2100 | 47
5 | Провод | ПВС 5х0,75 | Расходные материалы | 10 | м. | 700 | 77
6 | Провод | ПВ3 1х2,5 (белый) | Расходные материалы | 5 | м. | 350 | 29
7 | Провод | ПВ3 1х2,5 (ж-зел) | Расходные материалы | 2 | м. | 140 | 29
8 | Провод | ПВ3 1х0,75 (белый) | Расходные материалы | 20 | м. | 1400 | 13
9 | Провод | ПВ3 1х0,75 (синий) | Расходные материалы | 5 | м. | 350 | 13
10 | Провод | ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Расходные материалы | 6 | м. | 420 | 87
Крепежные материалы
1 | Саморезы металл с пером 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 50 | шт. | 3500 | 0.4
2 | Саморезы универсальные 3,5х19 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 7000 | 0.3
3 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 100 | шт. | 7000 | 0.3
4 | Скоба круглая пластиковая | для крепления открытой проводки, диаметр зависит от провода ПВС 3х0,75 (6-7мм) | Расходные материалы | 30 | шт. | 2100 | 1
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
1 | Ручка шариковая | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 70 | 50
2 | Карандаш HB | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 70 | 10
3 | Стирательная резинка | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 2 | шт. | 140 | 15
4 | Бумага (500 листов) | А4 | Расходные материалы | 1 | упак. | 3 | 300
5 | Линейка (20-30 см) | Производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 70 | 100
6 | Скобы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 200
7 | Степлер усиленный со скобами | Скобы усиленные. Возможность прокола не менее 15 листов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 600
8 | Файлы А4 (100 л) | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | упак. | 2 | 300
9 | Скотч 10м. ширина от 35мм | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 150
10 | Планшеты для экспертов А4 | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 20 | 250
11 | Ножницы | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 350
12 | Нож канцелярский с запасом лезвий | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | 600

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. по компетенции Электромонтаж
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая одежда | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
2 | Защитные перчатки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
3 | Защитные очки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
4 | Рабочая обувь | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Безопасность и здоровье
5 | Пояс для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
6 | Пассатижи | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
7 | Боковые кусачки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
8 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
9 | Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
10 | Набор отверток плоских, крестовых | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
11 | Мультиметр универсальный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
12 | Уровень, L= 20-40см | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
13 | Уровень, L= 150см | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
14 | Молоток | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
15 | Набор бит | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
16 | Набор сверл, D= 1-10 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
17 | Сверло для отверстий d=12-32мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
18 | Напильник плоский | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
19 | Напильник круглый | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
20 | Ножовка по металлу | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
21 | Ящик для инструмента | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
22 | Рулетка | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
23 | Круглогубцы | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
24 | Торцевой ключ и сменные головки | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
25 | Угломер | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
26 | Шуруповерт аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
27 | Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
28 | Кусачки арматурные (болторез) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
29 | Кисть малярная (для уборки стружки) | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
30 | Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб д.16мм | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
31 | Фен технический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
32 | Угольник металлический | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
33 | Пылесос аккумуляторный | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
34 | Маркировочное устройство P-touch/ аналог | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Оборудование и инструменты
35 | Маркеры для проводников, клемм и зажимов | Производитель, тип, на усмотрение конкурсанта | Расходные материалы