## Информация о Чемпионате
Компетенция | Оптоэлектроника
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству
Субъект РФ (регион проведения) | Свердловская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Адрес конкурсной площадки | 620131, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Крауля, Д.168.
Даты проведения | 15-19 апреля 2025г.
Главный эксперт | Иванов Павел Витальевич
Электронная почта ГЭ | pavel_vt@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 8 917 066-35-73
Технический администратор площадки | Кулимин Алексей Андреевич
Электронная почта ТАП | alex1994.05@rambler.ru
Моб.телефон ТАП | 8 912 032-86-94
Количество конкурсантов | 11
Количество рабочих мест | 11
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО) + ТАП | 15
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству
по компетенции
Оптоэлектроника
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Адрес базовой организации: |  | 620131, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Крауля, Д.168.
Главный эксперт: |  | Иванов Павел Витальевич |  | pavel_vt@mail.ru |  | 8 917 066-35-73
Технический администратор площадки: |  | Кулимин Алексей Андреевич |  | alex1994.05@rambler.ru |  | 8 912 032-86-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов: |  | 11
Количество рабочих мест: |  | 11
Даты проведения: |  | 15-19 апреля 2025г.
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 115 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение не требуется
Электричество: 2 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум - 115 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Парта ученическая | Размеры стола (ШхГ): 1200х500 мм. Материалы: сталь, дерево, пластик. Высота столешницы 700-820 мм. | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стул армейский на металлокаркасе | Размеры стула (ШхГ): 410х480 мм. Материалы: сталь, дерево. Высота сиденья 420-500 мм, высота спинки 760-840 мм. | Мебель | 1 | шт | 12
3 | Мусорная корзина | Пластиковая, объем не менее 10 л | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
4 | Проектор | зона отображения не менее 55 дюймов, 2 порта HDMI и USB | IT-оборудование | 1 | шт | 1
5 | Кабель HDMI | вилка - вилка, длина - 15 м (входит в состав проектора) | IT-оборудование | 1 | шт | 1
6 | Персоональный компьютер в составе | Системные характеристики: Intel(R) Core(TM) i5-8600, ядра: 6 х 3.1 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 120 ГБ, HDD 1 ТБ, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Дисплей: Philips 24,3" с разрешением 1920х1080 60 Hz Клавиатура Оптическая мышь | IT-оборудование | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение не требуется
Электричество: 2 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум - 15 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Парта ученическая | Размеры стола (ШхГ): 1200х500 мм. Материалы: сталь, дерево, пластик. Высота столешницы 700-820 мм. | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стул армейский на металлокаркасе | Размеры стула (ШхГ): 410х480 мм. Материалы: сталь, дерево. Высота сиденья 420-500 мм, высота спинки 760-840 мм. | Мебель | 1 | шт | 12
3 | Мусорная корзина | Пластиковая, объем не менее 10 л | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
4 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 10 крючков) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
5 | Запираемый шкафчик (локер) | 10 ячеек с увеличенными ячейками 150х150х250мм | Мебель | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 4 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум - 24 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Парта ученическая | Размеры стола (ШхГ): 1200х500 мм. Материалы: сталь, дерево, пластик. Высота столешницы 700-820 мм. | Мебель | 1 | шт | 6
2 | Стул армейский на металлокаркасе | Размеры стула (ШхГ): 410х480 мм. Материалы: сталь, дерево. Высота сиденья 420-500 мм, высота спинки 760-840 мм. | Мебель | 1 | шт | 12
3 | Мусорная корзина | Пластиковая, объем не менее 10 л | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
4 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 10 крючков) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
5 | Запираемый шкафчик (локер) | 10 ячеек с увеличенными ячейками 150х150х250мм | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Ноутбук HP Probook 470 G5 17.3" мышью | Процессор: Intel Core i5 8250U, частота 1.6 ГГц, с разгоном до 3.4 ГГц. Оперативная память: SODIMM DDR4 16Гб 2400 МГц. Графический адаптер: встроенный - Intel UHD Graphics 620, дискретный - NVIDIA GeForce 930MX — 2048 Мб. Хранение информации: SSD 500 Гб. Коммуникации: Wi-Fi , USB3.0 Дисплей: Диагональ 43,9 см (17,3") FHD UWVA с противобликовым покрытием и светодиодной подсветкой, 220 кд/м2, 45% sRGB (1920 x 1080) мышь в комплекте | Оборудование IT | 1 | шт | 1
7 | МФУ Лазерное А4 - Тип 2. | цветная печать, A4, 600x600 dpi, АПД, USB | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Сетевой удлинитель (на 5 розеток) | розетки - 6, 10 А, 2400 Вт, кабель - 1.8 м | Оборудование | 1 | шт | 2
9 | Источник бесперебойного питания | линейно-интерактивный, 850 ВА, 425 Вт, 4 x IEC 320 C13 | Оборудование | 1 | шт | 1
10 | Пакет для моделирования электронных схем на основе SPICE моделей | Возможность моделирования аналоговых и цифровых цепей электрических схем | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
11 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
12 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
13 | Программа для разработки ПО | Программа должна обеспечивать разработку программного обеспечения на языке С и компиляцию для запуска на базе Arduino-совместимых платформ | Программное обеспечение | 1 | шт | 1
14 | Стол антистатический "Рабочее место монтажника антистатическое ESD" | Высота 1600 мм. Глубина столешницы: 750 мм. Ширина столешницы не менее 1,5м. Полка 1 шт. Светильник под нижней полкой. Блок электрических розеток 8шт. Тумба на три ящика. Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
15 | Стул антистатический полиуретановый | Основание с проводящими колесами. Пневматический подъемник с регулировкой. Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
16 | Лупа с бестеневой светодиодной подсветкой | Напряжение: 240 B. Частота: 50-60 Гц. Диаметр линзы не менее 5’’. Увеличение: 7Х. Освещенность 1000 Люкс. Струбцинное крепление к столу. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
17 | Коврик антистатический | Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом. Размер: 500 x 610мм. Tолщина 2 мм. 1 кнопка 10 мм. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
18 | Лабораторный источник питания Mastech HY1803D | Выходное напряжение: 0~18V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5mV Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
19 | Цифровой осциллограф GW Instek GOS-72072E | Тип осциллографа: Цифровой Число каналов: 2 Полоса пропускания: 70 МГц Частота дискретизации: 1 ГГц Максимальный объем памяти: 10 МБ АЦП (бит): 8 Сопротивление входа: 1 МОм Синхронизация и декодирование сигналов: I2C/SPI/UART/CAN/LIN Память: 24 осциллограммы, 20 профилей Регистратор данных: до 100 часов Интерфейс: USB LAN Дисплей: TFT, 20,0, 800х480, 8X10 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
20 | Генератор сигналов RIGOL DG1022 | Универсальный генератор стандартных (5 форм) и произвольной форм сигналов (48 типов), пачек импульсов. 2 канала. Полоса - 20 МГц (синус). Дискретизация 100 Мвыб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит /10 бит (канал 1/2). Режимы модуляции AM, FM, PM, FSK. Режим качания частоты. Режим пачек импульсов. Ч/б графический ЖК-дисплей. Интерфейс USB-host, USB -device. Встроенный частотомер 100мГц-200МГц, | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
21 | Мультиметр HOLDPEAK HP-890 CN | Материал: пластик, резиновая вставка Разрядность шкалы: 6000 отсчетов Автоматическим выбор диапазонов: да Размер экрана: 60 х 35 мм Постоянное напряжение: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V Переменное напряжение (True RMS): 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V Постоянный ток: 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A Переменный ток (True RMS): 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A Сопротивление: 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ Емкость: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF Частота: 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz Скважность: 0.1% to 99.9% Температура: -20~1000°C/ -4~1832°F Диодный тест: Да Прозвонка цепей: Да Измерение hFE транзисторов: 0-1000 Беcконтактный детектор напряжения (NCV): 90V~1000V AC RMS | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
22 | Дымоуловитель с угольным фильтром | Напряжение питания 230 В, 50/60 Гц, Номинальная производительность 1,7 м³/мин. Габариты: 200 × 208 × 130 мм. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
23 | Термовоздушная пояльная станция ELEMENT 878D | Потребляемая мощность: 700Вт ∙ Температура паяльника: 200-450℃ ∙ Температура фена: 100-450°C ∙ Тип воздушного потока: Круговая крыльчатка ∙ Объем воздушого потока: 120л/мин (max) ∙ Сопротивление фена: 74 Ом ∙ Сопротивление паяльника: 15 Ом ∙ Мощность паяльника: 50 Вт. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
24 | Демонтажная пояльная станция WEP 948 | Мощность оловоотсоса ≤80W Мощность паяльника 60W Температура оловоотсоса 350-480С Температура паяльника 200-480С Стабильность температуры ±1C Питание нагревательного элемента AC 26V ± 10% Мощность насоса 12W Давление 0.05MPa Импеданс жала <2ohm Температура использования 0-40С | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
25 | Браслет заземления антистатический | Браслет регулируемый, растягивающийся, с изолирующей поверхность, сопротивление к земле 1МОм, кнопка 10мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
26 | Пинцет металлические | Пинцеты изготовлены и высокопрочного металла | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
27 | Бокорезы РК-209 | Оснащение возвратной пружиной, режущая способность: медная проволока диаметром - до 0.6 mm. Антистатическая защита. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
28 | Бокорезы РК-25Р-Е | Оснащение возвратной пружиной, режущая способность: медная проволока диаметром - до 1.3 mm. Антистатическая защита. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
29 | Плоскогубцы РК-104-Е | Антистатическая защита. Материал: легированная сталь. Винтовое соединение, электроизолированные двухкомпонентные рукоятки, оснащение возвратной пружиной, прецизионное исполнение. Гладкая рабочая поверхность. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
30 | Тонкогубцы изогнутые РК-105-Е | Антистатическая защита. Материал: легированная сталь. Винтовое соединение, электроизолированные двухкомпонентные рукоятки, оснащение возвратной пружиной, прецизионное исполнение. Рабочая поверхность с насечками. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
31 | Нож-скальпель с перовым лезвием | Скальпель остроконечный . Материал: высококачественная нержавеющая сталь | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
32 | Набор отверток | включает в себя: отвертки шлицевые – 2 штуки разных размеров (2.4х50; 3.0х50); отвертки крестообразные – 3 штуки (№.0х50; №.00х50; №.1-50) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
33 | Инструмент PROconnect HT-0525 | Предназначен для зачистки внешней ПВХ или силиконовой изоляции многожильного кабеля в диапазоне 0.2-6.0 мм2 и обрезки кабеля | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
34 | Пинцеты металлические антистатические, набор | Пинцеты изготовлены и высокопрочного металла с антистатическим покрытием Не намагничиваются Жесткость:HRC40-45 Набор из антистатических пинцетов состоит из ESD-10 Антистатический пинцет Длина:110мм ( острый) ESD-11 Антистатический пинцет Длина:138мм ( острый) ESD-12 Антистатический пинцет Длина:133мм ( острый) ESD-13 Антистатический пинцет Длина:118мм (лопатки) ESD-14 Антистатический пинцет Длина:108мм ESD-15 Антистатический пинцет Длина:115мм ( острый, загнутый) ESD-16 Антистатический пинцет Длина:123мм (острый) ESD-17 Антистатический пинцет Длина:112мм ( острый, загнутый на 15 градусов) ESD-18 Антистатический пинцет Длина:125мм (острый) ESD- 34А SA Антистатический пинцет Длина:118мм (лопатки широкие ) Доплонтиельно крючок | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
35 | Линейка 50 см металлическая | Материал - сталь | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Аптечка для комплектации на производственных участках и в рабочих кабинетах, футляр из полистирола — 266×220×80 мм Состав: 1 Маска медицинская нестерильная одноразовая 10 шт. 2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее м 2 шт. 3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт. 4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 1 шт. 5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см 4 шт. 6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м × 14 см 4 шт. 7 Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 × 14 см №10 2 уп. 8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см 1 шт. 9 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см 10 шт. 10 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см 2 шт. 11 Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см 2 шт. 12 Ножницы для разрезания повязок 1 шт. 13 Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам 1 шт. 14 Футляр или сумка 1 шт. | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 2
2 | Огнетушитель | Тип огнетушителя — порошковый Масса заряда ОТВ, кг — 4 Огнетушащее вещество (ОТВ) — огнетушащий порошок Защищаемая площадь (до), м2 — 40 | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 2
3 | Халат антистатический | Unisex , длина 3/4. Соответствует стандарту IEC 61340-5-1. Типовое поверхностное сопротивление RS= 10e5 - 10e7 Ом (рукав-рукав). Материал: полиэстер, хлопок не менее30 %, проводящие углеродные волокна не менее 4%. Сетка из проводящих волокон шагом не менее 4 мм. Плотность материала: 156 г/м2. Время стекания заряда IEC 61340-2-1 0,5 – 0,9 сек. | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 1
4 | Защитные очки POCOM3 050 MONACO super PC 15030 | Оптический класс: 1. Бесцветные. Вес: 30 гр. Материал: поликарбонат, панорамное защитное стекло для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей, растворителям. | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 1
5 | Маска-респиратор | Класс защиты – FFP2; Фильтрация – 95%; Универсальный размер; Размер закрывающей части – 10,5x16,8 см; Материалы – спанбонд, хлопчатобумажный фильтр, нетканое покрытие из полипропилена | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 2
6 | Перчатки защитные | Материал - нитриловые | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 4
7 | Кулер (холодная/горячая вода) для бутылей 19л | Производительность нагрева 5 л/час Температура нагрева 95 *С Мощность нагрева 550 Вт Тип охлаждения электронный Производительность охлаждения 0.6 л/час Охлаждение воды 8 *С Мощность охлаждения 75 Вт Температура воды горячая/холодная Количество краников 2 Управление набором воды нажим кружкой Индикация включения Да Материал бака горячей воды пластик Напольное размещение Нагревательный элемент спираль Объем шкафчика 7 л Нижний шкафчик обычный Съемный лоток для сбора капель Электрическая помпа Вес 5.6 кг Габаритные размеры (В*Ш*Г) 85*27*29.5 см | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: ___ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - ___ кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стеллаж 4 полки | металлический 4 полки МКФ 200x120x40 см цвет серый, нагрузка на полку 200 кг | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Парта ученическая | Размеры стола (ШхГ): 1200х500 мм. Материалы: сталь, дерево, пластик. Высота столешницы 700-820 мм. | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул армейский на металлокаркасе | Размеры стула (ШхГ): 410х480 мм. Материалы: сталь, дерево. Высота сиденья 420-500 мм, высота спинки 760-840 мм. | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Мусорная корзина | Пластиковая, объем не менее 10 л | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству
по компетенции
Оптоэлектроника
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Адрес базовой организации: |  | 620131, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Крауля, Д.168.
Главный эксперт: |  | Иванов Павел Витальевич |  | pavel_vt@mail.ru |  | 8 917 066-35-73
Технический администратор площадки: |  | Кулимин Алексей Андреевич |  | alex1994.05@rambler.ru |  | 8 912 032-86-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов: |  | 11
Количество рабочих мест: |  | 11
Даты проведения: |  | 15-19 апреля 2025г.
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 50 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 2 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: антистатический линолеум - 50 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук HP Probook 470 G5 17.3" мышью | Процессор: Intel Core i5 8250U, частота 1.6 ГГц, с разгоном до 3.4 ГГц. Оперативная память: SODIMM DDR4 16Гб 2400 МГц. Графический адаптер: встроенный - Intel UHD Graphics 620, дискретный - NVIDIA GeForce 930MX — 2048 Мб. Хранение информации: SSD 500 Гб. Коммуникации: Wi-Fi , USB3.0 Дисплей: Диагональ 43,9 см (17,3") FHD UWVA с противобликовым покрытием и светодиодной подсветкой, 220 кд/м2, 45% sRGB (1920 x 1080) мышь в комплекте | Оборудование IT | 1 | шт | 12
2 | Пакет для моделирования электронных схем на основе SPICE моделей | Возможность моделирования аналоговых и цифровых цепей электрических схем | Программное обеспечение | 1 | шт | 12
3 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | Программное обеспечение | 1 | шт | 12
4 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | Программное обеспечение | 1 | шт | 12
5 | Программа для разработки ПО | Программа должна обеспечивать разработку программного обеспечения на языке С и компиляцию для запуска на базе Arduino-совместимых платформ | Программное обеспечение | 1 | шт | 12
6 | Стол антистатический "Рабочее место монтажника антистатическое ESD" | Высота 1600 мм. Глубина столешницы: 750 мм. Ширина столешницы не менее 1,5м. Полка 1 шт. Светильник под нижней полкой. Блок электрических розеток 8шт. Тумба на три ящика. Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
7 | Стул антистатический полиуретановый | Основание с проводящими колесами. Пневматический подъемник с регулировкой. Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
8 | Парта ученическая | Размеры стола (ШхГ): 1200х500 мм. Материалы: сталь, дерево, пластик. Высота столешницы 700-820 мм. | Мебель | 1 | шт | 12
9 | Лупа с бестеневой светодиодной подсветкой | Напряжение: 240 B. Частота: 50-60 Гц. Диаметр линзы не менее 5’’. Увеличение: 7Х. Освещенность 1000 Люкс. Струбцинное крепление к столу. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
10 | Коврик антистатический | Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом. Размер: 500 x 610мм. Tолщина 2 мм. 1 кнопка 10 мм. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
11 | Лабораторный источник питания Mastech HY1803D | Выходное напряжение: 0~18V точность установки 0.1V Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5mV Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, точность: напряжение: ±1%, ток: ±2% Защита от короткого замыкания | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
12 | Цифровой осциллограф GW Instek GOS-72072E | Тип осциллографа: Цифровой Число каналов: 2 Полоса пропускания: 70 МГц Частота дискретизации: 1 ГГц Максимальный объем памяти: 10 МБ АЦП (бит): 8 Сопротивление входа: 1 МОм Синхронизация и декодирование сигналов: I2C/SPI/UART/CAN/LIN Память: 24 осциллограммы, 20 профилей Регистратор данных: до 100 часов Интерфейс: USB LAN Дисплей: TFT, 20,0, 800х480, 8X10 | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
13 | Генератор сигналов RIGOL DG1022 | Универсальный генератор стандартных (5 форм) и произвольной форм сигналов (48 типов), пачек импульсов. 2 канала. Полоса - 20 МГц (синус). Дискретизация 100 Мвыб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит /10 бит (канал 1/2). Режимы модуляции AM, FM, PM, FSK. Режим качания частоты. Режим пачек импульсов. Ч/б графический ЖК-дисплей. Интерфейс USB-host, USB -device. Встроенный частотомер 100мГц-200МГц, | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
14 | Мультиметр HOLDPEAK HP-890 CN | Материал: пластик, резиновая вставка Разрядность шкалы: 6000 отсчетов Автоматическим выбор диапазонов: да Размер экрана: 60 х 35 мм Постоянное напряжение: 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V Переменное напряжение (True RMS): 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V Постоянный ток: 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A Переменный ток (True RMS): 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A/600A Сопротивление: 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ Емкость: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF Частота: 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz Скважность: 0.1% to 99.9% Температура: -20~1000°C/ -4~1832°F Диодный тест: Да Прозвонка цепей: Да Измерение hFE транзисторов: 0-1000 Беcконтактный детектор напряжения (NCV): 90V~1000V AC RMS | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
15 | Дымоуловитель с угольным фильтром | Напряжение питания 230 В, 50/60 Гц, Номинальная производительность 1,7 м³/мин. Габариты: 200 × 208 × 130 мм. (входит в состав рабочего места монтажника) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
16 | Термовоздушная пояльная станция ELEMENT 878D | Потребляемая мощность: 700Вт ∙ Температура паяльника: 200-450℃ ∙ Температура фена: 100-450°C ∙ Тип воздушного потока: Круговая крыльчатка ∙ Объем воздушого потока: 120л/мин (max) ∙ Сопротивление фена: 74 Ом ∙ Сопротивление паяльника: 15 Ом ∙ Мощность паяльника: 50 Вт. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
17 | Демонтажная пояльная станция WEP 948 | Мощность оловоотсоса ≤80W Мощность паяльника 60W Температура оловоотсоса 350-480С Температура паяльника 200-480С Стабильность температуры ±1C Питание нагревательного элемента AC 26V ± 10% Мощность насоса 12W Давление 0.05MPa Импеданс жала <2ohm Температура использования 0-40С | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
18 | Набор инструментов |  | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
19 | Браслет заземления антистатический | Браслет регулируемый, растягивающийся, с изолирующей поверхность, сопротивление к земле 1МОм, кнопка 10мм | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
20 | Пинцет металлические | Пинцеты изготовлены и высокопрочного металла | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
21 | Бокорезы РК-209 | Оснащение возвратной пружиной, режущая способность: медная проволока диаметром - до 0.6 mm. Антистатическая защита. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
22 | Бокорезы РК-25Р-Е | Оснащение возвратной пружиной, режущая способность: медная проволока диаметром - до 1.3 mm. Антистатическая защита. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
23 | Плоскогубцы РК-104-Е | Антистатическая защита. Материал: легированная сталь. Винтовое соединение, электроизолированные двухкомпонентные рукоятки, оснащение возвратной пружиной, прецизионное исполнение. Гладкая рабочая поверхность. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
24 | Тонкогубцы изогнутые РК-105-Е | Антистатическая защита. Материал: легированная сталь. Винтовое соединение, электроизолированные двухкомпонентные рукоятки, оснащение возвратной пружиной, прецизионное исполнение. Рабочая поверхность с насечками. Назначение: радиоэлектронный монтаж. | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
25 | Нож-скальпель с перовым лезвием | Скальпель остроконечный . Материал: высококачественная нержавеющая сталь | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
26 | Набор отверток | включает в себя: отвертки шлицевые – 2 штуки разных размеров (2.4х50; 3.0х50); отвертки крестообразные – 3 штуки (№.0х50; №.00х50; №.1-50) | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
27 | Инструмент PROconnect HT-0525 | Предназначен для зачистки внешней ПВХ или силиконовой изоляции многожильного кабеля в диапазоне 0.2-6.0 мм2 и обрезки кабеля | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
28 | Пинцеты металлические антистатические, набор | Пинцеты изготовлены и высокопрочного металла с антистатическим покрытием Не намагничиваются Жесткость:HRC40-45 Набор из антистатических пинцетов состоит из ESD-10 Антистатический пинцет Длина:110мм ( острый) ESD-11 Антистатический пинцет Длина:138мм ( острый) ESD-12 Антистатический пинцет Длина:133мм ( острый) ESD-13 Антистатический пинцет Длина:118мм (лопатки) ESD-14 Антистатический пинцет Длина:108мм ESD-15 Антистатический пинцет Длина:115мм ( острый, загнутый) ESD-16 Антистатический пинцет Длина:123мм (острый) ESD-17 Антистатический пинцет Длина:112мм ( острый, загнутый на 15 градусов) ESD-18 Антистатический пинцет Длина:125мм (острый) ESD- 34А SA Антистатический пинцет Длина:118мм (лопатки широкие ) Доплонтиельно крючок | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
29 | Линейка 50 см металлическая | Материал - сталь | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
30 | Держатель для мусорного пакета | Пластиковый, для пакетов объем не более 5 л | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
31 | Щетка с совком | Пластик | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 1
32 | Набор гравировальный | Мощность - 145 Вт. Число оборотов на х.х. - 10000-35000 об/мин. Гибкий вал. Набор для гравирования в комплекте. Аналог набора "Калибр ЭГ-145+ВГ" | Оборудование и инструменты | 1 | шт | 12
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Халат антистатический | Unisex , длина 3/4. Соответствует стандарту IEC 61340-5-1. Типовое поверхностное сопротивление RS= 10e5 - 10e7 Ом (рукав-рукав). Материал: полиэстер, хлопок не менее30 %, проводящие углеродные волокна не менее 4%. Сетка из проводящих волокон шагом не менее 4 мм. Плотность материала: 156 г/м2. Время стекания заряда IEC 61340-2-1 0,5 – 0,9 сек. | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 12
2 | Защитные очки POCOM3 050 MONACO super PC 15030 | Оптический класс: 1. Бесцветные. Вес: 30 гр. Материал: поликарбонат, панорамное защитное стекло для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей, растворителям. | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 12
3 | Маска-респиратор | Класс защиты – FFP2; Фильтрация – 95%; Универсальный размер; Размер закрывающей части – 10,5x16,8 см; Материалы – спанбонд, хлопчатобумажный фильтр, нетканое покрытие из полипропилена | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 24
4 | Перчатки защитные | Материал - нитриловые | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 50

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству
по компетенции
Оптоэлектроника
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
Адрес базовой организации: |  | 620131, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Крауля, Д.168.
Главный эксперт: |  | Иванов Павел Витальевич |  | pavel_vt@mail.ru |  | 8 917 066-35-73
Технический администратор площадки: |  | Кулимин Алексей Андреевич |  | alex1994.05@rambler.ru |  | 8 912 032-86-94
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 15
Количество конкурсантов: |  | 11
Количество рабочих мест: |  | 11
Даты проведения: |  | 15-19 апреля 2025г.
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Припой 0,5мм² с наполнением флюсом, катушка 100 гр. | wire 0,5mm². Флюс безотмывочный нейтральный. Содержание флюса не менее 3%. Катушка 100 гр. | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
2 | Припой 1мм² с наполнением флюсом, катушка 100 гр. | wire 1mm². Флюс безотмывочный нейтральный. Содержание флюса не менее 3%. Катушка 100 гр | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
3 | Оплетка для выпайки 2м | wire 2mm x 1,5m Оплетка для выпайки | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
4 | Флюс ФКСп | Вид вещества флюс Объем 0.022 л Температура пайки 250-280 °С Вес нетто 0.022 кг Кисточка есть Агрегатное состояние жидкость | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
5 | Аэрозоль спирт изопропанол | аэрозоль, 400 мл, спирт изопропанол. Баллон должен быть снабжён удлинительной трубкой для распыления в труднодоступных местах. Состав: изопропиловый спирт абсолютированный, углеводородный пропеллент. Степень очистки: 99,9%. Содержание воды: <0,1% | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
6 | Супер-клей | Флакон 20мл | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
7 | Монтажный провод красный | Сечение 0,5мм, исполнение ПВАМ | Расходные материалы | 2 | метр ( на 1 конкурсанта) | 22
8 | Монтажный провод черный | Сечение 0,5мм, исполнение ПВАМ | Расходные материалы | 2 | метр ( на 1 конкурсанта) | 22
9 | Набор для сборки "RGB-инсталляция" (модуль Г задание 1) | Состав набора определяется конкурсным заданием | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
10 | Набор для сборки "Гибкий неон" (модуль Г задание 2) | Состав набора определяется конкурсным заданием | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
11 | Cветодиодная RGB-матрица (модуль Б) | Разрешение модуля 80х40 (3200) Интерфейс HUB 75 Угол обзора 140° Режим сканирования 1/20 Scan Constant Current Яркость (Нит) ≥500 Компоновка 1R1G1B Размер диода 2121 Степень защиты IP20 Тип светодиодов SMD Размер модуля (мм) 320 x 160 Шаг пикселя (мм) p4 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
12 | Устройство для ремонта (модуль В) | Оптоэлектронное устройство определяется конкурсным заданием | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
13 | Arduino-совместимый контроллер | Микроконтроллер: ATmega2560 Тактовая частота: 16 МГц Flash-память: 256 KB SRAM-память: 8 KB EEPROM-память: 4 KB Напряжение логических уровней: 5 В Входное напряжение питания: 7–12 В Максимальный выходной ток пина 5V: 1 А Максимальный выходной ток пина 3.3V: 150 мА Максимальный ток с пина ввода-вывода: 40 мА Суммарный ток с пинов ввода-вывода: до 200 мА Порты ввода-вывода общего назначения: 70 Порты с поддержкой ШИМ: 15 Разрядность ШИМ: 8 бит Порты с АЦП: 16 Разрядность АЦП: 10 бит Аппаратные интерфейсы: 4× UART 1× I²C 1× SPI Размеры: 102×53 мм | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
14 | Кабель USB A-B | Разъем 1 USB 2.0 Type-A Разъем 2 USB 2.0 Type-B Вид разъема 1 Male Вид разъема 2 Male Длина кабеля 1 м Форма кабеля круглая | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 11
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | пачка 500 листов, плотность не менее 80 гр/м | Расходные материалы | 2 | упак | 2
2 | Ручка шариковая | цвет пасты - синий | Расходные материалы | 11 | шт | 11
3 | Степлер со скобами | 24/6 | Расходные материалы | 1 | шт | 1
4 | Скрепки канцелярские | не менее 100 шт в упаковке, металлические, нержавеющие | Расходные материалы | 1 | упак | 1
5 | Файлы папка-вкладыш с перфорацией А4 | Цвет прозрачный Материал изделия полипропилен Количество в коробке 100 шт Размер А4+ Характеристика гладкая | Расходные материалы | 2 | упак | 2
6 | Маркер черный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 1 | шт | 1
7 | Простой карандаш | твердость ТМ | Расходные материалы | 11 | шт | 11
8 | Точилка для карандашей | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Расходные материалы | 11 | шт | 11
9 | Нож канцелярский | Длина лезвия не менее 100 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 1
10 | Картридж для принтера тип 2 | Цветной и чб | Канцелярия | 1 | шт | 1
11 | Стаканчики одноразовые | упаковка 100 щт | Канцелярия | 100 | шт | 100
12 | Пластиковые хомутики для стяжки проводов | Тип стяжка Материал нейлон Ширина 2.5 мм Фасовка 100 шт Длина 100 мм Цвет белый Многоразовые нет Стойкость к ультрафиолету да Морозостойкость до -20 °С | Расходные материалы | 2 | упак | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания | степень защиты FFP2, 12 ПДК, соответствие ГОСТ 12.4.246–2016 (EN 143:2000) | Безопасность и здоровье | 1 | шт | 7
2 | Перчатки для работы с растворителями | Обеспечение защиты не менее 1 часа, материал: винил/нитрил. | Безопасность и здоровье | 2 | шт | 14

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству
по компетенции
Оптоэлектроника
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания | степень защиты FFP2, 12 ПДК, соответствие ГОСТ 12.4.246–2016 (EN 143:2000) | Безопасность и здоровье | 1 | шт
2 | Халат антистатический | Unisex , длина 3/4. Соответствует стандарту IEC 61340-5-1. Типовое поверхностное сопротивление RS= 10e5 - 10e7 Ом (рукав-рукав). Материал: полиэстер, хлопок не менее30 %, проводящие углеродные волокна не менее 4%. Сетка из проводящих волокон шагом не менее 4 мм. Плотность материала: 156 г/м2. Время стекания заряда IEC 61340-2-1 0,5 – 0,9 сек. | Безопасность и здоровье | 1 | шт
3 | Очки защитные | Возможность ношения с корригирующими очками!!! Оптический класс: 1. Бесцветные. Вес: не более 60 гр. Материал: поликарбонат, панорамное защитное стекло для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей, растворителям. | Безопасность и здоровье | 1 | шт
4 | Перчатки для работы с растворителями | Обеспечение защиты не менее 1 часа, материал: винил/нитрил. | Безопасность и здоровье | 2 | шт