## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Виноделие
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Приемка виноматериала | [6 empty] | 37
1 | Определение объемной доли этилового спирта
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32095 П.4 , ГОСТ 3639 П. если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отмер в/м произведен при t = 20°С |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Слив промывных вод в перегонную колбу 2-3 раза |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | В приемной колбе 10-15 см3 Н2О |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Доведение отгона по риску при t = 20°С Н2О |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов, для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,2% об. - 1,5 балла; от 0,2% об. и включительно 0,4% об. - 1 балл; от 0,4% об. и более - 0 баллов |  | 2 | 1.5
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
2 | Определение массовой концентрации сахаров
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 13192 П.2.2 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Органолептическая оценка произведена |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Целесообразный подход к разбавлению виноматериалов |  | С первого раза разводка должна сделана правильно. если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Ополаскивание бюретки перед выполнением анализа |  | Ополаскивание бюретки разводкой (Вином) и утилизация промывного раствора разводки. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Фиксация времени |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале)- max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,5 г/дм³ - 2 балла; от 0,6 г/дм³ до и включительно 1,0 г/дм³ - 1 балл; более 1,0 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
3 | Определение массовой концентрации титруемых кислот
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32114 П.4 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Замер температуры воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4 , Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,2 г/дм³ - 1,5 балла; от 0,2 г/дм³ и включительно 0,4 г/дм³ - 1 балл; более 0,4 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 1.5
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
4 | Определение массовой концентрации диоксида серы
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32115 П.4 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Внесение Трилон Б |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Внесение крахмала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Закрытие испытуемого раствора пробкой |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Фиксация времени |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4 , Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до целых. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Результаты анализа точны (SO2 свободный) |  | Отклонение до и включительно 2.0 мг/дм³ - 0,4 балла; от 2,0 г/дм³ до и включительно 4,0 мг/дм³ - 0,3 балла; более 4,0 мг/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Результаты анализа точны (SO2 общий) |  | Отклонение до и включительно 4.0 мг/дм³ - 2 балла; от 4,0 г/дм³ до и включительно 8,0 мг/дм³ - 1 балл; более 8,0 мг/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
5 | Определение массовой концентрации летучих кислот
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32001 П.4 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отмер в/м произведен при t = 20°С |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Уровень Н2О в аппарате выше уровня исследуемого продукта |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | При закипании использован зажим |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Дистиллят прозрачный, цвет не изменился |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Количество дистиллята 100 см³ |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Произведен подогрев дистиллята |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до сотых. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,1 г/дм³ - 2 балла; от 0,1 до и включительно 0,15 г/дм³ - 1,0 балл; более 0,15 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
6 | Определение массовой концентрации приведенного экстракта
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32081-2013 , ГОСТ 32000-2012 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Ополаскивание пикнометра спиртом внутри, обтирание полотенцем снаружи |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Взвешивание пустого пикнометра |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Ополаскивание пикнометра дистиллированной водой, его взвешивание при t=20°C |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Ополаскивание пикнометра в/м, взвешивание в/м при t=20°C |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Доведение воды и в/м до мениска, использование фильтровального жгутика |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно ТХМК №4 оформлен журнал, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 1,0г/дм³ - 2 балла; от 1,0г/дм³ и включительно 1,5г/дм³ - 1,5 балла; от 1,5г/дм³ и более - 0 баллов |  | 2 | 2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Корректно оформлен "Технологический журнал", все необходимые графы заполнены |  | Заполнены верно все графы и строчки. Исправления в журнале не принимаются к оценке, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 2
7 | Микробиологическая чистота технологического оборудования, ёмкостей
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | “Инструкции по микробиологическому контролю винодельческого производства” — ИК 10-04-05-40-89. Согласно инструкции по работе с приборами, оборудованием, реактивами. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | При отборе проб ватный тампон влажный |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Проба отобрана по принципу среднего отбора |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Препарат для микроскопирования сделан верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | При отборе пробы соблюдены санитарные и гигиенические нормы |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Подписаны пробирки |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал Миробиологического контроля оборудования (Приложение №16) |  | Заполнены верно все графы по итогам испытания. Правильно указано микробиологическое состояние оборудования, исходя из этого сделано павильное заключение. Исправления в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (правильно указано микробиологическое состояние оборудования, исходя из этого сделано заключение) - max балл, результат обработан неверно - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
8 | Розливостойкость
|  | И | Виноматериал отфильтрован несколько раз до прозрачности |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Виноматериал проверен на прозрачность (на фонарь) |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Поставлена контрольная проба |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Внесено несколько кристаллов винного камня |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Подписаны пробирки |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Склонность в/м к белковым помутнениям определена верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Склонность в/м к кристаллическим помутнениям определена верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Склонность в/м к обратимым коллоидным помутнениям определена верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №5 «Контроль розливостойкости». Оценивается в третий день конкурса (Д3) |  | Заполнены верно все графы по итогам испытания, подпись ставится в конце. Правильно указаны и описаны схемы обработки, их выбор обоснован. Исправления в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 1.2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
9 | Определение микробиологического состояния виноматериала
|  | И | Предварительное центрифугирование образца выполнено верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Препарат "раздавленная капля" приготовлен верно |  | Предметное и покровное стекло подготовлены с соблюдением микробиологической чистоты. Лишний объем в/м слит, осадок перемешен. Излишки были убраны. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Количество винных дрожжей определено верно |  | Отклонение от 0 до 5 (включительно) - 0,6 балла; от 5 до 10 (включительно) - 0,3 балла; более 10 - 0 балла. |  | 2 | 0.6
|  | И | Количество пленчатых дрожжей определено верно |  | Отклонение от 0 до 2 (включительно) - 0,6 балла; от 2 до 3 (включительно) - 0,3 балла; более 3 - 0 балла. |  | 2 | 0.6
|  | И | Количество уксусно-кислых бактерий определено верно |  | Отклонение от 0 до 5 (включительно) - 0,6 балла; от 5 до 10 (включительно) - 0,3 балла; более 10 - 0 балла. |  | 2 | 0.6
|  | И | Количество молочно-кислых бактерий определено верно |  | Отклонение от 0 до 5 (включительно) - 0,6 балла; от 5 до 10 (включительно) - 0,3 балла; более 10 - 0 балла. |  | 2 | 0.6
|  | И | Микроскопирование выполнялось с соблюдением микробиологической чистоты. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 51446-99 Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Корректно оформленный журнал ТХМК №10 «Микробиологический контроль», результаты анализа, подпись внесены в журнал верно, все необходимые графы заполнены. |  | Заполнены верно все графы по итогам исследования. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Корректно оформлено Приложение №14 |  | Верно отмечены и названы микроорганизмы и включения, присутствующие в виноматериале. Данные не противоречат ТХМК №10. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 1
Б | Фильтрация | [6 empty] | 4
1 | Фильтрация
|  | И | Фильтр-картон установлен правильной стороной |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. (Спина - лицо, спина - лицо, спина …) |  | 3 | 0.4
|  | И | Монтаж фильтр-пресса |  | Верная установка пластин, уплотнительных резинок, поддона. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.4
|  | И | Пластины фильтра с фильтр-картоном прижаты плотно, предварительно политы водой |  | При первом пропускании жидкости не должнобыть брызг, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Запуск насоса |  | Насос должен запуститься с первого раза, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 1 | 0.1
|  | И | Предварительный пропуск воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 1 | 0.1
|  | И | Верно выбран размер фильтр-картона |  | Виноматериал мутный, не прозрачный, содержит большое количество дрожжей/ бактерий, то используется грубый фильтр картон, в остальных случаях - финишный. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4 , Результаты анализа (Т.к.), подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Заполнены все графы по итогам исследования. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен "Технологический журнал", все необходимые графы заполнены |  | Заполнены верно все графы и строчки по итогам выполнения модуля. Исправления в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.4
|  | И | Результаты анализа отфильтрованного материала (Т.к.) не превышают установленных границ |  | Отклонение до и включительно 0,2г/дм³ - 1,0 балла; от 0,2г/дм³ и включительно 0,3г/дм³ - 0,5 балла; от 0,3г/дм³ и более - 0 баллов |  | 2 | 1
|  | С | Эстетика выполнения |  |  |  | 1 | 0.3
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | И | Корректно оформлено приложение №15 "Подкисление виноматериала" |  | Заполнены верно все графы, правильно указана формула использована правильная формула расчета и произведен математически правильный расчет. Исправления в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
В | Перегонка | [6 empty] | 4
1 | Перегонка
|  | И | Произведен монтаж Аламбика |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.2
|  | И | Головная фракция отобрана и промаркирована с объемной долей этилового спирта 80-60% об. Средняя фракция отобрана и промаркерована с объемной долей этилового спирта 60-40% об. Хвостовая фракция промаркерована с объемной долей этилового спирта ниже 40% об. |  | Все фракции отобраны и промаркерованы - 0,8 балла, две фракции отобраны и промаркерованы - 0,4 балла, 1 фракция отобрана и промаркерована - 0,2 баллов, все фракции не отобраны и не промаркерованы - 0 баллов. |  | 1 | 0.8
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.2
|  | И | Заполнен журнал ТХМК №8 "Химический контроль коньячных дистиллятов, коньяков" |  | Результаты испытаний, подпись внесены в журнал "Химический контроль коньячных дистиллятов, коньяков" верно, все необходимые графы заполнены. Исправления в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
|  | И | Верно составлен и заполнен Приложение №9 "Акт выкурки" |  | Заполнен верно. Исправления в акте к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 1.5
|  | И | Корректно оформлен "Технологический журнал", все необходимые графы заполнены |  | Заполнены верно все графы и строчки по итогам модуля. Исправления в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.2
|  | И | Корректно оформленна "Накладная" на передачу виноматериала в цех дистилляции |  | Заполнены верно все графы и строчки. Исправления в накладной к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.4
|  | С | Эстетика выполнения |  |  |  | 1 | 0.2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
Г | Органолептическая оценка качества вин | [6 empty] | 21
1 | Органолептическая оценка качества вин образец 1
|  | И | Правильно оформленный дегустационный лист (карточка) |  | Заполнены все графы (кроме "Комиссии №", "Категории", "Код №") верно, без помарок и читаемым почерком. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдена правильная техника дегустации. |  | Соблюдена последовательность оценки: внешний вид/ароматика/вкусовые качества. Подготовлены сливной стакан и бокал с водой. Бокалы промаркированы, маркировка не ставится на чаше бокала. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | С | Органолептическая оценка прозрачности, пенистых и игристых свойств. |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка цвета |  |  |  | 2 | 0.4
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка аромата |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка вкуса |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка типичности, тип вина определен |  |  |  | 2 | 0.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
2 | Органолептическая оценка качества вин образец 2
|  | И | Правильно оформленный дегустационный лист (карточка) |  | Заполнены все графы (кроме "Комиссии №", "Категории", "Код №") верно, без помарок и читаемым почерком. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдена правильная техника дегустации. |  | Соблюдена последовательность оценки: внешний вид/ароматика/вкусовые качества. Подготовлены сливной стакан и бокал с водой. Бокалы промаркированы, маркировка не ставится на чаше бокала. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | С | Органолептическая оценка прозрачности, пенистых и игристых свойств. |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка цвета |  |  |  | 2 | 0.4
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка аромата |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка вкуса |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка типичности, тип вина определен |  |  |  | 2 | 0.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Органолептическая оценка качества вин образец 3
|  | И | Правильно оформленный дегустационный лист (карточка) |  | Заполнены все графы (кроме "Комиссии №", "Категории", "Код №") верно, без помарок и читаемым почерком. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдена правильная техника дегустации. |  | Соблюдена последовательность оценки: внешний вид/ароматика/вкусовые качества. Подготовлены сливной стакан и бокал с водой. Бокалы промаркированы, маркировка не ставится на чаше бокала. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | С | Органолептическая оценка прозрачности, пенистых и игристых свойств. |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка цвета |  |  |  | 2 | 0.4
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка аромата |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка вкуса |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка типичности, тип вина определена |  |  |  | 2 | 0.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
4 | Органолептическая оценка качества вин образец 4
|  | И | Правильно оформленный дегустационный лист (карточка) |  | Заполнены все графы (кроме "Комиссии №", "Категории", "Код №") верно, без помарок и читаемым почерком. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдена правильная техника дегустации. |  | Соблюдена последовательность оценки: внешний вид/ароматика/вкусовые качества. Подготовлены сливной стакан и бокал с водой. Бокалы промаркированы, маркировка не ставится на чаше бокала. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | С | Органолептическая оценка прозрачности, пенистых и игристых свойств. |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка цвета |  |  |  | 2 | 0.4
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка аромата |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка вкуса |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка типичности, тип вина определен |  |  |  | 2 | 0.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
5 | Органолептическая оценка качества вин образец 5
|  | И | Правильно оформленный дегустационный лист (карточка) |  | Заполнены все графы (кроме "Комиссии №", "Категории", "Код №") верно, без помарок и читаемым почерком. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдена правильная техника дегустации. |  | Соблюдена последовательность оценки: внешний вид/ароматика/вкусовые качества. Подготовлены сливной стакан и бокал с водой. Бокалы промаркированы, маркировка не ставится на чаше бокала. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | С | Органолептическая оценка прозрачности, пенистых и игристых свойств. |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка цвета |  |  |  | 2 | 0.4
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка аромата |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка вкуса |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Органолептическая оценка типичности, тип вина определен |  |  |  | 2 | 0.6
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | И | Правильно оформлено приложение №17 (классификация игристых) |  | Заполнены все графы верно. ФЗ-468 "О виноградарстве и виноделии" Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  |  | 1
Д | Расчет компонентов купажа | [6 empty] | 6
1 | Расчет компонентов состава купажа
|  | И | Точность выполнения расчетов |  | Расчет выполнен математически верно. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 2
|  | И | Проверка выполнена верно |  | Присутствует правильно произведенная проверка. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 1.5
|  | И | Купажный акт заполнен верно |  | Все графы заполнены верно, графа "Кондиции смеси по данным лабораторного анлиза" - не заполняется. Подпись ставит технолог. Записи с исправлениями к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 1.5
|  | И | Единицы измерения указаны верно |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 1
Е | Сборка купажа | [6 empty] | 7
1 | Сборка купажа
|  | И | Отмер вакуум-сусла проведен верно |  | После набора вакуум-сусла, излишки с внешней поверхности пипетки убраны. Извлечение остатков вакуум-сусла из мерной посуды,выполняется промыванием виноматериалом пипетки в последний раз. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 1 | 0.4
|  | И | Купаж перемешан |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 1 | 0.2
|  | И | Объем купажа |  | Отклонение от 0 до 4 мл (включительно) - 1,0 балл; от 4 мл до 6 мл (включительно) - 0,7 балла; более 6 мл - 0 баллов. |  | 2 | 1
|  | И | Спиртуозность купажа |  | Отклонение от 0 до 0,5% об. (включительно) - 0,7 балла; от 0,5% об. до 1,0% об. (включительно) - 0,3 балла; более 1% об. - 0 баллов. |  | 2 | 0.7
|  | И | Титруемая кислотность в купаже |  | Отклонение до и включительно 0,3 г/дм³ - 0,7 балла; +-0,5 г/дм³ - 0,3 балла; более 0,5 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 0.7
|  | И | Сахаристость купажа |  | Отклонение от 0 до 2,0г/дм³ (включительно) - 0,7 балла; от 2,0г/дм3 до 3,0 г/дм³ (включительно) - 0,3 балла; более 3,0 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 0.7
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 3 | 0.4
|  | И | Корректно оформлен "Технологический журнал", все необходимые графы заполнены |  | Заполнены верно все графы и строчки. Исправления в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 |  | 3 | 1.6
|  | С | Эстетика выполнения |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
Ж | Физико-химические показатели качества купажа | [6 empty] | 21
1 | Определение объемной доли этилового спирта
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32095 П.4 , ГОСТ 3639 П.2.1.1 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Отмер в/м произведен при t = 20 С |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Слив промывных вод в перегонную колбу 2-3 раза |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | В приемной колбе 10-15 см3 Н2О |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Доведение отгона по риску при t 20°С Н2О |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,2% об. - 1,5 балла; от 0,2% об. и включительно 0,4% об. - 1,0 балл; от 0,4% об. и более - 0 баллов |  | 2 | 1.5
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
2 | Определение массовой концентрации сахаров
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 13192 П.2.2 если да- max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Органолептическая оценка произведена |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Замер температуры воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Целесообразный подход к разбавлению виноматериалов |  | С первого раза разводка должна сделана правильно. если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Ополаскивание бюретки перед выполнением анализа |  | Ополаскивание бюретки разводкой и утилизация промывного раствора разводки. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Фиксация времени |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.4
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,5 г/дм³ - 2 балла; от 0,6 г/дм³ до и включительно 1,0 г/дм³ - 1 балл; более 1,0 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 2
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
3 | Определение массовой концентрации титруемых кислот
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32114 П.4 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,2 г/дм³ - 1,0 балл; от 0,2 г/дм³ и включительно 0,4 г/дм³ - 0,5 балла; более 0,4 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 1
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
4 | Определение массовой концентрации титруемых кислот отфильтрованного виноматериала
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | ГОСТ 32114 П.4 если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры виноматериала |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Замер температуры воды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно, не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,5 г/дм³ - 1,5 балла; от 0,5 г/дм³ и включительно 0,7 г/дм³ - 1 балл; более 0,7 г/дм³ - 0 баллов. |  | 2 | 1.5
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
5 | Измерение рН виноматериала
|  | И | Корректно сделан выбор посуды оборудования и реактивов. Соблюдены правила работы с оборудованием, посудой, реактивами |  | Согласно инструкции по работе с прибором если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Ополаскивание электрода и термопары дистиллированной водой |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Промакивание электрода и термопары насухо фильтровальной бумагой |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Измерение рН в/м произведено при t=20°С |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Промывка дистиллированной водой электрода и термопары после в/м |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Хранение стеклянного электрода в дистиллированной воде |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда |  | Согласно инстукции ОТ и ТБ. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Корректно оформлен журнал ТХМК №4, Результаты анализа, подпись внесены в журнал верно,все необходимые графы заполнены |  | Журнал ТХМК №4 заполняется по мере выполнения анализов,для первого анализа должны быть верно заполнены графы 1,2,3,4,5 и соотвествующий анализ, подпись ставится при последнем анализе. Если образец вина один, то должна быть заполнена только одна строка. Округление результата выполнено до десятых долей. Анализы с исправлениями в журнале к оценке не принимаются. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Верная обработка результатов |  | Результат обработан верно (по протоколу испытаний берем значение обрабатываем и сравниваем с записью в журнале) - max балл, результат обработан неверно,не заполнен протокол испытаний - 0 баллов. |  | 2 | 0.2
|  | И | Результаты анализа точны |  | Отклонение до и включительно 0,2 ед. - 0,5 балла; от 0,2 ед. и включительно 0,3 ед. - 0,2 балла; от 0,3 ед. и более - 0 баллов |  | 2 | 0.5
|  | И | Организация выполнения работ |  | Расположение оборудования, посуды, реактивов не мешают работе и позволяют за кратчайшее время выполнить анализ с использованием минимального набора действий, оборудования, посуды, реактивов. Если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 0.3
|  | И | Корректно оформлен "Технологический журнал", все необходимые графы заполнены |  | Заполнены верно все графы и строчки. Исправления в журнале к оценке не принимаются, если да - max балл, если нет - 0 баллов. |  | 2 | 1.6
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Ведение технологического процесса производства продукции бродильных производств и виноделия на автоматизированных технологических линиях
2 | Лабораторный контроль качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья
3 | Организационно-технологическое обеспечение производства продукции бродильных производств и виноделия на автоматизированных технологических линиях