## Критерии оценки
| Мероприятие | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Технология продуктов питания из растительного сырья
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Определение хлебопекарных свойств муки и определение качества хлебобулочных изделий. | [6 empty] | 17
1 | Определение числа падения пшеницы
|  | И | Правильная организация рабочего места |  | Проверка наличия расходных материалов, оборудования и инструментов на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
|  | И | Взял пробу зерна 300 гр |  | Взял пробу очищенного зерна 300 гр | да/нет | 1 | 1
|  | И | Подготовил оборудование для определения числа падения пшеницы |  | Подготовил ПЧП к работе, нагрел прибор до звукового сигнала (100 градусов) | да/нет | 8 | 1
|  | И | Измельчил пробу зерна |  | Используя мельницу измельчить пробу зерна | да/нет | 3 | 1
|  | И | Просеял пробу |  | Просеял пробу через сито 1 | да/нет | 3 | 1
|  | И | Отмерил массу навески согласно влажности пробы |  | Отмерил массу навески согласно влажности пробы | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Навеску помещают в вискозиметрическую пробирку, заливают в пробирку пипеткой дистилированную воду |  | Объем воды 25+-5 см3, температура 20 +-5 градусов | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Закрыл пробирку резиновой пробкой и встряхивает 20-25 раз |  | Закрыл пробирку резиновой пробкой и встряхивает 20-25 раз | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Вынул пробку и колесиком шток-мешалки переместил прилипшие частицы вниз пробирки |  | Вынул пробку и колесиком шток-мешалки переместил прилипшие частицы вниз пробирки | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Определил число падения пшеницы |  | Правильно определил число падения пшеницы при помощи ПЧП | да/нет | 6 | 0.6
|  | И | Если расхождение в показаниях проб более 10 % исследование повторяет |  | Если расхождение не более 10%, аспект засчитываем как выполненный | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Записали показания в рабочую карточку, сделали вывод |  | Записали показания в рабочую карточку, сделали вывод | да/нет | 6 | 0.4
2 | Определение качества хлеба по органолептическим и физико-химическим показателям
|  | И | Определил внешний вид хлебобулочного изделия |  | Определил форму, поверхность и цвет | да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Из середины лабораторного образца 1 вырезал кусок (ломоть) шириной не менне 7-8 см |  | Из середины лабораторного образца вырезал кусок (ломоть) шириной не менне 7-8 см | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Обработал край цилиндра и нож |  | Острый край цилиндра и лезвие ножа предварительно смазал растительным маслом | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Из куска мякиша сделал выемки цилиндром прибора Журавлева |  | Из куска мякиша на расстояние не менее 1 см от корок сделал выемки цилиндром прибора Журавлева, вращательным движением ввел в мякиш куска. | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Количество выемок соответствует ГОСТ 5669-96 |  | Пшеничный хлеб 3 выемки, ржано-пшеничный, ржаной - 4 выемки | да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Заполненный мякишем цилиндр уложил на лоток |  | Заполненный мякишем цилиндр уложил на лоток, так чтобы ободок его плотно входил в прорезь, имеющаяся на лотке | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Хлебный мякиш выталкиваю из цилиндра втулкой |  | Хлебный мякиш выталкиваю из цилиндра втулкой примерно на 1 см | да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Отрезать мякиш |  | Отрезать мякиш, заключенный в полости цилиндра при помощи ножа возратно-поступательным движением с легким нажимом | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Вытолкнуть полученный цилиндр мякиша |  | Вытолкнуть полученный цилиндр мякиша втулкой | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Расчитать пористость хлеба |  | Расчитать пористость хлеба | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Из середины лабораторного образца 2 вырезал кусок (ломоть) шириной не менне 7-8 см |  | Из середины лабораторного образца вырезал кусок (ломоть) шириной не менне 7-8 см | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Обработал край цилиндра и нож |  | Острый край цилиндра и лезвие ножа предварительно смазал растительным маслом | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Из куска мякиша сделал выемки цилиндром прибора Журавлева |  | Из куска мякиша на расстояние не менее 1 см от корок сделал выемки цилиндром прибора Журавлева, вращательным движением ввел в мякиш куска. | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Количество выемок соответствует ГОСТ 5669-96 |  | Пшеничный хлеб 3 выемки, ржано-пшеничный, ржаной - 4 выемки | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Заполненный мякишем цилиндр уложил на лоток |  | Заполненный мякишем цилиндр уложил на лоток, так чтобы ободок его плотно входил в прорезь, имеющаяся на лотке | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Хлебный мякиш выталкиваю из цилиндра втулкой |  | Хлебный мякиш выталкиваю из цилиндра втулкой примерно на 1 см | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Отрезать мякиш |  | Отрезать мякиш, заключенный в полости цилиндра при помощи ножа возратно-поступательным движением с легким нажимом | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Вытолкнуть полученный цилиндр мякиша |  | Вытолкнуть полученный цилиндр мякиша втулкой | да/нет | 5 | 0.3
|  | И | Расчитать пористость хлеба |  | Расчитать пористость хлеба | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Определил запах образца хлеба |  | Запах определяют путем двух-трехразового глубокого вдыхания воздуха через нос с поверхности целого издедия. Затем разрезает изделие посередине и повторяю процедуру, вдыхая воздух вблизи мякиша изделия. | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Определил состояния мякиша (пропеченность и эластичность). |  | Слегка надавливая пальцами на поверхность мякиша в центре изделия определил пропеченность и эластичность | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Определил состояния мякиша (промес и пористость). |  | Определил визуально при естественном или искусственном освещении | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Определил вкус изделия |  | Массу 2-3 гр расжевывает в течение 5-10 секунд и сопоставил с тебованиями документа | да/нет | 7 | 0.2
|  | И | Убрал рабочее место |  | Убрал рабочее место | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Сделал вывод о качестве хлеба |  | Сделал вывод о качестве хлеба | да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Соблюдал ТБ и экологической безопасности |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.2
Б | Оценка качественных показателей плодовой продукции промышленного сада | [6 empty] | 17
1 | Определение твердости плодов яблони
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Подготовка яблок к определению твердости |  | Отобрать яблоки, для определения твердости - сделал срез | да/нет | 6 | 0.7
|  | И | Определение твердости плодов в 1 образце |  | Определить твердости пенетрометром, плавно вводя индентор до отметки на нем. | да/нет | 7 | 1
|  | И | Определение твердости плодов во 2 образце |  | Определить твердости пенетрометром, плавно вводя индентор до отметки на нем. | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Правильно заполнил карточку, написал вывод |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 1 | 0.6
2 | Определение степени зрелости плодов с помощью йодокрахмальной пробы
|  | И | Приготовил раствор и плоды для определения йод-крахмальной пробы |  | Приготовить раствор в соответствии с ГОСТ | да/нет | 6 | 0.7
|  | И | Определение индекса йод-крахмальной пробы |  | Определить индекс йод-крахмальной пробы | да/нет | 8 | 1
|  | И | Правильно заполнил карточку, написал вывод |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 1 | 1
3 | Определение количества сухих веществ в плодах яблони
|  | И | Откалибровал рефрактометр |  | Проверил нуль прибора по дистиллированной воде, при необходимости выставил с помощью торцового ключика | да/нет | 4 | 0.8
|  | И | Подготовка оборудования для определения количества сухих веществ в плодах яблони 1 пробы |  | Промыл поверхность верхней и нижней призмы дистиллированной водой, протер марлевой салфеткой со спиртом и вытер досуха | да/нет | 6 | 0.8
|  | И | Подготовка 1 пробы для определения массовой доли растворимых сухих веществ и количества сахара |  | Вырезал дольки яблок и отжал сок через марлю в соковыжималке | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Поместил 1 образец на призму прибора |  | Свежеотжатый сок перемешивают, стеклянной палочкой наносят на чистую сухую призму нижней камеры рефрактометра, быстро закрывают верхнюю камеру и сразу проводят отсчет | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Определение 1 пробы количества сухих веществ в плодах яблони рефрактометрическим способом |  | Провел измерения, учитывая температуру, рассчитал. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Подготовка оборудования для определения количества сухих веществ в плодах яблони 2 пробы |  | Промыл поверхность верхней и нижней призмы дистиллированной водой, протер марлевой салфеткой со спиртом и вытер досуха |  | 5 | 0.5
|  | И | Подготовка 2 пробы для определения массовой доли растворимых сухих веществ и количества сахара |  | Вырезал дольки яблок и отжал сок через марлю в соковыжималке | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Поместил 2 образец на призму прибора |  | Свежеотжатый сок перемешивают, стеклянной палочкой наносят на чистую сухую призму нижней камеры рефрактометра, быстро закрывают верхнюю камеру и сразу проводят отсчет | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Определение 2 пробы количества сухих веществ в плодах яблони рефрактометрическим способом |  | Провел измерения, учитывая температуру, рассчитал. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 5 | 0.5
4 | Выявление повреждение и поражений вредителями и болезнями плодов яблони
|  | И | Подготовил оборудование для определения поражений плодов вредителями и болезнями |  | Установил микроскоп, проверил его исправность | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Выявил повреждения вредителями и поражения болезнями плодов яблони на 1 образце |  | Определил степень и источник поражения | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Выявил повреждения вредителями и поражения болезнями плодов яблони на 2 образце |  | Определил степень и источник поражения | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Сделал вывод о повреждении |  | Сделал выводы,соответствия согласно ГОСТ 34314-2017 | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Соблюдал ТБ и экологической безопасности |  | Соблюдал ТБ и экологической безопасности | да/нет | 4 | 2
|  | И | Убрал рабочее место |  | Убрал рабочее место | да/нет | 1 | 0.6
В | Лабораторный контроль качества и безопасности сырья, готовой продукции в процессе производства плодоовощных консервов. | [6 empty] | 17
1 | Проведение микробиологического контроля санитарного состояния оборудования, инвентаря и тары
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды |  | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон |  | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Взял смыв тампоном со всей поверхности исследуемого образца |  | Взял смыв тампоном с поверхности исследуемого образца (нож) | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Произвел нанесение пробы тампоном по всей площади агара |  | Произвел нанесение тампоном по всей площади агара | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов |  | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды |  | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон |  | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Взял смыв тампоном со всей поверхности исследуемого образца |  | Взял смыв тампоном с поверхности исследуемого образца (эмалированный таз) | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Произвел нанесение пробы тампоном по всей площади агара |  | Произвел нанесение тампоном по всей площади агара | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов |  | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды |  | Внес в пробирку не менее 2 мл пептонной воды | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон |  | Непосредственно перед взятием смыва наклонил пробирку смочил пептоной водой стерильный тампон | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Взял смыв тампоном со всей поверхности исследуемого образца |  | Взял смыв тампоном с поверхности исследуемого образца (разделочная доска) | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Произвел нанесение пробы тампоном по всей площади агара |  | Произвел нанесение тампоном по всей площади агара | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов |  | Поместил чашку в термостат при температуре 30 градусов | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Установил факт наличия бактерий в предложенном образце |  | Установил факт наличия бактерий в предложенном образце пробы 1 от 3.03.2025 г. | да/нет | 2 | 0.4
2 | Подготовка сырья и производство квашеной капусты
|  | И | Подготовил сырье к производству квашенной капусты |  | Подготовил сырье к производству квашенной капусты: убрал у капусты верхние загрязненные листья и обрезал кочерыгу вровень с кочаном, очистил морковь | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Взвесил очищенную капусту |  | Взвесил очищенную капусту | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Правильно расчитал ингредиенты в соответствии с рецептурой |  | Правильно расчитал ингредиенты в соответствии с рецептурой | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Взвесил ингредиенты |  | Взвесил ингредиенты | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Перемешал компоненты в тазу |  | Перемешал компоненты в тазу | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Произвел закладку капусты на квашение |  | Произвел закладку капусты на квашение в тару | да/нет | 7 | 0.3
3 | Анализ качества квашеной капусты по органолептическим и физико-химическим показателям
|  | И | Взвесил образец квашеной капусты |  | Взвесил образец квашеной капусты | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Отделил сок от капусты |  | Поместил образец на чистую гладкую доску, поставил над эмалированной чашкой, наклонив под углом 10-15 градусов в течение 15 минут | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Определил количество сока в квашеной капусте |  | Определил количество сока в квашеной капусте методом взвешивания квашеной капусты | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Взвесил капусту и определил содержание в % |  | Взвесил капусту и определил содержание в % | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Отфильтровать сок капусты |  | Используя 4 слоя марли отделил сок капусты | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Подготовил испытуемый образец |  | В колбу 250 мл с помощью пипетки отобрал 25 мл сока и долил дистилированной водой и тчательно перемешал. Отобрал вытяжку 50 Ал | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Определил общую кислотность квашеной капусты |  | Методом нейтрализации кислых составных частей сока 0,1 Н (моль/дм3) раствором едкого натра в присутствии индикатора фенолфталеина (3-5 капель). | да/нет | 4 | 0.6
|  | И | Рассчитал общую кислотность квашеной капусты |  | Рассчитал общую кислотность квашеной капусты | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Правильно определил цвет, запах, вкус, консистенцию, внешний вид |  | Правильно определил цвет, запах, вкус | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Записал показатели в карточку |  | Записал показатель в карточку | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Определил товарный сорт |  | Сравнил полученнные данные и определил товарный сорт, согласно ГОСТ | да/нет | 7 | 0.4
4 | Решение производственной задачи
|  | И | Решение производственной задачи |  | Правильно решил производственную ситуацию (заполнение документов на продукцию) | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.4
Г | Оценка качества сырья для приготовления растительного масла. Анализ подсолнечного рафинированного масла. | [6 empty] | 17
1 | Оценка качества сырья для приготовления растительного масла
|  | И | Правильная организация рабочего места |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Очистил средний образец подсолнечника от посторонних примесей семян подсолнечника для определения лузжистости семян |  | Очистил средний образец подсолнечника от крупных посторонних примесей семян подсолнечника для определения лузжистости семян | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Отобрал 2 навески |  | Отобрал 2 навески по 10 гр методом квартования | да/нет | 1 | 1
|  | И | Обрушил семена 1 навески |  | Обрушил семена 1 навески, используя пинцет | да/нет | 4 | 0.6
|  | И | Обрушил семена 2 навески |  | Обрушил семена 2 навески, используя пинцет | да/нет | 5 | 0.6
|  | И | Взвесил лузгу и рассчитал лузжистость |  | Взвесил лузгу и рассчитал лузжистость | да/нет | 6 | 1
|  | И | Заполнение карточки |  | Правильно заполнил карточку и сделал вывод | да/нет | 7 | 0.6
2 | Определение цвета, запаха, плотности растительного масла.
|  | И | Подготовил образцы масла, всех реагентов, посуды и оборудования для исследования подсолнечного масла. Отобрал пробы |  | Взвесил все ингредиенты с точностью до 0,1 | да/нет | 7 | 1
|  | И | Определил цвет масла с помощью люминоскопа |  | Помещают в чашку Петри образец масла, закладывают в люминоском и оценивают | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Определил запах масла |  | Масло наносят на стеклянную пластину или растирают на тыльной поверхности руки | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Определил прозрачность масла |  | 100 мл масла наливают в цилиндр и отставляют в течение 5 минут, оценивают на белом фоне как в проходящем, так и в отраженном свете | да/нет | 7 | 1
|  | И | Правильно рассчитал плотность масла |  | Измерил массу, объем масла, произвел расчет производственной задачи | да/нет | 7 | 1.3
3 | Определение кислотного числа
|  | И | Подготовил к испытанию и приготовление смеси – растворителей |  | Подготовил к испытанию и приготовление смеси – растворителей (на 50 см3 2 части диэтилового эфира, 1 часть этилового спирта, 5 капель фенолфталеина) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Масло соединил со смесью-растворителей |  | В коническую колбу отвешивают 3-5 гр масла, приливают 50 см3 смеси и взбалтывают. | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Провел титрование |  | Провел титрование (нейтрализация 0,1н. раствором гидроокиси калия) по капле до появления слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 30 секунд | да/нет | 4 | 2
|  | И | Правильно заполнил рабочую карточку |  | Правильно заполнил рабочую карточку | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 1
Д | Анализ сырья и напитков на растительной основе (из зерна, орехов, кокоса). | [6 empty] | 16
1 | Отбор сырья для производства напитков на растительной основе
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Выделил средние пробы зерна |  | Из средней пробы семян 2 кг на ровном столе, распределив линейкой в виде квадрата слоем 1,5 см выледил 2 средние пробы (1 кг и 300 гр) | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Правильно оформил этикетки |  | Оформил этикетки с указанием вида анализа (влажность и засоренность зерна) | да/нет | 1 | 0.3
2 | Определение сорных и зерновых примесей
|  | И | Выделил 2 навески 50 гр |  | Выделил 2 навески 50 гр методом квадратирования из средней пробы 1 кг | да/нет | 6 | 0.6
|  | И | Просеял 1 навеску через сито |  | Просеял 1 навееску через сито в течение 3 минут возратно-поступательными движениями | да/нет | 4 | 0.6
|  | И | Разобрал 1 навеску на фракции и взвесил |  | Учитывается содержание зерновой примеси: битые, давленные, щуплые, недозревшие, проросшие или поврежденные присамосогревании или сушке. К сорной примеси относят: зерна других растений, почва, галька, сорные растения, части листьев, песок) | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Просеял 2 навеску через сито |  | Просеял 1 навееску через сито в течение 3 минут возратно-поступательными движениями | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Разобрал 2 навеску на фракции и взвесил |  | Учитывается содержание зерновой примеси: битые, давленные, щуплые, недозревшие, проросшие или поврежденные присамосогревании или сушке. К сорной примеси относят: зерна других растений, почва, галька, сорные растения, части листьев, песок) | да/нет | 6 | 0.6
|  | И | Рассчитал % содержание сорной и зерновой примеси |  | Рассчитал % содержание сорной и зерновой примеси | да/нет | 4 | 1
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Произвел запись в рабочей карточке | да/нет | 5 | 0.4
3 | Определение содержания нитратов в напитках на растительной основе
|  | И | Подготовка иономера к работе с ионоселективным электродом |  | Отстаивание электродов для определения нитратов 10 мин в дистиллированной воде и повернул кольцо в рабочее положение | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Отобрал 100 гр образца растительного молока |  | Отобрал в плоскодонную колбу 100 гр образца растительного молока | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Добавил 1 гр алюмокалиевых квасцов |  | Добавил 1 гр алюмокалиевых квасцов | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Перемешал образец |  | Перемешал образец вращательным движением |  | 7 | 0.6
|  | И | Промакнул электроды фильтровальной бумагой |  | Промакнул электроды фильтровальной бумагой | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Перелил образец в стакан и провел измерение |  | Перелил образец в стакан и помещают электроды в пробу до середины стакана | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Правильно заполнил карточку |  | Провел пересчет | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Подготовил электрод к хранению |  | Закрыл кольцо, промыл, просушил | да/нет | 7 | 0.6
4 | Определение кислотности растительного молока
|  | И | Подготовка pH метра к работе |  | Промыть электрод, включить прибор | да/нет | 7 | 0.8
|  | И | Отобрал 40 мл образца растительного молока |  | Отобрал 40 мл образца растительного молока в стакан | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Помещают электродную пару в образец |  | Помещают электродную пару в образец до середины образца | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Проводят измерение |  | Фиксируют показания прибора не ранее 1,5 минут | да/нет | 7 | 0.4
|  | И | Подготовил электрод к хранению |  | Закрыл кольцо, промыл, просушил | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Записал результаты в рабочую карточку |  | Рабочая карточка заполнена верно | да/нет | 5 | 0.6
|  | И | Убрал рабочее место |  | Электроды на хранение поместил в соответствующие растворы (ионоселективный – в раствор концентрации 0,1 моль/дм,, электрод сравнения – в дистиллированную воду), приборы выключены | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.6
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.4
Е | Оценка качества комбикормов | [6 empty] | 16
1 | Отбор проб комбикорма и определение органолептических качеств
|  | И | Организовал рабочее место |  | Проверил наличие оборудования | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Отобрал навеску 100 гр из средней пробы комбикорма методом квартования |  | Отобрал навеску 100 гр из средней пробы комбикорма методом квартования | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Правильно описал внешний вид |  | Высыпал 100 гр анализируемой пробы на ровный лист белой бумаги, перемешал и оценил согласно ГОСТ Р 52255-2004 | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Правильно описал цвет |  | Определил цвет комбикорма | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Правильно определил запах |  | Органолептическим методом определяют запах | да/нет | 7 | 0.3
|  | И | Измельчил пробу комбикорма на мельнице в течение 1 минуты |  | Измельчил пробу комбикорма 100 гр | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Выделили 2 навески по 5 гр с погрешностью 0, 001 |  | Выделили 2 навески по 5 гр с погрешностью 0, 003 из 5 точек с ровной поверхности перемешанного образца | да/нет | 2 | 0.7
|  | И | Помещают равномерно в бюксу и ставят в сушильный шкаф при температуре 103 градуса |  | Помещают равномерно в бюксу и ставят в сушильный шкаф при температуре 103 градуса | да/нет | 2 | 0.7
|  | И | Высушивание проводят в течение 40 мин |  | Высушивание проводят в течение 40 мин | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Взвешивает пробу |  | Время между 2-мя взвешиваниями составляет 10 минут и расхождение между ними не должно превышать 0,1% от массы пробы | да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Правильно определил влажность комбикорма |  | Правильно определил влажность комбикорма | да/нет | 7 | 1.3
2 | Определение зараженности вредителями хлебных запасов
|  | И | Взял сита |  | Взял сита с ячейками диаметром 2 мм и сито с проволочной сеткой №8 | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Пробу массой 0,5 кг поместил на бункер лабораторного рассева |  | Пробу массой 0,5 кг поместил на бункер лабораторного рассева | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Настроил лабораторный рассев |  | На реле лабораторного рассева устанавливают необходимую экспозицию просеивания пробы. Просеивание проводят в течение 2 минут | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Определил зараженность вредителями хлебных запасов |  | Выполнил согласно ГОСТ 13496.13-2018 с каждого сита отдельно | да/нет | 1 | 0.6
|  | И | Рассчитал зараженность вредителями по формуле |  | Рассчитал зараженность вредителями по формуле ГОСТ 13496.13-2018 | да/нет | 1 | 0.6
3 | Определение натуральной массы
|  | И | Установил пурку |  | Установил пурку на горизонтальной твердой поверхности | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Взвесить мерный цилиндр |  | Взвесить мерный цилиндр с грузом | да/нет | 8 | 0.5
|  | И | Засыпал комбикорм в наполнитель |  | Ровной струей засыпал зерно в наполнитель до черты указанной на емкости (при отсутствии черты недосыпают 1 см до края) | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Отделил 1 литр комбикорма |  | Отделил 1 литр зерна | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Взвесил мерку с комбикормом |  | Взвесил мерку с комбикормом с точностью до 0,5 гр | да/нет | 8 | 0.5
|  | И | Определил натуральный вес комбикорма |  | Определил натуральный вес комбикорма | да/нет | 7 | 0.6
|  | И | Записал показатель натуры комбикорма в карточку |  | Записал показатель натуры комбикорма в карточку | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Разобрал метрическую пурку |  | Разобрал метрическую пурку | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Решение производственной задачи |  | Правильно решил производственную ситуацию | да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Соблюдал технологическую последовательность |  | Соблюдал технологическую последовательность | да/нет | 5 | 0.6
|  | И | Соблюдал ТБ и ОТ |  | Соблюдал ТБ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Наведение порядка на рабочем месте |  | Наведение порядка на рабочем месте | да/нет | 1 | 0.2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Техническое обслуживание технологического оборудования производства продуктов питания из растительного сырья в соответствии с эксплуатационной документацией
2 | Выполнение технологических операций хранения и переработки зерна и семян в соответствии с технологическими инструкциями
3 | Выполнение технологических операций производства хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий в соответствии с технологическими инструкциями
4 | Выполнение технологических операций производства консервов и пищеконцентратов в соответствии с технологическими инструкциями
5 | Проведение организационно-технических мероприятий для обеспечения лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья
6 | Проведение лабораторных исследований качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства продуктов питания из растительного сырья
7 | Организация ведения технологического процесса в рамках принятой в организации технологии производства продуктов питания из растительного сырья
8 | Разработка системы мероприятий по повышению эффективности технологических процессов производства высококачественных безопасных продуктов питания из растительного сырья