## Информация о Чемпионате
Компетенция | Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
Субъект РФ | Свердловская область РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"
Адрес конкурсной площадки | г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 50
Даты проведения | 14.04.2025-18.04.2025
Главный эксперт | Чулков Александр Александрович
Электронная почта ГЭ | alexs.254@yandex.ru
Телефон ГЭ | 8-915-348-67-25
Технический эксперт | Юсупов Гали Ваккасович
Электронная почта ТЭ | g.v.usupov@eetk.ru
Телефон ТЭ | 8 922 025 11 25
Количество конкурсантов (команд) | 6
Количество рабочих мест | 6
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | 9

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 50
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический эксперт: |  | Юсупов Гали Ваккасович |  | g.v.usupov@eetk.ru |  | 8 922 025 11 25
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 9
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 14.04.2025-18.04.2025
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Подведение/отведение ГХВС: Подведение холодного водоснабжения и водоотведение (одна точка)
Площадь: 160 кв.м.
Покрытие пола: керамогранит
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Часы электронные | Электроника, с GPS модулем, табло не менее 210 мм | Оборудование | 2 | шт | 2
2 | Сумка для ПГУ-5П (Одна на участника) | Для баллонов объемом 5л., количество баллонов 2, (пропан, кислород, азот) Длина 719, Вес 2.6 Высота 282 (мм) Ширина 408 | Инструмент | 1 | шт | 6
3 | Куллер для воды | 20 литров, без подогрева и охлаждения | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Стеллаж | металлический, длина 1600 мм, 3 яруса | мебель | 1 | шт | 1
5 | Аптечка | бинты, пластыри | Охрана труда | 1 | шт | 1
6 | Двухступенчатый шиберный высоковакуумный насос | Вакуумный насос , двухступенчатый, Производительность л/мин:170Остаточное давление (Па):2Остаточное давление (микрон): 15Присоединительные резьбы:1/4 и 3/8 SAEКоличество фаз:1 Мощность:550 Вт | Инструмент | 1 | шт | 6
7 | Цифровой манометрический коллектор со шлангом для опрессовки и вакуумировки | Цифровой манометрический коллектор, Комплект поставкиЦифровой манометрический коллектор Testo 550s - 1 шт.смарт-зонда зажима для труб testo 115i с Bluetooth - 1 шт.Приложение testo Smart App (скачивается бесплатно) - 1 шт. Инструкции по эксплуатации - 1 шт. Кейс для транспортировки - 1 шт. | Инструмент | 1 | шт | 6
8 | Цифровые весы | Весы электронные для хладагента, тип Ves-50A, напольные, электронные в кейсе | Инструмент | 1 | шт | 6
9 | Анемометр электронный для измерения скорости воздуха от 0,5 м/с и выше | Анемометр, Измерение температуры (сенсор NTC Диапазон измерений-10 ... +50 °C,Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) Диапазон измерений0,4 ... 20 м/с, Размеры 133 x 46 x 25 мм (с защит. крышкой) | Инструмент | 1 | шт. | 6
10 | Инспекционное зеркало | Инспекционное телескопическое зеркало D=84мм L=250-880мм, | Инструмент | 1 | шт. | 6
11 | Калькулятор | Разрядность дисплея:12 Тип размера:полноразмерны йПитание :двойное Функционал: независимая память (M+, M-, MRC) , вычисление наценки , расчет процентов , вычисление квадратного корня Число строк дисплея:1Тип питания:от солнечной батареи , от 1 батарейки LR1130Цвет:черныйНаклонный дисплей:фиксированный Материал кнопок:пластикРазмер, мм:205x155x35Элементы питания в комплекте:1 батарейка LR1130 | Инструмент | 1 | шт. | 6
12 | Карандаш строительный | Тип:карандашДлина:180 ммЦвет:серыйТвердость:2B Материал:графит | Инструмент | 1 | шт. | 6
13 | Керн | Тип: 21432-3.2, Длина: 100 мм Тип инструмента: кернер Диаметр наконечника кернера: 3,2 мм | Инструмент | 1 | шт. | 6
14 | Клещи токовые | Измерение переменного тока до 400 A, Категория безопасности CAT IV 300 В/CAT III 600 В. Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей. Диапазон сопротивления до 4 кОм | Инструмент | 1 | шт. | 6
15 | Ключ разводной до 32 мм | Тип: SWO 77-F/CE- 8 Длина: 211 мм Материал: инструментальная сталь Max расстояние между губками: 39 мм | Инструмент | 2 | шт. | 12
16 | Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов | Тип: МАСТАК 03-3HB, Набор пассатижей, плоскогубцев и бокорезов 3шт | Инструмент | 1 | комплект | 6
17 | Круглогубцы | Тип: круглогубцы Длина: 160 мм | Инструмент | 1 | шт. | 6
18 | Линейка | Тип: линейка измерительная Длина: 500 мм Длина разметки: 500 мм Ширина: 29,5 мм Толщина: 1 мм Цена деления: 1 мм Материал: сталь | Инструмент | 1 | шт. | 6
19 | Магнит для соленоидного вентиля | Катушка с постоянным магнитом для соленоидного вентиля Danfoss. Используется для проверки соленоидных вентилей, для их принудительного открытия. | Инструмент | 2 | шт | 12
20 | Молоток | Тип: Harden, Форма бойка: комбинированный Вес бойка: 200 г Материал бойка: закаленная углеродистая сталь, легированная никелем и хромом Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас Общая длина: 279 мм Кованый: да | Инструмент | 1 | шт. | 6
21 | Мультиметр электрический многофункциональный | TrueRMS, U пост./перем. 1000В, погр.1%, I пост./перем. 10A, погр.1,5%, измерение сопр. 4МОм, частоты 40МГц, ёмкости 40мФ, термопара тип К, ЖК-дисплей 40000 отсчетов, мегаомметр U тест.125/250/500/1000в ±2%, 0,125-4000 МОм, режим MAX/MIN, RELATIV, PEAK HOLD, память 2000 ячеек | Инструмент | 1 | шт. | 6
22 | Набор головок 6 -19 мм. | Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов , Тип головок 6-гранные. минимальный размер мм 10 Max размер головки, мм24 | Инструмент | 1 | шт | 6
23 | Набор плоских и крестовых слесарных отверток | Плоских, крестовых слесарных, Тип GSS11 Материал рукояти: двухкомпонентный; Намагниченный наконечник: да; Общая длина: 100 мм; Форма ручки: прямая; Количество в наборе: 11; Материал стержня: CrV; Тип шлица: Sl, Ph, Pz. | Инструмент | 1 | комплект | 6
24 | Набор рожковых ключей 6-27 мм | Тип: 510620, рожковые Размер min: 6 мм Размер max: 32 мм в сумке, набором 12 ключей | Инструмент | 1 | шт. | 6
25 | Напильник плоский | Тип: плоский Рабочая длина: 200 мм Зернистость: 14 ячеек Класс (№): 2 Материал рукояти: двухкомпонентная Тип: по металлу Рукоятка: да | Инструмент | 1 | шт. | 6
26 | Нож строительный | Нож строительный монтажный. Тип: НСМ-10 78495, Материал лезвия: инструментальная сталь Длина лезвия: 6 мм Ширина лезвия: 18 мм Конструкция: выдвижной Материал рукояти: металл | Инструмент | 1 | шт. | 6
27 | Отвертка индикаторная | Переменное напряжение, контактный метод: 220 В Напряжение: 0-220 В Max предел чувствительности: 220 В Способ измерения: контактный Длина стержня: 56 мм | Инструмент | 1 | шт. | 6
28 | Редуктор для кислорода | Тип редуктора РК-70, Тип газа: Кислород, | Инструмент | 1 | шт. | 6
29 | Риммер | Материал: цинковый сплав/высокоуглеродистая сталь Min диаметр обрабатываемого отверстия: 3 мм Max диаметр обрабатываемого отверстия: 40 мм Обрабатываемые материалы: цветные металлы/металлопластик/ПВХ | Инструмент | 1 | шт. | 6
30 | Разводной ключь | Разводной ключь до 32 мм | Инструмент | 2 | шт | 12
31 | Ручка шариковая или гелевая | Шаркиовая, цвет синий | Инструмент | 1 | шт. | 6
32 | Термометр электронный | Тип: 2267-40, Показатель визирования 10:1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 10 м Диапазон измеряемых температур от -30°C до 400°C Настройка оповещения о низких и высоких температурах LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов | Инструмент | 1 | комплект | 6
33 | Течеискатель электронный | Тип течеискателя VML-1 Хладагенты: CFC, HCFC, HFC (R12, R22, R134a, R404, R407, R410, R502, R507, R32 и др.) Минимальная чувствительность по R134a: 3ppm (3 грамма в год)Допустимая рабочая температура: 0-40◦С Допустимый уровень влажности: ≤90% Время реагирования: 3 секунды Питание: аккумулятор (в комплекте) Время работы от аккумулятора: 8 часов | Инструмент | 1 | шт | 6
34 | Труборасширитель 1/2" 3/8" | Труборасширитель CT-200A (набор) 3/8 - 15/8 (5шт/кор) | Инструмент | 1 | шт | 6
35 | Уголок строительный | Тип: GWS-30B, угольник столярный Материал: сталь Длина большей стороны: 300 мм Двусторонняя шкала : да Угольник 45 градусов: да | Инструмент | 1 | шт. | 6
36 | Уровень 400 мм. | Тип: Gigant SL400 Длина: 400 мм Количество глазков: 3 шт Подвесной: да С разметкой: да | Инструмент | 1 | шт. | 6
37 | Шприц Жане, для заправки масла | Шприц Жане 3-компонентный одноразовый катетерного типа, 150 мл | Инструмент | 3 | шт | 18
38 | Шило | для электромонтажных работ | Инструмент | 1 | шт | 6
39 | Набор шестигранников | с шарообразной головкой, 9шт, длинные | Инструмент | 1 | шт | 6
40 | Штангенциркуль | Штангенциркуль Gigant 200 мм CLP 200, Погрешность, 50 мкм Глубиномер - да | Инструмент | 1 | шт. | 6
41 | Ящик "тулбокс" | Тип: Toollbox Standart TBS-5; Металлический, на колёсах, на 5 выдвижных ящиков, габаритные размеры 800 × 775 × 468 мм; цвет синий. | Инструмент | 1 | шт | 6
Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 44,3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (500 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: не требуется
Покрытие пола: керамогранит
Подведение/отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1
2 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников, школьный | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Вешалка | стойка, 6 крючков | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Мусорная корзина | пластиковая, объем 10 л | Мебель | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 40,5 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (500 люкс)
Интернет: Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: не требуется
Покрытие пола: керамогранит
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 7 | шт | 7
2 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников, школьный | Мебель | 10 | шт | 10
3 | Телевизор | Диагональ 42 дюйма | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | МФУ с функцией пакетного сканирования | цветная лазерная печать, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Вешалка | стойка, 6 крючков | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Мусорная корзина | пластиковая, объем 10 л | Мебель | 2 | шт | 2
Комната Главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 4,42 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется
Покрытие пола: не горючие материалы
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | МФУ с функцией пакетного сканирования | цветная лазерная печать, (принтер, сканер) | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 светло серая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 2 | шт | 2
5 | Стул | 54х42х77 см, 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Мусорная корзина | пластиковая, объем 10 л | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 50
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический эксперт: |  | Юсупов Гали Ваккасович |  | g.v.usupov@eetk.ru |  | 8 922 025 11 25
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 9
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 14.04.2025-18.04.2025
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Интернет: подключение ноутбуков к беспроводному интернету
Освещение: верхнее искусственное освещение (500 люкс)
Площадь: 12,96 кв.м.
Покрытие пола: керамогранит
Подведение/ отведение ГХВС: не требуется
Подведение сжатого воздуха: не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Учебный стенд RCDE-22 с комплектом расходных и запасных частей | Состав стенда : Силовая рамная конструкция ,металлические емкости для жидкости Моноблок: холодильная машина, фанкойл; щит управления; узел автоматики фреоновый контур, циркуляционный насос, металлопластиковые трубы, сантехнические изделия. Пригоден для работы в закрытых помещениях, заправлен: холодильным агентом, хладоносителем, маслом. Диапазон температур наружного воздуха в помещении от 16 до 32 С Диапазон относительной влажности в помещении от 15 до 80% Вес в заправленном состоянии 150 кг | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
2 | Верстак металлический | с защитным экраном, с металлической столешницей, длина 1500 мм | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
3 | Тиски слесарные | 100 мм, для закрепления на верстаке | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
4 | Ноутбук | Тип экрана IPS Диагональ экрана 15.6" Разрешение экрана 1920x1080 FullHD Плотность пикселей 141 PPI Максимальная частота обновления экрана 120 Гц Цветовой охват 45% NTSC Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i5 Модель процессора 9300H Количество ядер процессора 4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
5 | Стол ученический | (ШхГхВ) 1350х700х780 ламинированная поверхность столешницы | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
6 | Стул ученический | Школьный, красный | мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
7 | Ведро пластиковое 10 л | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
8 | Корзина для мусора | 10 литрорв, синий цвет, пластиковое | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
9 | Совок и швабра | комплект | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Огнетушитель | ОП-5 | Охрана труда | 1 | шт | 6
2 | Диэлектрически коврик | прорезиненый размером 750х750 мм | Охрана труда | 1 | шт | 6

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Свердловская область РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 50
Главный эксперт: |  | Чулков Александр Александрович |  | alexs.254@yandex.ru |  | 8-915-348-67-25
Технический эксперт: |  | Юсупов Гали Ваккасович |  | g.v.usupov@eetk.ru |  | 8 922 025 11 25
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 9
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 14.04.2025-18.04.2025
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Баллон с азотом | 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар) | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
2 | Баллон с фреоном | R134a, 11,3 кг | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
3 | Баллон МАПП газ | Баллон резьбовой одноразовый с МАПП-газом, 1000мл/453.6гр | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 12
4 | Отражатель пламени TurboJet TJ505 для газовых горелок MAPP | Ширина 65 мм Высота 100 мм Вес 50 г Мощность 600 Вт | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 12
5 | Горелка газовая (MAPP) с пьезоподжигом | VS-МАПП US 1 для пайки твёрдым припоем D до 28 мм, мягким припоем D до 35 мм; | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
6 | Вентиль Rotalock, 1"-3/8" на вальцовке | FP-RV-1-038 | Расходные материалы | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 12
7 | Вентиль Rotalock, 1"-1/2" на вальцовке | FP-RV-1-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
8 | Реле давление низкое на вальцовке | Реле низкого давления , сброс автоматический, диапазон давления от -0,3 до 7 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
9 | Реле давление высокое на вальцовке | Реле низкого давления , сброс автоматический, диапазон давления от 7 до 30 бар, тип котактов реле SPDT, в исполнении со штуцером под отбортовку (гайку). Или аналог | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
10 | Маслоотделитель 1/2" на вальцовке | FP-OS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
11 | Отделитель жид-ти, 1/2" на вальцовке | FP-AS-2,0-012 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
12 | Фреоновый ресивер вертик-ый, 1/2"-1" на вальцовке | FP-LR-2,5 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
13 | NS4-8 Накидная гайка 1/2"/12 мм (медь) | Латунь диаметр 1/2 | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 120
14 | NS4-6M Накидная гайка 3/8"/10 мм (медь) | Латунь диаметр 3/8 | Расходные материалы | 20 | шт ( на 1 конкурсанта) | 120
15 | NS4-4 Накидная гайка 1/4"/6 мм (медь) | Латунь диаметр 1/4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 60
16 | Пеореход вальцовочный 1/2 х 1/2 | Латунь | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
17 | Пеореход вальцовочный 3/8 х 3/8 | Латунь | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
18 | Переход вальцовочный 1/2 х 3 / 8 | Латунь | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
19 | Переход вальцовочный 3/8 х 1 /4 | Латунь | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
20 | Тройник вальцовочный 1/2 х 1/2 х1/2 | Латунь | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
21 | Тройник вальцовочный 3/8 х 3/8 х 3/8 | Латунь | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
22 | Тройник вальцовочный 3/8 х 1/2 х 3/8 | Латунь | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
23 | Штуцер вальцовочный 1/2 | Латунь | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 60
24 | Штуцер вальцовочный 3/8 | Латунь | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 60
25 | Лента самоклеящаяся ST 0.03х0.5/15, K-FLEX 850NS020050 | л0404 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
26 | Трубка ST 13/12 (2 метра), K-Flex 13012005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 12 | Расходные материалы | 4 | м ( на 1 конкурсанта) | 24
27 | Трубка ST 13/10 (2 метра), K-Flex 13010005508 | теплоизоляция K-flex, черная диаметр 10 | Расходные материалы | 2 | м ( на 1 конкурсанта) | 12
28 | Трубка капиллярная с гайкой и депрессором | диааметр 1/4 с гайками | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
29 | Труба медная 1/4"х 0,76 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 1 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 6
30 | Труба медная 3/8"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 18
31 | Труба медная 1/2"х 0,81 (15,24 м.) K | медная оттоженная в бухте | Расходные материалы | 3 | бухта ( на 1 конкурсанта) | 18
32 | Наконечник штыревой | НШВИ 0.75- 8 (47496) | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 600
33 | Разъем плоский изолированный Мама | РПИм 1,5-7-0,8 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 60
34 | Наконечник кольцевой | НКИ(н) 2,5-4 | Расходные материалы | 10 | шт ( на 1 конкурсанта) | 60
35 | Наконечник штыревой | НШВИ 1,5- 8 (47498) | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 600
36 | Держатель труб с защелкой | д.16мм АВС-пластик серый 0616 | Расходные материалы | 100 | шт ( на 1 конкурсанта) | 600
37 | Труба ПВХ гибкая гофрированная диаметр | 16мм цвет серый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 300
38 | Провод ПВС | 3х1.5 белый | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 300
39 | Провод ПВС | 4х1.5 белый | Расходные материалы | 20 | м ( на 1 конкурсанта) | 120
40 | Провод ПВС | 3*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 300
41 | Провод ПВС | 4*0,75 | Расходные материалы | 50 | м ( на 1 конкурсанта) | 300
42 | Стяжка кабельная (хомут) | 200х3,6 (уп./100шт) белая нейлон | Расходные материалы | 1 | уп ( на 1 конкурсанта) | 6
43 | Изолента черная | черная | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
44 | Коробка расключительная | 70х70 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
45 | Вилка | 220 вольт | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
46 | Колодка клемная | 2,5мм.кв | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 6
47 | Сальник | PG13,5 диаметр проводника 7-11 мм IP54 | Расходные материалы | 16 | шт ( на 1 конкурсанта) | 96
48 | Комплект крепежа (метизы) и хомутов | Крепеж сантехнический 1 1/2 - 1 шт, Крепеж сантехнический 3/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/4 - 4 шт, Крепеж сантехнический 1/2- 16 шт, Болт М8х50 - 30 шт, Шайба М8 - 63 шт, Шайба гровер - 3 шт, Гайка М8-80 шт | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
49 | комплект фанеры для стенда RCDE-22 | Согласно схеме стенда RCDE-22 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
50 | SGN 10s Смотровое стекло, вальцовка | 014-0182 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
51 | KVC12s Регулятор производительности вальцовка | 034L0143 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
52 | Вентиль терморег-щий TEN2 (-40...+10 C; без МОР; R134a) | 068Z3348 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
53 | Клапанный узел№02 | 068-2015 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
54 | Батарейка | Крона | Расходные материалы | 3 | шт ( на 1 конкурсанта) | 18
55 | Батарейка | тип АА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
56 | Батарейка | Тип ААА | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 30
57 | DCL053s Фильтр-осушитель, 3/8" вальцовка | 023Z4509 | Расходные материалы | 1 | комп ( на 1 конкурсанта) | 6
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | Охрана труда | 1 | шт. | 6
2 | Перчатки рабочие для огневых работ | Назначение:плотницкиеУтепленные:нет Размер (буквенная система маркировки):L-XL Размер (цифровая система маркировки):10.5 Материал:спилок | Охрана труда | 1 | шт. | 6
3 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. | 6
4 | Защитные очки затемненные для пайки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | Охрана труда | 1 | шт. | 6
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | белая, формат А4 | Расходные материалы | 2 | пачка 500 листов | 2
2 | Скотч | широкий | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
3 | Ручка шариковая | синяя, шариковая | Расходные материалы | 15 | шт. | 15
4 | Степлер со сккобами | степлер со скобами | Расходные материалы | 1 | шт. | 1
5 | Файлы А4 | прозрачные | Расходные материалы | 2 | упак 100 шт. | 2
6 | Маркер черный | цвет черный | Расходные материалы | 3 | шт. | 3
7 | Папака для бумаг с металлическим держателем 75 мм | с металлическим держателем 75 мм | Расходные материалы | 2 | шт | 2

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Ручной рычажный трубогиб для гибки под углом до 180 | Тип Рычажный , №408, используют для загиба труб диаметром 1/2" с толщиной стенки не более 1,5 мм. Работает с трубами из меди, стали и нержавеющей стали. Начальный угол 90°, инструмент гнет трубы на угол до 180°, | https://ridgid-pro.ru/product/instrumentalnyy-trubogib-ridgid-408?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTk0NjQxNjs2OTI0OTY5MjU1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=7784297590626189311 | 1 | шт
2 | Ручной трубогиб для медных труб | тип: Рычажный,предназначен для гибки медной трубы 1/4", 3/8", на угол до 180° | https://kvent.ru/instrument/truba/trubogiby/trubogib-rychazhnyy-super-stars-st-612a-1-4-3-8-1-2.html | 1 | шт
3 | Труборез TUBE CUTTER 35/42 PRO | Труборез тип 11217 1/8-1 1/4, для обрадобтки меднных труб диаметром Для труб диам. 1/8 -1 1/4 (3-32мм) | https://morena.ru/catalog/instrument/instrument-dlya-obrabotki-trub/truborez-11217-1-8-1-1-4-morena-11217/ | 1 | шт
4 | Набор напорных шлангов для хладагентов "Стандарт" и "Плюс" | Тип: заправочные, комлпект из трех шлангов; цвета: Синий, красный, желтый,для R134а , длинна шлангов не менее 150 мм | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/shlang-zapravochnyy-ds-60800/ | 1 | комплект
5 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 18-2-LI Plus с 2 аккумуляторами GBA 18V 2.0 A*ч и зарядным устройством AL 1820 | Тип: DDF485RF3J , Крутящий момент: 50 Н*м / 27 Н*м , ступеней 21+1; Обороты: 500 об/мин / 1900 об/мин , скоростей 2; Функции: сверление, подсветка, Основной патрон: быстрозажимной, 1.5 - 13 мм; Батарея: Li-Ion, 18 В, 3 Ач; запасная батарея в комплекте; | https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/ddf485rfj/ | 1 | шт
6 | Вакуумметр электронный | Диапазон измерений:0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон Код товара:0560 5522 Погрешность:±(10 микрон + 10 % от изм. знач.) (100 ... 1000 микрон) Разрешение:1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) Частота измерений:0,5 с | https://magazinlab.ru/vakuummetr-testo-552.html?utm_source=yandex&utm_campaign=generic_dsa_poisk_74538752&utm_medium=cpc&yclid=82761041660145248&utm_term=_2483601&roistat=direct1_search_12160290873_filter&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_3 | 1 | шт.
7 | Вентиль с депрессором для шлангов (R134а) | Шаровые краны под заправочные шланги (R134а) с соединением папа 1/4" SAE со стороны шланга свободной гайкой 1/4" SAE. С депрессором | https://nika-holod.ru/catalog/holodilnyi-instrument/shlangi-zapravochnye/dszh-kitay4/kran-ch-15bv-1-4-1-4/ | 2 | шт.
8 | Защитная одежда и обувь | Современный рабочий костюм из прочной дышащей смесовой ткани. Обувь с защитным мыском | https://www.specodegda.ru/product/kostyum-status-new-2-status-bezhevyj-chernyj/ | 1 | комплект
9 | Защитные очки | Тип:открытыеПанорамное стекло:да Крепление на каску:нет Защита от летящих частиц:даУФ-защита:да | https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnye-otkrytye-ochki-rosomz-o55-hammer-profi-super-pc-15530-714592/ | 2 | шт.
10 | Кримпер для обжима наконечников | Тип: GECT-02, Квадратные пресс-клещи для обжима наконечников GECT-02, Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 0.25-10 Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), мм² 0.25-6 | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/gigant/kvadratnye-dlya-obzhima-nakonechnikov-gect-02/ | 1 | шт.
11 | Набор плоских и крестовых электромонтажных отверток | Тип: Диэлектрические, Набор, Материал рукояти резина Диэлектрическое покрытие есть Намагниченный наконечник да Длина стержня, мм 150 Форма ручки Прямая Гибкая нет Количество в наборе, шт 8 Материал стержня CrV | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/kvt/profi-nio-08-78619/ | 1 | комплект
12 | Маркер перманентный (для металла металлопластика) | Тип маркера:перманентный Цвет:черный Мах толщина линии:3 мм Количество в наборе:1 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/razmetochnyj-marker-gigant-3-mm-chernyj-bpm-3-1185101/ | 1 | шт.
13 | Набор для развальцовки труб 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 | Вальцовка VFT-808-IS с эксцентриком и труборезом. Подходит для развальцовки труб диаметром: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | https://value-instrument.ru/catalog/rolling/vft-808-is.html | 1 | шт.
14 | Перчатки рабочие | Назначение:общего назначения Класс вязки:10 Материал:хлопок, ПВХ Рисунок:точка Вес нетто:0,042 кг | https://www.vseinstrumenti.ru/product/trikotazhnye-perchatki-rossiya-pvh-pokrytie-tochka-10-klass-chernye-67855-1676536/ | 5 | комплект
15 | Рулетка | Размер ленты: 5м х25мм Длина: 5 м Ширина ленты: 25 мм Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: да | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ruletki-stroitelnye/gigant/s-magnitnym-kryukom-5x25mm-gwm525/ | 1 | шт.
16 | Свёрла | Min диаметр: 1 мм Количество предметов: 19 шт Max диаметр хвостовика: 10 мм Max диаметр сверла: 13 мм Тип: спиральный Материал обработки: металл Тип хвостовика: цилиндрический | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/nabory-sverel/po-metallu/heller/hss-g-19-sht-21961/ | 1 | комплект
17 | Сверло | Сверло перьевое 30x152 мм , Диаметр, мм 30 Длина, мм 152 Диаметр хвостовика, мм 6.35 Материал обработки дерево | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-derevu/milwaukee/30x152-mm-4932363144/ | 1 | комплект
18 | Сервисный ключ "трещотка" | Ключ специальный CT-122 ShineYear размеры 1/4",3/8",3/16",5/16" | https://morena.ru/catalog/instrument/servisnyy-instrument/klyuch-spetsialnyy-ct-122-asian-first/ | 1 | шт
19 | Стриппер для зачистки проводов | Тип: WS-17 84418 Тип: механический(ручной) Регулировка глубины реза: да Регулировка диаметра реза: да Max сечение провода: 10 мм² | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/kvt/ws-17-84418/ | 1 | шт.
20 | Компактный труборез для медных труб | для медных труб | https://www.220-volt.ru/catalog-273920/ | 1 | шт
21 | Динамометрический ключ | Ключ динамометрический 3/8 5-25 Нм длина 280мм АвтоDело 40349. Динамометрический предельный ключ 3/8 5-25 Нм, L 280mm | https://market.yandex.ru/product--40347/1772842007?sku=101230025473&uniqueId=3850803&do-waremd5=8xIzwVSKmdW9BsYdrufphQ&utm_term=90508%7C1772842007&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_auto_model_mrkscr_top_bko_dyb_search_rus&utm_content=cid%3A115930721%7Cgid%3A5512869269%7Caid%3A1859923267419142758%7Cph%3A53679047811%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A53679047811%7Ccgcid%3A0&yclid=12175853584071000063 | 1 | шт
22 | Губки для обмыливания | Кухонные |  | 2 | шт
23 | Ветошь |  |  | 2 | шт