## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/ вариатив | КО
Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | Выполнение предмонтажных работ при монтаже оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций | ПС: 40.195; ФГОС СПО 15.01.18; 15.02.05; 15.02.06; 15.02.12 | Модуль А - Расстановка компонентов холодильной установки | Инвариант | 10
Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов, вентиляторов и связанных с ним конструкций | ПС: 40.195; ФГОС СПО 15.01.18; 15.02.05; 15.02.06; 15.02.12 | Модуль Б – Монтаж трубопроводов холодильной установки | Инвариант | 15
Укрупнительная сборка и монтаж оборудования холодильных установок и автоматических средств контроля, регулирования и управления | Монтаж трубных и электрических проводок; Монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок | ПС: 40.195; ФГОС СПО 15.01.18; 15.02.05; 15.02.06; 15.02.12 | Модуль В – Электромонтажные работы | Инвариант | 29
Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | Испытание холодильных систем и их заправка хладагентом и теплоносителем | ПС: 40.195; ФГОС СПО 15.01.18; 15.02.05; 15.02.06; 15.02.12 | Модуль Г – Подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию | Инвариант | 22
Монтаж оборудования холодильных установок, поступающего узлами и блоками, испытание и пусконаладочные работы | Выполнение пусконаладочных работ и сдача оборудования холодильных установок в эксплуатацию | ПС: 40.195; ФГОС СПО 15.01.18; 15.02.05; 15.02.06; 15.02.12 | Модуль Д – Пусконаладочные работы, запуск холодильной установки | Инвариант | 24
100

## Профстандарт 40.195 код A 01.3
Профстандарт: 40.195 код A/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) к монтажным работам Применение современных вспомогательных материалов (герметики и фторопластовые уплотнительные материалы) Распаковка и расконсервация оборудования Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с оборудования Сборка узлов, резьбовых, фланцевых и бесфланцевых соединений оборудования, соединение деталей болтами Изготовление и установка номерных табличек на аппаратах и оборудовании Проверка соответствия выполненных монтажных работ технической документации | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на монтируемое холодильное оборудование Выполнять сборку деталей (пайка, резьбовые соединения, болтовые соединения, хомуты) Использовать слесарный и механизированный инструмент, КИП, средства гигиены и пожаротушения при выполнении слесарных работ Применять СИЗ при выполнении слесарных работ Выполнять слесарные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз растворами | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по монтажу оборудования холодильных установок Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Порядок выполнения слесарных работ Способы распаковки и расконсервации холодильного оборудования, а также смазки деталей оборудования Назначение, устройство слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении монтажных работ Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз растворами Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
Профстандарт: 40.195 код A/02.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к монтажным работам Изучение плана монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления холодильной установки Распаковка монтируемого оборудования и уборка упаковочного материала, очистка и протирка оборудования и аппаратуры Сортировка труб, вентилей, фасонных деталей, крепежа, подготовка вспомогательных материалов Опиловка деталей и нарезка резьбы вручную Соединение деталей болтами Подготовка (обезжиривание) труб и запорной арматуры к монтажу Установка по готовой разметке простейших деталей крепления для трубных и электрических проводок Изготовление и установка маркировочных бирок на аппаратах, кабелях, трубах и оборудовании Проверка соответствия выполненных монтажных работ технической документации | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на оборудование при проверке комплектности и качества оборудования Выполнять сборку деталей (пайка, резьбовые соединения, болтовые соединения, хомуты) Использовать слесарный и механизированный инструмент, КИП, средства гигиены и пожаротушения при выполнении слесарных работ Применять СИЗ при выполнении слесарных работ Выполнять слесарные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз растворами | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления холодильной установки Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Порядок выполнения слесарных работ Способы распаковки и расконсервации холодильного оборудования, а также смазки деталей оборудования Основные виды крепежных деталей и труб, материалов, правила их использования при монтаже приборов и аппаратуры Назначение, устройство слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении монтажных работ Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз растворами Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания: ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе типовых расчетов.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

## Профстандарт 40.195 код В 01.3
Профстандарт: 40.195 код В/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к монтажным работам Разметка деталей по шаблону Сверление отверстий трещоткой и дрелью Промывка узлов и деталей оборудования растворителями и протирка их насухо Изготовление подкладок и прокладок из различных материалов Сборка резьбовых и фланцевых соединений Правка металлоконструкций Крепление стыков монтажными болтами Зачистка трубных гнезд, отжиг и обработка концов труб | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на монтируемое оборудование Собирать оборудование по чертежам, производить стыковку и подгонку стыков, подбирать крепления Использовать слесарный и механизированный инструмент, КИП и сварочное оборудование, средства гигиены и пожаротушения при выполнении монтажных работ Применять СИЗ при выполнении монтажных работ Применять технологическую оснастку, оборудование и инструменты при монтаже и устранении дефектов, в том числе при работе на высоте Выявлять дефекты монтажа и сварки по результатам испытаний Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Оформлять акты о передаче холодильных установок в эксплуатацию в бумажном и электронном виде | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по монтажу оборудования холодильных установок, компрессоров, насосов и вентиляторов Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Назначение, устройство слесарного и механизированного инструмента, сварочного оборудования, КИП, правила пользования ими Порядок выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Сортаменты применяемых материалов Способы выполнения несложных монтажных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении монтажных работ Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта: ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

## Профстандарт 40.195 код С 02.4
Профстандарт: 40.195 код С/02.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Ознакомление с местом прокладки и определение в соответствии требованиями безопасности необходимости использования лесов и временных подмостей для монтажа трубопроводов Изучение плана и схемы прокладки трубопроводов, чертежей и спецификаций узлов и блоков трубопроводов Доставка труб, блоков трубопроводов и арматуры к месту монтажа, проверка их комплектности и качества Проверка комплектности и рабочего состояния инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ, применяемых при монтаже трубопроводов и их подготовка к работе Приемка и подготовка материалов, блоков трубопроводов и арматуры к монтажу Разметка линий прокладки и мест креплений трубопроводов Установка крепежей для прокладки трубопроводов Выполнение трубозаготовительных работ (резка, правка, обработка концов, гибка труб, изготовление деталей и опорных конструкций и сборка узлов трубопроводов) Выполнение сборочных работ (укрупнение узлов трубопроводов на монтажной площадке в блоки при помощи сварки, пайки, болтовых и резьбовых соединений) Очистка сварных швов и околошовной зоны, нанесение защитных покрытий на сварные швы Монтаж жидкостных, газовых, манометровых и вспомогательных трубопроводов Обнаружение неисправностей и неполадок в трубопроводе и их устранение Теплоизоляция и окраска трубопроводов в зависимости от группы транспортируемого хладагента после монтажа и испытания Проверка соответствия выполненных монтажных работ технической документации | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на монтируемые трубопроводы Выполнять укрупнительную сборку трубопроводов и воздуховодов Выполнять пайку, электродуговую и газовую сварку, а также сварку винипластовых и полиэтиленовых листов Производить стыковку и подгонку стыков, подбирать крепления и осуществлять крепление и вальцовку трубопроводов Использовать слесарный и механизированный инструмент, КИП, сварочное оборудование, средства гигиены и пожаротушения при прокладке и монтаже трубопроводов, в том числе при работе на высоте Применять СИЗ при прокладке и монтаже трубопроводов, в том числе при работе на высоте Измерять диаметры труб, контролировать геометрические размеры узлов и деталей Выявлять дефекты монтажа и сварки трубопроводов по результатам испытаний Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по монтажу трубопроводов Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Порядок выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ Назначение, устройство слесарного и механизированного инструмента, сварочного оборудования, КИП, правила пользования ими Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Виды и сортамент труб, типы креплений трубопроводов и фасонных частей Способы сварки винипласта и полиэтилена Требования к прокладке технологических трубопроводов, способы и правила монтажа Правила работы на высоте Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении монтажных работ Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

## Профстандарт 40.195 код С 03.4
Профстандарт: 40.195 код С/03.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к монтажным работам Изучение плана проводки или трассы, разметка мест прокладки электропроводок и отверстий для закрепления электрооборудования в соответствии с проектной документацией Проверка наличия закладных конструкций, проемов, отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий Монтаж конструкций для трасс трубных и электрических проводок, уплотненных проходов групповых трубных и электрических проводок, а также устройство одиночных проходов через стены и перекрытия Закладка труб и глухих коробов для скрытых проводок в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия Прокладка металлических рукавов и защитных трубопроводов, электрических проводок в защитных трубах (металлических и пластмассовых), лотков и коробов, их соединение и крепление Монтаж и испытание трубных проводок III-V категории, а также трубных проводок (одиночных и блоками) I и II категории, присоединение их к приборам и отборным устройствам Монтаж электрической схемы (выбор проводов, кабелей, соединительных коробов, труб и их прокладка вне щитов, прокладка импульсных, командных, питающих трубных проводок с указанием их номера, типа (марок) и длин) Прокладка провода по вертикальным и горизонтальным линиям в соответствии с планом проводки групповой и распределительной сети, проверка работы сети, выявление и исправление недочетов Прокладка кабельных линий в штрабе или в кабель-каналах, а также гофрированной и пластиковой трубы, протяжка кабеля в гофру Монтаж кабеля открытым способом на скобах или клее по бетону, кирпичу, пластику, дереву и металлу, а также пневмокабеля Монтаж концевых заделок кабелей и проводов (разделка кабелей, сухие концевые заделки и концевые заделки в штепсельных разъемах, соединение кабелей и проводов, прозвонка) Выполнение обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и алюминиевыми трубами Закрепление, подключение и заземление электрооборудования, проведение внешнего контроля и испытания схемы Поиск неисправностей в электропроводке и их устранение Испытание и сдача трубных (металлических и пластмассовых, низкого и высокого давления) и электрических проводок | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на электрооборудование при проверке комплектности и качества оборудования Осуществлять соединения проводов различными способами и ответвления от магистральных проводов, а также оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой Выполнять прокладку и подключение кабеля и проводов в зависимости от выбранного способа Производить испытание трубных и электрических проводов на плотность и прочность Применять нормокомплект специальных инструментов, механизмов и приспособлений по видам электромонтажных работ Использовать специальный электроинструмент, слесарный и механизированный инструмент, КИП, средства гигиены и пожаротушения при выполнении электромонтажных работ, в том числе при работе на высоте Применять СИЗ при выполнении электромонтажных работ, в том числе при работе на высоте Выполнять электромонтажные работы с соблюдением требований электробезопасности и охраны труда Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре и электротравмах | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по электромонтажным работам Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Условные обозначения, используемые в электромонтажных работах Номенклатура материалов, изделий, инструментов и приспособлений, применяемых при монтаже трубных и электрических проводок, основные сведения о параметрах обработки Требования, предъявляемые к монтажу несущих конструкций, и способы разметки трасс трубных и электрических проводок Требования к прокладке трубных и электрических проводок, способы монтажа, а также испытания их на плотность и прочность Правила соединения и ответвления жил проводов и кабелей Способы монтажа уплотненных проходов одиночных и групповых трубных и электрических проводок Правила и порядок выполнения электромонтажных работ Назначение, устройство и применение специального электроинструмента, слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении электромонтажных работ Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре и электротравмах Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
Профстандарт: 40.195 код С/04.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к монтажным работам Изучение технической документации, чертежей и сопоставление их с особенностями объекта, на котором будет смонтирована система автоматизации Проверка наличия закладных конструкций, проемов, отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий, закладных конструкций и отборных устройств на технологическом оборудовании и трубопроводах, наличия заземляющей сети Разметка мест прокладки и установки опорных и несущих конструкций трубных и электрических проводок исполнительных механизмов и приборов с составлением эскизов Монтаж шкафных и панельных щитов, стативов (проверка комплектности, размещение, установка и выверка их перед закреплением, подключение к ним трубных и электрических проводок, заземление) Крепление каркасов и вспомогательных элементов смежных щитов и стативов между собой, монтаж кабельных и трубных вводов в щиты и пульты Восстановление лакокрасочных покрытий в случае их повреждения при монтаже щитовой конструкции Приемка и монтаж специальных конструкций (щитов и пультов) под приборы и исполнительные механизмы, монтаж приборов, регуляторов и исполнительных устройств (размещение, закрепление и подключение приборов) Монтаж приборов I и II категории сложности, а также первичных измерительных преобразователей и отборных устройств непосредственно на технологическом оборудовании и его коммуникациях Монтаж газовых датчиков дозиметрического контроля, реле давления, термопар, расходомеров Монтаж расширительных, влагоотделительных, конденсационных, разделительных и уравнительных сосудов Монтаж отборных устройств приборов погружения, давления и анализа газа Блочный монтаж приборов, исполнительных механизмов и конструкций и механическое сочленение их с регулирующим органом Установка электронного блока автоматического согласования, монтаж аппаратуры дистанционного управления Изготовление и монтаж стендов датчиков и манометров Проверка и испытание смонтированных приборов и аппаратуры | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию и работать с ними Пользоваться сопроводительной и технической документацией на монтируемое оборудование Осуществлять разметку мест установки оборудования Собирать оборудование по чертежам, производить стыковку и подгонку стыков, подбирать крепления и силы натяжения креплений Производить установку и подключение щита и электрооборудования Производить монтаж автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок Применять нормокомплект специальных инструментов, механизмов и приспособлений по видам электромонтажных работ Использовать слесарный и механизированный инструмент, КИП, сварочное оборудование, СИЗ, средства гигиены и пожаротушения при выполнении монтажных работ Применять технологическую оснастку, оборудование и инструменты при монтаже, в том числе при работе на высоте Выполнять слесарно-сборочные и монтажные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по монтажу автоматических средств контроля, регулирования и управления холодильных установок Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Назначение, принципы действия и правила монтажа приборов I и II категории сложности, а также конденсатосборников и воздухосборников Способы мест для установки конструкций под приборы и средства автоматизации Конструкции, типы щитов и пультов, а также трубных вводов в щиты и пульты, их расположение Требования, предъявляемые к монтажу несущих конструкций, трубных проводок высокого давления, а также кислородопроводов. Основные элементы трубной обвязки приборов на щитах и конструкциях Способы выверки смонтированного оборудования Назначение, принципы действия и правила монтажа пневматических, электронных и гидравлических регуляторов и исполнительных механизмов Правила сдачи смонтированных систем автоматизации и выполнения наладочных работ Правила и способы выполнения слесарно-сборочных и монтажных работ, в том числе во взрыво- и пожароопасных зонах Назначение, устройство электроинструмента, слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении монтажных работ. Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики: ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания: ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе типовых расчетов.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

## Профстандарт 40.195 код D 02.4
Профстандарт: 40.195 код D/02.4
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к выполнению предпусковых испытаний и заправке холодильных систем Изучение технической документации и проверка документации, подтверждающей готовность холодильных систем и КИП к испытаниям Проверка соответствия монтажа оборудования техническим требованиям и правильности подключения электрооборудования Подготовка оборудования холодильной установки к испытаниям с частичной разборкой и сборкой узлов Испытание на прочность и герметичность всех аппаратов, охлаждающих устройств и трубопроводов, а также сварных и разъемных соединений (раздельно по сторонам высокого и низкого давления), устранение выявленных неплотностей Продувка всей холодильной системы и очистка охлаждающих устройств и трубопроводов от грязи и ржавчины, освобождение их от воздуха (вакуумирование) Проверка работы системы охлаждения конденсаторов с заполнением их водой и спуском воздуха, проверка работы системы смазки Заправка маслосистем маслом (замена масла) после их промывки, продувки Наполнение систем хладагентом и хладоносителем (первоначальное и полное заполнение системы хладагентом) и приготовление хладоносителя Регулировка и настройка реле давлений Наладка работы всех элементов холодильной установки на холодопроизводительность | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию Пользоваться сопроводительной и технической документацией на монтируемое оборудование Использовать слесарный и механизированный инструмент, оборудование, КИП, средства гигиены и пожаротушения при выполнении испытательных работ Применять СИЗ при выполнении испытательных работ Осуществлять испытания оборудования холодильных установок на холостом ходу и под нагрузкой, испытания холодильной системы на чистоту, герметичность, прочность и плотность Оценивать качество выполненных испытательных работ Выполнять испытания и заправку холодильных систем хладагентом и теплоносителем с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по испытаниям и заправке холодильных систем хладагентом и теплоносителем Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Назначение, устройство слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Требования, предъявляемые к качеству испытательных работ и заправки холодильных систем хладагентом и теплоносителем Порядок продувки и подготовки холодильной системы к испытаниям, порядок ее испытания на герметичность, прочность, плотность и вакуумную плотность Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении испытательных работ и заправке холодильной системы Меры безопасности при работе с хладагентами Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта: ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики: ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания: ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе типовых расчетов.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием.

## Профстандарт 40.195 код D 03.4
Профстандарт: 40.002 код A/01.2
Трудовые действия | Умения | Знания
Проверка рабочего места на соответствие требованиям безопасности, подготовка инструмента, приспособлений, КИП и СИЗ к выполнению работ по пуску и наладке оборудования холодильных установок. Изучение технической документации, документации организации-изготовителя по эксплуатации и охране труда Проведение внешнего осмотра холодильного агрегата и аппаратов охлаждения, проверка соответствия монтажа оборудования холодильной установки проекту и техническим требованиям, правильности подключения электрооборудования к холодильной установке. Испытание отдельных частей холодильных установок при сдаче в эксплуатацию без нагрузки Подготовка и пробный запуск оборудования холодильной установки по проектной схеме на режимах первоначального охлаждения с проверкой срабатывания системы защиты по максимальному и минимальному давлению газа. Проверка работоспособности оборудования холодильной установки и предохранительных устройств на всех режимах, замеры параметров, пусковых и номинальных токов. Выявление и анализ недостатков в работе оборудования холодильной установки, их устранение. Выполнение регламентных работ при запуске холодильного оборудования в соответствии с требованиями организации-изготовителя. Проведение необходимых регулировок и настроек по результатам пробного запуска (наладка работы всех элементов холодильной установки на холодопроизводительность, настройка и программирование режимов работы оборудования по количественным и качественным показателям) Регулировка и проверка всей системы автоматического оттаивания, срабатывания приборов автоматики (реле давления, терморегулятора, термо-и водорегулирующих вентилей, реле времени) и срабатывания тепловых защит. Комплексное пробное испытание холодильной установки в рабочем режиме с достижением проектных параметров и обеспечением устойчивой работы оборудования и технологического режима. Комплексное опробование системы охлаждения по достижении устойчивого проектного (технологического) режима работ, а также средств регулирования подачи хладагента (хладоносителя) и средств оттаивания. Ввод оборудования холодильной установки в обычный эксплуатационный режим (пуск с проверкой работы холодильной установки с достижением паспортных параметров и их контроль) Контроль работы холодильной установки (температуры в охлаждаемом объеме и коэффициента рабочего времени), выявление заводских дефектов и составление акта-рекламации Инструктирование персонала заказчика по требованиям охраны труда и правилам эксплуатации холодильного оборудования, по поддержанию оптимального режима работы с фиксацией параметров в журнале наблюдений Сдача холодильной установки в эксплуатацию Составление документации об окончании пусконаладочных работ, актов сдачи-приемки и дефектов, технического отчета | Читать чертежи, проектную и рабочую документацию и работать с ними Работать с проектной и технической документацией и анализировать ее Выполнять эскизы, чертежи и монтажные схемы Определять неисправности холодильного оборудования Использовать электроинструмент и слесарный инструмент, переносные измерительные устройства и течеискатели, средства гигиены и пожаротушения при выполнении испытательных работ Применять СИЗ при выполнении испытательных работ Оценивать качество выполненных монтажных работ Выполнять пусконаладочные работы с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности Оказывать первую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Оформлять документацию об окончании пусконаладочных работ, акты сдачи-приемки, технический отчет в бумажном и электронном виде | Нормативные правовые акты, технические регламенты и профессиональные термины по пусконаладочным работам Перечень и правила пользования сопроводительной и технической документацией Условные обозначения, используемые в монтажных проектах Устройство холодильной техники, основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации Порядок выполнения монтажных и пусконаладочных работ Назначение, устройство электроинструмента, слесарного и механизированного инструмента, КИП, правила пользования ими Требования, предъявляемые к качеству пусконаладочных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении пусконаладочных работ Меры безопасности при работе с хладагентами Правила применения СИЗ, средств пожаротушения, гигиены и оказания первой помощи при аварийных ситуациях, пожаре, отравлении или поражении частей тела и глаз хладагентом Международные соглашения и национальные нормативные правовые акты в области защиты озонового слоя и снижения парникового эффекта Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, профессиональные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по холодильной технике Правила составления актов, дефектных ведомостей и отчетов о выполненных пусконаладочных работах в бумажном и электронном виде
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики: ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием.

## Профстандарт 40.120 код В 02.3
Профстандарт: 40.120-B/02.3
Трудовые действия | Знания | Умения
Анализ документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установках среднего уровня сложности Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена Монтаж отремонтированного или замененного оборудования, пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности и вывод их на расчетный режим эксплуатации Пусконаладочные работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять и заправлять их в циркуляционные контуры систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемые в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, опрессовку, проверку на герметичность и вакуумирование, эвакуацию и заправку фреоном контуров хладагента систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с нормативно-технической документацией по холодильной технике Настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Оптимальные режимы функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, порядок их пуска и остановки Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта: ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики: ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания: ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе типовых расчетов.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.
ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием.

## ФГОС ПК (hidden)
Профстандарт: 40.120-B/02.3
Трудовые действия | Знания | Умения
Анализ документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установках среднего уровня сложности Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена Монтаж отремонтированного или замененного оборудования, пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности и вывод их на расчетный режим эксплуатации Пусконаладочные работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности | Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять и заправлять их в циркуляционные контуры систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемые в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, опрессовку, проверку на герметичность и вакуумирование, эвакуацию и заправку фреоном контуров хладагента систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с нормативно-технической документацией по холодильной технике Настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате нарушения техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и экологической безопасности при внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Нормативно-технические документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Оптимальные режимы функционирования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, порядок их пуска и остановки Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии или нарушения техники безопасности, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной технике информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности
ФГОС СПО 15.01.18 Машинист холодильных установок
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования: ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями механика. ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта: ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. ПК 2.4. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики: ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. ПК 3.2. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы холодильной установки. ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов. Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций помещений, трубопроводов, аппаратов: ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. ПК 4.2. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
ФГОС СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли и общественного питания. ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования: ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового оборудования. ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального инструмента, оснастки, приборов контроля. ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических схем. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания: ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе типовых расчетов. Проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного питания: ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных типов и назначения. ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного питания.
ФГОС СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.
ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования | ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.
ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.
ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха.
ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием.