## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Геномная инженерия
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проведение микробиологического посева | [6 empty] | 16
1 | Организация работы, владение инструментом и оборудованием
|  | И | Необходимые инструменты и расходные материалы (за исключением музейной культуры) помещены в ламинар после обработки рабочей поверхности спиртовым раствором и до стерилизации УФ |  | Если в процессе работы участник дополняет комплект в ламинаре, за каждое дополнение - минус 0,1 балл. Если участник стерилизует ламинар с музейной культурой - 0 баллов. Если участник поместил все необходимое в ламинар после его стерилизации УФ - минус 0,1 балл. Если участник не обработал спиртом поверхность до стерилизации УФ - минус 0,1 балл |  | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая поверхность ламинарного бокса обрабатывается спиртовым раствором перед проведением посева и после окончания работ |  | В случае, если бокс не обрабатывается в одном из вариантов, минус 0,10 балла |  | 1 | 0.2
|  | И | Техника проведения посева и работы в стерильных условиях |  | Если конкурсант кладет крышку от чашки Петри (любым образом, дном вверх или вниз), а также крышки или пробки от колбы или мерной пробирки/стакана стерильной их частью на поверхность бокса, - 0баллов за данный критерий. |  | 1 | 0.2
|  | И | При разогревании среды не произошло ее выкипания |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Техника работы со спиртовкой, рациональное расходование спирта в спиртовке |  | Спиртовка не должна гореть, если она не используется длительное время. Нельзя передвигать зажженную спиртовку. За нарушение техники работы или нерациональное расходование спирта в спиртовке - 0 баллов |  | 1 | 0.2
|  | И | Рациональная организация рабочих инструментов в ламинаре |  | Если в процессе работы конкурсанту приходится переставлять рабочие инструменты или проносить предметы над чистыми зонами, то за каждый случай - 0,1 балла |  | 1 | 0.25
|  | И | Аккуратная работа с приборами (дозатор, горелка и тд) |  | Если в процессе работы выявлены случаи небрежного обращения с приборами, то за каждый случай - 0,1 балла |  | 1 | 0.2
|  | И | В ламинаре отсутствуют неиспользующиеся материалы и инструменты |  | Если присутствуют, снять все баллы |  | 1 | 0.2
|  | И | Техника работы с дозатором |  | Сначала устанавливается необходимый объем, затем надевается стерильный наконечник. При выборе дозатора, неподходящего для отмеряемого объема, снимаются все баллы за данный критерий. |  | 1 | 0.2
|  | И | Для сборса использованных наконечников используется специальная емкость |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | На чашках Петри подписаны названия посеянных культур |  | При отсутствии на одной из чашек - минус 0,1 балл. |  | 1 | 0.2
|  | И | На чашках Петри обозначено имя конкурсанта |  | При отсутствии на одной из чашек - минус 0,1 балл. |  | 1 | 0.2
|  | И | На чашках Петри подписана дата проведения посева |  | При отсутствии на одной из чашек - минус 0,1 балл. |  | 1 | 0.2
|  | И | На чашках Петри подписан использованный антибиотик и его концентрация |  | При отсутствии на одной из чашек - минус 0,1 балл. |  | 1 | 0.2
|  | И | Надписи нанесены на дно чашек Петри |  |  |  | 1 | 0.2
|  | И | В рабочем журнале приведены записи о имени конкурсанта, дате проведения посева, названии культур микроорганизмов, концентрации антибиотика. |  | При отсутствии в записях какого-либо пункта из перечисленных - минус 0,1 балл. |  | 1 | 0.4
|  | И | В рабочем журнале приведены расчеты концентрации антибиотиков |  | При приведении рассчитанных концентраций для обоих антибиотиков, но отсутствии самой схемы расчета - минус половина баллов за данный критерий. При наличии расчетов только для одного антибиотика - минус половина баллов. Правильность расчетов оценивается другим критерием. |  | 1 | 0.2
|  | И | После окончания работ рабочее место приведено в порядок, все материалы возвращены на места хранения |  | Если что-то не убрано, снять все баллы |  | 1 | 0.2
2 | Технология работы с культурами микроорганизмов
|  | И | Среда остужена до 40 С перед добавлением антибиотика и заливкой в чашку Петри |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Расчет количества антибиотиков проведен верно |  | Если один из антибиотиков рассчитан неверно минус 0,25 баллов. |  | 2 | 0.5
|  | И | Добавление антибиотиков проводится в ламинаре |  | За неверно выставленный и добавленный объем антибиотика - 0 баллов за данный критерий (только в случае, если рассчитанный объем антибиотика отличается от добавленного объема) |  | 2 | 0.2
|  | И | Во время плаывления среды она не подгорает и не выкипает |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Отфасовка среды проводится в стерильных условиях в ламинарном боксе |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | Объем среды залитой в чашку Петри соответствует заявленному в задании |  |  |  | 2 | 0.25
|  | И | Среда залита в чашку Петри с первого раза |  | Если в одну из чашек не с первого раза то минус 0,25 баллов |  | 2 | 0.5
|  | И | Сушка чашек Петри со свежезалитой средой проводится в ламинаре рядом с пламенем горелки (в этом случае конкурсант находится рядом) или при включенном УФ (в этом случае конкурсант находится за рабочим столом) |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | При сушке в стерильном закрытом ламинаре крышки чашек Петри приоткрыта |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Поверхность среды после застывания ровная, без комков |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | При работе чашки Петри находится в стерильной зоне горелки (в радиусе 20 см ПОЗАДИ горящей горелки) |  | Если конкурсант помещает чашку в радиусе 20 см от горелки, но сбоку или перед горелкой - минус 0,2 балла. Если манипуляции с чашкой проводятся вне стерильной зоны - 0 баллов. |  | 2 | 0.5
|  | И | Для посева использована стерильная микробиологическая петля |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Петля остужена перед взятием образца культуры |  | Допускается остужать петлю касанием о стерильную поверхность среды или охлаждением на воздухе в стерильной зоне пламени горелки. При слишком продолжительном охлаждении петли или нарушении стерильности - снять все баллы |  | 2 | 0.2
|  | И | После смены направления штриха использована стерильная микробиологическая петля |  | Если в процессе посева не происходит промежуточной стерилизации металлической петли - 0 баллов |  | 2 | 0.2
|  | И | Каждая новая серия штрихов начинается под углом 90 градусов по отношению к предыдущей серии штихов |  | При накладывании серий штрихов друг на друга - минус 0,25 балл. При невозможности оценить данный аспект (визуализируется только одна серия штрихов или отсутствии роста) - 0 баллов |  | 2 | 0.5
|  | И | При проведении посева бактериальная петля не прокалывает поверхность среды |  | За каждый случай прокола среды петлей - минус 0,1 балл |  | 2 | 0.3
|  | И | В течении всего времени работы с музейными культурами они находятся во льду |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Чашка помещена в термостат дном вверх |  |  |  | 2 | 0.2
|  | И | После окончания работы музейные культуры возвращены в холодильник |  |  |  | 2 | 0.4
|  | И | На чашках Петри визуализируется минимум две серии штихов |  | Если на одной из чашек визуализируется только одна серия - минус 1 балл |  | 2 | 2
|  | И | На чашках Петри визуализируются отдельные колонии |  |  |  | 2 | 1.5
|  | И | На чашке Петри отсутствует рост посторонних микроорганизмов |  | При наличии зароста на одной из чашек - 0,5 баллов |  | 2 | 1
|  | И | Температура в термостате установлена на +37 °С |  |  |  | 2 | 0.5
Б | Планирование генно-инженерного эксперимента | [6 empty] | 19
1 | Организация работы, владение инструментом и оборудованием
|  | И | В процессе работы корректно используется функционал программного обеспечения (выбраны правильные инструменты анализа) |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Результаты выполнения этапов задания зафиксированы в журнале (сборка последовательностей, рестрикционный анализ двух плазмид, выводы) |  | За отсутствие в записях одного из этапов задания - минус 0,35 балла |  | 1 | 1
|  | И | В рабочем журнале записаны выбранные рестриктазы |  |  |  | 1 | 1
|  | И | В рабочем журнале записана длина образующихся при рестрикции фрагментов для обеих плазмид |  | В случае, если длины фрагментов указаны для одной плазмиды - 0 баллов |  | 1 | 1
|  | И | В рабочем журнале указана длина финальной последовательности, собранной из нескольких файлов |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Указано название ближайшей родственной последовательности |  |  |  |  | 1
|  | И | Указано название ближайшего валидного родственника (типовую последовательность) |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Указаны проценты сходства для ближайшей родственной последовательности и ближайшей валидной последовательности |  | При отстутствии степени сходства для одной из последовательностей - минус 1 балл |  | 1 | 2
|  | И | Указаны номера доступа GenBank для ближайшей родственной последовательности и ближайшей валидной последовательности |  | При отстутствии номера доступа в базе данных для одной из последовательностей - минус 1 балл |  | 1 | 2
2 | Анализ последовательностей ДНК
|  | И | Предоставлен файл формата *.fasta или др, содержащий полученную нуклеотидную последовательность гена |  |  |  | 2 | 1
|  | И | Предоставленная последовательность совпадает с контрольной |  | не совпадение на 1 нуклеотид = снятие 0.2 балла за каждый |  | 2 | 2
|  | И | Рестриктазы подобраны таким образом, что по набору рестрикционных фрагментов возможно отличить исходную и рекомбинантную плазмиду |  | Полученные фрагменты одной плазмиды должны быть длиной более 100 п.н. и отличаться друг от друга по размеру таким образом, чтобы их можно было разделить на гель-электрофорезе (допускается, если короткие фрагменты длиной 100-300 п.н. будут отличаться не менее чем на 50 п.о. по длине; длинные фрагменты должны отличаться не менее чем на 200 п.о.). Сайтов рестрикции у выбранных рестриктаз не должно быть более 3х. Если предложенные ферменты удовлетворяют данному требованию только для одной плазмиды - минус 1 балл. |  | 2 | 2
|  | И | Предложен оптимальный набор рестриктаз, которыми можно различить исходную плазмиду и плазмиду со встройкой |  | Подобранные рестриктазы должны соответствовать условиям задания (одна или две рестриктазы, позволяющие легко различить по длине обе предоставленных плазмиды). В случае, если из оптимального набора из двух ферментов предложена только одна рестриктаза - минус 1 балл. |  | 2 | 2
|  | И | В лабораторном журнале приведено обоснование выбора рестриктаз |  |  |  |  | 1
В | Анализ образцов на наличие целевого гена методом ПЦР | [6 empty] | 34
1 | Организация работы, владение инструментом и оборудованием
|  | И | На рабочем месте размещены необходимое оборудование, инструменты, раходные материалы |  | Если в процессе смешивания компонентов ПЦР или нанесения образцов на гель конкурсант отлучается за недостающими реактивами - минус 0,25 балла. |  | 1 | 0.5
|  | И | На рабочем месте соблюдается порядок в течение всего времени выполнения задания |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Смешивание ПЦР-смеси производится в предварительно простерилизованном (обработанном спиртовым раствором и УФ) ламинарном шкафу |  | Если рабочая поверхность ламинара не обработана спиртом до начала работ - минус 0,25 балла, если не проведена стерилизация УФ - минус 0,25 балла. Реактивов для ПЦР при обработке ламинара УФ быть не должно! При попытке поместить в шкаф реагенты до обработки УФ - конкурсант должен быть остановлен экспертом и баллы обнулены. |  | 1 | 0.5
|  | И | Пробирки и расходные материалы, в том числе, наконечники с фильтром -используются рационально |  | В тех манипуляциях, где допустимо использование одного наконечника (например, распределение ПЦР-смеси по пробиркам), используется строго один наконечник. За каждый случай не рационального использования наконечников - 0,1 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Пробирки в микроцентрифуге (или вортексе при осаждении капель) размещены уравновешенно |  | За каждый случай неуравновешенного размещения пробирок минус 0,25 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Расчет компонентов ПЦР-смеси зафиксирован в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Сброс использованных наконечников производится в специальную емкость |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Используется отдельный наконечник для отбора каждого компонента ПЦР-смеси |  |  |  |  | 0.5
|  | И | При дозировании ПЦР-смеси ее хватило на все микропробирки |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Расшифровка маркировки микропробирок зафиксирована в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | Во время проведения ПЦР-амплификации подготовлен агарозный гель |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Расчет всех компонентов геля зафиксирован в лабораторном журнале |  | должны быть зафиксированы: навеска агарозы, объем 50Х ТАЕ-буфера, дистиллированной воды, бромистого этидия |  | 1 | 0.75
|  | И | В лабораторном журнале зафиксирован объем добавленного буфера для нанесения образцов на гель |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | В рабочем журнале последовательно отражены все этапы работы (приготовление ПЦР-смеси для рестрикции, программа амплификации, приготовление геля, рисунок гель-электрофореза, выводы) |  | Если какой-то из этапов работы не отражен понятно в рабочем журнале - 0,2 балла |  | 1 | 1
|  | И | В лабораторном журнале зафиксировано напряжение,установленное на источнике питания для камеры гель-электрофореза |  |  |  |  | 0.5
|  | И | Порядок нанесения образцов зафиксирован в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  | Гель задокументирован в рабочем журнале |  | Фото или рисунок геля |  | 1 | 1
|  | И | В рабочем журнале перечислены образцы, содержащие целевые фрагменты |  |  |  | 1 | 1
|  | И | После окончания работ рабочее место приведено в порядок, все материалы возвращены на места хранения |  |  |  | 1 | 1
2 | Проведение ПЦР-реакции
|  | И | Расчет компонентов ПЦР-смеси проведен верно |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Все необходимые компоненты для проведения ПЦР перемешаны до начала работы |  | За каждый не перемешанный компонент - 0,1 балла |  | 4 | 0.5
|  | И | Приготовлена ПЦР-смесь в необходимом объеме с учетом положительного и отрицательного контролей |  | При отсутствии какого-либо из контролей или образцов - минус 0,2 балла за каждый случай
|  | И | Подготовка ПЦР-смеси осуществлена с первой попытки |  | При повторном смешивании ПЦР-смеси и распределении по пробиркам - минус 2 балла |  | 4 | 1
|  | И | В амплификатор введена программа амплификации, соответствующая протоколу |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Отрицательный контроль на гель-электрофорезе не содержит фрагментов |  |  |  | 4 | 0.75
|  | И | Положительный контроль на гель-электрофорезе содержит фрагмент целевой длины |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Корректно определен размер амплифицированного целевого фрагмента |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Корректно определены образцы, содержащие целевой участок гена |  |  |  | 4 | 1.5
3 | Проведение гель-электрофореза
|  | И | Расчет компонентов для приготовления геля проведен верно |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Расчет компонентов однократного буфера для электрофореза проведен верно |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Для измерения объема жидкости используется мерная посуда (мерный цилиндр, аналитическая колба) |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Расчет количества добавляемого к образцу ДНК буфера для нанесения в гель проведено верно |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Направление тока в камере соответствует направлению движения образцов ДНК в геле (электроды подключены верно, гель ориентирован правильно) |  |  |  | 5 | 1
|  | И | При расплавлении геля не произошло утечки геля из емкости |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | Буфер не доливается в камеру для электрофореза после нанесения образцов на гель |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Гель остужен до 40 С перед добавлением бромистого этидия |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | Образцы ДНК смешаны с буфером для нанесения на гель в необходимых пропорциях |  |  |  | 5 | 0.75
|  | И | Гребенка извлечена без повреждения карманов |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | Гель для электрофореза приготовлен с первого раза |  |  |  | 5 | 1
|  | И | Проведено аккуратное перемешивание образца с буфером |  | Образцы перешаны с буфером с отсутствием капель краски или образца на стенках. Если конкурсант не осадил капли - минус 0,25 балла |  | 5 | 1
|  | И | На отдельную дорожку геля нанесен ДНК-маркер |  |  |  | 5 | 1
|  | И | При нанесении образцов на гель не происходит повреждения лунок |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | Напряжение электрического поля для проведения гель-электрофореза рассчитано верно |  |  |  | 5 | 0.75
Г | Рестрикционный анализ | [6 empty] | 31
1 | Организация работы, владение инструментом и оборудованием
|  | И | На рабочем месте размещены необходимое оборудование, инструменты, раходные материалы |  | Если в процессе смешивания компонентов рестрикции или нанесения образцов на гель конкурсант отлучается за недостающими реактивами - минус 0,25 балла. |  | 1 | 0.5
|  | И | На рабочем месте соблюдается порядок в течение всего времени выполнения задания |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Пробирки и расходные материалы, в том числе, наконечники с фильтром -используются рационально |  | В тех манипуляциях, где допустимо использование одного наконечника, используется строго один наконечник. За каждый случай не рационального использования наконечников - 0,1 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Пробирки в микроцентрифуге (или вортексе при осаждении капель) размещены уравновешенно |  | За каждый случай неуравновешенного размещения пробирок минус 0,25 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Расчет компонентов реакционной смеси зафиксирован в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Сброс использованных наконечников производится в специальную емкость |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Используется отдельный наконечник для отбора каждого компонента реакционной смеси |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Расшифровка маркировки микропробирок зафиксирована в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Во время проведения рестрикции подготовлен агарозный гель |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Расчет всех компонентов геля зафиксирован в лабораторном журнале |  | должны быть зафиксированы: навеска агарозы, объем 50Х ТАЕ-буфера, дистиллированной воды, бромистого этидия |  | 1 | 0.75
|  | И | В лабораторном журнале зафиксирован объем добавленного буфера для нанесения образцов на гель |  |  |  | 1 | 0.75
|  | И | В рабочем журнале последовательно отражены все этапы работы (выделение ДНК, определение концентрации ДНК, приготовление реакционной смеси для рестрикции, приготовление геля, рисунок гель-электрофореза, выводы) |  | Если какой-то из этапов работы не отражен понятно в рабочем журнале - 0,5 балла |  | 1 | 3
|  | И | В лабораторном журнале зафиксировано напряжение,установленное на источнике питания для камеры гель-электрофореза |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Порядок нанесения образцов зафиксирован в лабораторном журнале |  |  |  | 1 | 1.5
|  | И | Гель задокументирован в рабочем журнале |  | Фото или рисунок геля |  | 1 | 1.5
|  | И | Результаты рестрикционного анализа зафиксированы в лабораторном журнале |  | Должны быть описаны результаты гель-электрофореза: количество и длина полученных фрагментов в каждом образце, вывод о количестве сайтов рестрикции в плазмиде для использованных рестриктаз. За каждую верно описанную дорожку из 4х по 0,5 балла. |  | 1 | 2
|  | И | После окончания работ рабочее место приведено в порядок, все материалы возвращены на места хранения |  |  |  | 1 | 0.5
2 | Технология работы с ДНК
|  | И | После добавления ресуспендирующего раствора к осадку используется вортекс |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | На стадии лизиса пробирка резко не встряхивается |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | На стадии нейтрализации пробирка резко не встряхивается |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Выделение плазмидной ДНК осуществлено с первой попытки |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | На геле визуализируется выделенная ДНК |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Определена концентрация элюированной ДНК с помощью гель-электрофореза |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Выделение плазмидной ДНК осуществлено с первой попытки |  |  |  | 1 | 0.5
|  | И | Концентрация выделенной ДНК составила не менее 25 нг в 5 мкл |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Концентрация выделенной ДНК определена верно |  |  |  | 1 | 1
|  | И | Выделенной ДНК хватило на четыре реакции рестрикции и контроль |  |  |  | 4 | 1
3 | Проведение реакции рестрикции
|  | И | Расчет компонентов реакционной смеси для рестрикции проведен верно |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Реакция рестрикции поставлена с первой попытки |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | Продолжительность реакции рестрикции соответствует заявленной в протоколе |  |  |  | 4 | 0.5
|  | И | На геле визуализируются продукты реакции рестрикции на каждой из 4х дорожек |  | минус 0,5 балла за отсутствие фрагментов ДНК на одной дорожке |  | 4 | 2
|  | И | На геле визуализируется контрольный образец плазмидной ДНК |  |  |  | 4 | 1
|  | И | Длина и количество полученных фрагментов на электрофорезе совпадает с теоретически ожидаемыми |  | Если полученные фрагменты отличаются от ожидаемого - минус 0,5 балла за каждый неверный вариант |  | 4 | 2
|  | И | Длина и количество полученных в результате рестрикции фрагментов определена верно |  |  |  | 4 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, владение инструментом и оборудованием
2 | Технология работы с культурами микроорганизмов
3 | Технология работы с биоинформатическими программами
4 | Технология работы с ДНК
5 | Технология гель-электрофореза