## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж внутреннего газопровода. | [6 empty] | 47.8
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи конкурсант использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | конкурсанту не потребовались дополнительные трубы, фитинги? |  | 0 м, шт = полная оценка / 1-2 м, шт суммарно = половина оценки / более 2 м, шт = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Технология работы по пайке соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, флюс нанесен на трубу, резкое принудительное охлаждение места пайки не допускается, зачистка шва выполнена), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных конкурсантом |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Во время выполнения модуля на полу, верстаке в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства; инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
|  | И | Модуль завершен в полном объеме (визуально соответствует чертежу) в отведенное время ? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все фитинги, элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Газовый котел установлен в монтажном положении согласно требованиям СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления"? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Газовая плита установлена в монтажном положении согласно требованиям СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления"? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Для газового котла предусмотрены мероприятия согласно СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления" (присутствуют изолирующие несгораемые экраны/панели, где необходимо) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Для газовой плиты предусмотрены мероприятия согласно СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления" (присутствуют изолирующие несгораемые экраны/панели, где необходимо) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
3 | Проектирование и расчеты
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура (КТЗ, электромагнитный клапан, фильтр) установлены в необходимом направлении и последовательности согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Изолирующие несгораемые экраны/панели газового котла имеют размеры согласно СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления" |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Изолирующие несгораемые экраны/панели газовой плиты имеют размеры согласно СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления" |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Все крепления труб системы соответствуют требованиям СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления? Количество, месторасположение |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
4 | Монтаж систем газопотребления
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Вертикаль Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Вертикаль Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль РЕХ |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 4. Вертикаль РЕХ |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 5. Горизонталь РЕХ |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 6. Горизонталь Сu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 7. Горизонталь Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 8. Горизонталь счетчик |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 9. Вертикаль котел |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
|  | И | Вертикаль и горизонталь 10. Горизонталь ДРПш |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.9
5 | Испытания, пуск и наладка систем газопотребления
|  | И | конкурсант соблюдал технологию и последовательность проведения испытания Согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 1
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 2
6 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Пресс-соединение 1 Cu (КТЗ) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 2 Cu (КТЗ) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 3 Cu (электромагнитный клапан) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 4 Cu (электромагнитный клапан) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 5 Cu (угольник/отвод 1) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 6 Cu (угольник/отвод (2) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 7 Cu (переход Cu/РЕХ) радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 1 РЕХ (Тройник) аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно (Труба не доведена до конца и находится с перегибом, отрезана неровно, зазор между гильзой и фитингом больще 2 мм
|  |  |  | 1 | Зазор между гильзой и фитингом от 1 до 2 мм
|  |  |  | 2 | Зазор между гильзой и фитингом до 1 мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Зазор между гильзой и фитингом не более 0,5 мм
|  | С | Пресс-соединение 2 РЕХ (Тройник) аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно (Труба не доведена до конца и находится с перегибом, отрезана неровно, зазор между гильзой и фитингом больще 2 мм
|  |  |  | 1 | Зазор между гильзой и фитингом от 1 до 2 мм
|  |  |  | 2 | Зазор между гильзой и фитингом до 1 мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Зазор между гильзой и фитингом не более 0,5 мм
|  | С | Пресс-соединение 3 РЕХ (Тройник)аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно (Труба не доведена до конца и находится с перегибом, отрезана неровно, зазор между гильзой и фитингом больще 2 мм
|  |  |  | 1 | Зазор между гильзой и фитингом от 1 до 2 мм
|  |  |  | 2 | Зазор между гильзой и фитингом до 1 мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Зазор между гильзой и фитингом не более 0,5 мм
|  | С | Пресс-соединение 4 РЕХ (отвод) аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно (Труба не доведена до конца и находится с перегибом, отрезана неровно, зазор между гильзой и фитингом больще 2 мм
|  |  |  | 1 | Зазор между гильзой и фитингом от 1 до 2 мм
|  |  |  | 2 | Зазор между гильзой и фитингом до 1 мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Зазор между гильзой и фитингом не более 0,5 мм
|  | С | Пресс-соединение 5 РЕХ (отвод) аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно (Труба не доведена до конца и находится с перегибом, отрезана неровно, зазор между гильзой и фитингом больще 2 мм
|  |  |  | 1 | Зазор между гильзой и фитингом от 1 до 2 мм
|  |  |  | 2 | Зазор между гильзой и фитингом до 1 мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Зазор между гильзой и фитингом не более 0,5 мм
|  | С | Пресс-соединение 6 (разрушающий контроль) Cu радиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм И внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат |  | 8
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 7 (разрушающий контроль) РЕХ аксиальная запрессовка |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм И внутри соединения сужен конец трубы
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 1 кран |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 2 фильтр |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 3 счетчик |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 4 клапан термозапорный |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 5 муфта |  |  |  | 8 | 0.7
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пайка 1 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 2 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 3 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 4 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 5 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 6 медных труб (разрушающий контроль) |  |  |  | 8 | 0.9
|  |  |  | 0 | Труба не полностью вставлена в фитинг
|  |  |  | 1 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат И Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат ИЛИ Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Б | Обслуживание системы газопотребления (Обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования) | [6 empty] | 21.7
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте, находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке?? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Во время выполнения модуля на полу, верстаке/столе в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | конкурсант выполнил проверку (визуальную) состояния газовых приборов? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | конкурсант выполнил проверку наличия приточной/вытяжной вентиляции? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | конкурсант выполнил проверку наличия и правильности подключения к дымоходам? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | конкурсант выполнил проверку правильности размещения газовых приборов? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | Обслуживание выполнено в соответствии с приложение 3 и 4 Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  | Да = конкурсант соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | конкурсант представился/попрощался? (ФИО, должность, организация) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | конкурсант объяснил виды выполняемых работ? (Ежегодное обслуживание газового оборудования) |  | Да, пояснил -Ежегодное обслуживание газового котла, перечислил все виды выполняемых работ= полная оценка/ нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант предупредил об отключении системы |  | Да, пояснил -Отключение временное , продолжительность до 2 часов=полная оценка/нет, не предупредил = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант объяснил абоненту функционирование газового котла? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант объяснил функционирование газовой плиты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант ответил на вопросы абонента? |  | Да, ответил на все вопросы = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант провел инструктаж абонента. Правильно назвал, перечислил правила по безопасному использованию газоиспользующего оборудования после выполнения обслуживания |  | Да, все перечислено = полная оценка /1-2 недочета = половина оценки/ Нет, множественные недочеты, инструктаж не провел = 0 оценка |  | 3 | 0.8
|  | И | конкурсант передал паспорта газовых приборов абоненту? (с необходимыми отметками) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | конкурсант передал акт технического обслуживаниядокументации абоненту? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | конкурсант передал акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
4 | Обслуживание и эксплуатация систем газопотребления
|  | И | конкурсант выполнил проверку наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку состояния газопроводов, газоотводящих труб? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку плотности закрытия дверцы, вращения вертела ( при наличии)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант произвел очистку теплообменника, фильтра сетчатого на входе холодной воды (если применимо), пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант снял пробку с насоса, провернул шток насоса, пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил чистку горелки (пояснил свои действия)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант произвел вывод воздуха из системы отопления через кран для сброса воздуха, пояснил свои действия |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку давления газа на входе в газовый котел (динамическое давление газа), пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов/регуляторов и надежности фиксирования их в положении «закрыто»? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант перекрыл подачу газа перед устранением неисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил дожог газа перед началом работ? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Технологическая последовательность работ соблюдена? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | После подключения оборудования конкурсант возобновил подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | После подключения оборудования конкурсант отрегулировал подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант заполнил акты приемки-сдачи выполненных работ при удовлетворении коммунально-бытовых нужд? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант заполнил акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газового котла)? |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газовой плиты) |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
5 | Испытания, пуск и наладка систем газопотребления
|  | И | конкурсанту проверил герметичность соединений газового котла с газопроводом с помощью прибора ? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | конкурсанту проверил герметичность соединений газовой плиты с газопроводом с помощью прибора ? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Герметичность соединений газового котла была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Герметичность соединений газовой плиты была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
6 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | И | Аккуратность работы 1 - Газовый котел |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений после работы конкурсанта? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 - Газовая плита |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений после работы конкурсанта? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 8 | 0.5
|  | С | Резьбовые соединения 1(газовая плита) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос соединения/срыв резьбы/смятие резьбы
|  |  |  | 1 | Повреждение боковых граней и ребер гайки, головки болта, препятствующих затяжке резьбового соединения
|  |  |  | 2 | Изгиба газоподающей трубки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовые соединения 2(газовый котел) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос соединений/срыв резьбы/смятие резьбы,
|  |  |  | 1 | Повреждение боковых граней и ребер гайки, головки болта, препятствующих затяжке резьбового соединения
|  |  |  | 2 | Изгиба газоподающей трубки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
В | Обслуживание системы газопотребления (Ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования) | [6 empty] | 13.3
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте, находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке?? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Во время выполнения модуля на полу, верстаке/столе в рабочей зоне отсутствуют отходы производства |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Неисправность 1 выявлена согласно ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Неисправность 2 выявлена согласно ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | конкурсант представился/попрощался? (ФИО, должность, организация) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | конкурсант объяснил виды выполняемых работ? |  | Да, пояснил -перечислил все виды выполняемых работ= полная оценка/ нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант предупредил об отключении системы |  | Да, пояснил -Отключение временное , продолжительность до 2 часов=полная оценка/нет, не предупредил = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант ответил на вопросы абонента? |  | Да, ответил на все вопросы = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант передал паспорта газовых приборов абоненту? (с необходимыми отметками) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | конкурсант передал акт выполненных работ абоненту? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
4 | Обслуживание и эксплуатация систем газопотребления
|  | И | конкурсант заполнил акт выполненных работ? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газового котла)? |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газовой плиты) |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант перекрыл подачу газа перед устранением неисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил дожог газа перед началом работ? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | После устранения неисправности конкурсант возобновил подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | После устранения неисправности конкурсант отрегулировал подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Неисправность 1 устранена согласно ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Неисправность 2 устранена согласно ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Отключение газовых приборов произведено согласно инструкции? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
5 | Испытания, пуск и наладка систем газопотребления
|  | И | Герметичность соединений газового котла была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Герметичность соединений газовой плиты была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
6 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | И | Аккуратность работы 1 - Газовый котел |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 - Газовая плита |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 8 | 0.5
|  | С | Опломбирование 1( отключение газовый котел) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Оттиск не четкий, не читаемый, проволока скручена недопустимым способом, неопломбирована, свободно снимается
|  |  |  | 1 | Оттиск не четкий, не читаемый, скрутка проволки выполнена допустимым способом, но возможно снять пломбу без разрушения
|  |  |  | 2 | Оттиск не четкий, не читаемый, скрутка проволки выполнена допустимым способом, снять пломбу без разрушения невозможно
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Опломбирование 2(отключение газовая плита) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Оттиск не четкий, не читаемый, проволока скручена недопустимым способом, неопломбирована, свободно снимается
|  |  |  | 1 | Оттиск не четкий, не читаемый, скрутка проволки выполнена допустимым способом, но возможно снять пломбу без разрушения
|  |  |  | 2 | Оттиск не четкий, не читаемый, скрутка проволки выполнена допустимым способом, снять пломбу без разрушения невозможно
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Г | Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения | [6 empty] | 5.5
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Схема газопровода выполнена с соблюдением ГОСТ 21.609.2014 |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Предложенный проект газопровода выполнен с соблюдением СП 402.1325800.2018 |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Схема газопровода читаема, различима на плане, элементы разборчиво помечены? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 1
4 | Проектирование и расчеты
|  | И | В целом проект решает ситуационную задачу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все необходимые элементы в проектном решении учтены? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все необходимые размеры в проектном решении учтены, указаны? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
Д | Определение потребности в материально-технических ресурсах | [6 empty] | 5.8
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Комплектовочная ведомость выполнена с соблюдением правил разработки согласно ГОСТ 3.1123-84? (заполнены все графы таблицы) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Артикулы элементов определены, соответствуют каталогу производителя? (если применимо) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.5
3 | Производственная коммуникация
|  | И | Названия элементов, деталей прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Названия машин, механизмов, приспособлений, инструментов прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.5
4 | Проектирование и расчеты
|  | И | В комплектовочной ведомости учтены вспомогательные материалы согласно принятым способам соединений и чертежу? Уплотнительные материалы, крепления |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | В комплектовочной ведомости учтены машины, приспособления, инструменты согласно принятым способам монтажа и тп? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Все элементы учтены конкурсантом согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Все оборудование учтено конкурсантом согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Все арматура учтена конкурсантом согласно чертежу? Краны, клапаны (присутствуют в ведомости) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Все способы соединения учтены конкурсантом согласно чертежу? Фитинги присоединительные присутствуют в ведомости |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Объем трубы определен? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
Е | Расчет/перерасчет газопотребления | [6 empty] | 5.9
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Расчет произведен согласно приложению "А" СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления"? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Номинальный расход отопительного котла, принятая конкурсантом соответствует паспортным данным? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Номинальный расход бытовой газовой плиты, принятая конкурсантом соответствует паспортным данным? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Номинальный расход газового водонагревателя, принятая соответствует паспортным данным? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | конкурсант не запрашивал дополнительных разъяснений по формулам, по использованию нормативной документации (СП) в процессе выполнения работы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.25
|  | И | конкурсанту не запрашивал дополнительных разъяснений по размерностям расчетных единиц, по переводу размерностей в нужные единицы? Справлялся самостоятельно? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.25
3 | Проектирование и расчеты
|  | И | Коэффициент одновременности принят требуемый? Ksim |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Расход газа отопительным котлом рассчитан? (Математической ошибки в полученном значении нет) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Расход газа бытовой газовой плитой рассчитан?(Математической ошибки в полученном значении нет) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Расход газа газовым водонагревателем рассчитан? (Математической ошибки в полученном значении нет) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Общий расчет газопотребления выполнен без математических ошибок и путаницы размерностей? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.4
|  | И | Размерности приняты и указаны математически верно |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.4
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
4 | Проектирование и расчеты
5 | Монтаж систем газопотребления
6 | Обслуживание и эксплуатация систем газопотребления
7 | Испытания, пуск и наладка систем газопотребления
8 | Работа с инструментами и приспособлениями