## Информация о Чемпионате
Компетенция | Водные технологии
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
Субъект РФ (регион проведения) | г. Москва
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГБПОУ "26 КАДР"
Адрес конкурсной площадки | г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.19 стр.2
Даты проведения | 21.04.2025-25.04.2025
Главный эксперт | Фомина Дарья Сергеевна
Электронная почта ГЭ | dasha142000@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 79164045595
Технический администратор площадки | Данилов Даниил Александрович
Электронная почта ТАП | danilovda@26kadr.ru
Моб.телефон ТАП | 79661940703
Количество конкурсантов | 7
Количество рабочих мест | 7
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО) + ТАП | 11
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Водные технологии
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г. Москва
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ "26 КАДР"
Адрес базовой организации: |  | г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.19 стр.2
Главный эксперт: |  | Фомина Дарья Сергеевна |  | dasha142000@mail.ru |  | 79164045595
Технический администратор площадки: |  | Данилов Даниил Александрович |  | danilovda@26kadr.ru |  | 79661940703
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 11
Количество конкурсантов: |  | 7
Количество рабочих мест: |  | 7
Даты проведения: |  | 21.04.2025-25.04.2025
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны:184,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: _40__ подключениий к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости):требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол лабораторный островной с тумбой | размеры 2400 на 1400 мм | Мебель | 2 | шт | 10
2 | Вытяжной шкаф | размеры 2450 на 850 на 1800 мм | Оборудование | 2 | шт | 4
3 | Стол весовой | 1200 на 600 мм мраморная плита | Мебель | 2 | шт | 7
4 | Весы аналитические | Максимальная нагрузка: 220 г Дискретность: 0,0001 г Калибровка: внешняя Класс точности: (I) специальный | Оборудование | 1 | шт | 6
5 | Весы технические | Предел взвешивания, max: 120 г Точность: 0.001 г Размер платформы: Ø93 мм Калибровочная гиря: 100гF2 Класс точности: II высокий | Оборудование | 1 | шт | 6
6 | Шкаф общелабораторный | 800 на 500 мм | Мебель | 2 | шт | 4
7 | Шкаф для хранения реактивов | 900 на 500 мм | Мебель | 1 | шт | 2
8 | Стул лабораторный | 450 на 450 на 850 на колесиках без спинки | Мебель | 2 | шт | 10
9 | Стул с пюпитром | 610 на 500 на 1830 мм | Мебель | 2 | шт | 15
10 | Стол-мойка двойная лабораторная | 1200 на 650 мм | Мебель | 3 | шт | 3
11 | шторы рулонные | серые | Мебель | 9 | шт | 9
12 | Мусорная корзина | пластиковая | Оборудование | 1 | шт | 10
13 | Ноутбук | рекомендуемые параметры: CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1
14 | Стеллаж | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт | 2
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 52,7 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : не трубется
Электричество: _2__ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол (парта) | на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 7
2 | Стул | на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 7
3 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками (не менее 5 крючков) | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Мусорная корзина | пластиковая | Оборудование | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 3 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - __3_ кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 13
2 | Стол компьютерный | (ШхГхВ) 1200х700х750 | Мебель | 1 | шт | 2
3 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 2 | шт | 15
4 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками | Оборудование | 1 | шт | 1
5 | Мусорная корзина | пластиковая | Оборудование | 2 | шт | 2
6 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 2 | шт | 2
7 | МФУ | печать формат а4,сканирование | Оборудование IT | 1 | шт | 1
8 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 2 | шт | 2
9 | Программное обеспечение для создания аналитических материалов | ПО для создания аналитических материалов должно обеспечивать - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и т.д.) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Сохранение файлов с точным указанием форматов (А4, А3 и т.д.) и указанием их размеров в пикселях, миллиметрах и т.д. - Возможность создания авторской графики - Возможность работы с графическим планшетом - Сохранение итоговых файлов в форматах - .jpg (.jpeg), .pdf, .png Для обеспечения выше указанных требований/возможностей возможно использовать не одну программу, а несколько | ПО | 2 | шт | 2
10 | Программное обеспечение для создания визуальных материалов | О для создания визуальных материалов со следующими базовыми функциями: - Возможность получение фотореалистичных 2D изображений (Rendering) на основе разработанных трехмерных твердотельных моделей - Возможность «наложения» цвета и текстурного изображения на тела и поверхности, находящиеся в составе визуализируемой трехмерной модели - Возможность изменения сцены редеринга в программной среде: регулировка источника света в рабочем пространстве, изменение фонового изображения и настройка положения объекта (трехмерной модели) - Сохранение итогового файла в формате .jpg (.jpeg), .png, .pdf | ПО | 2 | шт | 2
11 | Программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования | Программа трехмерного твердотельного моделирование должна обеспечить: - Возможность твердотельного и поверхностного моделирование - Возможность создание сборочных моделей с иерархической структурой - Возможность переименовывать входящие сборочные единицы и детали согласно КЗ - Возможность создание сборочных и детальных чертежей на основе трехмерных моделей (стандарт ЕСКД) - Возможность сохранять чертежи в формате .jpg (.jpeg), .pdf - Возможность сохранять итоговые трехмерные твердотельные модели в форматах:.stp (.step) AP203, AP214, AP 242, iges | ПО | 2 | шт | 2
12 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 2 | шт | 2
13 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 2 | шт | 2
14 | Программное обеспечение для создания презентаций | ПО для создания презентаций должно обеспечивать: - Создание много страничных, статичных презентаций - Работу с растровым изображением - Работу с внедрённым изображением (обрезка, масштабирование, перемещение и тд) - Создание таблиц и схем - Возможность использования различных шрифтов без их внедрения в программу во время работы - Возможность использования аудио и видео файлов в создании презентации - Возможность создание анимированных переходов между слайдами, текстовыми или иными материалами - Возможность записи голоса поверх видео ряда - Возможность сохранения итогового файла в формате .pdf, .avi, .mpg4 (.mpeg4) | ПО | 2 | шт | 2
15 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 2 | шт | 2
16 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 2 | шт | 2
17 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | необходимое для первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | рабочий пенный | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер | 19 л | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 2 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: __нет_ подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости):не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): /не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стелаж металлический | металлический | Мебель | 4 | шт | 4

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Водные технологии
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г. Москва
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ "26 КАДР"
Адрес базовой организации: |  | г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.19 стр.2
Главный эксперт: |  | Фомина Дарья Сергеевна |  | dasha142000@mail.ru |  | 79164045595
Технический администратор площадки: |  | Данилов Даниил Александрович |  | danilovda@26kadr.ru |  | 79661940703
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 11
Количество конкурсантов: |  | 7
Количество рабочих мест: |  | 7
Даты проведения: |  | 21.04.2025-25.04.2025
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны:184,6 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: _40__ подключениий к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: плитка на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости):требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Флокулятор лабораторный | Назначение Предназначен для различных исследований, связанных с эффективностью работы осаждающих агентов Тип расположения привода Верхний Максимальные габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1000х310х535 Материал изготовления корпуса Сталь Покрытие Порошковая краска Количество мест для перемешивания, шт. 6 Максимальный рабочий объем стакана, л 1 Материал изготовления вала для перемешивания Нержавеющая сталь Диаметр вала для перемешивания, мм (не менее) 6 Длина вала для перемешивания, мм (не более) 410 Диаметр лопастей, мм От 70 до 75 Высота лопастей, мм От 20 до 25 Тип привода валов Мотор постоянного тока с зубчатым ремнем Мощность мотора, Вт От 38 до 45 Передаточное число ременной передачи 10:1 Скорость вращения перемешивающих валов, об/мин От 20 до 300 ± 5 Поддержание постоянной скорости перемешивания Есть Программируемый таймер Есть Величина задаваемого времени на таймере До 99ч59м59с Дисплей Есть Тип дисплея ЖК с подсветкой Тип управления Цифровой, программируемый контроллер Программируемые операции (не менее) 5 Расположение органов управления На фронтальной поверхности Независимый источник света для каждого образца Есть Мощность источника света для каждого образца, Вт (не менее) 20 Защита от перегрузки и перегрева двигателя Есть Питание от сети переменного тока, В 220 Максимальный полный вес, кг 75 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
2 | рН-метр рН-150МИ | Ручная и автоматическая-10..100°С Дисплей символьный ЖКИ Питание: 220 В, частотой 50 Гц Сетевое Автономное 6В (1,5Вx4 элемента A316) Потребление не более 10 мА Масса 0,3 кг Габаритные размеры 190x95x55 мм | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
3 | Плитка электрическая настольная | Нагрев: до 380оС | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
4 | Штатив для пипеток и дозаторов | Штатив для пипеток горизонтальный ТТ650-10 Габаритные размеры - 220х200х150 мм Предназначен для размещения 12 пипеток в горизонтальном положении | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 7
5 | 1 канальный дозатор 0,1-1 мл | 100-1000 мкл https://ecohim.ru/good/laboratornoe-oborudovanie-i-pribory/dozator-ekoxim-opa-1000-10000 | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 7
6 | 1 канальный дозатор 1-10 мл | 1000-10000 мкл | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 7
7 | Секундомер электронный | Брызгозащитный корпус. Точность: 1/100 секунды Материал: ABS-пластик. Вес: 46 г. Размер изделия: 6 х 7,5 х 1,8 см. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
8 | Центробежный насос для подачи и циркуляции (охлаждающей) воды | 24 В пост. тока 26 Вт Расход: ок. 10 л/мин https://www.festo-didactic.com/ru-ru/4441/process-automation-control-theory/edukit-pa/5674.htm.htm?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjE4LjExMTguNTY3NA | Оборудование вспомогательное | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
9 | Ноутбук с программным обеспечением | Операционная система Windows 7 или 10, процессор Intel Inside, оперативная память не менее 512мБ | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
10 | Клиновая задвижка чугун | Диаметр — Ру10 Вес, кг — 108 Тип устройства — клиновая Система — Предназначены для перекрытия рабочей среды в трубопроводе | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 3
11 | Линейка стальная | ип линейка измерительная Длина 200 мм Длина разметки 200 мм Ширина 13 мм Толщина 0.5 мм Цена деления 0.5 мм Материал сталь Поверка нет Двусторонняя шкала да Вес нетто 0.011 кг Диапазон измерений 0-200 мм Телескопическая нет Габариты без упаковки 200х13х0.5 мм Дюймовая шкала нет | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
12 | Набор ключ гаечный рожковый 12 ПРЕДМЕТОВ | Технические характеристики набора рожковых ключей SITOMO 54376 Тип рожковые Размер min 8 мм Размер max 32 мм Размер min (дюйм) нет Размер max (дюйм) нет Трещотка нет Покрытие оксидирование Материал углеродистая сталь 45 Количество в наборе 12 шт Диэлектрическое покрытие нет Вид миллиметровый Размер min (Т/E) нет Размер max (T/E) нет Форма прямой С шаровым окончанием нет Шарнирный механизм нет | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
13 | Ключ гаечный разводной | Длина 300 мм Трещотка нет Покрытие нет Материал CrV Max расстояние между губками 42 мм Чехол на рукоятке нет Диэлектрическое покрытие нет Класс товара Бытовой Вес нетто 0.712 кг Вид миллиметровый Тонкие губки нет Защитные накладки нет | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
14 | Ключ для винтов с внутренним шестигранником | Тип HEX Размер min 2.5 мм Размер max 10 мм Размер min (дюйм) нет Размер max (дюйм) нет Трещотка нет Покрытие матовое хромирование Материал инструментальная CrV сталь Количество в наборе 7 шт Диэлектрическое покрытие нет Вид миллиметровый Размер min (Т/E) нет Размер max (T/E) нет Форма угловой Вид упаковки пластиковый держатель С шаровым окончанием да Шарнирный механизм нет | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
15 | Кусачки для электроники прецизионные с изолированными рукоятками | Вид бокорезы Тип торцевые Длина 128 мм Диэлектрическое покрытие нет Диаметр прутка 1.3 мм Функция "антистатик" нет Материал губок инструментальная сталь Рукоятки-чехлы пластик Вес нетто 0.066 кг | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
16 | Труборез для ПВХ | Технические характеристики ножниц GROSS 78424 Min диаметр трубы 0 мм Max диаметр трубы 42 мм Материал резцов инструментальная сталь Материал корпуса алюминиевый сплав Тип труб ПВХ Габариты без упаковки 288х132х26 мм | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
17 | Отвертка с крестообразным шлицем | Тип наконечника Размер шлица PH2 Длина стержня 150 мм Диаметр стержня 6 мм Форма ручки Прямая Ударная нет Общая длина 245 мм Материал рукояти ацетат целлюлозы Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Для точных работ нет Вес нетто 0.095 кг Гибкая нет Материал стержня CrV | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
18 | Отвертка с плоским шлицем | Ударная нет Длина стержня 75 мм Тип наконечника Slotted (SL) Материал рукояти 2-х компонентный Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Для точных работ нет Форма ручки Прямая Размер шлица 3 Гибкая нет Материал стержня CrV | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
19 | Универсальные технические ножницы мультирез 200 мм | Тип прямые Тип реза прямой Длина 200 мм Длина режущей части 60 мм Материал рукояток пластик Блокировочный замок есть | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
20 | Набор имбусовых ключей (торекс) | Тип набор инструментов Количество предметов 9 шт. Инструменты в комплекте ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные) Количество имбусовых ключей 9 шт. Наконечник имбусового ключа Torx (T/TX) Ключи имбусовые подробно T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
21 | Ключ для винтов с внутренним шестигранником | Тип HEX Размер min 2.5 мм Размер max 10 мм Размер min (дюйм) нет Размер max (дюйм) нет Трещотка нет Покрытие матовое хромирование Материал инструментальная CrV сталь Количество в наборе 7 шт Диэлектрическое покрытие нет Вид миллиметровый Размер min (Т/E) нет Размер max (T/E) нет Форма угловой Вид упаковки пластиковый держатель С шаровым окончанием да Шарнирный механизм нет | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
22 | Отвертка с крестообразным шлицем | Тип наконечника Phillips (PH) Размер шлица PH2 Длина стержня 150 мм Диаметр стержня 6 мм Форма ручки Прямая Ударная нет Общая длина 245 мм Материал рукояти ацетат целлюлозы Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Для точных работ нет Вес нетто 0.095 кг Гибкая нет Материал стержня CrV | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
23 | Отвертка с плоским шлицем | Ударная нет Длина стержня 75 мм Тип наконечника Slotted (SL) Материал рукояти 2-х компонентный Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Для точных работ нет Форма ручки Прямая Размер шлица 3 Гибкая нет Материал стержня CrV | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 2
24 | Программное обеспечение для проектирование систем ВиВ | Программное обесечение для работы вычерчивания схем трубопроводов | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
25 | Ноутбук с программным обеспечением | Операционная система Windows 7 или 10, процессор Intel Inside, оперативная память не менее 512мБ | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
26 | Мышь для компьютера | проводная или без | Оборудование IT | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
27 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
28 | USB-флеш-накопитель | 32 Gb | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6
29 | Операционная система | Операционная система должна обеспечить: - Работоспособность всего программного обеспечения необходимого для выполнения конкурсного задания в полном объёме - Стабильное и бесперебойное подключение ПК участника к сети Ethernet | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
30 | Программное обеспечение для просмотра изображений | Программное обеспечение | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
31 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и изменять ориентацию изображения | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
32 | Интернет-браузер | Интернет-браузер доложен обеспечивать: - Быстрый и безопасный поиск информационных материалов - Давать возможность взаимодействия с системами обмена файлами (принятие и отправка файлов) - Доступ к e-mail участника - Давать возможность безопасно копировать текстовую и визуальную информацию из открытых источников | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
33 | Пакет офисных программ | Пакет офисных программ должен обеспечить: - Работу с текстовыми файлами в формате .doc, .docx - Работу с электронными таблицами в формате .xlsx и его интерпритации - Чтение и создание документов и их сохранение в выше указанных форматах - Работу с табличными данными, текстом, изображением | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 4
34 | Штатив лабораторный | Держатели покрытые ПВХ, препятствуют выскальзыванию лабораторной посуды. Основание штатива выполнено из чугуна, покрытого порошковой краской, Стойка штатива выполнена из хромированной стали. Стойка: 1 шт.; Основание: 1 шт.; Держатель двупалый : 2 шт.; Держатель трехпалый: 1 шт.; Держатель-кольцо открытое, 100 мм: 1 шт.; Держатель-кольцо закрытое, 60 мм: 1 шт.; Крепление к штативу: 5 шт. Основные габариты: Длина, мм: 760 Высота, мм: 75 Ширина, мм: 220 Вес, кг: 5 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
35 | 1 канальный дозатор 0,1-1 мл | 100-1000 мкл https://ecohim.ru/good/laboratornoe-oborudovanie-i-pribory/dozator-ekoxim-opa-1000-10000 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
36 | 1 канальный дозатор 1-10 мл | 1000-10000 мкл | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
37 | Штатив для пробирок 10 гнезд | Количество гнезд - 10 Диаметр гнезд-17 мм Габариты - 128х75х60 мм Материал - пластик Производство - Россия. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
38 | Пинцет медицинский анатомический | длина пинцета - 200 мм; ширина губки - 2,5 мм. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
39 | Спиртовка | Объем: 100 мл Страна происхождения: Россия Тип продукта: Спиртовка | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
40 | Пенал для стерилизации серологических пипеток | размер 100 х 390 мм, нерж.сталь | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
41 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ | Вид безударный Класс бытовой Конструкция пистолетная Тип двигателя щеточный Тип патрона HEX (шестигранник), быстрозажимной Тип крепления патрона 3/8 Количество скоростей 2 шт Количество ступеней крутящего момента 21 Минимальный диаметр зажима 1 мм Максимальный диаметр зажима 10 мм Максимальный диаметр шурупа 5.1 мм Максимальное число оборотов холостого хода (1-я скорость) 360 об/мин Максимальное число оборотов холостого хода (2-я скорость) 1400 об/мин Максимальный диаметр сверления древесины 18 мм Максимальный диаметр сверления металла 10 мм Мягкий крутящий момент 17 Н·м Жесткий крутящий момент 34 Н·м Максимальный крутящий момент 34 Н·м | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 8
42 | Микроскоп бинокулярный с галлогенной подсветкой, увеличение 40-1000 крат. | https://www.4glaza.ru/products/mikromed-mikroskop-1-var-2-20-inf/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google_Shopping_Smart¦11529687264&utm_term=&utm_content=k50id¦pla-1393723737763¦cid¦11529687264¦aid¦476671139950¦gid¦111983741026¦pos¦¦src¦u_¦dvc¦c¦reg¦9047023¦rin¦¦&k50id=111983741026¦pla-1393723737763&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4yoO-wWx9x1Fu3xkHbVzMtTT9W-LDoJ6rNHxVRxZCD0oqqQ3JfWMRRoCS18QAvD_BwE | Оборудование | 1 | шт. | 7
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | для первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Водные технологии
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | г. Москва
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ "26 КАДР"
Адрес базовой организации: |  | г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.19 стр.2
Главный эксперт: |  | Фомина Дарья Сергеевна |  | dasha142000@mail.ru |  | 79164045595
Технический администратор площадки: |  | Данилов Даниил Александрович |  | danilovda@26kadr.ru |  | 79661940703
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 11
Количество конкурсантов: |  | 7
Количество рабочих мест: |  | 7
Даты проведения: |  | 21.04.2025-25.04.2025
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Труба полипропиленовая Equation армированная стекловолокном | 32x5.4 мм SDR 6 PN 25 2 м | расходные материалы | 48 | шт. | 48
2 | Тройник полипропилен | ⌀32 x 25 x 32 мм | расходные материалы | 48 | шт. | 48
3 | Тройник полипропилен | ⌀25 x 25 x 25 мм | расходные материалы | 48 | шт. | 48
4 | Труба полипропиленовая Ростерм Aqua армированная стекловолокном | 25x3.5 мм SDR 7.4 PN 20 2 м | расходные материалы | 48 | шт. | 48
5 | Муфта полипропилен | ⌀25 мм | расходные материалы | 48 | шт. | 48
6 | Кран шаровой стандартный проход полипропилен | ø25 мм | расходные материалы | 24 | шт. | 24
7 | Крепеж для полипропиленовой трубы | 32 мм | расходные материалы | 80 | шт. | 80
8 | Крепеж для полипропиленовой трубы | 25 мм | расходные материалы | 80 | шт. | 80
9 | Водорозетка Valtec полипропилен | ø1/2"х25 мм ВР | расходные материалы | 24 | шт. | 24
10 | Вентиль полипропилен | Ø25 мм, | расходные материалы | 24 | шт. | 24
11 | Водорозетка Valtec полипропилен | ø1/2"х25 мм НР | расходные материалы | 24 | шт. | 24
12 | Бита крестовая Dexter XM42DT-3 | PH2x70 мм, 2 шт. | расходные материалы | 8 | шт. | 8
13 | Бита крестовая Dexter XM49DT-3 | PZ2x150 мм, 2 шт. | расходные материалы | 8 | шт. | 8
14 | Обвод FV-Plas ⌀25 мм | полипропилен 233025 | расходные материалы | 24 | шт. | 24
15 | Насос поверхностный Калибр НБЦ-380 | Тип: Центробежный насос Производитель: Калибр Модель: НБЦ-380 Номинальное напряжение: 220В Номинальная частота: 50Гц Мощность: 380Вт Производительность: 2,1 м3/час (35 л/мин) Максимальная глубина всасывания воды: 9 м Максимальная высота подъема воды: 25 м Максимальная температура: 40 гр Асинхронный двигатель Обратный клапан Латунная крыльчатка Два штуцера 3/4" Антикоррозийная защита Диаметр отверстия вх/выход: G1/G1 Частота оборотов двигателя номинальная: 2850 об/мин Габаритные размеры: 27.5х13.6х16.2 см Вес: 4 кг | расходные материалы | 1 | шт | 7
16 | Обратный клапан RTP D25 14217 | полипропилен (ПП¦PP) Размер 25 мм | расходные материалы | 2 | шт | 14
17 | Комбинированная муфта РВК разъемная, раструбная ПП D25-1 НР 020566 | полипропилен (ПП¦PP) Тип фитинга разъемная комбинированная муфта Диаметр трубы 25 мм | расходные материалы | 3 | шт | 21
18 | Манометр радиальный Unipump 18447 | Диапазон контролируемых давлений — 1 - 6 атм. Присоединительный размер — ¼". Исполнение — радиальный | расходные материалы | 1 | шт | 7
19 | Комбинированный тройник VALFEX PP-R белый, 25х1/2 дюйма ВР 10127125 127-0517 | 25х25 Размер верхнего отверстия 1/2F | расходные материалы | 3 | шт | 21
20 | Футорка STOUT 1/2X1/4 SFT-0028-001214 RG008Q0R2PG2I3 | 1/2M-1/4F Тип фитинга футорка Накидная гайка (Американка) нет Материал латунь | расходные материалы | 2 | шт | 14
21 | Фумлента "MASTER" (0.075 ммх12 ммх10 м) Stayer 12360-12-040 | фумлента Материал ПТФЭ Цвет белый Ширина 12 мм Длина 10 м Толщина 0.075 мм | расходные материалы | 1 | шт | 7
22 | Ключ разводной Vertextools захват до 41 мм длина 200 мм | Тип ключа Разводной Губки без насечек Да Наличие защитных накладок Нет Тонкие губки Да Угол наклона губок (градусов) 0 Поворотный шарнирный механизм Да Диэлектрическая защита Нет | расходные материалы | 1 | шт | 7
23 | Лен сантехнический | Вес льна 200 г Тип лен Ширина ленты 30 мм | расходные материалы | 1 | шт | 7
24 | Крючки слесарные для сальников и пружин | Набор столярно-слесарного инструмента; 4 предмета; шило; Угловой крюк; Полный крюк; крюк 90градусов | расходные материалы | 1 | шт | 3
25 | Набивка сальниковая 8*8 АП-31 | набивка 1 метр | расходные материалы | 2 | шт. | 14
26 | Паронит ПОН-Б 1мм | 500x500мм | расходные материалы | 2 | шт | 14
27
28 | Этиловый спирт "Люкс" | 5 литров | расходные материалы | 1 | л | 7
29 | Ацетон | хч/чда | расходные материалы | 1 | л | 2
30 | Ортофосфорная кислота | 85% | расходные материалы | 1 | л | 2
31 | Вакуумная смазка Dow Corning (Molykote) High Vacuum Grease | 50 г | расходные материалы | 1 | шт | 7
32 | Натрий гидроксид, хч, гран (NаОН) | 1 кг фас | расходные материалы | 1 | кг | 2
33 | Серная кислота, хч | 1,8 кг, фасовка по 1 л | расходные материалы | 1 | л | 3
34 | Щавелевая кислота | хч, гран | расходные материалы | 1 | шт | 3
35 | Янтарная кислота | хч, гран | расходные материалы | 1 | шт | 3
36 | Аммоний хлористый | хч, гран | расходные материалы | 1 | шт | 4
37 | Аммиак водный чда NH4OH | хч, гран | расходные материалы | 1 | л | 5
38 | Фенолфталеин (чда) | хч, гран | расходные материалы | 1 | шт | 1
39 | Ализариновый красный | хч, гран | расходные материалы | 1 | шт | 1
40 | Термометр | жидк -10 +200/2,0, дл 300 мм, спирт TА-3-W | расходные материалы | 1 | шт | 7
41 | Пипетка Пастера ПЭ | 3,0мл, упак 500шт градуир | расходные материалы | 1 | упаковка | 7
42 | Пипетка с одной меткой | 20 мл | расходные материалы | 2 | шт | 14
43 | Пипетка с одной меткой | 25 мл | расходные материалы | 2 | шт | 14
44 | Пипетка с одной меткой | 50 мл | расходные материалы | 2 | шт | 14
45 | Пипетка с одной меткой | 100 мл | расходные материалы | 2 | шт | 14
46 | Бюретка 1-3-2- 50-0,1 | без крана с оливой | расходные материалы | 1 | шт | 7
47 | Бюретка 1-3-2- 25-0,1 | без крана с оливой | расходные материалы | 1 | шт | 7
48 | Бюретка 1-1-2- 25-0,1 | с краном | расходные материалы | 1 | шт | 7
49 | Бюретка 1-1-2- 50-0,1 | с краном | расходные материалы | 1 | шт | 7
50 | Колба коническая 500 мл | со шлифом | расходные материалы | 6 | шт | 42
51 | Колба коническая КН-1- 250-29/32 на 250 мл | со шлифом | расходные материалы | 6 | шт | 42
52 | Бюкс высокий СВ 35*70 | Объём 47 мл | расходные материалы | 6 | шт | 42
53 | КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ | водорастворимые | расходные материалы | 3 | кг | 3
54 | Марганец (II) сернокислый 5-вод. (чда) | Содержание основного вещества: 92% | расходные материалы | 1 | кг | 1
55 | Сульфат алюминия | ГОСТ 3758-75 | расходные материалы | 0.01 | кг | 0.07
56 | Железо (II) сернокислое 7-водное | ГОСТ 6981-94 | расходные материалы | 0.01 | кг | 0.07
57 | Полиакриламидный Катионный Порошок | Сополимер акриламида и кватернизованного катионного мономера. Порошок белого цвета | расходные материалы | 0.01 | кг | 0.07
58 | Стакан мерный 1000 мл | Стакан мерный 1000 мл лабораторный высокий термостойкий | расходные материалы | 7 | шт | 49
59 | Цилиндр мерный 1-1000-2 | 1000 мл, со стеклянным основанием | расходные материалы | 2 | шт | 14
60 | Воронка лабораторная В-100-150 ХС | В-100-150 ХС | расходные материалы | 7 | шт | 49
61 | Палочки стеклянные | 220 мм * 6 мм | расходные материалы | 7 | шт | 49
62 | Воронка лабораторная | В- 36-50 ХС | расходные материалы | 3 | шт | 21
63 | Воронка лабораторная | В- 40-80 ХС | расходные материалы | 3 | шт | 21
64 | Воронка лабораторная | В- 75-110 ХС | расходные материалы | 3 | шт | 21
65 | Бюкс низкий СН 50*30 (45/13) | стаканчик для взвешивания с крышкой, объём 33 мл | расходные материалы | 4 | шт | 28
66 | Фильтровальная бумага | 52 х 60 см, 1 уп, 1 кг м. Ф | расходные материалы | 1 | шт | 7
67 | Пинцет анатомический общего назначения | Длина пинцета - 150 мм | расходные материалы | 8 | шт | 8
68 | Спиртовка СЛ-1 с металлическим колпачком | 100/150 мл | расходные материалы | 8 | шт | 8
69 | Стекло для растяжки мазков со шлиф.краями и фаской | 26×76×2 мм | расходные материалы | 8 | упаковка | 8
70 | Стекло покровное МиниЛаб | 22х22 мм, 100 шт | расходные материалы | 8 | упаковка | 8
71 | Стекло покровное | 24*24 мм, уп. 100 шт | расходные материалы | 8 | упаковка | 8
72 | Стекло предметное со шлиф. краями и полосой для записи | 26*76 мм, 72шт | расходные материалы | 8 | упаковка | 8
73 | Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 | 100 полосок | расходные материалы | 8 | шт | 8
74 | Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая | агар Эндо | расходные материалы | 8 | шт | 8
75 | Агар для культивирования микроорганизмов сухой (СПА) | питательный | расходные материалы | 8 | шт | 8
76 | Среда лактозо-пептонная | с индикатором | расходные материалы | 1 | шт | 1
77 | Калий хлористый (ч) | гигроскопичные кристаллы без запаха, | расходные материалы | 4 | кг | 4
78 | Серная кислота ХЧ | ф.1,8 кг | расходные материалы | 4 | л | 4
79 | Соляная кислота | хч | расходные материалы | 4 | л | 4
80 | Азотная кислота осч 18-4 | 70 %, (HNO3) | расходные материалы | 4 | л | 4
81 | Глицерин (ч) | гигроскопическая жидкость | расходные материалы | 4 | л | 4
82 | Перекись водорода (тех) 30-40% | во флаконах | расходные материалы | 4 | л | 4
83 | Калий надсернокислый (ч) | водорастворимый | расходные материалы | 1 | кг | 1
84 | Крахмал растворимый (чда) | для иодометрии | расходные материалы | 8 | шт | 8
85 | Соляная кислота 0.1Н | коробка - 10 ампул | расходные материалы | 2 | уп | 2
86 | Натрия гидроокись 0.1Н | коробка - 10 ампул | расходные материалы | 2 | уп | 2
87 | СТ рН-метрии 2 разряда, набор 6 знач. pH (1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43) | https://rushim.ru/product_info.php?products_id=6026 | расходные материалы | 2 | уп | 2
88 | Наконечники для дозаторов без фильтра 0,1 – 1 МЛ | Объем: 0,1 – 1 мл Без фильтра Упаковка: 1000 шт/упак | Расходный материал | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 7
89 | Капельница исп 3-15,0 с пробкой Шустера (50 мл) | Капельница Шустера применяется для дозирования индикаторов и иных растворов в лабораторной практике. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75. Капельница Шустера представляет собой небольшой стеклянный сосуд округлой формы, с отклоненным немного в сторону горлышком, которое обычно затыкают пробкой, и длинным клювиком. Капельница Шустера с клювиком и взаимозаменяемым конусом предназначена для дозировки невязких жидкостей, индикаторов и других растворов при проведении различных лабораторных работ. Выполнена из прозрачного химически стойкого стекла, можно использовать для устойчивых к воздействию света реактивов. Соответствует ГОСТ 25336-82. | Расходный материал | 2 | шт ( на 1 конкурсанта) | 14
90 | Спирулина Альга | живая 380 мл | Расходный материал | 1 | упаковка | 1
91 | Хлорелла для прудов | живая 1 л | Расходный материал | 1 | упаковка | 1
92 | Рачки-Артемия | Морская соль, песок, яйца Artemia Salina | Расходный материал | 1 | упаковка | 1
93 | Петли микробиологические с держателем из алюминиевого сплава 2 мм(упаковка 20 шт) | Общая длина: до 300 мм Диаметр проволоки петли: 0,5 мм Длина проволоки петли: 90 мм Длина ручки: 200 мм Упаковка: 2 шт. | Расходный материал | 1 | уп (на 1 частника) | 7
94 | Промывалка 500см | Объем: 500мл https://himmedsnab.ru/products/promyvalka-500-ml | Расходный материал | 1 | шт | 7
95 | Вата медицинская | Объем/вес 250 г Форма выпуска рулон | Расходный материал | 1 | уп (на 1 частника) | 7
96 | Чашка Петри | Материал Боросиликатное стекло Вес 170 г Диаметр 10 см Ширина 10 см | Расходный материал | 2 | шт | 14
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | формат а4; упаковка 500 листов | Расходные материалы | 3 | уп | 21
2 | Файлы А4 | формат а4; упаковка 100 шт | Расходные материалы | 1 | уп | 7
3 | Ручки | шариковая, синяя паста | Расходные материалы | 5 | шт | 57
4 | Степлер | Тип степлер Количество пробиваемых листов 30 шт. Размер скоб № 24/6, № 26/6 Материал корпуса пластик Глубина закладки бумаги 6.3 см Тип сшивания закрытый, обивочный, открытый Длина 12.3 см Ширина 3.4 см Высота 5.7 см | Расходные материалы | 1 | шт | 7
5 | Скобы для степлера | Цвет товара серебристый Тип скобы Количество пробиваемых листов 30 шт. Размер скоб № 24/6 | Расходные материалы | 3 | шт | 21
6 | Папка-регистратор | Тип папка Вид папки регистратор Хранение документов Назначение офис Крепление арочный механизм Формат А4 Материал ПВХ, картон, пластик Вместимость 500 листов | Расходные материалы | 1 | шт | 3
7 | Скотч молярный | Вид малярный Ширина 50 мм Длина 50 м Основа бумажная Двусторонний Нет Цвет белый Назначение для стены, для перегородок, для потолка, для пола, для швов, для окон Вид работ для внутренних работ Материал основания дерево, кирпич, бетон, стекло | Расходные материалы | 1 | шт | 3
8 | Скотч красный | Вид скотча односторонний Цвет ленты красный Ширина ленты 48 мм Длина ленты 66 м | Расходные материалы | 1 | шт | 3
9 | Цветные карандаши | набор из 12 цветов | Расходные материалы | 1 | шт | 7
10 | Простой карандаш | шестигранный | Расходные материалы | 10 | шт | 70
11 | Точилка для карандашей | точилка | Расходные материалы | 1 | шт | 7
12 | Маркер | двусторонний(тонкий-толстый) | Расходные материалы | 5 | шт | 35
13 | Мелки | упаковка 12 шт белый цвет | Расходные материалы | 1 | уп | 7
14 | Нож канцелярский | со сменными лезвиями | Расходные материалы | 2 | шт | 14
15 | Ножницы | канцелярские | Расходные материалы | 2 | шт | 14
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки медицинские | Упаковка 100 шт, латексные или нитриловые размер S | Охрана труда | 1 | уп. | 4
2 | Перчатки медицинские | Упаковка 100 шт, латексные или нитриловые размер M | Охрана труда | 1 | уп. | 4
3 | Перчатки медицинские | Упаковка 100 шт, латексные или нитриловые размер L | Охрана труда | 1 | уп. | 4
4 | Перчатки медицинские | Упаковка 100 шт, латексные или нитриловые размер XL | Охрана труда | 1 | уп. | 4
5 | Шапочки одноразовые | Упаковка 500 шт, лабораторные шапки | Охрана труда | 1 | уп. | 4
6 | Очки защитные | пластиковые | Охрана труда | 1 | шт | 8
7 | Маска медицинская | одноразовые | Охрана труда | 1 | уп. | 8
8 | Перчатки хб | хлопчатобумажные | Охрана труда | 1 | шт | 16

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Водные технологии
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Полукомбинезон рабочий Спецовка СИЗ | Вид застежки пуговицы Фактура материала гладкий Материал подкладки без подкладки Утеплитель без утепления | Охрана труда | 1 | шт
2 | Полуботинки с металлическим подноском | Защитные свойства: кислотощелочностойкие; маслобензостойкие; Металлический подносок, выдерживающий нагрузку 200 Дж ГОСТ: Р 12.4.187-97 Материал подошвы: ПУ (полиуретан) + ПУ (полиуретан) | Охрана труда | 1 | пара
3 | Халат лаборанта | с длинным рукавом, нанжет на руках | Охрана труда | 1 | шт
4 | Очки защитные | для работы с химическими веществами | Охрана труда | 1 | шт