## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Водные технологии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проведение пробного коагулирования и оптимального коагулирования | [6 empty] | 35
1 | Организация рабочего процесса
|  | И | Использование перчаток, халата, очков,шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие |  | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица посуды |  | 2 | 0.5
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола |  | 1 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан или была переделана навеска(перевзвешена) |  | 2 | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась для всех растворов |  | 1 | 0.5
|  | И | Использование оборудования в соответствии с правилами эксплуатации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , разлив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Калибровка рН метра по двум буферным растворам в порядке возрастания |  | Вычесть все баллы, если калибровка проводилась не по возрастанию |  | 2 | 1
|  | И | Фиксирование настройки интервала калибровки |  | Вычесть все баллы,если интервал настройки не зафиксирован в протоколе |  | 2 | 0.5
|  | И | Проверка рН по контрольному раствору |  | вычесть все баллы,если не попал в интервал контрольного раствора ± 0,1рН, обязательное фиксирование экспертом |  | 3 | 1
|  | И | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 2 см в раствор, не снят колпачек, не открыто заливочное отверстие. Касается стенок |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление раствора коагулянта 1 |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  | 2 | 2
|  | И | Приготовление раствора коагулянта 2 |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  | 2 | 2
|  | И | Пригготовление добавочных растворов |  | Вычесть все баллы если, взвешена неверная навеска; не количественный перенос навески в мерную колбу; и раствор не был перемешен или перемешан неверно |  |  | 2
|  | И | Перемешивание пробы воды перед анализом |  | вычесть все баллы,если не перемешивалась проба или перемешивалась не до конца(взвесь оставалась на дне) перед переносом ее в стакан 1/2 ЗА ПРОБУ |  | 2 | 1
|  | И | Выбор весов |  | Вычесть все баллы, если навески брались не на технических весах 1/2 балла за каждый раствор |  | 2 | 0.5
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы,если добавление вещества в стакан производилось на весах, были открыты дверки 1/2 балла за каждый раствор |  | 2 | 0.5
|  | И | Техника работы с весами |  | вычесть все баллы, если стаканчик не был затарирован(установлен ноль), если после использования весы остались включенные 1/2 балла за каждый раствор |  | 2 | 0.5
|  | И | Сброс вещества |  | Вычесть все баллы, если сброс излишков вещества проводился в исходную тару, либо в промежуточный стакан |  | 1 | 0.5
|  | И | Работа с флокулятором |  | при перемешивание лопости не касаются стенок стакана, лопасти находятся по середине стакана при работе (не на дне) |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа с плиткой |  | Поддерживается необходимая температура для проб |  | 2 | 0.3
|  | И | Добавление коагулянта 1 |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны |  | 2 | 0.3
|  | И | Добавление коагулянта 2 |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или вносимые объемы не верны |  | 2 | 0.3
|  | И | Добавление флокулянта |  | Вычесть все баллы,если не выполнено или неверный объем |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдение необходимого режима работы |  | Вычесть все баллы, если не были соблюдены временные промежутки и используемые обороты в работе. |  | 2 | 0.6
|  | И | Сборка фильтровальной установки |  | Вычесть все баллы, если установка не собрана (при фильтровании нескольких проб сразу допускается фильтрование без штатива при соблюдении тб), проба наливается по палочке |  | 2 | 0.5
|  | И | Фильтрование проб |  | Вычесть все баллы, если не профильтровано 4 проб осветленных вод и 2 проб исходных вод, результаты не зафиксированы в отчете |  | 2 | 1.2
|  | И | Измерение водородного показателя вод |  | Вычесть все баллы, если не произведено, либо произведено неверно |  | 2 | 0.6
|  | И | Перемешивание пробы при титровании |  | Вычесть, если не было постоянного перемешивания хотя бы при одном титровании |  | 2 | 0.5
|  | И | Фиксация точки эквивалентности, свободной щёлочности в соответствии с НД |  | Вычесть 0.20 баллов для одного результата, если переход цвета от розового до бесцветного не произошло,перетитрованы |  | 2 | 1.2
|  | И | Правильное снятие показаний бюретки |  | Вычесть 0.1 балл для одного результата |  | 2 | 0.6
|  | И | Фиксация точки эквивалентности, общей щёлочности в соответствии с НД |  | Вычесть 0.20 баллов для одного результата, если переход цвета от фиолетовой к желтой ( по ализарину) не произошло,перетитрованы |  | 2 | 1.2
|  | И | Правильное снятие показаний бюретки |  | Вычесть 0.1 балл для одного результата |  | 2 | 0.6
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка,анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет навесок коагулянтов |  | Вычесть 1/2 балла для каждого рассчета, если расчет отсутсвует или неверен |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет щелочности проб |  | Вычесть все баллы , если расчеты отсутсвуют или неверны |  | 5 | 2
|  | И | Расчет добавок |  | Вычесть все баллы , если расчеты отсутсвуют или неверны |  | 5 | 1
|  | И | Расчет погрешностей показателей |  | Вычесть все баллы , если расчеты отсутсвуют или неверны |  | 5 | 1
|  | И | Расчет доз коагулянта |  | Вычесть все баллы,если расчет доз коагулянта отсутсвует, или выполнен неверно |  | 5 | 1
|  | И | Заполнение таблицы с результатами |  | Вычесть все баллы,если не выполнено, если неверно заполнено(все вы таблицы заполнены или не в полном формате) |  | 5 | 2
|  | И | Сделан вывод о проделанной работе |  | да/нет |  | 5 | 1
|  | И | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже насоса, а также при полной замене неисправного компонента и отсутствующего компонента)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (240.0 - .......) x 1 балл / (240.0 - .......) |  |  | 1
Б | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения | [6 empty] | 20
1 | Работы с чертежами
|  | И | Заморожены все указанные слои |  | да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Чертеж переведен в один цвет (251) и сделан блоком |  | да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Созданы слои |  | ВК-холодное водоснабжение; ВК-горячее водоснабжение; ВК-хоз.быт. Канализация; ВК-вспомогательный, коллекторная группа (ХВС и ГВС), котел, бойлер, ВК-отопление. Вычесть все баллы, если не создан один из слоев |  | 1 | 1
|  | И | Выбрана оптимальная толщина линии (0,80), созданных слоев |  | Вычесть все баллы, если на одном из слоев не выбрана толщина 0,80 |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие условных обозначений (В1,Т3,Т1,Т2) на чертеже водоснабжение, (К1) на чертеже водоотведение |  | Вычесть все баллы, если условные обозначения не соответствуют спроектированной системе водоснабжения и водоотведения |  | 3 | 0.5
|  | И | Коллекторная группа ХВС и водомерный узел установлены на чертеже |  | Вычесть все баллы, если установлено не в котельной |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделана разводка ко всем сантехническим приборам, включая котел и бойлер от коллекторной группы |  | Вычесть все баллы, если разводка выполнена не ко всем сантехническим прибором |  | 3 | 1.5
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе ХВС (В1) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно (выноска не соответствует трубопроводу) |  | 3 | 1
|  | И | Коллекторная группа ГВС установленна на чертеже |  | Вычесть все баллы, если установлено не в котельной |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделана разводка ГВС ко всем сантехническим прибором |  | Вычесть все баллы, если разводка выполнена не ко всем сантехническим прибором |  | 3 | 1
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе ГВС (Т3) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно (выноска не соответствует трубопроводу) |  | 3 | 0.5
|  | И | Система отопления (котел) |  | Вычесть все баллы, если система отопления ведется не от котла |  | 3 | 0.5
|  | И | Система отопления (радиаторы) |  | Вычесть все баллы, если подающий и обратный трубопровод проходит не через все радиаторы |  | 3 | 0.5
|  | И | Система отопления (направление) |  | Вычесть все баллы, если не обозначено направление подающего и обратного трубопровода |  |  | 0.5
|  | И | Сделана выноска на каждом трубопроводе отопления (Т1,Т2) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно (выноска не соответствует трубопроводу) |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие поливочного крана |  | Вычесть все баллы, если поливочный кран не установлен или установлен, но нет видимого подключения к системе |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие одного выпуска на чертеже водоотведения(канализации) |  | Вычесть все баллы, если выпуска нет или не подписан |  | 3 | 0.5
|  | И | Сделаны выноски на чертеже водоотведения(канализации) К1 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно (выноска не соответствует трубопроводу) |  | 3 | 0.5
|  | И | Наличие вентиляционного клапана |  | Вычесть все баллы, если не установлен или установлен не в СУ |  | 3 | 0.5
2 | Оформление штампа
|  | И | Указано ФИО исполнителя |  | Вычесть все баллы, если не указано или указано не в том месте |  | 1 | 0.5
|  | И | Указано содержание чертежа (Водоснабжение , водоотведение) |  | Вычесть все баллы, если не указано |  | 1 | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (В1,Т3) |  | Вычесть все баллы, если не указано |  | 1 | 0.5
|  | И | Название чертежа. План (К1) |  | Вычесть все баллы, если не указано |  | 1 | 0.5
3 | Расчетная часть
|  | И | Вероятность действия сантехнических приборов |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 5 | 1
|  | И | Максимальный секундный расход |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 5 | 1
|  | И | Максимальный часовой расход |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 5 | 1
|  | И | Суточный расход |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 5 | 1
|  | И | Основные показатели водопотребления и водоотведения |  | Вычесть все баллы, если таблицы не заполнены |  | 5 | 1
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (180.0 - .......) x 1 балл / (180.0 - .......) |  | 5 | 1
В | Сборка и ввод в эксплуатацию системы водоснабжения | [6 empty] | 20
1 | Организация рабочего места,подготовка оборудования
|  | И | Выполнение работ в соответсвии с техникой безопасности при монтаже |  | работа в перчатках, не допускается падения инструментов, деталей, оборудования |  | 1 | 0.2
|  | И | Выполнение работ в соответсствии с техникой безопасности (при пайке труб) |  | Надеты перчатки, очки, респиратор. Работы производятся за верстаком |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение листа "запроса инструментов и материалов, СИЗ" |  | Полное и верное заполнение листа, описаны все используемые инструменты и материалы, СИЗ. Вычесть все баллы, если не заполнено или не стоит дата, ФИО, подпись |  | 1 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выставлена температура на паяльнике 260-270 градусов |  | Вычесть все баллы, если температура не соответствует |  | 4 | 0.2
|  | И | Трубы соответствуют размерам и отрезаны ровно |  | да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Обезжиривание труб |  | Вычесть все баллы, если обезжирены не все трубы перед началом работы |  | 4 | 1
|  | И | Присутствует отметка глубины сварки исходя из диаметра трубы |  | да/нет |  | 4 | 0.5
|  | И | Выдержанно время нагрева и сварки |  | Вычесть все баллы, если не было выполнено(время с момента контакта) |  | 4 | 1
|  | И | Пайка трубы и фитинга |  | Вычесть все баллы, если пайка произведена не ровно, труба расплавлена |  | 4 | 1
3 | Выполнение монтажных работ
|  | И | Использование уплотнительных материалов (лен, фум-лента) |  | Вычесть все баллы, если уплотнительный материал не использовался |  | 4 | 0.5
|  | И | Трубопровод установлен на насос |  | Вычесть все баллы , если трубопровод не закреплен или закреплен частично |  | 4 | 0.5
|  | И | На всасывающем трубопроводе установлен обратный клапан в правильном направлении |  | Вычесть все баллы, если обратный клапан не установлен или установлен не верно |  | 4 | 0.2
|  | И | Установка монометра |  | Вычесть все баллы, если монометр не установлен или не показывает давление |  | 4 | 0.2
4 | Настройка системы
|  |  | Давление системы |  | Вычесть все баллы, если давление не соответствует заданию |  | 4 | 1
|  | И | Испытание на максимальное давление |  | Вычесть все баллы, если не произведено или произведено не верно |  | 4 | 1
|  | И | Герметичность системы |  | Вычесть все баллы, если система не гермитична (имеются течи) |  | 4 | 1.5
|  | И | Система соответствует чертежу |  | да/нет |  |  | 1.5
5 | Расчетная часть
|  | И | Площадь сечения |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 4 | 2
|  | И | Скорость потока |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно и отсутствуют единицы измерения |  | 5 | 2
|  | И | Число Рейнольдса |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно |  | 5 | 1
|  | И | Вывод |  | Вычесть все баллы, если не сделан вывод исходя из результата числа Рейнольдса или сделан не верно |  | 5 | 1
|  | И | Заполнение таблицы результатов |  | Вычесть все баллы, если не заполнено, не стоит ФИО, дата, подпись |  | 1 | 1
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (120.0 - .......) x 1 балл / (120.0 - .......) |  | 5 | 1
Г | Ревизия водозапорной арматуры | [6 empty] | 10
1 | Организация рабочего места
|  | И | Подготовка зоны проведения работ |  | подбор инструментов и материалов для работы; лоток под компоненты и болты |  | 1 | 0.5
|  | И | Выполнение работ в соответствии с техникой безопасности |  | 0-полностью не выполнено; 0,25-допущены нарушения техники безопасности; 0,50-техника безопасности полностью соблюдена Работа по монтажу проводится на полу; детали и инстументы находятся на столе |  | 1 | 0.5
|  | И | Чистота на рабочем месте после окончания работ |  | Вычесть все баллы, если рабочее место не убрано, присутсвует мусор и обрезки |  | 1 | 0.5
|  | И | Возврат инструментов и старых компонентов на склад |  | Вычесть все баллы, если весь интрумент и старые компоненты не были возвращены на склад, в той же комплектации |  | 4 | 0.5
2 | Проведение работ по обслуживанию
|  | И | Произведен полный демонтаж задвижки |  | Вычесть все баллы, если разбор не полный |  | 4 | 0.5
|  | И | Заменено сальниковое уплотнение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или выполнено не верно |  | 4 | 0.5
|  | И | Заменена паранитовая прокладка |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или выполнено не верно |  | 4 | 1
|  | И | Полная сборка |  | Вычесть все баллы, если задвижка собрана не полностью |  | 4 | 0.5
|  | с | Аккуратность при замене компонентов |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | если не был установлен. Поврежден во время установки.
|  |  |  | 1 | Если вырезан неаккуратно. Установлен криво
|  |  |  | 2 | Если присутствуют незначительные дефекты
|  |  |  | 3 | компоненты вырезаны и установлены идеально.
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже задвижки, а также при полной замене неисправных компонентов)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (60.0 - .......) x 1 балл / (60.0 - .......) |  | 5 | 2
3 | Документация
|  | И | Заполнение форм, запрос материала, инструментов, достоинств и недостатков |  | Формы полностью заполнены, подписаны, нет незаполненных мест, подписаны и стоит дата |  | 5 | 0.5
|  | С | Заполнение Теоретической формы |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Форма не была заполнена либо больше 60% не верных ответов
|  |  |  | 1 | Форма была заполнена не до конца, либо больше 40% не правильных ответов
|  |  |  | 2 | Форма была заполнена корректно, однако больше 20% неправильных ответов
|  |  |  | 3 | Форма заполнена корректно, не больше 10% неправильных ответов. Форма подписана, присутствует дата и подпись
Д | Микробиологический анализ воды | [6 empty] | 15
1 | Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со спиртовой горелкой |  | Не передвигать зажженую спиртовую горелку, избегать ожогов |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Не ставить на карй стола, под руку, избегать падения и опрокидывания, боя и сколов |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с электроприборами |  | Не работать мокрыми руками, выключать в конце использования |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с микроскопом |  | Избегать резких движений головой и руками вблизи прибора, ударов о прибор |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с реактивами |  | Отсутсвие боя, розлива, россыпи |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе со стеклянной посудой |  | Вся посуда промаркирована, надпись одна, понятная и соответствует содержимому |  | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдение техники безопасности на рабочем месте при работе с горячим инструментом |  | Горячие инструменты переносятся без резких движений, избегать ожогов |  | 1 | 0.5
2 | Организация работы микробиологической лаборатории
|  | И | Подготовка необходимой лабораторной посуды |  | Посуда подобрана с учетом объема содержимого, предметные стекла соответсвующие и используются рационально |  | 2 | 0.3
|  | И | Подготовка оборудования |  | Микроскоп настроен правильно: подсветка включена до наблюдения; предметный столик, винты и револьвер устройства проверены до начала наблюдений 0,1*6 |  | 2 | 0.6
|  | И | Расположение инструментов |  | Спиртовая горелка впереди штатива, в штативе расположение инструментов правильное (пробирки в левой стороене, инструменты в правой) 0,15*3 |  | 2 | 0.45
|  | И | Оформленгие протокола |  | Протокол оформлен с тербованиями задания |  | 2 | 0.3
|  | И | Оформление протокола |  | Рисунок выполнен при использовании самого большого увеличения |  | 2 | 0.3
3 | Проведение микробиологического анализа | [5 empty] | 2
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Перед и после работы бактериологическая петля обжигается |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Наконечники дозаторов используются однократно, используются без контаминации 0,1*3 |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа со стерильным оборудованием |  | Рабочее место обработано дезинфицирующим раствором от дальнего к ближнему 0,1*3 |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа с предметным стеклом |  | Проводится осмотр покровного стекла на предмет задвоения, загрязнения 0,1*3 |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника приготовления препарата |  | Покровное стекло полность покрывает исследуемый образец 0,2*3 |  | 2 | 0.6
|  | И | Техника приготовления препарата |  | Под покровным стеклом отсутсвют загрязнения, пузыри водуха |  | 2 | 0.4
|  | И | Работа с пробирками |  | Пробирка берется двумя пальцами, без помощи второй руки 0,25*3 |  | 2 | 0.75
|  | И | Работа с предметным стеклом |  | Предметное стекло обезжиривается спиртом, обжигается перед использованием |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа с предметным стеклом |  | Биоматериал добавляется на центр предметного стекла |  | 2 | 0.2
|  | И | Техника приготовления препарата |  | Излишки исследуемого матерала убираются фильтровальной бумагой 0,2*3 |  | 2 | 0.6
|  | И | Правила работы с биоматериалом |  | Ватный шарик утилизируется в "грязной зоне" |  | 2 | 0.3
|  | И | Правила работы с биоматериалом |  | Флаконы с биоматериалом тщательно перемешаны 0,2*3 |  | 2 | 0.6
|  | И | Микроскопирование |  | Иммерсионная система микроскопа не используется |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Перед использованием объективы микроскопа протираются спиртом |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Микроорганизмы находятся в зоне видимости |  | 2 | 1
|  | И | Микроскопирование |  | Конденсер микроскопа полностью опущен |  | 2 | 1
|  | И | Микроскопирование |  | Микроскопия производится без защитных очков |  | 2 | 0.3
|  | И | Отчет |  | Исследуемые микроорганизмы подписаны, рисунки отражают форму микрорганизма |  | 5 | 0.4
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | Конденсер всегда опущен |  | 5 | 0.2
|  | И | Техника работы с микроскопом |  | После работы микроскоп выключен и приведен в исходное состояние |  | 5 | 0.5
|  | И | Сопоставление |  | сопоставлены все кртинки(образцы) |  | 5 | 0.5
|  | И | Дополнительный балл за время (за досрочное выполнение работы) |  | Баллы за время (при правильном монтаже и демонтаже насоса, а также при полной замене неисправного компонента и отсутствующего компонента)Баллл за время = (max. время – актуальное время) x max. балл /(max. время – min. время) = (120.0 - .......) x 1 балл / (120.0 - .......) |  | 5 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса
2 | Биологический и химический анализ
3 | Программирование и автоматизация
4 | Оборудование и инструмент для проведения технических работ, электрооборудования
5 | Контроль качества, нормативы и протоколы