Модуль Г. Ревизия водозапорной арматуры

При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки.

1) Начальные условия

| При ежедневном техническом осмотре водоочистного сооружения вы обнаружили, что задвижка в трубопроводе не герметична. Произведите ремонт задвижки. Заменить сальниковое уплотнение и паронитовую прокладку |  |
| --- | --- |

2) Требования задания

- Проведите диагностику неисправностей (проверьте целостность уплотнителей, наличие всех компонентов задвижки). - Создайте список нужных инструментов, материалов и запчастей. - Возьмите на складе необходимые элементы. - Произведите ремонтные работы. - Верните инструменты на склад (положите их на свое место). - Составьте отчет о неисправностях задвижки и предпринятых действиях для их исправления.

3) Список материалов и инструментов.

Команда:

Материалы:

Инструменты:

Дата______________Подпись____________

4) Отчет: найденные неисправности, замененные компоненты.

| № ошибки | Описание проблемы | Предпринятые действия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Дата_____________Подпись_____________

5) Теоретическая часть

Ф.И.О.__________________________________________________________

Пример Описать схему запорной арматуры

| № | Название |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |