## Информация о Чемпионате
Компетенция | Цифровая метрология
Наименование этапа Чемпионата | Итоговый (межрегиональный) этап Чемптоната по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
Субъект РФ | РОСКОСМОС
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы «Руднево»
Адрес конкурсной площадки | г. Москва, микрорайон Люберецкие поля, ул. Сочинская, д. 14 А строение 1
Даты проведения | 21.04.2025-26.04.2025
Главный эксперт | Лисовик Павел Васильевич
Электронная почта ГЭ | Vellis814@gmail.com
Телефон ГЭ | 89296733580
Технический эксперт | Морозов Иван Геннадьевич
Электронная почта ТЭ
Телефон ТЭ | +7 916 051-24-43
Количество конкурсантов (команд) | 13
Количество рабочих мест | 10
Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | 14

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемптоната по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Цифровая метрология
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | РОСКОСМОС
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы «Руднево»
Адрес базовой организации: |  | г. Москва, микрорайон Люберецкие поля, ул. Сочинская, д. 14 А строение 1
Главный эксперт: |  | Лисовик Павел Васильевич |  | Vellis814@gmail.com |  | 89296733580
Технический эксперт: |  | Морозов Иван Геннадьевич |  | 0 |  | +7 916 051-24-43
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 14
Количество конкурсантов (команд): |  | 13
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 21.04.2025-26.04.2025
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 54 кв.м.
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 3 | шт | 3
2 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 12 | шт | 12
3 | Стелаж | не менее 4 полки | Мебель | 2 | шт | 2
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Вешалка | с крючками | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
2 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 4 | шт ( на 1 раб.место) | 4
3 | Стул | Тип: офисный | Оборудование IT | 5 | шт ( на 1 раб.место) | 5
4 | Удлинитель | не менее 3 гнезд, 3-5 метров | ПО | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
5 | Мусорная корзина | Материал: пластик Емкость: 20 л | Мебель | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 16 кв.м.
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 3 подключения к сети по Вольт
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | LENOVO IdeaPad S340-15IIL, 15.6 или аналог | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Мышь | Мышь для работы с персональным компьютером | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Цифровой накопитель данных USB | Не менее 8 гб | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | МФУ А4/A3 | Цветной | Расходные материалы | 1 | шт | 1
5 | Офисный пакет приложений | Внести необходимую информацию | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 6 | шт | 6
7 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 7 | шт | 7
8 | Шкаф | Железный, запирающийся, не менее 4 полок | Мебель | 1 | шт | 1
9 | Корзина для мусора | Материал: пластик Емкость: 20 л | Мебель | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | первой помощи | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л | холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Шкаф | Железный, запирающийся, не менее 4 полок | Мебель | 2 | шт | 2
2 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемптоната по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Цифровая метрология
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | РОСКОСМОС
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы «Руднево»
Адрес базовой организации: |  | г. Москва, микрорайон Люберецкие поля, ул. Сочинская, д. 14 А строение 1
Главный эксперт: |  | Лисовик Павел Васильевич |  | Vellis814@gmail.com |  | 89296733580
Технический эксперт: |  | Морозов Иван Геннадьевич |  | 0 |  | +7 916 051-24-43
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 14
Количество конкурсантов (команд): |  | 13
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 21.04.2025-26.04.2025
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 32 кв.м.
Подведение сжатого воздуха: потребления 200 л/мин и давлением 6-10 атм; содержание твердых частиц примесей ≤20 мг/м3; содержание масла ≤0,5 мг/м3;
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Штангенциркуль цифровой 0-150 мм, 0,01 мм | Точность: ±0,02 мм (или точнее); Цена деления: 0,01 мм; Диапазон измерений: 0-150 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: USB mini B 4Pin; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для штангенциркуля, протокол передачи данных: ZigBee | Инструмент | 1 | шт | 2
2 | Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных 0-25 мм, 0,001 мм, с беспроводным передатчиком данных | Точность: ±0,002 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 0-25 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee | Инструмент | 1 | шт | 2
3 | Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных 25-50 мм, 0,001 мм, с беспроводным передатчиком данных | Точность: ±0,002 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 25-50 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee - Установочная мера 25 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
4 | Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных 50-75 мм, 0,001 мм, с беспроводным передатчиком данных | Точность: ±0,003 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 50-75 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee - Установочная мера 50 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
5 | Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных 75-100 мм, 0,001 мм, с беспроводным передатчиком данных | Точность: ±0,003 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 75-100 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee; - Установочная мера 75 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
6 | Стойка для микрометров | С регулируемым углом наклона, для микрометров 0-100 мм | Инструмент | 3 | шт | 6
7 | Штангенрейсмас цифровой с маховиком подачи 0-300 мм, 0,01 мм | Точность: ±0.03 мм (или точнее); Цена деления: 0,01 мм; Диапазон измерений: 0-300 мм; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: USB mini; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для штангенрейсмаса, протокол передачи данных: ZigBee; - Сменный метчик | Инструмент | 1 | шт | 2
8 | Плита поверочная | Материал: чугун/гранит ; Класс точности: не хуже 1; Габариты: не менее 300х200х50 мм; | Инструмент | 1 | шт | 2
9 | Набор нутромеров трехточечных цифровых 12-20 мм, 0,001 мм | Точность: ±0,004 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерения: 12-20 мм; Цифровой с возможностью вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для каждого нутромера (2 шт.), протокол передачи данных: ZigBee; - Установочное кольцо 16 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
10 | Набор нутромеров трехточечных цифровых 20-50 мм, 0,001 мм | Точность приборов 20-25; 25-30; 30-40 мм: ±4 мкм (или точнее); Точность прибора 40-50 мм: ±5 мкм; Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерения: 20-50 мм; Цифровой с возможностью вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для каждого нутромера (4 шт.), протокол передачи данных: ZigBee; - Установочное кольцо 25 мм; - Установочное кольцо 40 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
11 | Микрометр зубомерный 0-25 мм, 0,01 мм | Точность: ±0,004 мм (или точнее); Цена деления: 0,01 мм; Диапазон измерений: 0-25 мм; Диаметр диска: 20 мм; Тип отсчета: по шкалам стебля и барабана; | Инструмент | 1 | шт | 2
12 | Микрометр лезвийный 25-50 мм, 0,01 мм | Точность: ±0,004 мм (или точнее); Цена деления: 0,01 мм; Диапазон измерения: 25-50 мм; Тип отсчета: по шкалам стебля и барабана; Тип: с ножевидными измерительными поверхностями; В КОМПЛЕКТЕ: - Установочная мера 25 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
13 | Микрометр лезвийный 50-75 мм, 0,01 мм | Точность: ±0,005 мм (или точнее); Цена деления: 0,01 мм; Диапазон измерения: 50-75 мм; Тип отсчета: по шкалам стебля и барабана; Тип: с ножевидными измерительными поверхностями; В КОМПЛЕКТЕ: - Установочная мера 50 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
14 | Набор концевых мер длины (КМД) стальных, класс 2, 47 шт. | Материал: сталь; Класс: 2; Количество: 47 штук | Инструмент | 1 | шт | 2
15 | Глубиномер микрометрический цифровой 0-150 мм, 0,001 мм | Точность микрометрической головки: ±0,003 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 0-150 мм; Цифровой с возможностью вывода данных; Количество стержней: не менее 6 шт.; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для глубиномера, протокол передачи данных: ZigBee | Инструмент | 1 | шт | 2
16 | Микрометр цифровой резьбовой 25-50 мм, 0,001 мм | Точность: ±0,004 мм (или точнее); Цена делени: 0,001 мм; Диапазон измерений: 25-50 мм; Тип прибора: для измерения диаметра резьбы; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee; - Установочная мера 25 мм, угол 60° | Инструмент | 1 | шт | 2
17 | Микрометр цифровой резьбовой 0-25 мм, 0,001 мм | Точность: ±0,004 мм (или точнее); Цена деления: 0,001 мм; Диапазон измерений: 0-25 мм; Тип прибора: для измерения диаметра резьбы; Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, протокол передачи данных: ZigBee | Инструмент | 1 | шт | 2
18 | Вставки для резьбовых микрометров 1-1,75 мм, угол 60°, 2 шт, | Совместимые с резьбовым микрометром; Шаг: не уже 1-1,75 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
19 | Вставки для резьбовых микрометров 2-3 мм, угол 60°, 2 шт, | Совместимые с резьбовым микрометром; Шаг: не уже 2-3 мм | Инструмент | 1 | шт | 2
20 | Микрометр цифровой для внутренних измерений 5-30 мм, 0,001 мм, с функцией вывода данных, с беспроводным передатчиком данных | Диапазон измерений: 5-30 мм; Установочное кольцо 5 мм; Цена деления: 0,001 мм; Точность: ±0,005 мм (или точнее); Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack; В КОМПЛЕКТЕ: - Беспроводной передатчик для микрометра, Протокол передачи данных: ZigBee | Инструмент | 1 | шт | 2
21 | Многоканальный приемник | Количество подключаемых устройств: 10 (или более); Протокол передачи данных: ZigBee; Совместимость с используемым программным обеспечением для сбора и анализа статистических данных и управления качеством | Оборудование IT | 2 | шт | 4
22 | Программное обеспечение для сбора и анализа статистических данных и управления качеством | ПО для сбора и анализа статистических данных и управления качеством или аналогичное ПО для подключения инструментов и управления качеством: Возможность настройки беспроводного подключения измерительных инструментов с помощью беспроводных передатчиков к многоканальному приемнику; Возможность фильтрации и настройки обработки данных, получаемых с измерительных инструментов с беспроводными передатчиками на многоканальный приемник с помощью регулярных выражений; Возможность подключения к серверу SQL в качестве источника данных; Встроенный последовательный терминал; Мастер создания сессии контроля деталей с возможностью указания измеряемых параметров и назначения средств измерения для каждого из них; Возможность создания сессий контроля параметров деталей Возможность возобновления созданных ранее сессий контроля параметров деталей; Прямое сохранение результатов контроля детали в подключаемую SQL базу данных во время выполняемой сессии контроля детали; Интерфейс сбора данных RS232; Интерфейс статистической обработки данных: построение карт Шухарта Интерфейс статистической обработки данных: система «светофор» Интерфейс статистической обработки данных: расчёт индексов воспроизводимости Экспорт результатов измерения в электронную таблицу Excel Наличие функции добавления в карту контроля фото, текстового описания; Наличие функции для анализа измерительных систем Возможность приема и интерпретации данных, принимаемых с многоканальных приемников через последовательный порт со следующими параметрами передачи: - скорость передачи данных 115200 бит в секунду, - объем передаваемых данных между старт-битом и стоп- битом составляет 8 бит данных между, - количество стоп-бит, необходимых для корректного распознавания конца байта: 2 стоп-бита; | ПО | 1 | шт | 2
23 | Штангенциркуль цифровой 0-150 мм, 0,01 мм | Точность: ±0,03 мм (или точнее) Цена деления: 0,01 мм Диапазон измерений: 0-150 мм Цифровой с интерфейсом вывода данных Тип разъема интерфейса вывода данных: USB mini B 4Pin Наличие паспорта на русском языке | Инструмент | 1 | шт | 2
24 | Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных 0-25 мм, 0,001 мм | Точность: ±0,002 мм (или точнее) Цена деления: 0,001 мм Диапазон измерений: 0-25 мм Цифровой с интерфейсом вывода данных; Тип разъема интерфейса вывода данных: TRRS micro-jack Наличие паспорта на русском языке | Инструмент | 1 | шт | 2
25 | Пластина интерференционная стеклянная 60 мм | Диаметр: 60 мм Плоскостность: ±0,1 мкм (или лучше) | Инструмент | 1 | шт | 2
26 | Набор концевых мер длины (КМД) стальных, класс 0, 47 шт. | Материал: сталь Класс: 0 Количество: 47 штук | Инструмент | 1 | шт | 2
27 | Термогиргометр -20-60 ℃ (0.1 ℃), 10-99 % RH (1%) | Диапазон измерения температур: -20-60 ℃ (0.1 ℃) Диапазон измерения влажности: 10-99% RH (1%) | Инструмент | 1 | шт | 2
28 | Координатно-измерительная машина портального типа с ЧПУ с 2-осевым датчиком (КИМ) | Для КИМ портального типа: Диапазон измерения: 700х1000х700; Тип опор: воздушные; Материал неподвижного основания рабочего поля измерительной машины: гранит; Возможность контроля детали в режиме числового программного управления (ЧПУ); Контактный датчик: триггерный или сканирующий Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPEE при использовании КИМ со сканирующим датчиком SP25M (головка PH10M): ≤ ±(0,9+L/500) мкм , где L – измеренное значение длины в миллиметрах; Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPEE при использовании КИМ c триггерным датчиком TP20 (головка PH20): ≤ ±(2,3+L/300) мкм, где L – измеренное значение длины в миллиметрах; Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерительной головки MPEР при использовании КИМ со сканирующим датчиком SP25M (головка PH10M): ≤ ±1,6 мкм; Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности измерительной головки MPEР при использовании КИМ c триггерным датчиком TP20 (головка PH20): ≤ ±2,3 мкм; Разрешение линеек: 0,5 мкм (или меньше); В КОМПЛЕКТЕ: - Пульт управления КИМ проводной, конфигурация которого предусматривает джойстик для перемещения, на пульте предусмотрен регулятор скорости перемещения КИМ; - Оснастка (комплект); - Мастер-сфера; - Магазин для щупов; - Набор щупов и удлинителей в деревянном футляре; - Персональный компьютер (с монитором) с предустановленным программным обеспечением, совместимым с поставляемой координатно-измерительной машиной; Функционал программного обеспечения КИМ: - Функция измерения простых геометрических элементов и сложных поверхностей свободной формы, включая криволинейные поверхности; - Функция программирования в режиме обучения координатно-измерительной машины; - Функция определения допусков и расчет отклонений параметров формы и взаимного расположения элементов детали; - Функция формирования отчетов в форматах .PDF, .xlsx; Функция загрузки CAD модели и последующей работы с ней; - Функция сканирования и оценки контура детали; - Функция создания и воспроизведения программ измерения деталей; - Функция автоматической калибровки щупов в разных положениях измерительной головки. | Оборудование | 1 | шт | 2
29 | Персональный компьютер (рабочая станция) | Intel Core i5 10300H 2.5 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q, Windows 10 Pro, 20V3000KRU, в комплекте мышь и клавиатура или аналог | Оборудование IT | 2 | шт | 6
30 | Монитор | 24" или аналог: - Диагональ экрана 23.8""(60 см); - Разрешение 1920x1080 Пикс; - Тип матрицы IPS; - Макс. угол обзора 178°; - Интерфейс связи с ПК DisplayPort; HDMI | Оборудование IT | 2 | шт | 6
31 | Удлинитель | Не менее 3 гнезд, длина 3-5 метров | Оборудование IT | 2 | шт | 6
32 | Офисный пакет приложений | Word, Exel, PowerPoint или аналог с поддержкой формул, макросов и возможностью работы с CSV файлами. | ПО | 2 | шт | 6
33 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 2 | шт | 6
34 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 2 | шт | 6
35 | Верстак | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 2 | шт | 6
36 | Корзина для мусора | Материал: пластик Емкость: 20 л | Мебель | 4 | шт | 6
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Универсальная | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | Порошковый | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | С бутылью воды | Охрана труда | 1 | шт | 1
4 | Халат | ГОСТ: ТР ТС 019/2011 Материал: смесовая ткань Плотность: 150 г/м2 Состав: 35% хлопок + 65% полиэфир | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
5 | Очки защитные | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: нейлон Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей Покрытие: против царапин и запотевания Регулировка дужек: по длине и углу наклона | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
6 | Спецобувь | Подносок: жесткий Подошва: резина | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
7 | Перчатки | Эластичные перчатки, с покрытием из вспененного нитрила. Материал: нейлон, спандекс Покрытие: нитриловое Класс вязки: 15 Способ фиксации: манжета на резинке | Охрана труда | 1 | шт | конкурсант привозит с собой
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № 2 (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Электричество: 3 подключения к сети по 220 Вольт
Подведение сжатого воздуха: потребления 50 л/мин и давлением 6-10 атм; содержание твердых частиц примесей ≤20 мг/м3; содержание масла ≤0,5 мг/м3;
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Контурограф | Диапазон измерений линейных размеров по оси Z1 (контур): ≥ 50 мм Предел Δ допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси Z1, в виде ±(Δ + 0,2H), где Н – измеренное значение высоты, миллиметр: ≤ 1,3 мкм Диапазон измерений линейных размеров по оси X: ≥ 150 мм Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения по оси X при измерении контура на расчётной длине 100 мм: ≤ 0,8 мкм Предел Δ допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров по оси X (при использовании щупа угол 17°, радиус 25 мкм), в виде ±(Δ + 2 L/100), где L – измеренное значение длины по оси Х, миллиметр: ≤ 2,5 мкм Предел Δ допускаемой абсолютной погрешности измерений радиусов (в диапазоне измерений радиусов от 5 до 15 мм), в виде ±(Δ +R/8), где R - измеренное значение радиуса, миллиметр: ≤ 2 мкм Разрешение по оси Z1 (контур): ≤ 0,02 мкм Разрешение по оси X: ≤ 0.2 мкм Используемые фильтры: Гаусс, 2СR75, PC75 Диапазон наклона привода, ±: ≥ 15 градусов Тип привода в горизонтальном направлении: Моторизированный Тип привода в вертикальном направлении: Моторизированный Материал стола: Гранит В КОМПЛЕКТЕ: - Высокоточные тиски - Эталонные средства калибровки измерительной установки контроля контура - Нивелировочный стол - Съемная магнитная консоль для измерения контура - Щуп для измерения контура с односторонним скосом - Приводной блок (привод) для горизонтального и вертикального перемещения - Персональный компьютер (с монитором) с предустановленным совместимым ПО для контроля контура детали; Функционал программного обеспечения контурографа: - Функция измерения параметров контура - горизонтальное расстояние, вертикальное расстояние, линейное расстояние, радиус, диаметр, измерение горизонтального угла, вертикального угла, прилежащего угла; - Функция измерения позиционных допусков - параллельность, перпендикулярность; - Функция измерения допусков формы - прямолинейность, выпуклость, дуга; - Функция генерации вспомогательных геометрических элементов - вспомогательные точки, вспомогательные линии, вспомогательные окружности; - Возможность передачи данных в программное обеспечение для сбора и анализа статистических измерительных данных и управления качеством | Оборудование | 1 | шт | 2
2 | Кругломер | Диапазон измерений отклонений от круглости, ±: ≥ 0.3 и ≤ 0.5 мм; Предел Δ допускаемой абсолютной радиальной погрешности шпинделя (при следующих условиях измерения: метод анализа – LSC, фильтр Гаусса 50%, полоса пропускания фильтра 1-15, скорость вращения – 5 об/мин, с использованием стандартного датчика со щупом диаметром 2 мм), в виде ±(Δ + 6H/10 000), где H - расстояние от поверхности рабочего стола, мм: ≤ 0,025 мкм; Предел Δ допускаемой относительной погрешности измерений отклонений от круглости, в виде ±(Δ + k), где 𝑘 = 100*(0,025+6Н/10000)/Х, где X – измеренное значение глубины лыски, мкм, H – расстояние от поверхности рабочего стола, мм: ≤ 3 %; Предел Δ допускаемой абсолютной осевой погрешности (при следующих условиях измерения: метод анализа – LSC, фильтр Гаусса 50%, полоса пропускания фильтра 1-15, скорость вращения – 5 об/мин, с использованием стандартного датчика со щупом диаметром 2 мм), в виде ±(Δ + 6R/10 000), где R - расстояние от центра вращения шпинделя, мм: ≤ 0,025 мкм; Диапазон перемещений по оси Z: ≥ 320 мм; Диапазон перемещений по оси X: [0-165] мм; Диапазон центрирования стола, ±: ≥ 3 мм; Диапазон нивелирования стола, ± : ≥ 2 градусов; Максимальная масса детали: ≥ 20 кг; Максимальный диаметр детали: ≥ 400 мм; Наибольший измеряемый диаметр: ≥ 260 мм; В КОМПЛЕКТЕ: - Щуп стандартный диаметром 2 мм; - Система подачи воздуха (компрессор) с осушителем; - Персональный компьютер (с монитором) с предустановленным совместимым ПО для кругломера; Функционал программного обеспечения кругломера: - Функция, позволяющая выполнять алгоритмическую фильтрацию фильтрами Гаусса; - Функция, позволяющая выполнять расчет аппроксимирующих окружностей по методу наименьших квадратов, окружностей минимальной зоны, вписанной и описанной окружностей; - Функция, позволяющая выполнять расчет аппроксимирующих прямых по методу наименьших квадратов, минимальной зоны; - Функция, позволяющая выполнять расчет максимального отклонения профиля; - Функция, позволяющая выполнять расчет отклонений профиля от номинального | Оборудование | 1 | шт | 1
3 | Профилометр | Оцениваемые параметры: Ra, Rz, Rq, Rp, Ry, Rv, Rs, R3z, R3y, Rc, Rt, Rmax, Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Rz(JIS) Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений параметра шероховатости Ra: ±10 % Диапазон перемещения наконечника щупа: ±160 мкм Цена деление (Ra): 0,001 мкм Измерительное усилие: 4 мН Радиус скругления щупа: 5 мкм Угол конуса иглы щупа: 90 градус Материал щупа: алмаз Значения отсечек шага: 0.25/0.8/2.5 мм В КОМПЛЕКТЕ: - Профилометр - Измерительный щуп - Калибровочный блок - Платформа для калибровки - Регулируемая стойка - Гранитный стенд для крепления профилометра | Оборудование | 1 | шт | 1 | Профилометр, производитель ACCUD, артикул SR210 https://dymes.ru/product/tproduct/489914632-676318038721-profilometr-sr210-accud
4 | Удлинитель | Не менее 3 гнезд, длина 3-5 метров | Оборудование IT | 2 | шт | 2
5 | Офисный пакет приложений | Word, Exel, PowerPoint или аналог с поддержкой формул, макросов и возможностью работы с CSV файлами | ПО | 2 | шт | 2
6 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 2 | шт | 2
7 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 1 | шт | 2
8 | Верстак | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 2 | шт | 1
9 | Корзина для мусора | Материал: пластик Емкость: 20 л | Мебель | 1 | шт | 1
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле № 3 (5 рабочих мест)
Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 12 кв.м.
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Видеоизмерительная машина (ВИМ) | Диапазон передвижения рабочего поля по оси Х: ≥ 300 мм; Диапазон перемещения рабочего поля по оси У: ≥ 200 мм; Диапазон перемещения колонны вдоль оси Z: ≥ 200 мм; Максимальная нагрузка на стол: ≥ 20 кг; Разрешение цветной камеры: ≥ 2592х2048 пиксель; Минимальная кратность увеличения оптического объектива: ≤ 0.7 крат; Максимальное кратность увеличения оптического объектива: ≥ 4.5 крат; Оптические линейки (электронные измерительные шкалы) на осях X, Y, Z: Наличие; Разрешение оптических линеек: ≤ 0,5 мкм; Возможность контроля детали в режиме числового программного управления (ЧПУ): Наличие; Погрешность измерения ∆ вдоль одного направления, в виде Ex,y ≤ ± (∆ + L/200) мкм, где L – длина измерения в мм: ≤ 3 мкм; Погрешность измерения ∆ по двум направлениям, в виде Exy ≤ ± (∆ + L/200) мкм, где L – длина измерения в мм: ≤ 4 мкм; Проходная подсветка рабочей зоны: Наличие; Коаксиальная подсветка рабочей зоны: Наличие; Кольцевая подсветка рабочей зоны: Наличие; В КОМПЛЕКТЕ: - Стол для установки персонального компьютера; - Пульт управления видеоизмерительной машиной проводной; - Шаблон для калибровки пикселей; - Объектив с автофокусом; - Стеклянная линейка для калибровки видеоизмерительной машины; - Персональный компьютер (с монитором) с предустановленным совместимым ПО для ВИМ; Функционал программного обеспечения ВИМ: - Функция измерения геометрических элементов: точка, линия, окружность, дуга, эллипс, прямоугольник, паз, кольцо, расстояние, угол, открытый и закрытый сплайн; - Функция вывода результатов измерений в файл формата .xls; - Функция создания программ для автоматического измерения деталей; - Функция отметки размеров на изображении; - Функция задания допусков на размеры; - Функция импорта измеренных элементов в файл формата .dxf; - Функция сканирования контура детали; - Функция построения карты детали, габариты которой выходят за пределы поля зрения камеры | Оборудование | 1 | шт | 1
4 | Удлинитель | Не менее 3 гнезд, длина 3-5 метров | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Офисный пакет приложений | Word, Exel, PowerPoint или аналог с поддержкой формул, макросов и возможностью работы с CSV файлами | ПО | 1 | шт | 1
7 | Стол | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 1 | шт | 1
8 | Стул | Тип: офисный | Мебель | 1 | шт | 1
9 | Верстак | Габариты: не менее 1200х600 мм | Мебель | 1 | шт | 1
10 | Корзина для мусора | Материал: пластик Емкость: 20 л | Мебель | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемптоната по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Цифровая метрология
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | РОСКОСМОС
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Флагманский центр коллективного пользования колледжей Москвы «Руднево»
Адрес базовой организации: |  | г. Москва, микрорайон Люберецкие поля, ул. Сочинская, д. 14 А строение 1
Главный эксперт: |  | Лисовик Павел Васильевич |  | Vellis814@gmail.com |  | 89296733580
Технический эксперт: |  | Морозов Иван Геннадьевич |  | 0 |  | +7 916 051-24-43
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 14
Количество конкурсантов (команд): |  | 13
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 21.04.2025-26.04.2025
1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Объекты измерений - детали, изготовленные согласно чертежам задания | Комплект деталей (3 шт.) для "Модуль 1. Контроль качества партии промышленной продукции" Деталь (1 шт.) "Модуль 4. Трехмерные координатно-измерительные технологии" ВАЖНО! К каждой детали должен прилагаться чертеж с идентификаторами параметров и протокол контрольных измерений с допустимыми диапазонами измерений на каждый из параметров | Расходные материалы | 1 | шт (на всех конкурсантов) | 1 | Объекты измерений - детали, изготовденные с приложением эталонных замеров Производитель ООО "Димес" http://dymes.ru
2 | Средство для очистки и обезжиривания | Изопропиловый спирт 0,5 л, 99.9% | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
3 | Салфетки для протирки | Салфетки безворсовые Рулон/пачка | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
4 | Масло смазочное | Масло техническое для консервации инструмента | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ручка для записей | шариковая, синяя | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
2 | Карандаши | черногрифильный | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
3 | Бумага | Блокнот для записей/листы А4 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
4 | Планшет для закрепления бумаги | Жесткий планшет с возможностью закрепления листа А4 | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №2 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Объекты измерений - детали, изготовленные согласно чертежам задания | Деталь (1 щт.) для "Модуль 2. Измерения формы, шероховатости и контура" ВАЖНО! К каждой детали должен прилагаться чертеж с идентификаторами параметров и протокол контрольных измерений с допустимыми диапазонами измерений на каждый из параметров | Расходные материалы | 1 | шт ( на всех конкурсантов) | 1 | Объекты измерений - детали, изготовденные с приложением эталонных замеров Производитель ООО "Димес" http://dymes.ru
2 | Средство для очистки и обезжиривания | Изопропиловый спирт 0,5 л, 99.9% | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
3 | Салфетки для протирки | Салфетки безворсовые Рулон/пачка | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
4 | Масло смазочное | Масло техническое для консервации инструмента | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №3 (по количеству конкурсантов)
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Объекты измерений - детали, изготовленные согласно чертежам задания | Деталь (1 шт.) для "Модуль 3. Двухкоординатные бесконтактные измерения" ВАЖНО! К каждой детали должен прилагаться чертеж с идентификаторами параметров и протокол контрольных измерений с допустимыми диапазонами измерений на каждый из параметров | Расходные материалы | 1 | шт ( на всех конкурсантов) | 1 | Объекты измерений - детали, изготовденные с приложением эталонных замеров Производитель ООО "Димес" http://dymes.ru
2 | Средство для очистки и обезжиривания | Изопропиловый спирт 0,5 л, 99.9% | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
3 | Салфетки для протирки | Салфетки безворсовые Рулон/пачка | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1
4 | Масло смазочное | Масло техническое для консервации инструмента | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 1

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Итоговый (межрегиональный) этап Чемптоната по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
по компетенции
Цифровая метрология
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Халат белый | ГОСТ: ТР ТС 019/2011 Материал: смесовая ткань Плотность: 150 г/м2 Состав: 35% хлопок + 65% полиэфир | Охрана труда | 1 | шт
2 | Перчатки нейлоновые | Эластичные перчатки, с покрытием из вспененного нитрила. Материал: нейлон, спандекс Покрытие: нитриловое Класс вязки: 15 Способ фиксации: манжета на резинке | Охрана труда | 1 | шт
3 | Очки защитные | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: нейлон Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей Покрытие: против царапин и запотевания Регулировка дужек: по длине и углу наклона | Охрана труда | 1 | шт
4 | Закрытая защитная обувь | Подносок: жесткий Подошва: резина | Охрана труда | 1 | шт