Приложение 12

Структура и содержание документа

Требования к структуре инструкции по эксплуатации Автоматических систем по СП 77.13330.2016

Документ должен состоять из следующих разделов:

1 Общие указания

1.1 Вид оборудования, для которого составлена инструкция

1.2 Наименование функций АС, реализуемых на данном оборудовании

1.3 Регламент и режимы работы оборудования по реализации функций

1.4 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации данного оборудования

2 Меры безопасности

3 Порядок работы

3.1 Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации оборудования

3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе

3.3 Описание работ и последовательность их выполнения

4 Проверка правильности функционирования

5 Указания о действиях в разных режимах