1)Открыть приложение HCTDesigner

2) Создать новый проект и ввести название проекта в открывшемся окне. После этого нажать на кнопку «ОК».

3) В появившемся окне выбрать пункт TP2504 (если размер дисплея 480х272) или TP2507/TP2510 (если размер дисплея 800х480)и нажать на кнопку «ОК»

4) Настроить соединение modbus TCP. Для этого нужно нажать на проект.

Найти пункт Ethernet PLC (дважды кликнуть по нему).

В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить» и выставить все настройки как показано на картинке. Далее зайти в расширенные (цифра 5).

В окне «Расширенные» выставить базовый адрес 0. И нажать на всех трех окнах на кнопку «ОК». Настройка завершена.

5)Создание графических элементов. На рисунках ниже показаны месторасположения элементов

6) Создание надписей. Для этого кликаем на элемент надпись (под цифрой 1). В открывшемся окне необходимо выставить необходимые параметры: текст, размер и цвет шрифта, выравнивание. И нажать на кнопку «ОК»

7) Создание ползунков. Для этого нужно нажать на элемент ползунок (цифра 1). Выставить все настройки как на картинке. Внимание, такие параметры как устройство, тип адреса, адрес, минимальные и максимальные значения необходимо смотреть по таблице (в самом конце инструкции).

Общие настройки

Шкала

Фоновая графика

Графика ползунка

Настройки управления

8) Создание индикатора ошибок. Для этого нажимаем на элемент Word индикатор и настраиваем по инструкции.

Индикатор

Надпись. Для создания надписей в зависимости от состояния индикатора необходимо сначала кликнуть на содержимое статуса 0 (цифра 1). Далее ввести необходимый текст (цифра 2), отформатировать по желанию (цифра 3). Таким образом сделать для всех трех состояний (0-2).

9) Создание Ввода цифровых значений. Для этого нажимаем на элемент Ввод цифровых значений. В открывшемся окне выставляем настройки Внимание, такие параметры как устройство, тип адреса, адрес, минимальные и максимальные значения необходимо смотреть по таблице (в самом конце инструкции).

Общие настройки

Формат дисплея

Шрифт

Настройки управления (выполняется также как и в пункте 7)

10) Создание круглого индикатора

Индикатор

Оформление

11) Перед созданием кнопок нужно создать макросы. Для этого нажимаем на проект, находим пункт Макрос>Главный макрос, кликаем 2 раза Создать макрос

Вводим название макроса и нажимаем «ОК»

Создание локальных адресных записей (к локальным относятся адреса, которые начинаются на LW, LB и т д).

Создание адресных записей устройства Device2 (к ним относятся адреса, которые начинаются на 4х*).

После создания всех адресных записей пишем код (под цифрой 1) и сохраняем макрос, нажимая на кнопку сохранить (цифра 2).

Таким образом создаем все макросы

Macro_1_smes-.c

Macro_1_smes+.c

Macro_2_smes-.c

Macro_2_smes+.c

Macro_3_smes-.c

Macro_3_smes+.c

Macro_Start-.c

12) Создание кнопок. Нажимаем на Word - изменить

В появившемся окне нажимаем на Отмена

Настраиваем кнопку:

В поле Function Operation выбираем нужный макрос из ранее созданных.

Здесь показаны какие макросы на какие кнопки использовать:

1-macro_1_smes-.c;

2-macro_1_smes+.c;

3-macro_2_smes-.c;

4-macro_2_smes+.c;

5-macro_3_smes-.c;

6-macro_3_smes+.c;

7-macro_Start.c;

Надпись

Оформление

Настройки управления

13) Создание окна настроек

После создания появляется еще одна вкладка окно настроек

14) Создание кнопки для перехода в настройки:

Таким же образом создается кноп назад в окне настроек, только в поле 4 указываем «Базовое окно».

Оформление

Настройки управления

Если потребуется изменить дизайн кнопок, то это можно сделать следующим образом:

Создание кнопки калибровки сенсорной панели:

Оформление

Параметры кнопки калибровки положения центрифуги

Против часовой

Настройки управления

По часовой

Настройки управления

Для создания ввода чисел с минимальным значением меньше нуля нужно установить тип данных 16 бит Signed, в остальном случае Unsigned.

Карта элементов

| Номер элемента | адрес | Минимальное значение | Максимальное значение | Размер шрифта | макрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |  |
| 2 | LW8 | - | - | 10 |  |
| 3 | LW1 | 0 | 100 | - |  |
| 4 | LW2 | 0 | 100 | - |  |
| 5 | LW3 | 0 | 100 | - |  |
| 6 | - | - | - | 16 | macro_1_smes-.c; |
| 7 | LW1 | 0 | 100 | 13 |  |
| 8 | - | - | - | 16 | macro_1_smes+.c; |
| 9 | - | - | - | 16 | macro_2_smes-.c; |
| 10 | LW2 | 0 | 100 | 13 |  |
| 11 | - | - | - | 16 | macro_2_smes+.c; |
| 12 | - | - | - | 16 | macro_3_smes-.c; |
| 13 | LW3 | 0 | 100 | 13 |  |
| 14 | - | - | - | 16 | macro_3_smes+.c; |
| 15 | - | - | - | 12 | macro_Start.c; |
| 16 | 4X5 | - | - | - |  |
| 17 | LW4 | 0 | 1000 | 13 |  |
| 18 | - | - | - | 11 |  |
| 19 | - | - | - | 11 |  |
| 20 | - | - | - | 11 |  |
| 21 | - | - | - | 11 |  |
| 22 | - | - | - | - |  |
| 23 | - | - | - | 11(жирный) |  |
| 24 | - |  |  | 10 |  |
| 25 | - | - | - | - |  |
| 26 | - | - | - | - |  |
| 27 | 4X7 | 0 | 3276 | 16 |  |
| 28 | 4X8 | 0 | 3276 | 16 |  |
| 29 | 4X9 | 0 | 3276 | 16 |  |
| 30 | 4X10 | -44 | 44 | 16 |  |
| 31 | 4X11 | 0 | 3276 | 16 |  |
| 32 | - | - | - | 9 |  |
| 33 | - | - | - | 9 |  |
| 34 | - | - | - | 9 |  |
| 35 | - | - | - | 9 |  |
| 36 | - | - | - | 9 |  |
| 37 | - | - | - | 9 |  |

15) Загрузка прошивки через ethernet

Загрузка прошивки через USB

16) Изменения стартового логотипа