ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА

1. Для начала нужно настроить сеть для подключения ПЛК:

Открываем Панель управления и нажимаем на Сеть и Интернет

Два раза кликаем на Ethernet

2. Запускаем приложение, создаем проект и добавляем устройства

Для начала необходимо добавить все необходимые пакеты библиотек и конфигурации оборудования

В поле расположение выберите свою папку.

Выбрать такие же параметры и нажать ОК.

Добавляем устройства. Нажимаем правой кнопкой мыши на Device (HCQ0-1200-D)

Также нужно добавить Ethernet

Далее настраиваем TCP соединение чтобы была возможность общаться с панелью оператора:

Далее настраиваем EtherCAT чтобы потом добавлять устройства (сервоприводы и модуль расширения)

После этого нужно отключиться. Для этого нажимаем на следующую кнопку:

Далее необходимо перетащить PLC_PRG в EtherCAT_TASK, удерживая кнопку мыши.

ПРОЦЕСС ДОБАВЛЕНИЯ SoftMotion

Далее в появившемся окне нажимаем ОК

Также выполняем процесс добавления SoftMotion для второго HCFA_Y7_Servo_Driver_1

3. Написание программы:

В файле «Программа ПЛК» содержится текст программы, состоящая из 2х частей: Область объявления переменных и экземпляров (Область А) и область, где пишется сам алгоритм (Область B).

Далее необходимо создать метод для вычисления времени:

Код метода CALC_TIME:

Создание переменных хранящихся в постоянной памяти

Нажимаем правой кнопкой мыши по рабочей области

Результат:

Далее необходимо настроить ссылки на переменные чтобы была возможность управления состояниями клапанов:

4. Загрузка программы в контроллер