## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
| Наименование компетенции |  | Металловедение
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Первичная подготовка образцов сплавов, разработка схемы исследования и проведение макроструктурного анализа | [6 empty] | 11.8
1 | Организация рабочего места
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование включено безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
|  | И | Образцы металлургической продукции промаркированы, размещены на рабочем месте, исключая их повреждение, загрязнение или иное влияние на качество образцов и выполнение иных рабочих операций |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Заполнение тех. карты исследования металлопродукции
|  | И | При заполнении отчета используются ГОСТы и иная нормативная документация, имеются ссылки на используемые документы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Заполнено описание металлопродукции в протоколе (наименование образца, вид, особенности и пр.) в соответствии с нормативной документацией |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Заполнена карта (программа) проведения исследования образца №1 (пробы) металлопродукции в соотвествии с ГОСТом / иной нормативной документации |  | Вычесть 0,2 балла за отсутствующие пункты не менее 8 (например: твердость по Роквеллу/ Бринеллю, макроанализ, запресовка, шлифовка, полировка, травление, микроанализ) | 8 пунктов | 6 | 1.6
|  | И | Заполнена тех. карта проведения исследования образца №2 (пробы) металлопродукции в соотвествии с ГОСТом / иной нормативной документации |  | Вычесть 0,2 балла за отсутствующие пункты не менее 8 (например: твердость по Роквеллу/ Бринеллю, макроанализ, запресовка, шлифовка, полировка, травление, микроанализ) | 8 пунктов | 6 | 1.6
|  | И | Верно определена марка/химсостав образца (пробы) №1 металлургической продукции в соотвествии с нормативной документацией |  | Вычесть все баллы, если не соответствует ГОСТ | Да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Верно определена марка/химсостав образца (пробы) №2 металлургической продукции в соотвествии с нормативной документацией |  | Вычесть все баллы, если не соответствует ГОСТ | Да/нет | 2 | 0.6
|  | И | Верно определены и заполнены требования к механическими характеристикам металопродукции (образец №1) в соответствии с нормативной документацией |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.6
|  | И | Верно определены и заполнены требования к механическими характеристикам металопродукции (образец №2) в соответствии с нормативной документацией |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.6
|  | С | Техническая терминология используется верно, документ корректно отформатирован |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Терминология используется некорректно, форматирование выполнено с недочетами
|  |  |  | 1 | Форматирование выполнено без недочетов, терминология используется некорректно
|  |  |  | 2 | Терминология используется корректно, форматирование выполнено с недочетами
|  |  |  | 3 | Терминология и форматирование корректны
3 | Макроструктурный анализ
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, микроскоп подключен верно и подготовлен к работе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | С | Проведено исследование макроструктуры образца (проб) металлопродукции №1 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Параметры макроструктуры определены не верно, не соответствуют требованиям ГОСТ
|  |  |  | 1 | Определены не все параметры макроструктуры по требованиям ГОСТ (отсутствует часть параметров - вид излома, тип неметаллических включений и др.)
|  |  |  | 2 | Определены все параметры макроструктуры, но имеются ошибки в описании
|  |  |  | 3 | Определены все параметры макроструктуры, ошибок нет
|  | С | Проведено исследование макроструктуры образца (проб) металлопродукции №2 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Параметры макроструктуры определены не верно, не соответствуют требованиям ГОСТ
|  |  |  | 1 | Определены не все параметры макроструктуры по требованиям ГОСТ (отсутствует часть параметров - вид излома, тип неметаллических включений и др.)
|  |  |  | 2 | Определены все параметры макроструктуры, но имеются ошибки в описании
|  |  |  | 3 | Определены все параметры макроструктуры, ошибок нет
4 | Контроль качества
|  | И | Подготовлено заключение по результатам проведенного макроструктурного анализа, внесено в отчет |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 1
Б | Определение механических свойств | [6 empty] | 8.1
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Перед проведением испытаний участник зафиксировал план проведения механических испытаний в отчете |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Режимы проведения механических испытаний определены верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, оборудование включено и верно настроено, подготовлено к работе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
2 | Определение твердости
|  | И | Образец расположен на рабочей поверхности твердомера правильно (в соотвествии с нормативной документацией, правилами проведения измерений) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Проведена калибровка и настройка твердомера, образца относительно измеряемой шкалы/способа измерения |  | Вычесть все баллы если не производилось | Да/нет | 5 | 1
|  | И | Выбраны и отмечены места для замера твердости |  | Вычесть 0,2 за не отмеченные точки | 3 точки | 3 | 0.6
|  | С | Проведен замеров твердости образца № 1 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Замеры твердости сделаны не правильно, индентер не плотно прилегает к образцу, нарушена технология измерения
|  |  |  | 1 | Замеры твердости выполнены с погрешностями, 1 из 3х точек определена не верно
|  |  |  | 2 | Замеры твердости выполнены правильно, но имеются небольшие погрешности
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Проведен замеров твердости образца № 2 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Замеры твердости сделаны не правильно, индентер не плотно прилегает к образцу, нарушена технология измерения
|  |  |  | 1 | Замеры твердости выполнены с погрешностями, 1 из 3х точек определена не верно
|  |  |  | 2 | Замеры твердости выполнены правильно, но имеются небольшие погрешности
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Проведен замеров твердости образца № 3 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Замеры твердости сделаны не правильно, индентер не плотно прилегает к образцу, нарушена технология измерения
|  |  |  | 1 | Замеры твердости выполнены с погрешностями, 1 из 3х точек определена не верно
|  |  |  | 2 | Замеры твердости выполнены правильно, но имеются небольшие погрешности
|  |  |  | 3 | Замеры твердости выполнены правильно и в правильных местах
|  | С | Определено значение твердости образцов |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Определено неправильно, параметры не соответствуют выбранному металлу/шкале измерения
|  |  |  | 1 | Твердость определена верно, но выбрана не верная шкала/имеются ошибки в расчете/погрешности в измерении
|  |  |  | 2 | Твердость определена верно, но проведена не достаточная выборка значений (1 или 2 из 3-х)
|  |  |  | 3 | Твердость определена верно, значение твердости соответствует заявленному материалу
|  | И | Продемонстрированы/зафиксированы результаты измерения твердости эксперту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Данные о измерении твердости образцов внесены в отчете |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Единицы измерения, обозначения, техническая терминология используется верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 0.4
В | Подготовка микрошлифов (запресовка) | [6 empty] | 12.7
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Оборудование осмотрено и проверено перед работой (запресовочный станок подключен к сети, выполнен выбор режима, готов к работе) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
|  | И | Средства измерения выбраны верно для проведения технических измерений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Весы размещены на рабочем столе, выровнены и верно настроены |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Шихтовые материалы размещены на рабочем месте безопасно, отсутствуют просыпи |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Определены и зафисиксированы в отчете (перед проведением операции запресовки) параметры работы запресовочного станка на основании технической документации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 2 | 0.2
2 | Изготовление шлифа
|  | И | Образец (проба) размещен верно, без нарушений правил ОТ и ТБ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Произведен расчет количества шихтовых материалов на основании технической документации и зафисиксирован в отчете (перед проведением операции запресовки) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Шихтовые материалы взвешены верно, без просыпей, подготовлены к засыпке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.5
3 | Запрессовка образцов
|  | С | Образец №1 смонтирован в пресс-форме запрессовочного станка |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются смещения образца от краев
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, имеется не большое смещение от центра
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, но имеются следы пыли или иные загрязнения
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, образец в центре пресформы
|  | С | Произведена засыпка образца №2 связующим (шихтовым материалом) |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются просыпания, нехватка материала/лишний материал
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, нехватка материала/лишний материал
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, но имеются небольшие просыпания материала
|  |  |  | 3 | Выполнено верно, нарушений нет, просыпаний нет
|  | И | Выполнена настройка температуры и времени запресовки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
|  | С | Проведено извлечение образца №1 из пресс-формы |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено грубо, имеются сколы на пресс-форме и разрушения поверхности формы
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются не обработанные кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, образец без видимых нарушений поверхности, имеются наплывы связующих на образце
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, образец не имеет внешних дефектов, поверхность чистая без повреждений
|  | С | Образец №2 смонтирован в пресс-форме запрессовочного станка |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются смещения образца от краев
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, имеется не большое смещение от центра
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, но имеются следы пыли или иные загрязнения
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, образец в центре пресформы
|  | С | Произведена засыпка образца №2 связующим (шихтовым материалом) |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются просыпания, нехватка материала/лишний материал
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, нехватка материала/лишний материал
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, но имеются небольшие просыпания материала
|  |  |  | 3 | Выполнено верно, нарушений нет, просыпаний нет
|  | И | Выполнена настройка температуры и времени запресовки образца №2 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
|  | И | Продемонстрирован готовый образец для проведения дальнейших исследований |  | Вычесть все баллы, если образец не соответствует ГОСТ. | Да/нет | 3 | 0.5
|  | С | Проведено извлечение образца №2 из пресс-формы |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено грубо, имеются сколы на пресс-форме и разрушения поверхности формы
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются не обработанные кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, образец без видимых нарушений поверхности, имеются наплывы связующих на образце
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, образец не имеет внешних дефектов, поверхность чистая без повреждений
4 | Проверка качества образцов
|  | И | Заполнена технологическая карта запрессовки образцов |  | Вычесть все баллы, если информация не соответствует требованиям ГОСТ. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Подготовлен отчет о качестве образцов после запрессовки |  | Вычесть все баллы если не производилось заполнение отчета. Вычесть 0,4 балла за не отмеченные в отчете присутствующие особенности (пористость, дефекты, прочность, центрирование образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 2
|  | И | В отчете зафиксированы резульаты и внесены фотоматериалы полученных образцов после запрессовки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 3 | 0.5
Г | Шлифовка и полировка образцов сплавов | [6 empty] | 32.2
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Оборудование осмотрено и проверено перед работой (проверены электрическое подключение, подвод и отвод воды, крепления абразивных материалов) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
|  | И | Абразивные материалы и пасты размещены на рабочем месте безопасно, не создавая помех для работы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
2 | Подготовка оборудования
|  | И | Абразивные материалы (наждачная бумага) закреплены на шлифовальном станке правильно, исключены задиры, замятия, неровности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Произведен выбор режимов шлифования образцов верно, с учетом свойств металлопродукции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или не по инструкции к оборудованию. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Подготовка и настройка шлифовального станка |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, не настроена регулировка прижимных кругов, защитный круг не установлен, напор воды большой с разбрызгиванием
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, защитный круг не установлен, напор воды слабый, вода течет с боку
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, защитный круг установлен не ровно, вода течет ровно в центральную часть
|  |  |  | 3 | Выполнено верно, защитный круг установлен, вода течет ровной струей без разбрызгивания в центральную часть
3 | Подбор абразивных материалов
|  | И | Произведено планирование операции шлифовки и определение количества абразивных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Произведен подбор подходящих абразивных материалов для шлифовки образцов |  | Вычесть все баллы, если отличается от необходимых по ГОСТ. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Произведен подбор зернистости и последовательности шлифовки абразивных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.3
4 | Шлифование образцов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 1 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 2 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 3 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 4 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 5 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 6 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 7 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Проведена шлифовка образца № 8 с использованием абразивных материалов различной крупности |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются грубые риски и завалы поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но имеются скругления кромок, встречаются глубокие риски
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но имеются завалы боковой поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность без грубых рисок и завалов
|  | С | Замена шлифовальных материалов |  |  |  | 1 | 0.8
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, материал не закреплен, прижимное кольцо не зафиксировано, брызгозащитное кольцо не установлено
|  |  |  | 1 | Выполнено с нарушениями, слабо закреплено прижимное кольцо, брызгозащитное кольцо не установлено
|  |  |  | 2 | Выполнено без нарушений, вода не настроена на работу (находится с краю)
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет
5 | Контроль качества
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №1 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №2 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №3 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №4 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №5 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №6 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №7 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
|  | И | Заполнен раздел отчета с результатами шлифовки образцов по образцу №8 |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждую не отмеченную в отчете особенность качества образцов (завалы, перекосы горизонта, грубые углы, размещение образца, плоскость поверхности) | 5 пунктов | 6 | 1
6 | Подготовка оборудования
|  | И | Проведена замена шлифовальных материалов на полировочные без технологических потерь и безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.5
7 | Подбор абразивных материалов
|  | И | В отчете перед выполнение операции полирования внесены данные о последовательности используемых абразивных паст для каждого образца |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,2 баллов за каждый не отмеченный образец / не верно выбранную последовательность абразивных материалов в отчете | Да/нет | 4 | 1.6
|  | И | Произведен подбор подходящих абразивных материалов для полирования образцов |  | Вычесть все баллы, если отличается от необходимых по ГОСТ | Да/нет | 2 | 1
8 | Обработка поверхности
|  | И | Абразивные пасты нанесены на поверхность образца и шлифовальные круги |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | С | Проведено полирование образца №1 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №2 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №3 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №4 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №5 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №6 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №7 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | С | Проведено полирование образца №8 |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, грубо, имеются шероховатости и неровности поверхности
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются нарушениями поверхности образца, имеются кривые кромки
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются потемнения на поверхности
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, поверхность ровная без заусенцев и шероховатостей, имеется зеркальный блеск
|  | И | Проведена очистка шлифовального станка от остатков абразивных паст |  | Вычесть все баллы, если не выполнено | Да/нет | 5 | 0.3
Д | Травление образцов сплавов | [6 empty] | 12
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, вытяжной шкаф подключен к сети, вытяжка включена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Рабочая одежда / сизы используются по назначению в соотвествии с инструкцией по охране труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проведена проверка посуды на наличие дефектов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Химическая посуда подготовлена и размещена в вытяжном шкафу, материалы из зоны травления не выносятся |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.4
2 | Выбор реагентов
|  | И | Количество и состав растворов для травления образца 1 определено верно |  | Вычесть все баллы, если состав и количество не соответствует химическому составу исследуемого металлу. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Количество и состав растворов для травления образца 2 определено верно |  | Вычесть все баллы, если состав и количество не соответствует химическому составу исследуемого металлу. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Количество и состав растворов для травления образца 3 определено верно |  | Вычесть все баллы, если состав и количество не соответствует химическому составу исследуемого металлу. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Количество и состав растворов для травления образца 4 определено верно |  | Вычесть все баллы, если состав и количество не соответствует химическому составу исследуемого металлу. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Проведен расчет времени травления образцов |  | Вычесть все баллы, если шлиф перетравлен | Да/нет | 4 | 0.5
3 | Подготовка реагентов для травления
|  | И | Реактивы взвешены и размещены под вытяжкой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.2
|  | И | Растворы для травления смешаны в вытяжном шкафу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Объем раствора отмеряется верно с использованием необходимой химической посудой, исключая излишние операции и потери |  | Вычесть все баллы, если тара не соответствует составу травильных растворов. | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Приготовленные растворы для травления помещены в пригодные емкости для травления |  | Вычесть все баллы, если тара не соответствует составу травильных растворов. | Да/нет | 4 | 0.5
4 | Травление поверхности
|  | И | Образцы промыты под проточной водой и размещены в вытяжном шкафу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.3
|  | С | Осуществлено травление образца №1 в химических реагентах |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются отклонения от технологической инструкции по травлению
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в расчетах и количестве реагентов
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются незначительные нарушения в выборе тары
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, состав растворов рассчитан верно и без ошибок
|  | С | Осуществлено травление образца №2 в химических реагентах |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются отклонения от технологической инструкции по травлению
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в расчетах и количестве реагентов
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются незначительные нарушения в выборе тары
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, состав растворов рассчитан верно и без ошибок
|  | С | Осуществлено травление образца №3 в химических реагентах |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются отклонения от технологической инструкции по травлению
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в расчетах и количестве реагентов
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются незначительные нарушения в выборе тары
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, состав растворов рассчитан верно и без ошибок
|  | С | Осуществлено травление образца №4 в химических реагентах |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, имеются отклонения от технологической инструкции по травлению
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в расчетах и количестве реагентов
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, грубых нарушений нет, имеются незначительные нарушения в выборе тары
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, состав растворов рассчитан верно и без ошибок
|  | И | После травления образцы промыты под проточной водой, поверхность высушена без протирания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
5 | Контроль качества
|  | И | Заполнен протокол по результатам травления образцов |  | Вычесть все баллы если не производилось, вычесть 0,4 баллов за каждый не отмеченный образец / не верное описание результатов | Да/нет | 6 | 1.6
Е | Микроструктурный анализ образцов (проб) | [6 empty] | 13.8
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проведен осмотр рабочего места, микроскоп размещен на ровной поверхности на рабочем месте, используется безопасно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.4
2 | Подготовка микроскопа к работе
|  | И | В микроскопе верно настроены объективы, выбрано требуемое увеличение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 5 | 0.3
3 | Подготовка образца для анализа
|  | И | Образец размещен на предметном столике микроскопа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.5
|  | С | Объективы микроскопа сфокусированы на образце |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, изображение размытое или затуманенное, образца не видно
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительноо, видны контуры образца, фокусировка сбита
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, структуры видно, но фокусировка сбита и изображение не четкое
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, структуру видно отчетливо, прослеживаются зерна металла и другие составляющие
4 | Осуществление микроструктурного анализа
|  | И | Подготовлен план проведения микроструктурного анализа до его проведения и заполнен протокол исследования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.7
|  | И | Для подтверждения микроструктурного анализа используется фотофиксация |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Микроструктурный анализ образцов произведен с использованием ПО |  | Вычесть все баллы, если ПО не использовалось или использовалось не верно | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Сформированы и загружены снимки образцов в ПО для анализа |  | Вычесть все баллы, если снимки образцов не произведены или не сохранены в ПО | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Произведено определение дефектов образцов и фиксация фото на компьютере/ноутбуке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.8
|  | И | Произведено определение размера зерен образцов |  | Вычесть все баллы, если значения не соответствуют значениям по ГОСТ. | Да/нет | 2 | 0.8
|  | С | Определены особенности фазовой структуры образца №1 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено с нарушениями фокусировки микроскопа
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
|  | С | Определены особенности фазовой структуры образца №2 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено с нарушениями фокусировки микроскопа
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
|  | С | Определены особенности фазовой структуры образца №3 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено с нарушениями фокусировки микроскопа
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
|  | С | Определены особенности фазовой структуры образца №4 |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено с нарушениями фокусировки микроскопа
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные нарушения в идентификации дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
|  | С | Проведение металлографических исследований в программном комплексе цифрового анализа изображений |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выполнено с нарушениями работы ПО и методик анализа
|  |  |  | 1 | Выполнено удовлетворительно, имеются значительные отклонения от методик исследования
|  |  |  | 2 | Выполнено хорошо, имеются незначительные отклонения от параметров дефектов по ГОСТ
|  |  |  | 3 | Выполнено отлично, нарушений нет, дефекты определены верно, согласно ГОСТ
5 | Подготовка заключения по результатам анализа
|  | И | Подготовлен протокол проведения металлографических исследований |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или 0,4 за пропущенные пункты (пористость образцов, неметаллические включения, структура зерен образцов, фазовая структура, размер зерен) | 5 пунктов | 6 | 2
Ж | Подготовка заключения по результатам анализа | [6 empty] | 9.4
1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Рабочее место убрано, отсутсвуют загрязнения, посторонние предметы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 1 | 0.2
2 | Обработка результатов анализа
|  | И | Подготовлен и протокол механических испытаний металлургической продукции |  | Вычесть все баллы, если определенные характеристики и свойства не совпадают с ГОСТ | Да/нет | 2 | 0.3
|  | С | Презентованы механические испытания металлургической продукции |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, отсутствуют характеристики прочности, упругости и марка сплава/стали
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но ошибки в информации сплава и его свойств
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но представлены не все результаты исследований
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, результаты презентованы на высшем уровне
|  | И | Подготовлен и распечатан протокол исследования макроструктуры |  | Вычесть все баллы, если определенные характеристики и свойства не совпадают с ГОСТ | Да/нет | 2 | 0.3
|  | С | Презентованы дефекты макроструктуры и причины их возникновения |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, отсутствуют характеристики дефектов и варианты их возникновения
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но есть ошибки в описании дефекта и его возникновения
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но представлены не все результаты исследований
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, результаты презентованы на высшем уровне
|  | И | Подготовлен и распечатан протокол исследования фазовых составляющих образцов, пористости |  | Вычесть все баллы, если определенные характеристики и свойства не совпадают с ГОСТ | Да/нет | 2 | 0.3
|  | С | Презентованы особенности фазовой структуры образцов |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, отсутствуют характеристики структуры
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но есть ошибки в описании структуры
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но представлены не все результаты исследований
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, результаты презентованы на высшем уровне
3 | Представление результатов проведенного исследования
|  | И | Сформулированы выводы о качественных характеристиках образцов металлургической продукции и внесены в протокол |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 4 | 0.3
|  | С | Продемонстрированы результаты качества металлургической продукции |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, отсутствуют характеристики структуры
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но есть ошибки в описании структуры
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но представлены не все результаты исследований
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, результаты презентованы на высшем уровне
4 | Формирование режимов обработки и рекомендаций
|  | С | Сформулированы рекомендации и подготовлены указания для создания технологии получения металлургической продукции |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, отсутствуют характеристики режимов термообработки и/или выплавки
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, но присутствуют ошибки в параметрах производства металлопродукции
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, но отсутствует заключение о технологических параметрах
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, нарушений нет, результаты полностью описывают технологию
5 | Формирование результатов анализа
|  | С | Результаты анализа корректно представлены в формате отчета |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Терминология используется некорректно, имеются грубые орфографические ошибки
|  |  |  | 1 | Терминология используется корректно, имеются некоторые орфографические ошибки
|  |  |  | 2 | Терминология используется корректно, присутствуют незначительные орфографические недочеты
|  |  |  | 3 | Терминология используется корректны, орфографических ошибок нет
|  | С | Качество формотирования отчета |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | Форматирование выполнено некооректно, документ оформлен непрезентабельно
|  |  |  | 1 | Форматирование выполнено со значительными нарушениями, что осложняет его восприятие
|  |  |  | 2 | Форматирование выполнено с недочетами, что ненесущественно осложняет его восприятие
|  |  |  | 3 | Форматирование выполнено корректно
6 | Подготовка итогового заключение
|  | И | Сформирован протокол с результатами испытаний в электронной форме и распечатан |  | Вычесть все баллы, если результаты испытаний не коррелируются с ГОСТ. | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Спроектирован и составлен технологический регламент устранения выявленных замечаний к качеству металлургической продукции или сделан обоснованный вывод об отсутствии замечаний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. | Да/нет | 6 | 0.5
|  | С | Продемонстрированы результаты исследования и заключение о качестве продукции |  |  |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Выполнено не верно, выступление не подготовлено, имеются значительные ошибки и помарки
|  |  |  | 1 | Выполнено хорошо, имеются незначительные опечатки и нестыковки в выводах
|  |  |  | 2 | Выполнено отлично, имеются незначительные ошибки и пучения в презентации
|  |  |  | 3 | Выполнено превосходно, замечаний к выступлению и ответам нет

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего места и процесса, безопасность
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Профессиональные коммуникации
4 | Свойства металлов, сплавов и реагентов
5 | Профессиональное оборудование
6 | Аналитика и проектирование