## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Охрана окружающей среды (юниоры)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Измерение физических факторов воздействия, оформление результатов замеров | [6 empty] | 34
1 | Правильность проведения замеров с применением аналитического оборудования в соответствии с действующими методическими разработками
|  | И | Правильно выбрано место проведения замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Выбрана правильная высота проведения замеров |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Главная ось измерительного микрофона при измерении шума от источника направлена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Главная ось измерительного микрофона при измерении фонового шума направлена правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Расположение специалиста относительно шумомера организовано правильно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Калибровка шумомера соответствует ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Правильно произведены замеры шума от источника |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Правильно произведены замеры фонового уровня шума |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
2 | Правильность выполнения расчетов на основе результатов измерений, корректность заполнения протоколов наблюдений
|  | И | Правильно определена и обоснована категория шума по временным характеристикам (постоянный, непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный)). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно определен и обоснован характер спектра шума (широкополосный, тональный). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно учтены Коррекции К1 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно учтены Коррекции К2 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно учтены Коррекции К3 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно учтены Коррекции К4 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно учтены Коррекции К5 согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Правильно рассчитана расширенная неопределенность согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
|  | И | Правильно записан оценочный уровень согласно ГОСТ 23337-2014 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 2
Б | Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Расчёт минимального воздухообмена | [6 empty] | 22
1 | Правильность определения концентрации загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны
|  | И | Набрано в шприц для пробы 10 мл рабочего раствора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | При заборе воздуха шприц с рабочим раствором находился в вертикальном положении |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Между заборами порций исследуемого воздуха производилось встряхивание шприца с рабочим раствором |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | При встряхивании количество рабочего раствора в шприце сохраняется в количестве 10 мл |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 1
|  | И | Забор воздуха проводился до обесцвечивания рабочего раствора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Определена концентрация загрязняющего вещества |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 2
|  | И | Заполнен протокол анализа воздуха, в соответствии с эталонным образцом (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Сделан вывод о превышении / не превышении ПДК загрязняющего вещества |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
2 | Правильность определения показателей воздухообмена
|  | И | Сделан расчет необходимого объема вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет необходимой кратности вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет фактического объема вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Сделан расчет фактической кратности вентиляции (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 2
|  | И | Имеется вывод об эффективности вентиляционной системы. Определена эффективность вентиляционной системы (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
В | Расчет класса опасности отхода | [6 empty] | 22
1 | Правильность расчёт класса опасности отхода
|  | И | Правильно рассчитана концентрация вещества 1 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно рассчитана концентрация вещества 2 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно рассчитана концентрация вещества 3 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно рассчитана концентрация вещества 4 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно рассчитана концентрация вещества 5 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 2
|  | И | Правильно рассчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 1 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Правильно рассчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 2 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Правильно рассчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 3 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Правильно рассчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 4 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Правильно рассчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 5 (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
|  | И | Правильно определен класс опасности отхода (в соответствии с эталонным образцом) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 2
Г | Расчет ущерба, причинённого окружающей среде | [6 empty] | 22
1 | Правильность выполнения расчёта ущерба, причинённого окружающей среде
|  | И | Верно определена формула исчисления в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определено значение степени загрязнения почвы (СЗ) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определен показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи почв (Kr) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определен показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка (Кисп) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определена такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам (Тх) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определен показатель, учитывающий мощность плодородного слоя почвы (Кмпс) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Сумма УЩ загр - размер вреда в результате загрязнения почвы сходится с эталонным |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Верно определена такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в результате порчи почв при их захламлении, руб (Тотх) |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Сумма Ущотх - размер вреда в результате порчи почв при их захламлении, руб |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Сумма УЩсн - размер вреда в результате снятии плодородного слоя почвы сходится с эталонным |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
|  | И | Общий размер вреда (УЩ), причиненного почве сходится с эталонным |  | Сравнить с эталоном. Вычесть все баллы в случае несоответствия |  | 6 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Производственный экологический контроль в организации
2 | Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды в организации
3 | Контроль в области обращения с отходами в организации
4 | Ведение документации по нормированию воздействия производственной деятельности организации на окружающую среду
5 | Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды
6 | Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности организации
7 | Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению негативных последствий