Приложение 2 Схема обвязки оборудования

Приложение 3 Наряд – допуск

НАРЯД-ДОПУСК №____

на проведение газоопасных работ

| 1. Подразделение филиала: |  |  |  |  | Модуль Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (цех, производство, установка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Место проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (отделение, участок, агрегат,аппарат, коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Планируемое время проведения работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регламентированные перерывы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Характер выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ответственный за подготовительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ответственный за проведение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Средства индивидуальной защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Наряд допуск выдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Мероприятия согласованы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с группой по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (фамилия, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с взаимосвязанными цехами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование смежного подразделения, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Состав бригады и отметки о прохождении инструктажа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата и время проведения работ |  | ФИО членов бригады |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  |  |  |  |  |  |  | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил, подпись |  |  | Инструктаж провел (фамилия, подпись) |  |  | Из бригады исключен, дата, время, подпись ответственного за проведение работ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время отбора проб |  | Место отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяемые компоненты |  |  |  |  | Допустимая концентрация |  | Марка, номер прибора |  |  | Результаты анализа воздуха: |  |  | Подпись лица, проводившего анализ: |
| 15.Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовительные работы (ФИО, подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение газоопасных работы (ФИО, подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Возможность производства работ подтверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО, подпись представителя группы по охране труда, время, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.К производству работ допускаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО начальника смены ДС/сменного инженера, подпись, время, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Срок действия наряд допуска продлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время проведения работ |  |  | Возможность работ подтверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник цеха |  |  |  |  |  | Ответственные за подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение работ |  |  |  |  | Представитель группы по охране труда |  |  | Начальник смены |  |  |
| 19. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись начальника смены, ФИО, время, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись ответственного за проведение работ, ФИО, время, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Протокола выполнения модуля

Концентрация спирта в спирте – сырце XF = _______ % или ________ масс %

Концентрация спирта в спирте – ректификате ХD = _______% или ______ масс. %

Концентрация кубового остатка Хw = _______% или ______ масс. %

Равновесная концентрация низкокипящего компонента у*F = _______________

Минимальное флегмовое число Rmin = ______

Флегмовое число R = _____________

Число теоретических ступеней (тарелок) nT = _________

КПД колонны = ________________

Приложение 5

Описание интерфейса регулятора мощности.

Кнопки управления:

«Сеть 220В» - электропитание стенда

Электрический нагревать (НЭ) включается с помощью регулятора нагрева РМЦ-3. Для этого РМЦ необходимо включить в розетку, расположенную на задней стороне стенда, на передней панели блока размещён контроллер регулятора мощности РМЦ-3.

Рисунок 2 – Схема контроллера регулятора мощности РМЦ-3

Регулятор может находится в одном из двух режимов:

•	рабочий режим – регулятор в зависимости от значения параметра УПР может находиться с одном из двух режимов управления:

- полуавтоматический режим управления (ПАВ);

- режим внешнего управления (ВНЕ).

•	режим настройки параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти – нагрузки не производится.

Надписи на индикаторе

Надпись	Пояснение

ПАР	Надпись появляется, если при включении питания одновременно нажаты кнопки «<» и «>». Режим редактирования параметров.

НАЧ	Надпись появляется при включении питания, если регулятор настроен на полуавтоматический режим управления.

ВНЕ	Надпись появляется при включении питания, если регулятор настроен на режим внешнего управления.

ПАУ	Надпись мигает, если регулятор находится в состоянии паузы. Мощность с нагрузки снята. Если крайняя правая точка на индикаторе светится, то пауза вызвана внешним сигналом «Стоп».

РАЗ	Надпись мигает, если регулятор находится в состоянии разгона. На нагрузке максимальная мощность. Если крайняя правая точка на индикаторе светится, то разгон вызван внешним сигналом «Разгон».

НН	Напряжение на нагрузке. Режим индикации, при котором мощность отображается и задаётся в виде действующего значения напряжения в вольтах.

НС	Напряжение в сети. Режим индикации, при котором отображается сетевое напряжение. Мощность при этом задаётся в процентах.

АБС	Абсолютное (пересчётное) значение мощности. Режим индикации, при котором мощность отображается и задаётся в киловаттах.

ПР	Процент от паспортной мощности нагрузки. Режим индикации, при котором мощность отображается и задаётся в процентах от паспортной мощности нагрузки.

Мигающее значение величины	Значение заданной мощности мигает, когда оператор переходит в режим его изменения. Через 3 секунды мигание должно прекратиться.

Если после редактирования мигание не прекратилось через 3 секунды, либо мигание появилось в процессе работы, это означает, что регулятор не может обеспечить заданную мощность из-за низкого сетевого напряжения в текущий момент.

При невозможности поддержания заданной мощности по причине отказа регулятора на индикаторе мигает либо «0», либо текущее световое напряжение, либо максимальное значение мощности.

При этом необходимо обесточить блок!

Для изменения значения параметра необходимо нажать кнопку «В» и кнопками «<» и «>» выставить необходимое значение.

Для выхода из режима настройки параметров и перехода в рабочей режим необходимо нажать и длительно удерживать кнопку «В».

Приложение 6

Принципиальная схема лабораторной установки

Приложение 7

Технологическая схема насосной установки

Приложение 8

Сменный журнал

| № п/п | Время | Частота вращения, об/мин |  | Расход воды, м3 |  | Температура подшипника, Т2, оС |  | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н-1А | Н-1В | Н-1А | Н-1В | Н-1А | Н-1В | Н-1А | Н-1В |

Приложение 9

Инструкция к действиям. «Нормальный пуск».

1) Собрать схему (открыть ручную арматуру).

2) Направить сырье в колонну К-1.

3) Запустить AВО-1.

4) Выстроить контур К-1 → AВО-1→ T-3 → вывод с установки.

5) Когда уровень куба колонны и рефлюксной емкости достигнет нормального рабочего значения, подключить ребойлеры Т-1 и Т-2 и начать прогрев куба.

6) Увеличить давление до нормального рабочего значения.

7) Запустить AВО-2.

8) Включить насос рефлюкса Н-1A.

9) Постепенно подавать рефлюкс в колонну К-1.

10) Выстроить контур Е-1 → T-4 → граница установки.

11) Запустить насос кислого СУГ Н-2A.

12) Перевести оставшиеся регуляторы в автоматический режим и задать уставки.

Приложение 10

Инструкция к действиям. «Нормальный остановка».

1) Уменьшить подачу сырья в К-1.

2) Для минимизации количества некондиционных продуктов закрыть подачу теплоносителя в ребойлеры Т-1 и Т-2.

3) С охлаждением системы в рефлюксной емкости будет собираться меньше жидкости, а также будет уменьшаться циркуляция орошения.

4) Прекратить подачу оборотной воды в T-3.

5) Отключить AВО-2.

6) Дренировать жидкость, собравшуюся внизу колонны.

7) Остановить насос орошения Н-1A.

8) Прекратить подачу оборотной воды в T-4.

9) Остановить насос кислого СУГ Н-2A.

10) Дренировать жидкость, собравшуюся в рефлюксной емкости.

11) Отключить AВО-1.

12) Полностью сбросить давление в системе на факел через рефлюксную емкость.

13) Закрыть всю ручную арматуру.

Приложение 11

Основные экономические показатели

На панели РСУ от вендора ИНТАЧ представлены основные показатели процесса в виде спидометров. На них опираются и ориентируются, в первую очередь, при запуске данной установки.

В правом верхнем углу располагается кнопка, при нажатии на которую откроется таблица с технико-экономическими показателями, в которой более подробно показаны все остальные экономические показатели.

В данной таблице представлены:

- Материальные и энергозатраты, а также их нормы расхода (отношение затраченного сырья или энергоносителей в кг, к полученным продуктам в тоннах);

- Выработка, которая показывает стоимость отдельных продуктов;

- ВПР (выручка от продажи продукции), показывает стоимость всей продукции;

- Себестоимость, показывающая затраты предприятия на производство одного килограмма продукции;

- Прибыль, полученная в процессе работы установки;

- Премия участника, принимавшего участие в запуске установки.