## ОК
| Мероприятие |  | Отборочный этап чемпионата по профессиональному мастерству 2023
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Потенциометрический и титриметрический метод | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, халата, шапочки, защитных очков |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.6
|  | И | Безопасное перемещени по площадке, перенос реактивов, сливов в лотке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы 1 раз |  | 1 | 0.4
|  | И | Работа с концентрированными агрессивными веществами |  | Вычесть все баллы, если проводится не в вытяжном шкафу |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя посуды и приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Бой посуды, приспособлений. |  | 2 | 0.25
|  | И | Маркировка посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя 1 раз/ выполнено после использования |  | 2 | 0.25
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.25
|  | И | Соблюдение требований ОТ при работе с электрооборудованием (рН-метр, мешалка, плита) |  | Вычесть все баллы, если не соблюдены требования работы с электрооборудованием |  | 1 | 0.5
пролив на электрооборудование, не проверена целостность прибора/ шнура перед применением
|  | И | Техника работы с электродами |  | Вычесть все баллы, если электрод не проверен перед использованием, не промыт, не просушен |  | 2 | 0.5
термокомпенсатор погружен выше электрода,
|  | И | Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений |  | Вычесть все баллы, если якорь задевает электрод, термокомпенсатор, стенки стакана, |  | 2 | 0.25
перемешивание с образованием "воронки" или без перемешивания
|  | И | Калибровки рН метра по буферным растворам |  | Вычесть все баллы, если проверка проведена не по соответствующим растворам |  | 3 | 1.5
|  | И | Проверка калибровки рН метра по буферным растворам |  | Вычесть все баллы, если проверка проведена не по соответствующим растворам |  | 3 | 1.5
|  | И | Работа на оборудовании, удовлетворяющем требованиям НД |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте, пролив (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы беспорядка, инструмент не мешает работе, не возвращается на место, пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Рабочее место структурировано. Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Подготовительный этап работы с бюреткой |  | Вычесть все баллы, если бюретка не промыта рабочим раствором, не заполнена до нуля, не убраны капли |  | 2 | 0.5
выше нуля, отсутствует белый фон на основании, присутствуют пузыри в носике бюретки
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если какой-то из растворов был переделан |  | 3 | 1
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено в рабочее время |  | 3 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Соблюдение правил работы на весах |  | Вычесть все баллы если весы не обнулялись до и после взвешивания, взвешивание не в закрытом бюксе |  | 2 | 0.8
Взвешивание при открытой дверце, убавление\добавление реактива на чаше весов
|  | И | Соблюдены требования при работе с сухими реактивами |  | Вычесть все баллы если сухое в-во не перемешано, |  | 3 | 2
излишки ссыпаются обратно в исходную емкость
|  | И | Подготовка пробы |  | Вычесть 1,0 балл за одну операцию,если масса навески не соотвествует НД, не осуществлен количественный перенос , не было перемешивания после растворения/ перед использованием | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Выполнение титрования пробы титриметрическим методом |  | Вычесть 0,75 балла за одну операцию,если не в соответствии с требованиями НД | 2 операции | 4 | 1.5
|  | И | Выполнение титрование пробы титриметрическим методом |  | Вычесть 0,45 балла если проба не была оттитрована в горячей | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Выполнение титрование пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 балла, если проведено титрование не охлажденной пробы | 2 операции | 4 | 1.5
|  | И | Выполнение титрования пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 баллы, если не в соответствии с НД | 2 операции | 4 | 1.5
|  | И | Установление точки эквивалентности при титровании пробы титриметрическим методом |  | Вычесть 0,75 балла за метод, если точка эквивалентности установлена | 2 операции | 4 | 2
не в соответствии с НД / не до окраски указанной в НД
|  | И | Установление точки эквивалентности при титровании пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 1,0 балл за метод, если точка эквивалентности установлена | 2 операции | 4 | 2
не в соответствии с НД / не в указанном диапазоне рН
|  | С | Техника работы с мерной посудой (цилиндры, пипетки , мерные колбы) |  |  |  | 2 | 1.7
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению, грубое нарушение техники применения
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Идентификация протокола участника |  | Вычесть все баллы, если не приведена фамилия участника, номер РМ, название выполняемой работы |  | 5 | 0.3
|  | И | Описание процесса титрования |  | Вычесть все баллы, если процесс не верно описан уравнениями реакций, либо уравнения отсутствуют |  | 5 | 1
|  | И | Исходные данные в протоколе |  | Вычесть баллы , если в протоколе отсутсвуют: |  | 5 | 1
объемов израсходованных на титрование, единицы измерения,
|  | И | Проверка калибровки |  | не сделан вывод о работоспособности прибора после проверки |  | 5 | 1
|  | И | Подготовка пробы |  | Вычесть 0,65 балла, если масса навески поташа не указана в протоколе/ указана не в требуемом диапазоне | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия титриметрическим методом |  | Вычесть 0,75 балла, если массовая доля не рассчитана или рассчитана неверно, | 2 операции | 5 | 1.5
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,75 балла, если в протоколе не зафиксированы результаты измерений | 2 операции | 5 | 1.5
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия потенциометрическим методом |  | Вычесть 1,00 балла, если объем титранта, пошедшего на титрование, определен неверно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия потенциометрическим методом |  | Вычесть 1,00 балла, если массовая доля не рассчитана или рассчитана неверно, математическая ошибка, не по НД | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия титриметрическим методом |  | Вычесть0,65 балла за метод ,если не проведена проверка сходимости, не сделан вывод, проведена не в соответствии с НД |  | 5 | 1.3
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,65 балла за метод ,если не проведена проверка сходимости, не сделан вывод, проведена не в соответствии с НД |  | 5 | 1.3
|  | И | Определение массовой доли углекислого калия титриметрическим / потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,60 балла за метод, если не рассчитано среднее арифметическое значение, рассчитано до проверки сходимости | 2 метода | 5 | 1.2
|  | И | Расчет погрешности титриметрическим методом |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно |  | 5 | 0.75
|  | И | Расчет погрешности рефрактометрическим |  | Вычесть все баллы, если расчет не выполнен или выполнен неверно |  | 5 | 0.75
|  | И | Представление результата титриметрического метода |  | Вычесть все баллы, если результат представлен не в соответствии с НД |  | 5 | 0.95
|  | И | Представление результата потенциометрического метода |  | Вычесть все баллы , если результат представлен не в соответствии с НД |  | 5 | 0.95
|  | И | Сопоставление результатов двух методов |  | Вычесть 0,50 балла если 1) расчет не приведен/ не верен/ математическая ошибка | 2 операции | 5 | 1
2) отсутствует вывод о сопоставимости методов
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Оотчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они
беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий,
они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Б | Рефрактометрический метод | [6 empty] | 50
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки и очки не использовались (кроме снятия показаний с рефрактометра) |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверка посуды на целостность и чистоту. Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если посуда не проверена на целостность, был бой посуды |  | 2 | 0.3
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр |  | 2 | 0.3
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место ,пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Использование промежуточной тары |  | Вычесть все баллы, если не выполненно хотя бы одно условие |  | 2 | 0.5
|  | И | Требования при работе с сухими веществами |  | Вычесть все баллы, если сухое вещество не перемешано, излишки ссыпаются обратно в исходную емкость |  | 3 | 1
|  | И | Правила работы на весах, проведено обнуление весов |  | Вычесть все баллы, не проведено обнуление перед/по окончанию взвешивания |  | 2 | 0.5
|  | И | Техника взвешивания |  | Вычесть все баллы, если добавление/убавление вещества проведено на весах, фиксирование окончательного веса при открытых шторках весов |  | 2 | 0.5
|  | И | Правильно взвешена и зафиксирована навеска |  | Вычесть все баллы, если не записана масса взвешенного вещества, не округлена, не соответствует рассчитанной |  | 3 | 0.5
|  | И | Замер температуры окр среды для расчета массы навески |  | Вычесть все баллы, если температура не зафиксирована в протоколе |  | 2 | 0.5
|  | И | расчет массы навески с учетом плотности, для приготовления стандартного раствора |  | Вычесть все баллы, если расчет проведен без учета плотности |  | 3 | 1
|  | И | выбор весов |  | Вычесть все баллы, если выбраны аналитические весы (по записи навески в протоколе) |  | 2 | 0.4
|  | И | Взвешивание, в соответствии с расчетом |  | Вычесть все баллы, если не записан результат взвешивания в протоколе |  | 2 | 0.5
|  | И | Приготовление стандартного раствора сульфата магния с массовой долей 20% |  | Вычесть все баллы, если раствор приготовлен без учета плотности (по протоколу) |  | 3 | 1
|  | И | Расчет приблизительной массы добавок ( 100% и 200%) |  | вычесть 0 ,5 балла ,если расчет неверен, в одной добавке | 2 операции | 3 | 1
|  | И | Пересчет массы добавки ( 100% и 200%) на объем стандартного 20 % раствора |  | вычесть 0,5 балла ,если пересчет объема неверен, в одной добавке | 2 операции | 3 | 1
|  | И | Расчет концентрации добавки (100% и 200%) в колбе на 50 см3 |  | вычесть 0,5 балла ,если пересчет концентрации не проведен, в одной добавке | 2 операции | 3 | 1
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД |  | 4 | 1
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведена утилизация отходов в специально отведенную емкость перед сдачей протокола |  | 1 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Количественный перенос сухого вещества в мерную колбу |  | Вычесть все баллы, если перенос не количественный (потеря вещества), не полное растворение вещества |  | 3 | 1
|  | И | Призмы очищены перед измерением показателя преломления для воды, просушены |  | Вычесть все баллы, если не очищены, не просушены |  | 4 | 0.5
|  | И | Проведены измерения температуры, показателя преломления для воды после выдержки 30 сек при проверке юстировки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено одно из условий |  | 4 | 1
|  | И | Сделан вывод о работоспособности прибора |  | Вычесть все баллы, если нет сравнения с табличным значением и не сделан вывод о необходимости юстировки |  | 4 | 1
|  | И | Призмы очищены перед измерением показателя преломления для растворов, просушены |  | Вычесть все баллы, если не очищены, не просушены |  | 4 | 0.5
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть все баллы, если серия градуировочных растворов не приготовлена |  | 4 | 2
|  | И | Снятие показаний с рефрактометра для градуировочных растворов и пробы не менее 2-х раз |  | Вычесть 0,5 балла для одной операции, если не выполнено одно из условий | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Техника снятия показаний с рефрактометра (градуировка, проба) |  | Вычесть 1,0 балла для одной операции, если показания, снятые участником отличаются более чем на 0,0002 по протоколу | 2 операции | 4 | 1
|  | И | По окончании замеров призмы очищены, просушены, проложены салфеткой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 4 | 0.5
|  | И | Построение градуировочного графика в MS EXCEL |  | Вычесть все баллы, если график не построен, или построен не правильно. |  | 4 | 1
|  | И | Приготовление проб с добавками |  | Вычесть 1,0 балла, если приготовлены не две параллели по три колбы | 2 операции | 4 | 2
|  | И | Снятие показаний с рефрактометра приготовленных проб в порядке возрастания, не менее двух раз |  | Вычесть 0,5 балла для одной операции (параллели), если показания с рефрактометра снимаются не в порядке возрастания | 2 операции | 4 | 1
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчёт массы навески сульфата магния |  | Вычесть все баллы , если навеска рассчитана не верно, концентрация раствора не соответствует НД |  | 5 | 1
|  | И | Расчёт концентраций градуировочных растворов |  | Вычесть все баллы, если расчёт не проведен, проведен не верно |  | 5 | 0.8
|  | И | Рассчитаны и приведены к 20 градусам показатели преломления для градуировочных растворов |  | Вычесть все баллы, если расчёт не проведен, проведен не верно |  | 5 | 2
|  | И | Построение градуировочного график в MS EXCEL |  | Вычесть все баллы, если график не построен, построен не правильно, не подписаны оси, нет уравнения зависимости |  | 5 | 1.2
|  | И | Рассчитаны и приведены к 20 градусам показатели преломления пробы |  | Вычесть все баллы, если расчёт не проведен, проведен неверно |  | 5 | 2
|  | И | Расчёт концентрации в пробе |  | Вычесть все баллы, если нет расчёта, рассчитана не верно. |  | 5 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений концентраций анализируемой пробы |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена |  | 5 | 1.5
|  | И | Расчёт погрешности определения концентрации сульфата магния |  | Вычесть все баллы, если нет расчета, проведен неверно. |  | 5 | 1
|  | И | Представление результата |  | правильная запись результата с указанием погрешности Хср.±Δ в соответствии с методикой |  | 5 | 1.5
|  | И | Расчет массовой концентрации сульфата магния в г/см3 первой добавки |  | Вычесть все баллы , если расчитано неверно |  | 5 | 2
|  | И | Расчёт массовой концентрации сульфата магния в г/см3 во второй добавке; Х2 |  | Вычесть все баллы , если расчитано неверно |  | 5 | 2
|  | И | проверка приемлемости результатов параллельных измерений метода |  | Вычесть все баллы, если проверка не проведена |  | 5 | 1.5
|  | И | расчет среднеарифметического значения массовой концентрации из Хс |  | Вычесть все баллы, если не расчитано среднеарифметическое значение Хс |  | 5 | 0.5
|  | И | расчет границ погрешности метода добавок |  | Вычесть все баллы, если расчет проведен неверно |  | 5 | 1
|  | И | Представление результата |  | правильная запись результата с указанием погрешности Хср.±Δ в соответствии с методикой |  | 5 | 1.5
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ
2 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
3 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
4 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
5 | Технология обработки данных и представление результатов