## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Всероссийский отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Пожарная безопасность
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 10
1 | Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного
|  | И | Участник готов к заданию без нарушений ТБ (нет колец, серьги, браслетов, цепочки) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | Команда уложила боевую одежду за 1 минуту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | Куртка боевой одежды сложена по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и вдвое по талии, спинкой кверху, с подогнутыми под нее полами и уложена на пояс воротником к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Брюки боевой одежды надеты на сапоги пожарного и находятся под стелажем (партой) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Перчатки пожарного находятся в карманах куртки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Пожарный пояс с топором в кобуре, карабином складывается вдвое, втрое, пряжка пояса обращена вверх |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Каска (шлем) с убранным лицевым щитком уложена на брюки, пелериной к себе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Брюки БОП одеты на обе лямки (зафиксированы) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Водозащитный клапан куртки застёгнут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Куртка БОП застегнута на все карабины |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Пояс пожарного одет и затянут плотно, застегнут на два игольчатых стопора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Свободный конец поясной ленты вставлен в шлевку и полукольцо. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Пожарный пояс не перекручен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Карабин на поясе одет правильно (фиксатором внутрь) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Топор на пожарном поясе не перекручен, Кобура пожарного топора застегнута |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Каска (шлем) одета и зафиксирована на голове участника, Пелерина расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Элементы боевой одежды и снаряжения пожарного не упали |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.2
|  | И | Команда уложилась в отведенное время (35 сек) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.7
2 | Организация приема-сдачи дежурства
|  | И | Участники располагаются согласно схемы построения дежурного караула подразделения пожарной охраны |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Команда построилась за 1 минуту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Участники проверяют ПТВ и АСО согласно табелю боевого расчета |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | КО в ведомости правильно указал принятое ПТВ размещённое на АЦ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пожарный № 1 в ведомости правильно указал принятое ПТВ размещённое на АЦ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пожарный № 2 в ведомости правильно указал принятое ПТВ размещённое на АЦ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пожарный № 3 в ведомости правильно указал принятое ПТВ размещённое на АЦ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пожарный № 4 в ведомости правильно указал принятое ПТВ размещённое на АЦ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Участники доложили о приемке ПТВ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Участники не нарушили правила ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Участники уложились в отведенное время 10 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
Б | Выполнение работ по профилактике пожаров | [6 empty] | 20
1 | Предписание ГОСПОЖНАДЗОРА (письменное распоряжение)
|  | И | Участники уложились в отведённое время обследования этажа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники запросили присутствие представителя объекта при обследовании этажа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники запросили решение о проведении проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Участники запросили сертификаты соответствия требованиям ПБ отделочных материалов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Участники запросили акты проверок первичных средств пожаротушения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написано ФИО проверяемого |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написаны ФИО всех проверяющих |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написано что проверяется |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Написан адрес объекта |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Написана дата и время проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Выявлены 3 нарушения которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выявлены 4 нарушения которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Выявлены 5 и более нарушений которые соответствуют действительности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Верно указаны должностные лица проводящие проверку |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Верно указан номер предписания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | На нарушение указана ссылка на пункт и наименование нормативного документа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Указан срок исполнения нарушений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Распоряжение на проверку вручено под роспись |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Предписание подписано всеми проверяющими |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Предписание распечатано |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 0.5
|  | И | Предписание составлено верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Участники не нарушили правила ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 1
|  | И | Команда уложилась в отведенное время 60 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 2 | 2
В | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 25
1 | Боевое развертывание от пожарной мотопомпы
|  | И | БОП и снаряжение участника надеты без нарушений (отсутствуют кольца, серьги, браслеты, цепочка). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Команда в течении минуты уложила на щит необходимое ПТВ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Уложенное ПТВ не выступает за габариты щита |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Капитан команды руководит отделением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | Падение соеденительной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | Волочение соеденительной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | При подаче воды мотопомпа не заглохла |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.5
|  | И | При работе с мотопомпой соблюдены правила охраны труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.4
|  | И | Всасывающие рукава соединены, сетка всасывающая соединена и находится в ёмкости, верёвка завязана |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Лицевой щиток опущен (каждый участник) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.3
|  | И | Рукавная арматура всасывюших рукавов не рассоединилась |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия проложена без перекрутов и заломов, расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия соединена с трехходовым разветвлением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Рабочая линия проложена без перекрутов и заломов, расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Рабочая линия соединена с трехходовым разветвлением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Рабочая линия закреплена рукавными задержками согласно правилам охраны труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Оставлен рабочий запас рукава для маневрирования пожарного ствола |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Надёжное соединение рукавной линии со стволом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Ствольшик и подствольшик находятся на позиции |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
2 | Работа с ручными пожарными лестницами
|  | И | Правильная переноска ВПЛ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильная установка ВПЛ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильный подьем по Л-60 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильный подьем рукавов по ВПЛ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Страховка лестницы осушествлена с соблюдением ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Выдвижение лестницы проведено с соблюдением ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Лестница зафиксированна, две ступени выше подоконника |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не допущено падения лестницы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
3 | Орзанизация спасения пострадавшего
|  | И | Соблюдение правил ОТ и ТБ при подьёме немеханизированного инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильно связан узел для подъёма шансового инструмента и рукавной линии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Безопасное использование ручного немеханизированного инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пострадавший обнаружен. Участник обозначил безопасность места работ. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Пострадавший обнаружен. Информация об обнаружении пострадавшего передана |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | При извлечении пострадавшего конструкция не упала |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Двойная спасательная петля связана верно и по размеру |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Двойная спасательная петля правильно надета на пострадавшего и зафиксированна контрольным узлом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильное закрепление свободного конца верёвки на карабин |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Аккуратный вынос пострадавшего через оконный проём |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник проводящий спуск пострадавшего сделал упор ногой в подоконник |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | При спасении пострадавшего не допущено касаний о стену, голова пострадавшего находится выше ног |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Дана команда : "Принять пострадавшего", получена команда :"Принял" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильное расположение пострадавшего на носилках, проведена фиксация |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Не допущено падения пострадавшего |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
|  | И | Правильная транспортировка пострадавшего в безопасную зону всей командой |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
4 | Самоспасание
|  | И | Веревка закреплена за конструкцию одним из четырёх способов верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
|  | И | Правильное расположение витков веревки на рабочем участке карабина |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствие посторонних предметов на подоконнике для спуска пострадавшего и самоспасания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник запросил готовность страховки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильный выход на подоконник, свободный конец верёвки в правой руке |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Свободный конец верёвки натянут и правильно держится руками |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Осуществлён безопасный спуск с высоты, не допушено ударов телом о стену |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник приземлился на землю на две ноги |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Команда уложилась в отведенное время 15 минут |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
Г | Обеспечение противопожарного режима на объекте | [6 empty] | 20
1 | Составление плана эвакуации
|  | И | Участник готов к заданию без нарушений ТБ (нет колец, серьги, браслетов, цепочки) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Ззаголовок с названием написан верно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник написал адрес здания/сооружения, корпус/строение с указанием этажа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | В графической части плана эвакуации указано направление движения людских потоков |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник указал все эвакуационные выходы. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник нанес на графическую часть аптечку. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник нанес на графическую часть огнетушитель. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник нанес на графическую часть пожарный кран. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник написал действия при аварии |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник нанес на графическую часть кнопку включения пожарной автоматики. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник нанес на графическую часть электрощит |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал действия при пожаре |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | В плане указано точное размещение плана эвакуации "вы находитесь здесь" |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | В плане указанны условные обозначения |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал текстовую пояснительную часть |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал блок с расшифровкой обозначений/символов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал названия команды, разработчика в левом нижнем углу документа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал кем утвержден план эвакуации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участник написал обозначения по ГОСТ в правом нижнем углу. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник нанес дверные проемы |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | План эвакуации составлен в соответствии с нормами, обший вид на одном листе |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | На плане эвакуации участник нанес нумерацию помещений этажа. |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
|  | И | Участники не нарушили правила ОТ |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 0.5
|  | И | Временной норматив выполнен (60 минут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. |  | 4 | 1
В2 | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | [6 empty] | 25
1 | Боевое развертывание от пожарной автоцистерны
|  | И | БОП и снаряжение участника надеты без нарушений (отсутствуют кольца, серьги, браслеты, цепочка). |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | В ходе выполнения боевого развертывания не допущено падений участников |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Капитан команды руководит отделением |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Магистральная линия проложена без перекрутов и заломов, расправлена |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствует падение соединительной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствует волочение соеденительной арматуры |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Рукавная арматура не разединилась |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник находится на трехходовом разветвлении с опушенным лицевым щитком |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | По команде: "Воду дать!" маховики разветвления открыты полностью |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Рукавные линии проложены без заломов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Магистральная линия соединена с напорным патрубком насоса |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Рукав правильно закреплён рукавными задержками согласно требованиям охраны труда |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильная прокладка рукавов по лестницам |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Трёхходовое разветвление установлено в непосредственной близости от входа |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Надёжное соединение рукавной линии со стволом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
2 | Действия звена ГДЗС при проведении боевых действий по тушению пожара
|  | И | Командир звена дал команду по установленной форме, на проведение рабочей проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Аппараты правильно надеты, маска надёжно соединена с легочным автоматом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проведён внешний осмотр лицевой части |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверена герметичность аппарата на разряжение (маска приложена к лицу, произведён вдох, руки убираются, маска должна остаться на лице не менее 3 секунд) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности лёгочного автомата и клапана выдоха |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверка давления в подмасочном пространстве (панорамная маска справой или левой стороны оттягивается от лица) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности устройства дополнительной подачи воздуха «Байпас» |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверка величины давления срабатывания звукового сигнализатора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Определение давления воздуха в баллоне |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | При проведении рабочей проверки каска и краги должны находится между ног |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Каска или средства зашиты рук не упали |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Доклад по установленной форме согласно Приказа МЧС России № 640 |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Не нарушен порядок проведения рабочей проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Время на рабочую проверку не более 1 минуты |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Командир звена контролирует проведение боевой проверки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Командир звена дал команду по установленной форме на включение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Включение в СИЗОД (маска надета и надёжно закреплена на голове, подбородочный ремень каски застёгнут) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Подкасник надет правильно (нет открытых участков тела) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Пост безопасности выставлен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.4
|  | И | Правильное ведение радиообмена между участниками |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильно проведён расчет работы звена ГДЗС |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
3 | Вскрытие двери с использованием механизированного инструмента
|  | И | Проведен визуальный осмотр инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Соблюден порядок запуска инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильная работа с инструментом |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Соблюдены правила ОТ при переноске инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.4
|  | И | Вскрытие двери осуществлено при максимальной частоте вращения диска инструмента |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | При работе обеспечивается безопасное направление потока искр |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.4
|  | И | Осушествлёно безопасное открывание двери и вход в помещение |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
4 | Организация спасательных работ
|  | И | Пострадавший обнаружен |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Информация об обнаружении пострадавшего передана на пост безопасности |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Звено двигается согласно указанных номеров, по определённому маршруту |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Звено не распалось (не больше метра между участниками) |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Не допущено падения пострадавшего при спуске по лестничному маршу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Осуществлен безопасный вынос пострадавшего, не допушено ударов |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Пострадавший принят и перемещен на носилки аккуратно |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
|  | И | Правильное расположение пострадавшего на носилках |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильная транспортировка пострадавшего в безопасную зону |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | При наложении повязки производится правильный оборот бинта |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильное расположение рук при удержании уздечки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильное расположение уздечки на голове пострадавшего |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Правильное закрепления бинта после наложения чепца |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник правильно завязал уздечку на пострадавшем |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник наложил стирильную салфетку на рану |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Не допушено падения участников при выполнении задания |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.4
|  | И | Психологическая помощь пострадавшему оказана |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
|  | И | Команда уложилась в отведенное время 15 мин |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Осуществлять караульную службу; Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты; Организация и контроль выполнения работ по обеспечению готовности отделения к действиям по тушению пожаров; Организация, контроль и выполнение работ по сбору отделения дежурного караула при поступлении вызова в течение времени, не превышающего нормативное.
2 | Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей
3 | Выполнение поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ Выполнение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ Спасение пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты Проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ Выбирать приоритетные зоны поиска и планировать маршруты поиска Проводить подъем на высоту (спуск с высоты) с использованием мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники Пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты Ориентироваться в условиях ограниченной видимости
4 | Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности