## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | Набранные баллы в регионе
Разработка и отладка программного кода | Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода | ПС: 06.001, ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы по отраслям, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям | Модуль А. Сборка и настройка бионического макета руки человека, исследование биоэлектрической активности мышц оператора (вариативная часть) | Вариатив | Раздел ИЛ 1 | 20
Раздел ИЛ 2
Разработка и отладка программного кода | Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода | ПС: 06.001, ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы по отраслям, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям | Модуль Б. Сборка и программирование системы нейро-аппаратного управления без применения графического интерфейса | Константа | Раздел ИЛ 3 | 20
Раздел ИЛ 4
Разработка и отладка программного кода | Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода | ПС: 06.001, ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы по отраслям, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям | Модуль В. Программирование нейро-аппаратной системы с возможностью управления графическим интерфейсом | Константа | Раздел ИЛ 3 | 40
Раздел ИЛ 4
Разработка и отладка программного кода | Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода | ПС: 06.001, ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы по отраслям, 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям | Модуль Г. Демонстрация на Волонтере нейро-аппаратного управления с выводом в графический интерфейс | Константа | Раздел ИЛ 3 | 20
Раздел ИЛ 4
100
Для выполнения конкурсного задания (или проведения РЧ) неизменными являются модули Б,В,Г. В случае если ни один из модулей не походит под запрос работодателя конкретного региона, то в таком случае любой вариативный модуль формируется регионом самостоятельно под запрос конкретного работодателя. Количество баллов в критериях оценки и по аспектам не меняется.

## ИЛ ОБЩИЙ ТЕСТ
ЧЕМПИОНАТ |  |  |  | Инфраструктурный лист - документ, включающий в себя исчерпывающий перечнь оборудования, инструментов, расходных материалов и СИЗ для организации и проведения Региональных чемпионатов. Регион вправе проводить Региональные этапы чемпионатов как на оборудовании для Финала, так и на обрудовании являющееся актуальным на территории региона. В графе "С" указывается оборудование, котрое призвано обеспечить выполнение задания в рамках трудовых функций специалиста. В графе "D" указываются минимальные требования к оборудованию для выполнения трудовых функций. В графе "Е" указываются единицы измерения. В графе "F" указывается количество единиц оборудования на 1 Рабочее место. В графе "G" указывается количество един оборудования на всех аккредитованных участников и экспертов. Расходные материалы, инструмент и СИЗ не могут быть меньше количества аккредитованных участников и экспертов, Расходные материалы, инструмент и СИЗ расчитываются строго с учётом аккредитованных лиц на площадке. Графы Н и I заполняются в том слуучае, если наименование оборудования и/или его технические характеристики отличны от наименования оборудования и технических характеристик, указанных в графах С и D. В графе J отражается комментарий (обоснование) отличия (почему используется иное оборудование и/или технические характеристики) |  |  | УТВЕРЖДАЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СК
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Проектирование нейроинтерфейсов |  |  |  |  | ФИО подпись
Главный эксперт
Технический эксперт | [6 empty] | Рассмотрено / Согласовано Советом компетенции дата согласования
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом)
Количество конкурсантов (команд) |  | 10 (5)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики | Комментарий/обоснование
1 | Ноутбук/Персональный компьютер | Диагональ экрана не менее 15,6" оперативная память не менее 8Гб внутренняя память HDD/SSD не менее 256Гб процессор не ниже intel core i3 7th generation или аналог встроенная графика Bluetooth, Wi-Fi, не менее 2 USB портов | шт | 1 | 5 | Комплект инструментов и метизов для работы с макетом руки | отвертка 0*50 крестовая малая, отвертка 1*100 крестовая, отвертка 5.0*200 плоская, пасатижи 18-20см, канцелярский нож, напильник круглый с двойной насечкой (длина 150мм), винт м3*12 (10шт), винт м2.5*6 (20шт), саморез с пресс-шайбой (20шт), шайба нейлоновая высота 3мм под винт М3 внешний диаметр не более 6мм. | по количеству команд
2 | Сенсор ЭМГ | Одноканальный сенсор электромиографических сигналов (Сенсор ЭМГ). | шт | 2 | 10 | Сервопривод | Типорамер: 40*20*40мм Скорось: 60град/сек Усиление: 8,5кг/см Угол поворота: 0-180град | 4 шт на рабочее место, всего на 6 команд 24 шт
3 | Провода для сенсоров ЭМГ | Представляет собой шлейф длиной не менее 500 мм. Предназначен для соединения сенсора ЭМГ к одноразовым электродам, которые располагаются на теле человека. | шт | 2 | 10 | Сервопривод | Типорамер: 22*12*29мм Скорось: 60град/сек Усиление: 1,8кг/см Угол поворота: 0-180град | 2 шт на рабочее место, всего на 6 команд 12 шт
4 | Аппаратное средство для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки | 1. Рабочее напряжение не менее 3 В. 2. Входное напряжение (рекомендуемое) - 8-9 В. 3. Цифровые Входы/Выходы - не менее 10. 4. Аналоговые входы – не менее 3. 5. Постоянный ток через вход/выход(рекомендуемый) - 40 мА. 6. Постоянный ток для вывода (рекомендуемый) 3.3 В - 50 мА. 7. Флеш-память не менее 32 Кб. 8. ОЗУ не менее 2 Кб. 9. EEPROM (рекомендуемое) 1 Кб. 10. Тактовая частота не менее 8 МГц | шт | 1 | 5 | Макет механической руки | Материал - пластик. Механический макет должен обеспечивать возможность независимого управления сгибанием каждого пальца. Управление механикой должно осуществляться с помощью сервоприводов. | по количеству команд
5 | Плата расширения для подключения сервоприводов к аппаратному средству для построения систем автоматики и робототехники. | Входное напряжение питания VinS: 7 ... 30 В постоянного тока (номинально 12 В) Выходное напряжение питания модулей: 5 В постоянного тока Максимальный выдаваемый ток в шину питания 5V: 3 A (номинально 2 А) | шт | 1 | 5
6 | Аккумулятор Li-ion 18650 или аналог | напряжение:3,7В, емкость не менее 1,5А*ч | шт | 2 | 10
7 | Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 | Количество каналов (слотов) 2 Заряд, мин. ток, mА 500 Заряд, макс. ток, mА 2000 | шт | 1 | 5
8 | Комплект электронных составляющих: | светодиоды(5шт), резисторы (220 ОМ - 5шт), потенциометры 5шт. Провода папа-папа(20шт), мама-мама(20шт) | шт | 1 | 5
9 | Макетная плата | Количество контактов: 830 (126 x 5 групп контактов, две линии питания 200 контактов); Расстояние между контактами: 2.54 мм; Размер: 163 x 55 x 8.5 мм. | шт | 1 | 5
ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики | Комментарий/обоснование
1 | Мультиметр | Дисплей: Макс. индик. 1999 Питание - батарея типа "Крона" 9 В Метод обработки: АЦП двойного интегрирования Индикация полярности - автоматически " - " на дисплее Рабочий диапазон температур От 0оС до + 40оС С режимом прозвона | шт | 1 | 5
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во на 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1 | Пакет MS office (Word, Excel, Power point) или аналог | Универсальный пакет офисного ПО. В состав входят последние версии приложений Word, Excel, PowerPoint. | шт | 1 | 1
2 | Python от 3.0 или версии выше | Программная оболочка, имеет текстовый редактор, препроцессор, компилятор | шт | 1 | 1
3 | Arduino IDE или аналог | Программная оболочка, имеет текстовый редактор, менеджер проектов, препроцессор, компилятор и инструменты для загрузкии программы в микроконтроллер. | шт | 1 | 1
4 | Bitronics Studio EMG edition или аналог | Программная оболочка, выполняет функцию визуализации данных. Имеет функцию записи и воспроизведения графиков получаемых с модуль | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1 | Стол рабочий с антистатическим покрытием встроенной лампой | (ШхГхВ) 1500х700х820 или более столеншница не тоньше 25 мм | шт | 1 | 5
2 | Лампа настольная если стол без встроенной лампой | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 5
3 | Кресло рабочее | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 2 | 10
4 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | Наименование позиции | Технические характеристики | Комментарий/обоснование
1 | Салфетки влажные (уп. 100 шт.) | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | уп | 1 | 5 | Леска | диаметр 0.8 мм
2 | Салфетки сухие (уп. 100 шт.) | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | уп | 1 | 1 | Эластичный шнур | диаметр 3 мм
3 | Электроды одноразовые | h92sg размер: 57*34мм | шт | 20 | 50
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | [5 empty] | Вариативная часть для РЧ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во 1 РМ | Кол-во общее | НЕ ПРИМЕНИМО
1 | Антисептик или влажные салфетки с антисептиком | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт/уп | 1 | 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Аптечка первой помощи универсальная
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) или бутилиролванная вода по количеству участников и экспертов
БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 15,6" оперативная память не менее 8Гб внутренняя память HDD/SSD не менее 200Гб процессор не ниже intel core i3 7th generation или аналог встроенная графика Bluetooth, Wi-Fi, не менее 2 USB портов | шт | 1
2 | Пилот, 5 розеток | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол рабочий | (ШхГхВ) 1200х500х750 или более | шт | 6 | 6
2 | Кресло рабочее | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 12 | 1
3 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 12
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2 | Подключение ноутбука к Интернету
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол рабочий | (ШхГхВ) 1200х500х750 или больше | шт | 6 | 6
2 | Кресло рабочее | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 10 | 10
3 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 1
4 | Вешалка | Штанга с крючками | шт | 1 | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2 | Подключение ноутбука к Интернету
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | МФУ | A4, печать не менее 27стр / мин, LCD, сетевой, USB2.0, цветной, с режимом автоматического сканирования. | шт | 1
2 | Ноутбук | Диагональ экрана не менее 11" оперативная память не менее 8Гб внутренняя память HDD/SSD не менее 256Гб процессор не ниже intel core i3 7th generation или аналог встроенная графика Bluetooth, Wi-Fi, не менее 2 USB портов | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол рабочий | (ШхГхВ) 1200х500х750 или более | шт | 1
2 | Кресло рабочее | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 2
3 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
2 | Подключение ноутбука к Интернету
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Запираемый шкафчик | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 6
2 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1
3 | Парта с скамейкой на 2 места | (ШхГхВ) 1400х600х750 | шт | 6
4 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Бумага А4 | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | пачка 500 листов | 6 | 6
2 | Скотч малярный | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | м | 100 | 100
3 | Клейкая лента типа скотч | ширина от 50мм до 80мм | м | 100 | 100
4 | Скотч двусторонний | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | м | 100 | 100
5 | Ручка шариковая | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 50 | 50
6 | Степлер со скобами | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 3
7 | Скрепки канцелярские | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | упак | 1 | 1
8 | Файлы А4 | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | упак | 1 | 1
9 | Маркер черный + 3 цвета | На водной или спиртовой основе. Для маркерной доски | упак | 1 | 3
10 | Флипчарт | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 1 | 1
11 | Нож канцелярский | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 6 | 6
12 | Планшет для бумаг А4, с Зажимом | Критически важные характеристики позиции отсутсвуют | шт | 6 | 6
13 | Закладки клейкие Неоновые пластиковые | 4.5 х 1.2 см, разноцветветные | упак | 3 | 3
14 | Блок самоклеящийся (стикеры) | 76х76 мм, желтые (100 листов) | упак | 3 | 3
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Тулбокс нулевой
2
3
4
Главный Эксперт чемпионата
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
Технический администратор площадки
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)

## КО1
Соединены детали кисти и ладони макета
Отсутствует перекос и другие недостатки при склейке
Большой палец соединен с ладонью резиновым шнуром
Резиновый шнур большого пальца достаточно натянут и аккуратно обрезан
Указательный палец соединен с ладонью резиновым шнуром
Резиновый шнур указательного пальца достаточно натянут и аккуратно обрезан
Средний палец соединен с ладонью резиновым шнуром
Резиновый шнур среднего пальца достаточно натянут и аккуратно обрезан
Безымянный палец соединен с ладонью резиновым шнуром
Резиновый шнур безымянного пальца достаточно натянут и аккуратно обрезан
Мизинец соединен с ладонью резиновым шнуром
Резиновый шнур мизинца достаточно натянут и аккуратно обрезан
Большой палец соединен леской с сервоприводом
Леска большого пальца достаточно натянута и аккуратно обрезана
Указательный палец соединен леской с сервоприводом
Леска указательного пальца достаточно натянута и аккуратно обрезана
Средний палец соединен леской с сервоприводом
Леска среднего пальца достаточно натянута и аккуратно обрезана
Безымянный палец соединен леской с сервоприводом
Леска безымянного пальца достаточно натянута и аккуратно обрезана
Мизинец соединен леской с сервоприводом
Леска мизинца достаточно натянута и аккуратно обрезана
Пальцы собраны правильно
Первый сервопривод подключен к плате
Второй сервопривод подключен к плате
Третий сервопривод подключен к плате
Четвертый сервопривод подключен к плате
Пятый сервопривод подключен к плате
Все сервоприводы подключены к плате расширения
Написан программный код для автономной работы бионического макета руки на Жест № 1
В коде присутствуют комментарии на автономную работу Жеста № 1
Написан программный код для автономной работы бионического макета руки на Жест № 2
В коде присутствуют комментарии на автономную работу Жеста № 2
Написан программный код для автономной работы бионического макета руки на Жест № 3
В коде присутствуют комментарии на автономную работу Жеста № 3
Написана программа для автономной работы всех трех жестов
В коде присутствуют комментарии на автономную работу всех трех Жестов
Демонстрация автономной работы бионического макета руки человека Жест № 1
Демонстрация автономной работы бионического макета руки человека Жест № 2
Демонстрация автономной работы бионического макета руки человека Жест № 3
Демонстрация автономной работы бионического макета руки человека всех трех Жестов
В макетную плату установлен датчик ЭМГ 1
В макетную плату установлен датчик ЭМГ 2
На макетной плате установлено два датчика ЭМГ
Написана программа для отправки одного необработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки одного необработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
Написана программа для отправки второго необработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки второго необработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
Написана программа для отправки двух необработанных значений сигналов с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки двух необработанных сигналов значений с ЭМГ в плоттер
Электроды верно установлены на подготовленное место на левой руки оператора
Электроды верно установлены на подготовленное место на правой руки оператора
Электроды верно установлены на подготовленное место обоих рук оператора
Демонстрация визуализации графика необработанного сигнала в плоттере, мышцы правой руки оператора в расслабленном состоянии, мышцы левой руки напряжены
Демонстрация визуализации графика необработанного сигнала в плоттере, мышцы левой руки оператора в расслабленном состоянии, мышцы правой руки напряжены
Демонстрация визуализации графика необработанного сигнала в плоттере, обе руки оператора напряжены
Во время СТОП 2 оператор комментирует этапы визуализации графика в плоттере
Написана программа для отправки одного обработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки одного обработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
Написана программа для отправки второго обработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки второго обработанного сигнала значений с ЭМГ в плоттер
Написана программа для отправки двух обработанных значений сигналов с ЭМГ в плоттер
В коде присутствуют комментарии для отправки двух обработанных значений сигналов с ЭМГ в плоттер
Программа обработки сигнала реализована среднеарифметическим способом
Программа обработки сигнала реализована с помощью преобразования Фурье
В коде присутствуют комментарии для одного из способов обработки сигнала
Демонстрация визуализации графика обработанного сигнала в плоттере, мышцы правой руки оператора в расслабленном состоянии, мышцы левой руки напряжены
Демонстрация визуализации графика обработанного сигнала в плоттере, мышцы левой руки оператора в расслабленном состоянии, мышцы правой руки напряжены
Демонстрация визуализации графика обработанного сигнала в плоттере, обе руки оператора напряжены
Во время СТОП 3 оператор комментирует этапы визуализации графика в плоттере
Схема по окончанию конкурсного модуля не разобрана все компоненты использованные в модуле расположены на макетной плате и соеденины проводами.
Соблюдение техники безопасности при выполнени конкурсного задания
Порядок на рабочем месте

## КО2
На макетную плату установлен и подключен УЗ-датчик
На макетную плату установлен и подключен Модуль пассивного зуммера
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 1
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 2
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 3
Все перечисленные компоненты для реализации Автономного отключения добавлены на макетную плату
Написан программный код для Жеста № 1 при взаимодействии с Светодиодом 1. Состояние Жеста № 1 не меняется до следующей команды. При сжатии левой руки бионический макет показывает Жест №1, Светодиод 1 загорается
В коде присутствуют комментарии Жеста № 1 при взаимодействии с Светодиодом 1.
Написан программный код для Жеста № 2 при взаимодействии с Светодиодом 2. Состояние Жеста № 2 не меняется до следующей команды. При сжатии правой руки бионический макет показывает Жест № 2, Светодиод 2 загорается
В коде присутствуют комментарии Жеста № 2 при взаимодействии с Светодиодом 2.
Написан программный код для Жеста № 3 при взаимодействии с Светодиодом 3. Состояние Жеста № 3 не меняется до следующей команды. При сжатии обеих рук бионический макет показывает Жест № 3, Светодиод 3 загорается
В коде присутствуют комментарии Жеста № 3 при взаимодействии с Светодиодом 3.
Написан программный код для Жестов №1, № 2, № 3 на взаимодействие с Светодиодами 1, 2, 3.
В коде присутствуют комментарии для Жестов №1, № 2, № 3 на взаимодействие с Светодиодами 1, 2, 3.
Написан программный код работы УЗ-датчика с Модулем пассивного зуммера. Работа системы в состоянии Жеста № 1
В коде присутствуют комментарии работы УЗ-датчика с Модулем пассивного зуммера. Работа системы в состоянии Жеста № 1
Написан программный код работы УЗ-датчика с Светодиода 3 и Модулем пассивного зуммера. Работа системы в состоянии Жеста № 1
В коде присутствуют комментарии работы УЗ-датчика с Светодиода 3 и Модулем пассивного зуммера. Работа системы в состоянии Жеста № 1
Написан программный код работы УЗ-датчика с взаимодействием с Светодиодом 3. Переход на работу Жеста № 3
В коде присутствуют комментарии работы УЗ-датчика с взаимодействием с Светодиодом 3. Переход на работу Жеста № 3
Написан программный код Аварийного отключения с учетом блокировки управления с помощью датчиков ЭМГ на 10 секунд в режиме Жеста № 3.
В коде присутствуют комментарии Аварийного отключения с учетом блокировки управления с помощью датчиков ЭМГ на 10 секунд в режиме Жеста № 3.
Демонстрация Жеста № 1 При сжатии левой руки бионический макет показывает Жест № 1, Светодиод 1 загорается
Демонстрация Жеста № 2 При сжатии правой руки бионический макет показывает Жест № 2, Светодиод 2 загорается
Демонстрация Жеста № 3 При сжатии обеих рук бионический макет показывает Жест № 3, Светодиод 3 загорается
Демонстрация всех трех Жестов нейро-аппаратной системы без применения графического интерфейса
Демонстрация Жеста № 1 с Аварийным отключением режим 15 см
Демонстрация Жеста № 1 с Аварийным отключением режим 10 см
Демонстрация Жеста № 3 с Аварийным отключением режим 5 см
Демонстрация Аварийного отключения, управление системой не доступна 10 секунд, режим Жест № 3, Светодиод 3 горит
Схема по окончанию конкурсного модуля не разобрана все компоненты использованные в модуле расположены на макетной плате и соеденины проводами.
Провода на схеме аккуратно соединены или сплетены в косичку. Выполнен кабель менеджмент
Соблюдение техники безопасности при выполнени конкурсного задания

## КО3
На макетную плату установлена и подключена Кнопка 1
На макетную плату установлена и подключена Кнопка 2
На макетную плату установлен и подключен Потенциометр 1
На макетную плату установлен и подключен Потенциометр 2
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 4
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 5
На макетную плату установлен и подключен Светодиод 6
Все перечисленные компоненты для реализации настройки пороговых значений добавлены на макетную плату
Написан программный код на одно нажание Кнопки 1, для взаимодействия с Потенциометром 1 и возможностью настройки порогового значения ЭМГ 1 с помощью потенциомента с индикацией Светодиода 4. Реализована визуализация настройки в плоттере.
В коде присутствуют комментарии на одно нажание Кнопки 1, для взаимодействия с Потенциометром 1 и возможностью настройки порогового значения ЭМГ 1 с помощью потенциомента с индикацией Светодиода 4.
Написан программный код на второе нажание Кнопки 1, для взаимодействия с Потенциометром 2 и возможностью настройки порогового значения ЭМГ 2 с помощью потенциомента с индикацией Светодиода 5. Реализована визуализация настройки в плоттере.
В коде присутствуют комментарии на второе нажание Кнопки 1, для взаимодействия с Потенциометром 2 и возможностью настройки порогового значения ЭМГ 2 с помощью потенциомента с индикацией Светодиода 5.
Написан программный код на одно нажатие Кнопки 2, для реализации включения автоматической подстройки пороговых значений по двум ЭМГ датчикам, Светодиод 6 загорается. Потенциометр 1, Потенциометр 2 блокируются, Светодиоды 4, 5 гаснут.
В коде присутствуют комментарии код на одно нажатие Кнопки 2, для реализации включения автоматической подстройки пороговых значений по двум ЭМГ датчикам, Светодиод 6 загорается.
Написан программный код на двойное нажатие Кнопки 2, для реализации автоматической подстройки пороговых значений по двум ЭМГ датчикам, Светодиод 6 продолжает гореть. Реадизована возможноть визуализации в плоттере автоподстройки пороговых значений для нейро-аппаратного управления. при выводе в плоттер
В коде присутствуют комментарии на двойное нажатие Кнопки 2, для реализации автоматической подстройки пороговых значений по двум ЭМГ датчикам, Светодиод 6 продолжает гореть.
Написан код на режим станка "Станок включен" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 1, Светодиод 1 загорается.
В коде присутствуют комментарии на режим станка "Станок включен" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 1, Светодиод 1 загорается.
Написан код на режим станка "Ожидание" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 2, Светодиод 2 загорается.
В коде присутствуют комментарии на режим станка "Ожидание" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 2, Светодиод 2 загорается.
Написан код на режим станка "Выход" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 3, Светодиод 3 загорается.
В коде присутствуют комментарии на режим станка "Выход" взаимодействия с исполнительным файлом графического интерфейса и срабатыванием бионической руки на Жест № 3, Светодиод 3 загорается.
Написан код на управленичя трех режимов нейро-аппаратного управления взаимодействующий с бионическим макетом руки и светодиодами
В коде присутствуют комментариина управленичя трех режимов нейро-аппаратного управления взаимодействующий с бионическим макетом руки и светодиодами
Программный код написан в функциональном или процедурном стиле
Код функционирования системы взаимодействует с графическим интерфейсом
В программном коде имеется отладочный вывод в плоттер
Добавить в программынй код возможность взаимодействия режима Аварийного отключения с графическим интерфейсом, при взаимодейсвии с бионическим макетом руки в режиме с Жеста № 1 переход в Жест № 3.
Демонстрация настройки первого поргового значения датчика ЭМГ в ручном режиме по Потенциометру 1. Демонстрируя первое нажатие на Кнопку 1, Светодиод 4 загорается сигнализируя включение работы Потенциометра 1. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация настройки второго поргового значения датчика ЭМГ в ручном режиме по Потенциометру 2. Демонстрируя второе нажатие на Кнопку 1, Светодиод 5 загорается сигнализируя включение работы Потенциометра 2. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация отключения ручного режима настройки пороговых значений по двум датчикам ЭМГ. Демонстрируя первое нажатие на Кнопку 2. Светодиод 4 и 5 гаснут, загорается Светодиод 6, сигнализируя отключение ручного режима настройки. Потенциометр 1, 2 - не реагирую на настройку. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация автоподстройки пороговых значений оператора по двум ЭМГ. Демонстрируя двойное нажатие на Кнопку 2. Демонстрация в визуализаторе - плоттере.
Демонстрация Жеста № 1 на операторе При сжатии левой руки бионический макет показывает Жест № 1, Светодиод 1 загорается
Демонстрация Жеста № 2 на операторе При сжатии правой руки бионический макет показывает Жест №2, Светодиод 2 загорается
Демонстрация Жеста № 3 на операторе При сжатии обеих рук бионический макет показывает Жест № 3, Светодиод 3 загорается
Демонстрация всех трех Жестов на операторе
Демонстрация Жеста № 1 с взаимодействием режима графического интерфейса "Станок включен" и Аварийным отключением. Режим расстояния к УЗ-датчику 15 см
Демонстрация Жеста № 1 с взаимодействием режима графического интерфейса "Станок включен" и Аварийным отключением. Режим расстояния к УЗ-датчику 10 см
Демонстрация переключения в Аварийный режим с Жеста № 1 в Жест № 3 с взаимодействием режима графического интерфейса "Выход" . Расстояние к УЗ-датчику 5 см
Демонстрация Аварийного отключения, управление системой не доступна в течении 10 секунд, режим бионического макета руки Жест № 3, режим графического интерфейса "Выход", Светодиод 3 горит
Во время демонстрации точки СТОП 5, команда комментирует работу системы
Схема по окончанию конкурсного модуля не разобрана все компоненты использованные в модуле расположены на макетной плате и соеденины проводами.
Провода на схеме аккуратно соединены или сплетены в косичку. Выполнен кабель менеджмент
Соблюдение техники безопасности при выполнени конкурсного задания

## КО4
Краткий инструктаж волонтера по технике безопасности
Обучение волонтера нейро-аппаратным управлением
Инструктаж волонтера информативен
Электроды верно установлены на подготовленное место на левой руки Волонтера
Электроды верно установлены на подготовленное место на правой руки Волонтера
Электроды верно установлены на подготовленное место обоих рук Волонтера
Демонстрация настройки первого поргового значения датчика ЭМГ в ручном режиме по Потенциометру 1. Демонстрируя первое нажатие на Кнопку 1, Светодиод 4 загорается сигнализируя включение работы Потенциометра 1. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация настройки второго поргового значения датчика ЭМГ в ручном режиме по Потенциометру 2. Демонстрируя второе нажатие на Кнопку 1, Светодиод 5 загорается сигнализируя включение работы Потенциометра 2. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация отключения ручного режима настройки пороговых значений по двум датчикам ЭМГ. Демонстрируя первое нажатие на Кнопку 2. Светодиод 4 и 5 гаснут, загорается Светодиод 6, сигнализируя отключение ручного режима настройки. Потенциометр 1, 2 - не реагирую на настройку. Демонстрация в визуализаторе -плоттер
Демонстрация автоподстройки пороговых значений оператора по двум ЭМГ. Демонстрируя второе нажатие на Кнопку 2. Демонстрация в визуализаторе - плоттере.
Демонстрация нейро-аппаратное управления с выводом в графический интерфейс "Станок включен" При сжатии левой руки бионический макет показывает Жест № 1, Светодиод 1 загорается
Демонстрация нейро-аппаратное управления с выводом в графический интерфейс "Ожидание" При сжатии правой руки бионический макет показывает Жест №2, Светодиод 2 загорается
Демонстрация нейро-аппаратное управления с выводом в графический интерфейс "Выход" При обеих рук бионический макет показывает Жест №3, Светодиод 3 загорается
Демонстрация Жеста № 1 с взаимодействием режима графического интерфейса "Станок включен" и Аварийным отключением. Режим расстояния к УЗ-датчику 15 см
Демонстрация Жеста № 1 с взаимодействием режима графического интерфейса "Станок включен" и Аварийным отключением. Режим расстояния к УЗ-датчику 10 см
Демонстрация переключения в Аварийный режим с Жеста № 1 в Жест № 3 с взаимодействием режима графического интерфейса "Выход" . Расстояние к УЗ-датчику 5 см
Демонстрация Аварийного отключения, управление системой не доступна в течении 10 секунд, режим бионического макета руки Жест № 3, режим графического интерфейса "Выход", Светодиод 3 горит
Демонстрация точки СТОП 6 с первой попытки. Время попытки 10 минут.
Демонстрация точки СТОП 6 с второй попытки. Время попытки 5 минут.
Схема по окончанию конкурсного модуля не разобрана все компоненты использованные в модуле расположены на макетной плате и соеденины проводами.
Провода на схеме аккуратно соединены или сплетены в косичку. Выполнен кабель менеджмент
Соблюдение техники безопасности при выполнени конкурсного задания

## Профстандарт 06.001 код А01.3
Профстандарт: 06.001 код А/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду A/01.3 настоящего профессионального стандарта
Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического заданияили внутренних документов организации | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического заданияили внутренних документов организации | Применять алгоритмы решения типовых задач в соответствующих областях | Алгоритмы решения типичных задач, области и способы их применения
Проверка корректности алгоритмов решения поставленных задач | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач
Профстандарт: 06.001 код A/01.3
Трудовые действия | Умения | Знания
Составление формализованных описаний решений поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации, Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации, Проверка корректности алгоритмов решения поставленных задач, Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач | Использовать методы и приемы формализации поставленных задач, Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, Использовать программное обеспечение для графического отображения алгоритмов, Применять алгоритмы решения типовых задач в соответствующих областях, Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами | Методы и приемы формализации поставленных задач, Языки формализации функциональных спецификаций, Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач, Нотации и программное обеспечение для графического отображения алгоритмов, Алгоритмы решения типичных задач, области и способы их применения
ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2014 СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции.
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.
ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2022 СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Анализировать требования технического задания на проектирование цифровых систем.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы электронных устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Оформлять техническую документацию на проектируемые устройства.
ПК 1.4. Выполнять прототипирование цифровых систем, в том числе - с применением виртуальных средств.
ПК 2.1. Проектировать, разрабатывать и отлаживать программный код модулей управляющих программ.
ПК 2.2. Владеть методами командной разработки программных продуктов.
ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей в управляющую программу.
ПК 2.4. Тестировать и верифицировать выпуски управляющих программ.
ПК 2.5. Выполнять установку и обновление версий управляющих программ (с учетом миграции - при необходимости).
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности цифровых устройств компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проверять работоспособность, выполнять обнаружение и устранять дефекты программного кода управляющих программ компьютерных систем и комплексов.
ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (далее - СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.
ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.
ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.